Solicitação de Inspeção de Laboratório

Nome do Laboratório:

Localização:

Responsável pelo Laboratório/Técnico Principal:

Contato:

Nível de Biossegurança: (  ) NB-1	(  ) NB-2	(  ) NB-3

Finalidade da Inspeção:

(  ) alteração de planta física

(  ) cadastro de nova área – extensão de CQB

(  ) inspeção anual

(  ) inclusão ou exclusão de OGM

(  ) mudança de responsável

(  ) mudança no nível de biossegurança

(  ) Outra_________________________________________________________________

Tem agentes infecciosos: (  ) Sim  (  ) Não

Se SIM, descrever os agentes infecciosos manipulados no laboratório:

| Itens para Inspeção |  | Observação (espaço destinado para a CIBio) |
| --- | --- | --- |
| - Existe sinalização com símbolo universal de risco biológico, com acesso restrito às equipes capacitadas? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| - O acesso ao laboratório é limitado durante os experimentos com OGM? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| - O laboratório possui pia para lavagem das mãos? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| - O laboratório possui equipamentos de proteção individual (EPI) adequados disponíveis à equipe? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| - Os EPI são retirados pelos integrantes da equipe antes de deixar as instalações? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| - O laboratório possui equipamentos de proteção coletiva (EPC) adequados? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| - A prática de higiene pessoal (lavagem e antissepsia das mãos) é adotada na manipulação de OGM antes de deixar as instalações? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| - São utilizados EPI adequados durante a manipulação de OGM? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| - Existe recipiente de descarte de resíduos com dispositivo de abertura sem contato manual? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| - Os recipientes de descarte de resíduos estão devidamente identificados? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| - As instalações do laboratório possuem espaços entre bancadas e equipamentos que permitam acesso fácil para a limpeza e descontaminação? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| - As superfícies das bancadas são impermeáveis à água e resistentes a ácidos, álcalis, solventes orgânicos e a calor moderado? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| - O piso é facilmente lavável? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| - Há separação efetiva entre áreas que realizam atividades incompatíveis? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| - Os fluxos de amostras, pessoas, materiais e de animais em experimentação são adequados? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| - Os vestiários, lavatórios e sanitários são separados das áreas em que se realizam experimentos? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| - As áreas de convivência são separadas das áreas que realizam os experimentos? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| - Há controle de acesso nas áreas restritas? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| - Existe lava-olhos de emergência em local de fácil acesso? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| - As equipes técnica e de apoio recebem treinamento apropriado, e estão cientes das situações de riscos potenciais associados ao trabalho desenvolvido? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| - Há sinalização geral para práticas proibidas, tais como: beber, comer, fumar, entre outras? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| - São utilizados dispositivos mecânicos para pipetagem? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| - A manipulação de OGM é realizada em cabine de segurança biológica? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| - Os equipamentos utilizados na manipulação de OGM são devidamente identificados? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| - As superfícies de trabalho e equipamentos são descontaminadas antes e após a realização do experimento? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| - Todos os resíduos líquidos ou sólidos resultantes do trabalho com OGM são descontaminados antes do descarte? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| - As agulhas, seringas e vidros quebrados são descontaminadas e colocadas em recipientes resistentes a perfurações? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| - Os recipientes utilizados para transporte de materiais contaminados são à prova de vazamentos? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| - Existe formulário/livro de registro dos procedimentos de descarte? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| - Existe registro de cada atividade ou projeto desenvolvidos com OGM e seus derivados? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| - Há um programa rotineiro de controle de sinantrópicos (insetos e roedores)? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| - É realizado trabalho com organismos não modificados geneticamente nas mesmas instalações em que é manipulado OGM? É respeitada a classificação de risco do OGM? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| - Existem instruções escritas para todas as atividades do laboratório, em particular as que envolvem risco à saúde humana, animal e ao ambiente? Está acessível ao pessoal exposto a esses agentes? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| - O laboratório possui procedimentos operacionais padrão (POP) para todas as atividades que desenvolvem? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| - Há registro de ocorrência de acidentes ou liberação de OGM que contemplem ações a serem adotadas para evitar consequências à saúde humana, animal e ao meio ambiente? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| - O laboratório prevê treinamento periódico nos procedimentos de biossegurança? Mantém registro? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| - Há manual de biossegurança no laboratório e disponível aos colaboradores? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| - As instruções de biossegurança estão disponíveis para o pessoal? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| - Na entrada do laboratório estão identificados os telefones em caso de emergência? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |

Adicionais somente para NB-2:

| - Existe sinalização com símbolo universal de risco biológico, advertência de área restrita, identificação do OGM, nível de risco, nome do pesquisador responsável com telefone para contato, afixada na porta de acesso ao laboratório onde há o manuseio de material biológico? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| --- | --- | --- |
| - As roupas especiais são mantidas exclusivamente na área restrita a manipulação de agentes patógenos e/ou OGMs? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| - Possui autoclave para descontaminação do material em suas dependências? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| - Existe registro de manutenção e calibração de equipamentos efetuados regularmente? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| - Todas as entradas e saídas de ventilação possuem barreiras físicas para bloquear a passagem de animais sinantrópicos e outros animais entre as salas e a área externa? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| - As janelas possuem vidros fixos e hermeticamente fechados? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |

Adicionais somente para NB-3:

| # O laboratório encontra-se em área isolada do prédio principal? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| --- | --- | --- |
| # Existe sistema de dupla porta como requisito básico para entrada no laboratório ou outras áreas contíguas (quando o laboratório não estiver isolado do prédio principal)? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| # As portas de acesso ao laboratório possuem fechamento automático? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| # Os requisitos para entrada no laboratório estão descritos na porta de entrada? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| # Existe aviso sinalizando o agente e o seu grau de risco? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| # O acesso ao laboratório é restrito a profissionais especializados no manejo de agentes patogênicos? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| # As janelas do laboratório estão lacradas? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| # O laboratório tem um sistema de ar independente com ventilação unidirecional e equipado com filtro HEPA? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| # O fluxo de ar é verificado constantemente? Qual a frequência? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| # As roupas especiais são mantidas exclusivamente na área restrita a manipulação de patógenos e/ou OGMs? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| # As roupas especiais são descontaminadas antes de serem encaminhadas a lavanderia ou para descarte? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |

| # Os animais de laboratório são mantidos em instalação animal que está cadastrada no CIUCA? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| --- | --- | --- |
| # A saída de ar das cabines de segurança ocorre por sistema de exaustão (diretamente para fora da edificação)? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| # No caso de ocorrer recirculação do ar de saída da cabine no interior do laboratório, esta possui manutenção anualmente? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| # A autoclave para descontaminação de materiais está localizada dentro do laboratório? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| # Há plano específico de gerenciamento de descarte de resíduos gerados neste laboratório? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| # Em caso de ocorrer alguma emergência no NB-3, há procedimentos padrão descritos e treinamentos para a equipe? | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |

Santa Maria, xx de xxxxxxxx de 202x.

___________________________________________________________________

Nome do Responsável pelo Laboratório/Técnico Principal