## Plan2
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Prefeitura da Cidade Universitária
Coordenadoria de Obras e Manutenção
OBRA: PAVILHÃO ALMOXARIFADO CENTRAL
Item | Serviços | Quant. | Unid. | Preços
|  |  |  | Material | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | DESPESAS INICIAIS | [6 empty] | 4749.9
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 1630 | m2 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 211.9
1.2 | Cópias e despesas legais | 1 | Unid. | 100 |  | 100 | 100
1.3 | Sondagem rotativa com execução de ensaio SPT | 20 | ml |  | 55 | 55 | 1100
1.4 | Projeto de Fundações | 300 | m2 |  | 2.8 | 2.8 | 840
1.5 | Projeto de estrutura de concreto armado, área interna | 214 | m2 |  | 7 | 7 | 1498
1.6 | Controle Tecnológico do concreto | 20 | lotes |  | 50 | 50 | 1000
2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [6 empty] | 4024.37
2.1 | Tapumes ch. Comp. e=12mm h=2,20R10 | 80 | ml | 8.5 | 3.5 | 12 | 960
2.2 | Instalações Provisórias | [5 empty] | 0
2.2.1 | Elétrica | 1 | un | 286 | 76.56 | 362.56 | 362.56
2.2.2 | Unidade sanitária 5m2 | 1 | un | 239.81 | 103.44 | 343.25 | 343.25
2.2.3 | Hidráulica | 1 | un | 340 | 76.56 | 416.56 | 416.56
2.2.4 | Barraco de obra | 35 | m2 | 19 | 14 | 33 | 1155
2.3 | Placa de Obra | 2 | m2 | 175 | 8.5 | 183.5 | 367
2.4 | Limpeza permanente da obra | 120 | d |  | 3.5 | 3.5 | 420
3 | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES / TRABALHOS EM TERRA | [6 empty] | 7220.48
3.1 | Demolição do pavilhão em estrutura mista existente | 300 | m2 |  | 5 | 5 | 1500
3.2 | Limpeza do terreno c/ remoção de camada de 20cm | 1600 | m2 |  | 1.2 | 1.2 | 1920
3.3 | Aterro c/ material de boa capacidade de suporte e terraplanagem | 400 | m3 | 8 | 0.75 | 8.75 | 3500
3.4 | Escavação Manual solo até 4m - valas p/ vigas de fundação | 12 | m3 | 0 | 11.29 | 11.29 | 135.48
3.5 | Reaterro e apiloamento | 15 | m3 | 9 | 2 | 11 | 165
4 | FUNDAÇÕES / INFRA ESTRUTURA | [6 empty] | 32072.12
4.1 | Sapatas isoladas com Ø 0,70 x 1,50m; | 41 | un | 153 | 100 | 253 | 10373
4.2 | Vigas de concreto armado (Vigas de Fundação) – seção 0,20 x 0,35 x 4,75m, com rebaixo (encaixe para placas de concreto armado pré-fabricadas; | 32 | Un | 288.75 | 0 | 288.75 | 9240
4.3 | Estaca escavada 400mm - com armadura de fretagem, concretada | 132 | ml | 48 | 0.56 | 48.56 | 6409.92
4.4 | Concreto magro, fck = 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 2.5 | m3 | 96 | 67.68 | 163.68 | 409.2
4.5 | Vigas de fundação armada c/forma, usi. Fck= 25,0 MPa | 6 | m3 | 650 | 290 | 940 | 5640
5 | SUPRA ESTRUTURA | [6 empty] | 89334.98
5.1 | Pilares de concreto armado – seção 0,25 x 0,30 x 7,50m, com encaixe lateral para placas de concreto armado pré-fabricadas; | 22 | Un | 566.5 | 0 | 566.5 | 12463
5.2 | Pilares de concreto armado – seção 0,25 x 0,30 x 7,50m, com cabeça dupla; | 11 | Un | 605 | 0 | 605 | 6655
5.3 | Pilares de concreto armado – seção 0,25 x 0,25 x 8,76m (pilares de eitão), com encaixe lateral para placas de concreto armado pré-fabricadas; | 8 | Un | 693 | 0 | 693 | 5544
5.4 | Vigas de concreto com seção T (Tesouras/Braços) – seção 0,25 x 0,30 x 8,75m; | 44 | Un | 427.5 | 40 | 467.5 | 20570
5.5 | Vigas de concreto para portão – seção 0,15 x 0,30 x 4,75m, com encaixe em consoles de concreto armado nos pilares de eitão; | 2 | Un | 242 | 0 | 242 | 484
5.6 | Terças de concreto armado seção L – 0,10 x 0,18 x 5,0m; | 1120 | M | 14.05 | 0 | 14.05 | 15736
5.7 | Terças de concreto armado seção L – 0,10 x 0,18 x 5,8m; | 324.8 | M | 13.85 | 0 | 13.85 | 4498.48
5.8 | Calha de concreto seção U – 0,30 x 0,17 – e = 0,045m;3 | 51.6 | M | 38.75 | 0 | 38.75 | 1999.5
5.9 | Conc.armado c/forma, usinado fck= 25MPa, completo e moldado - Vigas e pilares | 8.5 | m3 | 750 | 300 | 1050 | 8925
5.10 | Pré laje, com malha, escorramento, concreto (4,5cm) | 272 | m2 | 35 | 5 | 40 | 10880
5.11 | Conc.armado c/forma, usinado fck= 25MPa, completo e moldado - Escada | 2 | m3 | 550 | 240 | 790 | 1580
6 | ALVENARIAS | [6 empty] | 43464.15
6.1 | Fechamento lateral – vãos sem janelas (24 vãos) c/ placas de concreto armado lisas e=0,06cm encaixadas nos pilares; | 290 | M² | 50.8 | 0 | 50.8 | 14732
6.2 | Fechamento lateral – vãos com janelas (24 vãos) c/ placas de concreto armado lisas e=0,06cm encaixadas nos pilares; | 240 | M² | 50.8 | 0 | 50.8 | 12192
6.3 | Fechamento dos eitões c/ placas de concreto armado lisas e=0,06cm encaixadas nos pilares; | 319 | M² | 51.85 | 0 | 51.85 | 16540.15
7 | COBERTURAS | [6 empty] | 157142.04
7.1 | Cobertura Telha galvalume pré pintada branco, com EPS 30mm, conforme especificação | 1650 | m2 | 76 | 8.5 | 84.5 | 139425
7.2 | Exaustores | 10 | Un | 392 | 58.5 | 450.5 | 4505
7.3 | Hastes galvanizadas 5/16” para fixação das telhas; | 3816 | Un | 0.94 | 0 | 0.94 | 3587.04
7.4 | Tirantes em cabo de aço 3/8” galvanizados; | 660 | M | 0 | 5.25 | 5.25 | 3465
7.5 | Acessórios metálicos de ligação das estruturas com pintura tipo esmalte sintéticos; | 1 | Vb | 4205 | 0 | 4205 | 4205
7.6 | Contraventamento do pavilhão (cabo de aço 3/16” galvanizado e acessórios metálicos com pintura tipo esmalte sintético); | 1 | Vb | 1955 | 0 | 1955 | 1955
8 | IMPERMEABILIZAÇÕES / ISOLAMENTOS TÉRMICOS E/OU ACÚSTICOS | [6 empty] | 3135
8.1 | Impermeabilização de calha de concreto, conforme especificação | 40 | m2 | 45 | 12 | 57 | 2280
8.2 | Impermeabilização hidroasfalto 4 demão, em vigas de fundação | 180 | m2 | 2.8 | 1.95 | 4.75 | 855
9 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | [6 empty] | 35652.4
9.1 | Caixilho basculante de ferro - janelas externas, completa | 141 | m2 | 85 | 30 | 115 | 16215
9.2 | Portão de ferro tipo contrapeso, com porta pequena, com dimensões 4,75 x 5,70m; | 2 | Un | 6350 | 245.7 | 6595.7 | 13191.4
9.3 | Caixilho metalon - Porta de acesso ao prédio, completa c/ ferragem | 4 | m2 | 175 | 45 | 220 | 880
9.4 | Caixilho metalon - vidro fixo, completa com baguetes em alumínio | 16 | m2 | 125 | 45 | 170 | 2720
9.5 | Grade em ferro para janelas e porta de acesso | 42 | m2 | 45 | 18 | 63 | 2646
10 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | [6 empty] | 120055
10.1 | Piso de concreto armado com acabemento vitrificado conforme especificação | 1300 | m2 | 80 | 8 | 88 | 114400
10.2 | Contra Piso armado | 174 | m2 | 22.5 | 10 | 32.5 | 5655
11 | SOLEIRAS | [6 empty] | 213.75
11.1 | Soleira de basalto 15cm | 4.75 | ml | 39 | 6 | 45 | 213.75
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 1290
12.1 | Extintor de incêndio tipo água-gás (AP) c/ capacidade de 10 l, completo e instalado. | 4 | unid. | 116 | 4.6 | 120.6 | 482.4
12.2 | Extintor de incêndio tipo pó químico seco (PQS) c/ capacidade de 6 Kg, completo e instalado. | 6 | unid. | 130 | 4.6 | 134.6 | 807.6
13 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | 7343
13.1 | Água Fria
13.1.1 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta por barriletes, colunas e/ou ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 25 | m | 2.7 | 1.75 | 4.45 | 111.25
13.1.2 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta por barriletes, colunas e/ou ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 50 | m | 5.95 | 2.35 | 8.3 | 415
13.1.3 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta por barriletes, colunas e/ou ramais e sub-ramais, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 40 | m | 8.3 | 2.35 | 10.65 | 426
13.1.4 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta por barriletes, colunas e/ou ramais e sub-ramais, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 40 | m | 9.65 | 2.9 | 12.55 | 502
13.1.5 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/4", marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 33.25 | 8.8 | 42.05 | 42.05
13.1.6 | Caixa de distribuição (CD) em alvenaria de tijolos maciços, 80x80cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa e instalada. | 2 | unid. | 75 | 55 | 130 | 260
13.2 | Esgoto Sanitário
13.2.1 | Caixa sifonada de PVC, 150x150x50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 1 | unid. | 16 | 5.5 | 21.5 | 21.5
13.2.2 | Caixa sifonada de PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 3 | unid. | 34 | 5.5 | 39.5 | 118.5
13.2.3 | Caixa de inspeção (CI) em alvenaria de tijolos maciços, 80x80cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa e instalada. | 4 | unid. | 95 | 100 | 195 | 780
13.2.4 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta por ramais de esgoto, de ventilação, tubos de queda, colunas de ventilação e/ou coletores, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 20 | m | 3.1 | 3 | 6.1 | 122
13.2.5 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta por ramais de esgoto, de ventilação, tubos de queda, colunas de ventilação e/ou coletores, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 25 | m | 5.8 | 3.5 | 9.3 | 232.5
13.2.6 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta por ramais de esgoto, de ventilação, tubos de queda, colunas de ventilação e/ou coletores, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 100 | m | 8.3 | 5.85 | 14.15 | 1415
13.3 | Esgoto Pluvial
13.3.1 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 36 | m | 7.2 | 5.5 | 12.7 | 457.2
13.3.2 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta por ramais de esgoto, de ventilação, tubos de queda, colunas de ventilação e/ou coletores, com diâmetro de 150mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 80 | m | 22.3 | 8.2 | 30.5 | 2440
14 | PINTURA | [6 empty] | 21285.6
14.1 | Pintura Interna
14.1.1 | Selador acrilico | 960 | m2 | 1.08 | 1.5 | 2.58 | 2476.8
14.1.2 | Pintura acrilica | 960 | m2 | 2.37 | 2.5 | 4.87 | 4675.2
14.1.3 | Pintura fundo anti-oxido | 450 | m2 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 1687.5
14.1.4 | Pintura esmalte s/ferro | 450 | m2 | 4.45 | 4.2 | 8.65 | 3892.5
14.2 | Pintura Externa
14.2.1 | Selador acrilico | 960 | m2 | 1.08 | 1.5 | 2.58 | 2476.8
14.2.2 | Pintura acrilica | 960 | m2 | 2.37 | 3.96 | 6.33 | 6076.8
15 | VIDROS | [6 empty] | 8572
15.1 | Vidros lisos |  |  |  |  | 0 | 0
15.1.1 | 4mm | 140 | m2 | 47 | 5.8 | 52.8 | 7392
15.1.2 | 5mm | 20 | m2 | 56 | 3 | 59 | 1180
16 | SERVIÇOS EXTERNOS | [6 empty] | 1990.5
16.1 | Calçada |  |  |  |  | 0 | 0
16.1.1 | Pó de brita (camada de 5cm) | 9 | m3 | 31.5 | 0 | 31.5 | 283.5
16.1.2 | Meio Fio (8x30x100cm) | 34 | ml | 7 | 3.5 | 10.5 | 357
16.1.3 | Bloco concreto sextavado (25x25cm - esp= 5,0cm), instalado sobre base de pó de brita | 60 | m2 | 17 | 5.5 | 22.5 | 1350
17 | LIMPEZA | [6 empty] | 244.5
17.1 | Limpeza Geral para Entrega | 1630 | m2 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 244.5
| Total | [6 empty] | 537789.79
537789.79