## Plan1
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Prefeitura da Cidade Universitária
OBRA: REFORMA DO PAVILHÃO DA MECÂNICA AGRÍCOLA - CAFW/UFSM
Item | Serviços | Quant. | Unid. | Preços
|  |  |  | Material | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | DESPESAS INICIAIS | [6 empty] | 569.86
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 539.72 | m2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 107.944
1.2 | Cópias e despesas legais | 539.72 | m2 | 0.3 |  | 0.3 | 161.916
1.3 | Projeto estrutural - concreto armado | 1 | vb |  | 300 | 300 | 300
2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [6 empty] | 794.52
2.1 | Locação da Obra | 1 | vb |  | 150 | 150 | 150
2.2 | Placa da obra, 180x120cm | 2.16 | m2 | 145 | 14.5 | 159.5 | 344.52
2.3 | Limpeza permanente da obra | 120 | d |  | 2.5 | 2.5 | 300
3 | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES / TRABALHOS EM TERRA | [6 empty] | 2370.4
3.1 | Escavação manual do solo até 4m | 3 | m3 | 0 | 17.3 | 17.3 | 51.9
3.2 | Demolição de alvenaria - blocos vazados | 40 | m2 | 0 | 5.35 | 5.35 | 214
3.3 | Remoção de forro de madeira (banheiros), deixar a estrutura de sustentação | 35 | m2 | 0 | 2.75 | 2.75 | 96.25
3.4 | Remoção de revestimento de paredes, deixar as mesmas em osso | 130 | m2 | 0 | 2.75 | 2.75 | 357.5
3.5 | Remoção de piso existente (piso cerâmico banheiros), inclusive a base | 35 | m2 | 0 | 4.85 | 4.85 | 169.75
3.6 | Remoção de esquadrias | 40 | unid. | 0 | 10 | 10 | 400
3.7 | Remoção de vidros de esquadrias (janelas banheiros e remanejadas) | 31 | m2 | 0 | 5 | 5 | 155
3.8 | Remoção completa do telhado existente no pavilhão, inclusive estrutura de sustentação e calhas | 463 | m2 | 0 | 2 | 2 | 926
4 | FUNDAÇÕES / INFRA ESTRUTURA | [6 empty] | 1466
4.1 | Estaca broca, diâm= 26cm, prof. média= 2,8m, moldada "in loco", c/ espera p/ pilar, fck= 15MPa | 5 | unid. | 35 | 40 | 75 | 375
4.2 | Concreto magro, fck=10MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 0.6 | m3 | 180 | 80 | 260 | 156
4.3 | Vigas de fundação em concreto armado, c/forma , fck=20,0 Mpa, completa | 1.1 | m3 | 600 | 250 | 850 | 935
5 | SUPRA ESTRUTURA | [6 empty] | 2590
5.1 | Concreto armado, c/forma, fck=20,0 MPa - viga de cintamento, completa | 1.1 | m3 | 600 | 250 | 850 | 935
5.2 | Concreto armado, c/forma, fck=20,0 MPa - pilares | 1 | m3 | 1150 | 505 | 1655 | 1655
6 | ALVENARIAS | [6 empty] | 3795
6.1 | Tijolo de 6 furos, e=15cm (espessura nominal) | 115 | m2 | 19 | 14 | 33 | 3795
7 | COBERTURAS E PROTEÇÕES | [6 empty] | 53900
7.1 | Estrutura metálica em arcos parabólicos para pavilhão, c/ beirais de 0,6m, com 1 demão de fundo anticorrosivo e no mínimo 2 demãos de tinta esmalte, completa, cfe esp. | 520 | m2 | 50 |  | 50 | 26000
7.2 | Cobertura de telha metálica tipo Alusinc n° 26, ondulada | 520 | m2 | 37.5 |  | 37.5 | 19500
7.3 | Fechamento de 3 oitões c/ telha metálica tipo Alusinc n° 26, estrutura metálica c/ 1 demão de fundo anticorrosivo e no mínimo 2 demãos de tinta esmalte, completa, cfe esp. | 120 | m2 | 70 |  | 70 | 8400
8 | IMPERMEABILIZAÇÕES / ISOLAMENTOS TÉRMICOS E/OU ACÚSTICOS | [6 empty] | 100.8
8.1 | Impermeabilização hidroasfalto 3 demãos, em vigas de fundação | 9 | m2 | 5 | 6.2 | 11.2 | 100.8
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS | [6 empty] | 6404.51
9.1 | Chapisco | 310 | m2 | 1.47 | 2.43 | 3.9 | 1209
9.2 | Emboço | 310 | m2 | 2.11 | 5.94 | 8.05 | 2495.5
9.3 | Massa Fina | 247 | m2 | 0.53 | 5.3 | 5.83 | 1440.01
9.4 | Revisão de estrutura de sustentação para forro, inclusive substituição de peças danificadas | 35 | m2 | 4 | 4 | 8 | 280
9.5 | Forro de PVC (200x10mm), marca TIGRE ou equivalente, completo e instalado em estrutura de madeira existente e tratada c/ anticupinicida | 35 | m2 | 21 | 7 | 28 | 980
10 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | [6 empty] | 711.2
10.1 | Chapisco | 40 | m2 | 1.47 | 2.43 | 3.9 | 156
10.2 | Emboço | 40 | m2 | 2.11 | 5.94 | 8.05 | 322
10.3 | Massa Fina | 40 | m2 | 0.53 | 5.3 | 5.83 | 233.2
11 | AZULEJOS | [6 empty] | 1669.5
11.1 | Azulejo branco, 30x30, marca ELIANE ou equivalente, fixado com argamassa colante industrializada, sobre emboço. | 63 | m2 | 19 | 7.5 | 26.5 | 1669.5
12 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | [6 empty] | 4504.1
12.1 | Revisão e adequação de caixilhos basculantes existentes (banheiros) e remanejados | 25 | m2 | 15 | 10 | 25 | 625
12.2 | Portas inter. Semi-oca 60x160 cedro- completa c/ferragem | 4 | cj | 235 | 85 | 320 | 1280
12.3 | Portas inter. Semi-oca 70x210 cedro- completa c/ferragem | 2 | cj | 255 | 95 | 350 | 700
12.4 | Portas inter. Semi-oca 80x210 cedro- completa c/ferragem | 3 | cj | 265 | 95 | 360 | 1080
12.5 | Portas inter. Semi-oca 90x210 cedro- completa c/ferragem | 1 | cj | 275 | 95 | 370 | 370
12.6 | Portas inter. Semi-oca 100x210 cedro- completa c/ferragem | 1 | cj | 275 | 95 | 370 | 370
12.7 | Numeração das portas internas | 7 | un | 4.5 | 1.5 | 6 | 42
12.8 | Trava para portas | 7 | un | 3.8 | 1.5 | 5.3 | 37.1
13 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | [6 empty] | 1942.5
13.1 | Contra piso, fck=15MPa, e=6cm, sobre colchão de brita | 35 | m2 | 11 | 8 | 19 | 665
13.2 | Piso cerâmico, 30x30, antiderrapante, PEI 5, marca ELIANE ou equivalente | 35 | m2 | 24.5 | 12 | 36.5 | 1277.5
14 | RODAPÉS / SOLEIRAS / PEITORIS | [6 empty] | 965
14.1 | Peitoril de concreto, cfe existentes, L=até 15cm | 20 | ml | 25 | 7 | 32 | 640
14.2 | Rodapé cerâmico. h=7,0cm | 25 | ml | 8 | 5 | 13 | 325
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SPDA | [6 empty] | 31465.45
15.1 | Instalações Elétricas
15.1.1 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V isolação de PVC 70°C antichama | 720 | m | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1152
15.1.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #10mm² 750V isolação de PVC 70°C antichama | 135 | m | 5.63 | 2.8 | 8.43 | 1138.05
15.1.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #16mm² 750V isolação de PVC 70°C antichama | 200 | m | 8.4 | 3 | 11.4 | 2280
15.1.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V isolação de PVC 70°C antichama | 360 | m | 1.28 | 0.9 | 2.18 | 784.8
15.1.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V isolação de PVC 70°C antichama | 1530 | m | 2.06 | 1.1 | 3.16 | 4834.8
15.1.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 750V isolação de PVC 70°C antichama | 360 | m | 3.03 | 1.5 | 4.53 | 1630.8
15.1.7 | Cabo multiplexado de alumínio com neutro nu 3#10+#10mm² 1kV XLPE 90°C | 60 | m | 8 | 8 | 16 | 960
15.1.8 | Cabo multiplexado de alumínio com neutro nu 3#16+#16mm² 1kV XLPE 90°C | 30 | m | 10 | 10 | 20 | 600
15.1.9 | Caixa de PVC de sobrepor com interruptor de fuga bipolar (DR) 30mA 25A tipo europeu (proteção corrente de fuga nos chuveiros) | 2 | uni | 120 | 12 | 132 | 264
15.1.10 | Centro de Distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 16 disjuntores tipo DIN + geral (Siemens), com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDSTG-UX (QD2) | 1 | uni | 200 | 30 | 230 | 230
15.1.11 | Centro de Distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 24 disjuntores tipo DIN + geral (Siemens), com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDSTG-UX (QD1) | 1 | uni | 300 | 50 | 350 | 350
15.1.12 | Condulete de alumínio multibox 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 2 | uni | 11 | 8 | 19 | 38
15.1.13 | Condulete de alumínio multibox 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 8 | uni | 13 | 9 | 22 | 176
15.1.14 | Condulete de alumínio multibox 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho de alumínio | 28 | uni | 15 | 8 | 23 | 644
15.1.15 | Condulete de alumínio multibox 4"x2" e 1 tomada 3P pino chato 30A - linha silentoque com espelho de alumínio - AC | 1 | uni | 15 | 8 | 23 | 23
15.1.16 | Condulete de alumínio multibox 4"x2" e 1 tomada industrial 2P+T 32 Amperes blindada de sobrepor (para aparelho de solda) - referência Steck | 7 | uni | 50 | 12 | 62 | 434
15.1.17 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 3kA referência Siemens | 3 | uni | 10 | 4 | 14 | 42
15.1.18 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20 A - 3kA referência Siemens | 3 | uni | 10 | 4 | 14 | 42
15.1.19 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25 A - 3kA referência Siemens | 5 | uni | 10 | 4 | 14 | 70
15.1.20 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 40 A - 3kA referência Siemens | 3 | uni | 10 | 4 | 14 | 42
15.1.21 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 25 A - 5kA referência Siemens | 5 | uni | 55 | 12 | 67 | 335
15.1.22 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 50 A - 5kA referência Siemens | 2 | uni | 55 | 12 | 67 | 134
15.1.23 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 70 A - 5kA referência Siemens | 1 | uni | 55 | 12 | 67 | 67
15.1.24 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas demãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplast | 120 | m | 8 | 8 | 16 | 1920
15.1.25 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 6 | rl | 5.5 | 11 | 16.5 | 99
15.1.26 | Haste de aterramento copperweld de 2m | 3 | uni | 25 | 15 | 40 | 120
15.1.27 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05185, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,99, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2X32-220 02425 | 34 | uni | 125 | 20 | 145 | 4930
15.1.28 | Perfilado perfurado 38x38mm de aço zincado chapa 16 com todos os suportes, tirantes, conexões e derivações, conforme projeto | 300 | m | 12 | 10 | 22 | 6600
15.1.29 | Pontalete de aço galvanizado 1.1/2" completo incluindo curva - pingadeira | 0.5 | m | 30 | 20 | 50 | 25
15.2 | Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA
15.2.1 | Execução do SPDA conforme projeto completo | 1 | vb | 1000 | 500 | 1500 | 1500
16 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 89.61
16.1 | Extintor de incêndio tipo pó químico seco (PQS) c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado. | 1 | unid. | 85 | 4.61 | 89.61 | 89.61
17 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | 946.15
17.1 | Água Fria
17.1.1 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta por barriletes, colunas e/ou ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 20 | m | 2.85 | 1.8 | 4.65 | 93
17.1.2 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta por barriletes, colunas e/ou ramais e sub-ramais, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 15 | m | 8.5 | 2.5 | 11 | 165
17.2 | Esgoto Sanitário
17.2.1 | Caixa sifonada de PVC, 150x150x50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 4 | unid. | 16 | 5.5 | 21.5 | 86
17.2.2 | Caixa de inspeção (CI) em alvenaria de tijolos maciços, 60x60cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa e instalada. | 1 | unid. | 95 | 100 | 195 | 195
17.2.3 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta por ramais de esgoto, de ventilação, tubos de queda, colunas de ventilação e/ou coletores, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 5 | m | 3.25 | 3 | 6.25 | 31.25
17.2.4 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta por ramais de esgoto, de ventilação, tubos de queda, colunas de ventilação e/ou coletores, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 15 | m | 6.5 | 3.58 | 10.08 | 151.2
17.2.5 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta por ramais de esgoto, de ventilação, tubos de queda, colunas de ventilação e/ou coletores, com diâmetro de 75mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 5 | m | 8.15 | 4.77 | 12.92 | 64.6
17.2.6 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta por ramais de esgoto, de ventilação, tubos de queda, colunas de ventilação e/ou coletores, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 10 | m | 10.05 | 5.96 | 16.01 | 160.1
18 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 2673.46
18.1 | Bacia sanitária de louça c/ descarga de 6 litros por ciclo, p/ válvula de descarga, completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 2 | unid. | 160 | 45 | 205 | 410
18.2 | Válvula de descarga p/ bacia sanitária c/ acabamento e tecla metálicos, p/ descarga de 6 litros por ciclo, completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 120 | 15 | 135 | 270
18.3 | Mictório individual de louça, tipo parede, c/ sifão integrado, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 1 | unid. | 235 | 37.5 | 272.5 | 272.5
18.4 | Válvula automática p/ mictório tipo pressmatic, c/ acabamento e tecla metálicos, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 140 | 15 | 155 | 155
18.5 | Torneira de mesa para lavatório (1/2”) da linha Itapema Bella da DOCOL (cod. 00162061) ou equivalente. | 3 | unid. | 85 | 8 | 93 | 279
18.6 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 25 | 6 | 31 | 62
18.7 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 47 | 8.5 | 55.5 | 55.5
18.8 | Registro de pressão metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 47 | 8.5 | 55.5 | 111
18.9 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 1 1/4", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 66 | 9 | 75 | 150
18.10 | Chuveiro elétrico, 5400W, marca Lorenzetti ou equivalente, com tubo de ligação de alumínio | 2 | unid. | 45 | 5 | 50 | 100
18.11 | Porta papel higiênico metálico, cromado, marca Deca ou equivalente | 2 | unid. | 17 | 8 | 25 | 50
18.12 | Saboneteira metálica, cromada, marca Deca ou equivalente | 2 | unid. | 17 | 8 | 25 | 50
18.13 | Porta toalha cromado do tipo bastão, completo e instalado | 2 | unid. | 27 | 2.73 | 29.73 | 59.46
18.14 | Ganchos metálicos, marca deca ou equivalente | 6 | unid. | 10 | 1.5 | 11.5 | 69
18.15 | Tampo de granito cinza mauá 140x55cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ duas cubas ovais, completo e instalado c/ metais cromados, cubas L37 da DECA ou equivalente. | 1 | unid. | 300 | 50 | 350 | 350
18.16 | Tampo de granito cinza mauá 90x55cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ uma cuba oval, completo e instalado c/ metais cromados, cuba L37da DECA ou equivalente. | 1 | unid. | 200 | 30 | 230 | 230
19 | PINTURA | [6 empty] | 6648.13
19.1 | Pintura Interna
19.1.1 | Selador acrílico - mínimo 1 demão | 247 | m2 | 1.08 | 1.5 | 2.58 | 637.26
19.1.2 | Pintura acrilica s/ massa fina - mínimo 2 demãos | 407 | m2 | 2.35 | 2.5 | 4.85 | 1973.95
19.1.3 | Pintura fundo anti-oxido - janelas banheiros e remanejadas e portas acesso pavilhão - mínimo 1 demão | 210 | m2 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 787.5
19.1.4 | Pintura esmalte s/ferro - janelas banheiros e remanejadas e portas acesso pavilhão - mínimo 2 demãos | 210 | m2 | 4.45 | 4.2 | 8.65 | 1816.5
19.1.5 | Fundo preparador fosco e massa p/ madeira | 48 | m2 | 1.07 | 2.22 | 3.29 | 157.92
19.1.6 | Massa p/ madeira (ponsar) | 48 | m2 | 3.8 | 2.4 | 6.2 | 297.6
19.1.7 | Pintura Esmalte s/ madeira - mínimo 2 demãos | 48 | m2 | 4.45 | 4.2 | 8.65 | 415.2
19.1.8 | Aplicação de fungicida - marcos (batentes) e estrutura do forro de PVC - mínimo 2 demãos | 70 | m2 | 2 | 1.5 | 3.5 | 245
19.2 | Pintura Externa
19.2.1 | Selador acrilico - mínimo 1 demão | 40 | m2 | 1.08 | 1.5 | 2.58 | 103.2
19.2.2 | Pintura acrilica s/massa fina - mínimo 2 demãos | 40 | m2 | 2.35 | 3 | 5.35 | 214
20 | VIDROS | [6 empty] | 1881.25
20.1 | Espelho 60x80cm, esp= 4mm, c/ moldura | 1 | un | 120 | 5 | 125 | 125
20.2 | Espelho 120x80cm, esp= 4mm, c/ moldura | 1 | un | 240 | 5 | 245 | 245
20.3 | Fantasia martelado, esp= 4mm | 31 | m2 | 37.5 | 11.25 | 48.75 | 1511.25
21 | LIMPEZA | [6 empty] | 161.916
21.1 | Limpeza geral para entrega | 539.72 | m2 |  | 0.3 | 0.3 | 161.916
| TOTAL | [6 empty] | 125649.356
125649.356