## Plan1
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS
FONE: (0xx55) 220-8907
Campus Universitário - CEP 97.105-900 - Santa Maria - RS - Fax: (0xx55) 220-8104
Orçamento da Reforma do Laboratório de Instalações Elétricas (sala139) e do Laboratório de Manutenção Elétrica (sala 140)
ITEM | DESCRIÇÃO | QT | UNI | MAT | MO | MAT+MO | SUBTOT
1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 29634.11
1.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P, condulete de alumínio e espelho | 2 | uni | 35.058 | 23.372 | 58.43 | 116.86
1.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #16mm² 750V PVC 70°C | 10 | m | 4.782 | 3.188 | 7.97 | 79.7
1.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V PVC 70°C | 900 | m | 0.69 | 0.46 | 1.15 | 1035
1.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #25mm² 750V PVC 70°C | 6 | m | 8.94 | 5.96 | 14.9 | 89.4
1.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V PVC 70°C | 700 | m | 1.176 | 0.784 | 1.96 | 1372
1.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 750V PVC 70°C | 100 | m | 3.192 | 2.128 | 5.32 | 532
1.7 | Caixa de PVC com DR de 30mA tetrapolar 10A | 8 | uni | 120 | 80 | 200 | 1600
1.8 | Caixa de PVC com DR de 30mA tetrapolar 20A | 3 | uni | 120 | 80 | 200 | 600
1.9 | Caixa de PVC com DR de 30mA tetrapolar 25A | 3 | uni | 120 | 80 | 200 | 600
1.10 | Centro de Distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 12 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDSTG-UX 12/10 150A | 4 | uni | 60 | 40 | 100 | 400
1.11 | Centro de Distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 18 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDSTG-UX 18/16 150A | 2 | uni | 90 | 60 | 150 | 300
1.12 | Centro de Distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 34 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDSTG-UX 34/24 150A | 1 | uni | 120 | 80 | 200 | 200
1.13 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 conector cerâmico para torneira elétrica 30A com 1 espelho de alumínio de 1 furo | 2 | uni | 7.59 | 5.06 | 12.65 | 25.3
1.14 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 4 | uni | 8.73 | 5.82 | 14.55 | 58.2
1.15 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 2 | uni | 13.128 | 8.752 | 21.88 | 43.76
1.16 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho de alumínio | 69 | uni | 9.24 | 6.16 | 15.4 | 1062.6
1.17 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 3P pino chato 30A (AC) - linha silentoque com espelho de alumínio | 8 | uni | 9.414 | 6.276 | 15.69 | 125.52
1.18 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 3P+T redonda com trava 30A - linha silentoque com espelho de alumínio | 30 | uni | 18 | 12 | 30 | 900
1.19 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 10 A - 3kA referência Siemens | 3 | uni | 6.498 | 4.332 | 10.83 | 32.49
1.20 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 3kA referência Siemens | 4 | uni | 6.498 | 4.332 | 10.83 | 43.32
1.21 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20 A - 3kA referência Siemens | 1 | uni | 6.498 | 4.332 | 10.83 | 10.83
1.22 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25 A - 3kA referência Siemens | 2 | uni | 6.498 | 4.332 | 10.83 | 21.66
1.23 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 32 A - 3kA referência Siemens | 4 | uni | 6.498 | 4.332 | 10.83 | 43.32
1.24 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 20 A - 5kA referência Siemens | 2 | uni | 39.81 | 26.54 | 66.35 | 132.7
1.25 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 25 A - 5kA referência Siemens | 4 | uni | 39.81 | 26.54 | 66.35 | 265.4
1.26 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 32 A - 5kA referência Siemens | 3 | uni | 39.81 | 26.54 | 66.35 | 199.05
1.27 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 50 A - 5kA referência Siemens | 1 | uni | 39.81 | 26.54 | 66.35 | 66.35
1.28 | Eletrocalha lisa tipo C com abas de aço zincado de 50x50mm com todas as conexões, derivações, suportes e tampa e adaptadores conforme projeto | 120 | m | 12 | 8 | 20 | 2400
1.29 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 1" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear | 3 | m | 9 | 6 | 15 | 45
1.30 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear | 180 | m | 6 | 4 | 10 | 1800
1.31 | Eletroduto de aço zincado tipo pesado 1.1/2" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear | 42 | m | 18 | 12 | 30 | 1260
1.32 | Eletroduto de aço zincado tipo pesado 3" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear | 3 | m | 48 | 32 | 80 | 240
1.33 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 5 | rl | 2.502 | 1.668 | 4.17 | 20.85
1.34 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05185, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 2x32 220V 02382 | 60 | uni | 127.128 | 84.752 | 211.88 | 12712.8
1.35 | Tomada industrial 4P+T para 32A com plugue de sobrepor completa | 8 | cj | 90 | 60 | 150 | 1200
2 | REDE ESTRUTURADA | [6 empty] | 23412.66
2.1 | Cabo telefônico CI 40-20 de 10 pares instalado conforme projeto pela eletrocalha, ligado ao DG existente | 50 | m | 5.526 | 3.684 | 9.21 | 460.5
2.2 | Cabo UTP categoria 5e 4P #24AWG azul ref. Furukawa | 800 | m | 0.81 | 0.54 | 1.35 | 1080
2.3 | Certificação 5e | 40 | pt | 8.13 | 5.42 | 13.55 | 542
2.4 | Condulete de alumínio 4"x2", 1 conector RJ45e fêmea e espelho de alumínio | 40 | uni | 12 | 8 | 20 | 800
2.5 | Conversor de mídia (transceiver) SC conforme especificações | 4 | uni | 300.006 | 200.004 | 500.01 | 2000.04
2.6 | Eletrocalha lisa tipo C com abas de aço zincado de 100x50mm com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto | 130 | m | 15.06 | 10.04 | 25.1 | 3263
2.7 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear | 60 | m | 5.376 | 3.584 | 8.96 | 537.6
2.8 | Fibra óptica multimodo de 1 par para uso interno, incluindo terminações SC (cordões ópticos), alinhadores, instalada e certificada | 50 | m | 56.88 | 37.92 | 94.8 | 4740
2.9 | Patch cable de 1,5m categoria 5 cor vermelha (para voz) | 10 | uni | 4.998 | 3.332 | 8.33 | 83.3
2.10 | Patch cable de 1,5m categoria 5e cor azul (para dados) | 40 | uni | 4.998 | 3.332 | 8.33 | 333.2
2.11 | Patch panel de 24 portas 19" categoria 5 conforme especificações (painel de voz) - referência Furukawa | 2 | uni | 294.378 | 196.252 | 490.63 | 981.26
2.12 | Patch panel de 48 portas 19" categoria 5e conforme especificações (saída para pontos de rede) - referência Furukawa | 2 | uni | 634.392 | 422.928 | 1057.32 | 2114.64
2.13 | Pente de 6 tomadas 2P+T com fusível - Rack | 2 | uni | 70.002 | 46.668 | 116.67 | 233.34
2.14 | Rack tipo caixa para parede com porta de acrílico com chave de 19" x 24U referência CEMAR CRC 19 24U X 570, incluindo guias de cabo, exaustor 220V, completo | 2 | uni | 373.134 | 248.756 | 621.89 | 1243.78
2.15 | Switch de 48 portas conforme especificações | 2 | uni | 1500 | 1000 | 2500 | 5000
3 | MESANINOS | [6 empty] | 28218.2
3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1.1 | Elementos de fixação | 12 | vb | 60 | 30 | 90 | 1080
3.2 | ESTRUTURA METÁLICA
3.2.1 | Pilares metalico perfil U (100x40x265) h =235,5 | 12 | unid | 120 | 50 | 170 | 2040
3.2.2 | Terça metálica ( 100 x 45 x 1/8) / 283mm | 16 | unid | 70 | 40 | 110 | 1760
3.2.3 | Treliças em perfil U | 29.3 | unid | 150 | 100 | 250 | 7325
3.2.4 | Guarda corpo metálico | 13.7 | m | 80 | 50 | 130 | 1781
3.3 | MADEIRA
3.3.1 | Caibros de madeira (5 x 15 ) de cedrinho | 84 | m | 15 | 5 | 20 | 1680
3.3.2 | Assoalho de madeira cedrinho | 39.04 | m2 | 45 | 15 | 60 | 2342.4
3.3.3 | Lixamento de madeira | 39.04 | m2 | 2 | 10 | 12 | 468.48
3.3.4 | Escada conforme projeto | 2 | unid | 400 | 300 | 700 | 1400
3.3.5 | Forro de PVC 10mm | 39.04 | m2 | 18 | 10 | 28 | 1093.12
3.4 | PAREDES E PAINÉIS
3.4.1 | Paredes e painéis parede de divisória leve AA3 | 34.22 | m2 | 50 | 10 | 60 | 2053.2
3.4.2 | Porta de madeira completa | 1 | um | 185 | 70 | 255 | 255
3.4.3 | Forro de PVC 10mm | 125 | m2 | 18 | 10 | 28 | 3500
3.4.4 | Janelas maxin-ar com vidro fantasia 4mm ( 70 x 120 ) | 6 | unid | 180 | 60 | 240 | 1440
4 | ESTRUTURAS | [6 empty] | 44460
4.1 | Bancadas 2,25 x 1,30 x 0,77 | 4 | unid | 790 | 1100 | 1890 | 7560
4.2 | Armário 1,5 x 1,00 x 0,30 | 20 | unid | 230 | 180 | 410 | 8200
4.3 | Armário 1,5 x 1,00 x 1,00 | 6 | unid | 230 | 180 | 410 | 2460
4.4 | Bancada 1,40 x 60 x 0,77 | 2 | unid | 520 | 730 | 1250 | 2500
4.5 | Condicionador de ar tipo SPLIT modelo Hi Wall capacidade 18.000BTU/h, 220v, compressor rotativo, ciclo reverso, instalado conf projeto | 4 | unid | 2500 | 600 | 3100 | 12400
4.6 | Persiana Vertical de PVC | 60 | m2 | 53 | 10 | 63 | 3780
4.7 | Bancadas 2,25 x 1,30 x 0,77 | 4 | unid | 790 | 1100 | 1890 | 7560
5 | PINTURA | [6 empty] | 9400.2
5.1 | Com tinta acrílica em paredes internas e externas. | 270 | m² | 4.5 | 3.5 | 8 | 2160
5.2 | Com tinta esmalte e massa em madeira. | 58 | m² | 8 | 8 | 16 | 928
5.3 | Com tinta esmalte em esquadria met. c/fundo. | 10 | m² | 6 | 6.5 | 12.5 | 125
5.4 | Em rodapé com massa | 112 | m | 0.6 | 2 | 2.6 | 291.2
5.5 | Textura acrílica e esmalte | 328 | m² | 8.5 | 6 | 14.5 | 4756
5.6 | Epoxi | 38 | m² | 20 | 10 | 30 | 1140
6 | PISOS | [6 empty] | 5760
6.1 | Granitina moldada in-loco | 160 | m2 | 24 | 12 | 36 | 5760
Total Obra | [6 empty] | 140885.17 | 140885.17