## Plan1
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS
FONE: (0xx55) 220-8907
Campus Universitário - CEP 97.105-900 - Santa Maria - RS - Fax: (0xx55) 220-8104
ADAPTAÇÃO DE SALA PARA ENSINO A DISTANCIA
ITEM | DESCRIÇÃO | QT | UNI | MAT | MO | MAT+MO | SUBTOT | TOTAL ITEM
1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 2343.6125
1.1 | Cabo de cobre flexível monopolar #1,5mm² 750V - referência Pirelli Pirastic Flex | 10 | m | 0.49 | 0.245 | 0.735 | 7.35
1.2 | Cabo de cobre flexível monopolar #2,5mm² 750V - referência Pirelli Pirastic Flex | 200 | m | 0.76 | 0.38 | 1.14 | 228
1.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #4mm² 1.000V referência Pirelli Sintenax Flex | 60 | m | 1.64 | 0.82 | 2.46 | 147.6
1.4 | Centro de Distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 12 disjuntores tipo DIN, referência CEMAR kit DIN | 1 | uni | 50 | 12.5 | 62.5 | 62.5
1.5 | Condulete de alumínio e 1 tomada 2P+T universal para 20A/220V - com espelho de alumínio | 36 | uni | 15 | 3.75 | 18.75 | 675
1.6 | Caixa para alvenaria 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de PVC | 1 | uni | 4.1 | 2.05 | 6.15 | 6.15
1.7 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20 A - 4,5kA referência Siemens 5SX1 | 6 | uni | 13 | 3.25 | 16.25 | 97.5
1.8 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 32 A - 4,5kA referência Siemens 5SX1 | 1 | uni | 13 | 6.5 | 19.5 | 19.5
1.9 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 50 A - 4,5kA referência Siemens 5SX1 | 1 | uni | 80 | 20 | 100 | 100
1.10 | Eletroduto de aço zincado 3/4" com luvas, curvas, buchas, arruelas, caixas de passagem tipo condulete, braçadeiras, buchas S8 e parafusos | 60 | m | 8 | 2 | 10 | 600
1.11 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 3 | rl | 5.67 | 1.4175 | 7.0875 | 21.2625
1.12 | Solda estanho trinúcleo (rolo 500g) | 0.5 | rl | 30 | 7.5 | 37.5 | 18.75
1.13 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05185, com 2 lâmpadas tubulares de 32W ENERGY SAVER OSRAM modelo FO32/840 com temperatura de cor 4000 K e grupo de reprodução de cores 1B, com 2.700 lm, com reator de alto fator de potência >0,98, baixa THD<10% e do mesmo fabricante da lâmpada | 2 | cj | 120 | 60 | 180 | 360
2 | REDE LÓGICA | [6 empty] | 8410.59
2.1 | Cabo categoria 5e | 450 | m | 0.88 | 0.23 | 1.11 | 499.5
2.2 | Cabo categoria 6 com conectores macho RJ45 cat6 nas extremidades | 30 | m | 2 | 0.47 | 2.47 | 74.1
2.3 | Certificação de ponto de rede cat5e | 30 | uni | 20 | 5 | 25 | 750
2.4 | Certificação de ponto de rede cat6 | 1 | uni | 30 | 7.49 | 37.49 | 37.49
2.5 | Condulete de alumínio e 1 tomada RJ45 fêmea categoria 5e - com espelho de alumínio | 6 | uni | 25 | 6.5 | 31.5 | 189
2.6 | Condulete de alumínio e 2 tomadas RJ45 fêmea categoria 5e - com espelho de alumínio | 12 | uni | 40 | 10 | 50 | 600
2.7 | Eletroduto de aço zincado 1" com luvas, curvas, buchas, arruelas, caixas de passagem tipo condulete, braçadeiras, buchas S8 e parafusos | 8 | m | 12 | 3 | 15 | 120
2.8 | Eletroduto de aço zincado 1.1/2" com luvas, curvas, buchas, arruelas, caixas de passagem tipo condulete, braçadeiras, buchas S8 e parafusos | 2 | m | 24 | 6.25 | 30.25 | 60.5
2.9 | Eletroduto de aço zincado 1.1/4" com luvas, curvas, buchas, arruelas, caixas de passagem tipo condulete, braçadeiras, buchas S8 e parafusos | 24 | m | 18 | 4.5 | 22.5 | 540
2.10 | Eletroduto de aço zincado 3/4" com luvas, curvas, buchas, arruelas, caixas de passagem tipo condulete, braçadeiras, buchas S8 e parafusos | 4 | m | 8 | 2 | 10 | 40
2.11 | Rack fechado ref CEMAR 19" 12Ux570mm completo com um switch para 48 portas conforme especificações + conectores macho RJ45e para cabos de saída | 1 | cj | 5000 | 500 | 5500 | 5500
3 | Obra Civil | [6 empty] | 4245.795
3.1 | Demolição de Alvenaria | 2.2 | m2 | 0 | 33 | 33 | 72.6
3.2 | Construção de Parede de Gesso Acartonado placa branca | 35 | m2 | 53 | 8 | 61 | 2135
3.3 | Pintura de Parede Interna de gesso com PVA | 70 | m2 | 4 | 4 | 8 | 560
3.4 | Pintura de Portas de madeira tinta esmalte | 4.4 | m2 | 10 | 15 | 25 | 110
3.5 | colocação de Massa acrílica em paredes de gesso acartonado | 70 | m2 | 7 | 4.5 | 11.5 | 805
3.6 | Chapisco em paredes e pilares 1:3 preparo e aplicação | 5.5 | m2 | 4 | 2.5 | 6.5 | 35.75
3.7 | Emboço em paredes e pilares ci-ca-ar 1;2:8 - 15 mm | 5.5 | m2 | 7 | 7.49 | 14.49 | 79.695
3.8 | Reboco em paredes e pilares ca-af 1:2:8 + 10% ci 5mm (int) | 5.5 | m2 | 6 | 4.5 | 10.5 | 57.75
3.9 | Colocação de Porta de Madeira 1 Folha de abrir 0,80 x 2,10m com.(semi-oca) | 1 | un | 310 | 80 | 390 | 390
TOTAL |  |  |  | 9096.41 | 1657.7925 | 10754.2025 | 10754.2025 | 14999.9975