MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

# PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA

DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS

FONE: (0xx55) 220-8907

Campus Universitário – CEP 97105-900 - Santa Maria – RS – Fax: (055) 220-8104

# ESPECIFICAÇÕES DO  PROJETO

OBRA: EXECUÇÃO DE RAMPAS E TRAVESSIA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PRÉDIO -17 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA.

1.1 - OBJETIVOS- A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de execução de rampas de acesso ao Prédio 17 e travessia da Avenida Roraima e para portadores de necessidades especiais na Universidade Federal de Santa Maria

1.2 – JUSTIFICATIVA : A necessidade de atender as Normas vigentes, que proporcionem condições de acesso de pessoas com deficiência física e adequar os referido Prédios.

2- GENERALIDADES:

2.1- Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

2.1.1- Estas especificações particularizadas;

2.1.2- Especificações gerais de obras da UFSM;

2.1.3- Orçamento e Cronograma;

2.1.4- Projeto;

2.1.5- Normas da ABNT.

2.2- Durante a execução dos serviços a empresa deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., afim de, garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto a obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada.

2.3- Todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira.

2.4- A empreiteira deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre Geral que não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, residente em Santa Maria. A empresa deverá ter o registro no CREA, bem como seus responsáveis técnicos.

2.5 A empreiteira, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a fiscalização e eventuais visitantes.

2.6- A empreiteira deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local onde não venha a causar transtornos, indicado pela fiscalização, além disso deverá entregar a obra perfeitamente limpa. A empreiteira também deverá transportar os materiais retirados e reaproveitáveis, para um local no CAMPUS, a ser indicado pela fiscalização.

2.7- Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empreiteira.

2.8- A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessárias a execução da obra, devendo a empreiteira fazer as extensões, a partir de pontos já existentes.

2.9- É obrigatória a visita, ao local da obra, pelo Responsável Técnico da Empresa, antes da licitação para elaboração dos quantitativos, que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela Universidade Federal de Santa Maria constituem somente uma estimativa. Qualquer dúvida nos projetos que dificulte ou impossibilite este levantamento deve ser sanada junto à Coordenadoria de Obras e Projetos. Os interessados deverão apresentar declaração de ter realizado a visita ao local da obra, fornecida pela licitante, esta visita deve ser acompanhada por Engenheiro ou Técnico desta coordenadoria.

2.10- A empreiteira deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da firma e pelo Engenheiro Fiscal.

2.11- A empresa deverá apresentar orçamento analítico que deverá ser discriminado e constando quantidade, unidade, preço unitário, preço da mão de obra, preço dos serviços, preço por item e preço total.

2.12- Forma de pagamento: Serão parcelas quinzenais, de acordo com o cronograma físico-financeiro que deverá ser apresentado junto com a proposta.

2.13- Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônios da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, serão de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

2.14- A Empresa participante e devará ter registro no CREA, bem como seu Responsável Técnicos, com vinculo de responsabilidade Técnica com a Empresa atestado fornecido pelo CREA.

2.17- O prazo de execução dos serviços é de 45 (quarenta e cinco dias) dias corridos.

3  RAMPA DE ACESSO E TRAVESSIA DA AVENIDA RORAIMA

3.1 – OBJETIVOS :A presente  especificação tem por objetivo definir os trabalhos de Execução da rampa de acesso para portadores de necessidades especiais  da Universidade Federal de Santa Maria.

3.2 - Trabalhos em terra;

3.2.1 - Estrutura;

3.2.2 - Esquadrias;

3.2.3 - Revestimentos;

3.2.4 – Pinturas;

3.2.5 – Pavimentações.

3.3 – ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS:

3.3.1 – Trabalho em terra :– execução de micro-estacas com profundidade até atingir solo com resistência suficiente para resistir as solicitações para a execução das fundações, no local indicado em projeto.

3.3.2 –Aterro: Nos locais indicados deverão ser reaterrados, até atingir o nível de projeto. O aterro será feito com material de boa qualidade em camadas de no máximo 15cm e compactado manualmente, ficando perfeitamente nivelado.

3.3.3 - Estrutura: - A estrutura será executada de acordo com o projeto estrutural seguindo-se os dispositivos constantes da NBR 6118, no que tange aos materiais, execução, controle e aceitação da estrutura.

3.3.4 – Guarda-corpo: Deverá ser executado guarda corpo na rampa conforme projeto.

3.3.4 - Esquadria – Será substituído quadro fixo por porta de abrir metálica 114x255 cm conforme projeto por esquadria móvel.

3.3.5 – Será colocado  vidro 6 mm na porta metálica.

3.3.6 - Revestimentos: Chapisco, emboço e reboco. Antes da execução, a superfície deverá ser limpa e molhada. Chapiscada com argamassa 1:3, cimento e areia grossa. Após uma cura de no mínimo 48 horas, executar o emboço com argamassa de cimento, cal e areia média, traço 1:2:8, com impermeabilizante. Após a cura do emboço, executar o reboco com argamassa de cimento, cal e areia fina.

3.3.7 – Pintura: As cores deverão ser definidas pela fiscalização, devendo ser obedecidas as recomendações do fabricante, desde a preparação da superfície até o material de acabamento, na parte externa, será aplicada uma demão de selador acrílico e até três demãos de tinta Metalatex acrílica, da Sherwin Willians ou equivalente, as esquadrias metálicas, serão limpas, lixadas e pintadas com fundo anti-ferruginoso, obrigatoriamente na obra e até três demãos de acabamento com tinta esmalte sintética da Suvinil ou equivalente.

3.4 - PAVIMENTAÇÕES

3.4.1 – Pavimentação da rampa de acesso: Será executada uma laje de concreto armado desempenado Fck 15 Mpa.  Após a cura será colocado piso de granitina moldado inloco na mesma tonalidade e granulometria da existente

3.4.2 – Travessia de rua: As travessias de rua e avenida deverá ser removido o paralelepípedo existente, colocada as malhas na posição e devidamente fixada para posteriormente ser lançado o concreto com resistência mínima de fck 20 Mpa, deverá ser interditado e executado um lado da avenida de cada vez e devidamente sinalizada a orientação do transito no local durante o período.

3.4.3 – Piso da calçada – A calçada lateral ao prédio deverá ser de concreto simples com junta de dilatação a cada 2,50m devidamente desempenado com cura úmida de no mínimo 7 dias ininterruptos.

3.4.4 – Nos locais indicados serão executados rebaixamentos do meio-fio e execução de rampas de concreto simples para acesso a calçada com inclinação máxima de 8%, devidamente nivelado e desempenado.