## Plan2
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Prefeitura da Cidade Universitária
OBRA: PAVILHÃO ALMOXARIFADO CENTRAL - COMPLEMENTAÇÃO
Item | Serviços | Quant. | Unid. | Preços
|  |  |  | Material | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | DESPESAS INICIAIS | [6 empty] | 311.9
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 280 | m2 |  |  | 211.9 | 211.9
1.2 | Cópias e despesas legais | 1 | Unid. | 100 |  | 100 | 100
2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [6 empty] | 2014.37
2.1 | Instalações Provisórias | [5 empty] | 0
2.1.2 | Elétrica | 1 | un | 286 | 76.56 | 362.56 | 362.56
2.1.3 | Unidade sanitária 5m2 | 1 | un | 239.81 | 103.44 | 343.25 | 343.25
2.1.4 | Hidráulica | 1 | un | 340 | 76.56 | 416.56 | 416.56
2.3 | Placa de Obra | 2 | m2 | 175 | 8.5 | 183.5 | 367
2.4 | Limpeza permanente da obra | 150 | d |  | 3.5 | 3.5 | 525
3 | ALVENARIAS | [6 empty] | 7642
3.1 | - Tijolo de 6 Furos
3.1.1 | - 15 cm (espessura) | 350 | m2 | 11.55 | 9.5 | 21.05 | 7367.5
3.2 | Vergas sobre portas | 18 | ml | 6 | 3 | 9 | 162
3.3 | Contraverga sob Janelas | 15 | ml | 5 | 2.5 | 7.5 | 112.5
4 | REVESTIMENTOS INTERNOS | [6 empty] | 14846
4.1 | Chapisco | 1300 | m2 | 1.35 | 1.89 | 3.24 | 4212
4.2 | Massa Grossa (emboço) | 1300 | m2 | 1.95 | 3.65 | 5.6 | 7280
4.3 | Massa Fina | 1300 | m2 | 0.6 | 1.98 | 2.58 | 3354
5 | AZULEJOS | [6 empty] | 2958.95
5.1 | Azulejo Branco, conf. Especificação | 83 | m2 | 23 | 12.65 | 35.65 | 2958.95
6 | DIVISÓRIAS | [6 empty] | 908.8
6.1 | Divisória leve Divilux e=35mm, tipo N1, completa | 16 | m2 | 50 | 6.8 | 56.8 | 908.8
7 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | [6 empty] | 18266.36
7.1 | Caixilho Correr - janelas internas, completa | 21 | m2 | 130 | 45 | 175 | 3675
7.2 | Suporte para cond. de ar, completo | 9 | un | 75 | 15 | 90 | 810
7.3 | Corrimãos, completo inclusive mezanino | 38 | ml | 120 | 18 | 138 | 5244
7.4 | Marco de madeira para guiche, conforme especificação | 5.4 | m2 | 450 | 50 | 500 | 2700
7.5 | Portas inter. Semi-oca 80x210 cedro- completa c/ferragem | 16 | cj | 235 | 39.51 | 274.51 | 4392.16
7.6 | Portas inter. Semi-oca 120x210 cedro- folha dupla completa c/ferragem | 1 | cj | 450 | 45 | 495 | 495
7.7 | Trava para portas | 14 | un | 3.8 | 1.5 | 5.3 | 74.2
7.8 | Numeração das portas internas | 16 | un | 4.5 | 1.5 | 6 | 96
7.9 | Portas Divilux c/ ferragem, completa instalada - Banheiros | 4 | cj | 180 | 15 | 195 | 780
8 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | [6 empty] | 20160.9
8.1 | Cimentado p/pav. Colada | 274 | m2 | 4.8 | 3.5 | 8.3 | 2274.2
8.2 | Emulsão para pav. Colado | 274 | m2 | 0.37 | 0.68 | 1.05 | 287.7
8.3 | Piso vinilico e=3.20mm, conforme especificação | 274 | m2 | 55 | 5.5 | 60.5 | 16577
8.4 | Piso cerâmico, antiderrapante, PEI 5 | 28 | m2 | 28 | 8.5 | 36.5 | 1022
9 | RODAPÉS / SOLEIRAS / PEITORIS | [6 empty] | 4418
9.1 | Peitoris de basalto | 120 | ml | 18 | 3 | 21 | 2520
9.2 | Rodapé em madeira (h= 7,0cm) | 260 | ml | 5.5 | 1.8 | 7.3 | 1898
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ESTRUTURADAS/SPDA | [6 empty] | 112183.4
10.1 | Instalações Elétricas
10.1.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P, condulete de alumínio e espelho | 12 | uni | 65 | 6.8 | 71.8 | 861.6
10.1.2 | Cabo de cobre monopolar #16mm² 1.000V PVC 70°C | 15 | m | 12.06 | 2.8 | 14.86 | 222.9
10.1.3 | Cabo de cobre monopolar #35mm² 1.000V PVC 70°C | 240 | m | 26.27 | 4 | 30.27 | 7264.8
10.1.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V AFUMEX 70°C | 2300 | m | 1.09 | 0.7 | 1.79 | 4117
10.1.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #10mm² 750V AFUMEX 70°C | 5 | m | 7.62 | 2 | 9.62 | 48.1
10.1.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V AFUMEX 70°C | 1100 | m | 1.73 | 0.9 | 2.63 | 2893
10.1.7 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V AFUMEX 70°C | 1550 | m | 2.81 | 1.1 | 3.91 | 6060.5
10.1.8 | Centro de Distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 18 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDSTG-UX (QD2) | 1 | uni | 180 | 30 | 210 | 210
10.1.9 | Centro de Distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 24 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDSTG-UX (QD1) | 1 | uni | 220 | 40 | 260 | 260
10.1.10 | Centro de Distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 32 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDSTG-UX (QD3) | 1 | uni | 350 | 50 | 400 | 400
10.1.11 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 conector de porcelana para 50 A e espelho com 1 furo (Torneira elétrica) | 1 | uni | 25 | 10 | 35 | 35
10.1.12 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla paralela 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 2 | uni | 13 | 9 | 22 | 44
10.1.13 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 8 | uni | 12 | 7 | 19 | 152
10.1.14 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 6 | uni | 13 | 9 | 22 | 132
10.1.15 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 4 | uni | 15 | 10 | 25 | 100
10.1.16 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho de alumínio | 72 | uni | 15 | 8 | 23 | 1656
10.1.17 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 3P pino chato 30A (AC) - linha silentoque com espelho de alumínio | 6 | uni | 17 | 8 | 25 | 150
10.1.18 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 3kA referência Siemens | 28 | uni | 10 | 4 | 14 | 392
10.1.19 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20 A - 3kA referência Siemens | 11 | uni | 10 | 4 | 14 | 154
10.1.20 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25 A - 3kA referência Siemens | 14 | uni | 10 | 4 | 14 | 196
10.1.21 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 100 A - 5kA referência Siemens | 1 | uni | 80 | 12 | 92 | 92
10.1.22 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 50 A - 5kA referência Siemens | 6 | uni | 55 | 12 | 67 | 402
10.1.23 | Eletroduto de aço zincado pesado 3" com curva longa - poste - fixação com braçadeiras | 6 | m | 45 | 12 | 57 | 342
10.1.24 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 540 | m | 8 | 7 | 15 | 8100
10.1.25 | Eletroduto metálico flexível coberto tipo sealtube com os adaptadores 3/4" | 2 | m | 10 | 10 | 20 | 40
10.1.26 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 8 | rl | 5.5 | 11 | 16.5 | 132
10.1.27 | Haste de aterramento copperwel 2m x 3/8" com conector parafuso fendido | 3 | uni | 30 | 15 | 45 | 135
10.1.28 | Luminária de sobrepor, tipo arandela, para 1 lâmpada fluorescente compacta eletrônica de 15W, com corpo e grade frontal de proteção em alumínio fundido com acabamento em pintura na cor cinza martelado e difusor em vidro transparente frisado, referência ITAIM TASSU 1XTC-TSE 15W, e 1 lâmpada fluorescente compacta com reator incorporado de 15W, 220V, E27, fluxo luminoso de 810 lúmens, temperatura de cor de 2700K, índice de reprodução de cores IRC=78, vida útil de 10000 horas, referência Philips MASTER Universal PLE/W15W230-UNI | 1 | uni | 30 | 15 | 45 | 45
10.1.29 | Luminária industrial vapor mercúrio, facho concentrado, corpo refletor repuxado em chapa de alumínio anodizado e selado; alojamento para reator em ferro zincado ou alumínio fundido; lente plana de cristal temperado; grau de proteção no corpo óptico: IP-54 (com lente); grau de proteção no alojamento: IP-23 - referência REPUME DI-681; com lâmpada vapor mercúrio ovóide 250W base E40, com reator/ignitor completa | 47 | uni | 400 | 100 | 500 | 23500
10.1.30 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05185, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V | 70 | uni | 110 | 20 | 130 | 9100
10.1.31 | Perfilado perfurado 38x38mm de aço zincado chapa 16 com todos os suportes, tirantes, conexões e derivações, conforme projeto - com pintura | 360 | m | 12 | 12 | 24 | 8640
10.1.32 | QGBT tipo quadro de comando de sobrepor metálico com tratamento anticorrosivo, placa de montagem laranja, barramento trifásico montado, proteção de acrílico sobre o barramento, barra de terra e de neutro - referência CEMAR CS 7648-22 de 76x48x22cm (AxLxP) | 1 | uni | 400 | 50 | 450 | 450
10.1.33 | Tampa para perfilado 38x38mm de aço zincado chapa 16 - com pintura - prumadas verticais | 30 | m | 4 | 1 | 5 | 150
10.2 | Rede Estruturada
10.2.1 | Cabo telefônico CTP-APL de 20 pares | 100 | m | 5 | 2.5 | 7.5 | 750
10.2.2 | Cabo UTP categoria 5e 4P #24AWG azul ref. Furukawa | 1000 | m | 1 | 0.8 | 1.8 | 1800
10.2.3 | Caixa de alvenaria rebocada interna e externamente, com tampa metálica tipo R1 | 2 | uni | 90 | 45 | 135 | 270
10.2.4 | Certificação 5e | 36 | pt | 0 | 20 | 20 | 720
10.2.5 | Condulete de alumínio 4"x2", 2 conectores RJ45e fêmea e espelho de alumínio | 18 | uni | 40 | 20 | 60 | 1080
10.2.6 | Cordão óptico duplex de 2,5 metros, monomodo, conectores LC/SC | 4 | uni | 120 | 50 | 170 | 680
10.2.7 | DIO Gaveta, para acomodar 6 fibras, para montagem em rack 19" (altura 1 U) com 6 alinhadores de fibra SC/SC para montagem no DIO | 1 | uni | 2500 | 500 | 3000 | 3000
10.2.8 | Duto de PVC de 50mm com luvas e curvas longas - enterrado - incluindo abertura manual de vala | 75 | m | 3 | 4.5 | 7.5 | 562.5
10.2.9 | Eletrocalha lisa tipo C com abas de aço zincado de 100x100mm com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto - pintada | 42 | m | 38 | 14 | 52 | 2184
10.2.10 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 1" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 18 | m | 12 | 8 | 20 | 360
10.2.11 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 60 | m | 8 | 7 | 15 | 900
10.2.12 | Eletroduto metálico flexível coberto tipo sealtube com os adaptadores 1" | 2 | m | 15 | 10 | 25 | 50
10.2.13 | Eletroduto metálico flexível coberto tipo sealtube com os adaptadores 3/4" | 2 | m | 10 | 10 | 20 | 40
10.2.14 | Fibra óptica monomodo para uso SUBTERRÂNEO de 3 pares - INSTALADA ATÉ O CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1800 | m | 6 | 2 | 8 | 14400
10.2.15 | Patch cable de 1,5m categoria 5 cor vermelha (para voz) | 10 | uni | 15 | 0 | 15 | 150
10.2.16 | Patch cable de 1,5m categoria 5e cor azul (para dados) | 20 | uni | 30 | 0 | 30 | 600
10.2.17 | Pigtail SC monomodo com protetor de emenda de fibra | 12 | uni | 30 | 10 | 40 | 480
10.2.18 | Rack tipo caixa para parede com porta de acrílico com chave de 19" x 12U referência CEMAR CRC 19 12U X 570, incluindo guias de cabo, exaustor 220V, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, 1 patch panel de 24 portas 19" categoria 5 conforme especificações (painel de voz), 1 patch panel de 48 portas 19" categoria 5e conforme especificações (saída para pontos de rede) - UL VERIFIED e 1 switch conforme especificações | 1 | uni | 4000 | 500 | 4500 | 4500
10.3 | Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA
10.3.1 | Cabo de cobre nu #35mm² com suportes a cada 1m - descidas - aterramento da cobertura metálica - com conectores completo - instalado | 100 | m | 10 | 5 | 15 | 1500
10.3.2 | Caixa de inspeção tipo C condulete de alumínio com conector e espelho | 10 | uni | 12 | 6 | 18 | 180
10.3.3 | Eletroduto PVC rígido 1" com braçadeiras (descidas) (3m) | 30 | m | 5 | 5 | 10 | 300
10.3.4 | Haste de aterramento copperwel 2m x 3/8" com conector parafuso fendido | 30 | uni | 25 | 15 | 40 | 1200
11 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - CLIMATIZAÇÃO | [6 empty] | 5000
11.1 | Condicionadores de ar do tipo SPLIT, hight wall, controle remoto, capacidade: 12.000BTU/h, 220v, 60hz, ciclo reverso,compressor rotativo, completo e instalado | 2 | unid. | 2050 | 450 | 2500 | 5000
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | 20634.65
12.1 | Água Fria
12.1.2 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta por barriletes, colunas e/ou ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 15 | m | 2.7 | 1.75 | 4.45 | 66.75
12.1.3 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta por barriletes, colunas e/ou ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 18 | m | 5.95 | 2.35 | 8.3 | 149.4
12.1.4 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta por barriletes, colunas e/ou ramais e sub-ramais, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 20 | m | 8.3 | 2.35 | 10.65 | 213
12.1.5 | Caixa d´agua em fibra de vidro 2000 litros, completa instalada, com acessórios | 1 | m | 850 | 60 | 910 | 910
12.1.6 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta por barriletes, colunas e/ou ramais e sub-ramais, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 20 | m | 9.65 | 2.9 | 12.55 | 251
12.2 | Esgoto Sanitário
12.2.1 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta por ramais de esgoto, de ventilação, tubos de queda, colunas de ventilação e/ou coletores, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 15 | m | 3.1 | 3 | 6.1 | 91.5
12.2.2 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta por ramais de esgoto, de ventilação, tubos de queda, colunas de ventilação e/ou coletores, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 15 | m | 5.8 | 3.5 | 9.3 | 139.5
12.2.3 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta por ramais de esgoto, de ventilação, tubos de queda, colunas de ventilação e/ou coletores, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 20 | m | 8.3 | 5.85 | 14.15 | 283
12.3 | Esgoto Pluvial
12.3.1 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 15 | m | 7.2 | 5.5 | 12.7 | 190.5
12.3.2 | Reservatório em fibra de vidro 20.000 litros | 2 | um | 4500 | 150 | 4650 | 9300
12.3.3 | Calha em chapa galvanizada | 110 | m | 45 | 15 | 60 | 6600
12.3.4 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta por ramais de esgoto, de ventilação, tubos de queda, colunas de ventilação e/ou coletores, com diâmetro de 150mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 80 | m | 22.3 | 8.2 | 30.5 | 2440
13 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 8682.05
13.1 | Bacia sanitária de louça com caixa acolpada c/ descarga de 6 litros por ciclo, p/ válvula de descarga, completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 5 | unid. | 210 | 46 | 256 | 1280
13.2 | Mictório individual de louça, tipo parede, c/ sifão integrado, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 3 | unid. | 235 | 37.5 | 272.5 | 817.5
13.3 | Válvula automática p/ mictório tipo pressmatic, c/ acabamento e tecla metálicos, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente. | 3 | unid. | 140 | 15 | 155 | 465
13.4 | Anteparo de separação dos mictórios, de granito cinza mauá, 35x80cm com 2cm de espessura, completo e instalado. | 6 | unid. | 60 | 15 | 75 | 450
13.5 | Tampo de inox AISI 304, 120x60cm, c/ 1 cuba, marca Tramontina ou equivalente, com apoios de alvenaria, completo e instalado | 1 | unid. | 320 | 60 | 380 | 380
13.6 | Tampo de granito cinza mauá 100x55cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ duas cubas ovais cada, completo e instalado c/ metais cromados, cubas marca DECA ou equivalente. | 2 | unid. | 490 | 50 | 540 | 1080
13.7 | Lavatório de louça s/ coluna, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 1 | unid. | 110 | 32.75 | 142.75 | 142.75
13.8 | Tanque de PVC, de primeira qualidade, completo e instalado, cor branca. | 1 | unid. | 60 | 15 | 75 | 75
13.9 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 5 | unid. | 260 | 5 | 265 | 1325
13.10 | Torneira de parede longa (1/2”), marca DOCOL (mod. 1158) ou equivalente. | 2 | unid. | 70 | 5 | 75 | 150
13.11 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 3 | unid. | 25 | 5 | 30 | 90
13.12 | Conjunto de barras de apoio para banheiros de portadores de necessidades especiais, cromadas, primeira qualidade. | 1 | cj. | 240 | 15 | 255 | 255
13.13 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 4 | unid. | 44.5 | 8.2 | 52.7 | 210.8
13.14 | Bebedouro de água com sistema de refrigeração metálico com tampo e bicas de aço inoxidável, cor branco, primeira qualidade, completo e instalado. | 3 | unid. | 600 | 12 | 612 | 1836
13.15 | Porta papel higiênico de louça, cor branca, marca Deca ou equivalente, completo e instalado | 5 | unid. | 17 | 8 | 25 | 125
14 | PINTURA | [6 empty] | 15810.3
14.1 | Pintura Interna
14.1.1 | Selador acrilico | 1230 | m2 | 1.08 | 1.5 | 2.58 | 3173.4
14.1.2 | Textura acrilica | 126 | m2 | 6.8 | 2.2 | 9 | 1134
14.1.3 | Pintura acrilica | 1230 | m2 | 2.37 | 2.5 | 4.87 | 5990.1
14.1.4 | Pintura fundo anti-oxido | 180 | m2 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 675
14.1.5 | Pintura esmalte s/ferro | 180 | m2 | 4.45 | 4.2 | 8.65 | 1557
14.1.6 | Pintura esmalte s/rodapé | 260 | ml | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 1248
14.1.7 | Fundo preparador fosco p/madeira | 120 | m2 | 1.07 | 2.22 | 3.29 | 394.8
14.1.8 | Pintura esmalte s/ madeira | 120 | m2 | 4.45 | 4.2 | 8.65 | 1038
14.1.9 | Aplicação de fungicida | 120 | m2 | 3.5 | 1.5 | 5 | 600
15 | VIDROS | [6 empty] | 5204
15.1 | Vidros lisos |  |  |  |  | 0 | 0
15.1.1 | 4mm | 70 | m2 | 47 | 5.8 | 52.8 | 3696
15.1.2 | 5mm | 12 | m2 | 56 | 3 | 59 | 708
15.2 | Fantasias miniboreal, e=4mm - banheiros | 10 | m2 | 35 | 5 | 40 | 400
15.3 | Espelho 100x80cm, e=4mm | 2 | un | 155 | 5 | 160 | 320
15.4 | Espelho 50x90cm, e=4mm | 1 | un | 75 | 5 | 80 | 80
16 | LIMPEZA | [6 empty] | 448
16.1 | Limpeza Geral para Entrega | 280 | m2 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 448
| Total | [6 empty] | 239489.68
239489.68