## Plan1
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS
FONE: (0xx55) 220-8907
Campus Universitário - CEP 97.105-900 - Santa Maria - RS - Fax: (0xx55) 220-8104
RELATÓRIO GLOBAL - Data: 21/01/2008
Obra: SALAS CAL 1019
Item | Descrição | Quant. | Un | Material | Mão-de-Obra | Total unitário | Total
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | VISITA / ORÇAMENTO | 5 | h | 0 | 20 | 20 | 100
1.1 | INSTALAÇOES PROVISORIAS | 1 | vb | 100 | 80 | 180 | 180
| Total do Grupo | [7 empty] | 280
2 | DEMOLIÇOES
2.1 | REMOÇAO DE PISO TACOS DE MADEIRA | 30 | m2 | 0 | 5 | 5 | 150
2.2 | REMOÇAO DE PISO GRANITINA | 32.3 | m2 | 0 | 8 | 8 | 258.4
2.3 | TRANSPORTE DE ENTRULHO | 5 | m3 | 0 | 50 | 50 | 250
2.4 | REMOVER PORTA 1018 | 1 | uni | 0 | 50 | 50 | 50
| Total do Grupo | [7 empty] | 708.4
3 | RESTAURAÇOES
3.1 | LIMPEZA DE PAREDES | 167.6 | m2 | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 452.52
3.2 | LIMPEZA DE VIDRO E ESQUADRIA | 7.8 | m2 | 12 | 4 | 16 | 124.8
3.3 | FECHAR VÃO DE PORTA ALVENARIA/REBOCO | 1 | uni | 150 | 80 | 230 | 230
| Total do Grupo | [7 empty] | 807.32
4 | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | PISO DE NIVELAMENTO CIMENTADO | 62.3 | m2 | 12 | 10 | 22 | 1370.6
4.2 | PISO CERÃMICO ELIANE PI V | 62.3 | m2 | 25 | 15 | 40 | 2492
4.3 | RODAPÉ CERAMICO | 40 | m | 8 | 4 | 12 | 480
| Total do Grupo | [7 empty] | 4342.6
5 | PINTURA
5.1 | FUNDO PREPARADOR SOBRE PINTURA EXISTENTE | 167.6 | m2 | 1.8 | 3 | 4.8 | 804.48
5.2 | PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS | 167.6 | m2 | 3 | 4 | 7 | 1173.2
5.3 | PINTURA ESMALTE SOBRE MADEIRA PORTA | 6.3 | m2 | 3 | 4 | 7 | 44.1
5.4 | PINTURA ESMALTE SOBRE ESQUADRIA DE FERRO | 7.8 | m2 | 3 | 4 | 7 | 54.6
5.5 | PINTURA ESMALTE SOBRE VIDRO | 7.8 | m2 | 3 | 4 | 7 | 54.6
| Total do Grupo | [7 empty] | 2130.98
6 | Instalações Elétricas | [6 empty] | 4370.1
6.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P, condulete de alumínio e espelho | 1 | uni | 65 | 6.8 | 71.8 | 71.8
6.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V PVC 70°C | 150 | m | 1 | 1 | 2 | 300
6.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V PVC 70°C | 150 | m | 1.28 | 0.7 | 1.98 | 297
6.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V PVC 70°C | 70 | m | 2.04 | 1.1 | 3.14 | 219.8
6.5 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 chave de 1 tecla 25A com espelho de alumínio (comando da tomada do datashow) | 1 | uni | 25 | 8 | 33 | 33
6.6 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 2 | uni | 13 | 9 | 22 | 44
6.7 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho de alumínio | 9 | uni | 15 | 8 | 23 | 207
6.8 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 3P pino chato 32A - linha silentoque com espelho de alumínio - AC | 1 | uni | 15 | 8 | 23 | 23
6.9 | Disjuntor monopolar tipo UL curva C para 15 A - 3kA referência PIAL | 2 | uni | 10 | 4 | 14 | 28
6.10 | Disjuntor monopolar tipo UL curva C para 20 A - 3kA referência PIAL | 1 | uni | 10 | 4 | 14 | 14
6.11 | Disjuntor monopolar tipo UL curva C para 25 A - 3kA referência PIAL | 1 | uni | 10 | 4 | 14 | 14
6.12 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 1" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - com pintura | 12 | m | 12 | 9 | 21 | 252
6.13 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - com pintura | 42 | m | 8 | 7 | 15 | 630
6.14 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 1 | rl | 5.5 | 11 | 16.5 | 16.5
6.15 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05185, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 2x32 220V 02382 | 12 | uni | 110 | 20 | 130 | 1560
6.16 | Perfilado perfurado 38x38mm de aço zincado chapa 16 com todos os suportes, tirantes, conexões e derivações, conforme projeto - com pintura | 30 | m | 12 | 10 | 22 | 660
| Total do Grupo | [7 empty] | 4370.1
7 | Rede Estruturada | [6 empty] | 1059
7.1 | Cabo UTP categoria 5e 4P #24AWG ref. Furukawa | 100 | m | 1 | 0.8 | 1.8 | 180
7.2 | Certificação 5e | 4 | pt | 0 | 20 | 20 | 80
7.3 | Condulete de alumínio 4"x2", 1 conector RJ45e fêmea e espelho de alumínio | 4 | uni | 25 | 15 | 40 | 160
7.4 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 1" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - com pintura | 9 | m | 12 | 9 | 21 | 189
7.5 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - com pintura | 30 | m | 8 | 7 | 15 | 450
| Total do Grupo | [7 empty] | 1059
| Total do Orçamento | [5 empty] | 13698.4 |  | 13698.4