## Orçamento
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Prefeitura da Cidade Universitária
OBRA: AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA - UFSM/CAFW - FREDERICO WESTPHALEN - RS
Item | Serviços | Quant. | Unid. | Preços
|  |  |  | Material | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | DESPESAS INICIAIS | [6 empty] | 1217.76
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 206.4 | m2 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 92.88
1.2 | Cópias e despesas legais | 206.4 | m2 | 0.45 |  | 0.45 | 92.88
1.3 | Projeto estrutural - concreto armado | 206.4 | m2 |  | 5 | 5 | 1032
2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [6 empty] | 3660.72
2.1 | Tapumes em chapa de compensado, e=12mm h=2,20 | 70 | ml | 12 | 18 | 30 | 2100
2.2 | Barraco de obra | 18 | m2 | 25 | 16 | 41 | 738
2.3 | Locação da Obra | 206.4 | m2 |  | 0.5 | 0.5 | 103.2
2.4 | Placa da obra, 180x120cm | 2.16 | m2 | 145 | 14.5 | 159.5 | 344.52
2.5 | Limpeza permanente da obra | 150 | d |  | 2.5 | 2.5 | 375
3 | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES / TRABALHOS EM TERRA | [6 empty] | 4655.35
3.1 | Limpeza do terreno c/retirada de vegetação, destocamento e remoção de camada de 20cm | 210 | m2 |  | 2 | 2 | 420
3.2 | Escavação manual do solo até 4m | 2 | m3 | 0 | 17.3 | 17.3 | 34.6
3.3 | Aterrro mecânico com argila de boa capacidade de suporte | 120 | m3 | 16 | 0.8 | 16.8 | 2016
3.4 | Demolição de alvenaria | 27 | m2 | 0 | 5.35 | 5.35 | 144.45
3.5 | Demolição de telhado | 155 | m2 | 0 | 5 | 5 | 775
3.6 | Remoção e readequação de rede de esgoto | 1 | unid. | 600 | 100 | 700 | 700
3.7 | Remoção de aparelhos de ar condicionado e fechamento dos vãos | 2 | unid. | 30 | 6 | 36 | 72
3.8 | Remoção de soleiras das janelas existentes | 10.8 | unid. | 30 | 6 | 36 | 388.8
3.9 | Remoção de esquadrias | 2 | unid. | 0 | 20 | 20 | 40
3.10 | Remoção de Luminárias | 12 | unid. | 0 | 3.5 | 3.5 | 42
3.11 | Remoção de vidros | 4.5 | m2 | 0 | 5 | 5 | 22.5
4 | FUNDAÇÕES / INFRA ESTRUTURA | [6 empty] | 9318
4.1 | Estaca broca, diâm= 26cm, prof. média= 3,0m, moldada "in loco", c/ espera p/ pilar, fck= 15MPa | 16 | unid. | 35 | 40 | 75 | 1200
4.2 | Concreto magro, fck=10MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 1.8 | m3 | 180 | 80 | 260 | 468
4.3 | Vigas de fundação em concreto armado, c/forma , fck=20,0 Mpa, completa | 9 | m3 | 600 | 250 | 850 | 7650
5 | SUPRA ESTRUTURA | [6 empty] | 33950
5.1 | Concreto armado, c/forma, fck=20,0 MPa - laje, completa | 25 | m3 | 700 | 250 | 950 | 23750
5.2 | Concreto armado, c/forma, fck=20,0 MPa - viga de cintamento, completa | 12 | m3 | 600 | 250 | 850 | 10200
6 | ALVENARIAS | [6 empty] | 4455
6.1 | Tijolo de 6 furos, e=15cm (espessura nominal) | 135 | m2 | 19 | 14 | 33 | 4455
7 | COBERTURAS | [6 empty] | 22974
7.1 | Forro de lambri de cedrinho para fechamento das abas | 49 | m2 | 20 | 10 | 30 | 1470
7.2 | Espelho de cedrinho para fechamento lateral das abas | 84 | ml | 5.5 | 3.5 | 9 | 756
7.3 | Cobertura telha tipo fibrocimento - e=6mm | 380 | m2 | 17 | 3 | 20 | 7600
7.4 | Estrutura de madeira p/ telha fibrocimento - e=6mm | 380 | m2 | 23.6 | 11 | 34.6 | 13148
8 | IMPERMEABILIZAÇÕES / ISOLAMENTOS TÉRMICOS E/OU ACÚSTICOS | [6 empty] | 640.64
8.1 | Impermeabilização hidroasfalto 4 demãos, em vigas de fundação | 57.2 | m2 | 5 | 6.2 | 11.2 | 640.64
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS | [6 empty] | 8356.6
9.1 | Chapisco | 470 | m2 | 1.47 | 2.43 | 3.9 | 1833
9.2 | Emboço | 470 | m2 | 2.11 | 5.94 | 8.05 | 3783.5
9.3 | Massa Fina | 470 | m2 | 0.53 | 5.3 | 5.83 | 2740.1
10 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | [6 empty] | 2844.8
10.1 | Chapisco | 160 | m2 | 1.47 | 2.43 | 3.9 | 624
10.2 | Emboço | 160 | m2 | 2.11 | 5.94 | 8.05 | 1288
10.3 | Massa Fina | 160 | m2 | 0.53 | 5.3 | 5.83 | 932.8
11 | DIVISÓRIAS | [6 empty] | 1798.38
11.1 | Divisória em gesso acartonado c/ isol. acústico, completa | 29.1 | m2 | 55 | 6.8 | 61.8 | 1798.38
12 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | [6 empty] | 4905.3
12.1 | Caixilho basculante de ferro - janelas externas, completa | 21 | m2 | 165 | 11 | 176 | 3696
12.2 | Revisão e adequação dos caixilho basculantes existente | 18 | m2 | 40 | 11 | 51 | 918
12.3 | Portas inter. Semi-oca 80x210 cedro- completa c/ferragem | 1 | cj | 235 | 45 | 280 | 280
12.4 | Numeração das portas internas | 1 | un | 4.5 | 1.5 | 6 | 6
12.5 | Trava para portas | 1 | un | 3.8 | 1.5 | 5.3 | 5.3
13 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | [6 empty] | 13807.78
13.1 | Contra Piso | 198 | m2 | 12.5 | 6 | 18.5 | 3663
13.2 | taco de Madeira de Lei 7x21 | 198 | m2 | 32 | 8.5 | 40.5 | 8019
13.3 | Lixamento de tacos | 314 | m2 | 1.59 | 3.98 | 5.57 | 1748.98
13.4 | Enceramento de tacos | 314 | m2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 376.8
14 | RODAPÉS / SOLEIRAS / PEITORIS | [6 empty] | 1671.1
14.1 | Peitoril de basalto, L=até 15cm | 26.8 | ml | 35 | 7 | 42 | 1125.6
14.2 | Soleira de basalto, L=até 15cm | 2 | ml | 35 | 7 | 42 | 84
14.3 | Rodapé em madeira (h= 7,0cm) | 71 | ml | 4 | 2.5 | 6.5 | 461.5
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/REDE ESTRUTURADA | [6 empty] | 21781.3
15.1 | Instalações Elétricas
15.1.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P, condulete de alumínio e espelho | 6 | uni | 65 | 6.8 | 71.8 | 430.8
15.1.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V PVC 70°C | 600 | m | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 900
15.1.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #16mm² 1000V PVC 70°C | 140 | m | 9 | 3 | 12 | 1680
15.1.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V PVC 70°C | 600 | m | 1.28 | 0.7 | 1.98 | 1188
15.1.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V PVC 70°C | 500 | m | 2.04 | 1.1 | 3.14 | 1570
15.1.6 | Centro de Distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 24 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDSTG-UX | 1 | uni | 300 | 50 | 350 | 350
15.1.7 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 1 | uni | 11 | 8 | 19 | 19
15.1.8 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 4 | uni | 13 | 9 | 22 | 88
15.1.9 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 3 | uni | 15 | 10 | 25 | 75
15.1.10 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho de alumínio | 26 | uni | 15 | 8 | 23 | 598
15.1.11 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 3P pino chato 32A - linha silentoque com espelho de alumínio - AC | 7 | uni | 15 | 8 | 23 | 161
15.1.12 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 3kA referência Siemens | 3 | uni | 10 | 4 | 14 | 42
15.1.13 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20 A - 3kA referência Siemens | 6 | uni | 10 | 4 | 14 | 84
15.1.14 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25 A - 3kA referência Siemens | 7 | uni | 10 | 4 | 14 | 98
15.1.15 | Disjuntor tripolar curva C de potência para 63 A - 18kA referência Siemens | 1 | uni | 200 | 12 | 212 | 212
15.1.16 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 63 A - 5kA referência Siemens | 1 | uni | 55 | 12 | 67 | 67
15.1.17 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com 2 demãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplast | 102 | m | 8 | 8 | 16 | 1632
15.1.18 | Eletroduto de PVC 1.1/4" com luvas incluindo abertura manual de vala com fechamento - entrada subterrânea | 9 | m | 10 | 10 | 20 | 180
15.1.19 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 3 | rl | 5.5 | 11 | 16.5 | 49.5
15.1.20 | Luminária para lâmpada fluorescente 1x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05609, com 1 lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 1x32 220V 02377 | 2 | uni | 95 | 15 | 110 | 220
15.1.21 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05185, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 2x32 220V 02382 | 36 | uni | 110 | 20 | 130 | 4680
15.1.22 | Perfilado perfurado 38x38mm de aço zincado chapa 16 com todos os suportes, tirantes, conexões e derivações, conforme projeto - pintado com 2 demãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplast | 144 | m | 12 | 10 | 22 | 3168
15.2 | Rede Estruturada
15.2.1 | Cabo UTP categoria 5e 4P #24AWG azul ref. Furukawa | 250 | m | 1 | 0.8 | 1.8 | 450
15.2.2 | Certificação 5e | 14 | pt | 0 | 20 | 20 | 280
15.2.3 | Condulete de alumínio, 1 conector RJ45e fêmea e espelho de alumínio | 4 | uni | 25 | 15 | 40 | 160
15.2.4 | Condulete de alumínio, 2 conectores RJ45e fêmea e espelho de alumínio | 5 | uni | 40 | 20 | 60 | 300
15.2.5 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 1" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com 2 demãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplast | 6 | m | 12 | 10 | 22 | 132
15.2.6 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 1.1/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com 2 demãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplast | 12 | m | 16 | 12 | 28 | 336
15.2.7 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com 2 demãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplast | 66 | m | 8 | 8 | 16 | 1056
15.2.8 | Patch cable de 1,5m categoria 5 cor vermelha (para voz) | 1 | uni | 15 | 0 | 15 | 15
15.2.9 | Patch cable de 1,5m categoria 5e cor azul (para dados) | 12 | uni | 30 | 0 | 30 | 360
15.2.10 | Rack tipo caixa para parede com porta de acrílico com chave de 19" x 12U referência CEMAR CRC 19 12U X 570, incluindo guias de cabo, bandeja, exaustor 220V, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, 1 patch panel de 24 portas 19" categoria 5e conforme especificações (saída para pontos de rede) - UL LISTED & UL VERIFIED | 1 | uni | 1000 | 200 | 1200 | 1200
16 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 92.77
16.1 | Extintor de incêndio tipo pó químico seco (PQS) c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado. | 1 | unid. | 85 | 7.77 | 92.77 | 92.77
17 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - CLIMATIZAÇÃO | [6 empty] | 14640
17.1 | Condicionadores de ar do tipo SPLIT, hight wall, controle remoto, capacidade: 12.000BTU/h, 220v, 60hz, ciclo reverso,compressor rotativo, completo e instalado | 6 | unid. | 1990 | 450 | 2440 | 14640
18 | PINTURA | [6 empty] | 10844.45
18.1 | Pintura Interna
18.1.1 | Selador acrílico - mínimo 1 demão | 625 | m2 | 1.08 | 1.5 | 2.58 | 1612.5
18.1.2 | Pintura acrilica s/ massa fina - mínimo 2 demãos | 625 | m2 | 2.35 | 2.5 | 4.85 | 3031.25
18.1.3 | Massa PVA | 58.2 | m2 | 2.2 | 3.5 | 5.7 | 331.74
18.1.4 | Selador PVA | 58.2 | m2 | 1 | 1.5 | 2.5 | 145.5
18.1.5 | Pintura latex PVA | 58.2 | m2 | 2.2 | 2.5 | 4.7 | 273.54
18.1.6 | Pintura fundo anti-oxido - esquadrias e sup. cond. ar metálicos - mínimo 1 demão | 94 | m2 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 352.5
18.1.7 | Pintura Esmalte s/ferro - esquadrias e sup. cond. ar metálicos - mínimo 2 demãos | 94 | m2 | 4.45 | 4.2 | 8.65 | 813.1
18.1.8 | Fundo preparador fosco e massa p/ madeira | 18 | m2 | 1.07 | 2.22 | 3.29 | 59.22
18.1.9 | Massa p/ madeira (ponsar) | 18 | m2 | 3.8 | 2.4 | 6.2 | 111.6
18.1.10 | Pintura Esmalte s/ madeira - mínimo 2 demãos | 32 | m2 | 4.45 | 4.2 | 8.65 | 276.8
18.1.11 | Aplicação de fungicida - marcos (batentes) e estrutura do forro e telhado - mínimo 2 demãos | 420 | m2 | 2 | 1.5 | 3.5 | 1470
18.2 | Pintura Externa
18.2.1 | Selador acrilico - mínimo 1 demão | 245 | m2 | 1.08 | 1.5 | 2.58 | 632.1
18.2.2 | Pintura acrilica s/massa fina - mínimo 3 demãos | 245 | m2 | 2.35 | 3 | 5.35 | 1310.75
18.2.3 | Pintura Esmalte s/ madeira forro e espelho das abas do telhado - mínimo 2 demãos | 49 | m2 | 4.45 | 4.2 | 8.65 | 423.85
19 | VIDROS | [6 empty] | 1425.6
19.1 | Fantasia liso, esp= 4mm | 27 | m2 | 47 | 5.8 | 52.8 | 1425.6
20 | SERVIÇOS EXTERNOS | [6 empty] | 1640.25
21.1 | Calçada |  |  |  |  | 0 | 0
20.1.1 | Meio-fio de concreto (fck=15MPa), 10x10cm, moldado in loco sob a borda da calçada, ao mesmo tempo que a mesma é executada | 51 | ml | 2.5 | 1 | 3.5 | 178.5
20.1.2 | Lastro de brita n° 1 - esp.=5cm | 4.5 | m3 | 45 | 2.5 | 47.5 | 213.75
20.1.3 | Concreto alisado - esp.=8cm, fck=15MPa | 52 | m2 | 18 | 6 | 24 | 1248
21 | LIMPEZA | [6 empty] | 103.2
21.1 | Limpeza geral para entrega | 206.4 | m2 |  | 0.5 | 0.5 | 103.2
| TOTAL | [6 empty] | 164783
164783

## Cronograma
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Prefeitura da Cidade Universitária
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA - UFSM/CAFW - FREDERICO WESTPHALEN - RS
ITEM | DESCRIÇÃO | R$ | % | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4ºMÊS |  | 5ºMÊS
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | DESPESAS INICIAIS | 1217.76 | 0.73901 | 100 | 1217.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 3660.72 | 2.2215 | 100 | 3660.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES / TRABALHOS EM TERRA | 4655.35 | 2.8251 | 100 | 4655.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | FUNDAÇÕES / INFRA ESTRUTURA | 9318 | 5.6547 | 80 | 7454.4 | 20 | 1863.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | SUPRA ESTRUTURA | 33950 | 20.6029 |  | 0 | 40 | 13580 | 60 | 20370 |  | 0 |  | 0
6 | ALVENARIAS | 4455 | 2.7036 |  | 0 |  | 0 | 100 | 4455 |  | 0 |  | 0
7 | COBERTURAS | 22974 | 13.942 |  | 0 |  | 0 | 100 | 22974 |  | 0 |  | 0
8 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 640.64 | 0.38878 |  | 0 |  | 0 | 100 | 640.64 |  | 0 |  | 0
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 8356.6 | 5.0713 |  | 0 |  | 0 | 20 | 1671.32 | 80 | 6685.28 |  | 0
10 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | 2844.8 | 1.7264 |  | 0 |  | 0 | 20 | 568.96 | 80 | 2275.84 |  | 0
11 | DIVISÓRIAS | 1798.38 | 1.0914 | 100 | 1798.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 4905.3 | 2.9768 | 10 | 490.53 |  | 0 |  | 0 | 90 | 4414.77 |  | 0
13 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | 13807.78 | 8.3794 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 13807.78 |  | 0
14 | RODAPÉS / SOLEIRAS / PEITORIS | 1671.1 | 1.0141 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 1671.1 |  | 0
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ESTRUTURADA | 21781.3 | 13.2182 |  | 0 |  | 0 | 25 | 5445.325 | 50 | 10890.65 | 25 | 5445.325
16 | INSTALAÇÕES INCÊNDIO | 92.77 | 0.056298 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 92.77
17 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS - CLIMATIZAÇÃO | 14640 | [9 empty] | 100 | 14640
17 | PINTURA | 10844.45 | 6.581 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 10844.45
18 | VIDROS | 1425.6 | 0.86514 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 1425.6
19 | SERVIÇOS EXTERNOS | 1640.25 | 0.9954 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 80 | 1312.2 | 20 | 328.05
20 | LIMPEZA | 103.2 | 0.062628 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 103.2
| TOTAL | 164783 | 91.1156
| TOTAIS MENSAIS |  |  | 11.6985 | 19277.14 | 9.3721 | 15443.6 | 34.0601 | 56125.245 | 24.9162 | 41057.62 | 19.9531 | 32879.395
| TOTAIS ACUMULADOS |  |  | 11.6985 | 19277.14 | 21.0706 | 34720.74 | 55.1307 | 90845.985 | 80.0469 | 131903.605 | 100 | 164783