## Plan1
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS
FONE: (0xx55) 220-8907
ORÇAMENTO ANALÍTICO
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA 2º E 3º PAVIMENTOS FUNDOS
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | MAT. | M. O | VALOR | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Serviços técnico, visita, orçamento... | 15 | h | 0 | 10 | 10 | 150
1.2 | Projeto estrutural, pilares , vigamento e lajes de concreto armado copia digital / papel | 504.62 | m2 | 1 | 8 | 9 | 4541.58
| TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 4691.58
2 | SERVIÇOS INICIAIS
2.1 | Instalações provisórias: extensão de luz e força | 1 | pt | 150 | 60 | 210 | 210
2.2 | Instalações provisórias: água | 1 | pt | 60 | 25 | 85 | 85
2.3 | Galpão de obra | 15 | m2 | 70 | 20 | 90 | 1350
2.4 | Marcação da obra | 504.62 | m2 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 555.082
| TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 2200.082
3 | SUPER-ESTRUTRA
3.1 | Pilares de concreto forma, concreto, ferro, lançamento e cura | 10.8 | m3 | 620 | 380 | 1000 | 10800
3.2 | Viga de concreto forma, concreto, ferro, lançamento e cura | 22.7 | m3 | 620 | 360 | 980 | 22246
3.3 | Laje pré-moldada piso concretada, cura e desforma | 224 | m2 | 41 | 14 | 55 | 12320
3.3 | Laje pré-moldada forro concretada, cura e desforma | 224 | m2 | 38 | 14 | 52 | 11648
3.4 | Escada, forma, ferro, concreto, cura e desforma | 4.6 | m3 | 650 | 380 | 1030 | 4738
| TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 61752
4 | PAREDES OU ELEMENTOS DIVISÓRIOS
4.1 | Alvenaria de tijolos 6 f-9cm-J15mm- ci-ar 1:6-com alvenarite (14 x 9 x 19 ) | 540 | m2 | 25 | 10 | 35 | 18900
| TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 18900
5 | ESQUADRIAS / PROTEÇÕES - VIDROS E FERRAGENS
5.1 | Janela mesmo padrão da existente - bagete de aluminio | 69.8 | m2 | 250 | 25 | 275 | 19195
5.2 | Vidro LISO e: 4 mm | 69.8 | m2 | 60 | 10 | 70 | 4886
5.3 | Porta e janela no holl da escada terreo | 15.6 | m2 | 280 | 30 | 310 | 4836
5.4 | Vidro miniboreal e: 4 mm | 15.6 | m2 | 50 | 10 | 60 | 936
5.5 | Porta madeira 90 x 210 marco, folha, guarnição, ferragem colocada | 10 | un | 280 | 60 | 340 | 3400
5.6 | Corrimmão de escadas nos dois lados fixo na parede e pintado | 3 | un | 730 | 250 | 980 | 2940
| TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 36193
6 | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | Piso vinilico incluindo base, emulsão e colocação 3.2mm | 456 | m2 | 55 | 10 | 65 | 29640
6.2 | Pavimentação da escada e rodapé com basalto semi polido | 3 | unid | 1400 | 280 | 1680 | 5040
6.3 | Rodapé de madeira 7 centimetros colocado, inc. massa e pintura | 162 | unid | 5 | 2.5 | 7.5 | 1215
| TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 35895
7 | REVESTIMENTOS
7.1 | Chapisco cim.-ar. 1:3 preparo e aplicação | 1750 | m2 | 1.85 | 1 | 2.85 | 4987.5
7.2 | Emboço ci-ca-ar 1:2 :8 - 15mm | 1750 | m2 | 3.8 | 4.8 | 8.6 | 15050
7.3 | Reboco de Argamassa Fina ca-af 1:3+10%ci - 5mm | 1750 | m2 | 2.5 | 3.8 | 6.3 | 11025
| TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 31062.5
8 | PINTURAS
8.1 | Lixamento e aplicação de selador acrilico sobre reboco | 1750 | m2 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 2800
8.2 | Pintura Látex Acrílica semi-brilho 2 demãos sobre reboco | 1750 | m2 | 2.9 | 4.8 | 7.7 | 13475
8.3 | Fundo, Massa,Pintura Esmalte sintético sobre madeira - 2 demãos | 57 | und | 4.6 | 5 | 9.6 | 547.2
8.4 | Pintura em esquadrias metálicas incl. Fundo- zarcão+2 demãos | 170.8 | m2 | 8 | 6 | 14 | 2391.2
| TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 19213.4
9 | COBERTURA
9.1 | Estrutura de madeira | 230 | m2 | 7 | 7 | 14 | 3220
9.2 | Com telha ondulada fibro-cimento 6mm | 230 | m2 | 15 | 5 | 20 | 4600
9.2 | Algeroz | 45 | m2 | 30 | 4 | 34 | 1530
| TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 9350
9 | Instalações Elétricas BT
9.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P, condulete de alumínio e espelho | 11 | uni | 55 | 5 | 60 | 660
9.2 | Cabo de cobre monopolar flexível classe de encordoamento 5, #1,5mm² 750V, 70°C, antichama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, referência Afumex | 1600 | m | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 2240
9.3 | Cabo de cobre monopolar flexível classe de encordoamento 5, #10mm² 750V, 70°C, antichama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, referência Afumex | 250 | m | 5 | 2.8 | 7.8 | 1950
9.4 | Cabo de cobre monopolar flexível classe de encordoamento 5, #16mm² 750V, 70°C, antichama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, referência Afumex | 320 | m | 8 | 3 | 11 | 3520
9.5 | Cabo de cobre monopolar flexível classe de encordoamento 5, #2,5mm² 750V, 70°C, antichama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, referência Afumex | 3200 | m | 1.3 | 0.8 | 2.1 | 6720
9.6 | Cabo de cobre monopolar flexível classe de encordoamento 5, #25mm² 750V, 70°C, antichama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, referência Afumex | 330 | m | 12 | 4 | 16 | 5280
9.7 | Cabo de cobre monopolar flexível classe de encordoamento 5, #4,0mm² 750V, 70°C, antichama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, referência Afumex | 360 | m | 2.1 | 1.1 | 3.2 | 1152
9.8 | Centro de Distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 34 disjuntores tipo DIN + geral, com barramento trifásico para 150A, protegido contra contatos no barramento, com porta (Q11) referência CEMAR Legrand QDSTG-UX 34/24 150 | 2 | uni | 400 | 40 | 440 | 880
9.9 | Centro de Distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 56 disjuntores tipo DIN + geral, com barramento trifásico para 225A, protegido contra contatos no barramento, com porta (Q21) referência CEMAR Legrand QDSTG-UX 56/40 225 | 1 | uni | 500 | 50 | 550 | 550
9.10 | Condulete de alumínio multibox 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla paralela 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 2 | uni | 11 | 10 | 21 | 42
9.10 | Condulete de alumínio multibox 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla intermediária 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 1 | uni | 15 | 10 | 25 | 25
9.11 | Condulete de alumínio multibox 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 10 | uni | 10 | 10 | 20 | 200
9.12 | Condulete de alumínio multibox 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 18 | uni | 13 | 10 | 23 | 414
9.13 | Condulete de alumínio multibox 4"x2" e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 2 | uni | 15 | 10 | 25 | 50
9.14 | Condulete de alumínio multibox 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho de alumínio | 63 | uni | 15 | 10 | 25 | 1575
9.15 | Condulete de alumínio multibox 4"x2" e 1 tomada 3P pino chato 30A - linha silentoque com espelho de alumínio - AC | 10 | uni | 15 | 10 | 25 | 250
9.16 | Condulete de alumínio multibox para 1" e rosca redutora p/ 3/4" e 1 tomada 3P+T redonda com trava 30A - linha silentoque com espelho de alumínio - trifásicas | 19 | uni | 30 | 15 | 45 | 855
| Tomada industrial de sobrepor 4P+T de 63 Amperes com plugue referência Steck - Torno CNC | 1 | uni | 200 | 20 | 220 | 220
9.17 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 3kA referência Siemens | 11 | uni | 10 | 5 | 15 | 165
9.18 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20 A - 3kA referência Siemens | 16 | uni | 10 | 5 | 15 | 240
9.19 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25 A - 3kA referência Siemens | 10 | uni | 10 | 5 | 15 | 150
9.20 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 20 A - 5kA referência Siemens | 18 | uni | 55 | 15 | 70 | 1260
9.21 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 50 A - 5kA referência Siemens | 1 | uni | 55 | 16.54 | 71.54 | 71.54
9.22 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 63 A - 5kA referência Siemens | 3 | uni | 55 | 15 | 70 | 210
9.23 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 80 A - 5kA referência Siemens | 4 | uni | 55 | 15 | 70 | 280
9.24 | Eletrocalha PERFURADA tipo C com abas de aço zincado de 100x100mm com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto - reforçada - chapa 16 | 75 | m | 40 | 20 | 60 | 4500
9.26 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 1.1/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas demãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplast | 6 | m | 16 | 10 | 26 | 156
9.26 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas demãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplast | 330 | m | 8 | 8 | 16 | 5280
9.27 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 6 | rl | 6 | 6 | 12 | 72
9.28 | Luminária para lâmpada fluorescente 1x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05609, com 1 lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 1x32 220V 02377 | 7 | uni | 95 | 15 | 110 | 770
9.29 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05185, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 2x32 220V 02382 | 90 | uni | 110 | 20 | 130 | 11700
9.30 | Perfilado perfurado 38x38mm de aço zincado chapa 16 com todos os suportes, tirantes, conexões e derivações, conforme projeto | 300 | m | 12 | 12 | 24 | 7200
| TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 58637.54
10 | REDE ESTRUTURADA
10.1 | Cabo telefônico externo CTP-APL 40-30 de 30 pares instalado conforme projeto | 40 | m | 7.5 | 2.5 | 10 | 400
10.2 | Cabo UTP categoria 5e 4P #24AWG ref. Furukawa | 1800 | m | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 2880
10.3 | Cabo UTP categoria 6 4P #24AWG ref. Furukawa | 80 | m | 1.5 | 0.8 | 2.3 | 184
10.4 | Certificação 5e | 73 | pt | 0 | 20 | 20 | 1460
10.5 | Condulete de alumínio 4"x2", 1 conector RJ45e fêmea e espelho de alumínio | 1 | uni | 25 | 15.9 | 40.9 | 40.9
10.6 | Condulete de alumínio 4"x2", 2 conectores RJ45e fêmea e espelho de alumínio | 36 | uni | 40 | 20 | 60 | 2160
10.7 | Conector (jack) RJ45 fêmea categoria 5e modular (para patch panel modular) no rack | 73 | uni | 15 | 10 | 25 | 1825
10.8 | Eletrocalha perfurada tipo C com abas de aço zincado de 100x50mm com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto | 200 | m | 30 | 14 | 44 | 8800
10.9 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear | 87 | m | 8 | 7 | 15 | 1305
10.10 | Patch cable de 1,5m categoria 5 cor vermelha (para voz) | 10 | uni | 15 | 0 | 15 | 150
10.11 | Patch cable de 1,5m categoria 5e cor azul (para dados) | 30 | uni | 30 | 0 | 30 | 900
10.12 | Rack tipo caixa para parede com porta de acrílico com chave de 19" x 12U, 1 pente de 4 tomadas 2P+T com fusível, 3 patch panels de 36 portas 19" modular 1U com guia de cabos acoplada conforme especificações e 1 patch panel de 24 portas com conectores inclusos cat 5 (painel de voz) | 1 | uni | 1500 | 500 | 2000 | 2000
| TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 22104.9
| TOTAL DO ORÇAMENTO | [5 empty] | 300000.002 | 300000.002