## Plan1
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS
FONE: (0xx55) 3220-8907
Campus Universitário - CEP 97.105-900 - Santa Maria - RS - Fax: (0xx55) 3220-8104
ORÇAMENTO ANALÍTICO
OBRA: Climatização da Rádio da UFSM
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | MAT. | M. O | MAT + MO | VALOR | TOTAL
1 | Instalações Mecânicas | [6 empty] | 16080
1.1 | Condicionador de ar HIGH WALL capacidade 12.000BTU/h, compressor rotativo, 220v, ciclo reverso, controle remoto conforme especificações técnicas, com selo PROCEL, montado conf proj | 5 | UNID. | 1600 | 350 | 1950 | 9750
1.2 | Condicionador de ar HIGH WALL capacidade 18.000BTU/h, compressor rotativo, 220v, ciclo reverso, controle remoto, conforme especificações técnicas, com selo PROCEL, montado conf proj | 2 | UNID. | 2600 | 400 | 3000 | 6000
1.3 | Duto de exaustão com damper conf especificações técnicas | 1.5 | m | 150 | 50 | 200 | 300
1.4 | Serviço de desobstrução de duto para o auditório | 1 | UNID. |  | 30 | 30 | 30
2 | Drenagem |  |  |  |  | 0 | 0 | 1100
2.1 | Execução de rede de drenagem das evaporadoras | 1 | vb | 600 | 500 | 1100 | 1100
3 | Instalações Elétricas | [6 empty] | 2375
3.1 | Cabo de cobre monopolar flexível #10mm² 750V PVC 70°C | 3 | m | 5.2 | 2.5 | 7.7 | 23.1
3.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V PVC 70°C | 220 | m | 1.28 | 0.7 | 1.98 | 435.6
3.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V PVC 70°C | 70 | m | 2.04 | 1.1 | 3.14 | 219.8
3.4 | Caixa de passagem ferro esmaltada 10x10cm com tampa cega - forro | 4 | uni | 15 | 10 | 25 | 100
3.5 | Centro de Distribuição metálico, embutir, com tratamento anticorrosivo, porta, para 12 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDETG-UX | 1 | uni | 200 | 50 | 250 | 250
3.6 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 3P pino chato 30A - linha silentoque com espelho de alumínio - AC | 7 | uni | 15 | 8 | 23 | 161
3.7 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20 A - 3kA referência Siemens | 5 | uni | 10 | 4 | 14 | 70
3.8 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25 A - 3kA referência Siemens | 2 | uni | 10 | 4 | 14 | 28
3.9 | Disjuntor tripolar tipo americano curva C para 100 A - 5kA referência Eletromar | 1 | uni | 55 | 12 | 67 | 67
3.10 | Disjuntor tripolar tipo americano curva C para 40 A - 5kA referência Eletromar | 1 | uni | 55 | 12 | 67 | 67
3.11 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 40 A - 5kA referência Siemens | 1 | uni | 55 | 12 | 67 | 67
3.12 | Eletroduto de aço zincado tipo semi-pesado 1" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear | 12 | m | 12 | 8 | 20 | 240
3.13 | Eletroduto de aço zincado tipo semi-pesado 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear | 42 | m | 8 | 7 | 15 | 630
3.14 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 1 | rl | 5.5 | 11 | 16.5 | 16.5
| Total Geral | [6 empty] | 19555