## Plan1
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Prefeitura da Cidade Universitária
Coordenadoria de Obras e Manutenção
ORÇAMENTO ANALÍTICO
OBRA DE AMPLIAÇÃO DO TAMBO - CCR - UFSM
ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UN | MAT. | MÃO-DE-OBRA | PREÇO SERVIÇO | VL.MAT | VL.MÃO-DE-OBRA | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica. | 24.48 | m² | 0.9 | 2.8 | 3.7 | 22.032 | 68.544 | 90.576
| Demolição de alvenraria para colocacação de porta | 15.3 | m2 | 2 | 15 | 17 | 30.6 | 229.5 | 260.1
1.1.2 | Projeto estrutural. | 24.48 | m² |  | 10.82 | 10.82 | 0 | 264.8736 | 264.8736
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2.1 | Cópias e despesas legais. | 24.48 | m² | 1.35 |  | 1.35 | 33.048 | 0 | 33.048
1.3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [5 empty] | 0 | 0
1.3.1 | Tapumes, h= 2,2m. | 20 | m | 24 | 7 | 31 | 480 | 140 | 620
1.3.2 | Barrações. | 12 | m² | 42 | 6.25 | 48.25 | 504 | 75 | 579
1.3.3 | Extensão de luz, água e força. | 1 | vb | 80 | 40 | 120 | 80 | 40 | 120
1.3.4 | Locação da obra. | 24.48 | m² | 0.8 | 0.95 | 1.75 | 19.584 | 23.256 | 42.84
1.3.5 | Placa da obra. | 2.2 | m² | 150 | 18.5 | 168.5 | 330 | 40.7 | 370.7
1.4 | LIMPEZA DA OBRA
1.4.1 | Limpeza permanente da obra. | 60 | d | 1.1 | 5 | 6.1 | 66 | 300 | 366
1.5 | TRANSPORTE
1.5.1 | Transporte interno e externo. | 1 | vb |  | 400 | 400 | 0 | 400 | 400
1.6 | TRABALHO EM TERRA
1.6.1 | Retirada de solo vegetal. | 24.48 | m³ | 3.8 | 0.6 | 4.4 | 93.024 | 14.688 | 107.712
1.6.2 | Aterro de solo compactado mecanicamente. | 20.5 | m³ | 13 | 3.5 | 16.5 | 266.5 | 71.75 | 338.25
1.6.3 | Abertura de valas. | 7.5 | m³ | 2.5 | 12 | 14.5 | 18.75 | 90 | 108.75
1.6.4 | Reaterro compactado de valas, completa. | 7.5 | m³ |  | 7.6 | 7.6 | 0 | 57 | 57
| TOTAL DO ÍTEM | [8 empty] | 3758.8496
2 | INFRA-ESTRUTURA
2.1 | Fundação tipo micro estaca, profundidade média 3m. | 27 | m | 13.5 | 16 | 29.5 | 364.5 | 432 | 796.5
2.2 | Viga de fundação, completa. | 1.94 | m³ | 560 | 250 | 810 | 1086.4 | 485 | 1571.4
| TOTAL DO ÍTEM | [8 empty] | 2367.9
3 | SUPRA-ESTRUTURA
3.1 | Pilares, completo. | 0.96 | m³ | 800 | 380 | 1180 | 768 | 364.8 | 1132.8
3.2 | Vigas, completas. | 1.44 | m³ | 750 | 365 | 1115 | 1080 | 525.6 | 1605.6
3.2 | Platibandas, completas. | 0.6 | m³ | 750 | 365 | 1115 | 450 | 219 | 669
3.3 | pré-laje de concreto com tavela 12 cm | 24.48 | m³ | 45 | 16 | 61 | 1101.6 | 391.68 | 1493.28
| TOTAL DO ÍTEM | [8 empty] | 4900.68
4 | PAREDES E PAINÉIS
4.1 | PAREDES OU ELEMENTO DIVISÓRIOS
4.1.1 | Parede com blocos cerâmicos 6F, 20cm. | 9 | m² | 21 | 9.5 | 30.5 | 189 | 85.5 | 274.5
4.1.3 | Parede com blocos cerâmicos maciço a vista | 54.6 | m² | 46.5 | 18.1 | 64.6 | 2538.9 | 988.26 | 3527.16
4.2 | ESQUADRIAS, PEITORIS, FERRAGENS.
4.2.1 | Janelas de ferro igual a existente | 9 | m² | 250 | 15.5 | 265.5 | 2250 | 139.5 | 2389.5
4.2.9 | Porta de madeira semi-oca, 0,80x210cm, completa. | 2 | un | 260 | 48 | 308 | 520 | 96 | 616
4.2.11 | Prendedor de folha de porta, cromado. | 2 | un | 7.2 | 1.6 | 8.8 | 14.4 | 3.2 | 17.6
4.2.12 | Peitoril com pedra basalto. | 6 | m | 25 | 6.8 | 31.8 | 150 | 40.8 | 190.8
4.3 | VIDROS E PLÁSTICO
4.3.1 | Vido liso 4mm | 9 | m² | 78 | 7.8 | 85.8 | 702 | 70.2 | 772.2
| TOTAL DO ÍTEM | [8 empty] | 7787.76
5 | COBERTURAS E PROTEÇÕES
5.1 | PROTEÇÕES
5.1.1 | Algeroz, chapa galvanizada, L=25cm (capa), completa. | 14.25 | m | 21 | 3.2 | 24.2 | 299.25 | 45.6 | 344.85
5.1.2 | Impermeabilizaçãode fundações. | 12.2 | m² | 4.2 | 6 | 10.2 | 51.24 | 73.2 | 124.44
| calha de chpa galvanizada l=55cm | 8 | m | 35 | 6 | 41 | 280 | 48 | 328
5.1.3 | estrutura de madeira para cobertura | 24.48 | m² | 12 | 6 | 18 | 293.76 | 146.88 | 440.64
5.1.4 | cobertura com telha de fibro-cimento 6mm | 24.48 | m2 | 12.5 | 5.5 | 18 | 306 | 134.64 | 440.64
| TOTAL DO ÍTEM | [8 empty] | 1678.57
6 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
6.1 | REVESTIMENTOS
6.1.1 | Chapisco. | 84.3 | m² | 1.6 | 1.9 | 3.5 | 134.88 | 160.17 | 295.05
6.1.2 | Argamassa grossa. | 84.3 | m² | 2.3 | 5 | 7.3 | 193.89 | 421.5 | 615.39
6.1.3 | Argamassa fina. | 84.3 | m² | 1.9 | 4.5 | 6.4 | 160.17 | 379.35 | 539.52
6.1.4 | Revestimento de azulejo. | 5 | m² | 28 | 4.5 | 32.5 | 140 | 22.5 | 162.5
6.2 | PINTURA
6.2.1 | Com tinta acrílica em paredes e tetos, com fundo. | 84.3 | m² | 2.8 | 3.8 | 6.6 | 236.04 | 320.34 | 556.38
6.2.2 | Com tinta esmalte em porta de madeira, com fundo e massa. | 15.12 | m² | 6.7 | 6.7 | 13.4 | 101.304 | 101.304 | 202.608
6.2.4 | Com tinta esmalte em portas metálica, com fundo. | 18 | m² | 6.6 | 9.1 | 15.7 | 118.8 | 163.8 | 282.6
| TOTAL DO ÍTEM | [8 empty] | 2654.048
7 | PAVIMENTAÇÕES
7.1 | Contrapiso de concreto armado, impemeabilizado, espessura 8,0cm. | 24.48 | m² | 16 | 10 | 26 | 391.68 | 244.8 | 636.48
7.2 | Piso cerâmico, com argamassa de assentamento e rejuntado. | 24.48 | m² | 24.9 | 5.8 | 30.7 | 609.552 | 141.984 | 751.536
7.3 | Rodapé cerâmico L = 7cm. | 28.1 | m | 11.5 | 7.8 | 19.3 | 323.15 | 219.18 | 542.33
7.4 | Calçada com bloco de concreto sextavado, com meio-fio, completa. | 17.65 | m² | 20 | 5.5 | 25.5 | 353 | 97.075 | 450.075
| TOTAL DO ÍTEM | [8 empty] | 2380.421
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
8.1 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
8.1.1 | Tubos e conexões em PVC tipo esgoto, diâmetro 100mm. | 12 | m | 14 | 6.5 | 20.5 | 168 | 78 | 246
8.1.2 | Tubos e conexões em PVC tipo esgoto, diâmetro 50mm. | 10 | m | 8.5 | 4.1 | 12.6 | 85 | 41 | 126
8.1.3 | Tubos e conexões em PVC tipo esgoto, diâmetro 40mm. | 3 | m | 7 | 4.1 | 11.1 | 21 | 12.3 | 33.3
8.1.6 | Caixa sifonada PVC, com grelha 250x250x50. | 1 | un | 18.5 | 6.5 | 25 | 18.5 | 6.5 | 25
8.1.11 | Caixa inspeção em alvenaria, 60x60cm. | 1 | un | 110 | 36 | 146 | 110 | 36 | 146
8.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁILICAS
8.2.2 | Tubos e conexões em PVC rígido, junta soldável, tipo água, diam.25mm. | 12 | m | 3.2 | 2.9 | 6.1 | 38.4 | 34.8 | 73.2
8.2.3 | Registro de gaveta metálico cromado, 1". | 1 | un | 51 | 12 | 63 | 51 | 12 | 63
8.2.4 | Torneira metálica cromada, 1/2". | 3 | un | 59 | 11 | 70 | 177 | 33 | 210
| TOTAL DO ÍTEM | [8 empty] | 922.5
9 | COMPLEMENTO
9.1 | Módulo compacto balcão e pia, completa. | 1 | un | 1950 | 300 | 2250 | 1950 | 300 | 2250
| TOTAL DO ÍTEM | [8 empty] | 2250
11 | Instalações Elétricas
11.1 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V PVC 70°C | 100 | m | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 80 | 70 | 150
11.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V PVC 70°C | 60 | m | 1.9 | 1 | 2.9 | 114 | 60 | 174
11.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 750V PVC 70°C | 20 | m | 3.2 | 1.4 | 4.6 | 64 | 28 | 92
11.4 | Cabo multiplex biplex #10+#10 colocado com isoladores e conectores | 30 | m | 3 | 3 | 6 | 90 | 90 | 180
11.5 | Centro de Distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 6 disjuntores tipo DIN, referência CEMAR | 1 | uni | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40
11.6 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 3 | uni | 12 | 7 | 19 | 36 | 21 | 57
11.7 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 1 | uni | 18 | 10 | 28 | 18 | 10 | 28
11.8 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho de alumínio | 6 | uni | 15 | 8 | 23 | 90 | 48 | 138
11.9 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 3kA referência Siemens | 1 | uni | 10 | 4 | 14 | 10 | 4 | 14
11.10 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25 A - 3kA referência Siemens | 1 | uni | 10 | 4 | 14 | 10 | 4 | 14
11.11 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 32 A - 3kA referência Siemens | 1 | uni | 10 | 4 | 14 | 10 | 4 | 14
11.12 | Eletroduto de aço galvanizado tipo pesado 1" com luvas, curvas, buchas, arruelas - pontalete/pingadeira | 3 | m | 12 | 8 | 20 | 36 | 24 | 60
11.13 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear | 36 | m | 7 | 7 | 14 | 252 | 252 | 504
11.14 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 1 | rl | 5.5 | 11 | 16.5 | 5.5 | 11 | 16.5
11.15 | Haste de aterramento copperweld com conector | 1 | uni | 15 | 10 | 25 | 15 | 10 | 25
11.16 | Luminária para lâmpada fluorescente 1x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05609, com 1 lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 1x32 220V 02377 | 2 | uni | 95 | 15 | 110 | 190 | 30 | 220
11.17 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05185, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 2x32 220V 02382 | 1 | uni | 110 | 20 | 130 | 110 | 20 | 130
11.19 | Perfilado perfurado 38x38mm de aço zincado chapa 16 com todos os suportes, tirantes, conexões e derivações, conforme projeto | 9 | m | 12 | 10 | 22 | 108 | 90 | 198
| TOTAL DO ÍTEM | [8 empty] | 2054.5
Total geral | [6 empty] | 21028.454 | 9726.7746 | 30755.2286 | 30755.2286