## Plan1
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Prefeitura da Cidade Universitária
Coordenadoria de Obras e Manutenção
OBRA: REFORMA DE AUDITÓRIO PARA ESTÚDIO DE TELEVISÃO
Item | Serviços | Quant. | Unid. | Preços
|  |  |  | Material | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | DESPESAS INICIAIS | [6 empty] | 262.05
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 87.35 | m2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 87.35
1.2 | Cópias e despesas legais | 87.35 | m2 | 1.75 | 0.25 | 2 | 174.7
0
2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  |  | 0 |  | 430.512
2.1 | Placa de Obra | 1.2 | m2 | 218.9 | 8.61 | 227.51 | 273.012
2.2 | Limpeza permanente da obra | 45 | d |  | 3.5 | 3.5 | 157.5
0
3 | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES |  |  |  |  | 0 |  | 142.75
3.1 | Remoção de esquadria metálica | 4 | m2 | 0.5 | 5 | 5.5 | 22
3.2 | Mudança de posição de divisória leve | 9 | m2 | 0.5 | 10 | 10.5 | 94.5
3.3 | Remoção de carpet e estrutura de madeira de apoio de cadeiras | 2.5 | m2 | 0.5 | 10 | 10.5 | 26.25
0
4 | ESTRUTURA DO PALCO EM MADEIRA |  |  |  |  | 0 |  | 906.5
4.1 | Barrote de angelin 8 x 8cm | 20 | ml | 8.5 | 0 | 8.5 | 170
4.2 | Guia de cedrino e=2,5cm altura h=15,00cm | 10 | ml | 3.5 | 0 | 3.5 | 35
4.3 | Guia de cedrino e=2,5cm altura h=10,00cm | 20 | ml | 3 | 0 | 3 | 60
4.4 | Chapa de compensado resinado e=21mm fixado com pregos | 10 | m2 | 21 | 0 | 21 | 210
4.5 | Tratamento anticupinicida, 2 demãos - toda estrutura de madeira do palco e do fundo infinito | 34 | m2 | 6.5 | 2.5 | 9 | 306
4.6 | Prego 19 x 21 | 2 | kg | 8.5 | 0 | 8.5 | 17
4.7 | Prego 17 x 17 | 1 | kg | 8.5 | 0 | 8.5 | 8.5
4.8 | Mão de obra para execução da estrutura de madeira | 8 | m2 | 0 | 12.5 | 12.5 | 100
0
5 | ALVENARIAS/PAINÉIS/DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 0 |  | 287
5.1 | Tijolo de 6 Furos |  |  |  |  | 0
5.1.1 | - 20 cm (espessura) | 4 | m2 | 19 | 17.5 | 36.5 | 146
5.2 | Divisória divilux , com perfil em aço galvanizado | 3 | m2 | 38 | 9 | 47 | 141
0
6 | REVESTIMENTOS INTERNOS |  |  |  |  | 0 |  | 1228
6.1 | Chapisco | 6 | m2 | 1.4 | 2.3 | 3.7 | 22.2
6.2 | Massa Grossa (emboço) | 6 | m2 | 0.8 | 5.5 | 6.3 | 37.8
6.3 | Massa Fina | 6 | m2 | 0.5 | 5 | 5.5 | 33
6.4 | Carpete em parede, do tipo muralflex | 10 | m2 | 30 | 5.5 | 35.5 | 355
6.5 | Fundo infinito composto de estrutura de madeira e revestido com chapa de fibra de madeira, e=3,0mm, da eucatex ou equivalente. | 26 | m2 | 19 | 11 | 30 | 780
0
7 | REVESTIMENTOS EXTERNOS |  |  |  |  | 0 |  | 99.6
7.1 | Chapisco | 6 | m2 | 1.4 | 2.3 | 3.7 | 22.2
7.2 | Massa Grossa (emboço) | 6 | m2 | 1.4 | 6 | 7.4 | 44.4
7.3 | Massa Fina | 6 | m2 | 0.5 | 5 | 5.5 | 33
0
8 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 |  | 417.5
8.1 | Carpete, tipo bouclê, 7,50mm | 10 | m2 | 33 | 5.5 | 38.5 | 385
8.2 | Lixamento e enceramento (3 demãos) de tacos existentes | 2.5 | m2 | 1 | 12 | 13 | 32.5
0
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0 |  | 13164
9.1 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V PVC 70°C | 550 | m | 1.1 | 0.7 | 1.8 | 990
9.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V PVC 70°C | 100 | m | 2.8 | 1.1 | 3.9 | 390
9.3 | Caixa condulete alumínio 2" com espelho 1 furo | 6 | uni | 15 | 10 | 25 | 150
9.4 | Caixa de passagem para piso fabricada em liga de alumínio de elevada resistência mecânica e à corrosão 15x15x10cm referência Tramontina com tampa antiderrapante - SOM e VÍDEO | 6 | uni | 30 | 10 | 40 | 240
9.5 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 2P 20A - linha silentoque com espelho de alumínio - comandos e pontos no gradil | 30 | uni | 12 | 8 | 20 | 600
9.6 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 3kA referência Siemens | 3 | uni | 10 | 4 | 14 | 42
9.7 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25 A - 3kA referência Siemens | 1 | uni | 10 | 4 | 14 | 14
9.8 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 2" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado - SOM e VÍDEO | 42 | m | 18 | 12 | 30 | 1260
9.9 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 105 | m | 8 | 7 | 15 | 1575
9.10 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 2 | rl | 5.5 | 11 | 16.5 | 33
9.11 | Gradil metálico tubular (tubo redondo) de 1" parede 1,5mm conforme desenho e especificações pintado com fundo e tinta esmalte preta fosca | 1 | uni | 1200 | 600 | 1800 | 1800
9.12 | Luminária de luz fria com 4 lâmpadas de 36 Watts, 220V, 2 bandeiras, temperatura de cor 5600K, reator eletrônico de alta freqüência, flicker free, vida útil das lâmpadas 10.000 horas, fixação em gradil ou pedestal acompanhado de garra tipo C - referência LEXTRON LHB 4x36 5600K - COMPLETA com reatores e lâmpadas | 2 | uni | 1040 | 10 | 1050 | 2100
9.13 | Luminária de luz fria com 4 lâmpadas de 55 Watts, 220V, 2 bandeiras, temperatura de cor 5600K, reator eletrônico de alta freqüência, flicker free, vida útil das lâmpadas 10.000 horas, fixação em gradil ou pedestal acompanhado de garra tipo C - referência LEXTRON LHB 4x55 5600K - COMPLETA com reatores e lâmpadas | 2 | uni | 1510 | 10 | 1520 | 3040
9.14 | Refixação das luminárias existentes no teto com tirantes metálicos | 21 | uni | 5 | 5 | 10 | 210
9.15 | Tomada de piso 2P+T 20A fixação em tablado de madeira com tampa em latão referência Dutotec | 3 | uni | 50 | 10 | 60 | 180
9.16 | Tripé para fixação da iluminação em alumínio 3,85 x 1,25 - LEXTRON | 2 | uni | 270 | 0 | 270 | 540
0
10 | PINTURA |  |  |  |  | 0 |  | 112.75
10.1 | Pintura Interna |  |  |  |  | 0
10.1.1 | Selador acrilico, conforme especificação | 5 | m2 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 18
10.1.2 | Pintura acrilica s/ massa fina conforme especificação | 5 | m2 | 2.85 | 3.8 | 6.65 | 33.25
10.2 | Pintura Externa |  |  |  |  | 0
10.2.1 | Selador acrilico conforme especificação | 6 | m2 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 21.6
10.2.2 | Pintura acrilica s/massa fina, conforme especificação | 6 | m2 | 2.85 | 3.8 | 6.65 | 39.9
0
11 | VIDROS |  |  |  |  | 0 |  | 76.875
11.1 | liso 4mm | 1.5 | m2 | 40 | 11.25 | 51.25 | 76.875
0
12 | LIMPEZA |  |  |  |  | 0 |  | 87.35
12.1 | Limpeza Geral para Entrega | 87.35 | m2 |  | 1 | 1 | 87.35
0
| Total Geral | [6 empty] | 17214.887