## Plan1
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS
FONE: (0xx55) 220-8907
Campus Universitário - CEP 97.105-900 - Santa Maria - RS - Fax: (0xx55) 220-8104
ORÇAMENTO ANALÍTICO
A) AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE TECNOLOGIA - 2ª ETAPA
B) CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO PRÉDIO DO CENTRO DE TECNOLOGIA
AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO C.T.
ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UN | MAT. | MÃO-DE-OBRA | PREÇO SERVIÇO | VALOR TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1.1 | Orçamento, cronograma e visita. | 1 | VB |  | 750 | 750 | 750
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2.1 | Cópias e despesas legais. | 1 | VB |  | 375 | 375 | 375
1.3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.3.1 | Tapumes, barracões, proteções. | 40 | m² | 31 | 31 | 62 | 2480
1.3.2 | Extensão de luz, água , força, telefone e esgoto | 1 | VB | 250 | 125 | 375 | 375
1.3.3 | Locação da obra. | 489.44 | m² | 1.25 | 0.62 | 1.87 | 915.2528
1.4 | LIMPEZA DA OBRA
1.4.1 | Limpeza permanente. | 270 | d | 4 | 14 | 18 | 4860
1.5 | TRANSPORTE
1.5.1 | Transporte interno e externo. | 1 | VB |  | 3000 | 3000 | 3000
1.6 | TRABALHO EM TERRA
1.6.1 | Limpeza do terreno | 900 | m² |  | 1.575 | 1.575 | 1417.5
1.6.2 | Escavação mecânica e retirada de terra | 147 | m³ | 5.1125 | 0.8125 | 5.925 | 870.975
1.6.3 | Abertura de valas manualmente. | 60 | m³ |  | 20.61 | 20.61 | 1236.6
1.6.4 | Aterro de solo compactado mecanicamente. | 147 | m³ |  | 50 | 50 | 7350
1.6.5 | Aterro de solo compactado manualmente. | 30 | m³ | 46.625 | 5.2875 | 51.9125 | 1557.375
1.7 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
1.7.6 | Demolição de paredes de alvenaria | 26 | m² | 2 | 3 | 5 | 130
1.7.7 | Remoção de árvores. | 15 | un |  | 40 | 40 | 600
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 25917.7028
2 | INFRA-ESTRUTURA
2.1 | Fundação Estacas tipo Strauss diâm. 50cm prof. 8,00 em média. - 20 unids. | 160 | m | 56.1875 | 89.7125 | 145.9 | 23344
2.2 | Blocos de Fundação 80 x 80 x 80cm | 10.5 | m3 | 238.6 | 95.0625 | 333.6625 | 3503.4563
2.3 | Viga de fundação, completa. | 15.8 | m³ | 626.575 | 312.5 | 939.075 | 14837.385
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 41684.8412
3 | SUPRA-ESTRUTURA
3.1 | Pilares C.A. completo Escor.forma, arm. Lanc. Cura | 31 | m³ | 1221.25 | 609.1875 | 1830.4375 | 56743.5625
3.2 | Vigas C.A. completa | 131 | m³ | 976.25 | 485.275 | 1461.525 | 191459.775
3.3 | Laje treliçada, com tavelas cerâmicas e=20,8cm. Completa. | 1023 | m² | 112 | 18.5 | 130.5 | 133501.5
3.4 | Laje treliçada, com tavelas cerâmicas, e=12,50cm, Completa. | 219.15 | m² | 46.8 | 11.6 | 58.4 | 12798.36
3.5 | Laje de concreto com espessura de 10cm. | 23 | m³ | 618.75 | 309.9375 | 928.6875 | 21359.8125
3.6 | Pilaretes da platibanda, 0,16 x 0,20 x 1,10m | 1 | m³ | 1221.25 | 609.19 | 1830.44 | 1830.44
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 417693.45
4 | PAREDES E PAINÉIS
4.1 | PAREDES OU ELEMENTO DIVISÓRIOS
4.1.2 | Alvenaria com blocos cerâmicos 8F, 20cm. | 1200 | m² | 23.7625 | 24.0125 | 47.775 | 57330
4.2 | ESQUADRIAS
4.2.1 | Janela metálica, conforme Projeto | 278.4 | m² | 238.8 | 17.95 | 256.75 | 71479.2
4.2.2 | Porta de madeira semi-oca, 100 x 210cm, completa. | 8 | CJ | 455.9 | 113.425 | 569.325 | 4554.6
4.2.3 | Porta metálica, 300x220cm | 6.6 | m² | 232.55 | 22.1625 | 254.7125 | 1681.1025
4.3 | PEITORIS
4.3.1 | Com pedra Basalto | 140 | m | 49.325 | 9.5125 | 58.8375 | 8237.25
4.4 | VIDROS
4.4.1 | Vidro liso 4mm. | 278.4 | m² | 50 | 14.0625 | 64.0625 | 17835
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 161117.1525
5 | COBERTURAS E PROTEÇÕES
5.1 | COBERTURAS
5.1.2 | Cobertura telha Fibro-cimento , tipo Kalhetão, c/ a devida estrutura, fixação e assessórios. | 490 | m² | 73 | 20 | 93 | 45570
5.1.3 | Cumieiras de C. A, tipo Kalhetão, c/ fixação. | 25 | m | 46.7 | 2.6375 | 49.3375 | 1233.4375
5.1.4 | Cobertura telha fibro-cimento, ondulada, c/ a devida estrutura de madeira e acessórios, 6mm (passarela) | 37.5 | m² | 41 | 15.5 | 56.5 | 2118.75
5.2 | PROTEÇÕES
5.2.1 | Proteção metálica p/ platibanda, tipo "Capa de Muro" | 42 | m | 25.61 | 2.64 | 28.25 | 1186.5
5.2.2 | Algeroz, chapa galvanizada lisa, 25 cm. | 42 | m | 25.6125 | 2.6375 | 28.25 | 1186.5
5.2.3 | Fechamento c/ ventilação p/ kalhetão | 46 | m | 24 | 8 | 32 | 1472
5.2.4 | Impermeabilização de Fundações, 25cm | 158 | m | 2.5 | 0.5 | 3 | 474
5.2.5 | Suporte para ar condicionado. | 36 | un | 18 | 12 | 30 | 1080
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 54321.1875
6 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
6.1 | REVESTIMENTOS INTERNOS.
6.1.1 | Chapisco e Emboço | 2086.05 | m² | 4.25 | 13.45 | 17.7 | 36923.085
6.1.2 | Reboco argamassa fina | 2086.05 | m² | 0.65 | 6.33 | 6.98 | 14560.629
6.2 | REVESTIMENTOS EXTERNOS
6.2.1 | Chapisco, emboço | 714.7 | m² | 4.25 | 13.45 | 17.7 | 12650.19
6.2.2 | Reboco argamassa fina | 714.7 | m² | 0.65 | 6.33 | 6.98 | 4988.606
6.3 | FORROS
6.3.1 | Chapisco e Emboço | 1470 | m² | 4.25 | 13.45 | 17.7 | 26019
6.3.2 | Reboco argamassa fina | 1470 | m2 | 0.65 | 6.33 | 6.98 | 10260.6
6.4 | PINTURA
6.4.1 | Com tinta acrílica e selador em paredes | 2289.4 | m² | 4.96 | 9.5 | 14.46 | 33104.724
6.4.2 | Com tinta PVA em teto rebocado | 1468.65 | m2 | 2.84 | 6 | 8.84 | 12982.866
6.4.3 | Com tinta esmalte e massa acrílica em alvenaria . | 511.35 | m² | 5.1 | 8.2 | 13.3 | 6800.955
6.4.4 | Com tinta esmalte e massa em madeira. | 67.2 | m² | 6.4 | 8.2 | 14.6 | 981.12
6.4.5 | Com tinta esmalte em esquadria met. c/fundo. | 43 | m² | 7.3 | 12.13 | 19.43 | 835.49
6.4.6 | Com tinta Esmalte em Rodapé de madeira. | 157.7 | m | 1.6 | 6.33 | 7.93 | 1250.561
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 161357.826
7 | PAVIMENTAÇÕES
7.1 | Contrapiso impermeabilizado, 8,0cm. | 490 | m² | 17.3 | 8.4 | 25.7 | 12593
7.2 | Piso pré-moldado, Granilite- colocado | 219.15 | m² | 60 | 10 | 70 | 15340.5
7.3 | Rodapé de Granilite, 7cm de altura. | 48.7 | m | 15 | 4.5 | 19.5 | 949.65
7.4 | Rodapé de madeira, 7cm de altura. | 146.4 | m | 3 | 2 | 5 | 732
7.5 | Piso com sextavados + meio-fio (passarela) | 30 | m² | 12 | 5 | 17 | 510
7.6 | Calçada c/ Bloco de concreto sextavado, com meio-fio (contorno prédio) | 215 | m² | 25.2 | 6.6 | 31.8 | 6837
7.7 | Soleira de Granilite. | 3 | m | 15 | 10 | 25 | 75
7.8 | Com tacos de madeira IPÊ , 1ª qualidade, com lixa e cêra. | 1250.85 | m² | 57.6 | 15.8 | 73.4 | 91812.39
7.9 | Lixamento piso madeira - lixa grossa e fina | 1250.85 | m2 | 0.15 | 11.15 | 11.3 | 14134.605
7.10 | Enceramento de piso de madeira - 5 demãos | 1250.85 | m2 | 2 | 6.5 | 8.5 | 10632.225
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 153616.37
8.0 | REDE DE ÁGUA DE COMBATE A INCÊNDIO
8.1 | Rede de água nos barriletes, colunas e ramais com tubos e conexões do projeto em Ferro Galvanizado no diâmetro de 75(3") | 38 | m | 42 | 15 | 57 | 2166
8.2 | Rede de água nos barriletes, colunas e ramais com tubos e conexões do projeto em Ferro Galvanizado no diâmetro de 65(2 1/2") | 6 | m | 33 | 12 | 45 | 270
8.3 | Hidrante de incêndio-válvula de 65 (2 1/2") com adaptador de rosca rápida para saída de 38 (1 1/2"),metálico de 45º | 3 | un | 135 | 45 | 180 | 540
8.4 | Abrigo metálico para hidrante e acessórios de 120x60cm | 3 | un | 300 | 75 | 375 | 1125
8.5 | Mangueiras de incêndio com 20 m e diâmetro de 38 (1 1/2") com adaptador nas extremidades | 3 | un | 180 | 15 | 195 | 585
8.6 | Esguicho metálico tipo universal, regulável para vazão de 130 l / min e diâmetro de 38 (1/1/2") | 3 | un | 105 | 15 | 120 | 360
8.7 | Caixa metálica de 30x40 cm, tipo padrão, para hidrantes de calçada | 1 | un | 240 | 75 | 315 | 315
8.8 | Válvula de retenção vertical metálica de 75 (3") | 3 | un | 24 | 9 | 33 | 99
8.9 | Registro de gaveta metálico, bruto, primeira qualidade, diâmetro de 75 (3"), marca DECA | 3 | un | 210 | 45 | 255 | 765
8.10 | Extintor de incêndio tipo água,capacidade 10 litros(A) | 3 | un | 75 | 15 | 90 | 270
8.11 | Extintor de incêndio tipo gás carbônico,capacidade 6 Kg (B,C) | 3 | un | 90 | 15 | 105 | 315
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 6810
9 | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS
9.1 | Rede com tubos de concreto, tipo ponta e bolsa, rejuntados com argamassa, com diâmetro de 300 mm | 48 | m | 10 | 4 | 14 | 672
9.2 | Caixas de areia de alvenaria de 60x60 cm, com revestimento impermeável, com tampa de concreto com sobretampa de ferro fundido (FF) | 4 | un | 70 | 40 | 110 | 440
9.3 | Tubos e conexões condutoras de águas pluviais em PVC, série R (reforçado), com diâmetro de 100 mm | 54 | m | 8 | 5 | 13 | 702
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 1814
TOTAL DA ALÍNEA "A" | [6 empty] | 1024332.53
B | ANEXO AO PRÉDIO DO C.T.
ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UN | MAT. | MÃO-DE-OBRA | PREÇO SERVIÇO | VALOR TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1.1 | Orçamento, cronograma e visita. | 1 | VB |  | 750 | 750 | 750
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2.1 | Cópias e despesas legais. | 1 | VB |  | 375 | 375 | 375
1.3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.3.1 | Tapumes, barracões, proteções. | 40 | m² | 31 | 31 | 62 | 2480
1.3.2 | Extensão de luz, água , força, telefone e esgoto | 1 | VB | 250 | 125 | 375 | 375
1.3.3 | Locação da obra. | 241.4 | m² | 1.25 | 0.62 | 1.87 | 451.418
1.4 | LIMPEZA DA OBRA
1.4.1 | Limpeza permanente. | 270 | d | 4 | 14 | 18 | 4860
1.5 | TRANSPORTE
1.5.1 | Transporte interno e externo. | 1 | VB |  | 2000 | 2000 | 2000
1.6 | TRABALHO EM TERRA
1.6.1 | Limpeza do terreno | 360 | m² |  | 1.575 | 1.575 | 567
1.6.2 | Escavação mecânica e retirada de terra | 45 | m³ | 5.1125 | 0.8125 | 5.925 | 266.625
1.6.3 | Abertura de valas manualmente. | 24 | m³ |  | 20.61 | 20.61 | 494.64
1.6.4 | Aterro de solo compactado mecanicamente. | 45 | m³ |  | 50 | 50 | 2250
1.6.5 | Aterro de solo compactado manualmente. | 12 | m³ | 46.625 | 5.2875 | 51.9125 | 622.95
1.7 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
1.7.1 | Remoção de janela metálica | 1 | un | 3 | 8 | 11 | 11
1.7.2 | Demolição de paredes de alvenaria | 26 | m² | 2 | 3 | 5 | 130
1.7.3 | Remoção de árvores. | 6 | un |  | 40 | 40 | 240
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 15873.633
2 | INFRA-ESTRUTURA
2.1 | Fundação Estacas tipo Strauss diâm. 30cm prof. 6,00 em média. - 12 unids. (brises) | 72 | m | 55 | 80 | 135 | 9720
2.2 | Fundação Estacas tipo Strauss diâm. 50cm prof. 8,00 em média. - 16 unids. | 128 | m | 56.1875 | 89.7125 | 145.9 | 18675.2
2.3 | Blocos de Fundação 80 x 80 x 80cm | 8.5 | m3 | 238.6 | 95.0625 | 333.6625 | 2836.1312
2.4 | Viga de fundação, completa. | 16.4 | m³ | 626.575 | 312.5 | 939.075 | 15400.83
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 46632.1612
3 | SUPRA-ESTRUTURA
3.1 | Pilares C.A. completo Escor.forma, arm. Lanc. Cura | 31 | m³ | 1221.25 | 609.1875 | 1830.4375 | 56743.5625
3.2 | Vigas C.A. completa | 36 | m³ | 976.25 | 485.275 | 1461.525 | 52614.9
3.3 | Laje treliçada, com tavelas cerâmicas e=20,8cm. Completa. | 510.87 | m² | 112 | 18.5 | 130.5 | 66668.535
3.4 | Laje treliçada, com tavelas cerâmicas, e=12,50cm, Completa. | 102.87 | m² | 46.8 | 11.6 | 58.4 | 6007.608
3.5 | Laje de concreto com espessura de 10cm. | 11 | m³ | 618.75 | 309.9375 | 928.6875 | 10215.5625
3.6 | Pilaretes da platibanda, 0,16 x 0,20 x 1,10m | 1 | m³ | 1221.25 | 609.19 | 1830.44 | 1830.44
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 194080.608
4 | PAREDES E PAINÉIS
4.1 | PAREDES OU ELEMENTO DIVISÓRIOS
4.1.2 | Alvenaria com blocos cerâmicos 8F, 20cm. | 1169 | m² | 23.7625 | 24.0125 | 47.775 | 55848.975
4.2 | ESQUADRIAS
4.2.1 | Janela metálica, conforme Projeto | 176.1 | m² | 238.8 | 17.95 | 256.75 | 45213.675
4.2.2 | Porta de madeira semi-oca, 80 x 2,10, completa | 6 | CJ | 401 | 113.43 | 514.43 | 3086.58
4.2.3 | Porta de madeira semi-oca, 90 x 2,10cm, completa. | 1 | CJ | 419 | 113.43 | 532.43 | 532.43
4.2.4 | Porta de madeira semi-oca, 100 x 2,10cm, completa. | 8 | CJ | 455.9 | 113.425 | 569.325 | 4554.6
4.2.5 | Porta metálica, conforme Projeto | 31.83 | m² | 232.55 | 22.1625 | 254.7125 | 8107.4989
4.3 | PEITORIS
4.3.1 | Com pedra Basalto | 85.2 | m | 49.325 | 9.5125 | 58.8375 | 5012.955
4.4 | VIDROS
4.4.1 | Vidro liso 4mm. | 176.1 | m² | 50 | 14.0625 | 64.0625 | 11281.4062
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 133638.1201
5 | COBERTURAS E PROTEÇÕES
5.1 | COBERTURAS
5.1.2 | Cobertura telha Fibro-cimento , tipo Kalhetão, c/ a devida estrutura, fixação e assessórios. | 204.58 | m² | 73 | 20 | 93 | 19025.94
5.1.3 | Cumieiras de C. A, tipo Kalhetão, c/ fixação. | 15 | m | 46.7 | 2.6375 | 49.3375 | 740.0625
5.2 | PROTEÇÕES
5.2.1 | Proteção metálica p/ platibanda, tipo capa de muro | 30 | m | 25.61 | 2.64 | 28.25 | 847.5
5.2.2 | Algeroz, chapa galvanizada lisa, 25 cm. | 30 | m | 25.6125 | 2.6375 | 28.25 | 847.5
5.2.3 | Fechamento c/ ventilação p/ kalhetão | 30 | m | 24 | 8 | 32 | 960
5.2.4 | Impermeabilização de Fundações, 25cm | 131.4 | m | 2.5 | 0.5 | 3 | 394.2
5.2.5 | Suporte para ar condicionado. | 11 | un | 18 | 12 | 30 | 330
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 23145.2025
6 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
6.1 | REVESTIMENTOS INTERNOS.
6.1.1 | Chapisco e Emboço | 1633 | m² | 4.25 | 13.45 | 17.7 | 28904.1
6.1.2 | Reboco argamassa fina | 1633 | m² | 0.65 | 6.33 | 6.98 | 11398.34
6.2 | REVESTIMENTOS EXTERNOS
6.2.1 | Chapisco, emboço | 705 | m² | 4.25 | 13.45 | 17.7 | 12478.5
6.2.2 | Reboco argamassa fina | 705 | m² | 0.65 | 6.33 | 6.98 | 4920.9
6.3 | FORROS
6.3.1 | Chapisco e Emboço | 721.98 | m² | 4.25 | 13.45 | 17.7 | 12779.046
6.3.2 | Reboco argamassa fina | 721.98 | m2 | 0.65 | 6.33 | 6.98 | 5039.4204
6.4 | PINTURA
6.4.1 | Com tinta acrílica e selador em paredes. | 705 | m² | 4.96 | 9.5 | 14.46 | 10194.3
6.4.2 | Com tinta PVA em teto rebocado | 721.98 | m2 | 2.84 | 6 | 8.84 | 6382.3032
6.4.3 | Com tinta PVA em paredes rebocadas | 1633 | m² | 2.84 | 6 | 8.84 | 14435.72
6.4.4 | Com tinta esmalte e massa em madeira. | 67.2 | m² | 6.4 | 8.2 | 14.6 | 981.12
6.4.5 | Com tinta esmalte em esquadria met. c/fundo. | 43 | m² | 7.3 | 12.13 | 19.43 | 835.49
6.4.6 | Com tinta Esmalte em Rodapé de madeira. | 157.7 | m | 1.6 | 6.33 | 7.93 | 1250.561
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 109599.8006
7 | PAVIMENTAÇÕES
7.1 | Contrapiso impermeabilizado, 8,0cm. | 205 | m² | 17.3 | 8.4 | 25.7 | 5268.5
7.2 | Piso pré-moldado, Granilite- colocado | 102.87 | m² | 60 | 10 | 70 | 7200.9
7.3 | Rodapé de Granilite, 7cm de altura. | 50 | m | 15 | 4.5 | 19.5 | 975
7.4 | Rodapé de madeira, 7cm de altura. | 620 | m | 3 | 2 | 5 | 3100
7.5 | Calçada c/ Bloco de concreto sextavado, com meio-fio (contorno prédio) | 71 | m² | 25.2 | 6.6 | 31.8 | 2257.8
7.6 | Soleira de Granilite. | 3 | m | 15 | 10 | 25 | 75
7.7 | Com tacos de madeira IPÊ , 1ª qualidade, com lixa e cêra. | 510.87 | m² | 57.6 | 15.8 | 73.4 | 37497.858
7.8 | Lixamento piso madeira - lixa grossa e fina | 510.87 | m2 | 0.15 | 11.15 | 11.3 | 5772.831
7.9 | Enceramento de piso de madeira - 5 demãos | 510.87 | m2 | 2 | 6.5 | 8.5 | 4342.395
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 66490.284
8.0 | REDE DE ÁGUA DE COMBATE A INCÊNDIO
8.1 | Rede de água nos barriletes, colunas e ramais com tubos e conexões do projeto em Ferro Galvanizado no diâmetro de 75(3") | 38 | m | 42 | 15 | 57 | 2166
8.2 | Rede de água nos barriletes, colunas e ramais com tubos e conexões do projeto em Ferro Galvanizado no diâmetro de 65(2 1/2") | 6 | m | 33 | 12 | 45 | 270
8.3 | Hidrante de incêndio-válvula de 65 (2 1/2") com adaptador de rosca rápida para saída de 38 (1 1/2"),metálico de 45º | 3 | un | 135 | 45 | 180 | 540
8.4 | Abrigo metálico para hidrante e acessórios de 120x60cm | 3 | un | 300 | 75 | 375 | 1125
8.5 | Mangueiras de incêndio com 20 m e diâmetro de 38 (1 1/2") com adaptador nas extremidades | 3 | un | 180 | 15 | 195 | 585
8.6 | Esguicho metálico tipo universal, regulável para vazão de 130 l / min e diâmetro de 38 (1/1/2") | 3 | un | 105 | 15 | 120 | 360
8.7 | Caixa metálica de 30x40 cm, tipo padrão, para hidrantes de calçada | 1 | un | 240 | 75 | 315 | 315
8.8 | Válvula de retenção vertical metálica de 75 (3") | 3 | un | 24 | 9 | 33 | 99
8.9 | Registro de gaveta metálico, bruto, primeira qualidade, diâmetro de 75 (3"), marca DECA | 3 | un | 210 | 45 | 255 | 765
8.10 | Extintor de incêndio tipo água,capacidade 10 litros(A) | 3 | un | 75 | 15 | 90 | 270
8.11 | Extintor de incêndio tipo gás carbônico,capacidade 6 Kg (B,C) | 3 | un | 90 | 15 | 105 | 315
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 6810
9 | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS
9.1 | Rede com tubos de concreto, tipo ponta e bolsa, rejuntados com argamassa, com diâmetro de 300 mm | 39 | m | 10 | 4 | 14 | 546
9.2 | Caixas de areia de alvenaria de 60x60 cm, com revestimento impermeável, com tampa de concreto com sobretampa de ferro fundido (FF) | 4 | un | 70 | 40 | 110 | 440
9.3 | Tubos e conexões condutoras de águas pluviais em PVC, série R (reforçado), com diâmetro de 100 mm | 54 | m | 8 | 5 | 13 | 702
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 1688
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
10.1 | Extensão de água e esgoto c/ acessórios do prédio existente até o anexo, cfe. Projeto | 1 | VB | 1000 |  | 1000 | 1000
10.2 | Ponto Hidrossanitário p/ Lavatório com coluna | 3 | PT | 730.5 | 64.395 | 794.895 | 2384.685
10.3 | Ponto Hidrossanitário p/ Bacia Sanitária completo | 3 | PT | 242.4 | 85.86 | 328.26 | 984.78
10.4 | Barra de Apoio para usuários PNE | 3 | CJ | 100 | 20 | 120 | 360
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 4729.465
| TOTAL DA ALÍNEA "B" | [5 empty] | 602687.2745
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PRÉDIO A+B
11.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P, condulete de alumínio e espelho | 40 | uni | 45 | 5 | 50 | 2000
11.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex 70°C | 3000 | m | 0.81 | 0.6 | 1.41 | 4230
11.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #16mm² 750V Afumex 70°C | 1200 | m | 8 | 2.1 | 10.1 | 12120
11.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex 70°C | 3200 | m | 1.3 | 0.7 | 2 | 6400
11.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #25mm² 750V Afumex 70°C | 120 | m | 13.89 | 2.8 | 16.69 | 2002.8
11.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex 70°C | 5300 | m | 2.05 | 1 | 3.05 | 16165
11.7 | Centro de Distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 24 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDSTG-UX | 8 | uni | 300 | 30 | 330 | 2640
11.8 | Centro de Distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 34 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDSTG-UX (QD 3E) | 1 | uni | 450 | 50 | 500 | 500
11.9 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 7 | uni | 11 | 7 | 18 | 126
11.10 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 37 | uni | 12 | 9 | 21 | 777
11.11 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 2 | uni | 14 | 10 | 24 | 48
11.12 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho de alumínio | 174 | uni | 14 | 8 | 22 | 3828
11.13 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 3P pino chato 30A (AC) - linha silentoque com espelho de alumínio | 67 | uni | 15 | 8 | 23 | 1541
11.14 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 3kA referência Siemens | 21 | uni | 8 | 4 | 12 | 252
11.15 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20 A - 3kA referência Siemens | 42 | uni | 8 | 4 | 12 | 504
11.16 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25 A - 3kA referência Siemens | 71 | uni | 8 | 4 | 12 | 852
11.17 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 63 A - 18kA referência Siemens 3VF22 | 8 | uni | 200 | 24 | 224 | 1792
11.18 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 63 A - 5kA referência Siemens | 8 | uni | 80 | 12 | 92 | 736
11.19 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 80 A - 18kA referência Siemens 3VF22 | 1 | uni | 200 | 24 | 224 | 224
11.20 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 80 A - 5kA referência Siemens | 1 | uni | 80 | 12 | 92 | 92
11.21 | Eletrocalha lisa tipo U de aço zincado de 100x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa - pintada | 270 | m | 18 | 15 | 33 | 8910
11.22 | Eletrocalha lisa tipo U de aço zincado de 150x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa - pintada | 6 | m | 25 | 15 | 40 | 240
11.23 | Eletrocalha lisa tipo U de aço zincado de 200x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa - pintada | 6 | m | 30 | 15 | 45 | 270
11.24 | Eletrocalha lisa tipo U de aço zincado de 50x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa - pintada | 510 | m | 15 | 15 | 30 | 15300
11.25 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 795 | m | 7 | 7 | 14 | 11130
11.26 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 12 | rl | 5.5 | 11 | 16.5 | 198
11.27 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05185, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V | 234 | uni | 95 | 15 | 110 | 25740
| TOTAL DO ÍTEM 11 | [5 empty] | 118617.8
12 | REDE ESTRUTURADA - PRÉDIO A+B
12.1 | Cabo telefônico CTP-APL de 10 pares | 90 | m | 2.5 | 2.5 | 5 | 450
12.2 | Cabo UTP categoria 5e 4P #24AWG azul ref. Furukawa | 3300 | m | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 5280
12.3 | Cabo UTP categoria 6 4P #24AWG azul ref. Furukawa | 90 | m | 1.8 | 1.2 | 3 | 270
12.4 | Certificação 5e | 144 | pt | 0 | 10 | 10 | 1440
12.5 | Condulete de alumínio 4"x2", 1 conector RJ45e fêmea e espelho de alumínio | 58 | uni | 25 | 15 | 40 | 2320
12.6 | Condulete de alumínio 4"x2", 2 conectores RJ45e fêmea e espelho de alumínio | 43 | uni | 40 | 20 | 60 | 2580
12.7 | Eletrocalha lisa tipo U de aço zincado de 100x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa - pintada | 351 | m | 18 | 15 | 33 | 11583
12.8 | Eletrocalha lisa tipo U de aço zincado de 200x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa - pintada | 18 | m | 30 | 15 | 45 | 810
12.9 | Eletrocalha lisa tipo U de aço zincado de 300x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa - pintada | 3 | m | 40 | 15 | 55 | 165
12.10 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 1" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 6 | m | 10 | 8 | 18 | 108
12.11 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 240 | m | 7 | 7 | 14 | 3360
12.12 | Patch cable de 1,0m categoria 5 cor vermelha (para voz) | 15 | uni | 10 | 0 | 10 | 150
12.13 | Patch cable de 1,0m categoria 5e cor azul (para dados) | 150 | uni | 10 | 0 | 10 | 1500
12.14 | Rack tipo caixa para parede com porta de acrílico com chave de 19" x 12U referência CEMAR CRC 19 12U X 570, incluindo guias de cabo, exaustor 220V, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, 1 patch panel de 24 portas 19" categoria 5e conforme especificações (painel de voz), 1 patch panel de 24 portas 19" categoria 5e conforme especificações (saída para pontos de rede) - UL VERIFIED e 1 switch de 24 portas conforme especificações (AT1 e AT2) | 2 | uni | 3500 | 800 | 4300 | 8600
12.15 | Rack tipo gabinete para piso com porta de acrílico com chave de 19" x 44U referência CEMAR GRC PA 19 44U X 470, incluindo guias de cabo, exaustor 220V, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, 1 patch panel de 24 portas 19" categoria 5e conforme especificações (painel de voz), 5 patch panels de 24 portas 19" categoria 5e conforme especificações (saída para pontos de rede) - UL VERIFIED e 3 switchies de 48 portas conforme especificações (AT3) | 1 | uni | 10000 | 1200 | 11200 | 11200
| TOTAL DO ÍTEM 12 | [5 empty] | 49816
13 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - PRÉDIO A+B + ENGENHARIA
13.1 | Cabo de cobre nú #35mm² com suportes horizontais, verticais e uma haste captora de 60cm a cada 8 m lineares - subsistema captor, subsistema de descida e subsistema de aterramento | 1000 | m | 30 | 4 | 34 | 34000
13.2 | Caixa de inspeção de aterramento | 22 | uni | 15 | 15 | 30 | 660
13.3 | Eletroduto de PVC 1" com braçadeiras | 66 | m | 5 | 5 | 10 | 660
13.4 | Haste de aço cobreada copperweld 2,40m x 3/8" com solda exotérmica | 66 | uni | 50 | 10 | 60 | 3960
| TOTAL DO ÍTEM 13 | [5 empty] | 39280
| TOTAL GERAL (A + B + 11 + 12 + 13) | [5 empty] | 1834733.6045