## Plan1
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Prefeitura da Cidade Universitária
Coordenadoria de Obras e Manutenção
ORÇAMENTO ANALÍTICO
COMATER - HUSM
ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UN | MAT. | MÃO-DE-OBRA | PREÇO SERVIÇO | TOTAL | VALOR TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 3478.6
1.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1.1 | Orçamento, cronograma e visita. | 1 | VB |  |  | 200 | 200
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2.1 | Cópias e despesas legais. | 1 | VB |  |  | 150 | 150
1.3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E DEMOLIÇÕES
1.3.1 | Remoção de reboco | 20 | m² |  | 5 | 5 | 100
1.3.2 | Remoção de abrigo de ventokits | 2 | un |  | 50 | 50 | 100
1.3.3 | Demolição de alvenaria | 3 | m³ |  | 30 | 30 | 90
1.3.4 | Remoção de porta | 3 | m² |  | 8 | 8 | 24
1.3.5 | Remoção de janela | 1.2 | m² |  | 8 | 8 | 9.6
1.3.6 | Tapume de compensado | 11 | m² | 22 | 11 | 33 | 363
1.3.7 | Remoção de pavimentação | 47 | m² |  | 6 | 6 | 282
1.4 | LIMPEZA DA OBRA
1.4.1 | Limpeza permanente e final | 60 | d | 0.7 | 6.3 | 7 | 420
1.4.2 | Caçambas de entulhos | 6 | un |  | 65 | 65 | 390
1.5 | TRANSPORTE
1.5.1 | Transporte interno e externo. | 90 | d |  | 15 | 15 | 1350
2 | PAREDES OU ELEMENTO DIVISÓRIOS | [6 empty] | 6702.15
2.1 | ALVENARIAS
2.1.1 | Alvenaria com tijolos 6 furos 15cm | 5 | m² | 17 | 12 | 29 | 145
2.1.2 | Divisória Divilux AL2,(painel/vidro), c/ uma porta | 27.65 | m² | 75 | 10 | 85 | 2350.25
2.1.3 | Divisória Divilux BL1,(painel), c/ duas portas | 14.04 | m² | 85 | 10 | 95 | 1333.8
2.2 | ESQUADRIAS
2.2.1 | Janela basculante, J1 e J2 c/ suporte p/ ar condicionado | 1.2 | m² | 160 | 20 | 180 | 216
2.2.3 | Painel fixo de vidro, J2 | 1.78 | m² | 100 | 20 | 120 | 213.6
2.2.4 | Veneziana de vidro, J3 | 1.55 | m² | 110 | 20 | 130 | 201.5
2.2.5 | Porta de madeira (90x2,10cm) - PM1 | 1 | un | 200 | 40 | 240 | 240
2.2.6 | Porta de madeira (90x2,20cm - c/ bandeira) - PM2 | 1 | un | 240 | 60 | 300 | 300
2.2.7 | Suportes p/ ar condicionado | 2 | un | 50 | 10 | 60 | 120
2.2.8 | Recuperação de esquadrias | 1 | VB |  |  | VB | 200
2.3 | PEITORIS
2.3.1 | Peitoril | 1 | m | 26 | 10 | 36 | 36
2.4 | VIDROS
2.4.1 | Vidro liso 3mm. (bandeira PM2 e J1) | 2 | m² | 40 | 8 | 48 | 96
2.4.2 | Vidro liso 4mm. (divisórias e J2) | 12 | m² | 47 | 8 | 55 | 660
2.5 | FERRAGENS
2.5.1 | Dobradiças ferro cromadas c/ parafusos para porta de abrir | 6 | un | 4.5 | 1 | 5.5 | 33
2.5.2 | Fechadura Cilindro Cromada, Papaiz 357 | 5 | un | 95 | 10 | 105 | 525
2.5.3 | Fixador de folha Soprano- FC 264 | 4 | un | 5 | 3 | 8 | 32
3 | COBERTURAS E PROTEÇÕES | [6 empty] | 140
3.1 | PROTEÇÕES
3.1.1 | Impermeabilização de fundações sob paredes c/ infiltração | 4 | m² | 15 | 20 | 35 | 140
4 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | [6 empty] | 1933
4.1 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
4.1.1 | Chapisco | 30 | m² | 1.5 | 1.5 | 3 | 90
4.1.2 | Emboço | 30 | m² | 3 | 5.5 | 8.5 | 255
4.1.3 | Reboco | 30 | m² | 1.5 | 4 | 5.5 | 165
4.2 | PINTURA
4.2.1 | Com tinta acrílica em paredes e laje rebaixada | 131 | m² | 5 | 3 | 8 | 1048
4.2.2 | Com tinta esmalte e massa em madeira. | 14 | m² | 8 | 7 | 15 | 210
4.2.3 | Com tinta esmalte em esquadria met. c/fundo. | 15 | m² | 6 | 5 | 11 | 165
5 | PAVIMENTAÇÕES | [6 empty] | 1938
5.1 | Revestimento com pintura epoxi | 47 | m² | 21 | 9 | 30 | 1410
5.2 | Rodapé epoxi | 33 | m | 10 | 6 | 16 | 528
6 | HIDRO-SANITÁRIO | [6 empty] | 1125
6.1 | Drenos p/ ar condicionado | 3 | un | 150 | 50 | 200 | 600
6.2 | Registro de Gaveta, 3/4" , c/ acabamento | 1 | un | 35 | 10 | 45 | 45
6.3 | Torneira para pia, com diâmetro 1/2" | 1 | un | 150 | 20 | 170 | 170
6.4 | Tubulação Água, diâmetro 25 mm | 6 | m | 4 | 1.5 | 5.5 | 33
6.5 | Conexões Agua | 1 | vb |  |  | 60 | 60
6.6 | Tubo Esgoto, diâmetro 50mm | 2 | m | 5 | 2 | 7 | 14
6.7 | Tubo Esgoto, diâmetro 75mm | 6 | m | 7 | 3.5 | 10.5 | 63
6.8 | Conexões Esgoto | 1 | vb |  |  | 80 | 80
6.9 | Caixa sifonada, 250x230x75, saída 75mm | 1 | un | 45 | 15 | 60 | 60
7 | Instalações Elétricas | [6 empty] | 6335
7.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P, condulete de alumínio e espelho | 1 | uni | 45 | 5 | 50 | 50
7.2 | Cabo de cobre monopolar flexível, #1,5mm² 750V, 70°C, com capa ''LSZH''(gases tóxicos e corrosivos), referência Afumex | 150 | m | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 225
7.3 | Cabo de cobre monopolar flexível, #2,5mm² 750V, 70°C, com capa ''LSZH''(gases tóxicos e corrosivos), referência Afumex | 400 | m | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 760
7.4 | Cabo de cobre monopolar flexível, #6mm² 750V, 70°C, com capa ''LSZH''(gases tóxicos e corrosivos), referência Afumex | 120 | m | 3.1 | 1.8 | 4.9 | 588
7.5 | Centro de Distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 12 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDSTG-UX | 1 | uni | 150 | 50 | 200 | 200
7.6 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 5 | uni | 10 | 6.78 | 16.78 | 83.9
7.7 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 1 | uni | 13 | 8.16 | 21.16 | 21.16
7.8 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho de alumínio | 20 | uni | 15 | 6.78 | 21.78 | 435.6
7.9 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 3P pino chato 32A - linha silentoque com espelho de alumínio - AC | 3 | uni | 15 | 6.78 | 21.78 | 65.34
7.10 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 3kA referência Siemens | 1 | uni | 10 | 5 | 15 | 15
7.11 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 32 A - 3kA referência Siemens | 6 | uni | 10 | 5 | 15 | 90
7.12 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 40 A - 5kA referência Siemens | 2 | uni | 50 | 15 | 65 | 130
7.13 | Eletrocalha lisa tipo U de aço galvanizado a fogo chapa nº 18, 50mmx50mm, com todas as conexões, elementos para derivação, suportes e adaptadores, com tampa, conforme projeto e especificações, com pintura. | 45 | m | 10 | 5 | 15 | 675
7.14 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 1" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 18 | m | 12 | 10 | 22 | 396
7.15 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 90 | m | 8 | 8 | 16 | 1440
7.16 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 4 | rl | 4.77 | 10.23 | 15 | 60
7.17 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo comercial, referência INTRAL OE812, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 2x32 220V | 6 | uni | 90 | 20 | 110 | 660
7.18 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 2x32 220V | 4 | uni | 90 | 20 | 110 | 440
8 | Rede Estruturada | [6 empty] | 6900
8.1 | Cabo UTP categoria 5e 4P #24AWG azul ref. Furukawa | 250 | m | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 400
8.2 | Certificação 5e | 14 | pt | 0 | 10 | 10 | 140
8.3 | Condulete de alumínio 4"x2", 2 conectores RJ45e fêmea e espelho de alumínio | 7 | uni | 40 | 20 | 60 | 420
8.4 | Eletrocalha lisa tipo U de aço galvanizado a fogo chapa nº 18, 50mmx50mm, com todas as conexões, elementos para derivação, suportes e adaptadores, com tampa, conforme projeto e especificações, com pintura. | 12 | m | 10 | 5 | 15 | 180
8.5 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 1" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 36 | m | 12 | 10 | 22 | 792
8.6 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 33 | m | 8 | 8 | 16 | 528
8.7 | Patch cable de 1,0m categoria 5 cor vermelha (para voz) | 7 | uni | 10 | 0 | 10 | 70
8.8 | Patch cable de 1,0m categoria 5e cor azul (para dados) | 7 | uni | 10 | 0 | 10 | 70
8.9 | Rack tipo caixa para parede com porta de acrílico com chave de 19" x 12U referência CEMAR CRC 19 12U X 570, incluindo guias de cabo, exaustor 220V, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, 1 patch panel de 24 portas 19" categoria 5e conforme especificações - UL VERIFIED e 1 switch de 24 portas conforme especificações | 1 | uni | 3500 | 800 | 4300 | 4300
9 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | [6 empty] | 3810
9.1 | Instalação de ventokits existentes, (remanejo) | 2 | un | 30 | 50 | 80 | 160
9.2 | Fornecimento e instalação de ar condionado 18000 Btus | 1 | un | 1500 | 150 | 1650 | 1650
9.3 | Fornecimento e instalação de ar condionado 7500 Btus | 2 | un | 900 | 100 | 1000 | 2000
TOTAL | [6 empty] | 32361.75 | 32361.75