## Plan1
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS
FONE: (0xx55) 3220-8907
Campus Universitário - CEP 97.105-900 - Santa Maria - RS - Fax: (0xx55) 3220-8104
ORÇAMENTO ANALÍTICO
LABORATÓRIO DE HISTOCOMPATIBILIDADE
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | UNITÁRIO |  | TOTAL |  | TOTAL
|  |  |  | MO | MAT | MO | MAT
1.0 | PAREDES OU ELEMENTOS DIVISÓRIOS
1.1 | Visita/Orçamento/Cronograma | 1 | vb | 375 |  | 375 |  | 375
1.2 | Cópias e Despesas Legais | 1 | vb | 200 |  | 200 |  | 200
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 575
2.0 | SERVIÇOS INICIAIS
2.1 | Remoção de divisória leve | 40 | m² | 3 |  | 120 |  | 120
2.2 | Retirada de azulejos | 10 | m² | 5 |  | 50 |  | 50
2.3 | Demolção de alvenaria | 5 | m² | 10 |  | 50 |  | 50
2.4 | Retirada de piso existente e base | 40.4 | m² | 10 |  | 404 |  | 404
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 624
3.0 | PISOS/ TAMPAS METÁLICAS/ SOLEIRAS E RODAPÉS
3.1 | Execução de base para piso vinilico c/ emulsão | 40.4 | m² | 10 | 15 | 404 | 606 | 1010
3.2 | Piso vinilico 3,2 tipo trafego pesado | 40.4 | m² | 15 | 75 | 606 | 3030 | 3636
3.3 | Rodapés vinilico de sobreporde h= 7 cm linha hospitalar | 65 | m | 5 | 22 | 325 | 1430 | 1755
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 6401
4.0 | PAREDES OU ELEMENTOS DIVISÓRIOS E FORRO
4.1 | Instalação de parede de gesso acartonado | 35 | m² | 10 | 80 | 350 | 2800 | 3150
4.2 | Aplicação de massa corrida sobre todas as paredes e forro de gesso acartonado | 120 | m² | 4 | 3 | 480 | 360 | 840
4.3 | Aplicação de produto hidrofugante na parede com contato externo | 30 | m² | 4 | 2 | 120 | 60 | 180
4.4 | Colocação de forro de gesso acartonado, conforme projeto | 45 | m² | 10 | 40 | 450 | 1800 | 2250
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 6420
5.0 | PINTURA E CABIDEIROS
5.1 | Pintura dos vidros da esquadria da sala com lavatório | 8 | m² | 4.5 | 6 | 36 | 48 | 84
5.2 | Repintura das esquadrias metalicas com tinta esmalte | 20 | m² | 5.9 | 6 | 118 | 120 | 238
5.3 | Pintura esmalte acetinado das alvenarias existentes | 126 | m² | 4.5 | 2.9 | 567 | 365.4 | 932.4
5.4 | Pintura esmalte acetinado de divisórias e forro de gesso acartonado | 120 | m² | 3 | 2.8 | 360 | 336 | 696
5.5 | Instalação de cabideiros metálicos, conforme o projeto | 1 | und | 50 | 20 | 50 | 20 | 70
5.6 | Pintura esmalte acetinado nas portas e marcos | 6 | m² | 3 | 2.8 | 18 | 16.8 | 34.8
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 2055.2
6.0 | REVESTIMENTOS E ESQUADRIAS
6.1 | Aplicação de placas vinilicas nas paredes, conforme especificação | 15 | m² | 15 | 75 | 225 | 1125 | 1350
6.2 | Recuperação do revestimento de argamassa | 60 | m² | 2.5 | 4.5 | 150 | 270 | 420
6.3 | Revestimento em azulejo 60x60cm sobre lavatório e bancada com cuba | 5 | m² | 15 | 80 | 75 | 400 | 475
6.4 | Retirada de portas | 1 | und | 20 | 0 | 20 |  | 20
6.5 | Colocação de guanições e marcos de madeira em vãos destinados para portas de pvc | 3 | und | 15 | 95 | 45 | 285 | 330
6.6 | Colocação de porta de PVC 90x210cm | 1 | und | 10 | 150 | 10 | 150 | 160
6.7 | Colocação de porta de PVC 100x210cm | 2 | und | 10 | 200 | 20 | 400 | 420
6.8 | Aplicação de pelicula protetora nos vidros | 8 | m² | 2 | 18 | 16 | 144 | 160
6.9 | Colocação de porta de madeira 90x210cm com ferragens | 1 | und | 50 | 320 | 50 | 320 | 370
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 3705
7.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
7.1 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta por barriletes, colunas e/ou ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 6 | m | 2 | 3.5 | 12 | 21 | 33
7.2 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta por barriletes, colunas e/ou ramais e sub-ramais, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 6 | m | 2 | 5.5 | 12 | 33 | 45
7.3 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta por ramais de esgoto, de ventilação, tubos de queda, colunas de ventilação e/ou coletores, com diâmetro de 75mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 6 | m | 5 | 10 | 30 | 60 | 90
7.4 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta por ramais de esgoto, de ventilação, tubos de queda, colunas de ventilação e/ou coletores, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 6 | m | 6 | 13 | 36 | 78 | 114
7.5 | Caixa sifonada de PVC, 150x150x50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 1 | und | 6 | 20 | 6 | 20 | 26
7.6 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | und | 10 | 60 | 20 | 120 | 140
7.7 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo tipo "bica" c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 3 | und | 10 | 50 | 30 | 150 | 180
7.8 | Mangote flexível, acabamento cromado, marca DECA ou equivalente | 3 | und | 5 | 30 | 15 | 90 | 105
7.9 | Sifões para lavatorios, acabamento cromado, (referência: modelo 1680, marca DECA ou equivalente) | 3 | und | 5 | 30 | 15 | 90 | 105
7.10 | Válvula de escoamento, acabamento cromado, marca DECA ou equivalente | 3 | und | 5 | 20 | 15 | 60 | 75
7.11 | Tampo de granito e espelho, conforme especificação | 3 | und | 50 | 350 | 150 | 1050 | 1200
7.12 | Cuba de embutir redonda modelo L41 (d:360mm), marca Deca ou equivalente, (móvel 16) | 3 | und | 20 | 200 | 60 | 600 | 660
7.13 | Tambo de granito (150x60cm) com cuba em inox | 1 | und | 20 | 450 | 20 | 450 | 470
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 3243
8.0 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS
8.1 | Instalação de ar condicionado 10.000BTUs tipo janela | 2 | und | 100 | 1000 | 200 | 2000 | 2200
8.2 | Instalação de ar condicionado 10.000BTUs tipo split | 1 | und | 300 | 1100 | 300 | 1100 | 1400
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 3600
9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V | 150 | m | 0.7 | 0.8 | 105 | 120 | 225
9.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V | 400 | m | 0.7 | 1.28 | 280 | 512 | 792
9.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V | 100 | m | 1.1 | 2.04 | 110 | 204 | 314
9.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 750V - alimentadores | 240 | m | 1.1 | 3 | 264 | 720 | 984
9.5 | Caixa ferro esmaltada 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha modular com espelho em ABS polido | 2 | un. | 9 | 13 | 18 | 26 | 44
9.6 | Caixa ferro esmaltada 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha modular com espelho em ABS polido | 1 | un. | 11 | 20 | 11 | 20 | 31
9.7 | Caixa ferro esmaltada 4"x2" e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - linha modular com espelho em ABS polido | 1 | un. | 10 | 18 | 10 | 18 | 28
9.8 | Caixa ferro esmaltada 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha modular com espelho em ABS polido | 37 | un. | 8 | 15 | 296 | 555 | 851
9.9 | Caixa ferro esmaltada 4"x2" e 1 tomada 3P pino chato 30A - linha modular com espelho em ABS polido | 3 | un. | 8 | 17 | 24 | 51 | 75
9.10 | CD embutir PVC para 12 disjuntores tipo DIN (europeu) - ref CEMAR | 2 | un. | 20 | 50 | 40 | 100 | 140
9.11 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A | 1 | un. | 4 | 10 | 4 | 10 | 14
9.12 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20 A | 6 | un. | 4 | 10 | 24 | 60 | 84
9.13 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25 A | 3 | un. | 4 | 10 | 12 | 30 | 42
9.14 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 32 A | 4 | un. | 12 | 55 | 48 | 220 | 268
9.15 | Eletroduto de aço galvanizado leve 1" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - alimentadores | 36 | m | 8 | 12 | 288 | 432 | 720
9.16 | Eletroduto de PVC rígido roscável 1" com luvas, buchas e arruelas - completo - metro linear | 9 | m | 6 | 6 | 54 | 54 | 108
9.17 | Eletroduto de PVC rígido roscável 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear | 120 | m | 4 | 4 | 480 | 480 | 960
9.18 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 2 | rl | 11 | 5.5 | 22 | 11 | 33
9.19 | Luminária fluorescente 2x32W, de embutir, em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete iipo push-in G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência INTRAL OAE 05625, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator eletrônico de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=0,9; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 2x32 220V 02382 | 10 | cjto | 40 | 110 | 400 | 1100 | 1500
9.20 | Luminária fluorescente compacta 2x11W, de embutir, em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-23, G-X23 ou G-24 de engate rápido em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência INTRAL OCE 05633 2x11-S, com 2 lâmpadas PL (2 pinos) de 11W referência Osram branca (TC=4000K / IRc=1B), com 2 reatores simples eletromagnéticos 11W 220V partida rápida (preferentemente fornecidos pelo fabricante conjuntamente com a luminária) | 1 | cjto | 30 | 70 | 30 | 70 | 100
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 7313
10 | REDE ESTRUTURADA
10.1 | Cabo telefônico CI de 20 pares - ligar DG existente ao patch panel no rack - ver no local | 30 | m | 2.5 | 4 | 75 | 120 | 195
10.2 | Cabo UTP categoria 5e 4P #24AWG azul ref. Furukawa | 600 | m | 0.8 | 1 | 480 | 600 | 1080
10.3 | Certificação 5e | 10 | pt |  | 20 | 0 | 200 | 200
10.4 | Condulete de alumínio 4"x2", 2 conectores RJ45e fêmea e espelho de alumínio | 5 | uni | 20 | 40 | 100 | 200 | 300
10.5 | Eletroduto de PVC rígido roscável 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear | 36 | m | 4 | 4 | 144 | 144 | 288
10.6 | Patch cable de 1,5m categoria 5 cor vermelha (para voz) | 5 | un. |  | 15 |  | 75 | 75
10.7 | Patch cable de 1,5m categoria 5e cor azul (para dados) | 5 | un. |  | 30 |  | 150 | 150
10.8 | Patch panel de 24 portas 19" categoria 5e conforme especificações (painel de voz/dados) - UL VERIFIED - instalar no rack existente | 1 | un. | 100 | 200 | 100 | 200 | 300
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 2588
11.0 | SERVIÇOS COMPLEMEMTARES
11.1 | Retirada do entulho da obra | 7 | etapa | 250 |  | 1750 |  | 1750
11.2 | Limpeza Permanente do Local | 120 | dia | 2.5 |  | 300 |  | 300
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 2050
| TOTAL | [7 empty] | 38574.2