## Plan1
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Prefeitura da Cidade Universitária
Coordenadoria de Obras e Manutenção
ORÇAMENTO ANALÍTICO
VESTIÁRIOS FEMININO E MASCULINO - HUSM
| DESCRIÇÃO | QTD | UN | MAT. | MÃO-DE-OBRA | PREÇO SERVIÇO | TOTAL | VALOR TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 7848
1.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1.1 | Orçamento, cronograma e visita. | 1 | VB |  |  | 350 | 350
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2.1 | Cópias e despesas legais. | 1 | VB |  |  | 300 | 300
1.3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E DEMOLIÇÕES
1.3.1 | Tapumes | 40 | m² | 22 | 11 | 33 | 1320
1.3.2 | Remoção de divisórias | 16 | m² |  | 5 | 5 | 80
1.3.3 | Remoção de azulejos | 261 | m² | 1 | 5 | 6 | 1566
1.3.4 | Remoção de piso vinílico | 118 | m² |  | 4 | 4 | 472
1.3.5 | Demolição de reboco deteriorado | 50 | m² |  | 6 | 6 | 300
1.3.6 | Remoção de louças e metais | 10 | un |  | 40 | 40 | 400
1.3.7 | Remoção de portas | 10 | un |  | 30 | 30 | 300
1.3.8 | Demolição de alvenaria | 5 | m³ |  | 30 | 30 | 150
1.4 | LIMPEZA DA OBRA
1.4.1 | Limpeza permanente e final | 90 | d | 0.7 | 6.3 | 7 | 630
1.4.2 | Caçambas de entulhos | 9 | un |  | 70 | 70 | 630
1.5 | TRANSPORTE
1.5.1 | Transporte interno e externo. | 90 | d |  | 15 | 15 | 1350
2 | PAREDES OU ELEMENTO DIVISÓRIOS | [6 empty] | 8342.13
2.1 | ALVENARIAS
2.1.2 | Alvenaria com tijolos 6 furos 15cm | 50 | m² | 16 | 11 | 27 | 1350
2.2 | ESQUADRIAS
2.2.1 | Painel tijolo de vidro | 0.64 | m² | 400 | 280 | 680 | 435.2
2.2.2 | Janela J1 | 1.25 | m² | 160 | 20 | 180 | 225
2.2.3 | Porta de madeira (80x2,20cm) - PM1- abrir | 5 | m² | 250 | 40 | 290 | 1450
2.2.4 | Porta de madeira (70x1,80cm) - PM2- abrir | 2 | m² | 220 | 40 | 260 | 520
2.2.5 | Porta de madeira (80x2,20cm) - PM3 - correr | 1 | un | 270 | 40 | 310 | 310
2.2.6 | Porta de madeira (60x2,0cm) - PM4 - abrir | 2 | un | 220 | 40 | 260 | 520
2.2.7 | Porta de madeira (90x2,10cm) - PM5 - correr | 1 | un | 270 | 40 | 310 | 310
2.2.8 | Porta de madeira (60x1,80cm) - PM6 - abrir | 4 | un | 220 | 40 | 260 | 1040
2.2.9 | Recuperação de esquadrias existentes | 1 | cj | 150 | 20 | 170 | 170
2.4 | VIDROS
2.4.1 | Vidro liso 3mm, (J1) | 1.31 | m² | 45 | 8 | 53 | 69.43
2.5 | FERRAGENS
2.5.1 | Dobradiças ferro cromadas c/ parafusos para porta de abrir | 45 | un | 4.5 | 1 | 5.5 | 247.5
2.5.2 | Fechadura Cilindro Cromada, Papaiz 357 | 2 | un | 100 | 10 | 110 | 220
2.5.3 | Fixador de folha Soprano- FC 264 | 5 | un | 6 | 3 | 9 | 45
2.5.4 | Fechadura Cilindro Cromada, Papaiz 557 | 13 | m | 100 | 10 | 110 | 1430
3 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | [6 empty] | 27280
3.1 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
3.1.1 | Chapisco | 390 | m² | 1.6 | 1.8 | 3.4 | 1326
3.1.2 | Revestimento de Azulejo | 290 | m² | 30 | 10 | 40 | 11600
3.1.3 | Emboço | 390 | m² | 3 | 4 | 7 | 2730
3.1.4 | Reboco | 100 | m² | 1.5 | 4.5 | 6 | 600
3.2 | PINTURA
3.2.1 | Com tinta acrílica em paredes internas e tetos. | 274 | m² | 5 | 4 | 9 | 2466
3.2.3 | Com tinta esmalte e massa em madeira. | 65 | m² | 8 | 7 | 15 | 975
3.2.4 | Com tinta esmalte em esquadria met. c/fundo. | 2.5 | m² | 6 | 6 | 12 | 30
3.2.5 | Emassamento PVA,(forro e paredes) | 274 | m² | 4 | 3 | 7 | 1918
3.3 | FORROS
3.3.1 | Forro de gesso acartonado c/ todos os acabamentos | 115 | m² | 39 | 10 | 49 | 5635
4 | PAVIMENTAÇÕES | [6 empty] | 8880
4.1 | Regularização de piso | 120 | m² | 7 | 4 | 11 | 1320
4.2 | Ladrilho hidráulico vibro prensado | 120 | m² | 45 | 18 | 63 | 7560
5 | HIDRO-SANITÁRIO | [6 empty] | 18114
5.1 | Tampo de granito L=2,10 | 1 | un | 550 | 20 | 570 | 570
5.2 | Tampos de granito L=6,00 | 1 | un | 1500 | 60 | 1560 | 1560
5.3 | Registro pressão 3/4" | 6 | un | 40 | 15 | 55 | 330
5.4 | Registro Gaveta, 3/4" , c/ acabamento | 4 | un | 30 | 15 | 45 | 180
5.5 | Torneira para lavatório, Docol, Presmatic, 1/2'' | 9 | un | 300 | 20 | 320 | 2880
5.6 | Torneira para pia, com diâmetro 1/2" | 2 | un | 180 | 20 | 200 | 400
5.7 | Conexões Agua | 1 | vb |  |  | 600 | 600
5.8 | Tubulação Água, diâmetro 25 mm | 60 | m | 2.6 | 2 | 4.6 | 276
5.9 | Tubulação Água, diâmetro 40mm | 36 | m | 6.25 | 2.5 | 8.75 | 315
5.10 | Tubulação Água, diâmetro 60mm | 10 | m | 7 | 3 | 10 | 100
5.11 | Tubulação CPVC 22 mm | 2 | m | 8 | 5 | 13 | 26
5.12 | Tubulação Cu 3/4" | 4 |  | 15 | 10 | 25 | 100
5.13 | Conexões Esgoto | 1 | vb |  |  | 500 | 500
5.14 | Tubo Esgoto, diâmetro 40mm | 25 | m | 3 | 2.5 | 5.5 | 137.5
5.15 | Tubo Esgoto, diâmetro 50mm | 20 | m | 4.9 | 2.65 | 7.55 | 151
5.16 | Tubo Esgoto, diâmetro 75mm | 15 | m | 6 | 2.85 | 8.85 | 132.75
5.17 | Tubo Esgoto, diâmetro 100mm | 35 | m | 7 | 3.05 | 10.05 | 351.75
5.18 | Caixa de Esgoto Impermeavel, 60x60x60 cm | 2 | un | 125 | 70 | 195 | 390
5.19 | Caixa de Esgoto Impermeavel, 60x60x100 cm | 1 | un | 140 | 80 | 220 | 220
5.20 | Caixa de Esgoto Impermeavel, 60x60x150 cm | 1 | un | 180 | 100 | 280 | 280
5.21 | Caixa sifonada, 150x150x50, saída 50mm | 4 | un | 30 | 8 | 38 | 152
5.22 | Caixa sifonada, 250x230x75, saída 75mm | 2 | un | 45 | 8 | 53 | 106
5.23 | Caixa sifonada, 100x53x40, saída 40mm | 4 | un | 25 | 8 | 33 | 132
5.24 | Bacia sanitária completa | 6 | un | 300 | 150 | 450 | 2700
5.25 | Lavatório s/coluna c/ acessórios | 2 | un | 120 | 100 | 220 | 440
5.26 | Lavatório de embutir c/ acessórios | 7 | un | 100 | 100 | 200 | 1400
5.27 | Papeleira Deca A 480 | 6 | un | 36 | 8 | 44 | 264
5.28 | Válvula de descarga c/ acabamento | 6 | un | 230 | 50 | 280 | 1680
5.29 | Barras p/ deficientes | 2 | cj | 250 | 20 | 270 | 540
5.30 | Espelhos | 6 | un | 100 | 30 | 130 | 780
5.31 | Chuveiros | 4 | un | 65 | 40 | 105 | 420
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 10598.1
6.1 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V | 250 | m | 0.55 | 0.7 | 1.25 | 312.5
6.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #16mm² 750V - substituição do alimentador do QLSSX pela tubulação existente | 120 | m | 5.28 | 2.8 | 8.08 | 969.6
6.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V | 250 | m | 0.86 | 0.7 | 1.56 | 390
6.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V | 150 | m | 1.34 | 1.1 | 2.44 | 366
6.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 750V | 90 | m | 3 | 1.8 | 4.8 | 432
6.6 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 conector cerâmico para 50A com espelho de PVC com 1 furo | 4 | uni | 18 | 8 | 26 | 104
6.7 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de PVC | 4 | uni | 12 | 7 | 19 | 76
6.8 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de PVC | 2 | uni | 13 | 9 | 22 | 44
6.9 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho de PVC | 19 | uni | 15 | 8 | 23 | 437
6.10 | Centro de Distribuição de embutir com porta, para 12 disjuntores tipo DIN, com barramento tipo pente DIN para 80A, referência CEMAR SYSTEM II | 2 | uni | 300 | 100 | 400 | 800
6.11 | Disjuntor bipolar com interruptor de fuga conjugado tipo europeu curva C para 25 A - 3kA referência Siemens | 4 | uni | 150 | 8 | 158 | 632
6.12 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 3kA referência Siemens | 2 | uni | 10 | 4 | 14 | 28
6.13 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20 A - 3kA referência Siemens | 5 | uni | 10 | 4 | 14 | 70
6.14 | Disjuntor tripolar tipo americano curva C para 35 A - 5kA referência Eletromar - instalar no QLSSX | 1 | uni | 35 | 12 | 47 | 47
6.15 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 32 A - 5kA referência Siemens | 2 | uni | 55 | 12 | 67 | 134
6.16 | Eletrocalha lisa tipo U com tampa, pintada com tinta epóxi cor branca 50x50mm com todos os acessórios para fixação e derivação | 60 | m | 12 | 10 | 22 | 1320
6.17 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 1" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - com pintura cinza | 6 | m | 12 | 7 | 19 | 114
6.18 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - com pintura cinza | 51 | m | 8 | 5 | 13 | 663
6.19 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" com luvas, curvas, buchas e arruelas - embutido em alvenaria incluindo rasgo e recomposição da parede | 60 | m | 4 | 8 | 12 | 720
6.20 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 6 | rl | 5.5 | 11 | 16.5 | 99
6.21 | Luminária cilíndrica de embutir, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente e refletor repuxado em alumínio anodizado com vidro jateado, referência Lumicenter DRN01-E126 com 1 lâmpada fluorescente compacta de 2 pinos dupla e reator referência OSRAM DULUX D 26 Watts 840 (Temperatura de cor=4000K) + caixa de passagem 4"x4" | 12 | cjto | 70 | 20 | 90 | 1080
6.22 | Luminária cilíndrica de sobrepor, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente e refletor repuxado em alumínio anodizado com vidro jateado, referência Lumicenter DRN01-S126 com 1 lâmpada fluorescente compacta de 2 pinos dupla e reator referência OSRAM DULUX D 26 Watts 840 (Temperatura de cor=4000K) - fixação na eletrocalha | 16 | cjto | 90 | 20 | 110 | 1760
TOTAIS | [6 empty] | 81062.23 | 81062.23