## ORÇAMENTO
MINISTÉRIO DA EDUCACÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA COORDENADORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO
Cidade Universitária - 97105-900 - Santa Maria - RS Fone: (0xx55) 220-8304 Fax: (0xx55) 220-8104
ORÇAMENTO DESCRIMINADO
OBRA: Centro de Convenções
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL |  | TOTAL SERVIÇO | TOTAL ITEM
|  |  |  | MAT | MO | MAT | MO
1 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
1.1 | Água fria - PVC rígido soldável
1.1.1 | Adapt sold c/ flange fixo p cx. d´água 40 mm - 1.1/4" | un | 1 | 15.201 | 2.997 | 15.201 | 2.997 | 18.198
1.1.2 | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água 75 mm - 2.1/2" | un | 5 | 23.625 | 3.996 | 118.125 | 19.98 | 138.105
1.1.3 | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4" | un | 87 | 0.3915 | 1.998 | 34.0605 | 173.826 | 207.8865
1.1.4 | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 32 mm - 1" | un | 41 | 0.972 | 2.4975 | 39.852 | 102.3975 | 142.2495
1.1.5 | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 75 mm - 2.1/2" | un | 10 | 12.2445 | 3.996 | 122.445 | 39.96 | 162.405
1.1.6 | Bucha de redução sold. Curta 32 mm - 25 mm | un | 62 | 0.4725 | 2.4975 | 29.295 | 154.845 | 184.14
1.1.7 | Bucha de redução sold. Curta 40 mm - 32 mm | un | 14 | 1.2015 | 2.997 | 16.821 | 41.958 | 58.779
1.1.8 | Bucha de redução sold. Curta 50 mm - 40 mm | un | 10 | 1.7145 | 2.997 | 17.145 | 29.97 | 47.115
1.1.9 | Bucha de redução sold. Curta 60 mm - 50 mm | un | 11 | 3.321 | 3.4965 | 36.531 | 38.4615 | 74.9925
1.1.10 | Bucha de redução sold. Curta 75 mm - 60 mm | un | 3 | 7.2495 | 3.996 | 21.7485 | 11.988 | 33.7365
1.1.11 | Bucha de redução sold. Longa 50 mm - 32 mm | un | 5 | 2.3625 | 2.997 | 11.8125 | 14.985 | 26.7975
1.1.12 | Bucha de redução sold. Longa 60 mm - 25 mm | un | 1 | 4.3065 | 3.4965 | 4.3065 | 3.4965 | 7.803
1.1.13 | Bucha de redução sold. Longa 60 mm - 40 mm | un | 4 | 5.643 | 3.4965 | 22.572 | 13.986 | 36.558
1.1.14 | Bucha de redução sold. Longa 60 mm - 50 mm | un | 2 | 7.7085 | 3.4965 | 15.417 | 6.993 | 22.41
1.1.15 | Bucha de redução sold. Longa 75 mm - 50 mm | un | 5 | 32.211 | 3.996 | 161.055 | 19.98 | 181.035
1.1.16 | Joelho 90º soldável 25 mm | un | 120 | 0.405 | 1.998 | 48.6 | 239.76 | 288.36
1.1.17 | Joelho 90º soldável 32 mm | un | 137 | 1.161 | 2.4975 | 159.057 | 342.1575 | 501.2145
1.1.18 | Joelho 90º soldável 40 mm | un | 8 | 2.8755 | 2.997 | 23.004 | 23.976 | 46.98
1.1.19 | Joelho 90º soldável 50 mm | un | 2 | 3.2535 | 2.997 | 6.507 | 5.994 | 12.501
1.1.20 | Joelho 90º soldável 60 mm | un | 6 | 14.715 | 3.4965 | 88.29 | 20.979 | 109.269
1.1.21 | Joelho 90º soldável 75 mm | un | 8 | 46.629 | 3.996 | 373.032 | 31.968 | 405
1.1.22 | Joelho de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm | un | 15 | 0.8775 | 2.4975 | 13.1625 | 37.4625 | 50.625
1.1.23 | Joelho de redução 90 soldável 40 mm - 32 mm | un | 4 | 4.077 | 2.997 | 16.308 | 11.988 | 28.296
1.1.24 | Luva soldável25 mm | un | 1 | 0.4185 | 1.998 | 0.4185 | 1.998 | 2.4165
1.1.25 | Luva soldável 32 mm | un | 14 | 0.972 | 2.4975 | 13.608 | 34.965 | 48.573
1.1.26 | Luva soldável 40 mm | un | 1 | 2.133 | 2.997 | 2.133 | 2.997 | 5.13
1.1.27 | Luva soldável 50 mm | un | 2 | 2.5245 | 2.997 | 5.049 | 5.994 | 11.043
1.1.28 | Tubos 25 mm | m | 485 | 2.403 | 3.375 | 1165.455 | 1636.875 | 2802.33
1.1.29 | Tubos 32 mm | m | 520 | 5.1705 | 3.375 | 2688.66 | 1755 | 4443.66
1.1.30 | Tubos 40 mm | m | 84 | 7.6005 | 3.375 | 638.442 | 283.5 | 921.942
1.1.31 | Tubos 50 mm | m | 72 | 8.9775 | 3.375 | 646.38 | 243 | 889.38
1.1.32 | Tubos 60 mm | m | 104 | 14.526 | 3.375 | 1510.704 | 351 | 1861.704
1.1.33 | Tubos 75 mm | m | 14 | 22.9365 | 3.375 | 321.111 | 47.25 | 368.361
1.1.34 | Tê 90 soldável 25 mm | un | 80 | 0.7155 | 1.998 | 57.24 | 159.84 | 217.08
1.1.35 | Tê 90 soldável 32 mm | un | 70 | 2.0655 | 2.4975 | 144.585 | 174.825 | 319.41
1.1.36 | Tê 90 soldável 40 mm | un | 6 | 4.833 | 2.997 | 28.998 | 17.982 | 46.98
1.1.37 | Tê 90 soldável 50 mm | un | 4 | 8.1 | 2.997 | 32.4 | 11.988 | 44.388
1.1.38 | Tê 90 soldável 60 mm | un | 6 | 18.1035 | 3.4965 | 108.621 | 20.979 | 129.6
1.1.39 | Tê 90 soldável 75 mm | un | 5 | 32.211 | 3.996 | 161.055 | 19.98 | 181.035
1.1.40 | Tê de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm | un | 42 | 3.537 | 2.4975 | 148.554 | 104.895 | 253.449
1.1.41 | Tê de redução 90 soldável 40 mm - 32 mm | un | 7 | 4.833 | 2.997 | 33.831 | 20.979 | 54.81
1.1.42 | Tê de redução 90 soldável 50 mm - 32 mm | un | 1 | 8.1 | 2.997 | 8.1 | 2.997 | 11.097
1.1.43 | Tê de redução 90 soldável 50 mm - 40 mm | un | 1 | 9.8415 | 2.997 | 9.8415 | 2.997 | 12.8385
1.1.44 | Tê de redução 90 soldável 75 mm - 50 mm | un | 2 | 40.554 | 3.996 | 81.108 | 7.992 | 89.1
1.1.45 | União soldável 25 mm | un | 3 | 3.7665 | 1.998 | 11.2995 | 5.994 | 17.2935
1.1.46 | União soldável 32 mm | un | 11 | 7.776 | 2.4975 | 85.536 | 27.4725 | 113.0085
1.1.47 | União soldável 40 mm | un | 4 | 14.3775 | 2.997 | 57.51 | 11.988 | 69.498
1.2 | Água fria - PVC soldável azul c/ bucha latão |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Joelho 90º soldável com bucha de latão 25 mm - 3/4" | un | 22 | 4.374 | 1.998 | 96.228 | 43.956 | 140.184
1.2.2 | Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 25 mm- 1/2" | un | 42 | 3.6045 | 1.998 | 151.389 | 83.916 | 235.305
1.2.3 | Tê red.90 sold c/ bucha latão B central 25 mm -1/2" | un | 64 | 6.075 | 1.998 | 388.8 | 127.872 | 516.672
1.2.4 | Tê sold c/ bucha latão bolsa central 25 mm- 3/4" | un | 2 | 6.237 | 1.998 | 12.474 | 3.996 | 16.47
1.3 | Água fria - Metais Pressmatic |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Pressmatic mictório cromado 3/4" | un | 13 | 156.3705 | 10.125 | 2032.8165 | 131.625 | 2164.4415
1.4 | Água fria - Aparelho |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Chuveiro 25mm x 1/2" | un | 11 | 82.755 | 20.25 | 910.305 | 222.75 | 1133.055
1.4.2 | Chuveiro 25mm x 3/4" | un | 5 | 82.755 | 20.25 | 413.775 | 101.25 | 515.025
1.4.3 | Vaso Sanitário c/ cx. Acoplada 1/2" | un | 62 | 267.3 | 30.375 | 16572.6 | 1883.25 | 18455.85
1.4.4 | Mictório de Descarga Descontínua 3/4" | un | 13 | 267.57 | 30.375 | 3478.41 | 394.875 | 3873.285
1.5 | Água fria - Metais |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Registro bruto de gaveta industrial 1" | un | 10 | 26.4735 | 10.125 | 264.735 | 101.25 | 365.985
1.5.2 | Registro bruto de gaveta industrial 1 1/4" | un | 2 | 47.25 | 10.125 | 94.5 | 20.25 | 114.75
1.5.3 | Registro bruto de gaveta industrial 2.1/2" | un | 4 | 236.493 | 20.25 | 945.972 | 81 | 1026.972
1.5.4 | Registro bruto de gaveta industrial 3" | un | 2 | 250.425 | 20.25 | 500.85 | 40.5 | 541.35
1.5.5 | Registro de gaveta c/ canopla cromada 1" | un | 14 | 47.2365 | 10.125 | 661.311 | 141.75 | 803.061
1.5.6 | Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4" | un | 22 | 28.35 | 10.125 | 623.7 | 222.75 | 846.45
1.5.7 | Registro de pressão c/ canopla cromada 3/4" | un | 16 | 28.35 | 10.125 | 453.6 | 162 | 615.6
1.5.8 | Barra de Deficiente | un | 30 | 141.75 | 10.125 | 4252.5 | 303.75 | 4556.25
1.5.9 | Hidrômetro | un | 1 | 121.5 | 20.25 | 121.5 | 20.25 | 141.75
1.6 | Água fria - PVC Acessórios |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Bolsa de ligação p/ vaso sanitário 1.1/2" | un | 62 | 1.809 | 10.125 | 112.158 | 627.75 | 739.908
1.6.2 | Engate flexível cobre cromado com canopla 1/2 - 30cm | un | 154 | 26.6895 | 10.125 | 4110.183 | 1559.25 | 5669.433
1.6.3 | Sifão de copo p/ pia e lavatório 1" - 1.1/2" | un | 92 | 5.0085 | 10.125 | 460.782 | 931.5 | 1392.282
1.7 | Água fria - PVC misto soldável |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | Joelho de redução soldável c/ rosca 25 mm - 1/2" | un | 62 | 4.374 | 1.998 | 271.188 | 123.876 | 395.064
1.7.2 | Luva soldável c/ rosca 25 mm -3/4" | un | 16 | 3.6045 | 1.998 | 57.672 | 31.968 | 89.64
1.8 | Reservatórios |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | Reservatório de Fibra 5.000 L | un | 1 | 1110.9555 | 93.15 | 1110.9555 | 93.15 | 1204.1055
1.8.2 | Reservatório de Fibra 3.000 L | un | 2 | 726.4485 | 93.15 | 1452.897 | 186.3 | 1639.197
1.8.3 | Bomba Vazão =0,9L/s; Hm= 35,65ma; Pot.=0,5cv | un | 1 | 923 | 95.85 | 923 | 95.85 | 1018.85
| TOTAL PARCIAL |  |  | 0 | 0 | 49829.288 | 14080.23 | 63909.518 | 63909.518
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Instalações de Esgoto\Pluvial |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Ralo Seco | un | 39 | 4.9545 | 10.125 | 193.2255 | 394.875 | 588.1005
2.2 | Caixa Sifonada 100x100x50cm | un | 4 | 14.175 | 10.125 | 56.7 | 40.5 | 97.2
2.3 | Caixa Sifonada 150x150x50cm | un | 31 | 17.6175 | 10.125 | 546.1425 | 313.875 | 860.0175
2.4 | Caixa Sifonada 150x185x75cm c/ grelha | un | 9 | 18.7515 | 10.125 | 168.7635 | 91.125 | 259.8885
2.5 | Caixa Sifonada 250x172x50cm | un | 1 | 39.069 | 10.125 | 39.069 | 10.125 | 49.194
2.6 | Caixa Sifonada 250x230x75cm | un | 1 | 39.069 | 10.125 | 39.069 | 10.125 | 49.194
2.7 | Joelho 45º pvc esgoto 40mm | un | 70 | 1.2285 | 3.996 | 85.995 | 279.72 | 365.715
2.8 | Joelho 90º pvc esgoto 40mm | un | 226 | 1.1475 | 3.996 | 259.335 | 903.096 | 1162.431
2.9 | Joelho 45º pvc esgoto 50mm | un | 18 | 1.944 | 3.4965 | 34.992 | 62.937 | 97.929
2.10 | Joelho 90º pvc esgoto 50mm | un | 63 | 1.4445 | 3.4965 | 91.0035 | 220.2795 | 311.283
2.11 | Joelho 45º pvc esgoto 75mm | un | 30 | 4.2795 | 3.996 | 128.385 | 119.88 | 248.265
2.12 | Joelho 90º pvc esgoto 75mm | un | 137 | 3.6585 | 3.996 | 501.2145 | 547.452 | 1048.6665
2.13 | Joelho 45º pvc esgoto 100mm | un | 22 | 4.8735 | 4.995 | 107.217 | 109.89 | 217.107
2.14 | Joelho 90º pvc esgoto 100mm | un | 62 | 4.266 | 4.995 | 264.492 | 309.69 | 574.182
2.15 | Joelho 45º pvc esgoto 150mm Série Reforçada | un | 8 | 69.039 | 4.995 | 552.312 | 39.96 | 592.272
2.16 | Joelho 90º pvc esgoto 150mm Série Reforçada | un | 63 | 69.039 | 4.995 | 4349.457 | 314.685 | 4664.142
2.17 | Junção pvc esgoto 40mm | un | 1 | 1.944 | 3.996 | 1.944 | 3.996 | 5.94
2.18 | Junção pvc esgoto 50mm | un | 16 | 4.725 | 3.4965 | 75.6 | 55.944 | 131.544
2.19 | Junção pvc esgoto 75mm | un | 50 | 10.26 | 3.996 | 513 | 199.8 | 712.8
2.20 | Junção pvc esgoto 100mm | un | 106 | 12.6225 | 4.995 | 1337.985 | 529.47 | 1867.455
2.21 | Junção pvc esgoto 150mm Série Reforçada | un | 1 | 90.8415 | 4.995 | 90.8415 | 4.995 | 95.8365
2.22 | Bucha de Redução 75x50mm pvc esgoto | un | 38 | 3.3885 | 3.996 | 128.763 | 151.848 | 280.611
2.23 | Bucha de Redução 100x40mm pvc esgoto | un | 1 | 9.3015 | 4.995 | 9.3015 | 4.995 | 14.2965
2.24 | Bucha de Redução 100x50mm pvc esgoto | un | 22 | 3.969 | 4.995 | 87.318 | 109.89 | 197.208
2.25 | Bucha de Redução 100x75mm pvc esgoto | un | 52 | 4.59 | 4.995 | 238.68 | 259.74 | 498.42
2.26 | Bucha de Redução 150x100mm pvc esgoto Série Ref. | un | 1 | 29.3085 | 4.995 | 29.3085 | 4.995 | 34.3035
2.27 | Tê 40mm pvc esgoto | un | 2 | 1.701 | 3.996 | 3.402 | 7.992 | 11.394
2.28 | Tê 50mm pvc esgoto | un | 3 | 4.212 | 3.4965 | 12.636 | 10.4895 | 23.1255
2.29 | Tê 75mm pvc esgoto | un | 45 | 7.9785 | 3.996 | 359.0325 | 179.82 | 538.8525
2.30 | Tê 100mm pvc esgoto | un | 62 | 18.9135 | 4.995 | 1172.637 | 309.69 | 1482.327
2.31 | Curva Longa 75mm pvc esgoto | un | 6 | 17.2395 | 3.996 | 103.437 | 23.976 | 127.413
2.32 | Curva Longa 100mm pvc esgoto | un | 12 | 25.272 | 4.995 | 303.264 | 59.94 | 363.204
2.33 | CAP 100mm pvc esgoto | un | 3 | 4.7115 | 4.995 | 14.1345 | 14.985 | 29.1195
2.34 | Tubo pvc esgoto 40mm | m | 210 | 3.24 | 3.375 | 680.4 | 708.75 | 1389.15
2.35 | Tubo pvc esgoto 50mm | m | 72 | 5.7915 | 3.375 | 416.988 | 243 | 659.988
2.36 | Tubo pvc esgoto 75mm | m | 441 | 7.371 | 5.0625 | 3250.611 | 2232.5625 | 5483.1735
2.37 | Tubo pvc esgoto 100mm | m | 684 | 18.225 | 6.75 | 12465.9 | 4617 | 17082.9
2.38 | Tubo pvc esgoto 150mm | m | 987 | 35.3835 | 10.125 | 34923.5145 | 9993.375 | 44916.8895
2.39 | Tubo de Concreto 200mm | m | 27 | 16.875 | 10.5165 | 455.625 | 283.9455 | 739.5705
2.40 | Tubo de Concreto 300mm | m | 195 | 20.925 | 10.5165 | 4080.375 | 2050.7175 | 6131.0925
2.41 | Caixa de Inspeção de Alvenaria 60x60cm | un | 35 | 61.236 | 110.727 | 2143.26 | 3875.445 | 6018.705
2.42 | Caixa de Inspeção de Alvenaria 80x80cm | un | 4 | 109.242 | 139.239 | 436.968 | 556.956 | 993.924
2.43 | Caixa de Inspeção de Alvenaria 100x100cm | un | 2 | 141.75 | 162.783 | 283.5 | 325.566 | 609.066
2.44 | Fossa Séptica 12.000L | un | 1 | 5062.5 | 3759.75 | 5062.5 | 3759.75 | 8822.25
2.45 | Filtro 6.000L | un | 2 | 1957.5 | 1721.25 | 3915 | 3442.5 | 7357.5
| TOTAL PARCIAL |  |  | 0 | 0 | 80013.2985 | 37790.3475 | 117803.646 | 117803.646
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PPCI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Hidrantes |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Rede de Hidrantes |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1 | Cantoneira "zz", fixada c/chumbadores de expansão | un | 90 | 2.4975 | 3.1725 | 224.775 | 285.525 | 510.3
3.1.1.2 | Tirante - vergalhão com rosca total, de ferro galvanizado, de Ø3/8" | m | 90 | 5.175 | 1.5525 | 465.75 | 139.725 | 605.475
3.1.1.3 | Parabolts | un | 180 | 2.4975 | 4.3875 | 449.55 | 789.75 | 1239.3
3.1.1.4 | Porcas para o vergalhão | un | 360 | 0.3375 | 0 | 121.5 | 0 | 121.5
3.1.1.5 | Braçadeira tipo "D", na bitola da tubulação | un | 90 | 1.6875 | 0.972 | 151.875 | 87.48 | 239.355
3.1.1.6 | Tubo Ferro Galvanizado 1" | br | 9 | 61.965 | 49.95 | 557.685 | 449.55 | 1007.235
3.1.1.7 | Tubo Ferro Galvanizado 2" | br | 2 | 139.05 | 68.85 | 278.1 | 137.7 | 415.8
3.1.1.8 | Tubo Ferro Galvanizado 3" | br | 6 | 233.55 | 78.57 | 1401.3 | 471.42 | 1872.72
3.1.1.9 | Tubo Ferro Galvanizado 4" | br | 41 | 328.05 | 87.75 | 13450.05 | 3597.75 | 17047.8
3.1.1.10 | Tubo Ferro Galvanizado 6" | br | 7 | 526.23 | 97.2 | 3683.61 | 680.4 | 4364.01
3.1.1.11 | Roscas | un | 186 | 7.425 | 11.475 | 1381.05 | 2134.35 | 3515.4
3.1.1.12 | Joelho 90º 1" Ferro Galvanizado | un | 14 | 5.0625 | 5.994 | 70.875 | 83.916 | 154.791
3.1.1.13 | Joelho 90º 2" Ferro Galvanizado | un | 3 | 12.825 | 7.425 | 38.475 | 22.275 | 60.75
3.1.1.14 | Joelho 90º 3" Ferro Galvanizado | un | 9 | 27.378 | 8.3025 | 246.402 | 74.7225 | 321.1245
3.1.1.15 | Joelho 90º 4" Ferro Galvanizado | un | 15 | 54.432 | 9.72 | 816.48 | 145.8 | 962.28
3.1.1.16 | Joelho 90º 6" Ferro Galvanizado | un | 9 | 194.913 | 10.125 | 1754.217 | 91.125 | 1845.342
3.1.1.17 | Tê 1" Ferro Galvanizado | un | 5 | 6.075 | 5.994 | 30.375 | 29.97 | 60.345
3.1.1.18 | Tê 3" Ferro Galvanizado | un | 3 | 35.856 | 8.37 | 107.568 | 25.11 | 132.678
3.1.1.19 | Tê 4" Ferro Galvanizado | un | 32 | 64.9485 | 9.18 | 2078.352 | 293.76 | 2372.112
3.1.1.20 | Tê 6" Ferro Galvanizado | un | 10 | 229.5 | 10.125 | 2295 | 101.25 | 2396.25
3.1.1.21 | Cruzeta Ferro Galvanizado 4" | un | 1 | 110.214 | 9.18 | 110.214 | 9.18 | 119.394
3.1.1.22 | Cruzeta Ferro Galvanizado 6" | un | 1 | 168.75 | 10.125 | 168.75 | 10.125 | 178.875
3.1.1.23 | Bucha de Redução 4"x1" Ferro Galvanizado | un | 5 | 25.9875 | 9.18 | 129.9375 | 45.9 | 175.8375
3.1.1.24 | Bucha de Redução 4"x2" Ferro Galvanizado | un | 1 | 25.9875 | 9.18 | 25.9875 | 9.18 | 35.1675
3.1.1.25 | Bucha de Redução 4"x3" Ferro Galvanizado | un | 4 | 25.9875 | 9.18 | 103.95 | 36.72 | 140.67
3.1.1.26 | Bucha de Redução 6"x4" | un | 3 | 71.469 | 10.125 | 214.407 | 30.375 | 244.782
3.1.1.27 | Bucha de Redução 1"x15mm | un | 2 | 2.16 | 5.994 | 4.32 | 11.988 | 16.308
3.1.1.28 | Bucha de Redução 1"x16mm | un | 3 | 2.16 | 5.994 | 6.48 | 17.982 | 24.462
3.1.1.29 | Registro de Gaveta Bruto 1" | un | 12 | 39.3795 | 16.875 | 472.554 | 202.5 | 675.054
3.1.1.30 | Registro de Gaveta Bruto 4" | un | 10 | 635.7555 | 30.375 | 6357.555 | 303.75 | 6661.305
3.1.1.31 | Registro de Gaveta Bruto 6" | un | 6 | 2139.264 | 47.925 | 12835.584 | 287.55 | 13123.134
3.1.1.32 | Niple de Ferro Galvanizado 1" | un | 86 | 3.375 | 5.994 | 290.25 | 515.484 | 805.734
3.1.1.33 | Niple de Ferro Galvanizado 2" | un | 2 | 6.7095 | 7.425 | 13.419 | 14.85 | 28.269
3.1.1.34 | Niple de Ferro Galvanizado 4" | un | 34 | 29.9565 | 9.18 | 1018.521 | 312.12 | 1330.641
3.1.1.35 | Niple de Ferro Galvanizado 6" | un | 24 | 107.082 | 10.125 | 2569.968 | 243 | 2812.968
3.1.1.36 | Bomba para Incêndio, sucção e recalque de 4", 10 cv, vazão: 36 m3/h, Hmanométrica: 40 mca | un | 2 | 2306.2725 | 93.15 | 4612.545 | 186.3 | 4798.845
3.1.1.37 | Bomba de Pressurização 3/4 cv, vazão: 0,50 m3/h, Hmanométrica: 35 mca | un | 2 | 465 | 93.15 | 930 | 186.3 | 1116.3
3.1.1.38 | Reservatório de Fibra 20.000 L | un | 4 | 4223.9205 | 202.5 | 16895.682 | 810 | 17705.682
3.1.1.39 | QBI - Quadro de Bombas de Incêndio | un | 2 | 2430 | 337.5 | 4860 | 675 | 5535
3.1.1.40 | Válvula de Retenção 1" | un | 2 | 26.784 | 18.9 | 53.568 | 37.8 | 91.368
3.1.1.41 | Válvula de Retenção 4" | un | 5 | 277.506 | 18.9 | 1387.53 | 94.5 | 1482.03
3.1.1.42 | Válvula de Retenção 6" | un | 4 | 1850 | 18.9 | 7400 | 75.6 | 7475.6
3.1.1.43 | Válvula de Alívio , abertura mínima com 80mca 2" | un | 2 | 142.09 | 25 | 284.18 | 50 | 334.18
3.1.1.44 | Tanque Hidropneumático, modelo YJ18 (18 litros), da Jacuzzi, com pré-carga de 19 mca | un | 2 | 660.15 | 162 | 1320.3 | 324 | 1644.3
3.1.1.45 | Manômetro Jacuzzi, modelo 40A, 0-70 mca | un | 6 | 59.4 | 0 | 356.4 | 0 | 356.4
3.1.1.46 | Chave Pressostática da Jacuzzi, modelo 51B, 0-70 mca | un | 6 | 916.11 | 25 | 5496.66 | 150 | 5646.66
3.1.1.47 | Fluxostato | un | 5 | 182.25 | 9.45 | 911.25 | 47.25 | 958.5
3.1.2 | Caixa de Recalque Hidrantes |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.1 | Tampa de ferro com a inscrição "incêndio" 40x60cm | un | 2 | 121.5 | 20.25 | 243 | 40.5 | 283.5
3.1.2.2 | Junção de 45º simples | un | 2 | 59.3885 | 6.993 | 118.777 | 13.986 | 132.763
3.1.2.3 | "niple" duplo de 63mm | un | 2 | 11.1915 | 6.993 | 22.383 | 13.986 | 36.369
3.1.2.4 | Válvula de bloqueio de 63mm | un | 2 | 236.493 | 20.25 | 472.986 | 40.5 | 513.486
3.1.2.5 | Adaptador Storz de 63mmx63mm | un | 2 | 33.75 | 6.993 | 67.5 | 13.986 | 81.486
3.1.2.6 | Tampão "storz" de 63mm, com corrente | un | 2 | 37.8 | 6.993 | 75.6 | 13.986 | 89.586
3.1.2.7 | Caixa de Alvenaria | un | 2 | 109.242 | 139.239 | 218.484 | 278.478 | 496.962
3.1.3 | Hidrantes |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | Válvula de Abertura Rápida 25mm | un | 16 | 60.993 | 4.4955 | 975.888 | 71.928 | 1047.816
3.1.3.2 | Tubo Ferro Galvanizado 1" | m | 16 | 61.965 | 49.95 | 991.44 | 799.2 | 1790.64
3.1.3.3 | Esguicho Regulável | un | 16 | 206.55 | 16.2 | 3304.8 | 259.2 | 3564
3.1.3.4 | Mangueira de 30m | un | 32 | 240.3 | 3.375 | 7689.6 | 108 | 7797.6
3.1.3.5 | Registro 2 1/2" | un | 32 | 82.35 | 20.25 | 2635.2 | 648 | 3283.2
3.1.3.6 | Tê Ferro Galvanizado 2 1/2" | un | 16 | 27.189 | 8.37 | 435.024 | 133.92 | 568.944
3.1.3.7 | Caixa p/ Hidranrte | un | 16 | 169.8975 | 40.5 | 2718.36 | 648 | 3366.36
3.1.3.8 | Tubo Ferro Galvanizado 2 1/2" | br | 7 | 199.8 | 60.75 | 1398.6 | 425.25 | 1823.85
3.2 | Extintores/Alarmes/Iluminação Emergênica |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Luminária de Emergência - Bloco Autônomo | un | 248 | 105.3 | 43.2 | 26114.4 | 10713.6 | 36828
3.2.2 | Barra Antipânico | un | 18 | 1485 | 37.8 | 26730 | 680.4 | 27410.4
3.2.3 | Central de Alarme e Baterias com carga p/ 1h | un | 1 | 266.625 | 101.25 | 266.625 | 101.25 | 367.875
3.2.4 | Central e Detecção de Alarme | un | 1 | 351 | 101.25 | 351 | 101.25 | 452.25
3.2.5 | Acionador Alertador | un | 35 | 35 | 15 | 1225 | 525 | 1750
3.2.6 | Acionador Manual do Sistema de Detecção Alarme | un | 35 | 78.975 | 74.25 | 2764.125 | 2598.75 | 5362.875
3.2.7 | Extintor CO2 | un | 18 | 378 | 9.45 | 6804 | 170.1 | 6974.1
3.2.8 | Extintor CL AP 10L | un | 23 | 87.75 | 9.45 | 2018.25 | 217.35 | 2235.6
3.3 | Sprinklers |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Rede de Sprinklers |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.1 | Cantoneira "zz", fixada c/chumbadores de expansão | un | 492 | 2.4975 | 3.1725 | 1228.77 | 1560.87 | 2789.64
3.3.1.2 | Tirante - vergalhão com rosca total, de ferro galvanizado, de Ø3/8" | m | 492 | 5.175 | 1.5525 | 2546.1 | 763.83 | 3309.93
3.3.1.3 | Parabolts | un | 984 | 2.4975 | 4.3875 | 2457.54 | 4317.3 | 6774.84
3.3.1.4 | Porcas para o vergalhão | un | 1968 | 0.3375 | 0 | 664.2 | 0 | 664.2
3.3.1.5 | Braçadeira tipo "D", na bitola da tubulação | un | 492 | 1.6875 | 0.972 | 830.25 | 478.224 | 1308.474
3.3.1.6 | Tubo de ligação do bico de sprinklers em ferro galvanizado de Ø1" | br | 35.3 | 61.965 | 40.5 | 2187.3645 | 1429.65 | 3617.0145
3.3.1.7 | Luva de ferro galvanizado de Ø1" x 1/2". | un | 353 | 4.725 | 5.994 | 1667.925 | 2115.882 | 3783.807
3.3.1.8 | Bico de sprinklers de Ø1/2" , tipo pendente , de 68 graus, com canopla de aço inox | un | 353 | 15.255 | 11.475 | 5385.015 | 4050.675 | 9435.69
3.3.1.9 | Joelho 90º Galvanizado 1" | un | 197 | 5.0625 | 5.994 | 997.3125 | 1180.818 | 2178.1305
3.3.1.10 | Joelho 90º Galvanizado 32mm | un | 22 | 6.075 | 6.48 | 133.65 | 142.56 | 276.21
3.3.1.11 | Joelho 90º Galvanizado 40mm | un | 26 | 7.4925 | 6.885 | 194.805 | 179.01 | 373.815
3.3.1.12 | Joelho 90º Galvanizado 2" | un | 71 | 12.825 | 7.425 | 910.575 | 527.175 | 1437.75
3.3.1.13 | Joelho 90º Galvanizado 2 1/2" | un | 11 | 18.0495 | 7.83 | 198.5445 | 86.13 | 284.6745
3.3.1.14 | Joelho 90º Galvanizado 3" | un | 1 | 35.856 | 8.3025 | 35.856 | 8.3025 | 44.1585
3.3.1.15 | Joelho 90º Galvanizado 4" | un | 1 | 49.6935 | 9.72 | 49.6935 | 9.72 | 59.4135
3.3.1.16 | Tê Galvanizado 1" | un | 85 | 6.075 | 5.994 | 516.375 | 509.49 | 1025.865
3.3.1.17 | Tê Galvanizado 1 1/4" | un | 127 | 8.775 | 7.02 | 1114.425 | 891.54 | 2005.965
3.3.1.18 | Tê Galvanizado 1 1/2" | un | 168 | 9.7875 | 7.425 | 1644.3 | 1247.4 | 2891.7
3.3.1.19 | Tê Galvanizado 2" | un | 140 | 14.175 | 7.7625 | 1984.5 | 1086.75 | 3071.25
3.3.1.20 | Tê Galvanizado 2 1/2" | un | 45 | 27.189 | 8.37 | 1223.505 | 376.65 | 1600.155
3.3.1.21 | Tê Galvanizado 3" | un | 17 | 35.856 | 8.37 | 609.552 | 142.29 | 751.842
3.3.1.22 | Tê Galvanizado 4" | un | 24 | 64.9485 | 9.18 | 1558.764 | 220.32 | 1779.084
3.3.1.23 | Tê Galvanizado 6" | un | 4 | 229.5 | 10.125 | 918 | 40.5 | 958.5
3.3.1.24 | Bucha de Redução Galvanizada 32x25mm | un | 224 | 3.4695 | 5.994 | 777.168 | 1342.656 | 2119.824
3.3.1.25 | Bucha de Redução Galvanizada 40x25mm | un | 172 | 4.1175 | 5.994 | 708.21 | 1030.968 | 1739.178
3.3.1.26 | Bucha de Redução Galvanizada 40x32mm | un | 84 | 4.1175 | 5.994 | 345.87 | 503.496 | 849.366
3.3.1.27 | Bucha de Redução Galvanizada 50x25mm | un | 125 | 5.6025 | 7.02 | 700.3125 | 877.5 | 1577.8125
3.3.1.28 | Bucha de Redução Galvanizada 50x32mm | un | 10 | 5.6025 | 7.02 | 56.025 | 70.2 | 126.225
3.3.1.29 | Bucha de Redução Galvanizada 50x40mm | un | 74 | 5.6025 | 7.02 | 414.585 | 519.48 | 934.065
3.3.1.30 | Bucha de Redução Galvanizada 65x25mm | un | 4 | 9.4365 | 7.7625 | 37.746 | 31.05 | 68.796
3.3.1.31 | Bucha de Redução Galvanizada 65x32mm | un | 2 | 9.4365 | 7.7625 | 18.873 | 15.525 | 34.398
3.3.1.32 | Bucha de Redução Galvanizada 65x40mm | un | 15 | 9.4365 | 7.7625 | 141.5475 | 116.4375 | 257.985
3.3.1.33 | Bucha de Redução Galvanizada 65x50mm | un | 30 | 9.4365 | 7.7625 | 283.095 | 232.875 | 515.97
3.3.1.34 | Bucha de Redução Galvanizada 80x40mm | un | 1 | 13.5945 | 8.37 | 13.5945 | 8.37 | 21.9645
3.3.1.35 | Bucha de Redução Galvanizada 80x50mm | un | 12 | 13.5945 | 8.37 | 163.134 | 100.44 | 263.574
3.3.1.36 | Bucha de Redução Galvanizada 80x65mm | un | 10 | 13.5945 | 8.37 | 135.945 | 83.7 | 219.645
3.3.1.37 | Bucha de Redução Galvanizada 4"x2" | un | 12 | 25.9875 | 9.18 | 311.85 | 110.16 | 422.01
3.3.1.38 | Bucha de Redução Galvanizada 4"x2 1/2" | un | 9 | 25.9875 | 9.18 | 233.8875 | 82.62 | 316.5075
3.3.1.39 | Bucha de Redução Galvanizada 4"x3" | un | 7 | 25.9875 | 9.18 | 181.9125 | 64.26 | 246.1725
3.3.1.40 | Bucha de Redução Galvanizada 6"x4" | un | 6 | 71.469 | 10.125 | 428.814 | 60.75 | 489.564
3.3.1.41 | Tubo Ferro Galvanizado 1" | br | 120 | 61.965 | 49.95 | 7435.8 | 5994 | 13429.8
3.3.1.42 | Tubo Ferro Galvanizado 1 1/4" | br | 72 | 89.775 | 50.625 | 6463.8 | 3645 | 10108.8
3.3.1.43 | Tubo Ferro Galvanizado 1 1/2" | br | 81 | 110.565 | 50.625 | 8955.765 | 4100.625 | 13056.39
3.3.1.44 | Tubo Ferro Galvanizado 2" | br | 77 | 139.05 | 68.85 | 10706.85 | 5301.45 | 16008.3
3.3.1.45 | Tubo Ferro Galvanizado 2 1/2" | br | 17 | 199.8 | 60.75 | 3396.6 | 1032.75 | 4429.35
3.3.1.46 | Tubo Ferro Galvanizado 3" | br | 7 | 233.55 | 78.57 | 1634.85 | 549.99 | 2184.84
3.3.1.47 | Tubo Ferro Galvanizado 4" | br | 14 | 328.05 | 87.75 | 4592.7 | 1228.5 | 5821.2
3.3.1.48 | Tubo Ferro Galvanizado 6" | br | 2 | 526.23 | 97.2 | 1052.46 | 194.4 | 1246.86
3.3.1.49 | Roscas | un | 1210 | 7.425 | 11.475 | 8984.25 | 13884.75 | 22869
3.3.1.50 | Luva de ferro galvanizado 1" | un | 108 | 3.375 | 5.994 | 364.5 | 647.352 | 1011.852
3.3.1.51 | Luva de ferro galvanizado 1 1/4" | un | 60 | 4.32 | 7.02 | 259.2 | 421.2 | 680.4
3.3.1.52 | Luva de ferro galvanizado 1 1/2" | un | 75 | 6.075 | 7.425 | 455.625 | 556.875 | 1012.5
3.3.1.53 | Luva de ferro galvanizado 2" | un | 65 | 8.775 | 7.83 | 570.375 | 508.95 | 1079.325
3.3.1.54 | Luva de ferro galvanizado 2 1/2" | un | 12 | 12.879 | 8.37 | 154.548 | 100.44 | 254.988
3.3.1.55 | Luva de ferro galvanizado 3" | un | 4 | 20.9925 | 8.775 | 83.97 | 35.1 | 119.07
3.3.1.56 | Luva de ferro galvanizado 4" | un | 4 | 30.915 | 9.72 | 123.66 | 38.88 | 162.54
3.3.1.57 | Luva de ferro galvanizado 6" | un | 1 | 105.3 | 10.53 | 105.3 | 10.53 | 115.83
3.3.2 | Caixa de Recalque Sprinkler |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2.1 | Cabeçote de Hidrante Ø 100mm c/ 2 saídas de Ø 63mm | un | 2 | 164.7 | 20.25 | 329.4 | 40.5 | 369.9
3.3.2.2 | Válvula de Retenção 2 1/2" | un | 2 | 200.8935 | 9.45 | 401.787 | 18.9 | 420.687
3.3.2.3 | Caixa de Alvenaria | un | 2 | 109.242 | 139.239 | 218.484 | 278.478 | 496.962
| TOTAL PARCIAL |  |  |  |  | 276373.5585 | 98149.8965 | 374523.455 | 374523.455
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| TOTAL |  |  |  |  | 406216.145 | 150020.474 | 556236.619 | 556236.619
Note on D102: Rodrigo: