## Plan1
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Prefeitura da Cidade Universitária
Divisão de Obras e Projetos
Campus Universitário - CEP 97.105-900 - Santa Maria - RS - Fax: (055) 220-8104
ORÇAMENTO ANALÍTICO
ACABAMENTO DO BLOCO 35 - PRÉDIO 34 ( CASA DO ESTUDANTE UNIV. 2)
ÍTEM | DESCRIÇÃO | QTD | UN. | REF | MAT. | REF | MÃO-DE-OBRA | VALOR UNIT. | PREÇO SERVIÇO | TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | SERVIÇOS TECNICOS
1.1.1 | Orçamento, cronograma e visita | 1062 | m² | 0.3 | 0.375 | 0.5 | 0.625 | 1 | 1062
1.1.2 | Cópias e despesas legais | 1062 | m² | 0.9 | 1.125 |  |  | 1.125 | 1194.75
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2.1 | Demolição de alvenarias | 95 | m² | 2 | 2.5 | 5.5 | 6.875 | 9.375 | 890.625
1.2.2 | Retirada de assoalho de madeira, completo. | 15 | m² | 2 | 2.5 | 5.5 | 6.875 | 9.375 | 140.625
1.2.3 | Remoção de limo, paredes, pisos e tetos | 1062 | m² | 0.6 | 0.75 | 1.3 | 1.625 | 2.375 | 2522.25
1.2.4 | Remoção de marcos. | 12 | un |  |  | 15 | 18.75 | 18.75 | 225
1.2.5 | Placa de identificação da Obra | 1 | un | 190 | 237.5 | 70 | 87.5 | 325 | 325
1.3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.3.1 | Extensão de luz, água e força | 1 | pt | 210 | 262.5 | 90 | 112.5 | 375 | 375
1.3.2 | Alojamento | 20 | m² | 25 | 31.25 | 15 | 18.75 | 50 | 1000
1.4 | LIMPEZA DA OBRA
1.4.1 | Retirada de águas residuais e de chuvas | 1 | vb |  |  | 700 | 875 | 875 | 875
1.4.2 | Limpeza inicial - entulhos e material orgânico | 80 | m³ |  |  | 12.6 | 15.75 | 15.75 | 1260
1.4.3 | Limpeza permanente | 210 | dia | 0.5 | 0.625 | 3.5 | 4.375 | 5 | 1050
1.5 | TRANSPORTE
1.5.1 | Transporte interno e externo. | 210 | dia |  |  | 20 | 25 | 25 | 5250
1.6 | TRABALHO EM TERRA
1.6.1 | Escavação manual de valas até 2 m | 20 | m³ |  |  | 13.5 | 16.875 | 16.875 | 337.5
1.6.2 | Aterro compactado mecanicamente. | 106 | m³ | 12 | 15 | 5 | 6.25 | 21.25 | 2252.5
| TOTAL DO ÍTEM | [8 empty] | 18760.25
2 | INFRA-ESTRUTURA E SUPRA ESTRUTURA
2.1 | Fundações diretas rasas contínuas | 21 | m² | 32 | 40 | 15 | 18.75 | 58.75 | 1233.75
| TOTAL DO ÍTEM | [8 empty] | 1233.75
3 | PAREDES E PAINÉIS
3.1 | ALVENARIAS
3.1.1 | Alvenaria com blocos cerâmico, de 2 furos | 75 | m² | 16 | 20 | 10 | 12.5 | 32.5 | 2437.5
3.1.2 | Alvenaria com tijolo maciço 0,15 | 15 | m² | 23 | 28.75 | 7 | 8.75 | 37.5 | 562.5
3.1.3 | Alvenaria com tijolo maciço /25 | 85 | m² | 35 | 43.75 | 10 | 12.5 | 56.25 | 4781.25
3.1.4 | Parede de gesso acartonado | 111 | m² | 37 | 46.25 | 15 | 18.75 | 65 | 7215
3.2 | ESQUADRIAS, PEITORIS, FERRAGENS E VIDRO
3.2.1 | ESQUADRIAS
3.2.1.1 | Esquadria metálica J4, c/ ferragens | 24 | un | 140 | 175 | 50 | 62.5 | 237.5 | 5700
3.2.1.2 | Esquadria metálica J7, c/ ferragens | 3 | un | 210 | 262.5 | 55 | 68.75 | 331.25 | 993.75
3.2.1.3 | Esquadria metálica J8, com ferragens | 12 | un | 170 | 212.5 | 50 | 62.5 | 275 | 3300
3.2.1.4 | Esquadria metálica J9 c/ ferragens | 3 | un | 95 | 118.75 | 40 | 50 | 168.75 | 506.25
3.2.1.5 | Esquadria de madeira J1, com persianas e ferragens | 35 | un | 550 | 687.5 | 142 | 177.5 | 865 | 30275
3.2.1.6 | Esquadria metálica J0 c/ ferragem | 5 | un | 135 | 168.75 | 45 | 56.25 | 225 | 1125
3.2.1.7 | Portas de madeira semi-oca P7, c/ ferragens, completa. | 14 | un | 290 | 362.5 | 50 | 62.5 | 425 | 5950
3.2.1.8 | Portas de madeira semi-oca P8, c/ ferragens, completa. | 83 | un | 310 | 387.5 | 50 | 62.5 | 450 | 37350
3.2.1.9 | Porta de madeira P11, com ferragens, completa. | 1 | un | 780 | 975 | 100 | 125 | 1100 | 1100
3.2.1.10 | Porta veneziana de madeira P15,c/ferragens, completa. | 12 | un | 320 | 400 | 50 | 62.5 | 462.5 | 5550
3.2.1.11 | Prendedor de folha de porta | 110 | un | 5 | 6.25 | 3.5 | 4.375 | 10.625 | 1168.75
3.2.1.12 | Alçapão metálico 4x60x60 c/ cadeado | 3 | un | 135 | 168.75 | 30 | 37.5 | 206.25 | 618.75
3.2.2 | PEITORIS
3.2.2.1 | Peitoris de argamassa | 39 | un | 7 | 8.75 | 7.5 | 9.375 | 18.125 | 706.875
3.2.2.2 | Peitoris de cerâmica vermelha | 53 | m | 19 | 23.75 | 9 | 11.25 | 35 | 1855
3.3 | VIDROS
3.3.1 | Vidro liso 3 mm | 106 | m² | 38 | 47.5 | 7 | 8.75 | 56.25 | 5962.5
3.3.2 | Vidro liso 4 mm | 8 | m² | 45 | 56.25 | 8 | 10 | 66.25 | 530
3.3.3 | Vidro tipo fantasia 4 mm | 30 | m² | 38 | 47.5 | 7 | 8.75 | 56.25 | 1687.5
| TOTAL DO ÍTEM | [8 empty] | 119375.625
4.0 | COBERTURA E PROTEÇÕES
4.1 | Cobertura
4.1.1 | Madeiramento cedrinho 1ª qualidade, tratado | 312 | m² | 17 | 21.25 | 9 | 11.25 | 32.5 | 10140
4.1.2 | Cobertura com telha de fibro-cimento 6 mm | 312 | m² | 18 | 22.5 | 5 | 6.25 | 28.75 | 8970
4.2 | PROTEÇÕES
4.2.1 | Calha de chapa galvanizada | 45 | m | 31 | 38.75 | 10 | 12.5 | 51.25 | 2306.25
4.2.2 | Capas de proteção platibanda, com chapa galvanizada L= 55 cm | 80 | m | 35 | 43.75 | 8 | 10 | 53.75 | 4300
4.2.3 | Algeroz de chapa galvanizada, L = 25cm | 50 | m | 17 | 21.25 | 5 | 6.25 | 27.5 | 1375
4.2.4 | Impermeabilização reservatórios com fibra | 32 | m² | 63 | 78.75 | 25 | 31.25 | 110 | 3520
4.2.5 | Impermeabilização lajes banheiros (manta) | 58 | m² | 23 | 28.75 | 9 | 11.25 | 40 | 2320
4.2.6 | Impermeabilização de fundação | 30 | ml | 3 | 3.75 | 2 | 2.5 | 6.25 | 187.5
4.2.7 | Pintura fossa e filtro com Neutrol | 200 | m² | 4 | 5 | 3.5 | 4.375 | 9.375 | 1875
4.2.8 | Correção em estrutura de concreto armado (fissuras, rachaduras, ferragens exposta) | 1 | vb | 700 | 875 | 250 | 312.5 | 1187.5 | 1187.5
4.2.9 | Perfil de chapa galvanizada, L=15cm | 46 | ml | 15 | 18.75 | 4 | 5 | 23.75 | 1092.5
| TOTAL DO ÍTEM | [8 empty] | 37273.75
5 | REVESTIMENTOS
5.1 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
5.1.1 | Chapisco, emboço e reboco interno | 3610 | m² | 6 | 7.5 | 7 | 8.75 | 16.25 | 58662.5
5.1.2 | Chapisco/emboço escadaria, hall e circulação | 140 | m² | 4.8 | 6 | 5.75 | 7.1875 | 13.1875 | 1846.25
5.1.3 | Chapisco e reboco paulista impermeabilizado. | 220 | m² | 5.5 | 6.875 | 6 | 7.5 | 14.375 | 3162.5
5.1.4 | Azulejo branco 20x20 1ª qualidade | 705 | m² | 29 | 36.25 | 10 | 12.5 | 48.75 | 34368.75
5.1.5 | Granitina em corrimão escada 100x15 | 20 | m | 15 | 18.75 | 12 | 15 | 33.75 | 675
5.1.6 | Chapisco, emboço e reboco com impermeabilizante | 980 | m² | 6.5 | 8.125 | 8 | 10 | 18.125 | 17762.5
5.2 | PINTURA
5.2.1 | Com tinta PVA em paredes e tetos | 3610 | m² | 3.5 | 4.375 | 3.5 | 4.375 | 8.75 | 31587.5
5.2.2 | Com tinta esmalte e massa acrílica | 140 | m² | 6.5 | 8.125 | 6 | 7.5 | 15.625 | 2187.5
5.2.3 | Com tinta acrílica em paredes externas | 980 | m² | 4.2 | 5.25 | 4 | 5 | 10.25 | 10045
5.2.4 | Com tinta esmalte e massa em madeira | 550 | m² | 6.5 | 8.125 | 7 | 8.75 | 16.875 | 9281.25
5.2.5 | Com tinta esmalte em esquadrias de ferro | 258 | m² | 5 | 6.25 | 4 | 5 | 11.25 | 2902.5
5.2.6 | Com tinta esmalte em esquadrias de madeira, sem massa | 158 | m² | 3.5 | 4.375 | 4 | 5 | 9.375 | 1481.25
5.2.7 | Com tinta esmalte e massa em rodapé de madeira | 720 | m | 1.5 | 1.875 | 2 | 2.5 | 4.375 | 3150
5.2.8 | Com massa e tinta PVA em parede de gesso. | 222 | m² | 4.5 | 5.625 | 6 | 7.5 | 13.125 | 2913.75
| TOTAL DO ÍTEM | [8 empty] | 180026.25
6 | PAVIMENTAÇÕES
6.1 | Contrapiso armado e impermea. com 8,0 cm ( c/ camada de brita ). | 320 | m² | 24 | 30 | 14 | 17.5 | 47.5 | 15200
6.2 | Granitina 60x60 cm, moldada no local. | 48 | m² | 19 | 23.75 | 12 | 15 | 38.75 | 1860
6.3 | Taco de madeira 7x21cm, ipê cerne, 1ª qualidade | 595 | m² | 37 | 46.25 | 8 | 10 | 56.25 | 33468.75
6.4 | Com rodapé de madeira 1,5 x 7 cm, angelim ou similar | 720 | m | 5.5 | 6.875 | 2.2 | 2.75 | 9.625 | 6930
6.5 | Com rodapé de granitina 1,5x7 cm | 78 | m | 10 | 12.5 | 7 | 8.75 | 21.25 | 1657.5
6.6 | Enchimento de laje rebaixada | 11 | m³ | 9 | 11.25 | 7 | 8.75 | 20 | 220
6.7 | Lixamento, calefação e cera (04 lixas) | 595 | m² | 4 | 5 | 5 | 6.25 | 11.25 | 6693.75
6.8 | Granitina escada (degrau) completo | 68 | un | 15 | 18.75 | 12 | 15 | 33.75 | 2295
6.9 | Soleira externa de granitina | 10 | m | 12 | 15 | 12 | 15 | 30 | 300
6.10 | Cerâmica PEI 5 | 230 | m² | 31 | 38.75 | 12 | 15 | 53.75 | 12362.5
6.11 | Com sextavado de concreto e = 4cm | 80 | m² | 19 | 23.75 | 6 | 7.5 | 31.25 | 2500
6.12 | Meio fio de concreto | 24 | m | 18 | 22.5 | 6 | 7.5 | 30 | 720
6.13 | Reaproveitamento com sextavado. | 8 | m² | 2 | 2.5 | 6 | 7.5 | 10 | 80
| TOTAL DO ÍTEM | [8 empty] | 84287.5
7.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
7.1 | Bacia sanitária, completa | 24 | un | 120 | 150 | 20 | 25 | 175 | 4200
7.2 | Lavatório sem coluna, completo | 12 | un | 70 | 87.5 | 17 | 21.25 | 108.75 | 1305
7.3 | Tanque plástico, completo | 12 | un | 85 | 106.25 | 15 | 18.75 | 125 | 1500
7.4 | Balcões com pia, tampo inox, completo | 12 | un | 240 | 300 | 25 | 31.25 | 331.25 | 3975
7.5 | Válvula descarga 1¹/²" | 24 | un | 90 | 112.5 | 20 | 25 | 137.5 | 3300
7.6 | Tubo PVC, tipo água, 110mm | 3 | m | 44 | 55 | 7 | 8.75 | 63.75 | 191.25
7.7 | Tubo PVC, tipo água, 85mm | 8 | m | 32 | 40 | 7 | 8.75 | 48.75 | 390
7.8 | Tubo PVC, tipo água, 75mm | 40 | m | 22 | 27.5 | 5 | 6.25 | 33.75 | 1350
7.9 | Tubo PVC, tipo água, 60mm | 42 | m | 15.5 | 19.375 | 4 | 5 | 24.375 | 1023.75
7.10 | Tubo PVC, tipo água, 50mm | 48 | m | 9.6 | 12 | 2.5 | 3.125 | 15.125 | 726
7.11 | Tubo PVC, tipo água, 32mm | 30 | m | 5 | 6.25 | 1.8 | 2.25 | 8.5 | 255
7.12 | Tubo PVC, tipo água, 25mm | 103 | m | 2.8 | 3.5 | 1.5 | 1.875 | 5.375 | 553.625
7.13 | Conexões de Água. | 1 | vb | 2500 | 3125 | 600 | 750 | 3875 | 3875
7.49 | Tubo ferro galvanizado, 2 1/2 " | 48 | m | 45 | 56.25 | 13 | 16.25 | 72.5 | 3480
7.50 | Tee ferro galvanizado, 2 1/2" | 2 | un | 35 | 43.75 | 7 | 8.75 | 52.5 | 105
7.51 | Joelho ferro galvanizado, 2 1/2" | 5 | un | 46 | 57.5 | 7 | 8.75 | 66.25 | 331.25
7.52 | Adaptador com flange ferro galvanizado, 2 1/2" | 1 | un | 45 | 56.25 | 7 | 8.75 | 65 | 65
7.53 | Caixa incêndio, completa | 3 | un | 870 | 1087.5 | 120 | 150 | 1237.5 | 3712.5
7.54 | Registro pressão cromado 3/4" | 12 | un | 28 | 35 | 10 | 12.5 | 47.5 | 570
7.55 | Registro gaveta cromado 1 " | 12 | un | 38 | 47.5 | 10 | 12.5 | 60 | 720
7.56 | Registro gaveta cromado 2" | 12 | un | 60 | 75 | 15 | 18.75 | 93.75 | 1125
7.57 | Registro gaveta simples 1 1/4" | 5 | un | 35 | 43.75 | 15 | 18.75 | 62.5 | 312.5
7.58 | Registro gaveta simples 3 " | 2 | un | 290 | 362.5 | 20 | 25 | 387.5 | 775
7.59 | Registro gaveta simples 4 " | 1 | un | 510 | 637.5 | 20 | 25 | 662.5 | 662.5
7.60 | Válvula retenção 2¹/²" | 1 | un | 110 | 137.5 | 15 | 18.75 | 156.25 | 156.25
7.61 | Torneira bóia, 1 1/4" | 1 | un | 50 | 62.5 | 10 | 12.5 | 75 | 75
7.62 | Tubo PVC esgoto,100 mm | 150 | m | 7.8 | 9.75 | 1.8 | 2.25 | 12 | 1800
7.63 | Tubo PVC esgoto,75 mm | 142 | m | 7 | 8.75 | 1.8 | 2.25 | 11 | 1562
7.64 | Tubo PVC esgoto, 50 mm | 84 | m | 5 | 6.25 | 1.5 | 1.875 | 8.125 | 682.5
7.65 | Tubo PVC esgoto, 40mm | 48 | m | 2.8 | 3.5 | 1.2 | 1.5 | 5 | 240
7.66 | Ralo sifonado, 100x40 mm | 12 | un | 15 | 18.75 | 4.5 | 5.625 | 24.375 | 292.5
7.67 | Caixa sifonada PVC, 150x150x150 | 36 | un | 20 | 25 | 6 | 7.5 | 32.5 | 1170
7.68 | Caixa sifonada PVC, 150x185x75mm | 4 | un | 18 | 22.5 | 5 | 6.25 | 28.75 | 115
7.69 | Caixa sifonada PVC, 250x230x75 mm | 12 | un | 40 | 50 | 6 | 7.5 | 57.5 | 690
7.70 | Caixa gordura alvenaria | 2 | un | 85 | 106.25 | 50 | 62.5 | 168.75 | 337.5
7.71 | Caixa de alvenaria para registro de água | 1 | un | 80 | 100 | 50 | 62.5 | 162.5 | 162.5
7.72 | Caixa inspeção alvenaria, 60x60 cm | 4 | un | 130 | 162.5 | 50 | 62.5 | 225 | 900
7.73 | Caixa inspeção alvenaria, 80x80 cm | 8 | un | 150 | 187.5 | 60 | 75 | 262.5 | 2100
7.74 | Caixa de passagem pluvial, 60x60 cm | 6 | un | 130 | 162.5 | 50 | 62.5 | 225 | 1350
7.75 | Caixa de passagem pluvial, 80x60 cm | 2 | un | 130 | 162.5 | 50 | 62.5 | 225 | 450
7.85 | Conexões esgoto e pluvial | 1 | vb | 1800 | 2250 | 400 | 500 | 2750 | 2750
7.90 | Tubo PVC série R, 150mm | 50 | m | 31 | 38.75 | 16 | 20 | 58.75 | 2937.5
7.92 | Extintor de incêndio PQS, 4 kg | 2 | un | 120 | 150 | 10 | 12.5 | 162.5 | 325
7.93 | Extintor de incêndio água pressurizada, 10 litros | 1 | un | 135 | 168.75 | 10 | 12.5 | 181.25 | 181.25
7.94 | Tubo PVC tipo água 40 mm | 70 | m | 6.2 | 7.75 | 1.8 | 2.25 | 10 | 700
7.95 | Chuveiro, tipo ducha Corona, até 44000w | 12 | un | 35 | 43.75 | 12 | 15 | 58.75 | 705
7.96 | Papeleira de louça. | 24 | un | 18 | 22.5 | 7 | 8.75 | 31.25 | 750
7.97 | Saboneteira de louça. | 12 | un | 15 | 18.75 | 6 | 7.5 | 26.25 | 315
7.98 | Cabide de louça. | 12 | un | 15 | 18.75 | 6 | 7.5 | 26.25 | 315
| TOTAL DO ÍTEM | [8 empty] | 55565.375
8.0 | INSTALAÇÕES DE GÁS
8.1 | Tubo de cobre 15 mm, classe A | 12 | m | 27 | 33.75 | 15 | 18.75 | 52.5 | 630
8.2 | Joelho de Cobre, 15 mm | 24 | un | 7 | 8.75 | 5 | 6.25 | 15 | 360
8.3 | Registro com adaptador de cobre 15 mm | 12 | un | 45 | 56.25 | 15 | 18.75 | 75 | 900
8.4 | Adaptador de cobre 15 mm | 12 | un | 9 | 11.25 | 5 | 6.25 | 17.5 | 210
| TOTAL DO ÍTEM | [8 empty] | 2100
9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P, caixa de ferro esmaltado e espelho | 4 | uni | 65 | 81.25 | 6.8 | 8.5 | 89.75 | 359
9.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V PVC 70°C | 2400 | m | 1.04 | 1.3 | 0.7 | 0.875 | 2.175 | 5220
9.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #10mm² 1.000 PVC 70°C | 400 | m | 3.9 | 4.875 | 1.4 | 1.75 | 6.625 | 2650
9.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #16mm² 1000V PVC 70°C - terra | 15 | m | 10.76 | 13.45 | 2.8 | 3.5 | 16.95 | 254.25
9.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V PVC 70°C | 24 | m | 1.66 | 2.075 | 0.7 | 0.875 | 2.95 | 70.8
9.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V PVC 70°C | 1200 | m | 2.65 | 3.3125 | 1.1 | 1.375 | 4.6875 | 5625
9.7 | Cabo de cobre tetrapolar flexível #25mm² 1000V PVC 70°C | 30 | m | 65 | 81.25 | 10 | 12.5 | 93.75 | 2812.5
9.8 | Caixa de alvenaria com tampa 80x80x50cm rebocada interna e externamente e fundo de brita | 6 | uni | 104 | 130 | 40 | 50 | 180 | 1080
9.9 | Caixa de ferro esmaltada 4"x2" e 1 campainha - linha silentoque com espelho em PVC | 12 | uni | 10.4 | 13 | 7 | 8.75 | 21.75 | 261
9.10 | Caixa de ferro esmaltada 4"x2" e 1 conector de porcelana para 50 A e espelho com 1 furo (Chuveiro) | 12 | uni | 32.5 | 40.625 | 10 | 12.5 | 53.125 | 637.5
9.11 | Caixa de ferro esmaltada 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla intermediaria 15A - linha silentoque com espelho em PVC | 4 | uni | 23.4 | 29.25 | 12 | 15 | 44.25 | 177
9.12 | Caixa de ferro esmaltada 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla paralela 15A - linha silentoque com espelho em PVC | 14 | uni | 16.9 | 21.125 | 9 | 11.25 | 32.375 | 453.25
9.13 | Caixa de ferro esmaltada 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho em PVC | 84 | uni | 15.6 | 19.5 | 7 | 8.75 | 28.25 | 2373
9.14 | Caixa de ferro esmaltada 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho em PVC | 12 | uni | 16.9 | 21.125 | 9 | 11.25 | 32.375 | 388.5
9.15 | Caixa de ferro esmaltada 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples e paralela 15A - linha silentoque com espelho em PVC | 12 | uni | 26 | 32.5 | 11 | 13.75 | 46.25 | 555
9.16 | Caixa de ferro esmaltada 4"x2" e 1 pulsador de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho em PVC | 12 | uni | 15.6 | 19.5 | 7 | 8.75 | 28.25 | 339
9.17 | Caixa de ferro esmaltada 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho em PVC | 225 | uni | 19.5 | 24.375 | 8 | 10 | 34.375 | 7734.375
9.18 | Centro de Distribuição PVC, embutir, porta, para 12 disjuntores e DRs tipo DIN, com pente DIN para 80A, referência CEMAR | 13 | uni | 104 | 130 | 20 | 25 | 155 | 2015
9.19 | Copo terminal | 1 | uni | 130 | 162.5 | 25 | 31.25 | 193.75 | 193.75
9.20 | Disjuntor conjugado com DR bipolar tipo europeu curva B para 25 A - 3kA referência Siemens | 24 | uni | 130 | 162.5 | 8 | 10 | 172.5 | 4140
9.21 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva B para 16 A - 3kA referência Siemens | 15 | uni | 13 | 16.25 | 4 | 5 | 21.25 | 318.75
9.22 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva B para 20 A - 3kA referência Siemens | 25 | uni | 13 | 16.25 | 4 | 5 | 21.25 | 531.25
9.23 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 40 A - 3kA referência Siemens - no QM | 13 | uni | 13 | 16.25 | 4 | 5 | 21.25 | 276.25
9.24 | Disjuntor tripolar de potência curva C para 80 A - 18kA referência Siemens 3VF22 | 1 | uni | 195 | 243.75 | 25 | 31.25 | 275 | 275
9.25 | Eletroduto de aço galvanizado tipo semi-pesado 2" com luvas, curvas, buchas, arruelas, caixas de passagem, braçadeiras tipo D - completo - metro linear - entrada | 3 | m | 15.6 | 19.5 | 12 | 15 | 34.5 | 103.5
9.26 | Eletroduto de PVC rígido roscável 1.1/4" com luvas, curvas, buchas e arruelas - completo - metro linear | 150 | m | 8.45 | 10.5625 | 6.5 | 8.125 | 18.6875 | 2803.125
9.27 | Eletroduto de PVC rígido roscável 1/2" com luvas, curvas, buchas e arruelas - completo - metro linear | 1400 | m | 3.25 | 4.0625 | 2.5 | 3.125 | 7.1875 | 10062.5
9.28 | Eletroduto de PVC rígido roscável 2" com luvas, curvas, buchas e arruelas - completo - metro linear - enterrado | 12 | m | 11.05 | 13.8125 | 8.5 | 10.625 | 24.4375 | 293.25
9.29 | Eletroduto de PVC rígido roscável 3/4" com luvas, curvas, buchas e arruelas - completo - metro linear | 9 | m | 4.55 | 5.6875 | 3.5 | 4.375 | 10.0625 | 90.5625
9.30 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 15 | rl | 7.15 | 8.9375 | 11 | 13.75 | 22.6875 | 340.3125
9.31 | Haste de aterramento copperwel 2m x 3/8" com conector parafuso fendido | 2 | uni | 39 | 48.75 | 15 | 18.75 | 67.5 | 135
9.32 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05185, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 2x32 220V 02382 | 6 | uni | 143 | 178.75 | 20 | 25 | 203.75 | 1222.5
9.33 | Luminária tipo arandela, caixa e lâmpada incandescente de 60W - rosca E27 de porcelana | 12 | uni | 13 | 16.25 | 10 | 12.5 | 28.75 | 345
9.34 | Luminária tipo plafon com globo leitoso, caixa e lâmpada incandescente de 100W - rosca E27 de porcelana | 118 | uni | 13 | 16.25 | 10 | 12.5 | 28.75 | 3392.5
9.35 | Quadro de medição para 13 medidores monofásicos com 13 caixas CP2 completo - conforme RIC-BT AES-Sul | 1 | uni | 2340 | 2925 | 200 | 250 | 3175 | 3175
| TOTAL DO ÍTEM | [8 empty] | 60703.425
| TOTAL GERAL | [7 empty] | 559325.925 | 559325.925