## Plan1
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS
FONE: (0xx55) 220-8907
Campus Universitário - CEP 97.105-900 - Santa Maria - RS - Fax: (0xx55) 220-8104
Orçamento da Reforma do Laboratório de Motores
ITEM | DESCRIÇÃO | QT | UNI | MAT | MO | MAT+MO | SUBTOT
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Visita, orçamento | 1 | vb | 15 | 200 | 215 | 215
1.2 | Cópias e despesas legais | 1 | vb | 30 | 600 | 630 | 630
1.3 | Projeto da estrutura metálica | 26.6 | m2 | 5 | 30 | 35 | 931
| TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 1776
2 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Demolir estrutura de alvenaria das bancadas de motores | 3 | uni | 50 | 250 | 300 | 900
2.2 | Retirada de ar condicionado de janela e fechamento com vidro | 2 | uni | 0 | 30 | 30 | 60
2.3 | Demolição de parede entre a sala e laboratório de motores | 22 | m2 | 2 | 5 | 7 | 154
2.4 | Retirar ventilador de teto | 1 | uni | 0 | 25 | 25 | 25
2.5 | Demolição de piso | 83.7 | m2 | 1 | 5 | 6 | 502.2
2.6 | Transporte interno e externo | 90 | dias | 1 | 5 | 6 | 540
2.7 | Limpeza permanente da obra | 90 | dias | 1 | 4 | 5 | 450
2.8 | Remoção de entulho | 24 | m3 | 10 | 20 | 30 | 720
2.9 | Isolar ponto de água e esgoto | 2 | pt | 20 | 10 | 30 | 60
2.10 | retirar tubulação elétrica aparente existente | 40 | m | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 68
2.11 | retirar fiação elétrica para alimentação das bancadas de motores | 200 | m | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 60
| TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 3539.2
3 | MEZANINOS
3.1 | Elementos de fixação | 7 | vb | 40 | 30 | 70 | 490
3.2 | Treliça perfil U ( 75 x 40 /265 ) | 10.3 | m | 140 | 50 | 190 | 1957
3.3 | Pilares metalico perfil U (2x100x40x265) | 7 | unid | 120 | 30 | 150 | 1050
3.4 | Perfil metálico ( 100 x 45 x 265) | 24 | m | 80 | 20 | 100 | 2400
3.5 | Escada conforme projeto com fechamento embaixo e corrimão | 1 | unid | 2500 | 400 | 2900 | 2900
3.6 | Caibros de madeira (6 x 12 ) de cedrinho aplainados | 72 | m | 18 | 8 | 26 | 1872
3.7 | Assoalho de madeira cedrinho | 26.6 | m2 | 80 | 15 | 95 | 2527
3.8 | Lixamento de madeira | 26.6 | m2 | 2 | 10 | 12 | 319.2
3.10 | Forro de PVC 10mm | 92 | m2 | 18 | 10 | 28 | 2576
| TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 16091.2
4 | PAREDES E PAINÉIS
4.1 | Paredes e painéis parede de divisória leve AA3 | 22 | m2 | 50 | 10 | 60 | 1320
4.2 | Porta de divisória completa | 2 | um | 185 | 70 | 255 | 510
4.3 | Forro de PVC 10mm com todos os complementos | 125 | m2 | 20 | 10 | 30 | 3750
4.4 | Readaptação do mecanismo de abertura de janelas maxim-ar | 6 | unid | 90 | 60 | 150 | 900
4.6 | Persiana Vertical de PVC | 60 | m2 | 53 | 10 | 63 | 3780
| TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 10260
5 | ESTRUTURAS PARA MOTERES
5.1 | Bancadas 2,90 x 2,00 x 1,00 de acordo com layout c/pintura | 1 | unid | 3200 | 500 | 3700 | 3700
5.2 | Bancadas 2,90 x 1,00 x 1,00 de acordo com layout c/ pintura | 1 | unid | 1800 | 300 | 2100 | 2100
5.3 | Tampo com pranchões de madeira 5cm angelin lixado | 8.4 | m2 | 120 | 30 | 150 | 1260
| TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 7060
6 | PINTURA
6.1 | Com tinta acrílica em paredes internas e externas. | 174 | m² | 5.5 | 4.7 | 10.2 | 1774.8
6.2 | Com tinta esmalte e massa em madeira. | 42.2 | m² | 8 | 8 | 16 | 675.2
6.3 | Com tinta esmalte em esquadria met. c/fundo. | 10 | m² | 6 | 6.5 | 12.5 | 125
6.4 | Em rodapé com massa | 57 | m | 1.5 | 2.5 | 4 | 228
6.5 | Pintura em estrutura metálica | 1 | unid | 420 | 450 | 870 | 870
| TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 3673
7 | PISOS
7.1 | Granitina moldada in-loco | 83.74 | m2 | 50 | 12 | 62 | 5191.88
7.2 | Roda-pé de madeira | 57 | m2 | 10 | 5 | 15 | 855
| TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 6046.88
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 | Centro de Distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 24 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDSTG-X 24S 150A DIN | 1 | uni | 250 | 50 | 300 | 300
8.2 | Centro de Distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 16 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDSTG-X 16S 150A DIN | 1 | uni | 200 | 30 | 230 | 230
8.3 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P, condulete de alumínio e espelho | 2 | uni | 55 | 20 | 75 | 150
8.4 | Cabo de cobre monopolar flexível classe de encordoamento 5, #2,5mm² 750V, 70°C, antichama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, referência Afumex | 500 | m | 1.04 | 0.8 | 1.84 | 920
8.5 | Cabo de cobre monopolar flexível classe de encordoamento 5, #4,0mm² 750V, 70°C, antichama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, referência Afumex | 420 | m | 1.68 | 1.1 | 2.78 | 1167.6
8.6 | Cabo de cobre monopolar flexível classe de encordoamento 5, #6,0mm² 750V, 70°C, antichama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, referência Afumex | 250 | m | 2.5 | 1.8 | 4.3 | 1075
8.7 | Condulete de alumínio e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 1 | uni | 10 | 10 | 20 | 20
8.8 | Condulete de alumínio e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 2 | uni | 15 | 10 | 25 | 50
8.9 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 3P pino chato 20A (AC) - linha silentoque com espelho de alumínio | 3 | uni | 15 | 10 | 25 | 75
8.10 | Condulete de alumínio e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho de alumínio | 10 | uni | 15 | 10 | 25 | 250
8.11 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 10 A - 3kA referência Siemens 5SX1 | 3 | uni | 8 | 5 | 13 | 39
8.12 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 3kA referência Siemens 5SX1 | 3 | uni | 8 | 5 | 13 | 39
8.13
8.14 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25 A - 3kA referência Siemens 5SX1 | 1 | uni | 8 | 4.12 | 12.12 | 12.12
8.15
8.16 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 16 A - 5kA referência Siemens 5SX1 | 3 | uni | 45 | 15 | 60 | 180
8.17 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 20 A - 5kA referência Siemens 5SX1 | 3 | uni | 45 | 15 | 60 | 180
8.18 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 50 A - 5kA referência Siemens 5SX1 | 3 | uni | 45 | 15 | 60 | 180
8.19 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 80 A - 5kA referência Siemens 5SX1 | 1 | uni | 65 | 15 | 80 | 80
8.20 | Eletrocalha lisa tipo U de aço galvanizado a fogo chapa nº 18, 50mmx50mm, com todas as conexões, elementos para derivação, suportes e adaptadores, com tampa, conforme projeto e especificações | 120 | m | 10 | 5 | 15 | 1800
8.21 | Eletroduto rígido de aço, galvanizado eletroliticamente; classe LII (médio); 1"; espessura da parede 1,06mm; diâmetro interno 29,6mm; externo 32mm; com luvas, braçadeiras p/fixação, parafusos, buchas, arruelas, colocado | 20 | m | 12 | 6 | 18 | 360
8.22 | Eletroduto rígido de aço, galvanizado eletroliticamente; classe LII (médio); 3/4"; espessura da parede 0,9mm; diâmetro interno 23mm; externo 25,4mm; com luvas, braçadeiras p/fixação, parafusos, buchas, arruelas, colocado | 140 | m | 8 | 4 | 12 | 1680
8.23 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 18 | rl | 6 | 6 | 12 | 216
8.24 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada eletrostaticamente, com refletor facetado em alumínio anodizado de alta pureza e refletância, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança e | 17 | uni | 135 | 15 | 150 | 2550
| TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 11553.72
9 | REDE ESTRUTURADA
9.1 | Cabo telefônico CI 40-20 de 10 pares instalado conforme projeto pela eletrocalha, ligado ao DG existente | 180 | m | 2.5 | 2.5 | 5 | 900
9.2 | Cabo UTP categoria 5e 4P #24AWG azul ref. Furukawa | 300 | m | 1 | 0.8 | 1.8 | 540
9.3 | Certificação 5e | 20 | pt |  | 20 | 20 | 400
9.4 | Condulete de alumínio 4"x2", 1 conector RJ45e fêmea e espelho de alumínio | 20 | uni | 25 | 15 | 40 | 800
9.5 | Eletroduto rígido de aço, galvanizado eletroliticamente; classe LII (médio); 3/4"; espessura da parede 0,9mm; diâmetro interno 23mm; externo 25,4mm; com luvas, braçadeiras p/fixação, parafusos, buchas, arruelas, colocado | 80 | m | 8 | 4 | 12 | 960
| TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 3600
10 | INSTALAÇÕES CAPTADORES DE ENERGIA SOLOAR
10.1 | Painel Solar policristalino de alta eficiência, com células encapsuladas entre camadas de vidro temperado como cobertura, acetato de vinil etilênico e polivinil fluorídico como fundo, à prova dágua, emoldurado em alumínio anodizado, potência mínima de 100W | 2 | uni | 2400 | 200 | 2600 | 5200
10.2 | Controlador de carga de baterias, para utilização com painéis solares, com as seguintes características: corrente de módulo mínima de 30A, corrente de carga de no mínimo 20A, consumo em standby de no máximo 10mA, display LCD, sinalização de estado de carga | 1 | uni | 2100 | 200 | 2300 | 2300
10.3 | Bateria chumbo-ácida selada, regulada à válvula, ciclo profundo, tensão nominal 12V, no minimo 60Ah, com indicador visual do nível de carga da bateria, em conformidade com as resoluções do CONAMA nº 257/99 e 263/99 | 2 | uni | 450 | 50 | 450 | 900
| TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 8400
| TOTAL DO ORÇAMEMTO | [5 empty] | 72000 | 72000