## Plan2
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS
FONE: (55) 3220-8907
Campus Universitário - CEP 97.105-900 - Santa Maria - RS - Fax: (55) 3220-8104
OBRA: CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - NÚCLEO DE TECNOLOGIA DOS ALIMENTOS - CAMPUS DE SANTA MARIA
Item | Serviços | Quant. | Unid. | Preços
|  |  |  | Material | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item | 886372.1778
1 | DESPESAS INICIAIS | [6 empty] | 10094.7733
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 735.23 | m2 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 95.5799
1.2 | Cópias e despesas legais | 735.23 | m2 | 0.3 |  | 0.3 | 220.569
1.3 | Projeto de Fundações | 735.23 | m2 |  | 2.28 | 2.28 | 1676.3244
1.4 | Projeto de estrutura de concreto armado, considerando mais dois (2) pavimentos tipos | 735.23 | m2 |  | 10 | 10 | 7352.3
1.5 | Controle Tecnológico do concreto | 15 | lotes |  | 50 | 50 | 750
0
2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [5 empty] | 0 | 5854.9945
2.1 | Tapumes ch. Comp. e=12mm h=2,20R10 | 200 | ml | 5.8 | 2.5 | 8.3 | 1660
2.2 | Instalações Provisórias | [5 empty] | 0
2.2.1 | Elétrica | 1 | un | 300 | 75 | 375 | 375
2.2.2 | Unidade sanitária 5m2 | 1 | un | 280 | 85 | 365 | 365
2.2.3 | Hidráulica | 1 | un | 220 | 50 | 270 | 270
2.2.4 | Barraco de obra | 30 | m2 | 20 | 14 | 34 | 1020
2.3 | Placa de Obra | 5.07 | m2 | 200 | 8.5 | 208.5 | 1057.095
2.4 | Locação da Obra | 735.23 | m2 | 0.25 | 0.4 | 0.65 | 477.8995
2.5 | Limpeza permanente da obra | 180 | d |  | 3.5 | 3.5 | 630
0
3 | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES / TRABALHOS EM TERRA | [5 empty] | 0 | 11789.3
3.1 | Limpeza do terreno c/ remoção de camada orgânica (mínimo 20cm) | 850 | m2 | 1 | 0.45 | 1.45 | 1232.5
3.2 | Escavação Mecânica - terraplanagem | 380 | m3 | 13 | 1.95 | 14.95 | 5681
3.3 | Escavação Manual solo até 4m - vigas fundação | 100 | m3 | 0 | 11.5 | 11.5 | 1150
3.4 | Transporte de Terra | 360 | m3 | 7 | 0.28 | 7.28 | 2620.8
3.5 | Reaterro e apiloamento | 85 | m3 | 11 | 2 | 13 | 1105
0
4 | FUNDAÇÕES / INFRA ESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 99017.08
4.1 | Estaca escavada f600mm - com armadura de fretagem, completa | 420 | ml | 142 | 2.25 | 144.25 | 60585
4.2 | Concreto magro, fck = 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 6 | m3 | 96 | 67.68 | 163.68 | 982.08
4.3 | Vigas de fundação (30X40)cm, armada c/forma, usi. Fck= 25,0 MPa | 35 | m3 | 780 | 290 | 1070 | 37450
0
5 | SUPRA ESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 201023
5.1 | Conc.armado c/forma, usinado fck= 25MPa, completo - Vigas | 38 | m3 | 990 | 300 | 1290 | 49020
5.2 | Laje treliçada, espessura 12cm c/ capa concreto de 4cm, usinado fck=25MPa, completa | 120 | m2 | 35 | 13 | 48 | 5760
5.3 | Laje treliçada, espessura 16cm c/ capa concreto de 4cm, usinado fck=25MPa, completa | 146 | m2 | 51 | 19.5 | 70.5 | 10293
5.4 | Laje de concreto armado nervurada, espessura de 30cm, concreto usinado fck=25MPa, completa | 470 | m2 | 180 | 40 | 220 | 103400
5.5 | Conc.armado c/forma, usinado fck= 25MPa, completo e moldado - vigas cintamento platibandas | 7 | m3 | 750 | 240 | 990 | 6930
5.6 | Conc.armado c/forma, usinado fck= 25MPa, completo e moldado - Pilares e pilaretes | 21 | m3 | 980 | 240 | 1220 | 25620
0
6 | ALVENARIAS | [5 empty] | 0 | 41932.5
6.1 | Tijolo de 6 Furos |  |  |  |  | 0 | 0
6.1.1 | - 15 cm (espessura) | 460 | m2 | 19 | 10.5 | 29.5 | 13570
6.2 | Tijolo maciço 21 furos | [5 empty] | 0
6.2.1 | - 25 cm (espessura) à vista | 350 | m2 | 59 | 19 | 78 | 27300
6.3 | Vergas sobre portas | 34 | ml | 7 | 3 | 10 | 340
6.4 | Contraverga sob Janelas | 85 | ml | 6 | 2.5 | 8.5 | 722.5
0
7 | COBERTURAS / BRISES | [5 empty] | 0 | 113988
7.1 | Estrutura de madeira para telha kalheta | 920 | m2 | 25 | 4.5 | 29.5 | 27140
7.2 | Cobertura com telhas kalheta | 940 | m2 | 48 | 6 | 54 | 50760
7.3 | Placa de ventilação | 43 | ml | 60 | 40 | 100 | 4300
7.4 | Cumeeira para telhas kalheta | 42 | ml | 48 | 6 | 54 | 2268
7.5 | Calha em chapa galvanizada n° 20, corte 40, completa | 34 | ml | 28 | 4 | 32 | 1088
7.6 | Capeamento p/ platibanda em chapa galvanizada n° 22, completo | 106 | ml | 28 | 4 | 32 | 3392
7.7 | Rufo de parede em chapa galvanizada n° 22, corte 25, completo | 160 | ml | 28 | 4 | 32 | 5120
7.8 | Brise horizontal metalico, c/ cabo de aço, completo e instalado | 20 | m2 | 400 | 20 | 420 | 8400
7.9 | Brise vertical metalico, completo e instalado | 24 | m2 | 450 | 30 | 480 | 11520
0
8 | IMPERMEABILIZAÇÕES / ISOLAMENTOS TÉRMICOS E/OU ACÚSTICOS | [5 empty] | 0 | 792
8.1 | Impermeabilização das viigas de fundação - 3 demãos, completa | 160 | m2 | 3 | 1.95 | 4.95 | 792
0
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS | [5 empty] | 0 | 27186
9.1 | Chapisco | 2300 | m2 | 1.5 | 1.89 | 3.39 | 7797
9.2 | Massa Grossa (emboço) | 2300 | m2 | 2.1 | 3.65 | 5.75 | 13225
9.3 | Massa Fina | 2300 | m2 | 0.7 | 1.98 | 2.68 | 6164
0
10 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | [5 empty] | 0 | 6023.5
10.1 | Chapisco | 350 | m2 | 1.61 | 1.95 | 3.56 | 1246
10.2 | Massa Grossa (emboço) | 350 | m2 | 3 | 6.5 | 9.5 | 3325
10.3 | Massa Fina | 350 | m2 | 1.65 | 2.5 | 4.15 | 1452.5
0
11 | AZULEJOS | [5 empty] | 0 | 2823.75
11.1 | Azulejo Branco, 20x20, completo e instalado, 1,80m de altura | 75 | m2 | 25 | 12.65 | 37.65 | 2823.75
0
12 | DIVISÓRIAS | [5 empty] | 0 | 4300.8
12.1 | Divisória Divilux 35mml N2, completa e instalada - salas | 31 | m2 | 70 | 6.8 | 76.8 | 2380.8
12.2 | Divisória Divilux 35mml N1, completa e instalada - banheiros | 25 | m2 | 70 | 6.8 | 76.8 | 1920
0
13 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | [5 empty] | 0 | 42627.51
13.1 | Caixilho maxim-ar de ferro, 1,5mm - janelas externas, completa | 85 | m2 | 170 | 50 | 220 | 18700
13.2 | Caixilho metalon, 1,5mm - Portas de acesso ao prédio, completa c/ ferragem | 11 | m2 | 180 | 45 | 225 | 2475
13.3 | Grade em ferro, 10mm, para janelas e porta de acesso | 96 | m2 | 60 | 18 | 78 | 7488
13.4 | Caixilho veneziana, 1,2mm -porta externa | 5 | m2 | 190 | 50 | 240 | 1200
13.5 | Caixilho veneziana fixa, 1,2mm, janelas internas | 11 | m2 | 180 | 45 | 225 | 2475
13.6 | Portas inter. Semi-oca 90x210 cedro -completa c/ferragem, c/ vidro na folha, tipo vigia (30x45cm) | 6 | cj | 410 | 39.51 | 449.51 | 2697.06
13.7 | Portas inter. Semi-oca 90x210 cedro -completa c/ferragem | 6 | cj | 290 | 39.51 | 329.51 | 1977.06
13.8 | Portas inter. Semi-oca 80x210 cedro- completa c/ferragem | 9 | cj | 290 | 39.51 | 329.51 | 2965.59
13.9 | Numeração das portas internas | 15 | un | 5.5 | 1.5 | 7 | 105
13.10 | Portas Divilux 90x170 - completa c/ ferragem - Banheiros | 2 | cj | 285 | 15 | 300 | 600
13.11 | Portas Divilux 70x170 - completa c/ ferragem - Banheiros | 6 | cj | 295 | 15 | 310 | 1860
13.12 | Trava para portas | 16 | cj | 3.8 | 1.5 | 5.3 | 84.8
0
14 | PISOS E RODAPÉS | [5 empty] | 0 | 82597.95
14.1 | Execução de base para piso vinilico c/ emulsão | 277 | m2 | 20 | 10 | 30 | 8310
14.2 | Piso vinilico 3,2 tipo trafego pesado, limpo com detergente e com selador e encerado | 277 | m2 | 60 | 15 | 75 | 20775
14.3 | Rodapé em madeira, h= 7cm, completo | 108 | m | 9 | 3 | 12 | 1296
14.4 | Piso granitina moldada in loco, completo | 132 | m2 | 25 | 6.5 | 31.5 | 4158
14.5 | Lixamento de piso granitina moldada in loco | 132 | m2 | 3 | 5 | 8 | 1056
14.6 | Contra piso, completo | 695 | m2 | 25 | 8 | 33 | 22935
14.7 | Segundo contra piso, câmara fria | 11.65 | m2 | 25 | 8 | 33 | 384.45
14.8 | Piso cerâmico, antiderrapante, PEI 5, completo | 325 | m2 | 35 | 8.5 | 43.5 | 14137.5
14.9 | Rodapés cerâmicos h= 7 cm | 214 | m | 20 | 8.5 | 28.5 | 6099
14.10 | Piso cerâmico, PEI 4, completo | 16 | m2 | 20 | 8.5 | 28.5 | 456
14.11 | Piso de basalto fosco (meia-lixa), 40x40cm, e= 1,6cm | 30 | m2 | 70 | 10 | 80 | 2400
14.12 | Rodapé em granitina moldada in loco, h=7cm, completo | 58 | ml | 2 | 6.5 | 8.5 | 493
14.13 | Lixamento de rodapé em granitina moldada in loco | 14 | ml | 2 | 5 | 7 | 98
0
15 | SOLEIRAS / PEITORIS | [5 empty] | 0 | 3444
15.1 | Peitoris de basalto polido, e=2cm | 78 | ml | 36 | 5 | 41 | 3198
15.2 | Soleira de basalto polido, e=2cm | 6 | ml | 36 | 5 | 41 | 246
0
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ESTRUTURADAS/SPDA | [5 empty] | 0
16.1 | Instalações Elétricas | [5 empty] | 0 | 78817.2
16.1.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P, condulete de alumínio e espelho | 9 | uni | 45 | 5 | 50 | 450
16.1.2 | Cabo de cobre monopolar #50mm² 1.000V Sintenax 70°C | 10 | m | 27.18 | 8 | 35.18 | 351.8
16.1.3 | Cabo de cobre monopolar #95mm² 1.000V Sintenax 70°C | 340 | m | 51.41 | 10 | 61.41 | 20879.4
16.1.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex 70°C | 1300 | m | 0.88 | 0.7 | 1.58 | 2054
16.1.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #10mm² 750V Afumex 70°C | 400 | m | 5.96 | 2 | 7.96 | 3184
16.1.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #16mm² 750V Afumex 70°C | 200 | m | 9 | 2.8 | 11.8 | 2360
16.1.7 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex 70°C | 1900 | m | 1.4 | 0.7 | 2.1 | 3990
16.1.8 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex 70°C | 660 | m | 2.2 | 1.1 | 3.3 | 2178
16.1.9 | Caixa de alvenaria rebocada interna e externamente, com tampa de concreto armado 80x80x50cm | 3 | uni | 100 | 60 | 160 | 480
16.1.10 | Centro de Distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 16 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDSTG-UX (QD2, QD3, QD4 e QD5) - para disjuntores ref Siemens | 4 | uni | 150 | 25 | 175 | 700
16.1.11 | Centro de Distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 24 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDSTG-UX (QD1) - para disjuntores ref Siemens | 1 | uni | 200 | 30 | 230 | 230
16.1.12 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 11 | uni | 12 | 7 | 19 | 209
16.1.13 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples com sinalização 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 1 | uni | 15 | 7 | 22 | 22
16.1.14 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas paralelas 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 2 | uni | 15 | 10 | 25 | 50
16.1.15 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 8 | uni | 13 | 9 | 22 | 176
16.1.16 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 6 | uni | 15 | 10 | 25 | 150
16.1.17 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho de alumínio | 145 | uni | 15 | 8 | 23 | 3335
16.1.18 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 3P pino chato 30A (AC) - linha silentoque com espelho de alumínio | 15 | uni | 17 | 8 | 25 | 375
16.1.19 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 3kA referência Siemens | 8 | uni | 8 | 4 | 12 | 96
16.1.20 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20 A - 3kA referência Siemens | 35 | uni | 8 | 4 | 12 | 420
16.1.21 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25 A - 3kA referência Siemens | 14 | uni | 8 | 4 | 12 | 168
16.1.22 | Disjuntor tripolar de potência curva C para 175 A - 25kA/415Vca | 1 | uni | 800 | 100 | 900 | 900
16.1.23 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 25 A - 5kA referência Siemens | 1 | uni | 50 | 12 | 62 | 62
16.1.24 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 50 A - 5kA referência Siemens | 4 | uni | 50 | 12 | 62 | 248
16.1.25 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 63 A - 5kA referência Siemens | 1 | uni | 80 | 12 | 92 | 92 |  | 886372.1778
16.1.26 | Eletrocalha lisa tipo U com tampa de aço com pintura eletrostática 100x50mm com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto | 100 | m | 25 | 5 | 30 | 3000
16.1.27 | Eletrocalha lisa tipo U com tampa de aço com pintura eletrostática 50x50mm com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto | 340 | m | 15 | 5 | 20 | 6800
16.1.28 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 360 | m | 7 | 7 | 14 | 5040
16.1.29 | Eletroduto de aço zincado tipo semi-pesado 3" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - poste | 6 | m | 60 | 20 | 80 | 480
16.1.30 | Eletroduto de PVC flexível kanaflex de 100mm - enterrado (ENTRADA SUBTERRÂNEA) incluindo abertura manual de vala - envelopado em concreto | 75 | m | 15 | 15 | 30 | 2250
16.1.31 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 8 | rl | 5.5 | 11 | 16.5 | 132
16.1.32 | Haste de aterramento copperwel 2m x 3/8" com conector parafuso fendido | 3 | uni | 25 | 15 | 40 | 120
16.1.33 | Interruptor de fuga tetrapolar tipo europeu 4P-50A 30mA referência Siemens | 4 | uni | 200 | 20 | 220 | 880
16.1.34 | Interruptor de fuga tetrapolar tipo europeu 4P-63A 30mA referência Siemens | 1 | uni | 200 | 20 | 220 | 220
16.1.35 | Luminária para lâmpada fluorescente 1x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS 810, com 1 lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 1x32 220V | 17 | uni | 90 | 15 | 105 | 1785
16.1.36 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS 810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V | 102 | uni | 105 | 20 | 125 | 12750
16.1.37 | Quadro Geral de Baixa Tensão tipo quadro de comando, metálico, com tratamento anticorrosivo, porta, dimensões de a=1,70m, l=0,76m, p=0,22m, referência CEMAR CS-17076-22, com placa de montagem laranja, barramento trifásico para 250A, com placa de acrílico sobre o barramento, completo | 1 | uni | 1500 | 300 | 1800 | 1800
16.1.38 | Exaustor Ventokit ou Equivalente, 150m³/h, 220V, completo e instalado. | 2 | uni | 190 | 10 | 200 | 400
16.2 | Rede Estruturada | [5 empty] | 0 | 16601
16.2.1 | Cabo telefônico CTP-APL de 20 pares | 80 | m | 6 | 2.5 | 8.5 | 680
16.2.2 | Cabo UTP categoria 5e 4P #24AWG azul ref. Furukawa | 1700 | m | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 2720
16.2.3 | Cabo UTP categoria 6 4P #24AWG USO EXTERNO SUBTERRÂNEO | 80 | m | 5 | 1.2 | 6.2 | 496
16.2.4 | Caixa de alvenaria rebocada interna e externamente, com tampa metálica tipo R1 | 3 | uni | 100 | 45 | 145 | 435
16.2.5 | Certificação 5e | 55 | pt | 0 | 10 | 10 | 550
16.2.6 | Condulete de alumínio 4"x2", 1 conector RJ45e fêmea e espelho de alumínio | 7 | uni | 25 | 15 | 40 | 280
16.2.7 | Condulete de alumínio 4"x2", 2 conectores RJ45e fêmea e espelho de alumínio | 24 | uni | 40 | 20 | 60 | 1440
16.2.8 | Duto de PVC de 75mm com luvas e curvas longas - enterrado - incluindo abertura manual de vala | 60 | m | 3 | 4.5 | 7.5 | 450
16.2.9 | Eletrocalha lisa tipo U com tampa de aço com pintura eletrostática 100x50mm com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto | 84 | m | 25 | 5 | 30 | 2520
16.2.10 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear | 132 | m | 8 | 7 | 15 | 1980
16.2.11 | Patch cable de 1,0m categoria 5 cor vermelha (para voz) | 20 | uni | 10 | 0 | 10 | 200
16.2.12 | Patch cable de 1,0m categoria 5e cor azul (para dados) | 35 | uni | 10 | 0 | 10 | 350
16.2.13 | Rack AT1: Rack tipo caixa para parede com porta de acrílico com chave de 19" x 12U referência CEMAR CRC 19 12U X 570, incluindo guias de cabo, exaustor 220V, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, 1 patch panel de 24 portas 19" categoria 5 conforme especificações (painel de voz), 2 patch panels de 48 portas 19" categoria 5e conforme especificações (saída para pontos de rede) - UL VERIFIED e 1 switch conforme especificações | 1 | uni | 4000 | 500 | 4500 | 4500
16.3 | Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA | [5 empty] | 0 | 12360
16.3.1 | Cabo de cobre nú #16mm² com suportes horizontais, verticais e uma haste captora de 60cm a cada 8 m lineares - subsistema captor, subsistema de descida e subsistema de aterramento | 340 | m | 25 | 5 | 30 | 10200
16.3.2 | Caixa de inspeção de aterramento | 9 | uni | 15 | 15 | 30 | 270
16.3.3 | Eletroduto de PVC 1" com braçadeiras | 27 | m | 5 | 5 | 10 | 270
16.3.4 | Haste de aço cobreada copperweld 2,40m x 3/8" com solda exotérmica | 27 | uni | 50 | 10 | 60 | 1620
0
17 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 0 | 420 | 886372.1778
17.1 | Extintor de incêndio tipo PQS A/B/C, 4kg, completo e instalado. | 3 | unid. | 130 | 10 | 140 | 420
0
18 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 0 | 6044.3
18.1 | ÁGUA FRIA | [5 empty] | 0
18.1.1 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 66 | m | 3 | 2 | 5 | 330
18.1.2 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 72 | m | 6 | 2.5 | 8.5 | 612
18.1.4 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 66 | m | 10 | 3 | 13 | 858
18.1.5 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 4 | unid. | 25 | 10 | 35 | 140
18.1.6 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 2 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 3 | unid. | 100 | 10 | 110 | 330
18.1.7 | Caixa em alvenaria, 80x80cm, tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 3 | unid. | 60 | 65 | 125 | 375
18.2 | ESGOTO SANITÁRIO | [5 empty] | 0
18.2.1 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 5 | unid. | 30 | 6 | 36 | 180
18.2.2 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 250x230x75mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 6 |  |  |  |  | 0
18.2.3 | Caixa de inspeção em alvenaria, 80x80x60cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 6 | unid. | 150 | 95 | 245 | 1470
18.2.5 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 6 | m | 5 | 3.3 | 8.3 | 49.8
18.2.6 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 27 | m | 6 | 4.5 | 10.5 | 283.5
18.2.7 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 78 | m | 7 | 5.5 | 12.5 | 975
18.2.8 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC, tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 150mm, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 18 | m | 17 | 7.5 | 24.5 | 441
0
18.3 | ESGOTO PLUVIAL | [5 empty] | 0 | 1200
18.3.1 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, aparente e fixada a estrutura c/ braçadeiras galvanizadas, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 96 | m | 7 | 5.5 | 12.5 | 1200
18.4 | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO | [5 empty] | 0 | 12000
18.4.1 | Fossa Séptica, Filtro Anaeróbio e Sumidouros, em alvenaria de pedras de alicerce e concreto armado, conforme projeto, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 1 | cj. | 8500 | 3500 | 12000 | 12000
0
19 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 0 | 31461
19.1 | Bacia sanitária de louça c/ descarga de 6 litros por ciclo, p/ válvula de descarga, completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 8 | unid. | 98 | 44 | 142 | 1136
19.2 | Válvula de descarga p/ bacia sanitária c/ acabamento e tecla metálicos, p/ descarga de 6 litros por ciclo, completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente. | 8 | unid. | 80 | 28 | 108 | 864
19.3 | Tampo de granito cinza mauá 210x55cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ duas cubas ovais cada, completo e instalado c/ metais cromados, cubas marca DECA ou equivalente. | 2 | unid. | 800 | 50 | 850 | 1700
19.4 | Lavatório de louça s/ coluna, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 1 | unid. | 97 | 33 | 130 | 130
19.5 | Tampo de granito cinza mauá 175x55cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ uma cuba oval, completo e instalado c/ metais cromados, cubas marca DECA ou equivalente. | 1 | unid. | 650 | 50 | 700 | 700
19.6 | Tampo de granito, instalado, com espelho de 7cm | 97 | m | 130 | 25 | 155 | 15035
19.7 | Cuba de inox AISI 304 0,7mm, 60cm de profundidade | 3 | unid. | 300 | 10 | 310 | 930
19.8 | Cuba de inox AISI 304 0,7mm, 30cm de profundidade | 4 | unid. | 120 | 10 | 130 | 520
19.9 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 7 | unid. | 240 | 4 | 244 | 1708
19.10 | Torneira de parede longa (1/2”), marca DOCOL (mod. 1158) ou equivalente. | 3 | unid. | 70 | 4 | 74 | 222
19.11 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 0 | unid. | 25 | 4 | 29 | 0
19.12 | Conjunto de barras de apoio para banheiros de portadores de necessidades especiais, cromadas, marca DECA ou equivalente. | 2 | cj. | 190 | 10 | 200 | 400
19.13 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. |  | unid. | 40 | 9 | 49 | 0
19.14 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 1 1/2", marca DOCOL ou equivalente. |  | unid. | 52 | 10.5 | 62.5 | 0
19.15 | Bebedouro de água com sistema de refrigeração metálico com tampo e bicas de aço inoxidável, cor branco, primeira qualidade, completo e instalado. | 1 | unid. | 550 | 20 | 570 | 570
19.16 | Porta papel higiênico de louça, cor branca, marca Deca ou equivalente, completo e instalado | 8 | unid. | 15 | 7 | 22 | 176
19.17 | Suporte de alvenaria de tijolos maciços, largura nominal de 15cm, revestido com chapisco, emboço e reboco, completo e instalado. | 60 | m2 | 40 | 35 | 75 | 4500
19.18 | Castelo metálico c/ duas prateleiras de MDF, 25cm de largura, 70cm de altura, completo e instalado. | 20.5 | ml | 100 | 40 | 140 | 2870
[6 empty] | 0 | 0
20 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 24320
20.1 | Central e Rede de GLP |  |  |  |  | 0 | 0
20.2 | Tubulação de aço DIN 2440 de 1/2" galvanizado montada e isolada conforme especificações técnicas | 50 | ml | 20 | 30 | 50 | 2500
20.3 | Registro de esfera 150lb 1/2" instalado conforme especificações técnicas | 6 | unid. | 50 | 20 | 70 | 420
20.4 | Pontos de consumo de GLP com Registros de esfera de latáo cromado ou inox com manopla tipo borboleta para GLP entrada rosca de 1/2" e saida tipo Terminal Mangueira 3/8" | 10 | unid. | 40 | 20 | 60 | 600
20.5 | Central de GLP 2+2 com mangotes, retenções, válvula reguladora de estágio único, registros de esfera 300lb, união e manômetro montada e interligada a rede, conforme especificações técnicas e projeto | 1 | unid. | 550 | 250 | 800 | 800
20.2 | Câmara Fria montada conforme especificações técnicas | 1 | vb | 17000 | 3000 | 20000 | 20000
0
21 | PINTURA | [5 empty] | 0 | 34680.52
21.1 | Pintura Interna | [5 empty] | 0
21.1.1 | Selador acrilico | 2300 | m2 | 1.4 | 1.5 | 2.9 | 6670
21.1.2 | Tinta acrílica em paredes internas. | 2300 | m2 | 2.8 | 1.8 | 4.6 | 10580
21.1.3 | Tinta PVA em tetos | 800 | m2 | 4.7 | 3.1 | 7.8 | 6240
21.1.4 | Tinta esmalte e massa em madeira. | 70 | m2 | 8.5 | 7 | 15.5 | 1085
21.1.5 | Tinta esmalte em esquadria met. c/fundo. | 220 | m2 | 6.3 | 5 | 11.3 | 2486
21.1.6 | Massa acrílica e esmalte | 95 | m2 | 9 | 6 | 15 | 1425
21.1.7 | Pintura e fundo epóxi nas paredes 1,80m, dos laboratórios | 145 | m2 | 30 | 8.8 | 38.8 | 5626
21.1.8 | Pintura e fundo epóxi no piso, câmara fria | 11.65 | m2 | 40 | 8.8 | 48.8 | 568.52
0
21.2 | Pintura Externa | [5 empty] | 0 | 6216
21.2.1 | Pintura siliconada em tijolos à vista | 350 | m2 | 5 | 3.1 | 8.1 | 2835
21.2.2 | Selador acrilico | 350 | m2 | 1.4 | 1.5 | 2.9 | 1015
21.2.3 | Pintura acrilica | 350 | m2 | 2.8 | 3.96 | 6.76 | 2366
0
22 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 5928
22.1 | Vidros lisos |  |  |  |  | 0 | 0
22.1.1 | 4mm - janelas e divisórias leves N2 | 85 | m2 | 47 | 5.8 | 52.8 | 4488
22.1.2 | 5mm - porta acesso prédio | 14 | m2 | 56 | 3 | 59 | 826
22.2 | Fantasias miniboreal, e=4mm - janelas banheiros | 9.35 | m2 | 35 | 5 | 40 | 374
22.3 | Espelho 0,90x0.80m, e=4mm | 3 | unid | 75 | 5 | 80 | 240
0
23 | SERVIÇOS EXTERNOS | [5 empty] | 0 | 2709
23.1 | Calçada |  |  |  |  | 0 | 0
23.1.1 | Pó de brita (camada de 5cm) | 6 | m3 | 36 | 0.5 | 36.5 | 219
23.1.2 | Meio Fio (8x30x100cm) | 50 | ml | 7 | 3.5 | 10.5 | 525
23.1.3 | Bloco concreto sextavado (25x25cm - esp= 5,0cm), instalado sobre base de pó de brita | 80 | m2 | 17 | 5.5 | 22.5 | 1800
23.1.4 | Lastro de brita n°1, e=5cm, L= 2,0m, em todo o perímetro do prédio | 110 | m2 | 1 | 0.5 | 1.5 | 165
0
24 | LIMPEZA | [5 empty] | 0 | 120
24.1 | Limpeza Geral para Entrega | 800 | m2 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 120
| Total | [6 empty] | 886372.1778