## Orçamento
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Prefeitura da Cidade Universitária
Coodenadoria de Obras e Manutenção
Orçamento Analítico
Laboratorio de células tronco junto ao prédio de cirúrgia experimental
Item | Serviços | Quant. | Unid. | Preços
|  |  |  | Material | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | DESPESAS INICIAIS | [6 empty] | 3012.5
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 125 | m2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 12.5
1.2 | Projetos Fundações | 125 | m2 |  | 12 | 12 | 1500
1.3 | Projetos Estrutural | 125 | m2 |  | 12 | 12 | 1500
2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [6 empty] | 3040
2.1 | Tapumes chapa comp. e=12mm h=2,2 | 50 | ml | 18.5 | 3 | 21.5 | 1075
2.2 | Barraco de obra | 18 | m2 | 50 | 20 | 70 | 1260
2.3 | Placa de Obra | 2 | m2 | 80 | 10 | 90 | 180
2.4 | Limpeza permanente da obra | 150 | dia |  | 3.5 | 3.5 | 525
3 | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES / TRABALHOS EM TERRA | [6 empty] | 1183.5
3.1 | Limpeza do terreno c/ remoção de camada de 20cm | 166 | m2 |  | 1.5 | 1.5 | 249
3.2 | Remoção e transporte de sextavado e meio fio de concreto | 40 | m3 |  | 2 | 2 | 80
3.3 | Aterro e reaterro e compactação c/ material de boa capacidade de suporte | 30 | m3 | 12 | 2 | 14 | 420
3.4 | Escavação Manual solo até 4m - valas p/ vigas de fundação | 10 | m3 | 0 | 15.5 | 15.5 | 155
3.5 | Escavação Manual solo até 4m - redes hidrossanitarias | 10 | m3 |  | 15.5 | 15.5 | 155
3.6 | Locação da obra conforme especificação | 166 | m2 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 124.5
4 | FUNDAÇÕES / INFRA ESTRUTURA | [6 empty] | 12396
4.1 | Estaca escavada 400mm - concretada | 72 | ml | 50 | 13 | 63 | 4536
4.2 | Concreto armado, usinado fck min = 15MPA, | 7 | m3 | 900 | 200 | 1100 | 7700
4.3 | Concreto magro fck=10,0MPa, para lastro de fundo de viga de fundação | 0.8 | m3 | 130 | 70 | 200 | 160
5 | SUPRA ESTRUTURA | [6 empty] | 25400
5.1 | Concreto armado, usinado fck min =20MPA, bombeado,forma, ferragem,escoramento e lançamento- pilares, vigas e lajes maciças | 20 | m3 | 1050 | 220 | 1270 | 25400
6 | ALVENARIAS | [6 empty] | 8691
6.1 | Alvenaria de Tijolos de 6 furos, 15 cm | 40 | m2 | 18 | 13.5 | 31.5 | 1260
6.2 | Alvenaria de Tijolos de 6 furos, 20 cm | 168 | m2 | 26 | 17.5 | 43.5 | 7308
6.3 | Verga sobre porta | 10 | ml | 8.5 | 3.8 | 12.3 | 123
7 | COBERTURAS | [6 empty] | 10993.75
7.1 | Estrutura de madeira para telha ondulada tratado contra cupim | 55.5 | m2 | 14.5 | 7.5 | 22 | 1221
7.2 | Estrutura de madeira para telha ondulada, apoiada e chumbada na laje inclinada | 110 | m2 | 3.5 | 2.5 | 6 | 660
7.3 | Cobertura com telha ondulada 6 mm | 165.5 | m² | 20 | 4.5 | 24.5 | 4054.75
7.4 | Cumieiras p/ telhas onduladas | 12.5 | m | 26 | 4 | 30 | 375
7.5 | Cumieiras c/ lanternim | 2 | m | 64 | 5 | 69 | 138
7.6 | Pergolado em madeira cedrinho 5 x 10 e cobertura de Policarbonato alveolar 6mm | 16 | m2 | 130 | 20 | 150 | 2400
7.7 | Brises em concreto armado aparente conforme projeto | 11 | um | 150 | 45 | 195 | 2145
8 | IMPERMEABILIZAÇÕES / ISOLAMENTOS TÉRMICOS E/OU ACÚSTICOS | [6 empty] | 1018.25
8.1 | Isolamento termico com isopor 2 cm sobre a laje inclinada | 110 | m2 | 7.5 | 0.2 | 7.7 | 847
8.2 | Impermeabilização com pintura asfáltica (3 demãos)- vigas de fundação | 25 | m2 | 4.85 | 2 | 6.85 | 171.25
9 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 9578.5
9.1 | Chapisco | 441 | m2 | 1.2 | 1.9 | 3.1 | 1367.1
9.2 | Massa Grossa (emboço) | 441 | m2 | 1.4 | 6 | 7.4 | 3263.4
9.3 | Massa Fina | 369 | m2 | 1 | 4.5 | 5.5 | 2029.5
9.4 | Azulejos 20 x 20 cm, branco c/ arg. Colante sobre emboço e rejuntado | 73 | m2 | 24 | 5.5 | 29.5 | 2153.5
9.5 | Forro de gesso completo, inclusive negativos | 17 | m2 | 35 | 10 | 45 | 765
10 | DIVISÓRIAS | [6 empty] | 2880
10.1 | Divisória em gesso acartonado, 11 cm, completa | 40 | m2 | 62 | 10 | 72 | 2880
11 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | [6 empty] | 9835
11.1 | Porta P1 semi-oca, abrir, 80x210cm, pinho - completa c/ ferragem | 2 | cj | 280 | 45 | 325 | 650
11.2 | Porta P3 semi-oca, abrir, 80x190cm, pinho -veneziana completa c/ ferragem | 4 | cj | 275 | 45 | 320 | 1280
11.3 | Porta P5 semi-oca, abrir, 90x210cm, pinho - completa c/ ferragem | 2 | cj | 300 | 45 | 345 | 690
11.4 | Porta P6 semi-oca, abrir, 100x210cm, pinho - completa c/ ferragem com visor de vidro | 2 | cj | 320 | 45 | 365 | 730
11.5 | Porta metalica, estruturada em tubo metalão 40x40mm, com veneziana, conforme projeto, pintada na cor branco - completa c/ ferragem 1,8x210cm | 1 | un | 650 | 30 | 680 | 680
11.6 | Porta P11, estruturada em tubo metalão 40x40mm, com tela da aço zincado soldada, conforme projeto, pintada na cor branco - completa c/ ferragem 150x210cm | 1 | un | 600 | 30 | 630 | 630
11.7 | Janela de ferro com pintura esmalte J1, tipo maxim-ar 55 x 75cm, completa c/ ferragem | 11 | un | 220 | 45 | 265 | 2915
11.8 | Janela de ferro com pintura esmalte J2, tipo maxim-ar 80 x 60 cm, completa c/ ferragem | 8 | un | 230 | 45 | 275 | 2200
11.9 | Giche em madeira 60 x 60 cm | 1 | un | 40 | 20 | 60 | 60
12 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | [6 empty] | 8585
12.1 | Contra piso, e= 8 cm | 125 | m2 | 18 | 7.5 | 25.5 | 3187.5
12.2 | Contra piso cimentado de 4 cm para ceramica colada | 125 | m2 | 2 | 1.2 | 3.2 | 400
12.3 | Piso cerâmico, antiderrapante, PEI 5, colado e rejuntado | 125 | m2 | 25 | 10.5 | 35.5 | 4437.5
12.4 | Recomposição da calçada de sextavado, inclusive meio fio | 40 | m2 | 2 | 12 | 14 | 560
13 | RODAPÉS / SOLEIRAS / PEITORIS | [6 empty] | 1153
13.1 | Peitoril de basalto, e= 2cm, | 12 | ml | 22 | 7 | 29 | 348
13.2 | Rodapé ceramico 7 cm | 70 | ml | 8.5 | 3 | 11.5 | 805
[6 empty] | 0 | 0
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE ESTRUTURADA |  |  |  |  | 0 | 0 | 18329.472
1.1 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C | 206.5 | m | 0.87 | 0.65 | 1.52 | 313.88
1.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C | 454.32 | m | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 999.504
1.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70°C | 285.16 | m | 2.2 | 1.1 | 3.3 | 941.028
1.4 | Condulete de ferro esmaltado de embutir 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha modular FAME com espelho em ABS polido. | 10 | pç | 15 | 12 | 27 | 270
1.5 | Condulete de ferro esmaltado de embutir 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha modular FAME com espelho em ABS polido. | 3 | pç | 15 | 12 | 27 | 81
1.7 | Caixa de ferro esmaltado de embutir 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha modulare FAME com espelho em ABS polido | 51 | pç | 25 | 10 | 35 | 1785
1.8 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 3kA referência Siemens | 5 | pç | 10 | 4 | 14 | 70
1.9 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20 A - 3kA referência Siemens | 8 | pç | 10 | 4 | 14 | 112
1.10 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25 A - 3kA referência Siemens | 2 | pç | 10 | 4 | 14 | 28
1.11 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 32 A - 3kA referência Siemens | 1 | pç | 10 | 4 | 14 | 14
1.12 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 40 A - 5kA referência Siemens | 1 | pç | 55 | 12 | 67 | 67
1.13 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 100x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 44.82 | m | 18 | 15 | 33 | 1479.06
1.14 | Eletroduto de PVC rígido de embutir 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas demãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplast | 129 | m | 12 | 9 | 21 | 2709
1.15 | Luminária vapor de sódio tipo refletor de alumínio, hermeticamente fechado, com abas em alumínio fundido, base E40 de porcelana, reator externo, potência de 250W, relé fotoelétrico e lâmpada tipo ovóide - completa - iluminação externa | 4 | Unid. | 300 | 100 | 400 | 1600
1.16 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V | 35 | pç | 105 | 15 | 120 | 4200
1.17 | Centro de Distribuição metálico, embutir, com tratamento anticorrosivo, porta, para 16 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDETG-II (Q13, Q14, Q15, Q16 e Q17) | 1 | pç | 300 | 35 | 335 | 335
1.18 | Centro de Distribuição metálico, embutir, com tratamento anticorrosivo, porta, para 24 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDETG-II (Q13, Q14, Q15, Q16 e Q17) | 1 | pç | 385 | 35 | 420 | 420
1.19 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 10 | rl | 5.5 | 11 | 16.5 | 165
1.20 | Cabo UTP categoria 5e 4P #24AWG azul ref. Furukawa | 450 | m | 1 | 0.8 | 1.8 | 810
1.21 | Cabo UTP categoria 6 4P #24AWG azul ref. Furukawa (AT1 para AT2, AT3, AT4, AT5 E AT6) | 180 | m | 1.8 | 1.2 | 3 | 540
1.22 | Condulete de alumínio 4"x2", 2 conectores RJ45e fêmea e espelho de alumínio | 15 | uni | 40 | 20 | 60 | 900
1.23 | Eletroduto de PVC rígido roscável embutido em alvenaria, antichama 3/4" com luvas, curvas, buchas e arruelas, conforme projeto | 50 | m | 4 | 4 | 8 | 400
1.24 | Patch cable de 1,5m categoria 5 cor vermelha (para voz) | 2 | uni | 15 |  | 15 | 30
1.25 | Patch cable de 1,5m categoria 5e cor azul (para dados) | 2 | uni | 30 |  | 30 | 60
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | 2968.872
| Água fria - PVC rígido soldável | [5 empty] | 0
15.1 | Rede de PVC 25 mm, inclusive conexões | 55 | m | 3.04 | 5 | 8.04 | 442.2
15.2 | Rede de PVC 32 mm, inclusive conexões | 30 | m | 6.54 | 5 | 11.54 | 346.2
15.3 | Registro de gaveta com acabamento 1" | 3 | un | 37.654 | 10.7233 | 48.3773 | 145.132
| Instalações de Esgoto Cloacal |  |  |  | 0 | 0 | 0
15.4 | Rede de tubos de 40mm, inclusive conexões | 12 | m | 4.09 | 5.5 | 9.59 | 115.08
15.5 | Rede de tubos de 50mm, inclusive conexões | 18 | m | 7.32 | 5.5 | 12.82 | 230.76
15.6 | Rede de tubos de 100mm, inclusive conexões | 45 | m | 10.8 | 5.5 | 16.3 | 733.5
15.7 | Caixa Sifonada 150x150x50cm c/ grelha | 4 | un | 21 | 5.5 | 26.5 | 106
15.8 | Caixa de Inspeção de Alvenaria 60x60cm, rebocada com tampa de concreto | 5 | un | 75 | 95 | 170 | 850
16 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 10306.445
16.1 | Tampo de granito cinza andorinha 1,75x55cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ duas cubas ovais cada, completo e instalado c/ metais cromados, cubas marca DECA ou equivalente. | 2 | unid. | 700 | 75 | 775 | 1550
16.2 | Tampo de granito cinza andorinha largura de 70cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, apoiado sobre alvenaria | 21 | ml | 145 | 30 | 175 | 3675
16.3 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 4 | unid. | 230 | 5 | 235 | 940
16.4 | Torneira de parede longa (1/2”), marca DOCOL (mod. 1158) ou equivalente. | 2 | unid. | 70 | 5 | 75 | 150
16.5 | Torneira metálica tipo bica de mesa deca ou equivalente. | 2 | unid. | 25 | 5 | 30 | 60
16.6 | Válvula automática p/ mictório tipo pressmatic, c/ acabamento e tecla metálicos, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 160 | 15 | 175 | 175
16.7 | Conjunto de barras de apoio para banheiros de portadores de necessidades especiais, cromadas, marca DECA ou equivalente. | 2 | un | 270 | 30 | 300 | 600
16.8 | Cuba de retangular de inox AIS304, espessura 0,7mm com dimenções 407x305x17 | 4 | um | 150 | 15 | 165 | 660
16.9 | Cuba/lavatorio para banheiro para pessoas portadoras de necessidades especiais | 2 | un | 260 | 20 | 280 | 560
16.10 | Vaso Sanitário c/ cx. Acoplada 1/2" | 4 | un | 267.3 | 30.375 | 297.675 | 1190.7
16.11 | Mictório de Descarga Descontínua 3/4" | 1 | un | 267.57 | 30.375 | 297.945 | 297.945
16.12 | Porta papel higiênico de louça, cor branca, marca Deca ou equivalente, completo e instalado | 4 | unid. | 17 | 8 | 25 | 100
16.13 | Porta toalha cromado do tipo bastão, completo e instalado | 4 | unid. | 37.2 | 2.5 | 39.7 | 158.8
16.14 | Placas indicativas de banheiro | 6 | unid. | 30 | 1.5 | 31.5 | 189
17 | PINTURA | [6 empty] | 13216.55
17.1 | Selador acrilico - mínimo 1 demão | 615 | m2 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 1599
17.2 | Massa acrilica - mínimo 2 demãos | 448 | m2 | 3.25 | 4.5 | 7.75 | 3472
17.3 | Massa PVA - minimo 2 demãos | 17 | m2 | 3 | 4.5 | 7.5 | 127.5
17.4 | Pintura epoxi sobre massa acrilica | 130 | m2 | 15.5 | 7.5 | 23 | 2990
17.5 | Pintura acrilica - mínimo 2 demãos | 503 | m2 | 2.85 | 3.5 | 6.35 | 3194.05
17.6 | Pintura latex PVA - mínimo 2 demãos | 17 | m2 | 2.25 | 3.5 | 5.75 | 97.75
17.7 | Pintura esmalte sobre estrutura de ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 31 | m2 | 5.8 | 8.5 | 14.3 | 443.3
17.8 | Pintura esmalte com massa s/rodapé de madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 16 | ml | 1.25 | 4.05 | 5.3 | 84.8
17.9 | Massa p/ madeira (ponsar) | 40 | m2 | 3.8 | 2.4 | 6.2 | 248
17.10 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 40 | m2 | 5.1 | 5.5 | 10.6 | 424
17.11 | Pintura verniz sobre pergolado | 42.5 | ml | 2 | 3.5 | 5.5 | 233.75
17.12 | Aplicação de anti cupim em marcos, portas e pergolado | 56 | m2 | 2.9 | 2.5 | 5.4 | 302.4
18 | VIDROS | [6 empty] | 772.5
18.1 | Vidro liso 4mm | 8 | m2 | 40 | 11.25 | 51.25 | 410
18.2 | Vidro liso 5mm | 2 | m2 | 45 | 11.25 | 56.25 | 112.5
18.3 | Espelho 120x60cm, e=4mm | 2 | un | 75 | 5 | 80 | 160
18.4 | Espelho 40x60cm, e=4mm | 2 | un | 40 | 5 | 45 | 90
19 | SERVIÇOS EXTERNOS | [6 empty] | 402.5
19.1 | Camada de terra orgânica (preta) p/ plantio de grama - esp.=5cm | 35 | m2 | 3 | 2 | 5 | 175
19.2 | Grama em leiva | 35 | m2 | 5.5 | 1 | 6.5 | 227.5
20 | LIMPEZA | [6 empty] | 41.5
20.1 | Limpeza geral para entrega | 166 | m2 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 41.5
| Total | [5 empty] | 143804.3391 | 143804.3391