## Plan1
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS
FONE: (0xx55) 3220-8907
Campus Universitário - CEP 97.105-900 - Santa Maria - RS - Fax: (0xx55) 3220-8104
PLANILHA DE SERVIÇOS
CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA OS LABORATÓRIOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM ELETRÔNICA E MICROELETRÔNICA-INOVALAB-CT - UFSM.
ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UN | MAT. | MÃO-DE-OBRA | PREÇO SERVIÇO | VALOR TOTAL | SUBTOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica. | 455.2 | m² | 0.2 | 0.25 | 0.45 | 204.84
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2.1 | Cópias e despesas legais. | 455.2 | m² | 1.35 |  | 1.35 | 614.52
1.3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.3.1 | Tapumes, h = 2,2m. | 12 | m | 35 | 15 | 50 | 600
1.3.4 | Instalação provisória de energia. | 1 | pt | 200 | 50 | 250 | 250
1.3.5 | Locação da obra. | 418.2 | m² | 1.19 | 0.9 | 2.09 | 874.038
1.3.6 | Placa de obra. | 1 | un | 200 | 50 | 250 | 250
1.4 | LIMPEZA DA OBRA
1.4.1 | Limpeza permanente e final da obra. | 210 | d | 0.6 | 4.5 | 5.1 | 1071
1.5 | TRANSPORTE
1.5.1 | Transporte interno e externo. | 210 | d |  | 5 | 5 | 1050
1.6 | TRABALHO EM TERRA
1.6.1 | Abertura de valas. | 22 | m³ | 2.5 | 13 | 15.5 | 341
1.6.2 | Reaterro compactado de valas. | 4 | m³ | 2 | 7.5 | 9.5 | 38
1.7 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
1.7.1 | Remoção de Piso com taco de Madeira | 44 | m² |  | 5.5 | 5.5 | 242
1.7.2 | Abertura de vão em parede. | 13.5 | m² |  | 5.5 | 5.5 | 74.25
| TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 5609.648
2 | INFRA-ESTRUTURA
2.1 | Estaca escavada - diametro de 30cm, com armadura de fretagem | 96 | m | 55 | 5 | 60 | 5760
2.3 | Vigas de fundação, completas. | 11.5 | m³ | 700 | 290 | 990 | 11385
| TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 17145
3 | SUPRA-ESTRUTURA
3.1 | CONCRETO ARMADO
3.1.1 | Vigas: formas , ferragens, concreto e desforma fck 25MPA | 48 | m³ | 1100 | 390 | 1490 | 71520
3.1.2 | Pilares: formas, ferragens e concreto e desforma, fck 25 MPA | 25 | m³ | 1300 | 405 | 1705 | 42625
3.1.3 | Laje pré-fabricada treliçada, e = 17cm, completa. | 1107 | m² | 115 | 18 | 133 | 147231
3.1.4 | Laje pré-fabricada treliçada, e = 12cm, completa. | 147 | m² | 60 | 12.5 | 72.5 | 10657.5
3.1.5 | Marquise de concreto armado, e = 10cm, completa. | 22.2 | m³ | 580 | 270 | 850 | 18870
| TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 290903.5
4 | PAREDES E PAINÉIS
4.1 | PAREDES OU ELEMENTOS DIVISÓRIOS
4.1.1 | Alvenaria com tijolos de 6 furos 20cm | 950 | m² | 24 | 11.5 | 35.5 | 33725
4.1.2 | Parede de gesso acartonado, completa. | 120.4 | m² | 40 | 12.5 | 52.5 | 6321
4.2 | ESQUADRIAS, PEITORIS, FERRAGENS.
4.2.1 | Janelas metálicas basculante, tubo de metalon, 5,8 x 2,0 m (24un). | 278.4 | m² | 250 | 15 | 265 | 73776
4.2.2 | Peitoril de basalto. | 139.2 | m | 29 | 4.5 | 33.5 | 4663.2
4.2.3 | Porta de madeira semi-oca, 100x210cm, completa. | 24 | un | 250 | 50 | 300 | 7200
4.2.4 | Porta de mad.semi-oca, 2,0 x 2,10 m, duas folhas, completa. | 1 | un | 380 | 135 | 515 | 515
4.2.5 | Porta de madeira (90x210cm ), inclusive marco e guarnição | 8 | un | 240 | 50 | 290 | 2320
4.2.6 | Prendedor de folha de porta, cromado. | 22 | un | 8 | 2 | 10 | 220
4.2.7 | Fecho de embutir. | 2 | un | 12 | 5 | 17 | 34
4.2.8 | Suporte metálico para condicionador de ar, completo. | 48 | un | 40 | 30 | 70 | 3360
4.2.9 | Dobradiças latão cromadas c/ parafusos para porta | 66 | un | 5.6 | 0.8 | 6.4 | 422.4
4.2.10 | Fechadura Cilindro Cromada, Papaiz | 25 | un | 95 | 6 | 101 | 2525
4.2.11 | Fechadura Cilindro Cromada, Papaiz, p/ banheiro | 12 | un | 90 | 10 | 100 | 1200
4.3 | VIDROS E PLÁSTICO
4.3.1 | Vidro liso, 4mm. | 278.4 | m² | 50 | 7 | 57 | 15868.8
| TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 152150.4
5 | COBERTURAS E PROTEÇÕES
5.1 | COBERTURAS
5.1.1 | Cobertura com telha fibro cimento, tipo kalhetão, completa. | 448 | m² | 47 | 8 | 55 | 24640
5.2 | PROTEÇÕES
5.2.1 | Impermeabilizaçãode fundações. | 110 | m² | 5.78 | 4.84 | 10.62 | 1168.2
5.2.2 | Algeroz de chapa galvanizada, L = 25cm, completa. | 70 | m | 20.5 | 6.5 | 27 | 1890
5.2.3 | Vedação das juntas de dilatação. | 114 | m | 20 | 4 | 24 | 2736
| TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 30434.2
6 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
6.1 | REVESTIMENTOS
6.1.1 | Chapisco | 5640 | m² | 1.25 | 1.75 | 3 | 16920
6.1.3 | Argamassa grossa. | 5640 | m² | 2.5 | 6.25 | 8.75 | 49350
6.1.4 | Argamassa fina. | 5226 | m² | 1.8 | 3.25 | 5.05 | 26391.3
6.1.5 | Com massa em paredes de gesso acartonado. | 92 | m² | 3.5 | 5.1 | 8.6 | 791.2
6.1.6 | Revestimento de Azulejo | 380 | m² | 25 | 8 | 33 | 12540
6.2 | PINTURA
6.2.2 | Com tinta acrílica em paredes internas e externas, inclusive selador | 1900 | m² | 3.8 | 3 | 6.8 | 12920
6.2.3 | Com tinta PVA em paredes, pilares, vigas e tetos.Selador | 3397.2 | m² | 3.2 | 3 | 6.2 | 21062.64
6.2.4 | Com tinta esmalte em porta de madeira, com fundo e massa. | 92.5 | m² | 7.5 | 7 | 14.5 | 1341.25
6.2.5 | Com tinta esmalte em janelas metálicas, com fundo. | 556.8 | m² | 5.5 | 5 | 10.5 | 5846.4
6.2.6 | Com tinta PVA em paredes de gesso acartonado. | 92 | m² | 4.2 | 3.8 | 8 | 736
6.2.7 | Textura acrílica e esmalte | 413.6 | m² | 8.6 | 5.5 | 14.1 | 5831.76
6.2.8 | Com tinta esmalte em rodapé de madeira, com fundo e massa. | 294.4 | m | 1.5 | 2 | 3.5 | 1030.4
| TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 154760.95
7 | PAVIMENTAÇÕES
7.1 | Contrapiso armado, espessura 8,0cm. | 448.4 | m2 | 22.5 | 9 | 31.5 | 14124.6
7.2 | Piso com taco de madeira. | 613.6 | m² | 52.5 | 18.5 | 71 | 43565.6
7.3 | Piso pré-moldado, Granilite- colocado | 107.25 | m² | 75 | 15 | 90 | 9652.5
7.4 | Rodapé de Granilite, 7cm de altura. | 80 | m | 15 | 4.5 | 19.5 | 1560
7.5 | Cerâmica PEI 5 | 87.6 | m² | 29 | 9 | 38 | 3328.8
7.6 | Rodapé de madeira, completo. | 351.4 | m | 5 | 2 | 7 | 2459.8
7.7 | Assentamento, lixação e cera em taco de madeira | 613.6 | m² | 11.2 | 17 | 28.2 | 17303.52
7.8 | Piso vinilico e=3.20mm, colocado conforme especificação | 242.6 | m² | 50.52 | 5.5 | 56.02 | 13590.452
7.9 | Acabamento do Piso vinilico | 243.6 | m² | 3.75 | 8 | 11.75 | 2862.3
| TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 108447.572
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
8.1 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS
8.1.1 | Tubo e conexões condutora de águas pluviais em PVC, diam. 150mm. | 26 | m | 33 | 7.5 | 40.5 | 1053
8.1.2 | Caixa de passagem pluvial, 80x80 cm, com grelha metálica. | 4 | un | 135 | 51 | 186 | 744
8.1.3 | Calha de chapa galvanizada. | 25 | m | 45 | 15.5 | 60.5 | 1512.5
| TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 3309.5
8.2 | INSTALAÇÕES DE COMBATE Á INCÊNDIO
8.2.1 | Rede de água nos barriletes, colunas e ramais com tubos e conexões do projeto em Ferro Galvanizado no diâmetro de 75(3") | 25 | m | 50 | 9 | 59 | 1475
8.2.2 | Rede de água nos barriletes, colunas e ramais com tubos e conexões do projeto em Ferro Galvanizado no diâmetro de 65(2 1/2") | 6 | m | 38 | 8 | 46 | 276
8.2.3 | Hidrante de incêndio-válvula de 65 (2 1/2") com adaptador de rosca rápida para saída de 38 (1 1/2"),metálico de 45º | 3 | unid. | 100 | 30 | 130 | 390
8.2.4 | Abrigo metálico para hidrante e acessórios de 120x60cm | 3 | unid. | 155 | 0 | 155 | 465
8.2.5 | Mangueiras de incêndio com 20 m e diâmetro de 38 (1 1/2") com adaptador nas extremidades | 3 | unid. | 130 | 50 | 180 | 540
8.2.6 | Esguicho metálico tipo universal, regulável para vazão de 130 l / min e diâmetro de 38 (1/1/2") | 3 | unid. | 80 | 10 | 90 | 270
8.2.7 | Válvula de retenção vertical metálica de 75 (3") | 3 | unid. | 25 | 5 | 30 | 90
8.2.8 | Registro de gaveta metálico, bruto, primeira qualidade, diâmetro de 75 (3"), marca DECA | 1 | unid. | 210 | 45 | 255 | 255
8.2.10 | Extintor de incêndio tipo gás carbônico,capacidade 6 Kg (B,C) | 6 | un | 270 | 5 | 275 | 1650
| TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 5411
8.3 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
8.3.1 | Bacia sanitária de louça c/ descarga de 6 litros por ciclo, p/ válvula de descarga, completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 12 | unid. | 180 | 48 | 228 | 2736
8.3.2 | Válvula de descarga p/ bacia sanitária c/ acabamento e tecla metálicos, p/ descarga de 6 litros por ciclo, completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente. | 12 | unid. | 170 | 29.8 | 199.8 | 2397.6
8.3.3 | Mictório individual de louça, tipo parede, c/ sifão integrado, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 4 | unid. | 250 | 37.5 | 287.5 | 1150
8.3.4 | Válvula automática p/ mictório tipo pressmatic, c/ acabamento e tecla metálicos, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente. | 4 | unid. | 155 | 15 | 170 | 680
8.3.5 | Tampo de granito cinza mauá 265x55cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ quatro cubas ovais cada, completo e instalado c/ metais cromados, cubas marca DECA ou equivalente. | 2 | unid. | 700 | 150 | 850 | 1700
8.3.6 | Tampo de granito cinza mauá 165x55cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ duas cubas ovais cada, completo e instalado c/ metais cromados, cubas marca DECA ou equivalente. | 2 | unid. | 600 | 100 | 700 | 1400
8.3.7 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 12 | unid. | 270 | 4 | 274 | 3288
8.3.8 | Torneira de parede longa (1/2”), marca DOCOL (mod. 1158) ou equivalente. | 4 | unid. | 75 | 4 | 79 | 316
8.3.9 | Conjunto de barras de apoio para banheiros de portadores de necessidades especiais, cromadas, marca DECA ou equivalente. | 4 | cj. | 200 | 10 | 210 | 840
8.3.10 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 21 | unid. | 40 | 9 | 49 | 1029
8.3.11 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 1", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 60.9 | 9 | 69.9 | 139.8
8.3.12 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 1 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 78 | 10 | 88 | 176
8.3.13 | Porta papel higiênico de louça, cor branca, marca Deca ou equivalente, completo e instalado | 12 | unid. | 20 | 7 | 27 | 324
| TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 16176.4
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA
9.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P, condulete de alumínio e espelho | 30 | uni | 45 | 5 | 50 | 1500
9.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex 70°C | 2000 | m | 0.81 | 0.6 | 1.41 | 2820
9.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #16mm² 750V Afumex 70°C | 900 | m | 8 | 2.1 | 10.1 | 9090
9.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex 70°C | 1500 | m | 1.3 | 0.7 | 2 | 3000
9.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex 70°C | 4000 | m | 2.05 | 1 | 3.05 | 12200
9.6 | Centro de Distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 24 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDSTG-UX | 6 | uni | 300 | 30 | 330 | 1980
9.7 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 27 | uni | 12 | 9 | 21 | 567
9.8 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho de alumínio | 104 | uni | 14 | 8 | 22 | 2288
9.9 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 3P pino chato 30A (AC) - linha silentoque com espelho de alumínio | 48 | uni | 15 | 8 | 23 | 1104
9.10 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 3kA referência Siemens | 15 | uni | 8 | 4 | 12 | 180
9.11 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20 A - 3kA referência Siemens | 14 | uni | 8 | 4 | 12 | 168
9.12 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25 A - 3kA referência Siemens | 48 | uni | 8 | 4 | 12 | 576
9.13 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 63 A - 18kA referência Siemens 3VF22 | 6 | uni | 200 | 24 | 224 | 1344
9.14 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 63 A - 5kA referência Siemens | 6 | uni | 80 | 12 | 92 | 552
9.15 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática de 100x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa | 300 | m | 18 | 15 | 33 | 9900
9.16 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática de 50x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa | 540 | m | 15 | 15 | 30 | 16200
9.17 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 420 | m | 7 | 7 | 14 | 5880
9.18 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 15 | rl | 5.5 | 11 | 16.5 | 247.5
9.19 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05185, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V | 156 | uni | 95 | 15 | 110 | 17160
| TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 86756.5
10 | REDE ESTRUTURADA
10.1 | Cabo telefônico CTP-APL de 10 pares | 100 | m | 2.5 | 2.5 | 5 | 500
10.2 | Cabo UTP categoria 5e 4P #24AWG azul ref. Furukawa | 700 | m | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1120
10.3 | Cabo UTP categoria 6 4P #24AWG azul ref. Furukawa | 100 | m | 1.8 | 1.2 | 3 | 300
10.4 | Certificação 5e | 24 | pt | 0 | 10 | 10 | 240
10.5 | Condulete de alumínio 4"x2", 1 conector RJ45e fêmea e espelho de alumínio | 24 | uni | 25 | 15 | 40 | 960
10.6 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática de 100x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa | 240 | m | 18 | 15 | 33 | 7920
10.7 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 90 | m | 7 | 7 | 14 | 1260
10.8 | Patch cable de 1,0m categoria 5 cor vermelha (para voz) | 8 | uni | 10 | 0 | 10 | 80
10.9 | Patch cable de 1,0m categoria 5e cor azul (para dados) | 16 | uni | 10 | 0 | 10 | 160
10.10 | Rack tipo caixa para parede com porta de acrílico com chave de 19" x 12U referência CEMAR CRC 19 12U X 570, incluindo guias de cabo, exaustor 220V, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, 1 patch panel de 24 portas 19" categoria 5e conforme especificações (painel de voz), 1 patch panel de 24 portas 19" categoria 5e conforme especificações (saída para pontos de rede) - UL VERIFIED e 1 switch de 24 portas conforme especificações | 3 | uni | 4000 | 1000 | 5000 | 15000
| TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 27540
11 | REDE DE MT
11.1 | Cabo de cobre monopolar de média tensão, #35mm², 15kV – instalado | 440 | m | 40 | 15 | 55 | 24200
11.2 | Caixa de alvenaria 100x100x80 com tampa de concreto, dreno, rebocada interna e externamente | 4 | uni | 200 | 100 | 300 | 1200
11.3 | Eletroduto de aço galvanizado pesado 100mm com curva longa, aterrado em haste copperweld | 6 | m | 120 | 20 | 140 | 840
11.4 | Eletroduto de PVC corrugado 100mm envelopado em concreto, tipo "kanaflex", conforme desenho, com fita indicativa de rede subterrânea de acordo com RIC de MT | 200 | m | 30 | 10 | 40 | 8000
11.5 | Mufla polimérica 15kV cabo #35mm² completa uso externo - instalada | 8 | uni | 400 | 50 | 450 | 3600
11.6 | Conjunto de três pára-raios poliméricos 15kV, três chaves base C padrão, três elos de 20A, ferragens, isoladores poliméricos e aterramento - estrutura completa conforme RIC de MT | 1 | uni | 3000 | 1500 | 4500 | 4500
| TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 42340
[7 empty] | TOTAL | 940984.67