## Plan1
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Prefeitura da Cidade Universitária
Coordenadoria de Obras e Manutenção
ORÇAMENTO ANALITICO
OBRA: CONCLUSÃO DO 2º PAVIMENTO - LABORATÓRIOS DIDÁTICOS - COL. POLITÉCNICO
| DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | MAT. | M.O. | V. SERVIÇO | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | VISITA / ORÇAMENTO / CRONOGRAMA | 1 | VB | 0 | 375 | 375 | 375
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 375
2 | SERVIÇOS INICIAIS
2.1 | PROJETO ESTRUTURAL - HONORÁRIOS BÁSICOS | 1 | VB | 1500 |  | 1500 | 1500
2.2 | BARRACO DE OBRA C/ ASSOALHO E SEM FORRO | 20 | m2 | 215.91 | 101.3 | 317.21 | 6344.2
2.3 | TAPUME SIMPLES DE COMPENSADO ALTURA 2,20m | 20 | M | 65.65 | 27.43 | 93.08 | 1861.6
2.4 | LIMPEZA PERMANENTE DO LOCAL | 90 | dia |  | 5 | 5 | 11773.8
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 21479.6
3 | FUNDAÇÕES
3.1 | ESTACAS TIPO STRAUSS - diam. 38cm, prof. 7m | 70 | m | 34.08 | 52.54 | 86.62 | 6063.4
3.2 | BLOCOS DE FUNDAÇÃO 60 X 60 X 60cm | 0.22 | m3 | 501.26 | 255.44 | 756.7 | 166.474
3.3 | VIGA DE FUNDAÇÃO 0,20 X 0,40 COMPLETA | 3.32 | m3 | 501.26 | 255.44 | 756.7 | 2512.244
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 8742.118
4 | PAREDES E PAINEIS
4.1 | INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE INCLUINDO PORTAS (EXISTENTES) | 220 | m2 |  | 7 | 7 | 1540
4.2 | PAREDE DE ALVENARIA 6 FUROS - 15CM | 35 | m2 | 16.28 | 13.5 | 29.78 | 1042.3
4.3 | JANELAS METÁLICAS, CONFORME PROJETO | 48.52 | m2 | 231.04 | 14.36 | 245.4 | 11906.808
4.4 | VIDRO LISO 4mm - COLOCADO | 48.52 | m2 | 40 | 11.25 | 51.25 | 2486.65
4.5 | PAREDE C/ ELEMENTOS VAZADOS (PROTEÇÃO OU MÁSCARA P/ JANELAS) | 48.52 | m2 | 22.92 | 35.89 | 58.81 | 2853.4612
4.6 | CORRIMÃO METÁLICO P/ ESCADA TUBO FERRO GALVANIZADO | 9 | M | 130.82 |  | 130.82 | 1177.38
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 21006.5992
5 | SUPRA-ESTRUTURA
5.1 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO, CONFORME PROJETO | 1 | VB |  | 2000 | 2000 | 2000
5.2 | PILARES EM CONCRETO ARM.-ESCOR.FORMA.ARM.LANC.CURA,DES. | 2.8 | m3 | 977.64 | 487.35 | 1464.99 | 4101.972
5.3 | VIGA EM CONCRETO ARMADO ESCOR.FORMA,ARM.LANC.CURA DESF. | 6.7 | m3 | 781 | 388.22 | 1169.22 | 7833.774
5.4 | LAJE EM CONCRETO ARMADO ( ENTRE-PISO ) H= 9cm - COMPLETA | 3.5 | m3 | 495.19 | 247.95 | 743.14 | 2600.99
5.5 | LAJE PRÉ-MOLDADA P/ COBERTURA, INCLUINDO BEIRAL | 96.28 | m2 | 41.72 | 5.49 | 47.21 | 4545.3788
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 21082.1148
6 | COBERTURA
6.1 | REMOÇÃO DE TELHADO EXISTENTE | 1 | VB | 200 |  | 200 | 200
6.2 | ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA FIBROCIMENTO - ANCORADA LAJE | 96.28 | m2 | 14.31 | 5.27 | 19.58 | 1885.1624
6.3 | COBERTURA C/ TELHA FIBROCIMENTO 6mm, INCLUSIVE CUMEEIRAS | 96.28 | m2 | 13.66 | 2.86 | 16.52 | 1590.5456
6.4 | LANTERNIM EM FIBROCIMENTO PARA COBERTURA | 2 | cd | 90 | 10 | 100 | 200
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 3875.708
7 | REVESTIMENTO E PINTURA (PAREDES, PILARES E TETO)
7.1 | CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO C/ ARGAMASSA FINA | 175 | m2 | 3.9 | 13.07 | 16.97 | 2969.75
7.2 | PINTURA C/ TINTA PVA EM PAREDES INTERNAS, PILARES E TETO | 175 | m2 | 2.2 | 3.5 | 5.7 | 997.5
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 3967.25
8 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | LIXAMENTO DE PARQUET EXISTENTE - LIXA GROSSA, MÉDIA E FINA | 312.2 | m2 | 0.12 | 8.89 | 9.01 | 2812.922
8.2 | ENCERAMENTO DE PARQUET EXISTENTE - 3 DEMÃOS | 312.2 | m2 | 1.2 | 5.07 | 6.27 | 1957.494
8.3 | PISO DE GRANITINA MOLDADO IN LOCO | 154 | m2 | 20.35 | 23.22 | 43.57 | 6709.78
8.4 | PISO DE GRANITINA MOLDADO IN LOCO (REVESTIMENTO DE ESCADA) | 15 | m2 | 20.35 | 55 | 75.35 | 1130.25
8.5 | RODAPÉ DE GRANITINA | 15 | m | 7.91 | 6.75 | 14.66 | 219.9
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 12830.346
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P, condulete de alumínio e espelho | 5 | uni | 45 | 5 | 50 | 250
9.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C | 800 | m | 0.85 | 0.65 | 1.5 | 1200
9.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #10mm² 750V Afumex Flex 70°C | 18 | m | 5.78 | 2.8 | 8.58 | 154.44
9.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #16mm² 1000V Sintenax Flex 70°C | 42 | m | 9.15 | 5 | 14.15 | 594.3
9.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #16mm² 750V Afumex Flex 70°C | 90 | m | 8.74 | 4 | 12.74 | 1146.6
9.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C | 1200 | m | 1.35 | 0.8 | 2.15 | 2580
9.7 | Cabo de cobre monopolar flexível #25mm² 1000V Sintenax Flex 70°C com conetores | 168 | m | 14.81 | 8 | 22.81 | 3832.08
9.8 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70°C | 130 | m | 2.13 | 1.1 | 3.23 | 419.9
9.9 | Caixa de alvenaria rebocada interna e externamente 80x80x60cm com tampa de concreto e dreno | 1 | uni | 120 | 50 | 170 | 170
9.10 | Centro de Distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 24 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDSTG-UX | 1 | uni | 360 | 40 | 400 | 400
9.11 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla paralela 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 1 | uni | 11 | 7 | 18 | 18
9.12 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 1 | uni | 11 | 7 | 18 | 18
9.13 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 13 | uni | 12 | 9 | 21 | 273
9.14 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples e paralela 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 1 | uni | 12 | 9 | 21 | 21
9.15 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 1 | uni | 14 | 10 | 24 | 24
9.16 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho de alumínio | 65 | uni | 14 | 8 | 22 | 1430
9.17 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 3P pino chato 30A (AC) - linha silentoque com espelho de alumínio | 10 | uni | 15 | 8 | 23 | 230
9.18 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 3kA referência Siemens | 4 | uni | 8 | 4 | 12 | 48
9.19 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20 A - 3kA referência Siemens | 14 | uni | 8 | 4 | 12 | 168
9.20 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25 A - 3kA referência Siemens | 1 | uni | 8 | 4 | 12 | 12
9.21 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 50 A - 5kA referência Siemens | 2 | uni | 55 | 12 | 67 | 134
9.22 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 63 A - 5kA referência Siemens | 2 | uni | 80 | 12 | 92 | 184
9.23 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 80 A - 5kA referência Siemens | 1 | uni | 80 | 12 | 92 | 92
9.24 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 50x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 225 | m | 15 | 7.5 | 22.5 | 5062.5
9.25 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 240 | m | 7 | 7 | 14 | 3360
9.26 | Eletroduto de PVC rígido 1.1/2" com luvas, curvas, buchas e arruelas - completo - metro linear – enterrado | 27 | m | 14 | 7 | 21 | 567
9.27 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 6 | rl | 5.5 | 11 | 16.5 | 99
9.28 | Luminária de sobrepor, tipo arandela, para 1 lâmpada fluorescente compacta eletrônica de 15W, com corpo e grade frontal de proteção em alumínio fundido com acabamento em pintura na cor cinza martelado e difusor em vidro transparente frisado, referência ITAIM TASSU 1XTC-TSE 15W, incluindo uma caixa condulete de alumínio para montagem sobre a mesma e 1 lâmpada fluorescente compacta com reator incorporado de 15W, 220V, E27, fluxo luminoso de 810 lúmens, temperatura de cor de 2700K, índice de reprodução de cores IRC=78, vida útil de 10000 horas, referência Philips MASTER Universal PLE/W15W230-UNI | 4 | uni | 48 | 15 | 63 | 252
9.29 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V | 51 | uni | 105 | 15 | 120 | 6120
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 28859.82
10 | SPDA
10.1 | Cabo de cobre nú #16mm² com suportes horizontais, verticais e uma haste captora de 60cm a cada 8 m lineares - subsistema captor, subsistema de descida e subsistema de aterramento | 220 | m | 10 | 3 | 13 | 2860
10.2 | Caixa de inspeção de aterramento | 6 | uni | 15 | 15 | 30 | 180
10.3 | Eletroduto de PVC 1" com braçadeiras | 18 | m | 5 | 5 | 10 | 180
10.4 | Haste de aço cobreada copperweld 2,40m x 3/8" com solda exotérmica | 18 | uni | 50 | 10 | 60 | 1080
| TOTAL DO ÍTEM | [5 empty] | 4300
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 126518.556