Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Prefeitura da Cidade Universitária

Divisão de Obras e Projetos

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR

Local: Floricultura do Colégio Politécnico – Campus da UFSM

- OBJETIVOS

  - A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de extensão de rede elétrica de baixa tensão (380V), com substituição de transformador no Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria.

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações técnicas;

    - Orçamento;

    - Projetos;

    - Normas da ABNT;

    - Normas da AES-Sul (Concessionária de distribuição de energia elétrica).

  - Os desligamentos para a rede deverão ser programados com antecedência e deverão ser de preferência aos sábados, domingos e feriados com os horários de acordo com a prefeitura da cidade universitária.

  - A empresa deverá apresentar atestado de capacidade técnica de obra executada pela mesma, visado pelo CREA e fornecido por pessoa jurídica. A obra executada deverá ser de porte equivalente ou superior, conforme Lei 8666.

  - Durante a execução dos serviços a empresa deverá tomar todas as precauções, quanto à delimitação das zonas de risco e zonas controladas, impedindo o acesso de pessoas junto à obra, de acordo com a NR 10. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

  - Todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um técnico responsável, o qual não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um  Engenheiro Eletricista;

  - Não será permitida a subempreitada da obra, exceto serviços de alvenaria e outros serviços especializados. As subempreitadas somente serão efetivadas após a apreciação e liberação pela Fiscalização da Obra. Os subempreiteiros, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc.;

  - A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 10;

  - A empresa contratada deverá fornecer todos os equipamentos normais de segurança para seus funcionários;

  - A empresa contratada deverá manter limpo o local da obra fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos para um local que não venha causar transtornos. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa;

  - Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

  - As despesas com água, energia elétrica e extensões de redes, necessárias à execução da obra, serão de responsabilidade da empresa contratada;

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

  - O prazo de execução dos serviços será de 30 (trinta) dias corridos a partir da emissão do empenho;

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário de material e de mão-de-obra separados, soma de material e mão-de-obra, total por item e valor total global da proposta. As quantidades dos serviços e os preços unitários deverão ser apresentados com duas casas decimais e não poderão ser valores arredondados (valores com mais de duas casas decimais apresentados com duas). Os totais dos serviços e subtotais de cada item da planilha deverão ser apresentados com duas casas decimais. O valor total global da proposta, por sua vez, deverá ser apresentado com duas casas decimais, sendo aqui permitido o arredondamento;

  - O pagamento será global ao final dos serviços.

  - Na ocasião da licitação, as empresas deverão apresentar declaração de ter visitado o local da obra e de estar plenamente cientes dos serviços a serem executados. Esta visita poderá ser acompanhada por engenheiro ou técnico desta coordenadoria.

- SERVIÇOS A EXECUTAR:

  - Os serviços deverão ser executados de acordo com as normas brasileiras pertinentes ou internacionais quando da ausência das nacionais e conforme normas e procedimentos da concessionária de distribuição de energia elétrica local.

  - Todos os materiais a serem utilizados deverão estar de acordo com as normas brasileiras ou internacionais, quando da ausência das nacionais e conforme padrões da concessionária de distribuição de energia elétrica local. Não poderão ser instalados na obra materiais usados, nem remanufaturados. Só serão aceitos materiais novos, de fornecedores cadastrados na AES-Sul.

  - Deverá ser feita a substituição de transformador existente em plataforma. A plataforma deverá ser substituída, inclusive. O transformador existente deverá ser depositado em local a ser definido pela fiscalização no campus universitário. O transformador a ser instalado deverá ser trifásico a óleo, uso ao tempo, 13,8kV/380/220V, triângulo-estrela, 60Hz, 225kVA. Deverá fazer parte do cadastro de fabricantes da AES-Sul – concessionária. Não poderá ser utilizado transformador recondicionado.

  - Deverá ser feita a substituição do trecho de BT existente e a montagem de um novo trecho, como indicado em projeto. Deverão ser executados os aterramentos como indicado em projeto, desde que RA<=10ohms.

  - Para a rede de baixa tensão serão utilizados condutores multiplexados tetrapolares com neutro nu, de alumínio isolado para 1kV de bitola indicada em planta. Para ancoragens deverão ser utilizadas alças pré-formadas e para fixação nos isoladores as11 através de laços pré-formados. Para conexões deverão ser utilizados conectores perfurantes.

  - Deverá ser feita a entrada subterrânea até o quadro de comando em eletroduto de PVC 2”, sendo fixado ao poste mediante braçadeiras galvanizadas para poste, este eletroduto até 6m de altura do solo. O alimentador deverá ser em cabo de cobre monopolar #50mm² 1kV PVC 70°C referência Sintenax Prysmian - colocado - com conectores.