## ITEM A B
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Prefeitura da Cidade Universitária
Coordenadoria de Obras e Manutenção
OBRA: ITEM A - CONSTRUÇÃO DO BLOCO 30 - PRÉDIO 34 - CASA DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO - CAMPUS UFSM
Item | Serviços | Quant. | Unid. | Preços
|  |  |  | Material | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | DESPESAS INICIAIS | [6 empty] | 7584
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 960 | m2 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 144
1.2 | Cópias e despesas legais | 960 | m2 | 0.5 |  | 0.5 | 480
1.3 | Projeto de Fundações | 320 | m2 |  | 2.5 | 2.5 | 800
1.4 | Projeto de estrutura de concreto armado, considerando repetições de pavimentos | 960 | m2 |  | 6 | 6 | 5760
1.5 | Controle Tecnológico do concreto | 8 | lotes |  | 50 | 50 | 400
2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [6 empty] | 7267.36
2.1 | Tapumes ch. Comp. e=12mm h=2,20R10 | 100 | m | 13 | 19.8 | 32.8 | 3280
2.2 | Instalações Provisórias | [5 empty] | 0
2.2.1 | Elétrica | 1 | unid. | 250 | 75 | 325 | 325
2.2.2 | Unidade sanitária 5m2 | 1 | unid. | 230 | 85 | 315 | 315
2.2.3 | Hidráulica | 1 | unid. | 200 | 50 | 250 | 250
2.2.4 | Barraco de obra | 30 | m2 | 30 | 20 | 50 | 1500
2.3 | Placa de Obra | 2.16 | m2 | 175 | 8.5 | 183.5 | 396.36
2.4 | Locação da Obra | 320 | m2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 256
2.5 | Limpeza permanente da obra | 270 | d |  | 3.5 | 3.5 | 945
3 | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES / TRABALHOS EM TERRA | [6 empty] | 2945.75
3.1 | Limpeza do terreno c/ remoção de camada orgânica (mínimo 20cm) | 400 | m2 | 0.9 | 0.55 | 1.45 | 580
3.2 | Escavação Mecânica - terraplanagem | 60 | m3 | 6.7 | 0.88 | 7.58 | 454.8
3.3 | Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação | 55 | m3 | 0 | 16.49 | 16.49 | 906.95
3.4 | Transporte de terra | 80 | m3 | 6.75 | 0.3 | 7.05 | 564
3.5 | Reaterro e apiloamento | 40 | m3 | 9 | 2 | 11 | 440
4 | FUNDAÇÕES / INFRA ESTRUTURA | [6 empty] | 71589
4.1 | Estaca escavada, diâm=400mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 10m | 320 | m | 73 | 0.7 | 73.7 | 23584
4.2 | Concreto magro, fck = 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 10 | m3 | 200 | 90 | 290 | 2900
4.3 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck= 25,0 MPa (usinado), completa | 46.5 | m3 | 680 | 290 | 970 | 45105
5 | SUPRA ESTRUTURA | [6 empty] | 163803
5.1 | Vigas de conc.armado, inclusive platibanda, c/forma, fck= 25MPa (usinado), completa | 36 | m3 | 1050 | 400 | 1450 | 52200
5.2 | Laje treliçada, espessura 12cm c/ capa concreto de 4cm, fck=25MPa (usinado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 48cm | 978 | m2 | 50 | 8 | 58 | 56724
5.3 | Calha em conc.armado, c/forma, fck= 25MPa (usinado), completa | 2.7 | m3 | 680 | 290 | 970 | 2619
5.4 | Escada em conc.armado, c/forma, fck= 25MPa (usinado), completa | 2 | m3 | 650 | 280 | 930 | 1860
5.5 | Pilares e pilaretes em conc. armado, c/forma, fck= 25MPa (usinado), completos | 28 | m3 | 1300 | 500 | 1800 | 50400
6 | ALVENARIAS | [6 empty] | 122595
6.1 | Tijolo de 6 Furos |  |  |  |  | 0 | 0
6.1.1 | - 9 cm (espessura em osso) | 1850 | m2 | 19 | 11.5 | 30.5 | 56425
6.1.2 | - 14 cm (espessura em osso) | 1300 | m2 | 28 | 15.3 | 43.3 | 56290
6.2 | Vergas sobre portas ( vigas) | 100 | m | 30 | 8 | 38 | 3800
6.3 | Contraverga sob Janelas | 160 | m | 30 | 8 | 38 | 6080
7 | COBERTURAS | [6 empty] | 28199.5
7.1 | Cobertura telha ondulada de fibrocimento e=6mm, completa | 356 | m2 | 17.7 | 3.25 | 20.95 | 7458.2
7.2 | Estrutura madeira p/ telha ondulada de fibrocimento, completa | 356 | m2 | 23.7 | 12 | 35.7 | 12709.2
7.3 | Rufo de parede em chapa galvanizada n° 22, corte 25, c/ pintura, completo | 71 | m | 25.6 | 3.5 | 29.1 | 2066.1
7.4 | Capeamento p/ platibanda em chapa galvanizada n° 22, c/ pintura, completo | 117 | m | 30 | 4 | 34 | 3978
7.5 | Mastique p/ junta de dilatação | 108 | m | 10 | 4 | 14 | 1512
7.6 | Perfil de alumínio para vedar junta de dilatação, completo e instalado | 21.5 | m | 18 | 2 | 20 | 430
7.7 | Cantoneiras metálicas p/ juntas de dilatação do piso | 2.3 | m | 18 | 2 | 20 | 46
8 | IMPERMEABILIZAÇÕES / ISOLAMENTOS TÉRMICOS E/OU ACÚSTICOS | [6 empty] | 4801
8.1 | Impermeabilização com revestimento impermeável de fibra de vidro - reservatório | 20 | m2 | 114.5 | 10.5 | 125 | 2500
8.2 | Impermeabilização de calha de concreto, c/ manta asfáltica, e=3mm, c/ acabamento em alumínio, sem proteção mecânica, completa e instalada | 40 | m2 | 22 | 7.5 | 29.5 | 1180
8.5 | Impermeabilização das vigas de fundação - 3 demãos, completa | 95 | m2 | 5 | 6.8 | 11.8 | 1121
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS | [6 empty] | 97833
9.1 | Chapisco | 4900 | m2 | 1.58 | 2.63 | 4.21 | 20629
9.2 | Massa Grossa (emboço) | 4900 | m2 | 2.28 | 6.48 | 8.76 | 42924
9.3 | Massa Fina | 4400 | m2 | 0.74 | 5.76 | 6.5 | 28600
9.4 | Forro de PVC 10mm, com estrutura de madeira, completo | 142 | m2 | 30 | 10 | 40 | 5680
10 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | [6 empty] | 44456
10.1 | Chapisco | 2300 | m2 | 1.58 | 2.63 | 4.21 | 9683
10.2 | Massa Grossa (emboço) | 2300 | m2 | 2.28 | 6.48 | 8.76 | 20148
10.3 | Massa Fina | 2250 | m2 | 0.74 | 5.76 | 6.5 | 14625
11 | AZULEJOS | [6 empty] | 19800
11.1 | Azulejo Branco, 20x20, completo e instalado sobre emboço, h=2,10m | 600 | m2 | 25 | 8 | 33 | 19800
13 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | [6 empty] | 120056.5
13.1 | Caixilho de correr, aluminio, com contra-marco, cozinha e área de serviço, completo e instalado. | 54 | m2 | 490 | 19 | 509 | 27486
13.2 | Caixilho Maxim-ar de aluminio, com contra-marco, banheiros e escada, completo e instalado. | 16.1 | m2 | 150 | 15 | 165 | 2656.5
13.3 | Caixilho de correr, aluminio, com estrutura de metalon, e persiana de PVC, dormitórios, completo e instalado. | 70 | m2 | 700 | 40 | 740 | 51800
13.4 | Caixilho metalon - Porta de acesso ao prédio, completa c/ ferragem | 6 | m2 | 180 | 20 | 200 | 1200
13.5 | Caixilho metalon - Porta depósito/poço de luz, completa c/ ferragem | 1.7 | m2 | 180 | 20 | 200 | 340
13.6 | Escada marinheiro para acesso telhado e reservatório, completa | 2.2 | m | 240 | 12 | 252 | 554.4
13.7 | Corrimãos, completo | 30 | m | 135 | 18 | 153 | 4590
13.8 | Tampa em chapa metálica para reservatório, completa | 1 | m2 | 150 | 16 | 166 | 166
13.9 | Alçapões em chapa metálica para acesso ao reservatório e telhado, completo | 2.1 | m2 | 150 | 16 | 166 | 348.6
13.10 | Grade em ferro para porta de acesso | 6 | m2 | 55 | 18 | 73 | 438
13.11 | Portas inter. maciça 120x210, duas folhas abrir, cedro- completa c/ferragem | 1 | cj | 518 | 85 | 603 | 603
13.12 | Portas inter. Semi-oca 90x210 cedro -completa c/ferragem | 13 | cj | 280 | 85 | 365 | 4745
13.13 | Portas inter. Semi-oca 80x210 cedro- completa c/ferragem | 44 | cj | 270 | 85 | 355 | 15620
13.14 | Portas inter. Semi-oca 60x210 cedro- completa c/ferragem | 26 | cj | 260 | 85 | 345 | 8970
13.15 | Trava para portas | 85 | unid. | 4 | 1.5 | 5.5 | 467.5
13.16 | Numeração das portas internas | 11 | unid. | 5 | 1.5 | 6.5 | 71.5
14 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | [6 empty] | 86489.25
14.1 | Contra Piso, e= 8cm | 320 | m2 | 19 | 8 | 27 | 8640
14.2 | Contra Piso armado, e= 8cm | 640 | m2 | 25 | 9 | 34 | 21760
14.3 | Taco de madeira de lei 7x21, completo | 640 | m2 | 47 | 13 | 60 | 38400
14.4 | Lixamento de tacos | 640 | m2 | 0.15 | 9 | 9.15 | 5856
14.5 | Enceramento de tacos | 640 | m2 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 1472
14.9 | Piso cerâmico, antiderrapante, PEI 5, completo e instalado | 180 | m2 | 30 | 13.5 | 43.5 | 7830
14.10 | Piso granitina moldada in loco, completo | 75 | m2 | 19.25 | 6.5 | 25.75 | 1931.25
14.11 | Lixamento de piso granitina moldada in loco | 75 | m2 | 3 | 5 | 8 | 600
15 | RODAPÉS / SOLEIRAS / PEITORIS | [6 empty] | 20081.85
15.1 | Peitoril de basalto, e= 2cm, L= até 15cm | 110 | m | 40 | 8 | 48 | 5280
15.2 | Soleira de basalto, e= 1,6cm, L= até 15cm, portas internas | 11 | m | 35 | 8 | 43 | 473
15.3 | Soleira de basalto, e= 2cm, L= até 15cm, porta externa | 2.7 | m | 40 | 10.5 | 50.5 | 136.35
15.4 | Rodapé em madeira, h= 7cm, completo | 800 | m | 9.35 | 5.7 | 15.05 | 12040
15.5 | Rodapé cerâmico, h=7cm, completo e instalado | 28 | m | 7.5 | 5 | 12.5 | 350
15.6 | Rodapé granitina moldada in loco, completo | 70 | m | 19.25 | 6.5 | 25.75 | 1802.5
16 | Instalações Elétricas | [6 empty] | 58396.6
16.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P e espelho | 4 | unid. | 45 | 5 | 50 | 200
16.2 | Cabo de alumínio multiplex 3#35mm² + #35mm² 1kV/XLPE 90°C instalado | 22 | m | 20 | 10 | 30 | 660
16.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Pirastic Flex 70°C | 2300 | m | 0.87 | 0.65 | 1.52 | 3496
16.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #10mm² 750V Pirastic Flex 70°C | 500 | m | 5.96 | 2.8 | 8.76 | 4380
16.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Pirastic Flex 70°C | 3700 | m | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 8140
16.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #25mm² 1000V Sintenax Flex 70°C | 12 | m | 16.3 | 5 | 21.3 | 255.6
16.7 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Pirastic Flex 70°C | 400 | m | 2.2 | 1.1 | 3.3 | 1320
16.8 | Cabo de cobre monopolar flexível #50mm² 1000V Sintenax Flex 70°C | 84 | m | 31 | 7 | 38 | 3192
16.9 | Cabo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 750V Pirastic Flex 70°C | 450 | m | 3.15 | 1.95 | 5.1 | 2295
16.10 | Caixa de alvenaria rebocada interna e externamente, com tampa de concreto armado 80x80x80cm | 1 | unid. | 150 | 50 | 200 | 200
16.11 | Caixa de passagem de embutir com espelho 30x30cm | 2 | unid. | 30 | 15 | 45 | 90
16.12 | Caixa de PVC TIGRE 4"x2" e 1 campainha tipo cigarra - linha silentoque com espelho ref PIAL | 11 | unid. | 8 | 8 | 16 | 176
16.13 | Caixa de PVC TIGRE 4"x2" e 1 conector de porcelana tripolar 50A para chuveiro - linha silentoque com espelho ref PIAL | 11 | unid. | 20 | 8 | 28 | 308
16.14 | Caixa de PVC TIGRE 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla paralela 15A - linha silentoque com espelho ref PIAL | 33 | unid. | 11 | 7 | 18 | 594
16.15 | Caixa de PVC TIGRE 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho ref PIAL | 61 | unid. | 11 | 7 | 18 | 1098
16.16 | Caixa de PVC TIGRE 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples com sinalização 15A - linha silentoque com espelho ref PIAL | 13 | unid. | 15 | 9 | 24 | 312
16.17 | Caixa de PVC TIGRE 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho ref PIAL | 12 | unid. | 12 | 9 | 21 | 252
16.18 | Caixa de PVC TIGRE 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas: simples e paralela 15A - linha silentoque com espelho ref PIAL | 11 | unid. | 12 | 9 | 21 | 231
16.19 | Caixa de PVC TIGRE 4"x2" e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho ref PIAL | 1 | unid. | 15 | 10 | 25 | 25
16.20 | Caixa de PVC TIGRE 4"x2" e 1 pulsador de campainha 15A - linha silentoque com espelho ref PIAL | 11 | unid. | 8 | 8 | 16 | 176
16.21 | Caixa de PVC TIGRE 4"x2" e 1 pulsador de minuteria 15A - linha silentoque com espelho ref PIAL | 6 | unid. | 8 | 8 | 16 | 96
16.22 | Caixa de PVC TIGRE 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho ref PIAL | 232 | unid. | 14 | 8 | 22 | 5104
16.23 | Centro de distribuição de embutir de PVC para 16 disjuntores tipo DIN com porta transparente e kit barramento de neutro e terra referência TIGRE | 12 | unid. | 40 | 20 | 60 | 720
16.24 | Disjuntor bipolar tipo europeu curva C para 50 A - 5kA referência Siemens | 12 | unid. | 50 | 8 | 58 | 696
16.25 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 3kA referência Siemens | 13 | unid. | 8 | 4 | 12 | 156
16.26 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20 A - 3kA referência Siemens | 24 | unid. | 8 | 4 | 12 | 288
16.27 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 32 A - 3kA referência Siemens | 11 | unid. | 8 | 4 | 12 | 132
16.28 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 40 A - 3kA referência Siemens | 13 | unid. | 8 | 4 | 12 | 156
16.29 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 125 A - 18kA referência Siemens | 1 | unid. | 200 | 12 | 212 | 212
16.30 | Eletroduto de aço galvanizado pesado 2.1/2" com fita fixação poste, com bucha, curva longa e aterramento | 6 | m | 50 | 10 | 60 | 360
16.31 | Eletroduto de PVC flexível 1", cor laranja, conforme NBR 15465, TIGREFLEX REFORÇADO | 150 | m | 2.5 | 1 | 3.5 | 525
16.32 | Eletroduto de PVC flexível 3/4", cor laranja, conforme NBR 15465, TIGREFLEX REFORÇADO | 1800 | m | 1.5 | 1 | 2.5 | 4500
16.33 | Eletroduto de PVC rígido antichama roscável parede espessura classe A 2.1/2", enterrado e envelopado em concreto, com luvas e curvas pré-fabricadas - completo - metro linear | 12 | m | 20 | 10 | 30 | 360
16.34 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 18 | rl | 5.5 | 11 | 16.5 | 297
16.35 | Haste de aço cobreada copperweld 2,40m x 3/8" com solda exotérmica | 3 | unid. | 50 | 10 | 60 | 180
16.36 | Interruptor de fuga bipolar tipo europeu 30mA tipo AC calibre 63 – referência Siemens | 24 | unid. | 160 | 16 | 176 | 4224
16.37 | Luminária incandescente de parede tipo arandela com caixa 4"x2" de embutir, tipo tartaruga, base E27 de porcelana e lâmpada 220V 25W | 11 | unid. | 30 | 10 | 40 | 440
16.38 | Luminária incandescente de teto tipo plafon com caixa octogonal PVC TIGRE, com globo leitoso, base E27 de porcelana e lâmpada 220V 100W | 77 | unid. | 30 | 10 | 40 | 3080
16.39 | Luminária incandescente de teto tipo plafon com caixa octogonal PVC TIGRE, com globo leitoso, base E27 de porcelana e lâmpada 220V 60W | 50 | unid. | 30 | 10 | 40 | 2000
16.40 | Luminária para lâmpada fluorescente 1x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS810, com 1 lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 1x32 220V | 2 | unid. | 85 | 15 | 100 | 200
16.41 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V | 10 | unid. | 105 | 15 | 120 | 1200
16.42 | Minuteira eletrônica 220V 2000W eletrônica com pré-aviso | 1 | unid. | 50 | 20 | 70 | 70
16.43 | Poste de concreto duplo T 9m/400kgf concretado na base com estai de âncora e aterramento fim de rede | 1 | unid. | 800 | 200 | 1000 | 1000
16.44 | Quadro de medição completo para 12 medidores, incluindo 12 CP2, 1 CED 60x40 com barramento, eletrodutos de PVC, condutores tipo cabo, painel de madeira, com portas de veneziana de abrir, chave padrão, conforme RIC da AES-Sul (sem os medidores) | 1 | unid. | 4000 | 1000 | 5000 | 5000
17 | Rede Estruturada | [6 empty] | 12031
17.1 | Cabo UTP categoria 5e 4P #24AWG azul ref. Furukawa | 1200 | m | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1920
17.2 | Caixa de alvenaria rebocada interna e externamente R1 com tampa de ferro fundido – inscrição telefone – e dreno | 1 | unid. | 150 | 50 | 200 | 200
17.3 | Caixa de passagem de embutir com espelho 30x30cm | 2 | unid. | 30 | 15 | 45 | 90
17.4 | Caixa de passagem de embutir com espelho teto 15x15cm | 12 | unid. | 10 | 10 | 20 | 240
17.5 | Caixa de PVC TIGRE 4"x2", 1 conectores RJ45e fêmea e espelho ref Silentoque | 59 | unid. | 25 | 15 | 40 | 2360
17.6 | Certificação 5e | 59 | pt | 0 | 10 | 10 | 590
17.7 | Duto de PVC de 100mm com luvas e curvas longas - incluindo abertura manual de vala e fechamento | 18 | m | 8 | 4 | 12 | 216
17.8 | Eletroduto de PVC flexível 1", cor laranja, conforme NBR 15465, TIGREFLEX REFORÇADO | 150 | m | 2.5 | 1 | 3.5 | 525
17.9 | Eletroduto de PVC flexível 1/2", cor laranja, conforme NBR 15465, TIGREFLEX REFORÇADO | 450 | m | 1 | 1 | 2 | 900
17.10 | Grade metálica para proteção do rack, com cadeado, fixada na alvenaria, pintada | 1 | unid. | 300 | 100 | 400 | 400
17.11 | Patch cable de 1,0m categoria 5e cor azul (para dados) | 59 | unid. | 10 | 0 | 10 | 590
17.12 | Rack tipo caixa para parede com porta de acrílico com chave de 19" x 12U referência CEMAR CRC 19 12U X 570, incluindo guias de cabo, exaustor 220V, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, 3 patch panels de 24 portas 19" categoria 5e (saída para pontos da rede) conforme especificações - UL VERIFIED e 1 switch de 24 portas conforme especificações | 1 | unid. | 3500 | 500 | 4000 | 4000
18 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 375
18.1 | Extintor de incêndio tipo PQS c/ capacidade de 4Kg, completo e instalado. | 2 | unid. | 120 | 5 | 125 | 250
18.2 | Extintor de incêndio tipo água-gás (AP) c/ capacidade de 10 l, completo e instalado. | 1 | unid. | 120 | 5 | 125 | 125
19 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | 18749.22
19.1 | ÁGUA FRIA
19.1.1 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 65 | m | 3.3 | 2 | 5.3 | 344.5
19.1.2 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 10 | m | 6.6 | 2.5 | 9.1 | 91
19.1.3 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 25 | m | 8.8 | 2.5 | 11.3 | 282.5
19.1.4 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 122 | m | 11 | 3 | 14 | 1708
19.1.5 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 60mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 40 | m | 17.6 | 4 | 21.6 | 864
19.1.6 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 75mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 20 | m | 26 | 4.5 | 30.5 | 610
19.1.7 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 85mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 9 | m | 45 | 6.12 | 51.12 | 460.08
19.1.8 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/4", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 45 | 10 | 55 | 110
19.1.9 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 50 | 10 | 60 | 120
19.1.10 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 3", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 280 | 11.03 | 291.03 | 582.06
19.1.11 | Caixa em alvenaria, 60x60cm, tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 1 | unid. | 70 | 65 | 135 | 135
19.1.12 | Saída de reservatório metálica (adaptador p/ cx. d'água de fibra de vidro) de 1 1/4", marca TUPY ou equivalente, completa e instalada. | 2 | unid. | 14 | 4 | 18 | 36
19.1.13 | Saída de reservatório metálica (adaptador p/ cx. d'água de fibra de vidro) de 1 1/2", marca TUPY ou equivalente, completa e instalada. | 2 | unid. | 16 | 4 | 20 | 40
19.1.14 | Saída de reservatório metálica (adaptador p/ cx. d'água de concreto) de 3", marca TUPY ou equivalente, completa e instalada. | 2 | unid. | 25 | 4.6 | 29.6 | 59.2
19.1.15 | Torneira bóia 1 1/2" | 1 | unid. | 75 | 10 | 85 | 85
19.1.16 | Reservatório de fibra 7.000 L | 2 | unid. | 1630 | 250 | 1880 | 3760
19.2 | ÁGUA QUENTE
19.2.1 | Rede de tubos e conexões de água quente em CPVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 44 | m | 11 | 2 | 13 | 572
19.2.2 | Rede de tubos e conexões de água quente em CPVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 15.5 | m | 18 | 2.5 | 20.5 | 317.75
[6 empty] | 0 | 0
19.3 | ESGOTO SANITÁRIO
19.3.1 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 13 | unid. | 30 | 6 | 36 | 468
19.3.2 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x185x75mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 11 | unid. | 35 | 6 | 41 | 451
19.3.3 | Ralo sifonado cilindrico normal 100mm - 40mm | 6 | unid. | 5 | 4 | 9 | 54
19.3.4 | Caixa de inspeção em alvenaria, 80x80cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 4 | unid. | 150 | 95 | 245 | 980
19.3.5 | Caixa de gordura em alvenaria, 60x40cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 2 | unid. | 75 | 50 | 125 | 250
19.3.6 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 15 | m | 3.3 | 3 | 6.3 | 94.5
19.3.7 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 45 | m | 6 | 3.3 | 9.3 | 418.5
19.3.8 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 110 | m | 7 | 4.5 | 11.5 | 1265
19.3.9 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 76.5 | m | 10 | 5.5 | 15.5 | 1185.75
19.3.10 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC, tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 150mm, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 34 | m | 19 | 7.5 | 26.5 | 901
19.4 | ESGOTO PLUVIAL
19.4.1 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 40 | m | 11 | 5.96 | 16.96 | 678.4
19.4.2 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 150mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 20 | m | 22 | 8.35 | 30.35 | 607
19.4.3 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 200mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 18 | m | 29.5 | 8.35 | 37.85 | 681.3
19.4.4 | Caixa de areia em alvenaria, 60x60cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa e instalada. | 4 | unid. | 50 | 84.42 | 134.42 | 537.68
[6 empty] | 0 | 0
20 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 16177.4
20.1 | Bacia sanitária de louça c/ descarga de 6 litros por ciclo, p/ válvula de descarga, completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 13 | unid. | 180 | 48 | 228 | 2964
20.2 | Válvula de descarga p/ bacia sanitária c/ acabamento e tecla metálicos, p/ descarga de 6 litros por ciclo, completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente. | 13 | unid. | 170 | 29.8 | 199.8 | 2597.4
20.3 | Tanque de PVC, de primeira qualidade, completo e instalado, cor branca. | 11 | unid. | 55 | 15 | 70 | 770
20.4 | Torneira lavatório, metálica, cromada, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 13 | unid. | 90 | 4 | 94 | 1222
20.5 | Lavatório de louça s/ coluna, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 13 | unid. | 110 | 33 | 143 | 1859
20.6 | Torneira de parede longa (1/2”), marca DOCOL (mod. 1158) ou equivalente. | 11 | unid. | 75 | 4 | 79 | 869
20.7 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 27 | unid. | 50 | 9 | 59 | 1593
20.8 | Registro de pressão metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 13 | unid. | 95 | 9 | 104 | 1352
20.9 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 1 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 13 | unid. | 80 | 10 | 90 | 1170
20.10 | Porta papel higiênico de louça, cor branca, marca Deca ou equivalente, completo e instalado | 13 | unid. | 20 | 7 | 27 | 351
20.11 | Misturador para chuveiro, bicomando, completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente | 13 | unid. | 100 | 10 | 110 | 1430
21 | PINTURA | [6 empty] | 103703.5
21.1 | Pintura Interna
21.1.1 | Selador acrilico | 4900 | m2 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 17640
21.1.2 | Textura acrilica | 150 | m2 | 7.65 | 5 | 12.65 | 1897.5
21.1.3 | Pintura acrilica | 4750 | m2 | 3 | 4 | 7 | 33250
21.1.5 | Pintura esmalte s/textura acrílica - mínimo 2 demãos | 150 | m2 | 3.5 | 4 | 7.5 | 1125
21.1.7 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 200 | m2 | 5.8 | 8.5 | 14.3 | 2860
21.1.8 | Pintura esmalte s/rodapé | 800 | m | 1.5 | 4.5 | 6 | 4800
21.1.9 | Massa p/ madeira (ponsar) | 420 | m2 | 3.8 | 2.4 | 6.2 | 2604
21.1.10 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 420 | m2 | 5.1 | 5.5 | 10.6 | 4452
21.1.11 | Aplicação de fungicida ( esquadrias, telhado) | 810 | m2 | 3 | 1.5 | 4.5 | 3645
21.1.12 | Aplicação de fungicida ( rodapé) | 800 | m | 3 | 1.5 | 4.5 | 3600
21.2 | Pintura Externa
21.2.1 | Selador acrilico | 2300 | m2 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 8280
21.2.2 | Pintura acrilica | 2300 | m2 | 3.5 | 5 | 8.5 | 19550
22 | VIDROS | [6 empty] | 10612.5
22.1 | Vidros lisos |  |  |  |  | 0 | 0
22.1.1 | 4mm - janelas, dormitórios e cozinha | 93 | m2 | 50 | 22.5 | 72.5 | 6742.5
22.1.2 | 5mm - porta acesso prédio | 6 | m2 | 62.5 | 22.5 | 85 | 510
22.2 | Fantasias miniboreal, e=4mm - janelas banheiros, escada e área de serviços | 38 | m2 | 37.5 | 22.5 | 60 | 2280
22.4 | Espelho 0.50x0.90, e=4mm | 12 | unid. | 85 | 5 | 90 | 1080
24 | SERVIÇOS EXTERNOS | [6 empty] | 2263.75
24.1 | Calçada |  |  |  |  | 0 | 0
24.1.1 | Pó de brita (camada de 5cm) | 3.5 | m3 | 33 | 0.5 | 33.5 | 117.25
24.1.2 | Meio-fio de concreto (10x20cm) moldado in loco (fck=15MPa) | 27 | m | 6 | 3.5 | 9.5 | 256.5
24.1.3 | Bloco concreto sextavado (25x25cm - esp= 5,0cm), instalado sobre base de pó de brita, c/ i=8,33% | 70 | m2 | 20 | 7 | 27 | 1890
25 | LIMPEZA | [6 empty] | 150
25.1 | Limpeza Geral para Entrega | 1000 | m2 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 150
| Total | [6 empty] | 1019960.18
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Prefeitura da Cidade Universitária
Coordenadoria de Obras e Manutenção
OBRA: ITEM B - CONSTRUÇÃO BLOCOS 46 E 47 - PRÉDIO 35 - CASA DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO - CAMPUS/UFSM
Item | Serviços | Quant. | Unid. | Preços
|  |  |  | Material | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | DESPESAS INICIAIS | [6 empty] | 15168
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 1920 | m2 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 288
1.2 | Cópias e despesas legais | 1920 | m2 | 0.5 |  | 0.5 | 960
1.3 | Projeto de Fundações | 640 | m2 |  | 2.5 | 2.5 | 1600
1.4 | Projeto de estrutura de concreto armado, considerando repetições de pavimentos | 1920 | m2 |  | 6 | 6 | 11520
1.5 | Controle Tecnológico do concreto | 16 | lotes |  | 50 | 50 | 800
2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [6 empty] | 8962
2.1 | Tapumes ch. Comp. e=12mm h=2,20R10 | 200 | m | 13 | 19.8 | 32.8 | 6560
2.4 | Locação da Obra | 640 | m2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 512
2.5 | Limpeza permanente da obra | 540 | d |  | 3.5 | 3.5 | 1890
3 | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES / TRABALHOS EM TERRA | [6 empty] | 5891.5
3.1 | Limpeza do terreno c/ remoção de camada orgânica (mínimo 20cm) | 800 | m2 | 0.9 | 0.55 | 1.45 | 1160
3.2 | Escavação Mecânica - terraplanagem | 120 | m3 | 6.7 | 0.88 | 7.58 | 909.6
3.3 | Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação | 110 | m3 | 0 | 16.49 | 16.49 | 1813.9
3.4 | Transporte de terra | 160 | m3 | 6.75 | 0.3 | 7.05 | 1128
3.5 | Reaterro e apiloamento | 80 | m3 | 9 | 2 | 11 | 880
4 | FUNDAÇÕES / INFRA ESTRUTURA | [6 empty] | 143178
4.1 | Estaca escavada, diâm=400mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 10m | 640 | m | 73 | 0.7 | 73.7 | 47168
4.2 | Concreto magro, fck = 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 20 | m3 | 200 | 90 | 290 | 5800
4.3 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck= 25,0 MPa (usinado), completa | 93 | m3 | 680 | 290 | 970 | 90210
5 | SUPRA ESTRUTURA | [6 empty] | 327606
5.1 | Vigas de conc.armado, inclusive platibanda, c/forma, fck= 25MPa (usinado), completa | 72 | m3 | 1050 | 400 | 1450 | 104400
5.2 | Laje treliçada, espessura 12cm c/ capa concreto de 4cm, fck=25MPa (usinado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 48cm | 1956 | m2 | 50 | 8 | 58 | 113448
5.3 | Calha em conc.armado, c/forma, fck= 25MPa (usinado), completa | 5.4 | m3 | 680 | 290 | 970 | 5238
5.4 | Escada em conc.armado, c/forma, fck= 25MPa (usinado), completa | 4 | m3 | 650 | 280 | 930 | 3720
5.5 | Pilares e pilaretes em conc. armado, c/forma, fck= 25MPa (usinado), completos | 56 | m3 | 1300 | 500 | 1800 | 100800
6 | ALVENARIAS | [6 empty] | 245190
6.1 | Tijolo de 6 Furos |  |  |  |  | 0 | 0
6.1.1 | - 9 cm (espessura em osso) | 3700 | m2 | 19 | 11.5 | 30.5 | 112850
6.1.2 | - 14 cm (espessura em osso) | 2600 | m2 | 28 | 15.3 | 43.3 | 112580
6.2 | Vergas sobre portas ( vigas) | 200 | m | 30 | 8 | 38 | 7600
6.3 | Contraverga sob Janelas | 320 | m | 30 | 8 | 38 | 12160
7 | COBERTURAS | [6 empty] | 56399
7.1 | Cobertura telha ondulada de fibrocimento e=6mm, completa | 712 | m2 | 17.7 | 3.25 | 20.95 | 14916.4
7.2 | Estrutura madeira p/ telha ondulada de fibrocimento, completa | 712 | m2 | 23.7 | 12 | 35.7 | 25418.4
7.3 | Rufo de parede em chapa galvanizada n° 22, corte 25, c/ pintura, completo | 142 | m | 25.6 | 3.5 | 29.1 | 4132.2
7.4 | Capeamento p/ platibanda em chapa galvanizada n° 22, c/ pintura, completo | 234 | m | 30 | 4 | 34 | 7956
7.5 | Mastique p/ junta de dilatação | 216 | m | 10 | 4 | 14 | 3024
7.6 | Perfil de alumínio para vedar junta de dilatação, completo e instalado | 43 | m | 18 | 2 | 20 | 860
7.7 | Cantoneiras metálicas p/ juntas de dilatação do piso | 4.6 | m | 18 | 2 | 20 | 92
8 | IMPERMEABILIZAÇÕES / ISOLAMENTOS TÉRMICOS E/OU ACÚSTICOS | [6 empty] | 9602
8.1 | Impermeabilização com revestimento impermeável de fibra de vidro - reservatório | 40 | m2 | 114.5 | 10.5 | 125 | 5000
8.2 | Impermeabilização de calha de concreto, c/ manta asfáltica, e=3mm, c/ acabamento em alumínio, sem proteção mecânica, completa e instalada | 80 | m2 | 22 | 7.5 | 29.5 | 2360
8.5 | Impermeabilização das vigas de fundação - 3 demãos, completa | 190 | m2 | 5 | 6.8 | 11.8 | 2242
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS | [6 empty] | 193066
9.1 | Chapisco | 9800 | m2 | 1.58 | 2.63 | 4.21 | 41258
9.2 | Massa Grossa (emboço) | 9800 | m2 | 2.28 | 6.48 | 8.76 | 85848
9.3 | Massa Fina | 8400 | m2 | 0.74 | 5.76 | 6.5 | 54600
9.4 | Forro de PVC 10mm, com estrutura de madeira, completo | 284 | m2 | 30 | 10 | 40 | 11360
10 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | [6 empty] | 88912
10.1 | Chapisco | 4600 | m2 | 1.58 | 2.63 | 4.21 | 19366
10.2 | Massa Grossa (emboço) | 4600 | m2 | 2.28 | 6.48 | 8.76 | 40296
10.3 | Massa Fina | 4500 | m2 | 0.74 | 5.76 | 6.5 | 29250
11 | AZULEJOS | [6 empty] | 39600
11.1 | Azulejo Branco, 20x20, completo e instalado sobre emboço, h=2,10m | 1200 | m2 | 25 | 8 | 33 | 39600
13 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | [6 empty] | 240113
13.1 | Caixilho de correr, aluminio, com contra-marco, cozinha e área de serviço, completo e instalado. | 108 | m2 | 490 | 19 | 509 | 54972
13.2 | Caixilho Maxim-ar de aluminio, com contra-marco, banheiros e escada, completo e instalado. | 32.2 | m2 | 150 | 15 | 165 | 5313
13.3 | Caixilho de correr, aluminio, com estrutura de metalon, e persiana de PVC, dormitórios, completo e instalado. | 140 | m2 | 700 | 40 | 740 | 103600
13.4 | Caixilho metalon - Porta de acesso ao prédio, completa c/ ferragem | 12 | m2 | 180 | 20 | 200 | 2400
13.5 | Caixilho metalon - Porta depósito/poço de luz, completa c/ ferragem | 3.4 | m2 | 180 | 20 | 200 | 680
13.6 | Escada marinheiro para acesso telhado e reservatório, completa | 4.4 | m | 240 | 12 | 252 | 1108.8
13.7 | Corrimãos, completo | 60 | m | 135 | 18 | 153 | 9180
13.8 | Tampa em chapa metálica para reservatório, completa | 2 | m2 | 150 | 16 | 166 | 332
13.9 | Alçapões em chapa metálica para acesso ao reservatório e telhado, completo | 4.2 | m2 | 150 | 16 | 166 | 697.2
13.10 | Grade em ferro para porta de acesso | 12 | m2 | 55 | 18 | 73 | 876
13.11 | Portas inter. maciça 120x210, duas folhas abrir, cedro- completa c/ferragem | 2 | cj | 518 | 85 | 603 | 1206
13.12 | Portas inter. Semi-oca 90x210 cedro -completa c/ferragem | 26 | cj | 280 | 85 | 365 | 9490
13.13 | Portas inter. Semi-oca 80x210 cedro- completa c/ferragem | 88 | cj | 270 | 85 | 355 | 31240
13.14 | Portas inter. Semi-oca 60x210 cedro- completa c/ferragem | 52 | cj | 260 | 85 | 345 | 17940
13.15 | Trava para portas | 170 | unid. | 4 | 1.5 | 5.5 | 935
13.16 | Numeração das portas internas | 22 | unid. | 5 | 1.5 | 6.5 | 143
14 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | [6 empty] | 172978.5
14.1 | Contra Piso, e= 8cm | 640 | m2 | 19 | 8 | 27 | 17280
14.2 | Contra Piso armado, e= 8cm | 1280 | m2 | 25 | 9 | 34 | 43520
14.3 | Taco de madeira de lei 7x21, completo | 1280 | m2 | 47 | 13 | 60 | 76800
14.4 | Lixamento de tacos | 1280 | m2 | 0.15 | 9 | 9.15 | 11712
14.5 | Enceramento de tacos | 1280 | m2 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 2944
14.9 | Piso cerâmico, antiderrapante, PEI 5, completo e instalado | 360 | m2 | 30 | 13.5 | 43.5 | 15660
14.10 | Piso granitina moldada in loco, completo | 150 | m2 | 19.25 | 6.5 | 25.75 | 3862.5
14.11 | Lixamento de piso granitina moldada in loco | 150 | m2 | 3 | 5 | 8 | 1200
15 | RODAPÉS / SOLEIRAS / PEITORIS | [6 empty] | 40163.7
15.1 | Peitoril de basalto, e= 2cm, L= até 15cm | 220 | m | 40 | 8 | 48 | 10560
15.2 | Soleira de basalto, e= 1,6cm, L= até 15cm, portas internas | 22 | m | 35 | 8 | 43 | 946
15.3 | Soleira de basalto, e= 2cm, L= até 15cm, porta externa | 5.4 | m | 40 | 10.5 | 50.5 | 272.7
15.4 | Rodapé em madeira, h= 7cm, completo | 1600 | m | 9.35 | 5.7 | 15.05 | 24080
15.5 | Rodapé cerâmico, h=7cm, completo e instalado | 56 | m | 7.5 | 5 | 12.5 | 700
15.6 | Rodapé granitina moldada in loco, completo | 140 | m | 19.25 | 6.5 | 25.75 | 3605
16 | Instalações Elétricas | [6 empty] | 115473.2
16.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P e espelho | 8 | unid. | 45 | 5 | 50 | 400
16.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Pirastic Flex 70°C | 4600 | m | 0.87 | 0.65 | 1.52 | 6992
16.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #10mm² 750V Pirastic Flex 70°C | 1000 | m | 5.96 | 2.8 | 8.76 | 8760
16.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Pirastic Flex 70°C | 7400 | m | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 16280
16.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #25mm² 1000V Sintenax Flex 70°C | 24 | m | 16.3 | 5 | 21.3 | 511.2
16.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Pirastic Flex 70°C | 800 | m | 2.2 | 1.1 | 3.3 | 2640
16.7 | Cabo de cobre monopolar flexível #50mm² 1000V Sintenax Flex 70°C | 168 | m | 31 | 7 | 38 | 6384
16.8 | Cabo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 750V Pirastic Flex 70°C | 900 | m | 3.15 | 1.95 | 5.1 | 4590
16.9 | Caixa de alvenaria rebocada interna e externamente, com tampa de concreto armado 80x80x80cm | 2 | unid. | 150 | 50 | 200 | 400
16.10 | Caixa de passagem de embutir com espelho 30x30cm | 4 | unid. | 30 | 15 | 45 | 180
16.11 | Caixa de PVC TIGRE 4"x2" e 1 campainha tipo cigarra - linha silentoque com espelho ref PIAL | 22 | unid. | 8 | 8 | 16 | 352
16.12 | Caixa de PVC TIGRE 4"x2" e 1 conector de porcelana tripolar 50A para chuveiro - linha silentoque com espelho ref PIAL | 22 | unid. | 20 | 8 | 28 | 616
16.13 | Caixa de PVC TIGRE 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla paralela 15A - linha silentoque com espelho ref PIAL | 66 | unid. | 11 | 7 | 18 | 1188
16.14 | Caixa de PVC TIGRE 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho ref PIAL | 122 | unid. | 11 | 7 | 18 | 2196
16.15 | Caixa de PVC TIGRE 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples com sinalização 15A - linha silentoque com espelho ref PIAL | 26 | unid. | 15 | 9 | 24 | 624
16.16 | Caixa de PVC TIGRE 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho ref PIAL | 24 | unid. | 12 | 9 | 21 | 504
16.17 | Caixa de PVC TIGRE 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas: simples e paralela 15A - linha silentoque com espelho ref PIAL | 22 | unid. | 12 | 9 | 21 | 462
16.18 | Caixa de PVC TIGRE 4"x2" e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho ref PIAL | 2 | unid. | 15 | 10 | 25 | 50
16.19 | Caixa de PVC TIGRE 4"x2" e 1 pulsador de campainha 15A - linha silentoque com espelho ref PIAL | 22 | unid. | 8 | 8 | 16 | 352
16.20 | Caixa de PVC TIGRE 4"x2" e 1 pulsador de minuteria 15A - linha silentoque com espelho ref PIAL | 12 | unid. | 8 | 8 | 16 | 192
16.21 | Caixa de PVC TIGRE 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho ref PIAL | 464 | unid. | 14 | 8 | 22 | 10208
16.22 | Centro de distribuição de embutir de PVC para 16 disjuntores tipo DIN com porta transparente e kit barramento de neutro e terra referência TIGRE | 24 | unid. | 40 | 20 | 60 | 1440
16.23 | Disjuntor bipolar tipo europeu curva C para 50 A - 5kA referência Siemens | 24 | unid. | 50 | 8 | 58 | 1392
16.24 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 3kA referência Siemens | 26 | unid. | 8 | 4 | 12 | 312
16.25 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20 A - 3kA referência Siemens | 48 | unid. | 8 | 4 | 12 | 576
16.26 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 32 A - 3kA referência Siemens | 22 | unid. | 8 | 4 | 12 | 264
16.27 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 40 A - 3kA referência Siemens | 26 | unid. | 8 | 4 | 12 | 312
16.28 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 125 A - 18kA referência Siemens | 2 | unid. | 200 | 12 | 212 | 424
16.29 | Eletroduto de aço galvanizado pesado 2.1/2" com fita fixação poste, com bucha, curva longa e aterramento | 12 | m | 50 | 10 | 60 | 720
16.30 | Eletroduto de PVC flexível 1", cor laranja, conforme NBR 15465, TIGREFLEX REFORÇADO | 300 | m | 2.5 | 1 | 3.5 | 1050
16.31 | Eletroduto de PVC flexível 3/4", cor laranja, conforme NBR 15465, TIGREFLEX REFORÇADO | 3600 | m | 1.5 | 1 | 2.5 | 9000
16.32 | Eletroduto de PVC rígido antichama roscável parede espessura classe A 2.1/2", enterrado e envelopado em concreto, com luvas e curvas pré-fabricadas - completo - metro linear | 24 | m | 20 | 10 | 30 | 720
16.33 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 36 | rl | 5.5 | 11 | 16.5 | 594
16.34 | Haste de aço cobreada copperweld 2,40m x 3/8" com solda exotérmica | 6 | unid. | 50 | 10 | 60 | 360
16.35 | Interruptor de fuga bipolar tipo europeu 30mA tipo AC calibre 63 – referência Siemens | 48 | unid. | 160 | 16 | 176 | 8448
16.36 | Luminária incandescente de parede tipo arandela com caixa 4"x2" de embutir, tipo tartaruga, base E27 de porcelana e lâmpada 220V 25W | 22 | unid. | 30 | 10 | 40 | 880
16.37 | Luminária incandescente de teto tipo plafon com caixa octogonal PVC TIGRE, com globo leitoso, base E27 de porcelana e lâmpada 220V 100W | 154 | unid. | 30 | 10 | 40 | 6160
16.38 | Luminária incandescente de teto tipo plafon com caixa octogonal PVC TIGRE, com globo leitoso, base E27 de porcelana e lâmpada 220V 60W | 100 | unid. | 30 | 10 | 40 | 4000
16.39 | Luminária para lâmpada fluorescente 1x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS810, com 1 lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 1x32 220V | 4 | unid. | 85 | 15 | 100 | 400
16.40 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V | 20 | unid. | 105 | 15 | 120 | 2400
16.41 | Minuteira eletrônica 220V 2000W eletrônica com pré-aviso | 2 | unid. | 50 | 20 | 70 | 140
16.42 | Poste de concreto duplo T 9m/400kgf concretado na base com estai de âncora e aterramento fim de rede | 2 | unid. | 800 | 200 | 1000 | 2000
16.43 | Quadro de medição completo para 12 medidores, incluindo 12 CP2, 1 CED 60x40 com barramento, eletrodutos de PVC, condutores tipo cabo, painel de madeira, com portas de veneziana de abrir, chave padrão, conforme RIC da AES-Sul (sem os medidores) | 2 | unid. | 4000 | 1000 | 5000 | 10000
17 | Rede Estruturada | [6 empty] | 24062
17.1 | Cabo UTP categoria 5e 4P #24AWG azul ref. Furukawa | 2400 | m | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 3840
17.2 | Caixa de alvenaria rebocada interna e externamente R1 com tampa de ferro fundido – inscrição telefone – e dreno | 2 | unid. | 150 | 50 | 200 | 400
17.3 | Caixa de passagem de embutir com espelho 30x30cm | 4 | unid. | 30 | 15 | 45 | 180
17.4 | Caixa de passagem de embutir com espelho teto 15x15cm | 24 | unid. | 10 | 10 | 20 | 480
17.5 | Caixa de PVC TIGRE 4"x2", 1 conectores RJ45e fêmea e espelho ref Silentoque | 118 | unid. | 25 | 15 | 40 | 4720
17.6 | Certificação 5e | 118 | pt | 0 | 10 | 10 | 1180
17.7 | Duto de PVC de 100mm com luvas e curvas longas - incluindo abertura manual de vala e fechamento | 36 | m | 8 | 4 | 12 | 432
17.8 | Eletroduto de PVC flexível 1", cor laranja, conforme NBR 15465, TIGREFLEX REFORÇADO | 300 | m | 2.5 | 1 | 3.5 | 1050
17.9 | Eletroduto de PVC flexível 1/2", cor laranja, conforme NBR 15465, TIGREFLEX REFORÇADO | 900 | m | 1 | 1 | 2 | 1800
17.10 | Grade metálica para proteção do rack, com cadeado, fixada na alvenaria, pintada | 2 | unid. | 300 | 100 | 400 | 800
17.11 | Patch cable de 1,0m categoria 5e cor azul (para dados) | 118 | unid. | 10 | 0 | 10 | 1180
17.12 | Rack tipo caixa para parede com porta de acrílico com chave de 19" x 12U referência CEMAR CRC 19 12U X 570, incluindo guias de cabo, exaustor 220V, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, 3 patch panels de 24 portas 19" categoria 5e (saída para pontos da rede) conforme especificações - UL VERIFIED e 1 switch de 24 portas conforme especificações | 2 | unid. | 3500 | 500 | 4000 | 8000
18 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 750
18.1 | Extintor de incêndio tipo PQS c/ capacidade de 4Kg, completo e instalado. | 4 | unid. | 120 | 5 | 125 | 500
18.2 | Extintor de incêndio tipo água-gás (AP) c/ capacidade de 10 l, completo e instalado. | 2 | unid. | 120 | 5 | 125 | 250
19 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | 33722.34
19.1 | ÁGUA FRIA
19.1.1 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 130 | m | 3.3 | 2 | 5.3 | 689
19.1.2 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 20 | m | 6.6 | 2.5 | 9.1 | 182
19.1.3 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 50 | m | 8.8 | 2.5 | 11.3 | 565
19.1.4 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 145 | m | 11 | 3 | 14 | 2030
19.1.5 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 60mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 80 | m | 17.6 | 4 | 21.6 | 1728
19.1.6 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 75mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 40 | m | 26 | 4.5 | 30.5 | 1220
19.1.7 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 85mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 18 | m | 45 | 6.12 | 51.12 | 920.16
19.1.8 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/4", marca DOCOL ou equivalente. | 4 | unid. | 45 | 10 | 55 | 220
19.1.9 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 50 | 10 | 60 | 120
19.1.10 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 3", marca DOCOL ou equivalente. | 4 | unid. | 280 | 11.03 | 291.03 | 1164.12
19.1.11 | Saída de reservatório metálica (adaptador p/ cx. d'água de fibra de vidro) de 1 1/4", marca TUPY ou equivalente, completa e instalada. | 4 | unid. | 14 | 4 | 18 | 72
19.1.12 | Saída de reservatório metálica (adaptador p/ cx. d'água de fibra de vidro) de 1 1/2", marca TUPY ou equivalente, completa e instalada. | 4 | unid. | 16 | 4 | 20 | 80
19.1.13 | Saída de reservatório metálica (adaptador p/ cx. d'água de concreto) de 3", marca TUPY ou equivalente, completa e instalada. | 4 | unid. | 25 | 4.6 | 29.6 | 118.4
19.1.14 | Torneira bóia 1 1/2" | 2 | unid. | 75 | 10 | 85 | 170
19.1.15 | Reservatório de fibra 7.000 L | 4 | unid. | 1630 | 250 | 1880 | 7520
19.2 | ESGOTO SANITÁRIO
19.2.1 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 26 | unid. | 30 | 6 | 36 | 936
19.2.2 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x185x75mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 22 | unid. | 35 | 6 | 41 | 902
19.2.3 | Ralo sifonado cilindrico normal 100mm - 40mm | 12 | unid. | 5 | 4 | 9 | 108
19.2.4 | Caixa de inspeção em alvenaria, 80x80cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 6 | unid. | 150 | 95 | 245 | 1470
19.2.5 | Caixa de gordura em alvenaria, 60x40cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 4 | unid. | 75 | 50 | 125 | 500
19.2.6 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 30 | m | 3.3 | 3 | 6.3 | 189
19.2.7 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 90 | m | 6 | 3.3 | 9.3 | 837
19.2.8 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 220 | m | 7 | 4.5 | 11.5 | 2530
19.2.9 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 153 | m | 10 | 5.5 | 15.5 | 2371.5
19.2.10 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC, tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 150mm, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 56 | m | 19 | 7.5 | 26.5 | 1484
19.2.11 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC, tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 200mm, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 50 | m | 29 | 10 | 39 | 1950
19.3 | ESGOTO PLUVIAL
19.3.1 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 80 | m | 11 | 5.96 | 16.96 | 1356.8
19.3.2 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 150mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 40 | m | 22 | 8.35 | 30.35 | 1214
19.3.3 | Caixa de areia em alvenaria, 60x60cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa e instalada. | 8 | unid. | 50 | 84.42 | 134.42 | 1075.36
[6 empty] | 0 | 0
20 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 27606.8
20.1 | Bacia sanitária de louça c/ descarga de 6 litros por ciclo, p/ válvula de descarga, completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 26 | unid. | 180 | 48 | 228 | 5928
20.2 | Válvula de descarga p/ bacia sanitária c/ acabamento e tecla metálicos, p/ descarga de 6 litros por ciclo, completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente. | 26 | unid. | 170 | 29.8 | 199.8 | 5194.8
20.3 | Tanque de PVC, de primeira qualidade, completo e instalado, cor branca. | 22 | unid. | 55 | 15 | 70 | 1540
20.4 | Torneira lavatório, metálica, cromada, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 26 | unid. | 90 | 4 | 94 | 2444
20.5 | Lavatório de louça s/ coluna, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 26 | unid. | 110 | 33 | 143 | 3718
20.6 | Torneira de parede longa (1/2”), marca DOCOL (mod. 1158) ou equivalente. | 22 | unid. | 75 | 4 | 79 | 1738
20.7 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 22 | unid. | 50 | 9 | 59 | 1298
20.8 | Registro de pressão metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 26 | unid. | 95 | 9 | 104 | 2704
20.9 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 1 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 26 | unid. | 80 | 10 | 90 | 2340
20.10 | Porta papel higiênico de louça, cor branca, marca Deca ou equivalente, completo e instalado | 26 | unid. | 20 | 7 | 27 | 702
21 | PINTURA | [6 empty] | 206462
21.1 | Pintura Interna
21.1.1 | Selador acrilico | 9800 | m2 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 35280
21.1.2 | Textura acrilica | 300 | m2 | 7.65 | 5 | 12.65 | 3795
21.1.3 | Pintura acrilica | 9365 | m2 | 3 | 4 | 7 | 65555
21.1.5 | Pintura esmalte s/textura acrílica - mínimo 2 demãos | 300 | m2 | 3.5 | 4 | 7.5 | 2250
21.1.7 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 400 | m2 | 5.8 | 8.5 | 14.3 | 5720
21.1.8 | Pintura esmalte s/rodapé | 1600 | ml | 1.5 | 4.5 | 6 | 9600
21.1.9 | Massa p/ madeira (ponsar) | 840 | m2 | 3.8 | 2.4 | 6.2 | 5208
21.1.10 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 840 | m2 | 5.1 | 5.5 | 10.6 | 8904
21.1.11 | Aplicação de fungicida ( esquadrias, telhado) | 1620 | m2 | 3 | 1.5 | 4.5 | 7290
21.1.12 | Aplicação de fungicida ( rodapé) | 1600 | ml | 3 | 1.5 | 4.5 | 7200
21.2 | Pintura Externa
21.2.1 | Selador acrilico | 4600 | m2 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 16560
21.2.2 | Pintura acrilica | 4600 | m2 | 3.5 | 5 | 8.5 | 39100
22 | VIDROS | [6 empty] | 21225
22.1 | Vidros lisos |  |  |  |  | 0 | 0
22.1.1 | 4mm - janelas, dormitórios e cozinha | 186 | m2 | 50 | 22.5 | 72.5 | 13485
22.1.2 | 5mm - porta acesso prédio | 12 | m2 | 62.5 | 22.5 | 85 | 1020
22.2 | Fantasias miniboreal, e=4mm - janelas banheiros, escada e área de serviços | 76 | m2 | 37.5 | 22.5 | 60 | 4560
22.4 | Espelho 0.50x0.90, e=4mm | 24 | unid. | 85 | 5 | 90 | 2160
24 | SERVIÇOS EXTERNOS | [6 empty] | 4527.5
24.1 | Calçada |  |  |  |  | 0 | 0
24.1.1 | Pó de brita (camada de 5cm) | 7 | m3 | 33 | 0.5 | 33.5 | 234.5
24.1.2 | Meio-fio de concreto (10x20cm) moldado in loco (fck=15MPa) | 54 | m | 6 | 3.5 | 9.5 | 513
24.1.3 | Bloco concreto sextavado (25x25cm - esp= 5,0cm), instalado sobre base de pó de brita, c/ i=8,33% | 140 | m2 | 20 | 7 | 27 | 3780
25 | LIMPEZA | [6 empty] | 300
25.1 | Limpeza Geral para Entrega | 2000 | m2 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 300
| TOTAL ITEM B | [6 empty] | 2020958.54