|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA # PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA FONE: (0xx55) 3220-8650 |
| --- | --- |
| ### Campus Universitário – CEP 97105-900 - Santa Maria – RS – Fax: (0xx55) 220-8104 |  |

##### ITEM 01: TERMO REFERÊNCIA PREGÃO 207/2009

##### SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CERCAS NO CAMPUS DA UFSM

# ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

A PRESENTE ESPECIFICAÇÃO TEM POR FINALIDADE O DETALHAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTRUÇÂO E REFORMA DE CERCAS NA AREA TERRITORIAL DO CAMPUS DA UFSM..

- SERVIÇOS À EXECUTAR:

  - Construção ou reforma de cercas padrão de arame liso ou farpados de cinco a sete fios para divisas.

- HORÁRIO DO ATENDIMENTO: O atendimento será feito de sol à sol de segunda a sábado sempre que necessário.

- TEMPO PARA O ATENDIMENTO: Após a comunicação a Empresa terá no máximo 4 (quatro) horas para comparecer no CAMPUS apresentando-se para o Fiscal ou ao responsável pela solicitação.

- CUSTOS DOS SERVÍÇOS:

4.1- Serão calculados por metro linear para as cercas de divisa. O custo máximo permitido é de R$ 7,00 o metro de cerca pronta.

- MATERIAIS: A UFSM fornecerá todos os materiais necessários à execução dos serviços.

- TRANSPORTE: A UFSM fornecerá os meios de transporte dos materiais para atendimento dos serviços, ficando a contratada na responsabilidade de todo o serviço de mão de obra para carga e descarga dos mesmos.

- PROPOSTA: As Empresas participantes da licitação deverão apresentar as propostas com valores unitários por metro linear de cerca construída para cada item.

- FORMA DE JULGAMENTO: Será pelo menor preço do metro linear .

- FORMA DE PAGAMENTO:

9.1. A Empresa vencedora do item poderá apresentar nota a cada 600 (seiscentos) metros de cerca construída.

- PRAZO DO REGISTRO DE PREÇOS: O contrato será assinado pelo período de 12 (doze) meses, até o limite de 7200m (sete mil e duzentos) metros.

- VISITA: Obrigatoriamente as Empresas deverão visitar os locais dos futuros serviços, e terão que comprovar através de declaração expedida devidamente assinada por um funcionário fiscal da PROINFRA.

|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA # PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA FONE: (0xx55) 3220-8650 |
| --- | --- |
| ### Campus Universitário – CEP 97105-900 - Santa Maria – RS – Fax: (0xx55) 220-8104 |  |

##### ITEM 02: TERMO REFERÊNCIA PREGÃO 207/2009

##### SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ALAMBRADOS  NO CAMPUS DA UFSM

# ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

A PRESENTE ESPECIFICAÇÃO TEM POR FINALIDADE O DETALHAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTRUÇÂO DE ALAMBRADOS NA AREA TERRITORIAL DO CAMPUS DA UFSM..

- SERVIÇOS À EXECUTAR:

1.1.  Construção completa de alambrados de tela sobre mureta de alvenaria.

2. HORÁRIO DO ATENDIMENTO: O atendimento será feito de sol à sol de segunda a sábado sempre que necessário.

- TEMPO PARA O ATENDIMENTO: Após a comunicação a Empresa terá no máximo 4 (quatro) horas para comparecer no CAMPUS apresentando-se para o Fiscal ou ao responsável pela solicitação.

- CUSTOS DOS SERVÍÇOS:

4.1- Serão calculados por metro linear para os alambrados de tela até a altura de dois metros. Os alambrados com alturas de 2 a 3 metros terão o acréscimo de50% (cinqüenta por cento) do valor cotado. As alturas de três a quatro metros terão o acréscimo de cem por cento do valor cotado. O custo máximo permitido é de R$ 12,00 o metro de alambrado de tela com mureta pronta.

- MATERIAIS: A UFSM fornecerá todos os materiais necessários à execução dos serviços.

- TRANSPORTE: A UFSM fornecerá os meios de transporte dos materiais para atendimento dos serviços, ficando a contratada na responsabilidade de todo o serviço de mão de obra para carga e descarga dos mesmos.

- PROPOSTA: As Empresas participantes da licitação deverão apresentar as propostas com valores unitários por metro linear de cerca construída para cada item.

- FORMA DE JULGAMENTO: Será pelo menor preço do metro linear de cada item. Podendo por tanto termos uma empresa vencedora de cada item.

- FORMA DE PAGAMENTO:

9.1. A Empresa vencedora do item  poderá apresentar nota após trezentos metros de cerca construída.

- PRAZO DO REGISTRO DE PREÇOS: O contrato será assinado pelo período de 12 (doze) meses, até o limite de 3600 metros para o item alambrados.

- VISITA: Obrigatoriamente as Empresas deverão visitar os locais dos futuros serviços, e terão que comprovar através de declaração expedida devidamente assinada por um funcionário fiscal da PROINFRA.

|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA # PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA FONE: (0xx55) 3220-8650 |
| --- | --- |
| ### Campus Universitário – CEP 97105-900 - Santa Maria – RS – Fax: (0xx55) 220-8104 |  |

##### ITEM 03: TERMO REFERÊNCIA PREGÃO 207/2009

##### MANUTENÇÃO EM FECHADURAS VEICULARES  PREDIAIS, SIMPLES E DE SEGURANÇA

# ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

A PRESENTE ESPECIFICAÇÃO TEM POR FINALIDADE O DETALHAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM FECHADURAS VEICULARES DA FROTA DA UFSM, BEM COMO NOS PRÉDIOS, TANTO NO CAMPOS COMO NA CIDADE .

1. SERVIÇOS À EXECUTAR: Serão executados serviços de abertura de portas, troca de segredo, manutenção de fechaduras, confecção de chaves tetras e ialis.

2. HORÁRIO DO ATENDIMENTO: O atendimento será feito 24horas de segunda a segunda sempre que necessário.

3. TEMPO PARA O ATENDIMENTO: Após a comunicação para a Empresa, esta terá no máximo 1 (uma) hora para comparecer no(s) local (ais) dos serviços.

4. CUSTOS DOS ATENDIMENTOS: Serão calculados por hora trabalhada, admitindo-se que os valores de segunda à sexta, possam ser diferentes daqueles a serem cobrados aos sábados, domingos e feriados.

5. MARTERIAIS: A UFSM fornecerá todos materiais necessários à execução dos serviços.

6. TRANSPORTE: Os veículos necessários para o atendimento serão de responsabilidade da Contratada,

7. PROPOSTA: As Empresas participantes da licitação, deverão apresentar as propostas com valores unitários por hora trabalhada, levando-se em consideração a chegada no Portão Central do Campus ou no local dos serviços; discriminando os valores para segundas às sextas, e para os sábados, domingos e feriados.

8- LIVRO DE REGISTRO: Ficará no Portão Central e/ou nos Locais dos Serviços, um livro de ocorrências no qual constará a hora da chegada, serviços executados, materiais usados e hora do término do atendimento.

9- FORMA DE JULGAMENTO: Será pelo menor preço global, compondo-se o valor total na soma das horas de segunda a sexta, com os dos sábados, domingos e feriados.

10- FORMA DE PAGAMENTO: A Empresa vencedora apresentará no 1º dia útil do mês subseqüente ao dos atendimentos, a nota fiscal/fatura dos serviços efetuados naquele período.

11- PRAZO DO REGISTRO DE PREÇOS: O contrato será assinado pelo período de 12 (doze) meses, até o limite de 300 (trezentas) horas trabalhadas.

12- CUSTO POR HORA: Será de no máximo R$ 50,00 (cinquenta reais), quando da chegada no portão central.

13- VISITA: Obrigatoriamente as Empresas deverão visitar os locais dos futuros serviços, e terão que comprovar através de declaração expedida devidamente assinada por um funcionário fiscal da PROINFRA.