## Orçamento
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Pró-Reitoria de Infraestrutura
Campus Universitário - CEP 97.105-900 - Santa Maria - RS - Fax: (55) 3220-8104
ORÇAMENTO ANALÍTICO
OBRA: UNIDADE BÁSICA DE ENSINO DO COLÉGIO AGRÍCOLA DE FREDERICO WESTPHALEN - UFSM
Item | Serviços | Quant. | Unid. | Preços
|  |  |  | Material | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | PROJETOS | [6 empty] | 9369.7
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 1217 | m2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 121.7
1.2 | Cópias e despesas legais | 1217 | m2 | 0.5 |  | 0.5 | 608.5
1.3 | Projeto estrutural | 1217 | m2 |  | 6 | 6 | 7302
1.4 | Projeto de Fundações | 415 | m2 |  | 2.5 | 2.5 | 1037.5
1.5 | Controle Tecnológico do concreto | 5 | lotes |  | 60 | 60 | 300
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | [6 empty] | 8540.265
2.1 | Tapumes chapa comp. e=12mm h=2,20R10 | 132 | m | 19.8 | 3 | 22.8 | 3009.6
2.2 | Instalações Provisórias | [5 empty] | 0
2.2.1 | Elétrica (rede provisória para atendimento de toda obra) | 90 | m | 10 | 4 | 14 | 1260
2.2.2 | Unidade sanitária - 5m2 | 1 | un | 450 | 150 | 600 | 600
2.2.3 | Hidráulica (rede provisória para abastecer toda a obra) | 30 | m | 10 | 4 | 14 | 420
2.2.4 | Barraco de obra conforme memorial descritivo | 12 | m2 | 100 | 16 | 116 | 1392
2.3 | Placa de Obra | 5.07 | m2 | 145 | 14.5 | 159.5 | 808.665
2.4 | Limpeza permanente da obra | 300 | d |  | 3.5 | 3.5 | 1050
3 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 17547.6
3.1 | Limpeza do terreno c/ remoção de camada de 20cm | 691 | m2 |  | 1.85 | 1.85 | 1278.35
3.2 | Transporte de terra, corte e aterro com compensação | 850 | m3 | 12 | 1.2 | 13.2 | 11220
3.3 | Aterro e compactação c/ material de boa capacidade de suporte | 310 | m3 | 10 | 0.8 | 10.8 | 3348
3.4 | Escavação Manual solo até 4m - valas p/ vigas de fundação | 45 | m3 | 0 | 17.5 | 17.5 | 787.5
3.5 | Reaterro e apiloamento | 55 | m3 |  | 9.25 | 9.25 | 508.75
3.6 | Locação da obra conforme especificação | 675 | m2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 405
4 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 87109
4.1 | Estaca escavada, diâm=400mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 10m | 570 | m | 73 | 0.7 | 73.7 | 42009
4.2 | Concreto magro, fck = 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 5 | m3 | 200 | 90 | 290 | 1450
4.3 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck= 25,0 MPa (usinado), completa | 45 | m3 | 680 | 290 | 970 | 43650
5 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 246085
5.1 | Vigas de conc.armado, c/forma, fck= 25MPa (usinado), completa | 35 | m3 | 1050 | 385 | 1435 | 50225
5.2 | Laje treliçada, espessura 12cm c/ capa concreto de 4cm, fck=25MPa (usinado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 48cm | 260 | m2 | 50 | 8 | 58 | 15080
5.3 | Laje treliçada, espessura 20cm c/ capa concreto de 4cm, fck=25MPa (usinado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 945 | m2 | 62 | 9 | 71 | 67095
5.4 | Laje de concreto armado maciça, espessura de 12cm, fck=25MPa (usinado), completa - marquises | 25 | m3 | 650 | 280 | 930 | 23250
5.5 | Escada em conc.armado, c/forma, fck= 25MPa (usinado), completa | 10.5 | m3 | 650 | 280 | 930 | 9765
5.6 | Calha em conc.armado, c/forma, fck= 25MPa (usinado), completa | 11 | m3 | 680 | 290 | 970 | 10670
5.7 | Poço do elevador em conc. armado, c/forma, fck= 25MPa (usinado), completos | 10 | m3 | 1050 | 385 | 1435 | 14350
5.8 | Pilares e pilaretes em conc. armado, c/forma, fck= 25MPa (usinado), completos | 35 | m3 | 1180 | 410 | 1590 | 55650
6 | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | [6 empty] | 93995.05
6.1 | Tijolo de 6 Furos |  |  |  |  | 0 | 0
6.1.1 | - 15 cm (espessura nominal) | 1000 | m2 | 21 | 12.5 | 33.5 | 33500
6.1.2 | - 20 cm (espessura nominal) | 948 | m2 | 25 | 15.3 | 40.3 | 38204.4
6.2 | Verga sobre porta | 33 | m | 10.25 | 3.8 | 14.05 | 463.65
6.3 | Contraverga sob Janela | 135 | m | 8.2 | 3 | 11.2 | 1512
6.4 | Divisória em painel wall para box dos banheiros conforme especificação, incluso portas, ferragens e fechaduras | 35 | m2 | 345 | 48 | 393 | 13755
6.5 | Paredes em gesso acartonado - esp. 100mm | 80 | m2 | 65 | 17 | 82 | 6560
7 | ESQUADRIA | [6 empty] | 144654
7.1 | Porta PV90 semi-oca, abrir, 90x210cm, cedro - com visor completa c/ ferragem | 11 | cj | 340 | 50 | 390 | 4290
7.2 | Porta P90 semi-oca, abrir, 90x210cm, cedro, completa c/ ferragem | 14 | cj | 280 | 50 | 330 | 4620
7.3 | Porta PV180 semi-oca, abrir duas folhas, 90x210cm, cedro - com visor, completa c/ ferragem | 1 | cj | 620 | 50 | 670 | 670
7.4 | Porta PV140 semi-oca, abrir, 70x210cm, cedro, com visor, completa c/ ferragem | 1 | cj | 490 | 50 | 540 | 540
7.5 | Porta PV70, abrir, 70x210cm, cedro, venezianada, completa c/ ferragem | 3 | cj | 300 | 50 | 350 | 1050
7.6 | Porta P70, abrir, 70x210cm, cedro, completa c/ ferragem | 1 | cj | 230 | 50 | 280 | 280
7.7 | Porta PSM90, abrir, 90X180cm, metalon, venezianada, completa c/ ferragem | 2 | cj | 300 | 50 | 350 | 700
7.8 | Caixilho metalon, com contramarco - Porta de acesso ao no break, completa c/ ferragem | 1.8 | m2 | 240 | 50 | 290 | 522
7.9 | Janela de aluminio J1, 150x175cm, completa c/ ferragem | 32 | un | 1005 | 50 | 1055 | 33760
7.10 | Janela de aluminio J2, 77x90cm, completa c/ ferragem | 54 | un | 300 | 50 | 350 | 18900
7.11 | Janela de aluminio JWC, 275x65cm, completa c/ ferragem | 4 | un | 685 | 50 | 735 | 2940
7.12 | Janela de aluminio JESC, 470X130cm, completa c/ ferragem | 5 | un | 2305 | 50 | 2355 | 11775
7.13 | Janela de aluminio JCIRC, 200X250cm, completa c/ ferragem | 5 | un | 1905 | 50 | 1955 | 9775
7.14 | Janela de aluminio JDIR, 275x130cm, completa c/ ferragem | 1 | un | 1512 | 50 | 1562 | 1562
7.15 | Esquadria em aluminio PSAG, completa c/ ferragem | 1 | un | 5900 | 50 | 5950 | 5950
7.16 | Esquadria em aluminio PEMERG, completa c/ ferragem | 1 | un | 4000 | 50 | 4050 | 4050
7.17 | Esquadria venezianada em metalon JVSM 200X90cm | 1 | un | 520 | 50 | 570 | 570
7.18 | Esquadria venezianada em metalon VENT 75X50cm | 4 | un | 350 | 50 | 400 | 1600
7.19 | Corrimãos para escadas internas, rampas, completo conforme especificação | 42 | m | 78 | 18 | 96 | 4032
7.20 | Brise metálico, com estrutura de fixação e telhas metálicas perfuradas, conforme projeto. | 104 | m2 | 280 | 70 | 350 | 36400
7.21 | Escada de marinheiro, conforme projeto | 3 | m | 60 | 18 | 78 | 234
7.22 | Alçapão de acesso ao telhado de aluminio com pintura elétrostatica café, 70x70cm, completo c/ ferragem | 1 | un | 180 | 50 | 230 | 230
7.23 | Numeração de porta | 30 | un | 5 | 1.8 | 6.8 | 204
8 | COBERTURA | [6 empty] | 51811.8
8.1 | Cobertura telha tipo fibrocimento - esp.=8mm | 415 | m2 | 37.5 | 6.5 | 44 | 18260
8.2 | Estrutura de madeira p/ telha fibrocimento - esp.=8mm | 415 | m2 | 21 | 11 | 32 | 13280
8.3 | Rufo de parede (algeroz) em chapa galvanizada n° 22 - corte 25 | 123 | m | 21 | 2.1 | 23.1 | 2841.3
8.4 | Mastique p/ junta de dilatação | 48 | m | 9 | 2 | 11 | 528
8.5 | Perfil de alumínio p/ vedar junta de dilatação | 75 | m | 17 | 2 | 19 | 1425
8.6 | Capeamento p/ platibandas em chapa galvanizada n° 22 | 215 | m | 35 | 3.5 | 38.5 | 8277.5
8.7 | Cobertura translúcida - Vidro Temperado esp. 8mm. | 12 | m2 | 195 | 155 | 350 | 4200
8.8 | Estrutura tubo metalon 50X50mm / Cob. Translúcida, completa, com vedação em borracha | 12 | m2 | 150 | 100 | 250 | 3000
[6 empty] | 0 | 0
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0 | 0
9.1 | Rede Média Tensão | [6 empty] | 189002.69
9.1.1 | Cabo de alumínio #2CAA com alma instalado conforme projeto, com grampos de linha viva, alças pré-formadas | 72 | m | 10 | 5 | 15 | 1080
9.1.2 | Estrutura nº 33: Retirada de poste 9m/200kgf de concreto e montagem de subestação rebaixadora completa aérea conforme RIC MT, estrutura N3, consistindo de 1 poste duplo T de 600kgf, concretado na base, estai de âncora, 12m, 3 chaves base C, 3 pára-raios poliméricos com varistor de óxido metáico, isoladores poliméricos, haste franklin, aterramento, transformador 150kVA 23kV/380/220V a óleo, ferragens e cruzetas | 1 | uni | 28000 | 4000 | 32000 | 32000
9.1.3 | Estrutura nº 34: Retirada de poste 9m/200kgf e instalação de poste de concreto duplo T 11m 400kgf N1 | 1 | uni | 1500 | 500 | 2000 | 2000
9.1.4 | Estrutura nº 35: Desmontagem da plataforma com retirada dos dois postes de madeira e reinstalação do TR em poste de concreto tronco-cônico 12m, 600kgf, N3/N1, estai de âncora | 1 | uni | 2000 | 1000 | 3000 | 3000
9.2 | Instalações Elétricas
9.2.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P, condulete de alumínio e espelho | 27 | uni | 45 | 5 | 50 | 1350
9.2.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C | 3200 | m | 1.03 | 0.65 | 1.68 | 5376
9.2.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #10mm² 750V Afumex Flex 70°C | 760 | m | 6.16 | 2.8 | 8.96 | 6809.6
9.2.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #150mm² 1000V Eprotenax Gsette 90°C | 144 | m | 92.47 | 15 | 107.47 | 15475.68
9.2.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #16mm² 750V Afumex Flex 70°C | 128 | m | 9.35 | 4 | 13.35 | 1708.8
9.2.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C | 4700 | m | 1.57 | 0.8 | 2.37 | 11139
9.2.7 | Cabo de cobre monopolar flexível #25mm² 750V Afumex Flex 70°C | 75 | m | 14.83 | 6 | 20.83 | 1562.25
9.2.8 | Cabo de cobre monopolar flexível #35mm² 750V Afumex Flex 70°C | 96 | m | 20.47 | 8 | 28.47 | 2733.12
9.2.9 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70°C | 750 | m | 2.38 | 1.1 | 3.48 | 2610
9.2.10 | Cabo de cobre monopolar flexível #50mm² 750V Afumex Flex 70°C | 36 | m | 28.89 | 10 | 38.89 | 1400.04
9.2.11 | Cabo de cobre monopolar flexível #95mm² 1000V Eprotenax Gsette 90°C | 30 | m | 56.04 | 10 | 66.04 | 1981.2
9.2.12 | Caixa de alvenaria rebocada interna e externamente, com tampa de concreto armado 80x80x60cm | 1 | uni | 150 | 50 | 200 | 200
9.2.13 | Caixa de PVC DRY-WALL 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 2 | uni | 15 | 10 | 25 | 50
9.2.14 | Caixa de PVC DRY-WALL 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 5 | uni | 20 | 15 | 35 | 175
9.2.15 | Caixa de PVC DRY-WALL 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 5 | uni | 25 | 10 | 35 | 175
9.2.16 | Centro de distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 16 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A Siemens, referência CEMAR QDSTG-X (Q12, Q22, Q23, Q24, Q32, Q33, Q34, Q41) | 8 | uni | 150 | 30 | 180 | 1440
9.2.17 | Centro de distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 24 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A Siemens, referência CEMAR QDSTG-X (Q11, Q21, Q31) | 3 | uni | 285 | 40 | 325 | 975
9.2.18 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 COMANDO PARA VENTILADOR DE TETO com espelho de alumínio | 5 | uni | 20 | 8 | 28 | 140
9.2.19 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla BIPOLAR 25A - linha silentoque com espelho de alumínio - DATASHOW | 11 | uni | 20 | 8 | 28 | 308
9.2.20 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla paralela 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 6 | uni | 11 | 7 | 18 | 108
9.2.21 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 10 | uni | 11 | 7 | 18 | 180
9.2.22 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A + 1 tomada 2P+T - linha silentoque com espelho de alumínio | 4 | uni | 15 | 9 | 24 | 96
9.2.23 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 22 | uni | 11 | 9 | 20 | 440
9.2.24 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 3 | uni | 15 | 10 | 25 | 75
9.2.25 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho de alumínio | 185 | uni | 14 | 8 | 22 | 4070
9.2.26 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 3P pino chato 30A (AC) - linha silentoque com espelho de alumínio | 31 | uni | 15 | 8 | 23 | 713
9.2.27 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 3kA referência Siemens | 29 | uni | 8 | 4 | 12 | 348
9.2.28 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20 A - 3kA referência Siemens | 81 | uni | 8 | 4 | 12 | 972
9.2.29 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25 A - 3kA referência Siemens | 16 | uni | 8 | 4 | 12 | 192
9.2.30 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 100 A - 5kA referência Siemens | 4 | uni | 65 | 12 | 77 | 308
9.2.31 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 125 A - 5kA referência Siemens | 2 | uni | 80 | 12 | 92 | 184
9.2.32 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 250 A - 18kA referência Siemens | 1 | uni | 800 | 100 | 900 | 900
9.2.33 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 50 A - 5kA referência Siemens | 15 | uni | 55 | 12 | 67 | 1005
9.2.34 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 63 A - 5kA referência Siemens | 4 | uni | 80 | 12 | 92 | 368
9.2.35 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 80 A - 5kA referência Siemens | 2 | uni | 80 | 12 | 92 | 184
9.2.36 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 100x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 666 | m | 18 | 15 | 33 | 21978
9.2.37 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 200x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 9 | m | 25 | 18 | 43 | 387
9.2.38 | Eletroduto de aço zincado tipo LEVE 1" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 12 | m | 15 | 8 | 23 | 276
9.2.39 | Eletroduto de aço zincado tipo LEVE 3/4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 693 | m | 10 | 8 | 18 | 12474
9.2.40 | Eletroduto de PVC flexível reforçado 3/4" cor laranja Tigreflex (PAREDES DE GESSO ACARTONADO) | 100 | m | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 360
9.2.41 | Eletroduto de PVC rígido antichama roscável parede espessura classe A 2", com luvas e curvas pré-fabricadas - completo - metro linear | 24 | m | 12 | 12 | 24 | 576
9.2.42 | Eletroduto de PVC rígido antichama roscável parede espessura classe A 4", enterrado e envelopado em concreto, com luvas e curvas pré-fabricadas - completo - metro linear | 26 | m | 35 | 15 | 50 | 1300
9.2.43 | Eletroduto de aço galvanizado 4" fixado ao poste até 6m do solo, com luvas e curvas pré-fabricadas - completo - metro linear | 6 | m | 120 | 15 | 135 | 810
9.2.44 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 12 | rl | 5.5 | 11 | 16.5 | 198
9.2.45 | Luminária para lâmpada fluorescente 1x23W, tipo arandela cilíndrica com base e corpo repuxado em chapa de alumínio, pintados eletrostaticamente, referência Lumicenter DARA01-A1E27, com 1 lâmpada compacta integrada de 23W referência Philips ou Osram, 220V, rosca E27 | 2 | uni | 90 | 20 | 110 | 220
9.2.46 | Luminária para lâmpada fluorescente 1x26W, cilíndrica de embutir, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor repuxado em alumínio anodizado, referência Lumicenter DRN01-E126, com 1 lâmpada compacta não-integrada de 26W referência Philips ou Osram, com reator de alto fator de potência 1x26 >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência Philips ou Osram | 16 | uni | 60 | 20 | 80 | 1280
9.2.47 | Luminária para lâmpada fluorescente 1x26W, cilíndrica de sobrepor, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor repuxado em alumínio anodizado, referência Lumicenter DRN01-S126, com 1 lâmpada compacta não-integrada de 26W referência Philips ou Osram, com reator de alto fator de potência 1x26 >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência Philips ou Osram | 7 | uni | 80 | 20 | 100 | 700
9.2.48 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x26W, cilíndrica de embutir, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor repuxado em alumínio anodizado, referência Lumicenter DRN03-E226, com 2 lâmpadas compactas não-integradas de 26W referência Philips ou Osram, com reator de alto fator de potência 2x26 >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência Philips ou Osram | 29 | uni | 90 | 20 | 110 | 3190
9.2.49 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor facetado em alumínio anodizado de alta pureza e refletância com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência Lumicenter CAN01-S232, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V | 23 | uni | 140 | 20 | 160 | 3680
9.2.50 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor facetado em alumínio anodizado de alta pureza e refletância, com aletas planas em chapa pintada, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência Lumicenter CAC03-S232, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V | 103 | uni | 160 | 20 | 180 | 18540
9.2.51 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x9W, tipo arandela cilíndrica com base e corpo repuxado em chapa de alumínio, pintados eletrostaticamente, referência Lumicenter DARA02-A2E27, com 2 lâmpadas compactas integradas de 9W referência Philips ou Osram, 220V, rosca E27 | 12 | uni | 120 | 20 | 140 | 1680
9.2.52 | Luminária tipo tartaruga 60W/220V com lâmpada incandescente, base de porcelana E27 - sala do no-break | 3 | uni | 20 | 10 | 30 | 90
9.2.53 | Quadro Geral do tipo quadro de comando com porta, borracha de vedação na porta, sem flange, de sobrepor, grau de proteção IP54, metálico com tratamento anticorrosivo, tampa interna para proteção barramento, dimensões mínimas (AxLxP) 120x80x25cm, com barramento trifásico para 400A, espaço para 10 disjuntores tripolares tipo DIN de 5kA + geral de 3P-250, barra de terra e de neutro e placa de montagem (QG) | 1 | uni | 2800 | 700 | 3500 | 3500
9.2.54 | Quadro Geral do tipo quadro de comando com porta, borracha de vedação na porta, sem flange, de sobrepor, grau de proteção IP54, metálico com tratamento anticorrosivo, tampa interna para proteção barramento, dimensões mínimas (AxLxP) 80x60x25cm, com barramento trifásico para 200A, espaço para 12 disjuntores tripolares tipo DIN de 5kA + geral de 3P-100, barra de terra e de neutro e placa de montagem (QE) | 1 | uni | 1800 | 700 | 2500 | 2500
9.2.55 | Ventilador de teto tipo comercial 3 pás cfe especificações | 10 | uni | 250 | 50 | 300 | 3000
9.3 | Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA
9.3.1 | Cabo de alumínio nú #70mm² (2/0 AWG) com suportes horizontais, verticais e uma haste captora de 60cm a cada 8 m lineares - subsistema captor e subsistema de descida | 350 | m | 6 | 4 | 10 | 3500
9.3.2 | Cabo de cobre nú #35mm² - subsistema de aterramento | 108 | m | 15 | 4 | 19 | 2052
9.3.3 | Caixa de inspeção de aterramento com conector bimetálico | 12 | uni | 15 | 15 | 30 | 360
9.3.4 | Eletroduto de PVC 1" com braçadeiras | 36 | m | 5 | 5 | 10 | 360
9.3.5 | Haste de aço cobreada copperweld 2,40m x 3/8" com solda exotérmica | 36 | uni | 50 | 10 | 60 | 2160
10 | INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA |  |  |  |  | 0 | 0 | 146260
10.1 | Adapter cable de 2,50m categoria 6 com dois conectores RJ45 machos nas extremidades, manufaturado e certificado em fábrica | 315 | uni | 30 | 0 | 30 | 9450
10.2 | Cabo telefônico CTP-APL uso externo de 20 pares com mensageiro, espinado, com armações secundárias completo, em mensageiro exclusivo, separado da fibra óptica | 400 | m | 10 | 5 | 15 | 6000
10.3 | Cabo UTP categoria 6 4P #24AWG azul ref. Furukawa | 9300 | m | 2 | 0.5 | 2.5 | 23250
10.4 | Caixa de alvenaria R1 com tampa de ferro fundido com inscrição TELEFONE, dreno, rebocada interna e externamente | 4 | uni | 150 | 50 | 200 | 800
10.5 | Certificação categoria 6 | 315 | pt | 0 | 15 | 15 | 4725
10.6 | Chassis de conversores conforme especificações | 2 | uni | 1820 | 10 | 1830 | 3660
10.7 | Condulete de alumínio 3/4" e 1 conector RJ45 cat 6 fêmea e espelho de alumínio | 7 | uni | 40 | 15 | 55 | 385
10.8 | Condulete de alumínio 3/4" e 2 conectores RJ45 cat 6 fêmea e espelho de alumínio | 25 | uni | 75 | 20 | 95 | 2375
10.9 | Condulete de alumínio duplo Dailet ED 3/4" e 4 conectores RJ45 cat 6 fêmea e espelho de alumínio | 60 | uni | 130 | 25 | 155 | 9300
10.10 | Condulete de alumínio triplo Dailet ET 1" e 6 conectores RJ45 cat 6 fêmea e espelho de alumínio | 3 | uni | 200 | 30 | 230 | 690
10.11 | Conversor conforme especificações | 4 | uni | 1000 | 0 | 1000 | 4000
10.12 | Cordão óptico conforme especificações | 4 | uni | 35 | 10 | 45 | 180
10.13 | Distribuidor interno óptico (DIO) para rack conforme especificações | 2 | uni | 580 | 10 | 590 | 1180
10.14 | Duto de PVC de 100mm com luvas e curvas longas - incluindo abertura manual de vala e fechamento | 48 | m | 8 | 4 | 12 | 576
10.15 | Eletrocalha furada tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 150x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, ref MOPA | 270 | m | 18 | 12 | 30 | 8100
10.16 | Eletrocalha furada tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 300x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, ref MOPA | 36 | m | 30 | 18 | 48 | 1728
10.17 | Eletroduto de aço zincado tipo LEVE 1" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 48 | m | 15 | 8 | 23 | 1104
10.18 | Eletroduto de aço zincado tipo LEVE 3/4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 300 | m | 10 | 8 | 18 | 5400
10.19 | Fibra óptica uso externo de 2 pares auto-sustentada para vãos de 120m, com armações secundárias completa, em suportes separados do cabo telefônico, conforme especificações - certificada | 400 | m | 6.5 | 5 | 11.5 | 4600
10.20 | Patch cable de 1,50m categoria 6 com dois conectores RJ45 machos nas extremidades, manufaturado e certificado em fábrica | 315 | uni | 25 | 0 | 25 | 7875
10.21 | Patch panel modular categoria 5 de 24 portas conforme especificações - painel de voz - cabo conectado | 1 | uni | 200 | 100 | 300 | 300
10.22 | Patch panel modular categoria 6 de 24 portas conforme especificações - montado/conectado com cabos | 14 | uni | 900 | 100 | 1000 | 14000
10.23 | Pigtail conforme especificações conectado | 8 | uni | 234 | 10 | 244 | 1952
10.24 | Rack servidor conforme norma DIN 4194 e IEC 297-3, padrão 19’, 800 mm de largura, altura de 44U, profundidade externa mínima de 1100 mm, conforme especificações | 1 | uni | 3250 | 100 | 3350 | 3350
10.25 | Rack tipo gabinete para piso com soleira, com porta metálica e visor de acrílico de 19" x 44U x 670mm (internos), teto com furação p/ ventilação, organizadores de cabos verticais, guias de cabos, 2 calhas de tomadas 1U, 1 bandeja basculante, kit ventilação, completo, referência CEMAR GRC-PA-19" | 2 | uni | 2500 | 100 | 2600 | 5200
10.26 | Switch gerenciável 24 portas gigabit conforme especificações | 1 | uni | 3250 | 10 | 3260 | 3260
10.27 | Switch gerenciável e empilhável 48 portas conforme especificações | 7 | uni | 3250 | 10 | 3260 | 22820
[6 empty] | 0 | 0
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [5 empty] | 0 | 88989.6551
11.1 | Água Fria
11.1.1 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 64 | m | 3.6 | 2 | 5.6 | 358.4
11.1.2 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 5 | m | 7 | 2.5 | 9.5 | 47.5
11.1.3 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 50 | m | 9.2 | 2.5 | 11.7 | 585
11.1.4 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 30 | m | 12 | 3 | 15 | 450
11.1.5 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 60mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 18 | m | 18 | 4 | 22 | 396
11.1.6 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 75mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 1.2 | m | 26 | 5 | 31 | 37.2
11.1.7 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 85mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 19 | m | 45 | 6.12 | 51.12 | 971.28
11.1.8 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/4", marca DOCOL ou equivalente. | 5 | m | 50 | 10 | 60 | 300
11.1.9 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 3", marca DOCOL ou equivalente. | 4 | unid. | 280 | 11.03 | 291.03 | 1164.12
11.1.10 | Caixa em alvenaria, 80x80cm, tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 1 | unid. | 100 | 65 | 165 | 165
11.1.11 | Saída de reservatório metálica (adaptador p/ cx. d'água de fibra) de 1 1/4", marca TUPY ou equivalente, completa e instalada. | 8 | unid. | 16 | 4 | 20 | 160
11.1.12 | Saída de reservatório metálica (adaptador p/ cx. d'água de concreto) de 3", marca TUPY ou equivalente, completa e instalada. | 4 | unid. | 20 | 4.6 | 24.6 | 98.4
11.1.13 | Reservatório de fibra 7.500 L | 4 | unid. | 1600 | 250 | 1850 | 7400
11.1.14 | Torneira bóia 1 1/4" | 1 | unid. | 75 | 10 | 85 | 85
11.2 | Esgoto Sanitário
11.2.1 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 12 | unid. | 30 | 6 | 36 | 432
11.2.2 | Ralo seco c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 100x53x40mm, c/ antiinfiltração, completo e instalado, marca TIGRE ou equivalente. | 1 | unid. | 10 | 6 | 16 | 16
11.2.3 | Caixa sifonada c/ tampa cega, PVC, 250x230x75mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 1 | unid. | 40 | 6 | 46 | 46
11.2.4 | Caixa de inspeção em alvenaria, 80x80cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 10 | unid. | 135 | 95 | 230 | 2300
11.2.5 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 26 | m | 3.5 | 3 | 6.5 | 169
11.2.6 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 33 | m | 6.4 | 3.3 | 9.7 | 320.1
11.2.7 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 35 | m | 7.5 | 4.5 | 12 | 420
11.2.8 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 50 | m | 11 | 5.5 | 16.5 | 825
11.2.9 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC, tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 150mm, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 175 | m | 20 | 7.5 | 27.5 | 4812.5
11.3 | Esgoto Pluvial
11.3.1 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 116 | m | 12 | 5.96 | 17.96 | 2083.36
11.3.2 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 150mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 60 | m | 22 | 8.35 | 30.35 | 1821
11.3.3 | Tubo de concreto simples, d = 30 cm | 33 | m | 28 | 4.1 | 32.1 | 1059.3
11.3.4 | Caixa de areia em alvenaria, 60x60cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa e instalada. | 1 | unid. | 120 | 95 | 215 | 215
11.3.5 | Caixa de areia em alvenaria, 80x80cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa e instalada. | 8 | unid. | 135 | 95 | 230 | 1840
11.3.6 | Terminal pluvial de tijolo maciço, c/ revestimento impermeável, completa e instalada. | 1 | unid. | 140 | 95 | 235 | 235
11.4 | Sistema de tratamento de esgoto | [5 empty] | 0
11.4.1 | Lagoa Facultativa para um volume de 1.064 m³, em PEAD espessura 0,8mm, conforme projeto, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 1 | unid. | 15520 | 3880 | 19400 | 19400
11.4.2 | Fossa Séptica e Filtro Anaeróbio, em alvenaria de pedras de alicerce e concreto armado, conforme projeto, completo (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 1 | cj. | 8500 | 2500 | 11000 | 11000
11.4.3 | Cercamento da Lagoa
11.4.3.1 | Moirão de concreto armado pré-moldado, seção quadrada 10x10cm, h=2,5m, conforme especificação, completo e instalado | 38 | unid. | 43 | 5 | 48 | 1824
11.4.3.2 | Escoras de concreto armado pré-moldado, seção quadrada 10x10cm, h=2,0m + 0,50 (inclinado), cfe especificação, completo e instalado | 8 | unid. | 27 | 3 | 30 | 240
11.4.3.3 | Meio-fio de concreto (8x30x100cm), conforme especificação, completo e instalado | 132 | ml | 10 | 3.5 | 13.5 | 1782
11.4.3.4 | Tela arame galvanizado, altura de 2,0m, malha 7x7cm, nº14BWG, marca Gerdau ou equivalente, conforme especificação, completo e instalado | 132 | ml | 25 | 6 | 31 | 4092
11.4.3.5 | Portão de abrir em tubo de ferro galvanizado, conforme especificação, completo e instalado | 1 | cj. | 300 | 100 | 400 | 400
11.5 | Aparelhos Hidrossanitários - Louças e Metais
11.5.1 | Anteparo de separação dos mictórios, de granito cinza andorinha, 60x80cm com 2cm de espessura, completo e instalado. | 2 | unid. | 93 | 17.3 | 110.3 | 220.6
11.5.2 | Tampo de granito cinza andorinha 305x55cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ 3 cuba ovais de sobrepor cada, completo e instalado c/ metais cromados, cubas marca DECA ou equivalente. | 4 | unid. | 834.6 | 65 | 899.6 | 3598.4
11.5.3 | Tampo de granito cinza andorinha 178x55cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, para copa, completo e instalado. | 1 | unid. | 215 | 55 | 270 | 270
11.5.4 | Cuba de inox AISI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensões de 40x50x18cm c/ válvula de inox, marca Tramontina ou equivalente, completa e instalada. | 1 | unid. | 260 | 15 | 275 | 275
11.5.5 | Lavatório de louça s/ coluna, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (Cód. L76) ou equivalente técnico. | 7 | unid. | 188 | 32.75 | 220.75 | 1545.25
11.5.6 | Tanque de PVC, de primeira qualidade, completo e instalado, cor branca. | 2 | unid. | 75 | 15 | 90 | 180
11.5.7 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL (Cód. 17160606) ou equivalente técnico. | 19 | unid. | 230 | 5 | 235 | 4465
11.5.8 | Torneira de parede longa (1/2”), marca DOCOL (mod. 1158) ou equivalente. | 3 | unid. | 70 | 5 | 75 | 225
11.5.9 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 4 | unid. | 28 | 5 | 33 | 132
11.5.10 | Bacia Sanitária | 15 | un | 267.3 | 30.375 | 297.675 | 4465.125
11.5.11 | Mictório de Descarga Descontínua 3/4" | 4 | un | 267.57 | 30.375 | 297.945 | 1191.78
11.5.12 | Barras de Apoio P/ PPNE em aço inoxidável | 6 | cj | 280 | 10.7233 | 290.7233 | 1744.3401
11.5.13 | Bebedouro de água com sistema de refrigeração metálico com tampo e bicas de aço inoxidável, cor branco, primeira qualidade, completo e instalado. | 2 | unid. | 800 | 12 | 812 | 1624
11.5.14 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 12 | unid. | 50 | 9 | 59 | 708
11.5.15 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 1 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 4 | unid. | 80 | 10 | 90 | 360
11.5.16 | Porta papel higiênico de louça, cor branca, marca Deca ou equivalente, completo e instalado | 15 | unid. | 21 | 8 | 29 | 435
12 | IMPERMEABILIZAÇÕES / ISOLAMENTOS TÉRMICOS E/OU ACÚSTICOS | [6 empty] | 17666.75
12.1 | Impermeabilização com manta asfáltica - calhas de concreto armado, conforme projeto | 90 | m2 | 35.1 | 7.5 | 42.6 | 3834
12.2 | Impermeabilização com manta asfáltica - laje de proteção das fachadas | 140 | m2 | 35.1 | 7.5 | 42.6 | 5964
12.3 | Impermeabilização com manta asfáltica - terraços de serviço e de reservatórios | 60 | m2 | 35.1 | 7.5 | 42.6 | 2556
12.4 | Impermeabilização com pintura asfáltica (3 demãos)- vigas de fundação e piso dos banheiros. | 395 | m2 | 10.25 | 3.2 | 13.45 | 5312.75
13 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 13330
13.1 | Rede de tubos e conexões de agua fria em ferro galvanizado, composta pelos barriletes, colunas e ramais, com diâmetro de 3", completa e instalada. | 36 | m | 70 | 9 | 79 | 2844
13.2 | Rede de tubos e conexões de agua fria em ferro galvanizado, embutida no solo, composta pelos barriletes, colunas e ramais, com diâmetro de 3", completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 9 | m | 70 | 12 | 82 | 738
13.3 | Rede de tubos e conexões de agua fria em ferro galvanizado, composta pelos barriletes, colunas e ramais, com diâmetro de 2 1/2", completa e instalada. | 3 | m | 65 | 9 | 74 | 222
13.4 | Hidrante de incêndio-válvula de 2 1/2" com adaptador de rosca rápida para saída de 38mm (1 1/2"), metálico de 45º, completo e instalado. | 3 | unid. | 110 | 30 | 140 | 420
13.5 | Mangueira de incêndio com 2x15m e diâmetro de 38mm (1 1/2") com adaptador nas extremidades, completa e instalada. | 3 | unid. | 155 | 0 | 155 | 465
13.6 | Abrigo metálico para hidrantes de 60x90x17cm e acessórios, completo e instalado. | 3 | unid. | 130 | 50 | 180 | 540
13.7 | Esguicho metálico tipo universal, regulável p/ vazão de 130 l/min c/ diâmetro storz de 38 (1 1/2") e diâmetro do requinte de 13mm, completo e instalado. | 3 | unid. | 140 | 10 | 150 | 450
13.8 | Caixa metálica de 40x60cm c/ tampa metálica, tipo padrão p/ hidrante de calçada, c/ registro e junta de união storz c/ tampa e válvula de retenção, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 1 | unid. | 350 | 55 | 405 | 405
13.9 | Saída de reservatório metálica (adaptador p/ cx. d'água de fibra) de 3", marca TUPY ou equivalente, completa e instalada. | 4 | unid. | 25 | 5 | 30 | 120
13.10 | Válvula de retenção metálica de 3", completa e instalada. | 3 | unid. | 220 | 12 | 232 | 696
13.11 | Registro de gaveta metálico bruto de 3", de primeira qualidade, marca DOCOL ou equivalente, completo e instalado. | 5 | unid. | 250 | 10 | 260 | 1300
13.12 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) acionado por eletricidade c/ sistema de partida automática (chave de fluxo) e demais acessórios p/ bomba de reforço de combate a incêndio. Altura manométrica: 25 mca e vazão de 30 m³/h, marca KSB (megabloc 32-125) ou equivalente, completa e instalada. | 1 | unid. | 2500 | 150 | 2650 | 2650
13.13 | Extintor de incêndio tipo PQS ABC c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado. | 3 | unid. | 150 | 10 | 160 | 480
| Extintor de incêndio tipo CO2 c/ capacidade de 6 Kg, completo e instalado. | 5 | unid. | 390 | 10 | 400 | 2000
14 | REVESTIMENTOS
7 | Revestimento interno | [6 empty] | 244436.52
7.1 | Chapisco | 4700 | m2 | 1.15 | 2.3 | 3.45 | 16215
7.2 | Massa Grossa (emboço) | 4525 | m2 | 1.35 | 5 | 6.35 | 28733.75
7.3 | Massa Fina | 4525 | m2 | 0.5 | 4.8 | 5.3 | 23982.5
7.4 | Madeira de proteção das paredes em sala de aula, conforme especificação | 355 | m | 17.2 | 5 | 22.2 | 7881
7.5 | Forro de gesso Acartonado, completo inclusive recortes para colocação de luminárias | 187 | m2 | 42 | 10 | 52 | 9724
7.6 | Azulejo 20 x 20, c/ argamassa colante, s/ emboço | 175 | m2 | 20 | 13.5 | 33.5 | 5862.5
7.7 | Contra piso armado, e= 8cm | 691 | m2 | 21.2 | 10.2 | 31.4 | 21697.4
7.8 | Cimento desempenado (no break) e rampa | 22 | m2 | 36 | 10.2 | 46.2 | 1016.4
7.9 | Piso de basalto fosco (meia-lixa), 40x40cm, e= 1,6cm | 88.6 | m2 | 58 | 9.2 | 67.2 | 5953.92
7.10 | Piso de basalto fosco (meia-lixa), L=30cm, e= 2cm - soleira dos degraus | 43 | m2 | 56 | 11.5 | 67.5 | 2902.5
7.11 | Piso cerâmico 40 x 40, PEI 5, para WCs e DMLs, conforme especificação. | 85 | m2 | 30 | 14.8 | 44.8 | 3808
7.12 | Piso vinílico Linha Paviflex Thru,espessura 3,2mm, ou equivalente técnico, com posteiror aplicação de cera com base acrílica. | 905 | m3 | 54 | 11 | 65 | 58825
7.13 | Piso forração e= 5mm, Bouclé, Linha Austing, marca Fademac, ou equivalente técnico | 77 | m2 | 45 | 11 | 56 | 4312
7.14 | Soleira de basalto - acesso - e=2cm - largura 20cm | 6 | m | 54 | 9.2 | 63.2 | 379.2
7.15 | Rodapé de madeira, h=7cm | 648.5 | m | 7 | 6.5 | 13.5 | 8754.75
8 | Revestimetno externo
8.1 | Chapisco | 2250 | m2 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 9450
8.2 | Massa Grossa (emboço) | 2250 | m2 | 1.4 | 6.5 | 7.9 | 17775
8.3 | Massa Fina | 2250 | m2 | 0.75 | 5.2 | 5.95 | 13387.5
8.4 | Peitoril de basalto, e= 2cm, L= até 15cm | 123 | m | 22.5 | 8.2 | 30.7 | 3776.1
| VIDROS | [6 empty] | 16656.25
| Vidros lisos |  |  |  |  | 0 | 0
| 5mm - janelas | 213 | m2 | 55 | 11.25 | 66.25 | 14111.25
| Espelho 50x90cm, e=4mm | 3 | un | 140 | 5 | 145 | 435
| Espelho 230x80cm, e=4mm | 4 | un | 190 | 5 | 195 | 780
| Porta de vidro temperado PSECR 196x210, completa, com acessórios e ferragens | 1 | un | 1280 | 50 | 1330 | 1330
15 | PINTURA | [6 empty] | 89010.05
15.1 | Pintura Interna
15.2 | Selador acrilico - mínimo 1 demão | 5787 | m2 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 20833.2
15.4 | Pintura acrilica - mínimo 2 demãos | 5787 | m2 | 2.5 | 3.5 | 6 | 34722
15.6 | Pintura esmalte sobre estrutura de ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 40 | m2 | 5.8 | 8.5 | 14.3 | 572
15.7 | Pintura esmalte sobre capeamento e rufos, inclusive fundo - mínimo 2 demãos | 123 | m | 1.1 | 4.8 | 5.9 | 725.7
15.8 | Pintura esmalte s/rodapé de madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 648.5 | m | 1.25 | 4.05 | 5.3 | 3437.05
15.9 | Massa p/ madeira (ponsar) | 53 | m2 | 4.2 | 2.8 | 7 | 371
15.10 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 53 | m2 | 6.2 | 5.5 | 11.7 | 620.1
15.11 | Pintura esmalte s/ painel Wall - mínimo 2 demãos | 35 | m3 | 5.1 | 5.5 | 10.6 | 371
15.12 | Aplicação de fungicida - estrutura telhado e marcos de madeira - mínimo 2 demãos | 480 | m2 | 1.2 | 1.75 | 2.95 | 1416
15.13 | Pintura Externa
15.14 | Selador acrilico - mínimo 1 demão | 2180 | m2 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 10028
15.15 | Pintura acrilica - mínimo 2 demãos | 2180 | m2 | 3.15 | 4.15 | 7.3 | 15914
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 13242.06
17.1 | Calçada |  |  |  |  | 0 | 0
17.2 | Meio-fio de concreto (10x20cm) moldado in loco (fck=15MPa) | 46 | m | 15 | 3 | 18 | 828
17.3 | Lastro de brita n° 1 - esp.=5cm | 18 | m3 | 45 | 0 | 45 | 810
17.4 | Pavimentação com blocos sextavados, pó de pedra e compactação | 185 | m² | 27 | 7.2 | 34.2 | 6327
17.5 | Paisagismo
17.6 | Camada de terra orgânica (preta) p/ plantio de grama - esp.=15cm | 250 | m2 | 9 | 2.5 | 11.5 | 2875
17.7 | Grama em leiva | 250 | m2 | 6.5 | 1 | 7.5 | 1875
18 | Limpeza
18.1 | Limpeza geral para entrega | 1387 | m2 | 0.2 | 0.18 | 0.38 | 527.06
| Total | [6 empty] | 1477706.3901
1477706.3901