## Plan2
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Pró Reitoria de Infraestrutura
Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental e Urbano
Campus Universitário - CEP 97.105-900 - Santa Maria - RS - Fax: (55) 3220-8104
OBRA: PRÉDIO MANEJO DE IRRIGAÇÃO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Item | Serviços | Quant. | Unid. | Preços
|  |  |  | Material | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | PROJETOS | [6 empty] | 803.025
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 176.5 | m2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 17.65
1.2 | Cópias e despesas legais | 176.5 | m2 | 0.25 |  | 0.25 | 44.125
1.3 | Projeto de Fundações | 176.5 | m2 |  | 2.5 | 2.5 | 441.25
1.4 | Controle Tecnológico do concreto | 5 | lotes |  | 60 | 60 | 300
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | [6 empty] | 5954.545
2.1 | Tapumes ch. Comp. e=12mm h=2,20R10 | 60 | m | 13 | 19.8 | 32.8 | 1968
2.2 | Instalações Provisórias | [5 empty] | 0
2.2.1 | Elétrica | 1 | unid. | 250 | 75 | 325 | 325
2.2.2 | Unidade sanitária 5m2 | 1 | unid. | 230 | 85 | 315 | 315
2.2.3 | Hidráulica | 1 | unid. | 200 | 50 | 250 | 250
2.2.4 | Barraco de obra | 30 | m2 | 30 | 20 | 50 | 1500
2.3 | Placa de Obra | 5.07 | m2 | 175 | 8.5 | 183.5 | 930.345
2.4 | Locação da Obra | 176.5 | m2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 141.2
2.5 | Limpeza permanente da obra | 150 | d |  | 3.5 | 3.5 | 525
3 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 1785.25
3.1 | Limpeza do terreno c/ remoção de camada orgânica (mínimo 20cm) | 275 | m2 | 0.85 | 0.45 | 1.3 | 357.5
3.2 | Escavação Mecânica - terraplanagem | 35 | m3 | 12.5 | 1.95 | 14.45 | 505.75
3.3 | Escavação Manual solo até 4m - vigas fundação | 30 | m3 | 0 | 11.5 | 11.5 | 345
3.4 | Transporte de Terra | 30 | m3 | 6.12 | 0.28 | 6.4 | 192
3.5 | Reaterro e apiloamento | 35 | m3 | 9 | 2 | 11 | 385
4 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 33184
4.1 | Estaca escavada, diâm=400mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 10m | 220 | m | 73 | 0.7 | 73.7 | 16214
4.2 | Concreto magro, fck = 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 5 | m3 | 200 | 90 | 290 | 1450
4.3 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck= 25,0 MPa (usinado), completa | 16 | m3 | 680 | 290 | 970 | 15520
5 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 46981
5.1 | Vigas de conc.armado, c/forma, fck= 25MPa (usinado), completa | 4.5 | m3 | 1050 | 400 | 1450 | 6525
5.2 | Laje treliçada, espessura 12cm c/ capa concreto de 4cm, fck=25MPa (usinado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 48cm | 74 | m2 | 50 | 8 | 58 | 4292
5.3 | Laje treliçada, espessura 16cm c/ capa concreto de 4cm, fck=25MPa (usinado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 48cm | 94 | m2 | 62 | 9 | 71 | 6674
5.4 | Laje de concreto armado maciça, espessura de 8 a 10cm, fck=25MPa (usinado), completa - marquises | 23 | m3 | 650 | 280 | 930 | 21390
5.5 | Pilares e pilaretes em conc. armado, c/forma, fck= 25MPa (usinado), completos | 4.5 | m3 | 1300 | 500 | 1800 | 8100
6 | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | [6 empty] | 17484.3 | #REF!
6.1 | Tijolo de 6 Furos |  |  |  |  | 0 | 0
6.1.1 | - 15 cm (espessura) | 137 | m2 | 19 | 11.5 | 30.5 | 4178.5
6.1.2 | - 20 cm (espessura) | 236 | m2 | 28 | 15.3 | 43.3 | 10218.8
6.2 | Tijolo maciço |  |  |  |  | 0 | 0
6.2.1 | - 20 cm (espessura) | 36 | m2 | 36 | 14 | 50 | 1800
6.3 | Vergas em concreto armado sobre portas | 16 | m | 25 | 8 | 33 | 528
6.4 | Contraverga em concreto armado sob Janelas | 23 | m | 25 | 8 | 33 | 759
7 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 9508.95
7.1 | Caixilho de metalon, com contramarco - janelas maxim-ar e fixas, completa | 19.1 | m2 | 185 | 45 | 230 | 4393
7.2 | Caixilho metalon, com contramarco - Portas de acesso ao prédio, completa c/ ferragem | 4.2 | m2 | 185 | 45 | 230 | 966
7.3 | Caixilho metalon, com contramarco - Portas da garagem, c/ contrapeso, completa c/ ferragem | 4.8 | m2 | 450 | 90 | 540 | 2592
7.4 | Portas inter. Semi-oca 80x210 cedro -completa c/ferragem | 5 | cj | 255 | 39.51 | 294.51 | 1472.55
7.5 | Trava para portas | 7 | unid. | 4.2 | 1.5 | 5.7 | 39.9
7.6 | Numeração das portas internas | 7 | unid. | 5 | 1.5 | 6.5 | 45.5
8 | COBERTURA | [6 empty] | 19012.4
8.1 | Cobertura telha ondulada de fibrocimento e=6mm, completa | 230 | m2 | 17.7 | 3.25 | 20.95 | 4818.5
8.2 | Estrutura madeira p/ telha ondulada de fibrocimento, completa | 230 | m2 | 23.7 | 12 | 35.7 | 8211
8.3 | Algeroz em chapa galvanizada n° 22, corte 25, c/ pintura, completo | 19 | m | 25.6 | 3.5 | 29.1 | 552.9
8.4 | Calha em chapa galvanizada n° 20, corte 40, c/ pintura, completa | 46 | m | 55 | 15 | 70 | 3220
8.5 | Capeamento p/ platibanda em chapa galvanizada n° 22, c/ pintura, completo | 65 | m | 30 | 4 | 34 | 2210
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 16452.173
9.1 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 672.6 | m | 0.87 | 0.65 | 1.52 | 1022.352
9.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 512.55 | m | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 1127.61
9.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 44.45 | m | 2.2 | 1.1 | 3.3 | 146.685
9.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 0,6/1kV Eprotenax Gsette Flex 90°C. | 152.6 | m | 3.31 | 2.25 | 5.56 | 848.456
9.5 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 3kA referência Siemens. | 18 | unid. | 10 | 4 | 14 | 252
9.6 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 32 A - 3kA referência Siemens. | 11 | unid. | 12 | 4 | 16 | 176
9.7 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 40 A - 10kA referência Siemens. | 5 | unid. | 18 | 4 | 22 | 110
9.8 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 50A - 5kA referência Siemens. | 2 | unid. | 42 | 4 | 46 | 92
9.9 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 100x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA. | 71.17 | m | 18 | 15 | 33 | 2348.61
9.10 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 300x1000mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA. | 25.18 | m | 22 | 15 | 37 | 931.66
9.11 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V. | 24 | pç | 105 | 15 | 120 | 2880
9.12 | Luminária para lâmpada fluorescente 1x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS810, com 1 lâmpada tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 1x32 220V. | 16 | pç | 65 | 20 | 85 | 1360
9.13 | Quadro circuito para 40 disjuntores Siemens + geral com barramento trifásico 225A - Tipo europeu. Referência MORATORI 840A-8040A. | 1 | pç | 495 | 70 | 565 | 565
9.14 | Condulete de aluminio multibox 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de aluminio. | 11 | pç | 11 | 9 | 20 | 220
9.15 | Condulete de alumínio multibox 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio. | 4 | pç | 13 | 10 | 23 | 92
9.16 | Condulete de aluminio multibox 4"x2" e 1 interruptor para ventilador de teto. | 3 | unid. | 13 | 9 | 22 | 66
9.17 | Condulete de alumínio multibox 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho de alumínio. | 41 | pç | 15 | 8 | 23 | 943
9.18 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas demãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 111.95 | m | 10 | 8 | 18 | 2015.1
9.19 | Lâmpada modelo BELLALUX, 220V, 100W, fluxo luminoso de 1220 lumens, base E27, vida útil de 1000 horas, índice de reprodução de cor = 1, com plafonier e dimensões 60 x 105mm (diâmetro x comprimento máximo). | 1 | pç | 6.5 | 2 | 8.5 | 8.5
9.20 | Arandela com base e máscara perfurada em chapa de aluminio pintada eletrostaticamente. Base E27 para lâmpada de 40W. Referência DARA03-A . | 3 | pç | 58 | 12 | 70 | 210
9.21 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora mais tomada 2P, condulete de alumínio multbox e espelho. | 4 | unid. | 65 | 6.8 | 71.8 | 287.2
9.22 | Ventilador de teto tipo comercial com 3 pás metálicas, reversível. Referência MARTAU Argus cor cinza - d=1,20m. | 3 | unid. | 200 | 50 | 250 | 750
10 | INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA | [6 empty] | 9721.15
10.1 | Cabo UTP categoria 5e 4P #24AWG azul ref. Furukawa | 550 | m | 1 | 0.8 | 1.8 | 990
10.2 | Condulete de alumínio 4"x2", 2 conectores RJ45e fêmea e espelho de alumínio | 10 | pç | 40 | 20 | 60 | 600
10.3 | Eletroduto de PVC rígido roscável embutido em alvenaria, antichama 3/4" com luvas, curvas, buchas e arruelas, conforme projeto | 178.3 | m | 4 | 4 | 8 | 1426.4
10.4 | Patch cable de 1,5m categoria 5 cor vermelha (para voz) | 1 | unid. | 15 | 8 | 23 | 23
10.5 | Patch cable de 1,5m categoria 5e cor azul (para dados) | 1 | unid. | 15 | 8 | 23 | 23
10.6 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 100x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA. | 198.75 | m | 18 | 15 | 33 | 6558.75
10.7 | Certificação 5e | 10 | pt | 0 | 10 | 10 | 100
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | 13976.985
11.1 | ÁGUA FRIA
11.1.1 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 12 | m | 3.3 | 2 | 5.3 | 63.6
11.1.2 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 21.5 | m | 6.6 | 2.5 | 9.1 | 195.65
11.1.3 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 37 | m | 8.8 | 2.5 | 11.3 | 418.1
11.1.4 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 52 | m | 11 | 3 | 14 | 728
11.1.5 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/4", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 45 | 10 | 55 | 110
11.1.6 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 50 | 10 | 60 | 60
11.1.7 | Saída de reservatório metálica (adaptador p/ cx. d'água de fibra de vidro) de 1 1/4", marca TUPY ou equivalente, completa e instalada. | 1 | unid. | 14 | 4 | 18 | 18
11.1.8 | Saída de reservatório metálica (adaptador p/ cx. d'água de fibra de vidro) de 1 1/2", marca TUPY ou equivalente, completa e instalada. | 1 | unid. | 16 | 4 | 20 | 20
11.1.9 | Caixa em alvenaria, 50x50cm, tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 1 | unid. | 70 | 65 | 135 | 135
11.1.10 | Torneira bóia 1" | 1 | unid. | 75 | 10 | 85 | 85
11.1.11 | Reservatório de fibra 1.000 L | 1 | unid. | 350 | 250 | 600 | 600
11.2 | ESGOTO SANITÁRIO
11.2.1 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 3 | unid. | 30 | 6 | 36 | 108
11.2.2 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x185x75mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 1 | unid. | 35 | 6 | 41 | 41
11.2.3 | Ralo sifonado cilindrico normal 100mm - 40mm | 1 | unid. | 5 | 4 | 9 | 9
11.2.4 | Caixa de inspeção em alvenaria, 80x80cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 2 | unid. | 150 | 95 | 245 | 490
11.2.5 | Caixa de gordura em alvenaria, 60x40cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 1 | unid. | 75 | 50 | 125 | 125
11.2.6 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 30 | m | 3.3 | 3 | 6.3 | 189
11.2.7 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 8 | m | 6 | 3.3 | 9.3 | 74.4
11.2.8 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 17.5 | m | 7 | 4.5 | 11.5 | 201.25
11.2.9 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 15 | m | 10 | 5.5 | 15.5 | 232.5
11.3 | ESGOTO PLUVIAL
11.3.1 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 75mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 12 | m | 10 | 5.96 | 15.96 | 191.52
11.3.2 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 32 | m | 11 | 5.96 | 16.96 | 542.72
11.3.3 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 150mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 3.5 | m | 22 | 8.35 | 30.35 | 106.225
11.3.4 | Caixa de areia em alvenaria, 50x50cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa e instalada. | 6 | unid. | 50 | 84.42 | 134.42 | 806.52
11.4 | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO |  |  |  |  | 0 | 0
11.4.1 | Fossa Séptica, Filtro Anaeróbio e Sumidouros, em alvenaria de pedras de alicerce e concreto armado, conforme projeto, completo (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 1 | cj. | 4000 | 1000 | 5000 | 5000
11.5 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
11.5.1 | Bacia sanitária de louça c/ caixa acoplada, completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 3 | unid. | 250 | 48 | 298 | 894
11.5.2 | Mictório individual de louça, tipo parede, c/ sifão integrado, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 1 | unid. | 235 | 37.5 | 272.5 | 272.5
11.5.3 | Válvula automática p/ mictório tipo pressmatic, c/ acabamento e tecla metálicos, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 155 | 15 | 170 | 170
11.5.4 | Torneira lavatório, metálica, cromada, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 3 | unid. | 90 | 4 | 94 | 282
11.5.5 | Lavatório de louça s/ coluna, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 3 | unid. | 110 | 33 | 143 | 429
11.5.6 | Tampo aço inox AISI 304, 1,20x0,55m,1 cuba, preenchido com concreto em sua face inferior, dois apoios de alvenaria de tijolos maciços revestidos com chapisco, emboço e reboco, válvula e sifão cromados, completo e instalado. | 1 | unid. | 450 | 60 | 510 | 510
11.5.7 | Torneira tipo de mesa giratória (1/2") com articulador da linha Reggia da DOCOL (cod. 55300106) ou equivalente. | 1 | unid. | 190 | 4 | 194 | 194
11.5.8 | Torneira de parede longa (1/2”), marca DOCOL (mod. 1158) ou equivalente. | 1 | unid. | 75 | 4 | 79 | 79
11.5.9 | Tanque de PVC, de primeira qualidade, completo e instalado, cor branca. | 3 | unid. | 55 | 15 | 70 | 210
11.5.10 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 4 | unid. | 50 | 9 | 59 | 236
11.5.11 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 1", marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 60 | 9 | 69 | 69
11.5.12 | Porta papel higiênico de louça, cor branca, marca Deca ou equivalente, completo e instalado | 3 | unid. | 20 | 7 | 27 | 81
12 | IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA | [6 empty] | 1265.5
12.1 | Impermeabilização da marquise, c/ manta asfáltica, e=3mm, com proteção mecânica e=3cm, completa e instalada | 23 | m2 | 25 | 9.5 | 34.5 | 793.5
12.2 | Impermeabilização das viigas de fundação - 3 demãos, completa | 40 | m2 | 5 | 6.8 | 11.8 | 472
13 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 250
13.1 | Extintor de incêndio tipo PQS c/ capacidade de 4Kg, completo e instalado. | 1 | unid. | 120 | 5 | 125 | 125
13.2 | Extintor de incêndio tipo água-gás (AP) c/ capacidade de 10 l, completo e instalado. | 1 | unid. | 120 | 5 | 125 | 125
14 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 39721.5
14.1 | Revestimento interno
14.1.1 | Chapisco | 630 | m2 | 1.58 | 2.63 | 4.21 | 2652.3
14.1.2 | Massa Grossa (emboço) | 630 | m2 | 2.28 | 6.48 | 8.76 | 5518.8
14.1.3 | Massa Fina | 493 | m2 | 0.74 | 5.76 | 6.5 | 3204.5
14.1.4 | Azulejo Branco, 20x20, completo e instalado, até 1,80m, sobre emboço | 137 | m2 | 25 | 8 | 33 | 4521
14.1.5 | Contra piso armado e=8,0cm, completo | 180 | m2 | 25 | 9 | 34 | 6120
14.1.6 | Piso cerâmico, antiderrapante, PEI 5, completo (inclusive contrapiso) e instalado | 80 | m2 | 30 | 13.5 | 43.5 | 3480
14.1.7 | Taco de madeira de lei 7x21, completo | 88 | m2 | 47 | 13 | 60 | 5280
14.1.8 | Lixamento de tacos | 88 | m2 | 0.15 | 9 | 9.15 | 805.2
14.1.9 | Enceramento de tacos | 88 | m2 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 202.4
14.1.10 | Soleira de basalto, e= 2cm, L= até 15cm | 2 | m | 35 | 8 | 43 | 86
14.1.11 | Rodapé em madeira, h= 7cm, completo | 60 | m | 8 | 3 | 11 | 660
14.2 | Revestimetno externo
14.2.1 | Chapisco | 270 | m2 | 1.58 | 2.63 | 4.21 | 1136.7
14.2.2 | Massa Grossa (emboço) | 270 | m2 | 2.28 | 6.48 | 8.76 | 2365.2
14.2.3 | Massa Fina | 270 | m2 | 0.74 | 5.76 | 6.5 | 1755
14.2.4 | Peitoril de basalto, e= 2cm, L= até 15cm | 18 | m | 40 | 8 | 48 | 864
14.2.5 | Peitoril de basalto, e= 2cm, L= até 15cm, p/ marquise | 22.3 | m | 40 | 8 | 48 | 1070.4
15 | VIDROS | [6 empty] | 1127.4
15.1 | Vidros lisos |  |  |  |  | 0 | 0
15.1.1 | 4mm - janelas | 13 | m2 | 47 | 5.8 | 52.8 | 686.4
15.1.2 | 5mm - porta acesso prédio | 2 | m2 | 56 | 3 | 59 | 118
15.2 | Fantasias miniboreal, e=4mm - janelas banheiros | 1.7 | m2 | 35 | 5 | 40 | 68
15.3 | Espelho 0.50x0.90, e=4mm | 3 | unid. | 80 | 5 | 85 | 255
16 | PINTURA | [6 empty] | #VALUE!
16.1 | Pintura Interna
16.1.1 | Selador acrilico | 493 | m2 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 1774.8
16.1.2 | Pintura acrilica | 493 | m2 | 3 | 4 | 7 | 3451
16.1.3 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 80 | m2 | 5.8 | 8.5 | 14.3 | 1144
16.1.4 | Pintura esmalte s/rodapé | 60 | m | 1.5 | 4.5 | 6 | 360
16.1.5 | Massa p/ madeira (ponsar) | 15 | m2 | 3.8 | 2.4 | 6.2 | 93
16.1.6 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 15 | m2 | 5.1 | 5.5 | 10.6 | 159
16.1.7 | Aplicação de fungicida ( esquadrias, telhado e piso) | 320 | m2 | 3 | 1.5 | 4.5 | 1440
16.1.8 | Aplicação de fungicida (rodapé) | 60 | m | 3 | 1.5 | 4.5 | 270
16.2 | Pintura Externa
16.2.1 | Selador acrilico | 250 | m2 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 900
16.2.2 | Pintura acrilica | 250 | m2 | 3.5 | 5 | 8.5 | 2125
16.2.3 | Pintura siliconada em tijolos à vista - mínimo 2 demãos | 35,00 | m2 | 5,00 | 3,10 | #VALUE! | #VALUE!
16.2.4 | Pintura siliconada sobre concreto aparente - mínimo 2 demãos | 19 | m2 | 5,00 | 3,10 | #VALUE! | #VALUE!
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 452.225
17.1 | Calçada |  |  |  |  | 0 | 0
17.1.1 | Pó de brita (camada de 5cm) | 0.6 | m3 | 33 | 0.5 | 33.5 | 20.1
17.1.2 | Meio-fio de concreto (8x30cm) moldado in loco (fck=15MPa) | 8 | m | 6 | 3.5 | 9.5 | 76
17.1.3 | Bloco concreto sextavado (25x25cm - esp= 5,0cm), instalado sobre base de pó de brita | 12 | m2 | 20 | 6 | 26 | 312
17.2 | Limpeza Geral para Entrega | 176.5 | m2 | 0.05 | 0.2 | 0.25 | 44.125
| Total | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE!