## ORÇAMENTOBloco4
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Pró-Reitoria de Infraestrutura
OBRA: BLOCO 4 - UFSM/CESNORS - CAMPUS DE FREDERICO WESTPHALEN
Item | Serviços | Quant. | Unid. | Preços
|  |  |  | Material | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | PROJETOS | [6 empty] | 7647.2
1.1 | Projeto de Fundações | 484 | m2 |  | 2.3 | 2.3 | 1113.2
1.2 | Projeto de estrutura de concreto armado, considerando repetições de pavimentos | 1452 | m2 |  | 4.5 | 4.5 | 6534
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 10567.56
2.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 1452 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 653.4
2.2 | Cópias e despesas legais | 1452 | m2 | 0.5 |  | 0.5 | 726
2.3 | Tapumes ch. Comp. e=12mm h=2,20R10 | 130 | ml | 35 | 5 | 40 | 5200
2.4 | Instalação provisoria Elétrica | 1 | un | 250 | 75 | 325 | 325
2.5 | Unidade sanitária 5m2 | 1 | un | 230 | 85 | 315 | 315
2.6 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | un | 150 | 50 | 200 | 200
2.7 | Barraco de obra | 30 | m2 | 30 | 20 | 50 | 1500
2.8 | Placa de Obra | 2.16 | m2 | 125 | 8.5 | 133.5 | 288.36
2.9 | Locação da Obra | 484 | m2 | 0.45 | 0.5 | 0.95 | 459.8
2.10 | Limpeza permanente da obra | 300 | d |  | 3 | 3 | 900
3 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 5700.7
3.1 | Limpeza do terreno c/ remoção de camada orgânica (mínimo 20cm), com transporte até 3 km | 489 | m2 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 1833.75
3.2 | Aterro compactado com material de boa capacidade de suporte | 130 | m3 | 10 | 6.5 | 16.5 | 2145
3.3 | Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação e rede hidraulica | 55 | m3 | 0 | 16.49 | 16.49 | 906.95
3.4 | Demolição de alvenaria 20cm, com transporte de entulho | 16 | m2 | 3.5 | 11.5 | 15 | 240
3.5 | Reaterro e apiloamento | 50 | m3 | 9 | 2.5 | 11.5 | 575
4 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 58297.5
4.1 | Estaca escavada, diâm=700mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 11m, Fck mim 15MPA | 44 | ml | 115 | 52 | 167 | 7348
4.2 | Estaca escavada, diâm=500mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 11m, Fck min 15MPA | 242 | ml | 80 | 42 | 122 | 29524
4.3 | Estaca escavada, diâm=400mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 11m, FCK nim 15MPA | 22 | ml | 73 | 36 | 109 | 2398
4.4 | Concreto magro, fck = 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 1.5 | m3 | 220 | 90 | 310 | 465
4.5 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck= 25,0 MPa (usinado), completa | 16.5 | m3 | 850 | 275 | 1125 | 18562.5
5 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 289661.5
5.1 | Vigas de conc.armado, c/forma, fck= 25MPa (usinado), completa | 68.5 | m3 | 1050 | 385 | 1435 | 98297.5
5.2 | Laje treliçada, espessura final de 13cm c/ capa minima concreto de 4cm, fck=25MPa (usinado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 234 | m2 | 58 | 8 | 66 | 15444
5.3 | Laje treliçada, espessura final de 17cm c/ capa minima concreto de 4cm, fck=25MPa (usinado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 430 | m2 | 82 | 9.5 | 91.5 | 39345
5.4 | Laje treliçada, espessura 21cm c/ capa concreto de 5cm, fck=25MPa (usinado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 790 | m2 | 92 | 9.5 | 101.5 | 80185
5.5 | Laje de concreto armado massiça aparente, espessura de 8cm, fck=25MPa (usinado), completa - | 15.5 | m3 | 950 | 380 | 1330 | 20615
5.6 | Pilares e pilaretes em conc. armado, c/forma, fck= 25MPa (usinado), completos | 22.5 | m3 | 1180 | 410 | 1590 | 35775
6 | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISORIA | [6 empty] | 51312.28
6.1 | - 15 cm (espessura) | 560 | m2 | 23.71 | 12.5 | 36.21 | 20277.6
6.2 | - 20 cm (espessura) | 576 | m2 | 27.63 | 15.3 | 42.93 | 24727.68
6.3 | Vergas sobre portas | 19 | ml | 30 | 8 | 38 | 722
6.4 | Parede Gesso Acartonado Standard, completa e instalada | 17 | m2 | 65 | 15 | 80 | 1360
6.5 | Divisoria Divilux, completa com porta | 65 | m2 | 58 | 7 | 65 | 4225
7 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 118730
7.1 | Caixilho fixo e maxi ar em metalon 40x100mm para fachada , completo e instalado. | 70 | m2 | 230 | 25 | 255 | 17850
7.2 | Caixilho metalon, parte inferior com maxi ar e superior basculante com contra-marco, completo e instalado | 242 | m2 | 225 | 25 | 250 | 60500
7.3 | Caixilho metalico com metalon 30x60mm painel fixo e porta com 2 folhas para entrada biblioteca | 23 | m2 | 230 | 20 | 250 | 5750
7.4 | Porta metalica externa 90x210, estruturada com metalon 20x30mm e chapa 20 | 2 | cj | 520 | 55 | 575 | 1150
7.5 | Caixilho 4 folhas em metalon com contra marco, com 2 folhas moveis e duas fixas, para acesso ao predio, completa, instalado | 26 | m2 | 250 | 25 | 275 | 7150
7.6 | Caixilho/ Maxim-ar de metalon, com contra-marco, completo e instalado para areas internas | 44 | m2 | 225 | 25 | 250 | 11000
7.7 | Guarda Corpo, completo | 10 | ml | 145 | 18 | 163 | 1630
7.8 | Grade em ferro para janelas do terreo e porta de acesso | 80 | m2 | 55 | 18 | 73 | 5840
7.9 | Portas inter. Semi-oca 90x210 cedro -completa c/ferragem | 17 | cj | 310 | 85 | 395 | 6715
7.10 | Bandeira fixa com caixilho de madeira 90 x 60 sobre as portas | 13 | cj | 50 | 12 | 62 | 806
7.11 | Caixilho metalico abrir de veneziana para ventilação do telhado com 80x60cm | 1 | cj | 130 | 5 | 135 | 135
7.12 | Trava para portas | 17 | un | 4 | 1.5 | 5.5 | 93.5
7.13 | Numeração das portas internas | 17 | un | 5 | 1.5 | 6.5 | 110.5
8 | COBERTURA | [6 empty] | 63461.2
8.1 | Cobertura telha ondulada de fibrocimento e=6mm, completa | 540 | m2 | 17.7 | 3.25 | 20.95 | 11313
8.2 | Estrutura madeira p/ telha ondulada de fibrocimento, completa | 540 | m2 | 23.7 | 12 | 35.7 | 19278
8.3 | Rufo de parede em chapa galvanizada n° 24, corte 25, c/ pintura, completo | 97 | ml | 37.9 | 4.5 | 42.4 | 4112.8
8.4 | Capeamento p/ platibanda da junta corte 55cm, em chapa galvanizada n° 22, c/ pintura, completo | 16.5 | ml | 55 | 4 | 59 | 973.5
8.5 | Capeamento p/ platibanda corte 25cm, em chapa galvanizada n° 22, c/ pintura, completo | 81 | ml | 37.9 | 4 | 41.9 | 3393.9
8.6 | Calha em chapa galvanizada n 24 corte 75 completa, incluisve pintura | 60 | ml | 70 | 9.5 | 79.5 | 4770
12.4 | Brises com 475 x 100cm em chapa de fibrocimento 10mm, conforme especificação, completa (chapa, estrutura, pintura e algeroz) | 18 | pc | 740 | 350 | 1090 | 19620
9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [6 empty] | 134171.5889
9.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora mais tomada 2P, condulete de alumínio multibox e espelho. | 20 | pç | 67 | 6.8 | 73.8 | 1476
9.2 | Bloco de iluminação de emergência, de sobrepor, standard, com difusor prismático bidirecional, com lâmpada fluorescente compacta de 11W e etiqueta de sinalização de segurança (cor verde) com texto de SAIDA e seta. | 14 | pç | 72.5 | 6.8 | 79.3 | 1110.2
9.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 2863.16 | m | 0.87 | 0.67 | 1.54 | 4409.2664
9.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 3207.75 | m | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 7057.05
9.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 1103.62 | m | 1.93 | 1.1 | 3.03 | 3343.9686
9.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 750V Afumex Flex 70ºC. | 97.4 | m | 2.82 | 1.1 | 3.92 | 381.808
9.7 | Cabo de cobre monopolar flexível #10,0mm² 0,6/1kV Afumex Flex 70°C. | 118.6 | m | 5.28 | 2.3 | 7.58 | 898.988
9.8 | Cabo de cobre monopolar flexível #16,0mm² 750V Afumex Flex 70°C0 | 144.75 | m | 7.4 | 1.35 | 8.75 | 1266.5625
9.9 | Cabo de cobre monopolar flexível #25,0mm² 0,6/1kV Eprotenax Gsette Flex 90°C | 11.4 | m | 12.54 | 2.25 | 14.79 | 168.606
9.10 | Cabo de cobre monopolar flexível #50,0mm² 0,6/1kV Eprotenax Gsette Flex 90°C | 57 | m | 28.26 | 3.5 | 31.76 | 1810.32
9.11 | Quadro geral do tipo QGBT com soleira, com porta, borracha de vedação na porta, sem flange, de sobrepor, grau de proteção IP54, metálico com tratamento corrosivo, tampa interna acrílica para proteção do barramento, dimensões mínimas (AxLxP) 2,20 x 0,80 x 0,40 m, com barramento trifásico para 400A, espaço para no mínimo 1 disjuntor monofásicos tipo DIN de 6kA, 10 disjuntores tripolares tipo DIN de 6kA + geral de 3 Pólos-175A, barra de terra e de neutro e placa de montagem - completo - referência Cemar CPD TE 2284. | 1 | unid. | 2250 | 1000 | 3250 | 3250
9.12 | Centro de distribuição de sobrepor para 24 disjuntores tipo DIN + geral, com tratamento anti-corrosivo, com porta e com kit barramento trifásico para 150A referência CEMAR QDETG (QD1, QD2, QD3, QD4, QD5, QD6, QD7, QD8 e QD9). | 9 | unid. | 300 | 35 | 335 | 3015
9.13 | Condulete de aluminio multibox 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de aluminio. | 11 | pç | 13.5 | 10 | 23.5 | 258.5
9.14 | Condulete de alumínio multibox 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio. | 16 | pç | 15.2 | 11.5 | 26.7 | 427.2
9.15 | Condulete de alumínio multibox 4"x2" e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio. | 2 | pç | 17.5 | 12.8 | 30.3 | 60.6
9.16 | Condulete de alumínio multibox 4"x2" e 1 tomada c/ 3 pinos p/ ar-condicionado - linha silentoque com espelho de alumínio. | 20 | pç | 17.5 | 12.8 | 30.3 | 606
9.17 | Condulete de alumínio multibox 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A/250V - linha silentoque com espelho de alumínio. | 232 | pç | 18.35 | 11.5 | 29.85 | 6925.2
9.18 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16A - 6kA referência Siemens. | 51 | unid. | 15.5 | 5 | 20.5 | 1045.5
9.19 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25A - 6kA referência Siemens. | 36 | unid. | 20.5 | 5.5 | 26 | 936
9.20 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 32 A - 6kA referência Siemens. | 32 | unid. | 23.75 | 5.5 | 29.25 | 936
9.21 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 40 A - 5kA referência Siemens | 36 | unid. | 57.85 | 12.5 | 70.35 | 2532.6
9.22 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 50A - 5kA referência Siemens. | 4 | unid. | 67.25 | 12.5 | 79.75 | 319
9.23 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 32A - 25kA referência Siemens. | 1 | unid. | 43.5 | 12.5 | 56 | 56
9.24 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 40A - 25kA referência Siemens. | 7 | unid. | 75 | 13 | 88 | 616
9.25 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 50A - 25kA referência Siemens. | 6 | unid. | 92 | 18 | 110 | 660
9.26 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 63A - 25kA referência Siemens. | 2 | unid. | 104 | 18 | 122 | 244
9.27 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 70A - 18kA referência Siemens. | 2 | unid. | 106.5 | 18 | 124.5 | 249
9.28 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 80A - 25kA referência Siemens. | 1 | unid. | 112 | 18 | 130 | 130
9.29 | Dispositivo DR (diferencial residual), tipo AC, tetrapolar (3 fases e neutro) com corrente nominal residual de 30mA, corrente nominal de 125A, 380V / 220VCA. | 1 | unid. | 186 | 12 | 198 | 198
9.30 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 50x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 16.67 | m | 17.5 | 13 | 30.5 | 508.435
9.31 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 100x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 549.53 | m | 19.65 | 15.6 | 35.25 | 19370.9325
9.32 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 200x100mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 17.19 | m | 25.67 | 16.5 | 42.17 | 724.9023
9.33 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 300x100mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 66.87 | m | 25.67 | 16.5 | 42.17 | 2819.9079
9.34 | Eletroduto de PVC rígido de sobrepor 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas demãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 607.69 | m | 14.86 | 10 | 24.86 | 15107.1734
9.35 | Eletroduto de PVC rígido de sobrepor 1" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas demãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 48.48 | m | 16.89 | 10 | 26.89 | 1303.6272
9.36 | Eletroduto de PVC rígido de sobrepor 1 ½" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas demãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 5 | m | 17.65 | 10 | 27.65 | 138.25
9.37 | Eletroduto de PVC rígido de sobrepor 2" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas demãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 28.48 | m | 19.57 | 10 | 29.57 | 842.1536
9.38 | Eletroduto de PVC rígido de sobrepor 3" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas demãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 7.15 | m | 22.35 | 10 | 32.35 | 231.3025
9.39 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 70 | rl. | 5.5 | 11 | 16.5 | 1155
9.40 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V. | 170 | pç | 105 | 15 | 120 | 20400
9.41 | Luminária para lâmpada fluorescente compacta dupla 2x26W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-24-D3 de engate rápido em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência INTRAL OS-912, com 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 26W referência OSRAM DULLUX-D 26W, com reator eletromagnético, referência INTRAL ACD 26/220/60. | 12 | pç | 83.5 | 12 | 95.5 | 1146
9.42 | Ventilador de teto tipo comercial com 3 pás metálicas, reversível. Referência MARTAU Argus cor cinza - d=1,20m. | 42 | unid. | 200 | 50 | 250 | 10500
9.43 | Caixa de medição em alvenaria 80x80x80 cm. | 3 | unid. | 145 | 90 | 235 | 705
9.44 | Duto 25 tipo D standard acabamento natural referência DUTOTEC (código DT12201.00). | 12.5 | m | 21.3 | 6.5 | 27.8 | 347.5
9.45 | Tampa plana lisa com acabamento em cor bege referência DUTOTEC (código DT15120.01). | 12.5 | m | 20.87 | 5.5 | 26.37 | 329.625
9.46 | Porta equipamento standard com uma tomada universal 2P+T na cor bege referência DUTOTEC (código DT61020.00). | 4 | pç | 8.65 | 2.5 | 11.15 | 44.6
9.47 | Suporte de equipamentos standard na cor bege de baixa altura referência DUTOTEC (código DT51020.00). | 4 | pç | 4.14 | 1.5 | 5.64 | 22.56
SPDA
9.48 | Cabo de cobre nu bitola² 16mm. | 423 | m | 8.38 | 12 | 20.38 | 8620.74
9.49 | Condutor de aterramento de Cobre nu c/ bitola de 25mm². | 18 | unid. | 9.22 | 8 | 17.22 | 309.96
9.50 | Serviço de solda exotérmica. | 18 | pts. | 126.78 | 22 | 148.78 | 2678.04
9.51 | Eletroduto rígido de PVC anti-chama de 1" na cor preta. | 18 | m | 12.5 | 8 | 20.5 | 369
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO
9.52 | Acionador alertador para alarme de incêndio. | 6 | unid. | 45 | 25 | 70 | 420
9.53 | Eletroduto de aço zincado tipo semi-pesado 1/2" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas demãos de tinta esmalte vermelho padrão e fundo galvanoplast | 117.68 | m | 8 | 4 | 12 | 1412.16
9.54 | Fiação para acionamento e alarme de incêndio - cabo 10 vias | 92.45 | m | 1.5 | 1.5 | 3 | 277.35
10 | INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFONICA | [6 empty] | 43186.459
10.1 | Cabo FTP categoria 6 blindado | 5745.82 | m | 1.8 | 0.9 | 2.7 | 15513.714
10.2 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 100x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 447.58 | m | 19.65 | 15.6 | 35.25 | 15777.195
10.3 | Rack gabinete de 19 polegadas, 24U com h=1067mm, com planos frontais e traseiros móveis e pés reguladores, teto com furação para dois mini ventilladores, porta de acrílico com fecho e com chave, laterias removíeis com fecho lingueta tipo moeda e fechamento traseiro com a mesma estrutura. Referência Gab Rack modelo GR 19524. | 1 | unid. | 245 | 25 | 270 | 270
10.4 | Condulete de alumínio 4"x2", 2 conectores RJ45e fêmea e espelho de alumínio. | 20 | pç | 40 | 20 | 60 | 1200
10.5 | Condulete de alumínio 4"x2", 1 conector RJ45e fêmea e espelho de alumínio. | 45 | pç | 33 | 17 | 50 | 2250
10.6 | Patch cable de 1,5m categoria 6 cor azul (para dados). | 3 | unid. | 25 | 0 | 25 | 75
10.7 | Patch cable de 1,5m categoria 6 cor vermelha (para voz) | 1 | unid. | 15 | 0 | 15 | 15
10.8 | Certificação 6. | 85 | pts. | 0 | 15 | 15 | 1275
10.9 | Duto 25 tipo D standard acabamento natural referência DUTOTEC (código DT12201.00). | 25 | m | 21.3 | 6.5 | 27.8 | 695
10.10 | Tampa plana lisa com acabamento em cor bege referência DUTOTEC (código DT15120.01). | 25 | m | 20.87 | 5.5 | 26.37 | 659.25
10.11 | Porta equipamento standard um RJ45 tipo Krone na cor bege referência DUTOTEC (código DT62120.00). | 4 | pç | 4.35 | 2.5 | 6.85 | 27.4
10.12 | Curva vertical 90 interna duplo 25 tipo D cor bege referência DUTOTEC (código DT33201.00). | 1 | pç | 22.4 | 6.5 | 28.9 | 28.9
10.13 | Patch panel para dados categoria 6 de 24 portas | 2 | unid. | 900 | 100 | 1000 | 2000
10.14 | Patch panel para voz categoria 5 de 24 portas | 1 | unid. | 200 | 100 | 300 | 300
10.15 | Switch gerenciável e empilhavel de 48 portas. | 1 | unid. | 3000 | 100 | 3100 | 3100
11 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [6 empty] | 73344.06
11.1 | ÁGUA FRIA
11.1.1 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 45 | m | 3.6 | 2 | 5.6 | 252
11.1.2 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 6 | m | 7 | 2.5 | 9.5 | 57
11.1.3 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 7 | m | 9.2 | 2.5 | 11.7 | 81.9
11.1.4 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 220 | m | 12 | 3 | 15 | 3300
11.1.5 | Poço artesiano, conforme especificação, completo e instalado. | 1 | unid. | 48000 |  | 48000 | 48000
11.2 | ESGOTO SANITÁRIO
11.2.1 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 1 | unid. | 30 | 6 | 36 | 36
11.2.2 | Caixa sifonada c/ tampa cega, PVC, 250x230x75mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 4 | unid. | 40 | 6 | 46 | 184
11.2.3 | Ralo sifonado cilindrico normal 100mm - 40mm | 1 | unid. | 10 | 6 | 16 | 16
11.2.4 | Caixa de inspeção em alvenaria, 80x80cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 1 | unid. | 135 | 95 | 230 | 230
11.2.5 | Caixa de inspeção em alvenaria, 60x60cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 2 | unid. | 120 | 95 | 215 | 430
11.2.6 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 5 | m | 3.5 | 3 | 6.5 | 32.5
11.2.7 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 32 | m | 6.4 | 3.3 | 9.7 | 310.4
11.2.8 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 35 | m | 7.5 | 4.5 | 12 | 420
11.2.9 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 25 | m | 11 | 5.5 | 16.5 | 412.5
11.3 | ESGOTO PLUVIAL
11.3.1 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 51 | m | 12 | 5.96 | 17.96 | 915.96
11.3.2 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 150mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 108 | m | 22 | 8.35 | 30.35 | 3277.8
11.3.3 | Rede de tubos de esgoto pluvial em CONCRETO SIMPLES, tipo macho e fêmea, classe C-1, rejuntados com argamassa, com diâmetro de 300mm, completa e instalada. | 25 | m | 19.5 | 10.5 | 30 | 750
11.3.4 | Caixa de areia em alvenaria, 60x60cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa e instalada. | 14 | unid. | 120 | 95 | 215 | 3010
11.3.5 | Caixa de areia em alvenaria, 80x80cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa e instalada. | 1 | unid. | 135 | 95 | 230 | 230
11.3.6 | Terminal pluvial de tijolo maciço, c/ revestimento impermeável, completa e instalada. | 1 | unid. | 140 | 95 | 235 | 235
11.4 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
11.4.1 | Torneira tipo de mesa giratória (1/2") com articulador da linha Reggia da DOCOL (cod. 55300106) ou equivalente. | 8 | unid. | 200 | 4 | 204 | 1632
11.4.2 | Torneira de parede longa (1/2”), marca DOCOL (mod. 1158) ou equivalente. | 2 | unid. | 70 | 5 | 75 | 150
11.4.3 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 4 | unid. | 65 | 9 | 74 | 296
11.4.4 | Tanque de PVC, de primeira qualidade, completo e instalado, cor branca. | 2 | unid. | 75 | 15 | 90 | 180
11.4.5 | Bancadas de granito
11.4.5.1 | Tampo de granito cinza mauá, 2,5cm de espessura, c/ espelho de 7cm de altura e 2cm de espessura, c/ borda 3x2cm, completo e instalado. | 23 | m2 | 200 | 50 | 250 | 5750
11.4.5.2 | Cuba de inox AISI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensões de 40x50x18cm c/ válvula de inox, marca Tramontina ou equivalente, completa e instalada. | 8 | unid. | 250 | 15 | 265 | 2120
11.4.5.3 | Suporte de alvenaria de tijolos maciços, largura nominal de 15cm, revestido com chapisco, emboço e reboco, completo e instalado. | 18 | m2 | 35 | 22.5 | 57.5 | 1035
12 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [6 empty] | 8834.5
12.1 | Impermeabilização das marquises c/ manta asfáltica, e=3mm, com proteção mecânica e=4cm, completa e instalada | 145 | m2 | 33 | 9.5 | 42.5 | 6162.5
12.2 | Tratamento da Junta de dilatação | 72 | ml | 20 | 4 | 24 | 1728
12.3 | Impermeabilização das vigas de fundação - 3 demãos, completa | 80 | m2 | 5 | 6.8 | 11.8 | 944
13 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | [6 empty] | 4396
13.1 | Rede de tubos e conexões de agua fria em ferro galvanizado, composta pelos barriletes, colunas e ramais, com diâmetro de 2 1/2", completa e instalada. | 3 | m | 65 | 9 | 74 | 222
13.2 | Rede de tubos e conexões de agua fria em ferro galvanizado, composta pelos barriletes, colunas e ramais, com diâmetro de 3", completa e instalada. | 21 | m | 70 | 9 | 79 | 1659
13.3 | Hidrante de incêndio-válvula de 2 1/2" com adaptador de rosca rápida para saída de 38mm (1 1/2"), metálico de 45º, completo e instalado. | 3 | unid. | 110 | 30 | 140 | 420
13.4 | Mangueira de incêndio com 2X15m e diâmetro de 38mm (1 1/2") com adaptador nas extremidades, completa e instalada. | 3 | unid. | 155 | 0 | 155 | 465
13.5 | Abrigo metálico para hidrantes de 60x90x17cm e acessórios, completo e instalado. | 3 | unid. | 130 | 50 | 180 | 540
13.6 | Esguicho metálico tipo universal, regulável p/ vazão de 130 l/min c/ diâmetro storz de 38 (1 1/2") e diâmetro do requinte de 13mm, completo e instalado. | 3 | unid. | 140 | 10 | 150 | 450
13.7 | Extintor de incêndio tipo PQS A/B/C c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado. | 4 | unid. | 150 | 10 | 160 | 640
14 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 87178.5
14.1 | Chapisco | 4300 | m2 | 1.45 | 2.1 | 3.55 | 15265
14.2 | Massa Grossa (emboço) | 4300 | m2 | 2.28 | 6.1 | 8.38 | 36034
14.3 | Massa Fina | 4300 | m2 | 1.65 | 5.5 | 7.15 | 30745
14.4 | Forro de PVC branco, completo, inclusive roda forro | 163 | m2 | 21 | 10.5 | 31.5 | 5134.5
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES | [6 empty] | 123338
14.5 | Contra Piso armado, e= 8cm,inclusive lastro de brita de 5 cm | 493 | m2 | 30 | 9 | 39 | 19227
14.6 | taco de madeira de madeira lei 7x21, completo | 640 | m2 | 47 | 13 | 60 | 38400
14.7 | Lixamento de tacos | 640 | m2 | 0.6 | 9.5 | 10.1 | 6464
14.8 | Enceramento de tacos | 640 | m2 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 1472
14.9 | Piso de basalto semi polido, 41x41cm, e= 1,6cm, completo e instalado | 180 | m2 | 75 | 8.4 | 83.4 | 15012
14.10 | Piso porcelanato 44 x 44, conforme especificação, inclusive rejunte epoxi | 574 | m2 | 49 | 13.5 | 62.5 | 35875
14.11 | Cimentado-base p/ porcelanato, traço 1:3, e=4cm (mínimo) | 574 | m2 | 7 | 5 | 12 | 6888
| RODAPÉS / SOLEIRAS / PEITORIS | [6 empty] | 28049.75
14.12 | Peitoril de basalto, e= 2cm, L= até 15cm | 206 | ml | 40 | 8 | 48 | 9888
14.13 | Peitoril de basalto, e= 2cm, L= até 15cm, p/ marquise | 120 | ml | 40 | 8 | 48 | 5760
14.14 | Soleira de basalto, e= 1,6cm, L= até 15cm, portas internas, mezanino | 32.5 | ml | 35 | 8 | 43 | 1397.5
14.15 | Soleira de basalto, e= 2cm, L= até 15cm, portas externas | 11.5 | ml | 40 | 10.5 | 50.5 | 580.75
14.16 | Rodapé de basalto fosco (meia-lixa), e=1,6cm, h=7cm, completo e instalado | 125 | ml | 12.7 | 8.6 | 21.3 | 2662.5
14.17 | Rodapé em madeira, h= 7cm, completo | 355 | ml | 7.5 | 5.7 | 13.2 | 4686
14.18 | Rodapé porcelanato, h=7cm, completo e instalado | 205 | ml | 5.5 | 9.5 | 15 | 3075
15 | VIDROS | [6 empty] | 21761.5
15.1 | 4mm - janelas | 286 | m2 | 49 | 1.5 | 50.5 | 14443
15.2 | 5mm - portas acesso prédio e fachadas | 119 | m2 | 60 | 1.5 | 61.5 | 7318.5
16 | PINTURA | [6 empty] | 78135.3
PINTURA INTERNA
16.1 | Selador acrilico | 3040 | m2 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 10944
16.2 | Pintura acrilica | 2885 | m2 | 3.5 | 4.5 | 8 | 23080
16.3 | Massa acrílica | 155 | m2 | 5.5 | 6 | 11.5 | 1782.5
16.4 | Massa PVA | 34 | m2 | 4 | 5.5 | 9.5 | 323
16.5 | Pintura e fundo Epóxi, completa | 155 | m2 | 21 | 8.5 | 29.5 | 4572.5
16.6 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 1006 | m2 | 5.8 | 8.5 | 14.3 | 14385.8
16.7 | Pintura esmalte s/rodapé, incluive massa | 355 | ml | 1.9 | 4.5 | 6.4 | 2272
16.8 | Massa p/ madeira (ponsar) - portas e marcos | 95 | m2 | 3.8 | 2.4 | 6.2 | 589
16.9 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 95 | m2 | 5.1 | 5.5 | 10.6 | 1007
16.10 | Aplicação de fungicida ( esquadrias, telhado) | 635 | m2 | 1.9 | 1.1 | 3 | 1905
16.11 | Aplicação de fungicida ( rodapé) | 355 | ml | 0.75 | 0.35 | 1.1 | 390.5
PINTURA EXTERNA
16,12 | Selador acrilico | 1260 | m2 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 4536
16,13 | Pintura acrilica | 1260 | m2 | 4.8 | 5 | 9.8 | 12348
[6 empty] | 0 | 0
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 | 0 | 44387.8
17.1 | Bancada em granito cinza andorinha para biblioteca | 4.4 | m2 | 260 | 50 | 310 | 1364
17.2 | Calçadas
17.2.1 | Meio-fio de concreto (10x20cm) moldado in loco (fck=15MPa) | 360 | ml | 5 | 3.5 | 8.5 | 3060
17.2.2 | Calçada de concreto desempenado espessura 7 cm, inclusive base de brita com 5 cm. Fck 15MPA | 250 | m2 | 21 | 5.5 | 26.5 | 6625
17.4 | Estacionamento | [5 empty] | 0
17.4.1 | Remoção da camada vegetal e terraplanagem | 500 | m2 |  | 3.5 | 3.5 | 1750
17.4.2 | Camada de pó de brita - esp.= 5cm | 500 | m2 | 2.5 | 0.25 | 2.75 | 1375
17.4.3 | Meio-fio de concreto pré-moldado, 10x30x100cm, boleado | 200 | ml | 10 | 3.5 | 13.5 | 2700
17.4.4 | Pavimentação em pré-moldado de concreto, tipo PAVER, esp.=6cm | 500 | m2 | 29.7 | 6.3 | 36 | 18000
17.4.5 | Rede de tubos de esgoto pluvial em CONCRETO SIMPLES, tipo macho e fêmea, classe C-1, rejuntados com argamassa, com diâmetro de 300mm, completa e instalada. | 160 | m | 19.5 | 10.5 | 30 | 4800
17.4.6 | Boca de lobo em alvenaria massiça rebocada, 80x80cm, com tampa de concreto armado, completa e instalada. | 12 | unid. | 155 | 105 | 260 | 3120
17.5 | Grama | 100 | m2 | 5 | 1.5 | 6.5 | 650
17.6 | Limpeza Geral para Entrega | 1452 | m2 | 0.15 | 0.5 | 0.65 | 943.8
| Total | [6 empty] | 1252161.3979
1252161.3979
862.3701