Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró-Reitoria de Infraestrutura

Divisão de Obras e Projetos

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO NO CAMPUS DE PALMEIRA DAS MISSÕES

- OBJETIVOS

  - A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de extensão de rede elétrica de média tensão (23kV), no campus de Palmeira das Missões da Universidade Federal de Santa Maria.

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações técnicas;

    - Orçamento;

    - Projetos;

    - Normas da ABNT;

    - Normas da RGE (Concessionária de distribuição de energia elétrica).

  - Os desligamentos para a rede deverão ser programados com antecedência e deverão ser de preferência aos sábados, domingos e feriados com os horários de acordo com a prefeitura da cidade universitária.

  - A empresa deverá apresentar atestado de capacidade técnica de obra executada pela mesma, visado pelo CREA e fornecido por pessoa jurídica. A obra executada deverá ser de porte equivalente ou superior, conforme Lei 8666.

  - Durante a execução dos serviços a empresa deverá tomar todas as precauções, quanto à delimitação das zonas de risco e zonas controladas, impedindo o acesso de pessoas junto à obra, de acordo com a NR 10. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

  - Todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um técnico responsável, o qual não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um Engenheiro Eletricista;

  - Não será permitida a sub-empreitada de nenhum tipo de serviço da obra;

  - A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 10;

  - A empresa contratada deverá fornecer todos os equipamentos normais de segurança para seus funcionários;

  - A empresa contratada deverá manter limpo o local da obra fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos para um local que não venha causar transtornos. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa;

  - Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

  - As despesas com água, energia elétrica e extensões de redes, necessárias à execução da obra, serão de responsabilidade da empresa contratada;

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

  - O prazo de execução dos serviços será de 30 (trinta) dias corridos a partir da emissão do empenho;

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário de material e de mão-de-obra separados, soma de material e mão-de-obra, total por item e valor total global da proposta. As quantidades dos serviços e os preços unitários deverão ser apresentados com duas casas decimais e não poderão ser valores arredondados (valores com mais de duas casas decimais apresentados com duas). Os totais dos serviços e subtotais de cada item da planilha deverão ser apresentados com duas casas decimais. O valor total global da proposta, por sua vez, deverá ser apresentado com duas casas decimais, sendo aqui permitido o arredondamento;

  - O pagamento será global ao final dos serviços.

  - Na ocasião da licitação, as empresas deverão apresentar declaração de ter visitado o local da obra e de estar plenamente cientes dos serviços a serem executados. Esta visita poderá ser acompanhada por engenheiro ou técnico desta coordenadoria.

- SERVIÇOS A EXECUTAR:

  - Os serviços deverão ser executados de acordo com as normas brasileiras pertinentes ou internacionais quando da ausência das nacionais e conforme normas e procedimentos da concessionária de distribuição de energia elétrica local.

  - Todos os materiais a serem utilizados deverão estar de acordo com as normas brasileiras ou internacionais, quando da ausência das nacionais e conforme padrões da concessionária de distribuição de energia elétrica local. Não poderão ser instalados na obra materiais usados, nem remanufaturados. Só serão aceitos materiais novos, de fornecedores cadastrados na AES-Sul.

  - Deverá ser montada a rede trifásica do tipo nua convencional em cabo de alumínio CAA 2AWG, conforme projeto, incluindo alças pré-formadas, conectores, colocado, completa.

  - Deverá ser montada a estrutura nº 14: substituição de poste de concreto duplo T 11m, 200kgf, (M1-s-as11-IP) por poste de concreto tronco-cônico 12m, 600kgf, N3, 3 chaves fusíveis base C padrão, estai de âncora e base concretada, completo, conforme projeto.

  - Deverá ser montada a estrutura nº 27: montagem de estrutura com poste de concreto duplo T, 12m, 600kgf, M1, base concretada, completo, conforme projeto.

  - Deverá ser montada a estrutura nº 28: montagem de estrutura com poste de concreto duplo T, 12m, 600kgf, M1, base concretada, completo, conforme projeto.

  - Deverá ser montada a estrutura nº 29: montagem de estrutura com poste de concreto tronco-cônico, 12m, 1000kgf, N3/N3, base concretada, completo, conforme projeto.

  - Deverá ser montada a estrutura nº 30: montagem de estrutura com poste de concreto duplo T, 12m, 600kgf, M1, base concretada, completo, conforme projeto.

  - Deverá ser montada a estrutura nº 31: montagem de estrutura com poste de concreto duplo T, 12m, 600kgf, M1, base concretada, completo, conforme projeto.

  - Deverá ser montada a estrutura nº 32: montagem de estrutura com poste de concreto duplo T, 12m, 600kgf, N3, estai de âncora e base concretada, completo, conforme projeto.