## ORÇAMENTOBloco4
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Pró-Reitoria de Infraestrutura
OBRA: ITEM A - BLOCO 4 - UFSM/CESNORS - CAMPUS DE PALMEIRA DAS MISSÕES
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | PROJETOS | [6 empty] | 9727.79
1.1 | Projeto de Fundações | 562.3 | m2 |  | 2.3 | 2.3 | 1293.29
1.2 | Projeto de estrutura de concreto armado, considerando repetições de pavimentos | 1686.9 | m2 |  | 5 | 5 | 8434.5
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 11196.41
2.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 1686.9 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 759.105
2.2 | Cópias e despesas legais | 1686.9 | m2 | 0.5 |  | 0.5 | 843.45
2.3 | Tapumes ch. Comp. e=12mm h=2,20R10 | 150 | ml | 35 | 5 | 40 | 6000
2.4 | Instalação provisoria Elétrica | 1 | un | 250 | 75 | 325 | 325
2.5 | Unidade sanitária 5m2 | 1 | un | 230 | 85 | 315 | 315
2.6 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | un | 150 | 50 | 200 | 200
2.7 | Barraco de obra | 30 | m2 | 30 | 20 | 50 | 1500
2.8 | Placa de Obra | 2.16 | m2 | 125 | 8.5 | 133.5 | 288.36
2.9 | Locação da Obra | 562.3 | m2 | 0.3 | 0.35 | 0.65 | 365.495
2.10 | Limpeza permanente da obra | 300 | d |  | 2 | 2 | 600
3 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 6058.075
3.1 | Limpeza do terreno c/ remoção de camada orgânica (mínimo 20cm), com transporte até 3 km | 562.3 | m2 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 2108.625
3.2 | Aterro compactado com material de boa capacidade de suporte | 130 | m3 | 10 | 6.5 | 16.5 | 2145
3.3 | Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação e rede hidraulica | 55 | m3 | 0 | 16.49 | 16.49 | 906.95
3.4 | Demolição de alvenaria 20cm, com transporte de entulho | 21.5 | m2 | 3.5 | 11.5 | 15 | 322.5
3.5 | Reaterro e apiloamento | 50 | m3 | 9 | 2.5 | 11.5 | 575
4 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 67398
4.1 | Estaca escavada, diâm=700mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 11m, Fck mim 15MPA | 44 | ml | 115 | 52 | 167 | 7348
4.2 | Estaca escavada, diâm=500mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 11m, Fck min 15MPA | 264 | ml | 80 | 42 | 122 | 32208
4.3 | Estaca escavada, diâm=400mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 11m, FCK nim 15MPA | 33 | ml | 73 | 36 | 109 | 3597
4.4 | Concreto magro, fck = 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 2 | m3 | 220 | 90 | 310 | 620
4.5 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck= 25,0 MPa (usinado), completa | 21 | m3 | 850 | 275 | 1125 | 23625
5 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 354747.5
5.1 | Vigas de conc.armado, c/forma, fck= 25MPa (usinado), completa | 98 | m3 | 1050 | 385 | 1435 | 140630
5.2 | Laje treliçada, espessura final de 13cm c/ capa minima concreto de 4cm, fck=25MPa (usinado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 401 | m2 | 58 | 7 | 65 | 26065
5.3 | Laje treliçada, espessura final de 17cm c/ capa minima concreto de 4cm, fck=25MPa (usinado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 395 | m2 | 75 | 9.5 | 84.5 | 33377.5
5.4 | Laje treliçada, espessura 21cm c/ capa concreto de 5cm, fck=25MPa (usinado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 790 | m2 | 84 | 9.5 | 93.5 | 73865
5.5 | Laje de concreto armado massiça, espessura de 8cm, fck=25MPa (usinado), completa - | 18.5 | m3 | 750 | 280 | 1030 | 19055
5.6 | Viga calha em concreto armado fck 25 MPA | 5 | m3 | 1030 | 350 | 1380 | 6900
5.7 | Pilares e pilaretes em conc. armado, c/forma, fck= 25MPa (usinado), completos | 34.5 | m3 | 1180 | 410 | 1590 | 54855
6 | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISORIA | [6 empty] | 57242.09
6.1 | - 15 cm (espessura) | 650 | m2 | 23.71 | 12.5 | 36.21 | 23536.5
6.2 | - 20 cm (espessura) | 763 | m2 | 27.63 | 15.3 | 42.93 | 32755.59
6.3 | Vergas sobre portas | 25 | ml | 30 | 8 | 38 | 950
7 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 116337.32
7.1 | Caixilho fixo com bascula de metalon, com contra-marco, na transição, completo e instalado. | 54 | m2 | 220 | 16 | 236 | 12744
7.2 | Caixilho fixo / Maxim-ar de metalon, com contra-marco, completo e instalado.com 82x150cm | 196 | m2 | 230 | 16 | 246 | 48216
7.3 | Caixilho fixo / Maxim-ar de metalon, com contra-marco, completo e instalado.com 120x170cm | 6.12 | m2 | 230 | 16 | 246 | 1505.52
7.4 | Caixilho fixo em metalon com contra marco, Hall, completa, instalado | 60 | m2 | 220 | 16 | 236 | 14160
7.5 | Caixilho 4 folhas em metalon com contra marco, com 2 folhas moveis e duas fixas, para acesso ao predio, completa, instalado | 30 | m2 | 220 | 16 | 236 | 7080
7.6 | Caixilho/ Maxim-ar de metalon, com contra-marco, completo e instalado. Para areas internas | 42.3 | m2 | 230 | 16 | 246 | 10405.8
7.7 | Escada marinheiro para acesso telhado e reservatório, completa | 8 | ml | 90 | 12 | 102 | 816
7.8 | Corrimãos, completo | 12 | ml | 135 | 18 | 153 | 1836
7.9 | Grade em ferro para janelas e porta de acesso | 108 | m2 | 55 | 18 | 73 | 7884
7.10 | Portas inter. Semi-oca 100x220 cedro -completa, marco, guarnição e ferragens, | 19 | cj | 300 | 85 | 385 | 7315
7.11 | Bandeira fixa com caixilho de madeira 100 x 60 sobre as portas | 19 | cj | 40 | 12 | 52 | 988
7.12 | Portas inter. Semi-oca 90x220 cedro -completa c/ferragem | 5 | cj | 280 | 85 | 365 | 1825
7.13 | Bandeira fixa com caixilho de madeira 90 x 60 sobre as portas | 5 | cj | 40 | 12 | 52 | 260
7.14 | Portas inter. Semi-oca100x210 cedro -completa, marco, guarnição e ferragens, | 1 | cj | 290 | 85 | 375 | 375
7.15 | Portas inter. Semi-oca 70x210 cedro- completa com marco, guarnição e ferragens | 1 | cj | 260 | 85 | 345 | 345
7.16 | Caixilho metalico abrir de veneziana para ventilação do telhado com 80x60cm | 2 | cj | 130 | 5 | 135 | 270
7.17 | Trava para portas | 26 | un | 4 | 1.5 | 5.5 | 143
7.18 | Numeração das portas internas | 26 | un | 5 | 1.5 | 6.5 | 169
8 | COBERTURA | [6 empty] | 38129.35
8.1 | Cobertura telha ondulada de fibrocimento e=6mm, completa | 511 | m2 | 17.7 | 3.25 | 20.95 | 10705.45
8.2 | Estrutura madeira p/ telha ondulada de fibrocimento, completa | 511 | m2 | 23.7 | 12 | 35.7 | 18242.7
8.3 | Rufo de parede em chapa galvanizada n° 24, corte 25, c/ pintura, completo | 106 | ml | 37.9 | 4.5 | 42.4 | 4494.4
8.4 | Capeamento p/ platibanda da junta corte 55cm, em chapa galvanizada n° 22, c/ pintura, completo | 7 | ml | 55 | 4 | 59 | 413
8.5 | Capeamento p/ platibanda corte 25cm, em chapa galvanizada n° 22, c/ pintura, completo | 102 | ml | 37.9 | 4 | 41.9 | 4273.8
9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / SPDA / ALARME | [6 empty] | 191536.0213
9.1 | Instalações elétricas
9.1.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora mais tomada 2P, condulete de alumínio multibox e espelho. | 12 | pç | 65 | 6.8 | 71.8 | 861.6
9.1.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 3743.77 | m | 0.87 | 0.65 | 1.52 | 5690.5304
9.1.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 4056.39 | m | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 8924.058
9.1.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 1408.88 | m | 1.93 | 1.1 | 3.03 | 4268.9064
9.1.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 750V Afumex Flex 70ºC. | 2497.43 | m | 2.82 | 1.1 | 3.92 | 9789.9256
9.1.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #10,0mm² 0,6/1kV Afumex Flex 70°C. | 1391.56 | m | 5.28 | 2.3 | 7.58 | 10548.0248
9.1.7 | Cabo de cobre monopolar flexível #50,0mm² 0,6/1kV Eprotenax Gsette Flex 90°C | 9.46 | m | 28.26 | 3.5 | 31.76 | 300.4496
9.1.8 | Cabo de cobre monopolar flexível #95,0mm² 0,6/1kV Eprotenax Gsette Flex 90°C | 14.19 | m | 44.7 | 2.25 | 46.95 | 666.2205
9.1.9 | Quadro geral do tipo QGBT com soleira, com porta, borracha de vedação na porta, sem flange, de sobrepor, grau de proteção IP54, metálico com tratamento anti-corrosivo, tampa interna acrílica para proteção do barramento, dimensões mínimas (AxLxP) 2,20 x 0,80 x 0,40 m, com barramento trifásico para 400A, espaço para 6 disjuntores monofásicos tipo DIN de 6kA, 14 disjuntores tripolares tipo DIN de 6kA + geral de 3 Pólos-250A, barra de terra e de neutro e placa de montagem - completo - referência Cemar CPD TE 2284. | 1 | pç | 2250 | 1000 | 3250 | 3250
9.1.10 | Centro de distribuição de sobrepor para 24 disjuntores tipo DIN + geral, com tratamento anti-corrosivo, com porta e com kit barramento trifásico para 150A referência CEMAR QDETG (QD1, QD2, QD3, QD5, QD6,QD7, QD10, QD11, QD12, QD13 e QD14). | 11 | pç | 300 | 35 | 335 | 3685
9.1.11 | Centro de distribuição de sobrepor para 34 disjuntores tipo DIN + geral, com tratamento anti-corrosivo, com porta e com kit barramento trifásico para 150A referência CEMAR QDETG (QD4, QD8 e QD9). | 3 | pç | 425 | 35 | 460 | 1380
9.1.12 | Condulete de aluminio multibox 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de aluminio. | 12 | pç | 11 | 9 | 20 | 240
9.1.13 | Condulete de alumínio multibox 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio. | 19 | pç | 13 | 10 | 23 | 437
9.1.14 | Condulete de alumínio multibox 4"x2" e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio. | 6 | pç | 15 | 12 | 27 | 162
9.1.15 | Condulete de alumínio multibox 4"x2" e 1 tomada c/ 3 pinos p/ ar-condicionado - linha silentoque com espelho de alumínio. | 43 | pç | 15 | 8 | 23 | 989
9.1.16 | Condulete de alumínio multibox 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A/250V - linha silentoque com espelho de alumínio. | 280 | pç | 15 | 8 | 23 | 6440
9.1.17 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16A - 6kA referência Siemens. | 67 | pç | 14 | 4 | 18 | 1206
9.1.18 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20A - 6kA referência Siemens. | 13 | pç | 15.5 | 4 | 19.5 | 253.5
9.1.19 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25A - 6kA referência Siemens. | 46 | pç | 18 | 4 | 22 | 1012
9.1.20 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 32 A - 6kA referência Siemens. | 17 | pç | 22 | 4 | 26 | 442
9.1.21 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 40 A - 5kA referência Siemens | 24 | pç | 55 | 12 | 67 | 1608
9.1.22 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 50A - 5kA referência Siemens. | 33 | pç | 67 | 12 | 79 | 2607
9.1.23 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 63A - 5kA referência Siemens. | 1 | pç | 67 | 12 | 79 | 79
9.1.24 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 70A - 5kA referência Siemens. | 1 | pç | 72 | 12 | 84 | 84
9.1.25 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 40A - 25kA referência Siemens. | 2 | pç | 75 | 12 | 87 | 174
9.1.26 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 50A - 25kA referência Siemens. | 2 | pç | 92 | 18 | 110 | 220
9.1.27 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 63A - 25kA referência Siemens. | 11 | pç | 104 | 18 | 122 | 1342
9.1.28 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 70A - 18kA referência Siemens. | 11 | pç | 106.5 | 18 | 124.5 | 1369.5
9.1.29 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 90A - 10kA referência Siemens. | 1 | pç | 115 | 18 | 133 | 133
9.1.30 | Dispositivo DR (diferencial residual), tipo AC, tetrapolar (3 fases e neutro) com corrente nominal residual de 30mA, corrente nominal de 40A, 380V / 220VCA. | 7 | pç | 108 | 18 | 126 | 882
9.1.31 | Dispositivo DR (diferencial residual), tipo AC, tetrapolar (3 fases e neutro) com corrente nominal residual de 30mA, corrente nominal de 63A, 380V / 220VCA. | 4 | pç | 118 | 15 | 133 | 532
9.1.32 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 50x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 102.68 | m | 16 | 12 | 28 | 2875.04
9.1.33 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 100x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 537.87 | m | 18 | 15 | 33 | 17749.71
9.1.34 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 100x75mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 2.32 | m | 18 | 15 | 33 | 76.56
9.1.35 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 200x100mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 22.49 | m | 22 | 15 | 37 | 832.13
9.1.36 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 300x100mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 133.06 | m | 22 | 15 | 37 | 4923.22
9.1.37 | Eletroduto de PVC rígido de sobrepor 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas demãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 574.1 | m | 12 | 9 | 21 | 12056.1
9.1.38 | Eletroduto de PVC rígido de sobrepor 1" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas demãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 71.77 | m | 13.5 | 9 | 22.5 | 1614.825
9.1.39 | Eletroduto de PVC rígido de sobrepor 1 ½" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas demãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 144.02 | m | 13.85 | 9 | 22.85 | 3290.857
9.1.40 | Eletroduto de PVC rígido de sobrepor 2" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas demãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 15.37 | m | 15.2 | 9 | 24.2 | 371.954
9.1.41 | Porta equipamento standard com uma tomada universal 2P+T na cor bege referência DUTOTEC (código DT61020.00). | 30 | pç | 8.65 | 2.5 | 11.15 | 334.5
9.1.42 | Suporte de equipamentos standard na cor bege de baixa altura referência DUTOTEC (código DT51020.00). | 30 | pç | 4.14 | 1.5 | 5.64 | 169.2
9.1.43 | Duto 25 tipo D standard acabamento natural referência DUTOTEC (código DT12201.00). | 65 | m | 21.3 | 6.5 | 27.8 | 1807
9.1.44 | Tampa plana lisa com acabamento em textura madeira Wengê referência DUTOTEC (código DT15180.01). | 65 | m | 22.67 | 5.5 | 28.17 | 1831.05
9.1.45 | Curva vertical 90 interna duplo 25 tipo D cor madeira Wengê referência DUTOTEC (código DT33201.00). | 1 | pç | 24.4 | 6.5 | 30.9 | 30.9
9.1.46 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 75 | rl | 5.5 | 11 | 16.5 | 1237.5
9.1.47 | Luminária para lâmpada fluorescente 1x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS810, com 1 lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 1x32 220V. | 69 | pç | 95 | 15 | 110 | 7590
9.1.48 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V. | 215 | pç | 105 | 15 | 120 | 25800
9.1.49 | Luminária para lâmpada fluorescente compacta dupla 2x26W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-24-D3 de engate rápido em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência INTRAL OS-912, com 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 26W referência OSRAM DULLUX-D 26W, com reator eletromagnético, referência INTRAL ACD 26/220/60. | 4 | pç | 83.5 | 12 | 95.5 | 382
9.1.50 | Ventilador de teto tipo comercial com 3 pás metálicas, reversível. Referência MARTAU Argus cor cinza - d=1,20m. | 12 | unid. | 200 | 50 | 250 | 3000
9.1.51 | Caixa de medição em alvenaria 80x80x80 cm. | 2 | unid. | 145 | 90 | 235 | 470
9.1.52 | Elo fusível de 5A. | 3 | pç | 12 | 5 | 17 | 51
9.1.53 | Transformador trifásico de 225kVA com primário de 23,1kV e secundário de 380/220V. | 1 | pç | 19481 | 2500 | 21981 | 21981
9.1.54 | Cabo de cobre nu bitola² 16mm. | 126 | m | 8.38 | 12 | 20.38 | 2567.88
9.1.55 | Condutor de aterramento de Cobre nu c/ bitola de 25mm². | 18 | unid. | 9.22 | 8 | 17.22 | 309.96
9.1.56 | Serviço de solda exotérmica. | 18 | pts. | 126.78 | 22 | 148.78 | 2678.04
9.1.57 | Eletroduto rígido de PVC anti-chama de 1" na cor preta. | 18 | m | 12.5 | 8 | 20.5 | 369
9.2 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
9.2.1 | Cabo de cobre nu bitola² 16mm. | 126 | m | 8.38 | 12 | 20.38 | 2567.88
9.2.2 | Condutor de aterramento de Cobre nu c/ bitola de 25mm². | 18 | unid. | 9.22 | 8 | 17.22 | 309.96
9.2.3 | Serviço de solda exotérmica. | 18 | pts. | 126.78 | 22 | 148.78 | 2678.04
9.2.4 | Eletroduto rígido de PVC anti-chama de 1" na cor preta. | 18 | m | 12.5 | 8 | 20.5 | 369
9.3 | Sistema de Acionamento e Alarme de Incêndio
9.3.1 | Acionador alertador para alarme de incêndio. | 6 | unid. | 45 | 25 | 70 | 420
9.3.2 | Eletroduto de aço zincado tipo semi-pesado 1/2" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas demãos de tinta esmalte vermelho padrão e fundo galvanoplast | 80 | m | 8 | 4 | 12 | 960
9.3.3 | Fiação para acionamento e alarme de incêndio - cabo 10 vias | 85 | m | 1.5 | 1.5 | 3 | 255
10 | INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFONICA | [6 empty] | 39673.376
10.1 | Cabo FTP categoria 6 blindado. | 6455.88 | m | 1.8 | 0.9 | 2.7 | 17430.876
10.2 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 100x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 330.77 | m | 18 | 15 | 33 | 10915.41
10.3 | Mini rack 19" com planos frontais móveis, suportes traseiros e laterias montados, teto com furação para 2 mini ventiladores com flanges, porta de aço/acrílico com fecho e chave 12Ux570mm, pintura eletrostática pó cinza. | 1 | unid. | 387.12 | 60 | 447.12 | 447.12
10.4 | Porta equipamento standard com dois RJ45 tipo Krone na cor bege referência DUTOTEC (código DT62120.00). | 30 | pç | 8.65 | 2.5 | 11.15 | 334.5
10.5 | Suporte de equipamentos standard na cor bege de baixa altura referência DUTOTEC (código DT51020.00). | 30 | pç | 4.14 | 1.5 | 5.64 | 169.2
10.6 | Duto 25 tipo D standard acabamento natural referência DUTOTEC (código DT12201.00). | 65 | m | 21.3 | 6.5 | 27.8 | 1807
10.7 | Tampa plana lisa com acabamento em textura madeira Wengê referência DUTOTEC (código DT15180.01). | 65 | m | 22.67 | 5.5 | 28.17 | 1831.05
10.8 | Curva vertical 90 interna duplo 25 tipo D cor madeira wengê referência DUTOTEC (código DT33201.00). | 1 | pç | 24.4 | 6.5 | 30.9 | 30.9
10.9 | Condulete de alumínio 4"x2", 2 conectores RJ45e fêmea e espelho de alumínio. | 23 | unid. | 40 | 20 | 60 | 1380
10.10 | Condulete de alumínio 4"x2", 1 conector RJ45e fêmea e espelho de alumínio. | 34 | unid. | 33 | 17 | 50 | 1700
10.11 | Patch cable de 1,5m categoria 6 cor azul (para dados) | 4 | unid. | 32 | 0 | 32 | 128
10.12 | Patch cable de 1,5m categoria 6 cor vermelha (para voz) | 2 | unid. | 15 | 0 | 15 | 30
10.13 | Eletroduto de PVC rígido roscável de sobrepor, antichama 3/4" com luvas, curvas, buchas e arruelas, conforme projeto. | 158.04 | m | 4 | 4 | 8 | 1264.32
10.14 | Certificação 6. | 147 | pts. | 0 | 15 | 15 | 2205
11 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [6 empty] | 50601.03
11.1 | ÁGUA FRIA
11.1.1 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 105 | m | 3.6 | 2 | 5.6 | 588
11.1.2 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 56 | m | 7 | 2.5 | 9.5 | 532
11.1.3 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 10 | m | 9.2 | 2.5 | 11.7 | 117
11.1.4 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 9 | m | 12 | 3 | 15 | 135
11.1.5 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 60mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 22 | m | 18 | 4 | 22 | 484
11.2 | ESGOTO SANITÁRIO
11.2.1 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 2 | unid. | 30 | 6 | 36 | 72
11.2.2 | Caixa sifonada c/ tampa cega, PVC, 250x230x75mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 18 | unid. | 40 | 6 | 46 | 828
11.2.3 | Ralo sifonado cilindrico normal 100mm - 40mm | 2 | unid. | 10 | 6 | 16 | 32
11.2.4 | Caixa de inspeção em alvenaria, 80x80cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 2 | unid. | 135 | 95 | 230 | 460
11.2.5 | Caixa de inspeção em alvenaria, 60x60cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 5 | unid. | 120 | 95 | 215 | 1075
11.2.6 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 22 | m | 3.5 | 3 | 6.5 | 143
11.2.7 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 66 | m | 6.4 | 3.3 | 9.7 | 640.2
11.2.8 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 150 | m | 7.5 | 4.5 | 12 | 1800
11.2.9 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 105 | m | 11 | 5.5 | 16.5 | 1732.5
11.3 | ESGOTO PLUVIAL
11.3.1 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 123 | m | 12 | 5.96 | 17.96 | 2209.08
11.3.2 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 150mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 108 | m | 22 | 8.35 | 30.35 | 3277.8
11.3.3 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 200mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 17 | m | 29.5 | 8.35 | 37.85 | 643.45
11.3.4 | Caixa de areia em alvenaria, 60x60cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa e instalada. | 9 | unid. | 120 | 95 | 215 | 1935
11.3.5 | Caixa de areia em alvenaria, 80x80cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa e instalada. | 1 | unid. | 135 | 95 | 230 | 230
11.3.6 | Terminal pluvial de tijolo maciço, c/ revestimento impermeável, completa e instalada. | 1 | unid. | 140 | 95 | 235 | 235
11.4 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
11.4.1 | Lavatório de louça s/ coluna, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 5 | unid. | 270 | 33 | 303 | 1515
11.4.2 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 5 | unid. | 270 | 4 | 274 | 1370
11.4.3 | Torneira tipo de mesa giratória (1/2") com articulador da linha Reggia da DOCOL (cod. 55300106) ou equivalente. | 32 | unid. | 200 | 4 | 204 | 6528
11.4.4 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 11 | unid. | 65 | 9 | 74 | 814
11.4.5 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 1", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 76 | 9 | 85 | 170
11.4.6 | Registro de pressão metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 120 | 9 | 129 | 258
11.4.7 | Chuveiro / lava-olhos, marca Avlis-Haws, modelo CL 001, completo e instalado | 2 | unid. | 760 | 50 | 810 | 1620
11.4.8 | Tampo de granito cinza mauá, 2,5cm de espessura, c/ espelho de 7cm de altura e 2cm de espessura, c/ borda 3x2cm, completo e instalado. | 29.5 | m2 | 200 | 50 | 250 | 7375
11.4.9 | Cuba de inox AISI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensões de 40x50x18cm c/ válvula de inox, marca Tramontina ou equivalente, completa e instalada. | 25 | unid. | 250 | 15 | 265 | 6625
11.4.10 | Cuba de inox AISI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensões de 70x60x60cm c/ válvula de inox, marca Tramontina ou equivalente, completa e instalada. | 7 | unid. | 600 | 15 | 615 | 4305
11.4.11 | Suporte de alvenaria de tijolos maciços, largura nominal de 15cm, revestido com chapisco, emboço e reboco, completo e instalado. | 27 | m2 | 35 | 22.5 | 57.5 | 1552.5
11.5 | INSTALAÇÕES DE GÁS GLP
11.5.1 | Rede de tubos e conexões de gás GLP em aço galvanizado, com diâmetro de 1/2", completa e instalada. | 8.1 | m | 10.5 | 3 | 13.5 | 109.35
11.5.2 | Rede de tubos e conexões de gás GLP em aço galvanizado, com diâmetro de 3/4", completa e instalada. | 56 | m | 14 | 3.5 | 17.5 | 980
11.5.3 | Registro de esfera metálico, 1/2", marca Docol ou equivalente, completo e instalado | 9 | unid. | 17.5 | 5.85 | 23.35 | 210.15
12 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [6 empty] | 21517.7
12.1 | Impermeabilização de calha de concreto, c/ manta asfáltica, e=3mm, c/ acabamento em alumínio, sem proteção mecânica, completa e instalada | 70 | m2 | 22 | 7.5 | 29.5 | 2065
12.2 | Impermeabilização das marquises e terraço c/ manta asfáltica, e=3mm, com proteção mecânica e=4cm, completa e instalada | 295 | m2 | 29 | 9.5 | 38.5 | 11357.5
12.3 | Tratamento da Junta de dilatação | 296 | ml | 20 | 4 | 24 | 7104
12.4 | Impermeabilização das vigas de fundação - 3 demãos, completa | 84 | m2 | 5 | 6.8 | 11.8 | 991.2
13 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | [6 empty] | 5784
13.1 | Rede de tubos e conexões de agua fria em ferro galvanizado, composta pelos barriletes, colunas e ramais, com diâmetro de 2 1/2", completa e instalada, com pintura esmalte | 2.5 | m | 65 | 9 | 74 | 185
13.2 | Rede de tubos e conexões de agua fria em ferro galvanizado, composta pelos barriletes, colunas e ramais, com diâmetro de 3", completa e instalada, com pintura esmalte | 36 | m | 70 | 9 | 79 | 2844
13.3 | Hidrante de incêndio-válvula de 2 1/2" com adaptador de rosca rápida para saída de 38mm (1 1/2"), metálico de 45º, completo e instalado. | 3 | unid. | 110 | 30 | 140 | 420
13.4 | Mangueira de incêndio com 2X15m e diâmetro de 38mm (1 1/2") com adaptador nas extremidades, completa e instalada. | 3 | unid. | 155 | 0 | 155 | 465
13.5 | Abrigo metálico para hidrantes de 60x90x17cm e acessórios, completo e instalado. | 3 | unid. | 130 | 50 | 180 | 540
13.6 | Esguicho metálico tipo universal, regulável p/ vazão de 130 l/min c/ diâmetro storz de 38 (1 1/2") e diâmetro do requinte de 13mm, completo e instalado. | 3 | unid. | 140 | 10 | 150 | 450
13.7 | Extintor de incêndio tipo PQS A/B/C c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado. | 3 | unid. | 150 | 10 | 160 | 480
13.8 | Extintor de incêndio tipo CO2 c/ capacidade de 6 Kg, completo e instalado. | 1 | unid. | 390 | 10 | 400 | 400
14 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 113459
14.1 | Chapisco | 5300 | m2 | 1.45 | 2.1 | 3.55 | 18815
14.2 | Massa Grossa (emboço) | 5300 | m2 | 2.28 | 6.1 | 8.38 | 44414
14.3 | Massa Fina | 5300 | m2 | 1.3 | 5.5 | 6.8 | 36040
14.4 | Forro gesso acartonado, completo | 258 | m2 | 47 | 8 | 55 | 14190
| DIVISÓRIAS | [6 empty] | 12560
14.5 | Parede Gesso Acartonado Standard, completa e instalada | 112 | m2 | 65 | 15 | 80 | 8960
14.6 | Parede Gesso Acartonado RU, completa e instalada | 40 | m2 | 75 | 15 | 90 | 3600
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES | [6 empty] | 129738.6
14.7 | Contra Piso armado, e= 8cm,inclusive lastro de brita de 5 cm | 558 | m2 | 25 | 9 | 34 | 18972
14.8 | taco de madeira de madeira lei 7x21, completo | 520 | m2 | 47 | 13 | 60 | 31200
14.9 | Lixamento de tacos | 520 | m2 | 0.45 | 9 | 9.45 | 4914
14.10 | Enceramento de tacos | 520 | m2 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 1196
14.11 | Piso de basalto semi polido, 41x41cm, e= 1,6cm, completo e instalado | 474 | m2 | 70 | 8.4 | 78.4 | 37161.6
14.12 | Piso cerâmico 40 x 40, antiderrapante, PEI 5, completo (inclusive regularização) e instalado | 610 | m2 | 35 | 13.5 | 48.5 | 29585
14.13 | Cimentado-base p/ piso ceramico, traço 1:3, e=4cm (mínimo) | 610 | m2 | 6 | 5 | 11 | 6710
| RODAPÉS / SOLEIRAS / PEITORIS | [6 empty] | 33218.3
14.14 | Peitoril de basalto, e= 2cm, L= até 15cm | 197 | ml | 40 | 8 | 48 | 9456
14.15 | Peitoril de basalto, e= 2cm, L= até 15cm, p/ marquise | 190 | ml | 40 | 8 | 48 | 9120
14.16 | Soleira de basalto, e= 1,6cm, L= até 15cm, portas internas | 25 | ml | 35 | 8 | 43 | 1075
14.17 | Soleira de basalto, e= 2cm, L= até 15cm, porta externa | 10.6 | ml | 40 | 10.5 | 50.5 | 535.3
14.18 | Rodapé de basalto fosco (meia-lixa), e=1,6cm, h=7cm, completo e instalado | 218 | ml | 12.7 | 8.6 | 21.3 | 4643.4
14.19 | Rodapé em madeira, h= 7cm, completo | 323 | ml | 7.5 | 5.7 | 13.2 | 4263.6
14.20 | Rodapé cerâmico, h=7cm, completo e instalado | 330 | ml | 7.5 | 5 | 12.5 | 4125
15 | VIDROS | [6 empty] | 17532.5
15.1 | 4mm - janelas | 220 | m2 | 48 | 1.5 | 49.5 | 10890
15.2 | 5mm - portas acesso prédio, transição e fachadas do Hall | 105 | m2 | 60 | 1.5 | 61.5 | 6457.5
15.3 | Espelho 1.90x0.80, e=4mm | 1 | un | 180 | 5 | 185 | 185
16 | PINTURA | [6 empty] | 119547.9
PINTURA INTERNA
16.1 | Selador acrilico | 3524 | m2 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 12686.4
16.2 | Pintura acrilica | 3524 | m2 | 3 | 4 | 7 | 24668
16.3 | Massa PVA - forros de gesso | 258 | m2 | 3.5 | 6 | 9.5 | 2451
16.4 | Massa acrílica | 1304 | m2 | 5.5 | 6 | 11.5 | 14996
16.5 | Pintura e fundo Epóxi, completa | 1000 | m2 | 21 | 8.5 | 29.5 | 29500
16.6 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 970 | m2 | 5.8 | 8.5 | 14.3 | 13871
16.7 | Pintura esmalte s/rodapé, incluive massa | 323 | ml | 1.9 | 4.5 | 6.4 | 2067.2
16.8 | Massa p/ madeira (ponsar) - portas e marcos | 190 | m2 | 3.8 | 2.4 | 6.2 | 1178
16.9 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 190 | m2 | 5.1 | 5.5 | 10.6 | 2014
16.10 | Aplicação de fungicida ( esquadrias, telhado) | 817 | m2 | 1.9 | 1.1 | 3 | 2451
16.11 | Aplicação de fungicida ( rodapé) | 323 | ml | 0.75 | 0.35 | 1.1 | 355.3
PINTURA EXTERNA
16,12 | Selador acrilico | 1100 | m2 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 3960
16,13 | Pintura acrilica | 1100 | m2 | 3.5 | 5 | 8.5 | 9350
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
17.1 | Calçada | [6 empty] | 73892.795
17.1.1 | Meio-fio de concreto (10x20cm) moldado in loco (fck=15MPa) | 350 | ml | 5 | 3.5 | 8.5 | 2975
17.1.2 | Calçada de concreto desempenado espessura 7 cm, inclusive base de brita com 5 cm. Fck 15MPA | 240 | m2 | 19 | 5 | 24 | 5760
17.2 | Estacionamento |  |  |  |  | 0 | 0
17.2.1 | Remoção da camada vegetal e terraplanagem | 1350 | m2 |  | 1.25 | 1.25 | 1687.5
17.2.2 | Camada de pó de brita - esp.=2 a 5cm | 1350 | m2 | 1.75 | 0.25 | 2 | 2700
17.2.3 | Meio-fio de concreto pré-moldado, 8x30x100cm, boleado | 200 | ml | 10 | 3.5 | 13.5 | 2700
17.2.4 | Pavimentação em pré-moldado de concreto, tipo PAVER, esp.=6cm | 1350 | m2 | 29.7 | 6.3 | 36 | 48600
17.2.5 | Rede de tubos de esgoto pluvial em CONCRETO SIMPLES, tipo macho e fêmea, classe C-1, rejuntados com argamassa, com diâmetro de 300mm, completa e instalada. | 180 | m | 19 | 10.5 | 29.5 | 5310
17.2.6 | Boca de lobo em alvenaria de pedras de alicerce, 80x80cm, com tampa de concreto armado, completa e instalada. | 8 | unid. | 100 | 105 | 205 | 1640
17.3 | Grama | 245 | m2 | 5 | 1.5 | 6.5 | 1592.5
17.4 | Limpeza Geral para Entrega | 1686.9 | m2 | 0.15 | 0.4 | 0.55 | 927.795
| Total | [6 empty] | 1469897.7573
1469897.7573