## Orçamento
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Pró-Reitoria de Infraestrutura
OBRA: UNIDADE BÁSICA DE ENSINO DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (CCS) - CCS/UFSM
Item | Serviços | Quant. | Unid. | Preços
|  |  |  | Material | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | PROJETOS | [6 empty] | 32233.7
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 2407 | m2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 240.7
1.2 | Cópias e despesas legais | 2407 | m2 | 0.5 |  | 0.5 | 1203.5
1.3 | Projeto de hidrossanitário e incêndio, considerando repetições de pavimentos | 2407 | m2 |  | 5 | 5 | 12035
1.4 | Projeto de estrutura de concreto armado, considerando repetições de pavimentos | 2407 | m2 |  | 6 | 6 | 14442
1.5 | Projeto de Fundações | 1245 | m2 |  | 2.5 | 2.5 | 3112.5
1.6 | Controle Tecnológico do concreto | 20 | lotes |  | 60 | 60 | 1200
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | [6 empty] | 10186.665
2.1 | Tapumes chapa comp. e=12mm h=2,20R10 | 195 | m | 19.8 | 3 | 22.8 | 4446
2.2 | Instalações Provisórias | [5 empty] | 0
2.2.1 | Elétrica (rede provisória para atendimento de toda obra) | 90 | m | 10 | 4 | 14 | 1260
2.2.2 | Unidade sanitária - 5m2 | 1 | un | 450 | 150 | 600 | 600
2.2.3 | Hidráulica (rede provisória para abastecer toda a obra) | 30 | m | 10 | 4 | 14 | 420
2.2.4 | Barraco de obra conforme memorial descritivo | 12 | m2 | 100 | 16 | 116 | 1392
2.3 | Placa de Obra | 5.07 | m2 | 145 | 14.5 | 159.5 | 808.665
2.4 | Limpeza permanente da obra | 360 | dia |  | 3.5 | 3.5 | 1260
3 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 12047.75
3.1 | Limpeza do terreno c/ remoção de camada de 20cm | 1530 | m2 |  | 1.85 | 1.85 | 2830.5
3.2 | Transporte de terra, corte e aterro com compensação | 100 | m3 | 12 | 1.2 | 13.2 | 1320
3.3 | Aterro e compactação c/ material de boa capacidade de suporte | 460 | m3 | 10 | 0.8 | 10.8 | 4968
3.4 | Escavação Manual solo até 4m - valas p/ vigas de fundação | 70 | m3 | 0 | 17.5 | 17.5 | 1225
3.5 | Reaterro e apiloamento | 85 | m3 |  | 9.25 | 9.25 | 786.25
3.6 | Locação da obra conforme especificação | 1530 | m2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 918
4 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 143572
4.1 | Estaca escavada, diâm=600mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 10m | 960 | m | 73 | 0.7 | 73.7 | 70752
4.2 | Concreto magro, fck = 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 27 | m3 | 200 | 90 | 290 | 7830
4.3 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck= 25,0 MPa (usinado), completa | 67 | m3 | 680 | 290 | 970 | 64990
5 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 579678
5.1 | Vigas de conc.armado, c/forma, fck= 25MPa (usinado), completa | 158 | m3 | 1050 | 400 | 1450 | 229100
5.2 | Laje treliçada, espessura 12cm c/ capa concreto de 4cm, fck=25MPa (usinado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 48cm | 610 | m2 | 50 | 8 | 58 | 35380
5.3 | Laje treliçada, espessura 20cm c/ capa concreto de 4cm, fck=25MPa (usinado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 1823 | m2 | 62 | 9 | 71 | 129433
5.4 | Laje de concreto armado maciça, espessura de 12cm, fck=25MPa (usinado), completa - marquises | 21 | m3 | 650 | 280 | 930 | 19530
5.5 | Escada em conc.armado, c/forma, fck= 25MPa (usinado), completa | 7.5 | m3 | 650 | 280 | 930 | 6975
5.6 | Calha em conc.armado, c/forma, fck= 25MPa (usinado), completa | 48 | m3 | 680 | 290 | 970 | 46560
5.7 | Poço do elevador em conc. armado, c/forma, fck= 25MPa (usinado), completos | 2 | m3 | 1050 | 400 | 1450 | 2900
5.8 | Pilares e pilaretes em conc. armado, c/forma, fck= 25MPa (usinado), completos | 61 | m3 | 1300 | 500 | 1800 | 109800
6 | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | [6 empty] | 120757.95
6.1 | Tijolo de 6 Furos |  |  |  |  | 0 | 0
6.1.1 | - 15 cm (espessura nominal) | 1798 | m2 | 21 | 15 | 36 | 64728
6.1.2 | - 20 cm (espessura nominal) | 845 | m2 | 26.2 | 19 | 45.2 | 38194
6.2 | Divisória em painel wall para box dos banheiros conforme especificação, incluso portas, ferragens e fechaduras | 35 | m2 | 345 | 48 | 393 | 13755
6.3 | Paredes em gesso acartonado - esp. 100mm | 20 | m2 | 65 | 17 | 82 | 1640
6.4 | Verga sobre porta | 43 | m | 10.25 | 3.8 | 14.05 | 604.15
6.5 | Contraverga sob Janela | 164 | m | 8.2 | 3 | 11.2 | 1836.8
7 | ESQUADRIA | [6 empty] | 233681.6
7.1 | Porta PV90 semi-oca, abrir, 90x210cm, cedro - com visor completa c/ ferragem | 16 | cj | 340 | 50 | 390 | 6240
7.2 | Porta P90 semi-oca, abrir, 90x210cm, cedro, completa c/ ferragem | 12 | cj | 280 | 50 | 330 | 3960
7.3 | Porta PV140 semi-oca, abrir, 70x210cm, cedro, com visor, completa c/ ferragem | 7 | cj | 490 | 50 | 540 | 3780
7.4 | Porta PVEN, abrir, 70x210cm, cedro, venezianada, completa c/ ferragem | 4 | cj | 300 | 50 | 350 | 1400
7.5 | Janela de aluminio J1, 300x190cm, completa c/ ferragem | 32 | un | 1750 | 50 | 1800 | 57600
7.6 | Janela de aluminio J2, 375x190cm, completa c/ ferragem | 18 | un | 1850 | 50 | 1900 | 34200
7.7 | Janela de aluminio JWC, 250x75cm, completa c/ ferragem | 6 | un | 685 | 50 | 735 | 4410
7.8 | Janela de aluminio JESC1, 240X270cm, completa c/ ferragem | 3 | un | 1650 | 50 | 1700 | 5100
7.9 | Janela de aluminio JESC2, 240X200cm, completa c/ ferragem | 2 | un | 1450 | 50 | 1500 | 3000
7.10 | Janela de aluminio JCIRC, 100X50cm, completa c/ ferragem | 98 | un | 265 | 50 | 315 | 30870
7.11 | Esquadria em aluminio JSAG1, completa c/ ferragem | 1 | un | 6800 | 50 | 6850 | 6850
7.12 | Esquadria em alumínio JSAG2, completa c/ ferragem | 1 | un | 5500 | 50 | 5550 | 5550
7.13 | Esquadria em aluminio PEM1, completa c/ ferragem | 1 | un | 4000 | 50 | 4050 | 4050
7.14 | Esquadria em aluminio PEM2, completa c/ ferragem | 1 | un | 4000 | 50 | 4050 | 4050
7.15 | Porta em aluminio PSAG, completa c/ ferragem | 2 | un | 4000 | 50 | 4050 | 8100
7.16 | Esquadria venezianada em metalon VENT 75X50cm | 6 | un | 350 | 50 | 400 | 2400
7.17 | Corrimãos para escadas internas, completo conforme especificação | 30 | m | 78 | 18 | 96 | 2880
7.18 | Brise metálico, com estrutura de fixação e telhas metálicas perfuradas, conforme projeto. | 134 | m2 | 280 | 70 | 350 | 46900
7.19 | Escada de marinheiro, conforme projeto | 2 | m | 60 | 18 | 78 | 156
7.20 | Guarda-corpo, em tubo metalon, completo, fixado | 11.6 | m | 78 | 18 | 96 | 1113.6
7.21 | Alçapão de acesso ao telhado, em chapa metálica, 120x60cm, completo c/ ferragem | 2 | un | 350 | 50 | 400 | 800
7.22 | Numeração de porta | 40 | un | 5 | 1.8 | 6.8 | 272
8 | COBERTURA | [6 empty] | 97293.35
8.1 | Cobertura telha tipo fibrocimento - esp.=8mm | 1011 | m2 | 37.5 | 6.5 | 44 | 44484
8.2 | Estrutura de madeira p/ telha fibrocimento - esp.=8mm | 1011 | m2 | 21 | 11 | 32 | 32352
8.3 | Rufo de parede (algeroz) em chapa galvanizada n° 22 - corte 25 | 253 | m | 21 | 2.1 | 23.1 | 5844.3
8.4 | Mastique p/ junta de dilatação | 132 | m | 9 | 2 | 11 | 1452
8.5 | Perfil de alumínio p/ vedar junta de dilatação | 75 | m | 17 | 2 | 19 | 1425
8.6 | Capeamento p/ platibandas em chapa galvanizada n° 22 | 465 | m | 22 | 2.8 | 24.8 | 11532
8.7 | Calha em chapa galvanizada nº 22 - 770X40X20cm | 7.7 | m | 22 | 4.5 | 26.5 | 204.05
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 168266.085
9.1 | Instalações elétricas
9.1.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora mais tomada 2P, condulete de alumínio multibox e espelho. | 40 | pç | 67 | 6.8 | 73.8 | 2952
9.2 | Bloco de iluminação de emergência, de sobrepor, standard, com difusor prismático bidirecional, com lâmpada fluorescente compacta de 11W e etiqueta de sinalização de segurança (cor verde) com texto de SAIDA e seta. | 15 | pç | 72.5 | 6.8 | 79.3 | 1189.5
9.1.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 3200 | m | 0.87 | 0.67 | 1.54 | 4928
9.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 2560 | m | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 5632
9.1.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 1050 | m | 1.93 | 1.1 | 3.03 | 3181.5
9.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 750V Afumex Flex 70ºC. | 256 | m | 2.82 | 1.1 | 3.92 | 1003.52
9.1.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #10,0mm² 0,6/1kV Afumex Flex 70°C. | 220.5 | m | 5.28 | 2.3 | 7.58 | 1671.39
9.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #16,0mm² 750V Afumex Flex 70°C0 | 123.5 | m | 7.4 | 1.35 | 8.75 | 1080.625
9.1.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #25,0mm² 0,6/1kV Eprotenax Gsette Flex 90°C | 55 | m | 12.54 | 2.25 | 14.79 | 813.45
9.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #95,0mm² 0,6/1kV Eprotenax Gsette Flex 90°C | 45 | m | 44.7 | 3.75 | 48.45 | 2180.25
9.1.6 | Quadro geral do tipo QGBT com soleira, com porta, borracha de vedação na porta, sem flange, de sobrepor, grau de proteção IP54, metálico com tratamento corrosivo, tampa interna acrílica para proteção do barramento, dimensões mínimas (AxLxP) 2,20 x 0,80 x 0,40 m, com barramento trifásico para 400A, espaço para 10 disjuntores monofásicos tipo DIN de 6kA, 20 disjuntores tripolares tipo DIN de 6kA + geral de 3 Pólos-225A, barra de terra e de neutro e placa de montagem - completo - referência Cemar CPD TE 2284. | 1 | unid. | 2250 | 1000 | 3250 | 3250
9.7 | Centro de distribuição de sobrepor para 24 disjuntores tipo DIN + geral, com tratamento anti-corrosivo, com porta e com kit barramento trifásico para 150A referência CEMAR QDETG (QD1, QD2, QD3, QD4, QD5, QD6, QD7 e QD8). | 8 | unid. | 300 | 35 | 335 | 2680
9.1.7 | Caixa de luz 4"x2" referência tigreflex da Tigre e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - referência PIAL LEGRAND linha silentoque com placa. | 42 | pç | 13.5 | 10 | 23.5 | 987
9.8 | Caixa de luz 4"x2" referência tigreflex da Tigre e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - referência PIAL LEGRAND linha silentoque com PLACA. | 24 | pç | 15.2 | 11.5 | 26.7 | 640.8
9.1.8 | Caixa de luz 4"x2" referência tigreflex da Tigre e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - referência PIAL LEGRAND linha silentoque com PLACA. | 12 | pç | 17.5 | 12.8 | 30.3 | 363.6
9.9 | Caixa de luz 4"x2" referência tigreflex da TIGRE e 1 tomada c/ 3 pinos p/ ar-condicionado - referência PIAL LEGRAND linha silentoque com espelho de alumínio. | 40 | pç | 17.5 | 12.8 | 30.3 | 1212
9.2 | Caixa de luz 4"x2" referência tigreflex da Tigre e 1 tomada 2P+T universal 20A/250V - referência PIAL LEGRAND linha pialplus com placa. | 315 | pç | 18.35 | 11.5 | 29.85 | 9402.75
9.1.2 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16A - 6kA referência Siemens. | 51 | unid. | 15.5 | 5 | 20.5 | 1045.5
9.3 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25A - 6kA referência Siemens. | 36 | unid. | 20.5 | 5.5 | 26 | 936
9.1.3 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 32 A - 6kA referência Siemens. | 32 | unid. | 23.75 | 5.5 | 29.25 | 936
9.4 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 40 A - 5kA referência Siemens | 36 | unid. | 57.85 | 12.5 | 70.35 | 2532.6
9.1.4 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 50A - 5kA referência Siemens. | 4 | unid. | 67.25 | 12.5 | 79.75 | 319
9.5 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 40A - 25kA referência Siemens. | 3 | unid. | 75 | 13 | 88 | 264
9.1.5 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 50A - 25kA referência Siemens. | 2 | unid. | 92 | 18 | 110 | 220
9.6 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 63A - 25kA referência Siemens. | 2 | unid. | 104 | 18 | 122 | 244
9.1.6 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 80A - 25kA referência Siemens. | 1 | unid. | 112 | 18 | 130 | 130
9.7 | Dispositivo DR (diferencial residual), tipo AC, tetrapolar (3 fases e neutro) com corrente nominal residual de 30mA, corrente nominal de 125A, 380V / 220VCA. | 1 | unid. | 186 | 12 | 198 | 198
9.1.7 | Eletroduto de PVC antichama flexível na cor amarela para instalação elétrica de BT no diâmetro de 16mm com luvas, caixa ortogonal com anel deslizante e prolongadores - completo - referência tigreflex da Tigre.. | 950 | m | 14.86 | 10 | 24.86 | 23617
9.8 | Eletroduto de PVC antichama flexível na cor amarela para instalação elétrica de BT no diâmetro de 20mm com luvas, caixa ortogonal com anel deslizante e prolongadores - completo - referência tigreflex da Tigre.. | 660 | m | 2.2 | 0.6 | 2.8 | 1848
9.1.8 | Eletroduto de PVC antichama flexível na cor amarela para instalação elétrica de BT no diâmetro de 32mm com luvas, caixa ortogonal com anel deslizante e prolongadores - completo - referência tigreflex da Tigre.. | 325.4 | m | 2.3 | 0.7 | 3 | 976.2
9.9 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 85 | rl. | 5.5 | 11 | 16.5 | 1402.5
9.1.9 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL OE832, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V. | 215 | pç | 105 | 15 | 120 | 25800
9.2 | Luminária para lâmpada fluorescente compacta dupla 2x26W, de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-24-D3 de engate rápido em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência INTRAL OS-912, com 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 26W referência OSRAM DULLUX-D 26W, com reator eletromagnético, referência INTRAL ACD 26/220/60. | 50 | pç | 83.5 | 12 | 95.5 | 4775
9.1.2 | Arandela com base e máscara perfurada em chapa de alumínio pintada eletrostaticamente. Base E27 para lâmpada de 40W. Referência Lumicenter modelo DARA03-ª | 8 | pç | 52 | 3.5 | 55.5 | 444
9.3 | Ventilador de teto tipo comercial com 3 pás metálicas, reversível. Referência MARTAU Argus cor cinza - d=1,20m. | 30 | unid. | 200 | 50 | 250 | 7500
9.1.3 | Caixa de medição em alvenaria 80x80x80 cm. | 4 | unid. | 145 | 90 | 235 | 940
9.4 | Haste de aço cobreada copperweld com dimensões de 2,40m x 3/8 de polegada com solda exotérmica. | 3 | unid. | 19 | 8 | 27 | 81
9.1.4 | Cano de PVC rígido na cor preta com no mínimo 3m de comprimento e com 2 polegadas. | 3 | m | 14 | 8 | 22 | 66
9.5 | Cabo de alumínio nu CAA4. | 65 | kg | 23.5 | 10 | 33.5 | 2177.5
9.1.5 | Pára-raios polimérico, 15kV, com varistor de óxido metálico, isoladores poliméricos, haste Franklin e aterramento. | 3 | unid. | 250 | 100 | 350 | 1050
9.6 | Poste de concreto duplo T de 11m e 600kgf, concretados na base, ferragens e estrutura 11-2KN. | 2 | unid. | 1150 | 500 | 1650 | 3300
9.1.6 | Poste de concreto duplo T de 11m e 600kgf, concretado na base, ferragens, chave base C padrão, elo fsível de 40A, estrutura 11-4KN com estai de âncora e suporte para transformador. | 1 | unid. | 1355 | 500 | 1855 | 1855
9.7 | Tubo de PVC rígido com 3 polegadas na cor branca com luvas e curvas. | 35 | m | 26.8 | 12 | 38.8 | 1358
9.1.7 | Transformador a óleo trifásico de 175kVA com primário de 13,8kV e secundário de 380 / 220V. | 1 | unid. | 15450 | 2500 | 17950 | 17950
9.2 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
9.2.1 | Cabo de cobre nu bitola² 16mm. | 480 | m | 8.38 | 12 | 20.38 | 9782.4
9.2.2 | Condutor de aterramento de Cobre nu c/ bitola de 25mm². | 36 | unid. | 9.22 | 8 | 17.22 | 619.92
9.2.3 | Serviço de solda exotérmica. | 36 | pts. | 126.78 | 22 | 148.78 | 5356.08
9.2.4 | Eletroduto rígido de PVC anti-chama de 1" na cor preta. | 36 | m | 12.5 | 8 | 20.5 | 738
9.3 | Sistema de Proteção e Combate a incêndio
9.3.1 | Acionador alertador para alarme de incêndio. | 12 | unid. | 45 | 25 | 70 | 840
9.3.2 | Eletroduto de aço zincado tipo semi-pesado 1/2" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas demãos de tinta esmalte vermelho padrão e fundo galvanoplast | 360.5 | m | 8 | 4 | 12 | 4326
9.3.3 | Fiação para acionamento e alarme de incêndio - cabo 10 vias. | 390 | m | 1.5 | 1.5 | 3 | 1170
9.3.4 | Central de alarme de incêndio para no mínimo 12 acionadores. | 1 | unid. | 200 | 100 | 300 | 300
10 | INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA | [6 empty] | 41098
10.1 | Cabo FTP categoria 6 blindado | 4500 | m | 1.8 | 0.9 | 2.7 | 12150
10.2 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 50x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 346 | m | 17.5 | 13 | 30.5 | 10553
10.3 | Rack gabinete de 19 polegadas, 24U com h=1067mm, com planos frontais e traseiros móveis e pés reguladores, teto com furação para dois mini ventilladores, porta de acrílico com fecho e com chave, laterias removíeis com fecho lingueta tipo moeda e fechamento traseiro com a mesma estrutura. Referência Gab Rack modelo GR 19524. | 1 | unid. | 245 | 25 | 270 | 270
10.4 | Condulete de alumínio 4"x2", 2 conectores RJ45e fêmea e espelho de alumínio. | 44 | pç | 40 | 20 | 60 | 2640
10.5 | Condulete de alumínio 4"x2", 1 conector RJ45e fêmea e espelho de alumínio. | 144 | pç | 33 | 17 | 50 | 7200
10.6 | Patch cable de 1,5m categoria 6 cor azul (para dados). | 2 | unid. | 25 | 0 | 25 | 50
10.7 | Patch cable de 1,5m categoria 6 cor vermelha (para voz) | 1 | unid. | 15 | 0 | 15 | 15
10.8 | Certificação 6. | 188 | pts. | 0 | 15 | 15 | 2820
10.9 | Patch panel para dados categoria 6 de 24 portas | 2 | unid. | 900 | 100 | 1000 | 2000
10.10 | Patch panel para voz categoria 5 de 24 portas | 1 | unid. | 200 | 100 | 300 | 300
10.11 | Switch gerenciável e empilhavel de 48 portas. | 1 | unid. | 3000 | 100 | 3100 | 3100
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [5 empty] | 0 | 48918.56
11.1 | Água Fria
11.1.1 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 70 | m | 3.6 | 2 | 5.6 | 392
11.1.2 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 5 | m | 7 | 2.5 | 9.5 | 47.5
11.1.3 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 50 | m | 9.2 | 2.5 | 11.7 | 585
11.1.4 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 72 | m | 12 | 3 | 15 | 1080
11.1.5 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 60mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 24 | m | 18 | 4 | 22 | 528
11.1.6 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 75mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 3 | m | 26 | 5 | 31 | 93
11.1.7 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 85mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 19 | m | 45 | 6.12 | 51.12 | 971.28
11.1.8 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/4", marca DOCOL ou equivalente. | 5 | m | 50 | 10 | 60 | 300
11.1.9 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 3", marca DOCOL ou equivalente. | 4 | unid. | 280 | 11.03 | 291.03 | 1164.12
11.1.10 | Caixa em alvenaria, 80x80cm, tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 1 | unid. | 100 | 65 | 165 | 165
11.1.11 | Saída de reservatório metálica (adaptador p/ cx. d'água de fibra) de 1 1/4", marca TUPY ou equivalente, completa e instalada. | 8 | unid. | 16 | 4 | 20 | 160
11.1.12 | Saída de reservatório metálica (adaptador p/ cx. d'água de concreto) de 3", marca TUPY ou equivalente, completa e instalada. | 4 | unid. | 20 | 4.6 | 24.6 | 98.4
11.1.13 | Reservatório de fibra 10.000 L | 4 | unid. | 1600 | 250 | 1850 | 7400
11.1.14 | Torneira bóia 1 1/4" | 1 | unid. | 75 | 10 | 85 | 85
11.2 | Esgoto Sanitário
11.2.1 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 12 | unid. | 30 | 6 | 36 | 432
11.2.2 | Ralo seco c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 100x53x40mm, c/ antiinfiltração, completo e instalado, marca TIGRE ou equivalente. | 1 | unid. | 10 | 6 | 16 | 16
11.2.3 | Caixa sifonada c/ tampa cega, PVC, 250x230x75mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 1 | unid. | 40 | 6 | 46 | 46
11.2.4 | Caixa de inspeção em alvenaria, 80x80cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 10 | unid. | 135 | 95 | 230 | 2300
11.2.5 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 26 | m | 3.5 | 3 | 6.5 | 169
11.2.6 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 33 | m | 6.4 | 3.3 | 9.7 | 320.1
11.2.7 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 35 | m | 7.5 | 4.5 | 12 | 420
11.2.8 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 90 | m | 11 | 5.5 | 16.5 | 1485
11.2.9 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC, tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 150mm, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 175 | m | 20 | 7.5 | 27.5 | 4812.5
11.3 | Esgoto Pluvial
11.3.1 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 116 | m | 12 | 5.96 | 17.96 | 2083.36
11.3.2 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 150mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 60 | m | 22 | 8.35 | 30.35 | 1821
11.3.3 | Tubo de concreto simples, d = 30 cm | 33 | m | 28 | 4.1 | 32.1 | 1059.3
11.3.4 | Caixa de areia em alvenaria, 60x60cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa e instalada. | 1 | unid. | 120 | 95 | 215 | 215
11.3.5 | Caixa de areia em alvenaria, 80x80cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa e instalada. | 8 | unid. | 135 | 95 | 230 | 1840
11.3.6 | Terminal pluvial de tijolo maciço, c/ revestimento impermeável, completa e instalada. | 1 | unid. | 140 | 95 | 235 | 235
11.4 | Sistema de tratamento de esgoto | [5 empty] | 0
11.4.1 | Tanque de equalização e neutralização em alvenaria de pedras de alicerce, volume útil de 1m3, diâm= 100cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completo e instalado. | 1 | unid. | 400 | 95 | 495 | 495
11.4.2 | Fossa Séptica p/ tratamento de eflentes industriais, em alvenaria de pedras de alicerce e concreto armado, c/ revestimento impermeável internamente, conforme projeto, completo (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 1 | cj. | 2000 | 600 | 2600 | 2600
11.4.3 | Fossa Séptica, Filtro Anaeróbio e Sumidouros, em alvenaria de pedras de alicerce e concreto armado, conforme projeto, completo (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 1 | cj. | 11500 | 4000 | 15500 | 15500
11.5 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 26740.7601
11.5.1 | Anteparo de separação dos mictórios, de granito cinza andorinha, 60x80cm com 2cm de espessura, completo e instalado. | 3 | unid. | 93 | 17.3 | 110.3 | 330.9
11.5.2 | Tampo de granito cinza andorinha 305x55cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ 3 cuba ovais de sobrepor cada, completo e instalado c/ metais cromados, cubas marca DECA ou equivalente. | 6 | unid. | 834.6 | 65 | 899.6 | 5397.6
11.5.3 | Tampo de granito cinza andorinha 120x55cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ 1 cuba oval de sobrepor cada, completo e instalado c/ metais cromados, cubas marca DECA ou equivalente. | 5 | unid. | 450 | 65 | 515 | 2575
11.5.4 | Lavatório de louça s/ coluna, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (Cód. L76) ou equivalente técnico. | 6 | unid. | 188 | 32.75 | 220.75 | 1324.5
11.5.5 | Tanque de PVC, de primeira qualidade, completo e instalado, cor branca. | 3 | unid. | 90 | 15 | 105 | 315
11.5.6 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL (Cód. 17160606) ou equivalente técnico. | 29 | unid. | 230 | 5 | 235 | 6815
11.5.7 | Torneira de parede longa (1/2”), marca DOCOL (mod. 1158) ou equivalente. | 3 | unid. | 70 | 5 | 75 | 225
11.5.8 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 3 | unid. | 34 | 5 | 39 | 117
11.5.9 | Bacia Sanitária | 18 | un | 280 | 30.375 | 310.375 | 5586.75
11.5.10 | Mictório de Descarga Descontínua 3/4" | 6 | un | 267.57 | 30.375 | 297.945 | 1787.67
11.5.11 | Barras de Apoio P/ PPNE em aço inoxidável | 6 | cj | 280 | 10.7233 | 290.7233 | 1744.3401
11.5.12 | Porta papel higiênico de louça, cor branca, marca Deca ou equivalente, completo e instalado | 18 | unid. | 21 | 8 | 29 | 522
12 | IMPERMEABILIZAÇÕES / ISOLAMENTOS TÉRMICOS E/OU ACÚSTICOS | [6 empty] | 27749
12.1 | Impermeabilização com manta asfáltica - calhas de concreto armado, conforme projeto | 152 | m2 | 35.1 | 7.5 | 42.6 | 6475.2
12.2 | Impermeabilização com manta asfáltica - laje de proteção das fachadas | 118 | m2 | 35.1 | 7.5 | 42.6 | 5026.8
12.3 | Impermeabilização com manta asfáltica - terraços de serviço e de reservatórios | 197 | m2 | 35.1 | 7.5 | 42.6 | 8392.2
12.4 | Impermeabilização com pintura asfáltica (3 demãos)- vigas de fundação e piso dos banheiros. | 584 | m2 | 10.25 | 3.2 | 13.45 | 7854.8
13 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 13330
13.1 | Rede de tubos e conexões de agua fria em ferro galvanizado, composta pelos barriletes, colunas e ramais, com diâmetro de 3", completa e instalada. | 36 | m | 70 | 9 | 79 | 2844
13.2 | Rede de tubos e conexões de agua fria em ferro galvanizado, embutida no solo, composta pelos barriletes, colunas e ramais, com diâmetro de 3", completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 9 | m | 70 | 12 | 82 | 738
13.3 | Rede de tubos e conexões de agua fria em ferro galvanizado, composta pelos barriletes, colunas e ramais, com diâmetro de 2 1/2", completa e instalada. | 3 | m | 65 | 9 | 74 | 222
13.4 | Hidrante de incêndio-válvula de 2 1/2" com adaptador de rosca rápida para saída de 38mm (1 1/2"), metálico de 45º, completo e instalado. | 3 | unid. | 110 | 30 | 140 | 420
13.5 | Mangueira de incêndio com 2x15m e diâmetro de 38mm (1 1/2") com adaptador nas extremidades, completa e instalada. | 3 | unid. | 155 | 0 | 155 | 465
13.6 | Abrigo metálico para hidrantes de 60x90x17cm e acessórios, completo e instalado. | 3 | unid. | 130 | 50 | 180 | 540
13.7 | Esguicho metálico tipo universal, regulável p/ vazão de 130 l/min c/ diâmetro storz de 38 (1 1/2") e diâmetro do requinte de 13mm, completo e instalado. | 3 | unid. | 140 | 10 | 150 | 450
13.8 | Caixa metálica de 40x60cm c/ tampa metálica, tipo padrão p/ hidrante de calçada, c/ registro e junta de união storz c/ tampa e válvula de retenção, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 1 | unid. | 350 | 55 | 405 | 405
13.9 | Saída de reservatório metálica (adaptador p/ cx. d'água de fibra) de 3", marca TUPY ou equivalente, completa e instalada. | 4 | unid. | 25 | 5 | 30 | 120
13.10 | Válvula de retenção metálica de 3", completa e instalada. | 3 | unid. | 220 | 12 | 232 | 696
13.11 | Registro de gaveta metálico bruto de 3", de primeira qualidade, marca DOCOL ou equivalente, completo e instalado. | 5 | unid. | 250 | 10 | 260 | 1300
13.12 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) acionado por eletricidade c/ sistema de partida automática (chave de fluxo) e demais acessórios p/ bomba de reforço de combate a incêndio. Altura manométrica: 25 mca e vazão de 30 m³/h, marca KSB (megabloc 32-125) ou equivalente, completa e instalada. | 1 | unid. | 2500 | 150 | 2650 | 2650
13.13 | Extintor de incêndio tipo PQS ABC c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado. | 3 | unid. | 150 | 10 | 160 | 480
| Extintor de incêndio tipo CO2 c/ capacidade de 6 Kg, completo e instalado. | 5 | unid. | 390 | 10 | 400 | 2000
14 | REVESTIMENTOS
14.1 | Revestimento interno | [6 empty] | 314824.58
14.1.1 | Chapisco | 3596 | m2 | 2.09 | 2.49 | 4.58 | 16469.68
14.1.2 | Massa Grossa (emboço) | 3351 | m2 | 3.01 | 10.21 | 13.22 | 44300.22
14.1.3 | Massa Fina | 3351 | m2 | 2.49 | 9.03 | 11.52 | 38603.52
14.1.4 | Azulejo 20 x 20, c/ argamassa colante, s/ emboço | 245 | m2 | 25 | 13.5 | 38.5 | 9432.5
14.1.5 | Contra piso armado, e= 10cm | 1530 | m2 | 21.2 | 10.2 | 31.4 | 48042
14.1.6 | Piso de basalto fosco (meia-lixa), 40x40cm, e= 1,6cm | 58 | m2 | 58 | 9.2 | 67.2 | 3897.6
14.1.7 | Piso de basalto fosco (meia-lixa), L=30cm, e= 2cm - soleira dos degraus | 43 | m2 | 56 | 11.5 | 67.5 | 2902.5
14.1.8 | Piso cerâmico 40 x 40, PEI 5, para WCs e DMLs, conforme especificação. | 52 | m2 | 35 | 14.8 | 49.8 | 2589.6
14.1.9 | Piso vinílico Linha Paviflex Thru,espessura 3,2mm, ou equivalente técnico, com posteiror aplicação de cera com base acrílica. | 1828 | m3 | 54 | 11 | 65 | 118820
14.1.10 | Soleira de basalto - acesso - e=2cm - largura 20cm | 8.55 | m | 54 | 9.2 | 63.2 | 540.36
14.1.11 | Rodapé de madeira, h=7cm | 1022 | m | 8 | 6.5 | 14.5 | 14819
14.1.12 | Madeira de proteção das paredes em sala de aula, conforme especificação | 423 | m | 17.2 | 5 | 22.2 | 9390.6
14.1.13 | Forro de gesso Acartonado, completo inclusive recortes para colocação de luminárias | 86.5 | m2 | 48 | 10 | 58 | 5017
14.2 | Revestimetno externo | [6 empty] | 60306.8
14.2.1 | Chapisco | 1790 | m2 | 2.09 | 2.49 | 4.58 | 8198.2
14.2.2 | Massa Grossa (emboço) | 1790 | m2 | 3.01 | 10.21 | 13.22 | 23663.8
14.2.3 | Massa Fina | 1790 | m2 | 2.49 | 9.03 | 11.52 | 20620.8
14.2.4 | Peitoril de basalto, e= 2cm, L= até 15cm | 163 | m | 40 | 8 | 48 | 7824
15 | VIDROS | [6 empty] | 38085
15.1 | Vidros lisos |  |  |  |  | 0 | 0
15.1.1 | 5mm - janelas | 500 | m2 | 55 | 11.25 | 66.25 | 33125
15.2 | Espelho 50x90cm, e=4mm | 6 | un | 140 | 5 | 145 | 870
15.3 | Espelho 230x80cm, e=4mm | 6 | un | 190 | 5 | 195 | 1170
15.4 | Espelho especial/ laboratórios 600X220cm, e=5mm | 2 | un | 1340 | 120 | 1460 | 2920
16 | PINTURA | [6 empty] | 136428.51
16.1 | Pintura Interna
16.1.1 | Selador acrilico - mínimo 1 demão | 7061 | m2 | 1.82 | 3.08 | 4.9 | 34598.9
16.1.2 | Pintura acrilica - mínimo 2 demãos | 5141 | m2 | 3.66 | 6.02 | 9.68 | 49764.88
16.1.3 | Pintura latex PVA - mínimo 2 demãos | 1920 | m2 | 2.48 | 3.74 | 6.22 | 11942.4
16.1.4 | Pintura esmalte sobre estrutura deferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 41.6 | m2 | 5.8 | 8.5 | 14.3 | 594.88
16.1.5 | Pintura esmalte sobre capeamento e rufos, inclusive fundo - mínimo 2 demãos | 253 | m | 1.1 | 4.8 | 5.9 | 1492.7
16.1.6 | Pintura esmalte s/rodapé de madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 1022 | m | 1.25 | 4.05 | 5.3 | 5416.6
16.1.7 | Massa p/ madeira (ponsar) | 78 | m2 | 4.2 | 2.8 | 7 | 546
16.1.8 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 78 | m2 | 6.2 | 5.5 | 11.7 | 912.6
16.1.9 | Pintura esmalte s/ painel Wall - mínimo 2 demãos | 35 | m3 | 5.1 | 5.5 | 10.6 | 371
16.1.10 | Aplicação de fungicida - estrutura telhado e marcos de madeira - mínimo 2 demãos | 1071 | m2 | 1.2 | 1.75 | 2.95 | 3159.45
16.2 | Pintura Externa
16.2.1 | Selador acrilico - mínimo 1 demão | 1895 | m2 | 1.82 | 3.08 | 4.9 | 9285.5
16.2.2 | Pintura acrilica - mínimo 2 demãos | 1895 | m2 | 3.66 | 6.02 | 9.68 | 18343.6
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 16707.66
17.1 | Calçada |  |  |  |  | 0 | 0
17.1.1 | Meio-fio de concreto (10x20cm) moldado in loco (fck=15MPa) | 185 | m | 15 | 3 | 18 | 3330
17.1.2 | Lastro de brita n° 1 - esp.=5cm | 27 | m3 | 45 | 0 | 45 | 1215
17.1.3 | Pavimentação com blocos sextavados, pó de pedra e compactação | 190 | m² | 27 | 7.2 | 34.2 | 6498
17.2 | Paisagismo
17.2.1 | Camada de terra orgânica (preta) p/ plantio de grama - esp.=15cm | 250 | m2 | 9 | 2.5 | 11.5 | 2875
17.2.2 | Grama em leiva | 250 | m2 | 6.5 | 1 | 7.5 | 1875
17.3 | LIMPEZA
17.3.1 | Limpeza geral para entrega | 2407 | m2 | 0.2 | 0.18 | 0.38 | 914.66
| Total | [6 empty] | 2121905.9701