|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA # PRO-REITORIA DE INFRAESTRUURA FONE: (0xx55) 220-8907 |
| --- | --- |
| ### Campus Universitário – CEP 97105-900 - Santa Maria – RS – Fax: (0xx55) 220-8104 |  |

ANEXO AO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 286/2009

##### MANUTENÇÃO  DE  HIDRAULICA E SANEAMENTO

# ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

A PRESENTE ESPECIFICAÇÃO TEM POR FINALIDADE O DETALHAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM HIDRÁULICA E SANEAMENTO, DE FORMA EMERGENCIAL NAS REDES EXTERNAS E DOS PRÉDIOS DO CAMPUS E NOS PRÉDIOS DA CIDADE, PERTENCENTES À UFSM, PODERÃO PARTICIPAR EMPRESAS DE ENGENHARIA BEM COMO EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS NESTA AREA, SEM NECESSIDADE DE REGISTRO NO CREA NEM RESPONSAVEL TÉCNICO. A FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ  EXECUTADA PELO CORPO TÉCNICO DA PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA DA UFSM.

- SERVIÇOS A EXECUTAR: Serão executados serviços nas Redes e Instalações bem como acompanhamento dos poços profundos, fora do horário de expediente normal, sempre que houver necessidade ou falha no sistema. Sendo que nos sábados, domingos e feriados será feita uma revisão geral no sistema de abastecimento, com uma hora de duração, a partir das 8hs.

- HORÁRIO DO ATENDIMENTO: O atendimento será feito de segunda a sexta-feira, a partir das 18:00 hs até às 07:00hs do dia subseqüente. Aos sábados, domingos e feriados durante as 24:00 hs. Sendo  obrigatório uma revisão geral no sistema de abastecimento,  revisão esta com duração de 1h, como descrito no item anterior somente no Campus.

- PERIODICIDADE: Toda vez que houver uma falha ou necessidade durante os horários estabelecidos no item acima, será solicitado o comparecimento da Empresa com sua equipe preparada, para sanar os problemas.

- TEMPO PARA O ATENDIMENTO: Após a comunicação para a Empresa, esta terá no máximo 1 (uma) hora para comparecer no(s) loca (ais) dos serviços.

- VISITA: As empresas participantes desta licitação deverão obrigatoriamente visitar os locais onde serão realizados os serviços, quando desta visita a empresa receberá uma declaração fornecida por servidor desta Coordenadoria, devidamente identificado, de que visitou os locais.

- CUSTOS DOS ATENDIMENTOS: Serão calculados por hora trabalhada, admitindo-se que os valores de segunda à sexta, possam ser diferentes daqueles a serem cobrados aos sábados, domingos e feriados, segundo legislação.

Para efeito dos custos será sempre admitido o acréscimo de 1h (uma) hora trabalhada, para o deslocamento até o local dos serviços; e, será levado em consideração cada vez que houver um novo deslocamento. Exceto na 1h descrita nos itens n°1 e n°2.

- MARTERIAIS: A UFSM fornecerá todos os materiais necessários à execução dos serviços, mas os equipamentos para realização dos serviços serão de responsabilidade da empresa.

- TRANSPORTE: Os veículos necessários para o atendimento serão de responsabilidade da Contratada, admitindo-se a possibilidade de utilização do Caminhão MUNCK e ou retro escavadeira da Universidade, o qual será disponibilizado com combustíveis, motorista e operador.

- PROPOSTA: As Empresas participantes da licitação deverão apresentar as propostas com valores unitários por hora trabalhada, levando-se em consideração a chegada na guarita do Portão Central do Campus ou no local dos serviços, discriminando os valores de segundas as sexta feiras das 18hs ás 07hs, e para sábados, domingos e feriados às 24hs do dia, mais a 1(uma) hora das revisões obrigatórias.

- LIVRO DE REGISTRO: Ficará no Portão Central e/ou nos Locais dos Serviços, um livro de ocorrências no qual constará a hora da chegada, serviços executados, materiais usados e hora do término do atendimento.

- FORMA DE JULGAMENTO: Será pelo menor preço global, compondo-se o valor total na soma das horas de segunda a sexta, dos sábados, domingos e feriados, mais às duas horas da revisão obrigatória já descrita em itens anteriores.

- FORMA DE PAGAMENTO: A Empresa vencedora apresentará no 1º dia útil do mês subseqüente ao dos atendimentos, o total de horas dos serviços efetuados naquele período, todas registradas no livro próprio junto à guarita do portão central, para emissão da nota de empenho.

- PRAZO DO CONTRATO: O contrato será assinado pelo período de 12 (doze) meses, até o limite de 500 (quinhentas) horas trabalhadas.

- TREINAMENTO: A UFSM  PRORCIONARÁ A EMPRESA VENCEDORA UM TREINAMENTO DE COMO FUNCIONA SUAS REDES E INSTALAÇÕES, TAIS COMO POÇOS  PROFUNDOS, RESERVATORIOS, REDES EXTERNAS E INTERNAS.

- CUSTOS: Será admitido no máximo R$ 120,00 (cento e vinte reais) por hora normal.