## ORÇAMENTO
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Pró-Reitoria de Infraestrutura
OBRA: REFORMA LABORATÓRIO DE SOLOS - LMCC - UFSM - CAMPUS DE SANTA MARIA
Item | Serviços | Quant. | Unid. | Preços
|  |  |  | Material | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | DESPESAS INICIAIS | [6 empty] | 1585.3225
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 109.15 | m2 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 16.3725
1.2 | Cópias e despesas legais | 109.15 | m2 | 0.5 |  | 0.5 | 54.575
1.3 | Projeto de Fundações | 109.15 | m2 |  | 2.5 | 2.5 | 272.875
1.4 | Projeto Estrutural | 109.15 | m2 |  | 10 | 10 | 1091.5
1.5 | Controle Tecnológico do concreto | 3 | lotes |  | 50 | 50 | 150
2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [6 empty] | 1672.66
2.1 | Tapumes ch. Comp. e=12mm h=2,20R10 | 21 | ml | 13 | 19.8 | 32.8 | 688.8
2.2 | Instalações Provisórias | [5 empty] | 0
2.2.1 | Elétrica | 1 | un | 250 | 75 | 325 | 325
2.3 | Placa de Obra | 2.16 | m2 | 175 | 8.5 | 183.5 | 396.36
2.4 | Limpeza permanente da obra | 75 | d |  | 3.5 | 3.5 | 262.5
3 | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES / TRABALHOS EM TERRA | [6 empty] | 382.025
3.1 | Remoção de divisória de madeira e instalações elétricas | 109.15 | m2 | 0 | 3.5 | 3.5 | 382.025
4 | SUPRA ESTRUTURA | [6 empty] | 21157.6
4.1 | Vigas de conc.armado, c/forma, fck= 25MPa (usinado), completa | 5.9 | m3 | 1050 | 400 | 1450 | 8555
4.2 | Laje tipo "pré-laje", tavelas cerâmicas e= 8cm, capa de concreto fck=20MPa e= 4cm, completa e moldada. | 62.7 | m2 | 50 | 8 | 58 | 3636.6
4.3 | Laje treliçada, espessura 24cm c/ capa concreto de 4cm, fck=25MPa (usinado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 48cm | 59 | m2 | 85 | 9 | 94 | 5546
4.4 | Pilares e pilaretes em conc. armado, c/forma, fck= 25MPa (usinado), completos | 1.9 | m3 | 1300 | 500 | 1800 | 3420
5 | ALVENARIAS | [6 empty] | 6741.8
5.1 | Tijolo de 6 Furos
5.1.1 | - 14 cm (espessura em osso) | 182 | m2 | 19 | 11.5 | 30.5 | 5551
5.2 | Alvenaria de blocos cerâmicos maciços/bancadas (esp. Nominal - 15cm) | 2 | m² | 37 | 15 | 52 | 104
5.3 | Vergas sobre portas ( vigas) | 7 | ml | 30 | 8 | 38 | 266
5.4 | Contraverga sob Janelas | 21.6 | ml | 30 | 8 | 38 | 820.8
6 | BANCADAS | [6 empty] | 350
6.1 | Bancada de concreto armado alisado, apoiado em alvenaria de tijolos maciços, completo e instalado | 1 | un | 250 | 100 | 350 | 350
7 | REVESTIMENTOS INTERNOS | [6 empty] | 3743.04
7.1 | Chapisco | 182 | m2 | 1.58 | 2.63 | 4.21 | 766.22
7.2 | Massa Grossa (emboço) | 182 | m2 | 2.28 | 6.48 | 8.76 | 1594.32
7.3 | Massa Fina | 182 | m2 | 0.74 | 5.76 | 6.5 | 1183
7.4 | Azulejo Branco, 20x20, completo e instalado sobre emboço | 5.7 | m2 | 27 | 8 | 35 | 199.5
8 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | [6 empty] | 661.98
8.1 | Chapisco | 34 | m2 | 1.58 | 2.63 | 4.21 | 143.14
8.2 | Massa Grossa (emboço) | 34 | m2 | 2.28 | 6.48 | 8.76 | 297.84
8.3 | Massa Fina | 34 | m2 | 0.74 | 5.76 | 6.5 | 221
9 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | [6 empty] | 7266.78
9.1 | Janela c/ caixilhos basculantes de ferro c/ contramarco em ferro "T", 2,0x1,2m, completa e instalada | 20.16 | m2 | 195 | 13 | 208 | 4193.28
9.2 | Portas inter. Semi-oca 80x210 cedro, com visor de vidro, completa c/ferragem | 6 | cj | 345 | 85 | 430 | 2580
9.3 | Portas inter. Semi-oca 100x210 cedro, com visor de vidro, completa c/ferragem | 1 | cj | 370 | 85 | 455 | 455
9.4 | Trava para portas | 7 | un | 4 | 1.5 | 5.5 | 38.5
10 | RODAPÉS / SOLEIRAS / PEITORIS | [6 empty] | 864
10.1 | Peitoril de basalto, e= 2cm, L= até 15cm | 18 | ml | 40 | 8 | 48 | 864
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/REDE ESTRUTURADA/SPDA/ALARME | [6 empty] | 12436.884
11.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora mais tomada 2P, condulete de alumínio multibox e espelho. | 4 | pç | 67 | 6.8 | 73.8 | 295.2
11.2 | Bloco de iluminação de emergência, de sobrepor, standard, com difusor prismático bidirecional, com lâmpada fluorescente compacta de 11W e etiqueta de sinalização de segurança (cor verde) com texto de SAIDA e seta. | 3 | pç | 72.5 | 6.8 | 79.3 | 237.9
11.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 229.94 | m | 0.93 | 0.67 | 1.6 | 367.904
11.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 570.51 | m | 2.05 | 1.1 | 3.15 | 1797.1065
11.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 750V Afumex Flex 70ºC. | 128.75 | m | 2.97 | 1.1 | 4.07 | 524.0125
11.6 | Condulete de aluminio multibox 4x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de aluminio. | 4 | pç | 13.5 | 10 | 23.5 | 94
11.7 | Condulete de alumínio multibox 4x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio. | 1 | pç | 15.2 | 11.5 | 26.7 | 26.7
11.8 | Condulete de alumínio multibox 4x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A/250V - linha silentoque com espelho de alumínio. | 39 | pç | 18.35 | 11.5 | 29.85 | 1164.15
11.9 | Tomada de sobrepor com 4 módulos (3P+T) para 63A referência Steck modelo S-4506. | 1 | pç | 160 | 25 | 185 | 185
11.10 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16A - 6kA referência Siemens. | 4 | unid. | 15.5 | 5 | 20.5 | 82
11.11 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 32 A - 6kA referência Siemens. | 7 | unid. | 23.75 | 5.5 | 29.25 | 204.75
11.12 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 50A - 25kA referência Siemens. | 1 | unid. | 92 | 18 | 110 | 110
11.13 | Eletroduto de PVC rígido de sobrepor 1" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas demãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 64.42 | m | 16.89 | 10 | 26.89 | 1732.2538
11.14 | Eletroduto de PVC rígido de sobrepor 2" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas demãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 86.96 | m | 19.57 | 10 | 29.57 | 2571.4072
11.15 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V. | 18 | pç | 105 | 15 | 120 | 2160
11.16 | Luminária para lâmpada fluorescente compacta dupla 2x26W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-24-D3 de engate rápido em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência INTRAL OS-912, com 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 26W referência OSRAM DULLUX-D 26W, com reator eletromagnético, referência INTRAL ACD 26/220/60. | 2 | pç | 83.5 | 12 | 95.5 | 191
11.17 | Remoção da instalação elétrica antiga (tomadas, luminárias, eletrodutos, caixas de passagem e fiação). | 1 | mo | 0 | 650 | 650 | 650
11.18 | Caixa de passagem de sobrepor em aço externa com dimensão 100x100x80mm. | 3 | pç | 11.5 | 3 | 14.5 | 43.5
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | 1600
12.1 | Água Fria
12.1.1 | Reservatório de fibra 5.000 L | 1 | unid. | 1350 | 250 | 1600 | 1600
13 | PINTURA | [6 empty] | 6353.9
13.1 | Pintura Interna
13.1.1 | Selador acrilico | 373 | m2 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 1342.8
13.1.2 | Pintura acrilica | 373 | m2 | 3 | 4 | 7 | 2611
13.1.3 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 40.5 | m2 | 5.8 | 8.5 | 14.3 | 579.15
13.1.4 | Aplicação de fungicida ( esquadrias) | 35.5 | m2 | 3 | 1.5 | 4.5 | 159.75
13.1.5 | Massa p/ madeira (ponsar) | 35.5 | m2 | 3.8 | 2.4 | 6.2 | 220.1
13.1.6 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 35.5 | m2 | 5.1 | 5.5 | 10.6 | 376.3
13.2 | Pintura Externa
13.2.1 | Selador acrilico | 88 | m2 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 316.8
13.2.2 | Pintura acrilica | 88 | m2 | 3.5 | 5 | 8.5 | 748
14 | VIDROS | [6 empty] | 1551.5
14.1 | Vidros lisos |  |  |  |  | 0 | 0
14.2 | 4mm - janelas | 21.4 | m2 | 50 | 22.5 | 72.5 | 1551.5
15 | LIMPEZA | [6 empty] | 16.3725
15.1 | Limpeza Geral para Entrega | 109.15 | m2 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 16.3725
| Total | [6 empty] | 66383.864
66383.864