Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró-Reitoria de Infraestrutura

## Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental e Urbano

# ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

OBRA: REFORMA EM PAVILHÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA E ESTRUTURA NO SETOR DE AVICULTURA.

1- OBJETIVOS- A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos reforma e substituição da estrutura de madeira por um pavilhão pré-moldado Zootecnia Departamento de Avicultura - CCR, com dimensões 10,60 x 60,00 e altura de 3,50 metros, destinado a criação de aves de corte, coberto com telha fibrocimento.

2- GENERALIDADES:

2.1- Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

2.1.1- Estas especificações particularizadas;

2.1.2- Orçamento e Cronograma;

2.1.3- Projeto;

2.1.4- Normas da ABNT.

2.2- Durante a execução dos serviços a firma deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., afim de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto a obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada.

2.3- Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira.

2.4- A empreiteira deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre Geral que não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, residente em Santa Maria. A empresa deverá ter o registro no CREA, bem como seus responsáveis técnicos.

2.5- A empreiteira deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local onde não venha a causar transtornos.

2.6- Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empreiteira.

2.7- Todo entulho gerado na obra deverá ser removido para fora da área do campus da UFSM, por empresa devidamente licenciada pelos órgãos ambientais competentes..

2.8- O Centro fornecerá água e energia elétrica necessárias a execução da obra, devendo a empreiteira fazer as extensões, a partir de pontos já existentes.

2.9 - VISITA TÉCNICA: As empresas deverão obrigatoriamente visitar  o local da obra. Sendo que esta visita poderá ser acompanhada por técnico desta coordenadoria. A Coordenadoria de Obras e Manutenção coloca-se a disposição para quaisquer esclarecimentos relativos aos projetos, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Na existência de dúvidas a empresa, através dos seus representantes legais, Engenheiro Civil, Arquiteto e/ou Engenheiro Eletricista, devidamente registrados no CREA, deverá contatar essa Coordenadoria, para agendar uma reunião. Os representantes legais, quando não vinculados à empresa, deverão apresentar procuração (original ou cópia autenticada).

2.10 - A empreiteira deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da firma e pelo Engenheiro Fiscal.

2.11 - A empresa deverá apresentar orçamento analítico que deverá ser discriminado e constando quantidade, unidade, preço unitário, preço da mão de obra, preço dos serviços, preço por item e preço total.

2.12 - Forma de pagamento: conforme cronograma físico financeiro.

2.13 - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônios do Colégio, causado em virtude dos serviços executados, serão de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

2.14 - As Empresas participantes deverão ter registro no CREA, bem como seus responsáveis técnicos.

2.15- Todos os serviços poderão ser sub-contratados.

2.16 - O prazo de execução dos serviços é de 60 dias corridos.

3- SERVIÇO A EXECUTAR:

3.1- Serviços iniciais;

3.2- Fundações;

3.3- Superestrutura;

3.4- Cobertura

3.4- Pavimentação;

4- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

4.1- Instalações provisórias: O canteiro de obra deverá ser isolado de tal forma que permita o transito parcial e a segurança dos pedestres e mantenha o local limpo.

4.2 - A empresa contratada deverá fornecer os projetos complementares ( fundações, estrutural )

4.3 – Deverá ser executado um galpão de obra com local para deposito de materiais, alojamento para operários e alojamento para guardar projetos, todos separados.

4.4 – A contratada deverá deixar a disposição da fiscalização e visitantes no alojamento capacetes e uma cópias dos projetos.

4.5 – A cobertura existente deverá ser removida, as telhas de fibrocimento e estrutura de madeira, permanecendo as instalações elétrica e hidráulica.

5.1 – PAVILHÃO PRÉ-MOLDADO

5.1.1 - 	FUNDAÇÕES – As fundações serão blocos de sapatas nas dimensões e na profundidade suficiente para resistir as solicitações atuantes, conforme projeto elaborado pelo engenheiro projetista.

5.2 – SUPERESTRUTURA

5.2.1 – Pilares laterais– serão pilares concreto armado pré-moldados 23 x 23 x 4,80.

5.2.2 – Pilares de oitão – de concreto armado pré-moldado 23 x 23x 5,50.

5.2.3 – Braços de concreto armado, tesouras com seção T nas dimensões definida pelo calculo estrutural.

5.2.4 – Todos os acessórios para fixação da estrutura deverão ser considerados no orçamento.

5.3 – COBERTURA

5.3.1 – Terças metálicas em perfil U enrigecidos, 100 x 50 x 20 com espessura de 2,65mm.

5.3.2 – A cobertura será com telha de cimento amianto 6mm, considerar todos os acessórios para fixação e respaldo.

6- Considerações finais – O canteiro de obra deverá ser entregue limpo e isento de caliças.

7 - Projeto estrutural e acompanhamento técnico por Responsável Técnico com experiência durante todas as fases de implantação da estrutura.

8 - Transporte interno e externo de todo o material necessário para montagem do pavilão.

9 – Fornecimento da ART de projeto e execução do objeto.