Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró-Reitoria de Infraestrutura

Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental e Urbano

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: REFORMA REDE ELÉTRICA ANTENA DA RÁDIO UNIVERSIDADE – ÁREA NOVA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA.

LOCAL: Campus Universitário – Santa Maria - RS.

- OBJETIVOS.

  - A presente especificação tem pôr objetivo definir os trabalhos de reforma da rede elétrica de AT que alimenta os transmissores da antena da rádio Universidade, localizados na área nova, no campus da Universidade Federal de Santa Maria – RS.

- GENERALIDADES.

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação:

    - estas especificações técnicas;

    - orçamento;

    - projetos e

    - normas da ABNT.

  - Durante a execução das instalações elétricas a empresa deverá tomar todas as precauções de segurança referentes ao trabalho com eletricidade observando, para isso, a norma regulamentadora NR-10 do MTB (Ministério do trabalho e emprego).

  - Todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários para a execução da instalação elétrica deverão ser fornecidos pela empresa licitante contratada.

  - A empresa licitante vencedora se compromete a deixar limpo e organizado o local da obra.

  - A UFSM se reserva o direito de, a qualquer tempo, visitar as instalações da empresa licitante vencedora.

  - O desligamento para a rede particular (área nova) deverá ser programado com antecedência e deverá ser de preferência aos sábados, domingos e feriados, com os horários de acordo com a Pró-Reitoria de Infraestrutura desta universidade.

  - A empresa deverá apresentar atestado de capacidade técnica de obra executada pela mesma, visado pelo CREA e fornecido por pessoa jurídica. A obra executada deverá ser de porte equivalente ou superior, conforme Lei 8.666/93.

  - Não será permitida a subempreitada da obra, exceto serviços de alvenaria eoutros serviços especializados. As subempreitadas somente serão efetivadas após a apreciação e liberação pela fiscalização da obra. Os subempreiteiros, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc..

  - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC, quando aplicado.

  - Os materiais ou equipamentos elétricos deverão ser de fabricação nacional. Quando não existir material ou equipamento nacional que atenda às especificações abaixo, os mesmos poderão ser importados.

  - A empresa licitante vencedora deverá fornecer todos os equipamentos normais de segurança para seus funcionários.

  - Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra ficará a cargo da empresa contratada.

  - As despesas com água, energia elétrica e extensões de rede, necessárias à execução da obra, serão de responsabilidade da empresa licitante vencedora contratada.

  - Todo e qualquer dano causado aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

  - O prazo de execução dos serviços será de 30 (trinta) dias corridos a partir da emissão do empenho.

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário de material e de mão-de-obra separados, soma de material e mão-de-obra, total por item e valor total global da proposta. As quantidades dos serviços e os preços unitários deverão ser apresentados com duas casas decimais e não poderão ser valores arredondados (valores com mais de duas casas decimais apresentados com duas). Os totais dos serviços e subtotais de cada item da planilha deverão ser apresentados com duas casas decimais. O valor total global da proposta, por sua vez, deverá ser apresentado com duas casas decimais, sendo aqui permitido arredondamento.

  - VISITA TÉCNICA: As empresas deverão obrigatoriamente visitar  o local da obra. Sendo que esta visita poderá ser acompanhada por técnico desta coordenadoria. A Coordenadoria de Obras e Manutenção coloca-se a disposição para quaisquer esclarecimentos relativos aos projetos, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Na existência de dúvidas a empresa, através dos seus representantes legais, Engenheiro Civil, Arquiteto e/ou Engenheiro Eletricista, devidamente registrados no CREA, deverá contatar essa Coordenadoria, para agendar uma reunião. Os representantes legais, quando não vinculados à empresa, deverão apresentar procuração (original ou cópia autenticada).

- SERVIÇOS A EXECUTAR.

  - Os serviços deverão ser executados de acordo com as normas brasileiras pertinentes ou internacionais quando da ausência das nacionais e conforme normas e procedimentos da concessionária de distribuição de energia elétrica local.

  - Todos os materiais a serem utilizados deverão estar de acordo com as normas brasileiras ou internacionais, quando da ausência das nacionais e conforme padrões da concessionária de distribuição de energia elétrica local. Não poderão ser instalados na obra materiais usados, nem manufaturados. Só serão aceitos materiais novos, de fornecedores cadastrados na AES Sul.

  - Não será permitido o reaproveitamento dos materiais retirados.

  - Deverão ser orçados os materiais novos a serem instalados, separados em: preço do material e preço da mão-de-obra, relativo a cada item, conforme lei n° 8.666/93. Os materiais a serem retirados deverão ser orçados somente relativamente à mão-de-obra para retirada com transporte até um local dentro do campus a ser definido pela UFSM.

  - No caso de aumento ou diminuição nas quantidades dos materiais devido às modificações de projeto, serão utilizados os valores da planilha (orçamento) entregues à UFSM pela empresa para aditar ou subtrair valores, conforme legislação vigente.

  - Realizar a troca da plataforma (poste duplo, cruzetas e isoladores) do transformador junto aos transmissores da rádio universidade. São necessárias também as seguintes trocas: pára-raios, que deverão ser em corpo polimérico, com resistor não-linear de óxido de Zinco (ZnO), com desligador automático e com corrente de descarga nominal de 10kA/24kV; chave fusível que deverá ter isolador de porcelana, contato principal em cobre eletrolítico prateado, conector paralelo estanhado, gancho para operação com ferramenta de abertura em carga e partes ferrosas galvanizadas a quente, com acessórios porta fusível, suporte de fixação em cruzeta e ferragem de base em aço inoxidável. Tensão máxima 15kV, corrente nominal 100A e NBI de 110kV.

  - Deverá ser utilizado para aterramento haste de aço cobreada copperweld 2,40m x ⅜ de polegada com fixação no condutor de aterramento em solda exotérmica.

  - Condutor de aterramento de Cobre nu com bitola de 25 mm².

  - Para proteção contra contatos diretos e indiretos os condutores utilizados neste serviço deverão estar inseridos em eletroduto de PVC antichama de 2 polegadas na cor preta e com altura de no mínimo 2 metros.

  - Deverão ser utilizados elos fusível tipo K com comprimento de 500 mm por 10A.

  - Deverá ser realizada uma melhoria na fixação vertical de 2 (dois) postes de madeira tratada de 11 metros da rede de AT.

  - Deverá ser realizada a substituição de 2 (dois) postes de madeira por 2 (dois) postes de concreto de 11 metros para a rede de AT (um com uma estrutura 4KN e o outro com uma estrutura 2KN) incluindo cruzetas e isoladores.

  - Deverá ser feito um ramal de rede subterrânea de MT compreendendo: a substituição de 2 (dois)  postes de madeira por postes de concreto de 11 metros, 2 (duas) cruzetas e 6 (seis) isoladores e a colocação de 6 (seis) muflas, 8 (oito) mãos-francesas, 6 (seis) chaves-fusíveis e a fixação destes conjuntos. Deverá ser também realizada a escavação de cerca de 70 metros entre os dois postes, a conseqüente colocação de um eletroduto (cano) rígido de PVC de 4 polegadas na cor branca, duas caixas de medição de 80x80x80 cm e para continuação de rede a utilização de um cabo MT de 35mm²/12/20kV.