## Plan1
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Pró-Reitoria de Infraestrutura
Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental e Urbano
ORÇAMENTO ANALÍTICO
NÚCLEO DE ESTUDOS EM SOLOS E ÁGUA NA AGRICULTURA FAMILIAR - NESAF
| DESCRIÇÃO | QTD | UN | MAT. | MÃO-DE-OBRA | PREÇO SERVIÇO | TOTAL | VALOR TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 34543
1.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1.1 | Orçamento, cronograma e visita. | 1 | VB |  |  | 500 | 500
1.1.2 | Projeto Estrutural | 1 | VB |  |  | 5000 | 5000
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2.1 | Cópias e despesas legais. | 1 | VB |  |  | 500 | 500
1.3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E DEMOLIÇÕES
1.3.1 | Barracões, proteções. | 1 | un | 850 | 400 | 1250 | 1250
1.3.2 | Locação da obra. | 325 | m² | 0.9 | 2.5 | 3.4 | 1105
1.3.3 | Placa de obra | 1 | VB |  |  | 300 | 300
1.4 | LIMPEZA DA OBRA
1.4.1 | Limpeza permanente e final | 240 | d | 1 | 6.2 | 7.2 | 1728
1.4.2 | Caçambas de entulhos | 16 | un |  | 90 | 90 | 1440
1.5 | TRANSPORTE
1.5.1 | Transporte interno e externo. | 240 | d |  | 18 | 18 | 4320
1.6 | TRABALHO EM TERRA
1.6.1 | Limpeza do terreno (escavação - 75 m³) | 500 | m² |  | 2 | 2 | 1000
1.6.2 | Escavação manual | 30 | m³ |  | 18 | 18 | 540
1.6.3 | Reaterro compactado | 30 | m³ |  | 12 | 12 | 360
1.6.4 | Aterro com argila compactado, (329+200) X 1,20+(150x1) | 750 | m³ | 10 | 12 | 22 | 16500
2 | INFRA-ESTRUTURA | [6 empty] | 31018.5
| Estacas escavadas diâmetro 30cm(21x6) | 126 | m | 30 | 45 | 75 | 9450
2.1 | Estacas escavadas diâmetro 50cm, (4x6) | 24 | m | 60 | 65 | 125 | 3000
2.2 | Estacas escavadas diâmetro 40cm, (19x6) | 54 | m | 40 | 55 | 95 | 5130
2.3 | Vigas de fundação (101x0,18x0,40)+(96x0,15x0,40) | 13.03 | m³ | 650 | 220 | 870 | 11336.1
2.4 | Camada de brita c/ argam. (101x0,18x0,03)+(96x0,15x0,03) | 0.98 | m³ | 200 | 85 | 285 | 279.3
2.5 | Pilaretes de concreto (34X0,20X0,20X1,30) | 1.77 | M³ | 700 | 330 | 1030 | 1823.1
3 | SUPRA-ESTRUTURA
3.1 | CONCRETO ARMADO | [6 empty] | 101361.9
3.1.1 | Vigas (322x0,18x0,42+136x0,15x0,42) | 32.91 | m³ | 750 | 330 | 1080 | 35542.8
3.1.2 | Pilares (30x6,40+4X8,40) x 0,20x0,20 | 9.02 | m³ | 850 | 380 | 1230 | 11094.6
3.1.3 | Laje de Concreto (310x0,10) | 31 | m³ | 680 | 250 | 930 | 28830
3.1.4 | Pré laje | 370 | m² | 44 | 20 | 64 | 23680
3.1.5 | Escada | 2.15 | m² | 700 | 330 | 1030 | 2214.5
4 | PAREDES OU ELEMENTO DIVISÓRIOS | [6 empty] | 95711.95
4.1 | ALVENARIAS
4.1.1 | Alvenaria com tijolos maciços de 15 cm, (auditório e apoio tampo) | 17 | m² | 30 | 15 | 45 | 765
4.1.2 | Alvenaria com tijolos 6 furos 15cm | 540 | m² | 16 | 14 | 30 | 16200
4.1.3 | Alvenaria com tijolos 6 furos 20cm | 386 | m² | 21 | 15 | 36 | 13896
4.1.4 | Alvenaria com tijolos maciços de 25 cm, (contenção do aterro) | 41 | m² | 56 | 18 | 74 | 3034
4.1.5 | Gesso Acartonado | 20.25 | m² | 50 | 15 | 65 | 1316.25
4.2 | ESQUADRIAS
4.2.1 | Janela max. de metalon c/ baguete de al (J1,J2,J4,J5.J7,J9,J10) | 95.35 | m² | 250 | 35 | 285 | 27174.75
4.2.2 | Janela max. de metalon c/ baguete de al c/ guarda corpo (J11) | 16.8 | m² | 290 | 35 | 325 | 5460
4.2.3 | Janela de veneziana de vidro (J8 ) | 2.16 | m² | 140 | 35 | 175 | 378
4.2.4 | Veneziana de ferro (J6) | 0.45 | m² | 280 | 35 | 315 | 141.75
4.2.5 | Báscula de ferro c/ baguete de alumínio (J3) | 0.82 | m² | 300 | 35 | 335 | 274.7
4.2.6 | Guichê (1,60x1,10) c/ vidro | 1 | un | 450 | 60 | 510 | 510
4.2.7 | Porta de ferro 1 folhas,(PF1) | 4.2 | m² | 300 | 35 | 335 | 1407
4.2.8 | Porta de ferro 1 folhas,(PF2) | 2.1 | m² | 300 | 35 | 335 | 703.5
4.2.9 | Porta de madeira (80x2,10cm) - PM1 | 23 | un | 220 | 45 | 265 | 6095
4.2.10 | Porta de madeira (70x1,80cm) - PM2 | 1 | un | 220 | 45 | 265 | 265
4.2.11 | Porta de madeira (90x2,10cm) - PM3 | 1 | un | 220 | 45 | 265 | 265
4.2.12 | Porta de madeira (60x1,80cm) - PM4 | 9 | un | 220 | 45 | 265 | 2385
4.2.13 | Porta de madeira (70x2,10cm) - PM5 | 2 | un | 220 | 45 | 265 | 530
4.3 | PEITORIS
4.3.1 | Peitoril de ceramica | 73 | m | 26 | 13 | 39 | 2847
4.4 | VIDROS
4.4.1 | Vidro liso 3mm. | 80 | m² | 45 | 10 | 55 | 4400
4.4.2 | Vidro liso 4mm,(PF1, J2,J7 e J11) | 45 | m² | 50 | 10 | 60 | 2700
4.5 | FERRAGENS
4.5.1 | Dobradiças ferro cromadas c/ parafusos para porta de abrir | 108 | un | 4.5 | 1 | 5.5 | 594
4.5.2 | Fechadura Cilindro Cromada, Papaiz 357 | 25 | un | 100 | 10 | 110 | 2750
4.5.3 | Fixador de folha Soprano- FC 264 | 30 | un | 6 | 3 | 9 | 270
4.5.4 | Fecho de embutir- | 4 | un | 15 | 5 | 20 | 80
4.5.5 | Fechadura de segurança | 2 | un | 80 | 5 | 85 | 170
4.5.6 | Fechadura Cilindro Cromada, Papaiz 557 | 10 | m | 100 | 10 | 110 | 1100
5 | COBERTURAS E PROTEÇÕES | [6 empty] | 21334.28
5.1 | COBERTURAS
5.1.1 | Estrutura de madeira para telha ondulada cim. Amianto | 345 | m² | 12 | 12 | 24 | 8280
5.1.2 | Cobertura com telhas onduladas de cimento amianto | 345 | m² | 16 | 9 | 25 | 8625
5.1.3 | Cumeeiras para telhas onduladas de cim. Amianto | 24.5 | un | 30 | 4 | 34 | 833
5.1.4 | Algeroz de chapa galvanizada | 36 | m | 18 | 4 | 22 | 792
5.1.5 | Cunieiras de ventilação | 6 | un | 60 | 4 | 64 | 384
5.1.6 | Ventilações dos beirais | 12 | un | 35 | 15 | 50 | 600
5.2 | PROTEÇÕES
5.2.1 | Impermeabilização de vigas de fundações (101x0,18+96x0,15) | 32.58 | m² | 8 | 8 | 16 | 521.28
5.2.2 | Impermeabilização de marquises | 11 | m² | 34 | 17 | 51 | 561
5.2.3 | Impermeabilização da parede de contenção do aterro | 41 | m² | 12 | 6 | 18 | 738
6 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | [6 empty] | 88788
6.1 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
6.1.1 | Chapisco | 2825 | m² | 1.6 | 1.8 | 3.4 | 9605
6.1.2 | Revestimento de Azulejo | 240 | m² | 30 | 10 | 40 | 9600
6.1.3 | Emboço | 2110 | m² | 3 | 4 | 7 | 14770
6.1.4 | Emboço p/ massa acrílica | 180 | m² | 4 | 4 | 8 | 1440
6.1.5 | Reboco | 1870 | m² | 1.5 | 4.5 | 6 | 11220
6.1.6 | Reboco paulista externo | 535 | m² | 6 | 8 | 14 | 7490
6.2 | PINTURA
6.2.1 | Com tinta acrílica em paredes internas e externas. | 1760 | m² | 6 | 4 | 10 | 17600
6.2.2 | Com tinta PVA em tetos | 645 | m² | 5 | 4 | 9 | 5805
6.2.3 | Com tinta esmalte e massa em madeira. | 165 | m² | 9 | 7 | 16 | 2640
6.2.4 | Com tinta esmalte em esquadria met. c/fundo. | 250 | m² | 5 | 6 | 11 | 2750
6.2.5 | Em rodapé com massa | 285 | m | 0.6 | 4 | 4.6 | 1311
6.2.6 | Massa acrílica expongada e esmalte | 180 | m² | 8.5 | 7 | 15.5 | 2790
6.2.7 | Emassamento do gesso acartonado, (parede e forro) | 61 | m² | 4 | 3 | 7 | 427
6.3 | FORROS
6.3.1 | Forro de gesso acartonado | 20 | m² | 36 | 10 | 46 | 920
6.3.2 | Negativos de gesso | 28 | m | 10 | 5 | 15 | 420
7 | PAVIMENTAÇÕES | [6 empty] | 86394
7.1 | Colchão de brita (300x0,05+90x0,15) | 28.5 | m³ | 70 | 18 | 88 | 2508
7.2 | Contrapiso 7cm com impermeabilizante | 300 | m² | 25 | 8 | 33 | 9900
7.3 | Contrapiso 8cm com impermeabilizante | 90 | m² | 26 | 8 | 34 | 3060
7.4 | Cerâmica PEI 5 | 298 | m² | 45 | 10 | 55 | 16390
7.5 | Tacos de madeira ipê cerne, lixado e encerado | 105 | m² | 60 | 20 | 80 | 8400
7.6 | Plurigoma 3,5 mm com rodapé | 101 | m2 | 65 | 15 | 80 | 8080
7.5 | Rodapé de madeira | 285 | m | 7 | 4 | 11 | 3135
7.6 | Soleiras de basalto serrado | 5 | m | 35 | 8 | 43 | 215
7.7 | Rodapé de basalto serrado | 84 | m² | 23 | 6 | 29 | 2436
7.8 | Calçada com blocos sextavados | 800 | m² | 26 | 6 | 32 | 25600
7.9 | Degraus de basalto serrado | 26 | m | 35 | 10 | 45 | 1170
7.10 | Basalto regular serrado | 50 | m² | 55 | 10 | 65 | 3250
7.11 | Grama | 300 | m² | 5 | 2.5 | 7.5 | 2250
8 | HIDRO-SANITÁRIO | [6 empty] | 40727.05
8.1 | Tampo de granito do laboratório | 1 | un | 3800 | 150 | 3950 | 3950
8.2 | Tampos de granito dos sanitários | 4 | un | 700 | 100 | 800 | 3200
8.3 | Tampo granito p/ cozinha | 1 | un | 1500 | 100 | 1600 | 1600
8.4 | Cuba inox | 1 | un | 120 | 50 | 170 | 170
8.5 | Esperas para split | 17 | un | 120 | 30 | 150 | 2550
8.6 | Registro gaveta 1" | 4 | un | 60 | 15 | 75 | 300
8.7 | Registro Gaveta, 3/4" , c/ acabamento, Deca | 2 | un | 30 | 15 | 45 | 90
8.8 | Registro Gaveta, 2 " , bruto, Deca | 1 | un | 140 | 15 | 155 | 155
8.9 | Torneira para lavatório, Docol, Presmatic, 1/2'' | 11 | un | 250 | 18 | 268 | 2948
8.10 | Torneira para tanque, Deca 1/2", 15 cm, C40 | 1 | un | 75 | 18 | 93 | 93
8.11 | Torneira para Limpeza, com diâmetro 1/2" | 2 | un | 80 | 18 | 98 | 196
8.12 | Torneira para pia, com diâmetro 1/2" | 1 | un | 160 | 18 | 178 | 178
8.13 | Conexões Agua | 1 | vb |  |  | 600 | 600
8.14 | Tubulação Água, diâmetro 25 mm | 65 | m | 2.6 | 2 | 4.6 | 299
8.15 | Tubulação Água, diâmetro 32 mm | 60 | m | 4.65 | 2.35 | 7 | 420
8.16 | Tubulação Água, diâmetro 40mm | 15 | m | 6.25 | 2.5 | 8.75 | 131.25
8.17 | Tubulação Água, diâmetro 50mm | 10 | m | 7 | 3 | 10 | 100
8.18 | Conexões Esgoto | 1 | vb |  |  | 600 | 600
8.19 | Tubo Esgoto, diâmetro 40mm | 25 | m | 3 | 2.5 | 5.5 | 137.5
8.20 | Tubo Esgoto, diâmetro 50mm | 20 | m | 4.9 | 2.65 | 7.55 | 151
8.21 | Tubo Esgoto, diâmetro 75mm | 30 | m | 6 | 2.85 | 8.85 | 265.5
8.22 | Tubo Esgoto, diâmetro 100mm | 135 | m | 7 | 3.05 | 10.05 | 1356.75
8.23 | Caixa de Esgoto Impermeavel, 70x70 cm | 2 | un | 140 | 80 | 220 | 440
8.24 | Caixa de Esgoto Impermeavel, 60x60 cm | 2 | un | 125 | 65 | 190 | 380
8.25 | Caixa de Esgoto Impermeavel, 80x80 cm | 2 | un | 160 | 100 | 260 | 520
8.26 | Caixa sifonada, 172x150x50, saída 50mm | 6 | un | 30 | 8 | 38 | 228
8.27 | Caixa sifonada, 250x230x75, saída 75mm | 2 | un | 39 | 8 | 47 | 94
8.28 | Bacia sanitária c/ cx acoplada c/ acessórios | 11 | un | 380 | 180 | 560 | 6160
8.29 | Lavatório s/coluna c/ acessórios | 2 | un | 120 | 100 | 220 | 440
8.30 | Lavatório de embutir c/ acessórios | 10 | un | 100 | 100 | 200 | 2000
8.31 | Papeleira Deca A 480 | 10 | un | 36 | 8 | 44 | 440
8.32 | Mictório completo | 6 | un | 370 | 50 | 420 | 2520
8.33 | Tanque inox 40x50x30 | 1 | un | 400 | 50 | 450 | 450
8.34 | Barras p/ deficientes | 1 | cj | 129.05 | 20 | 149.05 | 149.05
8.35 | Caixa d'água 2000l | 1 | un | 600 | 150 | 750 | 750
8.36 | Fossa e filtro anaeróbico p/ 50 pessoas | 1 | un | 5500 | 1100 | 6600 | 6600
8.37 | Torneira bóia | 1 | un | 45 | 20 | 65 | 65
9 | Instalações Elétricas | [6 empty] | 53574.32
9.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P, condulete de alumínio e espelho | 11 | uni | 65 | 6.8 | 71.8 | 789.8
9.2 | Cabo de cobre monopolar #16mm² 1.000V Sintenax Flex 70°C | 10 | m | 12 | 5 | 17 | 170
9.3 | Cabo de cobre monopolar #35mm² 1.000V Sintenax Flex 70°C | 200 | m | 26 | 6.2 | 32.2 | 6440
9.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex 70°C | 1200 | m | 1.1 | 0.7 | 1.8 | 2160
9.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #10mm² 750V Afumex 70°C | 90 | m | 7.62 | 2 | 9.62 | 865.8
9.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #16mm² 750V Afumex 70°C | 12 | m | 11.51 | 2.8 | 14.31 | 171.72
9.7 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex 70°C | 1400 | m | 2 | 1 | 3 | 4200
9.8 | Cabo de cobre monopolar flexível #25mm² 750V Afumex 70°C | 50 | m | 18.5 | 3.2 | 21.7 | 1085
9.9 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex 70°C | 500 | m | 2.8 | 1.1 | 3.9 | 1950
9.10 | Cabo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 750V Afumex 70°C | 500 | m | 4.16 | 1.4 | 5.56 | 2780
9.11 | Caixa de alvenaria rebocada interna e externamente, com tampa de concreto armado 80x80x50cm | 3 | uni | 120 | 60 | 180 | 540
9.12 | Centro de Distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 24 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDSTG-UX (Q2) | 1 | uni | 220 | 30 | 250 | 250
9.13 | Centro de Distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 32 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDSTG-UX (Q1) | 1 | uni | 350 | 40 | 390 | 390
9.14 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla paralela 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 2 | uni | 13 | 8 | 21 | 42
9.15 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 9 | uni | 12 | 7 | 19 | 171
9.16 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas (1 simples e 1 paralela) 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 1 | uni | 14 | 10 | 24 | 24
9.17 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 17 | uni | 13 | 9 | 22 | 374
9.18 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 3 teclas (2 simples e 1 paralela) 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 1 | uni | 16 | 11 | 27 | 27
9.19 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 4 | uni | 15 | 10 | 25 | 100
9.20 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho de alumínio | 108 | uni | 15 | 8 | 23 | 2484
9.21 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 3P pino chato 30A (AC) - linha silentoque com espelho de alumínio | 17 | uni | 17 | 8 | 25 | 425
9.22 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 3kA referência Siemens | 6 | uni | 10 | 4 | 14 | 84
9.23 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20 A - 3kA referência Siemens | 15 | uni | 10 | 4 | 14 | 210
9.24 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25 A - 3kA referência Siemens | 10 | uni | 10 | 4 | 14 | 140
9.25 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 32 A - 3kA referência Siemens | 8 | uni | 10 | 4 | 14 | 112
9.26 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 100 A - 5kA referência Siemens | 1 | uni | 80 | 12 | 92 | 92
9.27 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 50 A - 5kA referência Siemens | 1 | uni | 55 | 12 | 67 | 67
9.28 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 80 A - 5kA referência Siemens | 2 | uni | 80 | 12 | 92 | 184
9.29 | Eletrocalha lisa tipo C com abas de aço zincado de 100x100mm com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto - pintada | 30 | m | 45 | 15 | 60 | 1800
9.30 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 375 | m | 8 | 7 | 15 | 5625
9.31 | Eletroduto de aço zincado tipo pesado 2.1/2" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 9 | m | 24 | 12 | 36 | 324
9.32 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2.1/2" com luvas, curvas e buchas - enterrado (ENTRADA SUBTERRÂNEA) incluindo abertura manual de vala | 39 | m | 15 | 12 | 27 | 1053
9.33 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 6 | rl | 5.5 | 11 | 16.5 | 99
9.34 | Haste de aterramento copperwel 2m x 3/8" com conector parafuso fendido | 3 | uni | 30 | 15 | 45 | 135
9.35 | Luminária para lâmpada fluorescente 1x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05609, com 1 lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 1x32 220V | 17 | uni | 95 | 15 | 110 | 1870
9.36 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05185, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V | 80 | uni | 110 | 20 | 130 | 10400
9.37 | Perfilado perfurado 38x38mm de aço zincado chapa 16 com todos os suportes, tirantes, conexões e derivações, conforme projeto - pintado | 270 | m | 12 | 10 | 22 | 5940
10 | Rede Estruturada | [6 empty] | 25525
10.1 | Cabo telefônico CTP-APL de 20 pares | 75 | m | 2.5 | 2.5 | 5 | 375
10.2 | Cabo UTP categoria 5e 4P #24AWG azul ref. Furukawa | 1800 | m | 1 | 0.8 | 1.8 | 3240
10.3 | Caixa de alvenaria rebocada interna e externamente, com tampa metálica tipo R1 | 2 | uni | 90 | 45 | 135 | 270
10.4 | Certificação 5e | 87 | pt | 0 | 20 | 20 | 1740
10.5 | Condulete de alumínio 4"x2", 1 conector RJ45e fêmea e espelho de alumínio | 55 | uni | 25 | 15 | 40 | 2200
10.6 | Condulete de alumínio 4"x2", 2 conectores RJ45e fêmea e espelho de alumínio | 16 | uni | 40 | 20 | 60 | 960
10.7 | Duto de PVC de 50mm com luvas e curvas longas - enterrado - incluindo abertura manual de vala | 30 | m | 3 | 4.5 | 7.5 | 225
10.8 | Eletrocalha lisa tipo C com abas de aço zincado de 100x100mm com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto | 110 | m | 38 | 14 | 52 | 5720
10.9 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear | 240 | m | 8 | 8 | 16 | 3840
10.10 | Fibra óptica multimodo para uso subterrâneo de 2 pares | 85 | m | 5 | 2 | 7 | 595
10.11 | Patch cable de 1,0m categoria 5 cor vermelha (para voz) | 10 | uni | 15 | 0 | 15 | 150
10.12 | Patch cable de 1,0m categoria 5e cor azul (para dados) | 30 | uni | 15 | 0 | 15 | 450
10.13 | Rack tipo caixa para parede com porta de acrílico com chave de 19" x 12U referência CEMAR CRC 19 12U X 570, incluindo guias de cabo, exaustor 220V, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, 1 patch panel de 24 portas 19" categoria 5 conforme especificações (painel de voz), 2 patch panels de 48 portas 19" categoria 5e conforme especificações (saída para pontos de rede) e 1 switch conforme especificações - UL LISTED & VERIFIED | 1 | uni | 4500 | 550 | 5050 | 5050
10.14 | Transceiver conforme especificações | 2 | uni | 300 | 55 | 355 | 710
11 | Rede Externa | [6 empty] | 17044
11.1 | Montagem e fornecimento de uma subestação transformadora completa inlcuindo: transformador trifásico 13,8kV/380/220V refrigerado e isolado a óleo, uso ao tempo, 60Hz, 112,5kVA, conjunto chaves fusíveis base C padrão, grampos de linha viva, isoladores e pára-raios poliméricos, aterramento, ferragens e cruzetas e as11 | 1 | uni | 12000 | 2200 | 14200 | 14200
11.2 | Cabo de alumínio multiplexado fases isoladas, neutro nu, tetraplex 3#35mm²+#35mm² completo com conectores, alças e laço pré-formados, instalado | 52 | m | 20 | 12 | 32 | 1664
11.3 | Poste de concreto duplo T 9m - 200kgf - as11 | 1 | uni | 250 | 180 | 430 | 430
11.4 | Poste de concreto duplo T 9m - 400kgf - as11, estai de âncora e aterramento fim de rede | 1 | uni | 420 | 330 | 750 | 750
12 | Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA | [6 empty] | 3556
12.1 | Cabo de cobre nu #16mm² com suportes a cada 1m e hastes captoras de 60cm a cada 8m | 200 | m | 8 | 5 | 13 | 2600
12.2 | Haste de aterramento copperweld com solda exotérmica | 12 | uni | 40 | 23 | 63 | 756
12.3 | Eletroduto PVC rígido 1" com braçadeiras (descidas) de 3m | 12 | m | 5 | 6 | 11 | 132
12.4 | Caixa de inspeção tipo C condulete de alumínio com conector e espelho | 4 | uni | 9 | 8 | 17 | 68
13 | Mobiliário | [6 empty] | 120422
13.1 | Cadeiras auditório | 85 | um | 495 | 6 | 501 | 42585
13.2 | Cadeiras com prancheta | 40 | um | 200 | 0.8 | 200.8 | 8032
13.3 | Conjunto de mesas para computador | 9 | cj | 2000 | 13 | 2013 | 18117
13.4 | Ar condicionado split | 17 | um | 1800 | 440 | 2240 | 38080
13.5 | Mesas tipo gerente | 9 | um | 1500 | 12 | 1512 | 13608
[6 empty] | TOTAL | 720000 | 720000