Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró-Reitoria de Infraestrutura

## Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental e Urbano

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SUBSTITUIÇÃO DE PLATAFORMA DE TRANSFORMADOR E ESTRUTURAS

- OBJETIVOS

  - A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de substituição de plataforma de transformador aéreo externo e estruturas: postes, cruzetas, aterramento de rede elétrica de média e baixa tensões (13,8kV/380/220V), em frente ao Hospital de Clínica Veterinária da Universidade Federal de Santa Maria.

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações técnicas;

    - Orçamento;

    - Projetos;

    - Normas da ABNT;

    - Normas da AES-Sul (Concessionária de distribuição de energia elétrica).

  - Os desligamentos para a rede deverão ser programados com antecedência e deverão ser de preferência aos sábados, domingos e feriados com os horários de acordo com a prefeitura da cidade universitária.

  - A empresa deverá apresentar atestado de capacidade técnica de obra executada pela mesma, visado pelo CREA e fornecido por pessoa jurídica. A obra executada deverá ser de porte equivalente ou superior, conforme Lei 8666.

  - Durante a execução dos serviços a empresa deverá tomar todas as precauções, quanto à delimitação das zonas de risco e zonas controladas, impedindo o acesso de pessoas junto à obra, de acordo com a NR 10. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

  - Todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um técnico responsável, o qual não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um  Engenheiro Eletricista;

  - Não será permitida a subempreitada da obra, exceto serviços de alvenaria e outros serviços especializados. As subempreitadas somente serão efetivadas após a apreciação e liberação pela Fiscalização da Obra. Os subempreiteiros, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc.;

  - A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 10;

  - A empresa contratada deverá fornecer todos os equipamentos normais de segurança para seus funcionários;

  - A empresa contratada deverá manter limpo o local da obra fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos para um local que não venha causar transtornos. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa;

  - Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

  - As despesas com água, energia elétrica e extensões de redes, necessárias à execução da obra, serão de responsabilidade da empresa contratada;

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

  - O prazo de execução dos serviços será de 30 (trinta) dias corridos a partir da emissão do empenho;

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário de material e de mão-de-obra separados, soma de material e mão-de-obra, total por item e valor total global da proposta. As quantidades dos serviços e os preços unitários deverão ser apresentados com duas casas decimais e não poderão ser valores arredondados (valores com mais de duas casas decimais apresentados com duas). Os totais dos serviços e subtotais de cada item da planilha deverão ser apresentados com duas casas decimais. O valor total global da proposta, por sua vez, deverá ser apresentado com duas casas decimais, sendo aqui permitido o arredondamento;

  - O pagamento será global ao final dos serviços.

  - VISITA TÉCNICA: As empresas deverão obrigatoriamente visitar  o local da obra. Sendo que esta visita poderá ser acompanhada por técnico desta coordenadoria. A Coordenadoria de Obras e Manutenção coloca-se a disposição para quaisquer esclarecimentos relativos aos projetos, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Na existência de dúvidas a empresa, através dos seus representantes legais, Engenheiro Civil, Arquiteto e/ou Engenheiro Eletricista, devidamente registrados no CREA, deverá contatar essa Coordenadoria, para agendar uma reunião. Os representantes legais, quando não vinculados à empresa, deverão apresentar procuração (original ou cópia autenticada).

- SERVIÇOS A EXECUTAR:

  - Os serviços deverão ser executados de acordo com as normas brasileiras pertinentes ou internacionais quando da ausência das nacionais e conforme normas e procedimentos da concessionária de distribuição de energia elétrica local.

  - Todos os materiais a serem utilizados deverão estar de acordo com as normas brasileiras ou internacionais, quando da ausência das nacionais e conforme padrões da concessionária de distribuição de energia elétrica local.

  - Deverá ser realizada a substituição das estruturas danificadas indicadas em planta.

  - Deverá ser realizada a retirada de poste de madeira 9m com estai.

  - Deverá ser realizada a substituição de poste de madeira 11m N1/N2/2as44/4as11/IP por poste de concreto duplo T 12m/600kgf/base concretada e execução de aterramento - reaproveitamento das ferragens e isoladores - substituição de cruzetas.

  - No meio do vão existente deverá ser fornecida e montada estrutura com poste de concreto duplo T de 9m/400kgf/as11/base concretada – aterramento de BT – completa.

  - Deverá ser feita a substituição das estruturas de madeira danificadas da subestação de 150kVA por outras de madeira tratada de primeira qualidade, sem nós ou imperfeições. As ferragens, isoladores, chaves, pára-raios deverão ser reutilizados.

  - Deverá ser executado um trecho de BT como indicado em planta e instalado um poste de concreto duplo T de 9m/400kgf/as11/base concretada – aterramento de BT, como indicado em planta.

  - Deverá ser executado o ramal de entrada da lancheria como indicado em planta.