## Plan1
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Pró-Reitoria de Infraestrutura
Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental e Urbano
REFORMA DA PLATAFORMA DA SUBESTAÇÃO DO HOSPITAL DE CLÍNICA VETERINÁRIA
Item | Serviços | Quant. | Unid. | Preços
|  |  |  | Material | M. Obra | Material+MO | Total Serviço
1 | REDE ELÉTRICA
1.1 | Fornecimento e montagem de estrutura com poste de concreto duplo T de 12m/400kgf/N1/5as11 completa | 1 | uni | 1000 | 300 | 1300 | 1300
1.2 | Fornecimento e montagem de estrutura com poste de concreto duplo T de 9m/400kgf/as11/base concretada - aterramento de BT - completa | 1 | uni | 800 | 400 | 1200 | 1200
1.3 | Montagem de ramal de entrada de BT 3#10+#10mm² alumínio XLPE 90°C 1kV neutro nu com alças pré-formadas | 6 | m | 10 | 10 | 20 | 120
1.4 | Montagem de trecho de rede de BT 3#35+#35mm² alumínio XLPE 90°C 1kV neutro nu com alças pré-formadas | 25 | m | 30 | 15 | 45 | 1125
1.5 | Retirada de poste de madeira 9m com estai | 1 | uni | 100 | 300 | 400 | 400
1.6 | Substituição de plataforma de TR150kVA com reaproveitamento de ferragens/isoladores/chaves/pára-raios | 1 | uni | 250 | 500 | 750 | 750
1.7 | Substituição de poste de madeira 11m N1/N2/2as44/4as11/IP por poste de concreto duplo T 12m/600kgf/base concretada e execução de aterramento - reaproveitamento das ferragens e isoladores - substituição de cruzetas | 1 | uni | 1800 | 800 | 2600 | 2600
1.8 | Substituição de poste de madeira 11m/N1/as55/as11 por poste de concreto duplo T 12m/600kgf/base concretada e execução de aterramento - reaproveitamento das ferragens e isoladores - substituição de cruzetas | 1 | uni | 1800 | 800 | 2600 | 2600
1.9 | Substituição de poste de madeira 11m/N2 por poste de concreto duplo T 12m/600kgf/base concretada/as11 - reaproveitamento das ferragens e isoladores - substituição de cruzetas | 1 | uni | 1800 | 800 | 2600 | 2600
Totais |  |  |  | 8360 | 4335 | 12695 | 12695