Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró-Reitoria de Infraestrutura

## Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental e Urbano

# ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

OBRA: COLOCAÇÃO DE JANELAS

PRÉDIO DA REITORIA

1.1 - OBJETIVOS- A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de colocação de três janelas no prédio  da Reitoria , fachada oeste na Universidade Federal de Santa Maria - Campus

2- GENERALIDADES:

2.1- Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

2.1.1- Especificações particularizadas;

2.1.2- Especificações gerais de obras da UFSM;

2.1.3- Orçamento e Cronograma;

2.1.4- Projeto;

2.1.5- Normas da ABNT.

2.2- Durante a execução dos serviços a empresa deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., afim de, garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto a obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada.

2.3- Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira.

2.4- A empreiteira deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre Geral que não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, residente em Santa Maria. A empresa deverá ter o registro no CREA, bem como seus responsáveis técnicos.

2.5- Não será permitida a subempreitada de serviços básicos, tais como: revestimentos internos e externos (chapisco, emboço, reboco) e pinturas diversas.

2.6- Somente será permitida a subempreitada de Serviços Especializados, tais como: pavimentações e revestimentos especiais de paredes e forro. As subempreitadas só serão efetivadas após a apreciação e liberação pela Fiscalização da Obra. Os subempreiteiros quando empresas deverão atender à legislação vigente quanto à documentação. Quando tratar-se de profissional autônomo, este deverá atender à legislação vigente para tal.

2.7- A empreiteira, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a fiscalização e eventuais visitantes.

2.8- A empreiteira deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local onde não venha a causar transtornos, indicado pela fiscalização, além disso deverá entregar a obra perfeitamente limpa. A empreiteira também deverá transportar os materiais retirados e reaproveitáveis, para um local no CAMPUS, a ser indicado pela fiscalização.

2.9- Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empreiteira.

2.10- A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessárias a execução da obra, devendo a empreiteira fazer as extensões, a partir de pontos já existentes.

2.11 VISITA TÉCNICA: As empresas deverão obrigatoriamente visitar  o local da obra. Sendo que esta visita poderá ser acompanhada por técnico desta coordenadoria. A Coordenadoria de Obras e Manutenção coloca-se a disposição para quaisquer esclarecimentos relativos aos projetos, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Na existência de dúvidas a empresa, através dos seus representantes legais, Engenheiro Civil, Arquiteto e/ou Engenheiro Eletricista, devidamente registrados no CREA, deverá contatar essa Coordenadoria, para agendar uma reunião. Os representantes legais, quando não vinculados à empresa, deverão apresentar procuração (original ou cópia autenticada).

2.12- A empreiteira deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da firma e pelo Engenheiro Fiscal.

2.13- A empresa deverá apresentar orçamento analítico que deverá ser discriminado e constando quantidade, unidade, preço unitário, preço da mão de obra, preço dos serviços, preço por item e preço total.

2.14- Forma de pagamento: Serão parcelas quinzenais, de acordo com o cronograma físico-financeiro que deverá ser apresentado junto com a proposta.

2.15- Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônios da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, serão de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

2.16- A Empresa participante e devará ter registro no CREA, bem como seu Responsável Técnicos, com vinculo de responsabilidade Técnica com a Empresa atestado fornecido pelo CREA.

2.17- O prazo de execução dos serviços é de 30 dias corridos.

3- SERVIÇO A EXECUTAR:

3.1.1- Demolição e retiradas;

3.1.2- Revestimentos internos;

3.1.4- Pinturas;

3.1 - DEMOLIÇÕES A SER EXECUTADO: - Deva ser demolida a parede de alvenaria e o entulho deverá ser removido para um lugar a ser definido pela fiscalização, a demolição deverá ser executada sobre a orientação de um mestre-de-obras e com ferramentas adequadas e o local devera ser isolado com lona plástica preta devidamente lacrada para evitar a poeira  pelo Arquivo Geral da UFSM

3.2 – SERVIÇOS A SER EXECUTADOS

3.2.1 – 	JANELAS – As janelas de metalon no mesmo padrão das existentes com baguete de alumínio e parede 1,5m, com acabamento esmerado e perfeito funcionamento.

3.2.2 – 	ARREMATES – Deverá ser executado o acabamento com chapisco, emboço e reboco em toda a alvenaria ao redor das janelas, com acabamento esmerado e executado por mão-de-obra qualificada.

3.3.3 – VIDRO : Deverá ser colocado vidro fantasia no mesmo padrão do existente.

3.3.4 – PREPARAÇÃO PARA PINTURA – A parede de alvenaria deverás ser preparada para ser pintada, sendo todos os furos e imperfeições devidamente corrigidos, devendo ser liberada pela fiscalização para receber a pintura.

3.3.5 – SELADOR : Todas as paredes a serem pintadas deverão ser devidamente limpas, isentas de adesivos e óleos, para receber uma demão selados próprio para ser aplicado sobre alvenaria.

3.3.6 – PINTURA SOBRE REBOCO: As parede e teto deverão ser pintadas com tinta acrílica Suvinil na cor a ser definida pela fiscalização, em duas demãos ou quantas forem necessárias até obter uma cobertura uniforme.

3.3.7 – PINTURA DAS JANELAS: A janelas metálicas deverão ser lixadas internamente para posteriormente serem pintadas com tinta esmalte Suvinil na cor a ser definida pela fiscalização, em duas demãos ou quantas forem necessárias até obter uma cobertura uniforme.