## ORÇAMENTO
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Pró-Reitoria de Infraestrutura
Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental e Urbano
OBRA: CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLOGICA (CIT) - 1ª Etapa - UFSM
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 3376.476
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 424.63 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 191.0835
1.2 | Projeto estrutural | 41.63 | m2 | 0.05 | 7.9 | 7.95 | 330.9585
1.3 | Cópias e despesas legais | 424.63 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 424.63
1.4 | Instalação provisoria Elétrica | 1 | un | 275 | 105 | 380 | 380
1.5 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | un | 135 | 75 | 210 | 210
1.6 | Barraco de obra | 9 | m2 | 95 | 35 | 130 | 1170
1.7 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.8 | Locação da Obra | 41.63 | m2 | 0.45 | 0.35 | 0.8 | 33.304
1.9 | Limpeza permanente da obra | 180 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 414
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 3009.1245
2.1 | Limpeza do terreno, com remoção de camada organica de 15cm, com transporte ate 3 km | 101.63 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 218.5045
2.2 | Aterro compactado com material de boa capacidade de suporte | 30 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 656.1
2.3 | Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação, rede hidraulica, eletrica | 8 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 132.32
2.4 | Escavação mecanica de solo | 8 | m3 | 0.05 | 7.3 | 7.35 | 58.8
2.5 | Reaterro e apiloamento com compactador mecanico (sapo) | 6 | m3 | 0.05 | 11.88 | 11.93 | 71.58
2.6 | Demolição de alvenaria de tijolos furados de 15cm | 17 | m2 | 0.05 | 3.49 | 3.54 | 60.18
2.7 | Demolição de alvenaria maciça de 20cm | 2 | m2 | 0.05 | 4.9 | 4.95 | 9.9
2.8 | Demolição de contra piso armado 8cm | 8 | m2 | 0.05 | 10.2 | 10.25 | 82
2.9 | Retirada de esquadrias | 35 | m2 | 0.05 | 3.1 | 3.15 | 110.25
2.10 | Retirada de eletrodutos e eletrocalhas | 100 | um | 0.05 | 1.32 | 1.37 | 137
2.11 | Retirada de luminarias | 15 | um | 0.05 | 4.12 | 4.17 | 62.55
2.12 | Transporte e remoção entulhos em aterro licenciado | 18 | m3 | 45.83 | 4.5 | 50.33 | 905.94
2.13 | Transporte interno e externo | 180 | d | 0.05 | 2.75 | 2.8 | 504
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 3403.36
3.1 | Micro estaca diamentro de 30cm, profundidade minima 4m, Fck 15Mpa, armada com 4 ferros de 8.0mm | 32 | m | 20.85 | 15.6 | 36.45 | 1166.4
3.2 | Concreto magro, fck = 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 0.15 | m3 | 150 | 90 | 240 | 36
3.3 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck min= 20,0 MPa, bombeado, completa | 2 | m3 | 772.08 | 328.4 | 1100.48 | 2200.96
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 5118.776
4.1 | Vigas de conc.armado, c/forma, fck= 20MPa, (usinado bombeado) - completa | 1.3 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 1882.296
4.2 | Pre laje comum, com tavelas ceramicas, 12 cm, capa de concreto com 4cm, fck 20Mpa (usinado bombeado) | 52 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 3236.48
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 8848.62
5.1 | Alvenaria de bloco ceramico 20 cm (espessura) - à vista | 150 | m2 | 29.79 | 19.5 | 49.29 | 7393.5
5.2 | Alvenaria maciça de 25cm (espessura) | 10 | m2 | 68.02 | 21.6 | 89.62 | 896.2
5.3 | Contra verga sob janelas, com 2 barras de ferro 4.2mm, com argamassa 1:3 (cimento:areia) | 8 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 209.6
5.4 | Vergas sobre portas e janelas, com 3 barras de ferro 4.2mm, com argamassa 1:3 (cimento:areia) | 12 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 349.32
[6 empty] | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 12405.67
6.1 | Caixilho basculante em cantoneira metalica 3/4" x 1/8" | 5 | m2 | 148 | 12.5 | 160.5 | 802.5
6.2 | Caixilho basculante em metalon, composta de paineis fixos e com porta de abrir com 2 folhas de 160x210, com baguete de aluminio, ferragens, completo instalado | 7 | m2 | 312.5 | 12.5 | 325 | 2275
6.3 | Revisão e readequação de esquadrias existentes, conforme especificações | 44 | m2 | 11.58 | 12.5 | 24.08 | 1059.52
6.4 | Portas inter. Semi-oca 70x210cm cedro -completa, marco, guarnição e ferragens, | 1 | cj | 365 | 35 | 400 | 400
6.5 | Portas inter. Semi-oca 80x210cm cedro -completa, marco, guarnição e ferragens, | 4 | cj | 365 | 35 | 400 | 1600
6.6 | Porta semi-oca, abrir, duas folhas, 120x210cm, -cedro- - completa c/ ferragem | 1 | cj | 470 | 35 | 505 | 505
6.7 | Porta semi-oca, abrir, duas folhas, 160x210cm, -cedro- - completa c/ ferragem | 5 | cj | 487 | 35 | 522 | 2610
6.8 | Corrimão metalico com tubos 1 1/4", espessura 3,2mm, com suportes a cada 120cm, pintado, completo | 5 | m | 31.25 | 1.5 | 32.75 | 163.75
6.9 | Guarda corpo estruturado com tubos de 2" e 1 1/4" pintado, instalado | 10 | m2 | 75 | 11.45 | 86.45 | 864.5
6.10 | Numeração/ sinalização das portas internas | 10 | un | 16 | 1.5 | 17.5 | 175
6.11 | Chapa galvanizada para proteção de porta PNE 40x80cm completa, pintada e instalada, colocada nos dois lados da porta | 2 | cj | 213.2 | 35.25 | 248.45 | 496.9
6.12 | Fechamento em chapa metalica n 20, altura 20cm, entre basculas e telhado, pintada e instalada | 45 | m | 26.8 | 5.5 | 32.3 | 1453.5
7 | COBERTURA | [6 empty] | 24061.5
7.1 | Esturtura de madeira em eucalipto aplainado 2 faces, com tratamento anti cupim, com tessouras executadas com 10x10 cm a cada 160cm e terças 5x7cm e ripas de 2x3cm | 52 | m2 | 13.87 | 12.37 | 26.24 | 1364.48
7.2 | Telha ceramica natural conforme existente | 60 | m2 | 23.5 | 3.95 | 27.45 | 1647
7.3 | Limpeza, remoção de corrosão e pintura da estrutura metalica da cobertura existente | 534 | m2 | 3.12 | 6.15 | 9.27 | 4950.18
7.4 | calha (agua furtada) em chapa galvanizada n 24 pintada, corte 70cm | 26 | m | 66.9 | 4.5 | 71.4 | 1856.4
7.5 | Rufo / algeroz de parede em chapa galvanizada n° 26, corte 25, c/ pintura, completo | 11 | m | 31.59 | 4.5 | 36.09 | 396.99
7.6 | calha em chapa galvanizada n 24 pintada, corte 40cm | 8 | m | 43.5 | 4.5 | 48 | 384
7.7 | Estrutura com metalon 20 x 40 cm para apoio do forro | 383 | m2 | 25.65 | 9.5 | 35.15 | 13462.45
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS/ REDE ESTRUTURADA/ SPDA | [6 empty] | 54912
8.1 | Instalações Elétricas
8.1.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P, caixa e espelho | 9 | uni | 45 | 5 | 50 | 450
8.1.2 | Cabo de alumínio tetraplex neutro nú 3#35mm² + #35mm² 1kV 90°C - com conectores - com as11 | 30 | m | 25 | 15 | 40 | 1200
8.1.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C | 700 | m | 1.1 | 0.7 | 1.8 | 1260
8.1.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #10mm² 750V Afumex Flex 70°C | 360 | m | 6.16 | 2.8 | 8.96 | 3225.6
8.1.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #16mm² 750V Afumex Flex 70°C - aterramento | 10 | m | 9.35 | 4 | 13.35 | 133.5
8.1.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C | 1100 | m | 1.57 | 0.8 | 2.37 | 2607
8.1.7 | Cabo de cobre monopolar flexível #35mm² 750V Afumex Flex 70°C | 30 | m | 14.83 | 6 | 20.83 | 624.9
8.1.8 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70°C | 650 | m | 2.38 | 1.1 | 3.48 | 2262
8.1.9 | Caixa de PVC para gesso 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de PVC | 5 | uni | 10 | 8 | 18 | 90
8.1.10 | Caixa de PVC para gesso 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho de PVC | 64 | uni | 13 | 7 | 20 | 1280
8.1.11 | Centro de distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 6 disjuntores tipo DIN, com pente monofásico tipo DIN para 80A para disjuntores Merlin Gerin C60N, referência CEMAR (QD6) | 1 | uni | 150 | 30 | 180 | 180
8.1.12 | Centro de distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para disjuntores tipo DIN, com pente trifásico tipo DIN para 80A para disjuntores Merlin Gerin C60N, referência CEMAR Multi 901807 dimensões 405 x 447 x 95 mm (QG) | 1 | uni | 240 | 40 | 280 | 280
8.1.13 | Centro de distribuição PVC, embutir, porta, para 12 disjuntores tipo DIN, com pente monofásico tipo DIN para 80A para disjuntores Merlin Gerin C60N, referência PIAL (QD1, QD2, QD3, QD4 e QD5) | 5 | uni | 50 | 30 | 80 | 400
8.1.14 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 3 | uni | 10 | 8 | 18 | 54
8.1.15 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A + 1 tomada 2P+T - linha silentoque com espelho de alumínio | 3 | uni | 15 | 9 | 24 | 72
8.1.16 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 1 | uni | 11 | 9 | 20 | 20
8.1.17 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho de alumínio | 20 | uni | 14 | 8 | 22 | 440
8.1.18 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 3P pino chato 30A (AC) - linha silentoque com espelho de alumínio | 10 | uni | 15 | 8 | 23 | 230
8.1.19 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - referência Merlin Gerin Multi9 C60N 220V 6kA | 6 | uni | 15 | 5 | 20 | 120
8.1.20 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20 A - referência Merlin Gerin Multi9 C60N 220V 6kA | 13 | uni | 15 | 5 | 20 | 260
8.1.21 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25 A - referência Merlin Gerin Multi9 C60N 220V 6kA | 10 | uni | 15 | 5 | 20 | 200
8.1.22 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 50 A - referência Merlin Gerin Multi9 C60N 220V 6kA | 6 | uni | 15 | 5 | 20 | 120
8.1.23 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 100 A - referência Merlin Gerin Multi9 C60N 400V 6kA | 1 | uni | 100 | 15 | 115 | 115
8.1.24 | Eletrocalha lisa tipo U de aço galvanizado com pintura externa de 50x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa | 270 | m | 28 | 8 | 36 | 9720
8.1.25 | Eletroduto de aço zincado tipo LEVE 3/4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 90 | m | 12 | 6 | 18 | 1620
8.1.26 | Eletroduto de aço zincado tipo semi-pesado 2" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas, arruelas e pingadeira - completo - metro linear - pintado | 6 | m | 100 | 20 | 120 | 720
8.1.27 | Eletroduto de PVC flexível 3/4" reforçado referência Tigreflex cor laranja | 150 | m | 3 | 3 | 6 | 900
8.1.28 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 6 | rl | 5.5 | 11 | 16.5 | 99
8.1.29 | Haste de aço cobreada copperweld 2,40m x 3/8" com solda exotérmica | 3 | uni | 40 | 20 | 60 | 180
8.1.30 | Luminária para lâmpada fluorescente 1x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS 810, com 1 lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,99, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 1X32-220 | 10 | uni | 90 | 20 | 110 | 1100
8.1.31 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x26W, cilíndrica de sobrepor, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor repuxado em alumínio anodizado, referência Lumicenter DRN01-S226, com 2 lâmpadas compactas não-integradas de 26W referência Philips ou Osram, com reator de alto fator de potência 2x26 >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência Philips ou Osram | 7 | uni | 80 | 20 | 100 | 700
8.1.32 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS 810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,99, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2X32-220 02425 | 40 | uni | 110 | 20 | 130 | 5200
8.1.33 | Medidor de energia elétrica ativa monofásico com capacidade para 90A, fixação em trilho DIN, mostrador eletromecânico, medição direta através de transformador integrado, 230V+-10%, referência Merlin Gerin Multi9 CE calibre 90, código 15464 | 6 | uni | 850 | 50 | 900 | 5400
8.2 | Rede Estruturada
8.2.1 | Cabo UTP categoria 5e 4P #24AWG com selo ANATEL | 900 | m | 2 | 1 | 3 | 2700
8.2.2 | Caixa de PVC para gesso 4"x2" e 2 conectores RJ45 cat 5e fêmea e espelho de PVC | 16 | uni | 30 | 10 | 40 | 640
8.2.3 | Certificação categoria 5e | 40 | pt | 0 | 15 | 15 | 600
8.2.4 | Condulete de alumínio 4"x2" e 2 conectores RJ45 cat 5e fêmea e espelho de alumínio | 4 | uni | 30 | 10 | 40 | 160
8.2.5 | Eletrocalha lisa tipo U de aço galvanizado com pintura externa de 100x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa | 33 | m | 30 | 15 | 45 | 1485
8.2.6 | Eletroduto de aço zincado tipo LEVE 3/4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 33 | m | 12 | 6 | 18 | 594
8.2.7 | Eletroduto de PVC flexível 3/4" reforçado referência Tigreflex cor laranja | 100 | m | 3 | 3 | 6 | 600
8.2.8 | Patch cable de 1,50m categoria 5e com dois conectores RJ45 machos nas extremidades, manufaturado e certificado em fábrica | 40 | uni | 10 | 0 | 10 | 400
8.2.9 | Rack tipo caixa para parede, com porta metálica e visor de acrílico de 19" x 12U x 570mm (internos), teto com furação p/ ventilação, organizadores de cabos verticais, guias de cabos, 1 calha de tomadas 1U, kit ventilação, 1 patch panel de 24 portas cat5 (p/ voz), 1 patch panel 48 portas cat5e (p/ dados) completo, referência CEMAR CRC-PA-19" | 1 | uni | 2000 | 400 | 2400 | 2400
8.3 | Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA
8.3.1 | Cabo de alumínio nú #70mm² (2/0 AWG) com suportes horizontais, verticais e uma haste captora de 60cm a cada 8 m lineares - subsistema captor | 100 | m | 8 | 6 | 14 | 1400
8.3.2 | Cabo de alumínio nú #70mm² (2/0 AWG) fixado à parede com braçadeira tipo U - subsistema de descida | 150 | m | 6 | 4 | 10 | 1500
8.3.3 | Cabo de cobre nú #35mm² - subsistema de aterramento | 30 | m | 15 | 4 | 19 | 570
8.3.4 | Caixa de inspeção de aterramento com conector bimetálico | 10 | uni | 15 | 15 | 30 | 300
8.3.5 | Eletroduto de PVC 1" com braçadeiras | 30 | m | 5 | 5 | 10 | 300
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [5 empty] | 0 | 15708.2
ÁGUA FRIA
9.1 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 30 | m | 3.8 | 2 | 5.8 | 174
9.2 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 30 | m | 7 | 2.5 | 9.5 | 285
9.3 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 40 | m | 9.3 | 2.5 | 11.8 | 472
ESGOTO SANITÁRIO
9.4 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 5 | unid. | 30 | 6 | 36 | 180
9.5 | Caixa em alvenaria, 60x60x60cm, tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 6 | unid. | 110 | 91.25 | 201.25 | 1207.5
9.6 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 18 | m | 3.6 | 3 | 6.6 | 118.8
9.7 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 12 | m | 6.4 | 3.3 | 9.7 | 116.4
9.8 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 8 | m | 7.5 | 4.5 | 12 | 96
9.9 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 35 | m | 11 | 5.5 | 16.5 | 577.5
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
9.10 | fossa septica e filtro anaerobico pre moldados | 1 | cj. | 1760 | 350 | 2110 | 2110
APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
9.11 | Bacia sanitária de louça c/ caixa acoplada, completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 7 | unid. | 347 | 47.5 | 394.5 | 2761.5
9.12 | Lavatório de louça sem coluna de canto, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente para PNE. | 2 | unid. | 290 | 15 | 305 | 610
9.13 | Mictório individual de louça, tipo parede, c/ sifão integrado, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 3 | unid. | 187.5 | 15 | 202.5 | 607.5
9.14 | Válvula automática p/ mictório tipo pressmatic, c/ acabamento e tecla metálicos, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente. | 3 | unid. | 230 | 15 | 245 | 735
9.15 | Divisória de separação do mictório 40x70cm, de granito cinza mauá, 2,5cm de espessura, completo e instalado. | 2 | unid. | 125 | 25 | 150 | 300
9.16 | Tampo de granito cinza mauá 160x55cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ duas cubas ovais cada, completo e instalado c/ metais cromados, cubas marca DECA ou equivalente. | 1 | unid. | 500 | 100 | 600 | 600
9.17 | Tampo de granito cinza mauá 290x55cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ tres cubas ovais cada, completo e instalado c/ metais cromados, cubas marca DECA ou equivalente. | 1 | unid. | 968 | 100 | 1068 | 1068
9.18 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 5 | unid. | 130 | 4 | 134 | 670
9.19 | Torneira tipo de mesa giratória (1/2") com articulador da linha Reggia da DOCOL (cod. 55300106) ou equivalente. | 1 | unid. | 247 | 4 | 251 | 251
9.20 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 3 | unid. | 88.75 | 4 | 92.75 | 278.25
9.21 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 1", marca DOCOL ou equivalente. | 5 | unid. | 79.85 | 9 | 88.85 | 444.25
9.22 | tanque PVC 24 litros | 1 | unid | 70 | 25 | 95 | 95
9.23 | Porta papel higiênico, cor branca, acrilico rolão, completo e instalado | 5 | unid. | 35 | 2.5 | 37.5 | 187.5
9.24 | Conjunto composto por 3 barras de apoio para banheiros de PNE, cromadas, marca DECA ou equivalente, com 45mm de espessura. | 2 | cj. | 297 | 10 | 307 | 614
9.25 | Bebedouro de água com sistema de refrigeração metálico com tampo e bicas de aço inoxidável, cor branco, primeira qualidade, completo e instalado. | 1 | unid. | 1137 | 12 | 1149 | 1149
0
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [5 empty] | 0 | 337.66
10.1 | Tratamento da Junta de dilatação com cantoneira de aluminio duplada ( 2 de 1"x1")e espuma de poliuretano | 14 | m | 11.96 | 3.66 | 15.62 | 218.68
10.2 | Impermeabilização das vigas de fundação - 3 demãos, completa | 9 | m2 | 5.52 | 7.7 | 13.22 | 118.98
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [6 empty] | 973
11.1 | Extintor de incêndio tipo PQS A/B/C c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado. | 7 | unid. | 134 | 5 | 139 | 973
12 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 80302.9599
REVESTIMENTO INTERNO
12.1 | Chapisco | 190 | m2 | 1.15 | 1.95 | 3.1 | 589
12.2 | Massa Grossa (emboço) | 190 | m2 | 2.55 | 9.85 | 12.4 | 2356
12.3 | Massa Fina -(reboco) | 114 | m2 | 0.59 | 5.12 | 5.71 | 650.94
12.4 | azulejo branco 20 x 20 cm, sobre emboço, com rejunte completo | 76 | m2 | 33.18 | 6.93 | 40.11 | 3048.36
REVESTIMENTO EXTERNO
12.5 | Chapisco | 30 | m2 | 1.15 | 2 | 3.15 | 94.5
12.6 | Massa Grossa (emboço) | 30 | m2 | 2.81 | 10.72 | 13.53 | 405.9
12.7 | Massa Fina - (reboco) | 30 | m2 | 0.59 | 6.05 | 6.64 | 199.2
DIVISÓRIAS E FORROS
12.8 | Forro de PVC branco 20cm, completo, inclusive roda forro e malha de aço para sustentação do forro | 385 | m2 | 32.5 | 7.49 | 39.99 | 15396.15
12.9 | Parede Gesso Acartonado, completa e instalada | 210 | m2 | 60 | 15 | 75 | 15750
12.10 | Divisória Divilux 35mm N1, inclusive portas , completa e instalada | 30 | m2 | 57.85 | 8.5 | 66.35 | 1990.5
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
12.11 | Contra Piso armado fck 15Mpa, armado, e= 8cm,inclusive lastro de brita de 7 cm | 41.63 | m2 | 33.93 | 18.56 | 52.49 | 2185.1587
12.12 | Cimentado-base p/ piso colado , traço 1:3, e=4cm (mínimo) | 426.63 | m2 | 8.84 | 3.5 | 12.34 | 5264.6142
12.13 | Piso cerâmico 40 x 40, primeira qualidade Eliane ou equivalente tecnico, antiderrapante, PEI 5, completo completo rejuntado | 41.63 | m2 | 29.55 | 10.35 | 39.9 | 1661.037
12.14 | Piso vinílico 30 x 30cm, fademac ou similar, espessura 3,2mm conforme especificações, inclusive emulsão | 375 | m² | 49.38 | 9.55 | 58.93 | 22098.75
12.15 | Acabamento superficial para piso vinilico | 375 | m2 | 3.01 | 6.59 | 9.6 | 3600
12.16 | Piso desempenado armado fck 10Mpa, armado, e= 8cm,inclusive lastro de brita de 7 cm | 12.5 | m2 | 36.41 | 18.56 | 54.97 | 687.125
12.17 | Basalto natural 41 x41 cm espessura 2cm, espessura junta 10mm | 7 | m2 | 68.75 | 19.59 | 88.34 | 618.38
12.18 | Piso de basalto (meia-lixa) - soleira dos degraus, L=30 cm e esp= 2cm | 15 | m | 64.37 | 13.54 | 77.91 | 1168.65
RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
12.19 | Rodapé cerâmico, h=7cm, completo e instalado | 8 | m | 1.5 | 3.84 | 5.34 | 42.72
12.20 | Rodapé de madeira, h=7,0cm | 207 | m | 7.25 | 3.5 | 10.75 | 2225.25
12.21 | Peitoril de basalto tear, e=1,6cm, L= até 15cm | 6.5 | m | 32.5 | 9.15 | 41.65 | 270.725
0
13 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 1721.84
13.1 | Vidro 3mm - mini boreal | 5 | m2 | 50.75 | 1.5 | 52.25 | 261.25
13.2 | Vidro 4 mm - miniboreal | 7 | m2 | 61.75 | 1.5 | 63.25 | 442.75
13.3 | Espelho 50 x90cm , e =4mm | 2 | un | 75.12 | 25 | 100.12 | 200.24
13.4 | Espelho 160x80cm, e=4mm | 1 | un | 277.6 | 25 | 302.6 | 302.6
13.5 | Espelho 290x80cm, e=4mm | 1 | un | 490 | 25 | 515 | 515
14 | PINTURA | [6 empty] | 15141.5
PINTURA INTERNA
14.1 | Selador acrilico, sobre parede lixada e limpa | 114 | m2 | 0.82 | 2.11 | 2.93 | 334.02
14.2 | Pintura acrilica acetinada, minimo 2 demãos | 534 | m2 | 2.82 | 3.9 | 6.72 | 3588.48
14.3 | Pintura com resina acrilica sobre alvenaria à vista | 240 | m2 | 3.75 | 3.9 | 7.65 | 1836
14.4 | Massa PVA | 420 | m2 | 3.11 | 6.77 | 9.88 | 4149.6
14.5 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 112 | m2 | 3.5 | 7.02 | 10.52 | 1178.24
14.6 | Massa oleo p/ madeira (ponsar) | 70 | m2 | 5.01 | 2.4 | 7.41 | 518.7
14.7 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 70 | m2 | 3.06 | 6.23 | 9.29 | 650.3
14.8 | Pintura esmalte s/rodapé, incluive massa, minimo 2 demãos | 207 | m | 2.73 | 5.9 | 8.63 | 1786.41
14.9 | Aplicação de fungicida sobre madeira (portas, marcos) | 70 | m2 | 1.55 | 1.5 | 3.05 | 213.5
PINTURA EXTERNA
14.10 | Selador acrilico, sobre parede lixada e limpa | 30 | m2 | 0.82 | 2.11 | 2.93 | 87.9
14.11 | Pintura acrilica semi brilho, minimo 2 demãos | 30 | m2 | 3.5 | 4.5 | 8 | 240
14.12 | Pintura com resina acrilica sobre alvenaria à vista | 55 | m2 | 3.75 | 3.9 | 7.65 | 420.75
14.13 | Pintura de box para PNE conforme norma | 16 | m2 | 4.1 | 4.5 | 8.6 | 137.6
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 3062.6151
15.1 | Meio-fio de concreto 8x30x100cm | 13 | m | 12.5 | 7.55 | 20.05 | 260.65
15.10 | Pavimentação com Unistain 8cm, pó-de-brita e compactação | 36 | m2 | 59 | 9.75 | 68.75 | 2475
15.13 | Limpeza fina geral para Entrega de obra | 424.63 | m2 | 0.25 | 0.52 | 0.77 | 326.9651
| Total | [6 empty] | 232383.3015
232383.3015

## CRONOGRAMA
OBRA CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLOGICA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICO | 100% | [5 empty] | 100%
|  | 3376.48 | [5 empty] | 3376.48
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100% | [5 empty] | 100%
|  | 3009.12 | [5 empty] | 3009.12
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 100% | [5 empty] | 0%
|  | 3403.36 | [5 empty] | 3403.36
4 | SUPERESTRUTURA |  | 30% | 70% |  |  |  | 100%
|  |  | 1535.634 | 3583.146 |  |  |  | 5118.78
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  | 30% | 70% |  |  |  | 100%
|  |  | 2654.586 | 6194.034 |  |  |  | 8848.62
6 | ESQUADRIAS |  |  | 20% | 40% | 40% |  | 100%
|  |  |  | 2481.134 | 4962.268 | 4962.268 |  | 12405.67
7 | COBERTURA |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  |  | 12030.75 | 12030.75 |  |  | 24061.5
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / LOGICAS/SPDA | [6 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  | 20% | 20% | 40% | 20% |  | 100%
|  |  | 3141.64 | 3141.64 | 6283.28 | 3141.64 |  | 15708.2
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100% | [5 empty] | 100%
|  | 337.66 | [5 empty] | 337.66
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | [5 empty] | 100% | 100%
[7 empty] | 973 | 973
12 | REVESTIMENTOS |  |  | 20% | 30% | 40% | 10% | 100%
|  |  |  | 16060.592 | 24090.888 | 32121.184 | 8030.296 | 80302.96
13 | VIDROS |  |  |  |  | 100% |  | 100%
[6 empty] | 1721.84 |  | 1721.84
14 | PINTURAS |  |  |  | 30% | 50% | 20% | 100%
[5 empty] | 4542.45 | 7570.75 | 3028.3 | 15141.5
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 100% | 100%
[7 empty] | 3062.62 | 3062.62
|  | 10126.62 | 7331.86 | 43491.296 | 51909.636 | 49517.682 | 15094.216 | 177471.31
TOTAL GERAL | [7 empty] | 177471.31