## Sheet1
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Pró-Reitoria de Infraestrutura
Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental e Urbano
SALA SEGURA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO
|  |  |  | MATERIAL | MOBRA | UNIT. | TOTAL
LEITOS ARAMADOS
1 | LEITO ARAMADO 100x100mm | 5 | pç | 30.24 | 12.96 | 43.2 | 216
2 | CURVA HORIZONTAL ARAMADA 100x100mm | 2 | pç | 12.096 | 5.184 | 17.28 | 34.56
3 | TE HORIZONTAL ARAMADO 100x100mm | 2 | pç | 17.136 | 7.344 | 24.48 | 48.96
4 | CURVA VERTICAL INTERNA ARAMADA 100x100mm | 3 | pç | 13.104 | 5.616 | 18.72 | 56.16
5 | PLACA AUXILIAR 100mm | 24 | pç | 3.528 | 1.512 | 5.04 | 120.96
6 | TAMPA COM VINCO - 100mm | 5 | pç | 12.096 | 5.184 | 17.28 | 86.4
7 | TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL 100mm - COM VINCO | 2 | pç | 5.04 | 2.16 | 7.2 | 14.4
8 | TAMPA P/ TE HORIZONTAL 100mm - COM VINCO | 2 | pç | 7.056 | 3.024 | 10.08 | 20.16
9 | LEITO ARAMADO 200x100mm | 5 | pç | 38.304 | 16.416 | 54.72 | 273.6
10 | CURVA HORIZONTAL ARAMADA 200x100mm | 2 | pç | 16.128 | 6.912 | 23.04 | 46.08
11 | TE HORIZONTAL ARAMADO 200x100mm | 2 | pç | 22.176 | 9.504 | 31.68 | 63.36
12 | CURVA VERTICAL INTERNA ARAMADA 200x100mm | 3 | pç | 17.437 | 7.473 | 24.91 | 74.73
13 | PLACA AUXILIAR 200mm | 24 | pç | 3.528 | 1.512 | 5.04 | 120.96
14 | TAMPA COM VINCO - 200mm | 5 | pç | 20.363 | 8.727 | 29.09 | 145.45
15 | TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL 200mm - COM VINCO | 2 | pç | 8.568 | 3.672 | 12.24 | 24.48
16 | TAMPA P/ TE HORIZONTAL 200mm - COM VINCO | 2 | pç | 13.104 | 5.616 | 18.72 | 37.44
17 | CLIPS PARA TAMPA C/ VINCO | 90 | pç | 4.032 | 1.728 | 5.76 | 518.4
18 | UNIÃO PARA CURVAS | 36 | pç | 2.219 | 0.951 | 3.17 | 114.12
19 | UNIÃO PARA TRECHOS RETOS C/ SUPORTE TERRA | 40 | pç | 3.374 | 1.446 | 4.82 | 192.8
20 | FIXADOR PARA LEITO C/ MÃO-FRANCESA | 48 | pç | 2.52 | 1.08 | 3.6 | 172.8
21 | SAÍDA PARA ELETRODUTO 1/2" | 4 | pç | 2.422 | 1.038 | 3.46 | 13.84
22 | SAÍDA PARA ELETRODUTO 3/4" | 4 | pç | 2.366 | 1.014 | 3.38 | 13.52
23 | SAÍDA PARA ELETRODUTO 1" | 4 | pç | 2.366 | 1.014 | 3.38 | 13.52
24 | PROTETOR DE PONTAS EVA (PACOTE) | 3 | pç | 0.504 | 0.216 | 0.72 | 2.16
25 | PERFILADO PERFURADO 38x19x6000mm | 1 | pç | 50.4 | 21.6 | 72 | 72
26 | PARAFUSO AA 4,8x50mm - CABEÇA PANELA - PHILLIPS | 80 | pç | 0.119 | 0.051 | 0.17 | 13.6
27 | BUCHA DE NYLON S-8 | 80 | pç | 0.112 | 0.048 | 0.16 | 12.8
28 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4"x1/2" | 160 | pç | 0.14 | 0.06 | 0.2 | 32
29 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4"x1" | 80 | pç | 0.154 | 0.066 | 0.22 | 17.6
30 | PORCA SEXTAVADA ALTA 1/4" | 240 | pç | 0.049 | 0.021 | 0.07 | 16.8
31 | ARRUELA LISA 1/4" | 240 | pç | 0.028 | 0.012 | 0.04 | 9.6
32 | ARRUELA DE PRESSÃO 1/4" | 240 | pç | 0.028 | 0.012 | 0.04 | 9.6
33 | PORCA LOSANGULAR 1/4" | 40 | pç | 0.049 | 0.021 | 0.07 | 2.8
34 | SERRA PARA ARCO STARRET | 2 | pç | 3.528 | 1.512 | 5.04 | 10.08
35 | BROCA AÇO-RÁPIDO 6,0mm - ENGATE MANDRIL | 1 | pç | 5.544 | 2.376 | 7.92 | 7.92
36 | BROCA AÇO-RÁPIDO 8,0mm - ENGATE RÁPIDO | 1 | pç | 16.128 | 6.912 | 23.04 | 23.04
37 | LONA PRETA (m2) | 10 | pç | 0.805 | 0.345 | 1.15 | 11.5
38 | MATERIAIS DIVERSOS | 1 | vb | 100.8 | 43.2 | 144 | 144
39 | INSTALAÇÃO DE LEITO 100mm | 21 | sv | 36.015 | 15.435 | 51.45 | 1080.45
40 | INSTALAÇÃO DE LEITO 200mm | 21 | sv | 36.015 | 15.435 | 51.45 | 1080.45
41 | ELABORAÇÃO DE AS-BUILT | 1 | sv | 102.9 | 44.1 | 147 | 147
42 | DESPESAS DIVERSAS | 1 | vb | 51.45 | 22.05 | 73.5 | 73.5
SUBTOTAL | [6 empty] | 5189.6
ENTRADA DE TELECOMUNICAÇÕES - PAR METÁLICO
1 | ELETRODUTO LEVE III AÇO-CARBONO - 1" | 20 | pç | 17.136 | 7.344 | 24.48 | 489.6
2 | CURVA LONGA - LEVE III - 1" | 8 | pç | 1.26 | 0.54 | 1.8 | 14.4
3 | LUVA DE ENCAIXE - 1" | 30 | pç | 1.162 | 0.498 | 1.66 | 49.8
4 | TERMINAL DE ENCAIXE LEVE III - 1" | 64 | pç | 1.26 | 0.54 | 1.8 | 115.2
5 | ABRAÇADEIRA PERFIL 1" | 60 | pç | 0.756 | 0.324 | 1.08 | 64.8
6 | CONDULETE C/ TAMPA CEGA 1" - TIPO C | 12 | pç | 9.408 | 4.032 | 13.44 | 161.28
7 | CONDULETE C/ TAMPA CEGA 1" - TIPO LB | 8 | pç | 9.408 | 4.032 | 13.44 | 107.52
8 | CONDULETE C/ TAMPA CEGA 1" - TIPO LL | 6 | pç | 9.408 | 4.032 | 13.44 | 80.64
9 | CONDULETE C/ TAMPA CEGA 1" - TIPO LR | 6 | pç | 9.408 | 4.032 | 13.44 | 80.64
10 | BUCHA DE ALUMÍNIO 1" | 10 | pç | 0.504 | 0.216 | 0.72 | 7.2
11 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 1" | 10 | pç | 0.364 | 0.156 | 0.52 | 5.2
12 | PARAFUSO AA 4,8x50mm - CABEÇA PANELA - PHILLIPS | 120 | pç | 0.119 | 0.051 | 0.17 | 20.4
13 | BUCHA DE NYLON S-8 | 120 | pç | 0.112 | 0.048 | 0.16 | 19.2
14 | ARRUELA LISA 1/4" | 120 | pç | 0.028 | 0.012 | 0.04 | 4.8
15 | ARRUELA DE PRESSÃO 1/4" | 120 | pç | 0.028 | 0.012 | 0.04 | 4.8
16 | SEALTUBE 1" | 10 | m | 5.124 | 2.196 | 7.32 | 73.2
17 | CONEXÃO CMZ 1" | 12 | pç | 7.819 | 3.351 | 11.17 | 134.04
18 | ARGAMASSA PRONTA (SACO 25kg) | 1 | pç | 9.072 | 3.888 | 12.96 | 12.96
19 | SERRA PARA ARCO STARRET | 1 | pç | 3.528 | 1.512 | 5.04 | 5.04
20 | BROCA AÇO-RÁPIDO 6,0mm - ENGATE MANDRIL | 1 | pç | 5.544 | 2.376 | 7.92 | 7.92
21 | BROCA AÇO-RÁPIDO 8,0mm - ENGATE RÁPIDO | 1 | pç | 16.128 | 6.912 | 23.04 | 23.04
22 | LONA PRETA (m2) | 10 | pç | 0.805 | 0.345 | 1.15 | 11.5
23 | MASSA CORRIDA (LATA 900ml) | 1 | pç | 10.08 | 4.32 | 14.4 | 14.4
24 | SACO PARA ENTULHO | 3 | pç | 0.959 | 0.411 | 1.37 | 4.11
25 | CABO INTERNO CI-40-50 PARES | 80 | m | 7.056 | 3.024 | 10.08 | 806.4
26 | BLOCO DE CORTE BARGOA 10 PARES | 5 | pç | 10.08 | 4.32 | 14.4 | 72
27 | BARRA DE ATERRAMENTO P/ BLOCO DE CORTE 10 PARES | 5 | pç | 12.096 | 5.184 | 17.28 | 86.4
28 | PROTETOR DE SURTO - MINI PEI | 50 | pç | 7.056 | 3.024 | 10.08 | 504
29 | BASTIDOR METÁLICO PARA BLOCO 10 PARES - 05 POSIÇÕES | 1 | pç | 6.552 | 2.808 | 9.36 | 9.36
30 | ABRAÇADEIRA BC-2 | 10 | pç | 0.805 | 0.345 | 1.15 | 11.5
31 | ANEL GUIA AGS-2 | 8 | pç | 0.91 | 0.39 | 1.3 | 10.4
32 | PARAFUSO AA 4,8x13mm - CABEÇA PANELA - PHILLIPS | 50 | pç | 0.119 | 0.051 | 0.17 | 8.5
33 | CABO FDG LARANJA/PRETO | 20 | m | 0.231 | 0.099 | 0.33 | 6.6
34 | VOICE PANEL 50 PORTAS | 1 | pç | 282.24 | 120.96 | 403.2 | 403.2
35 | PAINEL DE FECHAMENTO PRETO 1U - GENÉRICO | 2 | pç | 8.064 | 3.456 | 11.52 | 23.04
36 | ORGANIZADOR DE CABOS PANDUIT 2U - FRONTAL/TRASEIRO | 2 | pç | 114.912 | 49.248 | 164.16 | 328.32
37 | PORCA GAIOLA | 20 | pç | 0.455 | 0.195 | 0.65 | 13
38 | PARAFUSO M5x12mm P/ PORCA GAIOLA | 20 | pç | 0.35 | 0.15 | 0.5 | 10
39 | ABRAÇADEIRA HELLERMANN T-18R PRETA | 100 | pç | 0.049 | 0.021 | 0.07 | 7
40 | ABRAÇADEIRA HELLERMANN T-50R PRETA | 100 | pç | 0.07 | 0.03 | 0.1 | 10
41 | MATERIAIS DIVERSOS | 1 | vb | 100.8 | 43.2 | 144 | 144
42 | INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO 1" | 60 | sv | 11.837 | 5.073 | 16.91 | 1014.6
43 | LANÇAMENTO DE CABO CI-40-50 PARES | 80 | sv | 2.576 | 1.104 | 3.68 | 294.4
44 | CONECTORIZAÇÃO DE PAR TELEFÔNICO | 100 | sv | 1.855 | 0.795 | 2.65 | 265
45 | ELABORAÇÃO DE AS-BUILT | 1 | sv | 102.9 | 44.1 | 147 | 147
46 | DESPESAS DIVERSAS | 1 | vb | 51.45 | 22.05 | 73.5 | 73.5
SUBTOTAL | [6 empty] | 5759.91
ENTRADA DE TELECOMUNICAÇÕES - FIBRA ÓPTICA
1 | ELETRODUTO LEVE III AÇO-CARBONO - 1" | 20 | pç | 17.136 | 7.344 | 24.48 | 489.6
2 | CURVA LONGA - LEVE III - 1" | 8 | pç | 1.211 | 0.519 | 1.73 | 13.84
3 | LUVA DE ENCAIXE - 1" | 30 | pç | 1.162 | 0.498 | 1.66 | 49.8
4 | TERMINAL DE ENCAIXE LEVE III - 1" | 64 | pç | 1.26 | 0.54 | 1.8 | 115.2
5 | ABRAÇADEIRA PERFIL 1" | 60 | pç | 0.756 | 0.324 | 1.08 | 64.8
6 | CONDULETE C/ TAMPA CEGA 1" - TIPO C | 12 | pç | 9.408 | 4.032 | 13.44 | 161.28
7 | CONDULETE C/ TAMPA CEGA 1" - TIPO LB | 8 | pç | 9.408 | 4.032 | 13.44 | 107.52
8 | CONDULETE C/ TAMPA CEGA 1" - TIPO LL | 6 | pç | 9.408 | 4.032 | 13.44 | 80.64
9 | CONDULETE C/ TAMPA CEGA 1" - TIPO LR | 6 | pç | 9.408 | 4.032 | 13.44 | 80.64
10 | BUCHA DE ALUMÍNIO 1" | 10 | pç | 0.504 | 0.216 | 0.72 | 7.2
11 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 1" | 10 | pç | 0.364 | 0.156 | 0.52 | 5.2
12 | PARAFUSO AA 4,8x50mm - CABEÇA PANELA - PHILLIPS | 120 | pç | 0.119 | 0.051 | 0.17 | 20.4
13 | BUCHA DE NYLON S-8 | 120 | pç | 0.112 | 0.048 | 0.16 | 19.2
14 | ARRUELA LISA 1/4" | 120 | pç | 0.028 | 0.012 | 0.04 | 4.8
15 | ARRUELA DE PRESSÃO 1/4" | 120 | pç | 0.028 | 0.012 | 0.04 | 4.8
16 | SEALTUBE 1" | 10 | m | 5.124 | 2.196 | 7.32 | 73.2
17 | CONEXÃO CMZ 1" | 12 | pç | 7.819 | 3.351 | 11.17 | 134.04
18 | ARGAMASSA PRONTA (SACO 25kg) | 1 | pç | 9.072 | 3.888 | 12.96 | 12.96
19 | SERRA PARA ARCO STARRET | 1 | pç | 3.528 | 1.512 | 5.04 | 5.04
20 | BROCA AÇO-RÁPIDO 6,0mm - ENGATE MANDRIL | 1 | pç | 5.544 | 2.376 | 7.92 | 7.92
21 | BROCA AÇO-RÁPIDO 8,0mm - ENGATE RÁPIDO | 1 | pç | 16.128 | 6.912 | 23.04 | 23.04
22 | LONA PRETA (m2) | 10 | pç | 0.805 | 0.345 | 1.15 | 11.5
23 | MASSA CORRIDA (LATA 900ml) | 1 | pç | 10.08 | 4.32 | 14.4 | 14.4
24 | SACO PARA ENTULHO | 3 | pç | 0.959 | 0.411 | 1.37 | 4.11
25 | CABO ÓPTICO INDOOR/OUTDOOR 04 FIBRAS - SM | 80 | m | 2.52 | 1.08 | 3.6 | 288
26 | DISTRIBUIDOR ÓPTICO 19" - 12 FIBRAS - DESCARREGADO | 1 | pç | 151.2 | 64.8 | 216 | 216
27 | MINI-DIO PAREDE 06 FIBRAS - DESCARREGADO | 1 | pç | 50.4 | 21.6 | 72 | 72
28 | PLACA DE DISTRIBUIÇÃO DE FIBRA ÓPTICA | 10 | pç | 0.805 | 0.345 | 1.15 | 11.5
29 | PAINEL DE FECHAMENTO PRETO 1U - GENÉRICO | 2 | pç | 8.064 | 3.456 | 11.52 | 23.04
30 | ORGANIZADOR DE CABOS PANDUIT 2U - FRONTAL/TRASEIRO | 1 | pç | 114.912 | 49.248 | 164.16 | 164.16
31 | PORCA GAIOLA | 12 | pç | 0.455 | 0.195 | 0.65 | 7.8
32 | PARAFUSO M5x12mm P/ PORCA GAIOLA | 12 | pç | 0.35 | 0.15 | 0.5 | 6
33 | ABRAÇADEIRA HELLERMANN T-18R PRETA | 100 | pç | 0.042 | 0.018 | 0.06 | 6
34 | ABRAÇADEIRA HELLERMANN T-50R PRETA | 100 | pç | 0.07 | 0.03 | 0.1 | 10
35 | PIG-TAIL SC - 1,5m - SM | 8 | pç | 20.16 | 8.64 | 28.8 | 230.4
36 | ACOPLADOR SC-SC SIMPLEX - SM | 8 | pç | 10.08 | 4.32 | 14.4 | 115.2
37 | PROTETOR DE EMENDA ÓPTICA | 8 | pç | 0.504 | 0.216 | 0.72 | 5.76
38 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA | 10 | pç | 0.707 | 0.303 | 1.01 | 10.1
39 | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX 1,5m - SC-SC - SM | 2 | m | 60.48 | 25.92 | 86.4 | 172.8
40 | ETIQUETA AUTO-LAMINADA PARA CABO UTP | 10 | pç | 0.224 | 0.096 | 0.32 | 3.2
43 | MATERIAIS DIVERSOS | 1 | vb | 100.8 | 43.2 | 144 | 144
44 | INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO 1" | 60 | sv | 11.837 | 5.073 | 16.91 | 1014.6
45 | LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO | 80 | sv | 2.576 | 1.104 | 3.68 | 294.4
46 | MONTAGEM DE DISTRIBUIDOR ÓPTICO | 1 | sv | 102.9 | 44.1 | 147 | 147
47 | MONTAGEM DE MINI-DIO | 1 | sv | 51.45 | 22.05 | 73.5 | 73.5
48 | FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA | 8 | sv | 56.595 | 24.255 | 80.85 | 646.8
49 | CERTIFICAÇÃO ÓPTICA - 1310nm (AB) | 4 | sv | 20.58 | 8.82 | 29.4 | 117.6
50 | CERTIFICAÇÃO ÓPTICA - 1310nm (BA) | 4 | sv | 20.58 | 8.82 | 29.4 | 117.6
51 | CERTIFICAÇÃO ÓPTICA - 1550nm (AB) | 4 | sv | 20.58 | 8.82 | 29.4 | 117.6
52 | CERTIFICAÇÃO ÓPTICA - 1550nm (BA) | 4 | sv | 20.58 | 8.82 | 29.4 | 117.6
53 | ELABORAÇÃO DE AS-BUILT | 1 | sv | 102.9 | 44.1 | 147 | 147
54 | DESPESAS DIVERSAS | 1 | vb | 51.45 | 22.05 | 73.5 | 73.5
SUBTOTAL | [6 empty] | 5864.29
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
1 | QUADRO AUTO PORTANTE 2200x800x400mm | 1 | pç | 1814.4 | 777.6 | 2592 | 2592
2 | PAINEL LATERAL CEGO (02 LATERAIS) | 1 | pç | 252 | 108 | 360 | 360
3 | PORTA DOCUMENTOS | 1 | pç | 30.24 | 12.96 | 43.2 | 43.2
4 | PLACA DE MONTAGEM INTERNA - ACESSO LAT. P/ QUADRO 2200x800mm | 1 | pç | 262.08 | 112.32 | 374.4 | 374.4
5 | PLUG INDUSTRIAL STECK 32A 220V | 2 | pç | 16.128 | 6.912 | 23.04 | 46.08
6 | TOMADA INDUSTRIAL 220V TRIPOLAR STECK - 32A | 2 | pç | 25.2 | 10.8 | 36 | 72
7 | CHAVE REVERSORA KRAUS NAIMER 63A - 04 POLOS - 1 0 2 - FIX. PELA BASE | 1 | pç | 292.32 | 125.28 | 417.6 | 417.6
8 | CHAVE REVERSORA KRAUS NAIMER 40A - 04 POLOS - 1 0 2 - FIX. PELA BASE | 1 | pç | 221.76 | 95.04 | 316.8 | 316.8
9 | CABO FLEX 750V - 16,0mm - AZUL | 100 | m | 3.696 | 1.584 | 5.28 | 528
10 | CABO FLEX 750V - 16,0mm - VERDE | 100 | m | 3.696 | 1.584 | 5.28 | 528
11 | CABO FLEX 750V - 16,0mm - VERMELHO | 200 | m | 3.696 | 1.584 | 5.28 | 1056
12 | TERMINAL TIPO PINO 16,0mm - PRÉ-ISOLADO | 42 | pç | 0.602 | 0.258 | 0.86 | 36.12
13 | TERMINAL TIPO OLHAL 16,0mm - | 24 | pç | 0.504 | 0.216 | 0.72 | 17.28
14 | TERMINAL TIPO YA 16,0mm | 24 | pç | 0.483 | 0.207 | 0.69 | 16.56
15 | CONECTOR TIPO SAPATA 16,0mm | 7 | pç | 1.694 | 0.726 | 2.42 | 16.94
16 | CABO FLEX 750V - 10,0mm - AZUL | 100 | m | 2.317 | 0.993 | 3.31 | 331
17 | CABO FLEX 750V - 10,0mm - VERDE | 100 | m | 2.317 | 0.993 | 3.31 | 331
18 | CABO FLEX 750V - 10,0mm - VERMELHO | 200 | m | 2.317 | 0.993 | 3.31 | 662
19 | TERMINAL TIPO PINO 10,0mm - PRÉ-ISOLADO | 42 | pç | 0.406 | 0.174 | 0.58 | 24.36
20 | TERMINAL TIPO OLHAL 10,0mm - | 24 | pç | 0.35 | 0.15 | 0.5 | 12
21 | TERMINAL TIPO YA 10,0mm | 24 | pç | 0.35 | 0.15 | 0.5 | 12
22 | CONECTOR TIPO SAPATA 10,0mm | 7 | pç | 1.575 | 0.675 | 2.25 | 15.75
23 | CANALETA 80x80x2000mm | 6 | pç | 31.248 | 13.392 | 44.64 | 267.84
24 | CANALETA 50x80x2000mm | 4 | pç | 27.216 | 11.664 | 38.88 | 155.52
25 | TRILHO DIN TS-35 - 2000mm - WAGO | 4 | pç | 17.136 | 7.344 | 24.48 | 97.92
26 | ARRUELA LISA 1/4" | 80 | pç | 0.028 | 0.012 | 0.04 | 3.2
27 | ISOLADOR EPOXI - 60x30mm | 10 | pç | 7.056 | 3.024 | 10.08 | 100.8
28 | ISOLADOR EPOXI - 30x30mm | 20 | pç | 3.024 | 1.296 | 4.32 | 86.4
29 | PARAFUSO M4x6,0mm | 60 | pç | 0.406 | 0.174 | 0.58 | 34.8
30 | BARRAMENTO COBRE 25x3,8x2000mm | 2 | pç | 151.2 | 64.8 | 216 | 432
31 | GAXETA TIPO PB | 2 | m | 3.528 | 1.512 | 5.04 | 10.08
32 | DERIVADOR HOLEC TIPO CLICK - 1,5mm - 16,0mm | 40 | pç | 5.04 | 2.16 | 7.2 | 288
33 | TERMO CONTRÁTIL HELLERMANN PRETO TIPO LVR 1 1/4" | 2 | m | 8.568 | 3.672 | 12.24 | 24.48
34 | ANILHA HELLERMANN HO-85 | 120 | pç | 0.049 | 0.021 | 0.07 | 8.4
35 | ANILHA HELLERMANN HO-50 | 120 | pç | 0.042 | 0.018 | 0.06 | 7.2
36 | CABO FLEX 750V - 4,0mm - AZUL | 100 | m | 0.805 | 0.345 | 1.15 | 115
37 | CABO FLEX 750V - 4,0mm - VERDE | 100 | m | 0.805 | 0.345 | 1.15 | 115
38 | CABO FLEX 750V - 4,0mm - VERMELHO | 100 | m | 0.805 | 0.345 | 1.15 | 115
39 | TERMINAL TIPO PINO 4,0mm - PRÉ-ISOLADO | 30 | pç | 0.252 | 0.108 | 0.36 | 10.8
40 | TERMINAL TIPO OLHAL 4,0mm - PRÉ-ISOLADO | 30 | pç | 0.224 | 0.096 | 0.32 | 9.6
41 | BORNE TS-35 - 4,0mm - VERMELHO | 12 | pç | 2.471 | 1.059 | 3.53 | 42.36
42 | BORNE TS-35 - 4,0mm - AZUL | 12 | pç | 2.471 | 1.059 | 3.53 | 42.36
43 | BORNE TS-35 - 4,0mm - VERDE/AMARELO | 12 | pç | 7.56 | 3.24 | 10.8 | 129.6
44 | BORNE TS-35 - 16,0mm - CINZA | 9 | pç | 6.552 | 2.808 | 9.36 | 84.24
45 | BORNE TS-35 - 16,0mm - AZUL | 6 | pç | 6.755 | 2.895 | 9.65 | 57.9
46 | BORNE TS-35 - 16,0mm - VERDE/AMARELO | 3 | pç | 13.104 | 5.616 | 18.72 | 56.16
47 | BORNE TS-35 - 35,0mm - CINZA | 9 | pç | 19.152 | 8.208 | 27.36 | 246.24
48 | BORNE TS-35 - 35,0mm - AZUL | 6 | pç | 20.16 | 8.64 | 28.8 | 172.8
49 | BORNE TS-35 - 35,0mm - VERDE/AMARELO | 3 | pç | 30.24 | 12.96 | 43.2 | 129.6
50 | PLACA DE SEPARAÇÃO LARANJA - 4,0mm | 12 | pç | 0.91 | 0.39 | 1.3 | 15.6
51 | PLACA DE SEPARAÇÃO LARANJA - 16,0mm | 4 | pç | 1.512 | 0.648 | 2.16 | 8.64
52 | PONTE FINAL DE TRILHO - CONEXEL | 8 | pç | 3.024 | 1.296 | 4.32 | 34.56
53 | DISJUNTOR CURVA C - 1x16 | 12 | pç | 9.072 | 3.888 | 12.96 | 155.52
54 | DISJUNTOR CURVA B - 1x20 | 12 | pç | 7.56 | 3.24 | 10.8 | 129.6
55 | DISJUNTOR CURVA C - 3x63 | 4 | pç | 73.584 | 31.536 | 105.12 | 420.48
56 | DISJUNTOR CURVA B - 3x40 | 4 | pç | 50.4 | 21.6 | 72 | 288
57 | SUPRESSOR DE SURTOS 275V - 40kA - CLAMPER | 6 | pç | 80.64 | 34.56 | 115.2 | 691.2
58 | SUPRESSOR DE SURTOS 275V - 40kA - NEUTRO - CLAMPER | 2 | pç | 80.64 | 34.56 | 115.2 | 230.4
59 | BARRAMENTO TIPO PINO - MONOFÁSICO - CEMAR 12 POSIÇÕES | 2 | pç | 10.08 | 4.32 | 14.4 | 28.8
60 | PORTA MARCADOR HELLERMANN AT-2 | 20 | pç | 0.504 | 0.216 | 0.72 | 14.4
61 | CABO TIPO PP 3x4,0mm | 30 | m | 3.843 | 1.647 | 5.49 | 164.7
62 | ABRAÇADEIRA HELLERMANN T-18R PRETA | 100 | pç | 0.042 | 0.018 | 0.06 | 6
63 | ABRAÇADEIRA HELLERMANN T-50R PRETA | 100 | pç | 0.07 | 0.03 | 0.1 | 10
64 | ELETRODUTO SEMI PESADO AÇO-CARBONO - 2" | 20 | pç | 55.44 | 23.76 | 79.2 | 1584
65 | CURVA LONGA - 2" | 8 | pç | 17.136 | 7.344 | 24.48 | 195.84
66 | LUVA 2" | 20 | pç | 4.081 | 1.749 | 5.83 | 116.6
67 | BOX RETO - 2" | 40 | pç | 8.778 | 3.762 | 12.54 | 501.6
68 | ABRAÇADEIRA PERFIL 2" | 60 | pç | 1.19 | 0.51 | 1.7 | 102
69 | CONDULETE C/ TAMPA CEGA 2" - TIPO C | 8 | pç | 27.72 | 11.88 | 39.6 | 316.8
70 | CONDULETE C/ TAMPA CEGA 2" - TIPO LB | 8 | pç | 27.72 | 11.88 | 39.6 | 316.8
71 | CONDULETE C/ TAMPA CEGA 2" - TIPO LL | 8 | pç | 27.72 | 11.88 | 39.6 | 316.8
72 | CONDULETE C/ TAMPA CEGA 2" - TIPO LR | 8 | pç | 27.72 | 11.88 | 39.6 | 316.8
73 | BUCHA DE ALUMÍNIO 2" | 10 | pç | 1.855 | 0.795 | 2.65 | 26.5
74 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 2" | 10 | pç | 0.805 | 0.345 | 1.15 | 11.5
75 | PARAFUSO AA 4,8x50mm - CABEÇA PANELA - PHILLIPS | 120 | pç | 0.119 | 0.051 | 0.17 | 20.4
76 | BUCHA DE NYLON S-8 | 120 | pç | 0.112 | 0.048 | 0.16 | 19.2
77 | ARRUELA LISA 1/4" | 120 | pç | 0.028 | 0.012 | 0.04 | 4.8
78 | ARRUELA DE PRESSÃO 1/4" | 120 | pç | 0.028 | 0.012 | 0.04 | 4.8
79 | SEALTUBE 2" | 6 | m | 14.063 | 6.027 | 20.09 | 120.54
80 | CONEXÃO CMZ 2" | 8 | pç | 35.231 | 15.099 | 50.33 | 402.64
81 | ARGAMASSA PRONTA (SACO 25kg) | 1 | pç | 9.072 | 3.888 | 12.96 | 12.96
82 | SERRA PARA ARCO STARRET | 2 | pç | 3.528 | 1.512 | 5.04 | 10.08
83 | BROCA AÇO-RÁPIDO 6,0mm - ENGATE MANDRIL | 4 | pç | 5.544 | 2.376 | 7.92 | 31.68
84 | BROCA AÇO-RÁPIDO 8,0mm - ENGATE RÁPIDO | 4 | pç | 16.128 | 6.912 | 23.04 | 92.16
85 | LONA PRETA (m2) | 10 | pç | 0.805 | 0.345 | 1.15 | 11.5
86 | MASSA CORRIDA (LATA 900ml) | 1 | pç | 10.08 | 4.32 | 14.4 | 14.4
87 | SACO PARA ENTULHO | 4 | pç | 0.959 | 0.411 | 1.37 | 5.48
88 | MATERIAIS DIVERSOS | 1 | vb | 1209.6 | 518.4 | 1728 | 1728
89 | INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO 2" | 60 | sv | 15.953 | 6.837 | 22.79 | 1367.4
90 | INSTALAÇÃO DE QUADRO DE ALIMENTAÇÃO | 1 | sv | 257.25 | 110.25 | 367.5 | 367.5
91 | LANÇAMENTO DE CIRCUITO 10,0mm (F/F/F/N/T) | 60 | sv | 4.634 | 1.986 | 6.62 | 397.2
92 | LANÇAMENTO DE CIRCUITO 16,0mm (F/F/F/N/T) | 60 | sv | 4.634 | 1.986 | 6.62 | 397.2
93 | LANÇAMENTO DE CABO PP 3x4,0mm | 20 | sv | 2.163 | 0.927 | 3.09 | 61.8
94 | MONTAGEM DE QUADRO DE FORÇA | 2 | sv | 463.05 | 198.45 | 661.5 | 1323
95 | CONECTORIZAÇÃO DE TOMADA INDUSTRIAL | 4 | sv | 9.779 | 4.191 | 13.97 | 55.88
96 | ELABORAÇÃO DE AS-BUILT | 1 | sv | 102.9 | 44.1 | 147 | 147
97 | DESPESAS DIVERSAS | 1 | vb | 102.9 | 44.1 | 147 | 147
SUBTOTAL | [6 empty] | 23398.15
CABEAMENTO ESTRUTURADO
1 | CABO UTP PANDUIT CAT. 6 CM | 915 | m | 1.491 | 0.639 | 2.13 | 1948.95
2 | ANILHA HELLERMANN HO-85 | 480 | pç | 0.049 | 0.021 | 0.07 | 33.6
3 | ABRAÇADEIRA HELLERMANN T-18R PRETA | 100 | pç | 0.042 | 0.018 | 0.06 | 6
4 | ABRAÇADEIRA HELLERMANN T-50R PRETA | 100 | pç | 0.07 | 0.03 | 0.1 | 10
6 | MODULAR JACK PANDUIT CAT. 6 - MINICOM - AZUL | 96 | pç | 17.234 | 7.386 | 24.62 | 2363.52
7 | PATCH CABLE CAT. 6 - 1,5m - AZUL | 48 | pç | 22.792 | 9.768 | 32.56 | 1562.88
8 | PATCH CABLE CAT. 6 - 2,4m - AZUL | 48 | pç | 26.81 | 11.49 | 38.3 | 1838.4
9 | ETIQUETA AUTO-LAMINADA PARA CABO UTP | 220 | pç | 0.203 | 0.087 | 0.29 | 63.8
10 | PATCH PANEL DESCARREGADO PANDUIT - 24 PORTAS | 4 | pç | 59.374 | 25.446 | 84.82 | 339.28
11 | PAINEL DE FECHAMENTO PRETO 1U - GENÉRICO | 6 | pç | 8.064 | 3.456 | 11.52 | 69.12
12 | ORGANIZADOR DE CABOS PANDUIT 2U - FRONTAL/TRASEIRO | 4 | pç | 114.912 | 49.248 | 164.16 | 656.64
13 | PORCA GAIOLA | 40 | pç | 0.868 | 0.372 | 1.24 | 49.6
14 | PARAFUSO M5x12mm P/ PORCA GAIOLA | 40 | pç | 0.455 | 0.195 | 0.65 | 26
15 | FITA DE VELCRO DUPLA FACE | 2 | pç | 0.35 | 0.15 | 0.5 | 1
16 | FITA PARA ROTULADORA | 1 | pç | 50.4 | 21.6 | 72 | 72
17 | MATERIAIS DIVERSOS | 1 | vb | 120.96 | 51.84 | 172.8 | 172.8
18 | LANÇAMENTO DE CABO UTP | 915 | sv | 2.576 | 1.104 | 3.68 | 3367.2
19 | CONECTORIZAÇÃO UTP (RACK) | 48 | sv | 3.605 | 1.545 | 5.15 | 247.2
20 | CONECTORIZAÇÃO UTP (JACK) | 48 | sv | 3.605 | 1.545 | 5.15 | 247.2
21 | CERTIFICAÇÃO UTP | 48 | sv | 3.605 | 1.545 | 5.15 | 247.2
22 | ELABORAÇÃO DE AS-BUILT | 2 | sv | 102.9 | 44.1 | 147 | 294
23 | DESPESAS DIVERSAS | 1 | vb | 102.9 | 44.1 | 147 | 147
SUBTOTAL | [6 empty] | 13763.39
ATERRAMENTO DE PISO ELEVADO
1 | CABO DE COBRE NÚ #50,0mm2 | 90 | m | 24.493 | 10.497 | 34.99 | 3149.1
2 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO #50,0mm2 | 12 | pç | 4.235 | 1.815 | 6.05 | 72.6
3 | CLAMPER PANDUIT P/ PEDESTAL #50,0mm2 | 72 | pç | 143.64 | 61.56 | 205.2 | 14774.4
4 | PLACA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO TMGB | 1 | pç | 584.136 | 250.344 | 834.48 | 834.48
5 | PARAFUSO AA 4,8x50mm - CABEÇA PANELA - PHILLIPS | 30 | pç | 0.119 | 0.051 | 0.17 | 5.1
6 | BUCHA DE NYLON S-8 | 30 | pç | 0.112 | 0.048 | 0.16 | 4.8
7 | ARRUELA LISA 1/4" | 30 | pç | 0.028 | 0.012 | 0.04 | 1.2
8 | ARRUELA DE PRESSÃO 1/4" | 30 | pç | 0.028 | 0.012 | 0.04 | 1.2
9 | BROCA AÇO-RÁPIDO 6,0mm - ENGATE MANDRIL | 1 | pç | 5.544 | 2.376 | 7.92 | 7.92
10 | BROCA AÇO-RÁPIDO 8,0mm - ENGATE RÁPIDO | 1 | pç | 16.128 | 6.912 | 23.04 | 23.04
11 | TERMINAL SAPATA #50,0mm2 | 3 | pç | 2.905 | 1.245 | 4.15 | 12.45
12 | TERMINAL YA #50,0mm2 | 10 | pç | 1.309 | 0.561 | 1.87 | 18.7
13 | ESTANHO 40x60 (ROLO) | 1 | pç | 50.4 | 21.6 | 72 | 72
14 | PARAFUSO M4x6,0mm | 6 | pç | 0.406 | 0.174 | 0.58 | 3.48
15 | TERMO CONTRÁTIL TCN 20 50,8 - HELLERMANN | 1 | m | 8.568 | 3.672 | 12.24 | 12.24
16 | MATERIAIS DIVERSOS | 1 | vb | 100.8 | 43.2 | 144 | 144
17 | LANÇAMENTO DE CABO COBRE NU #50,0mm2 | 96 | sv | 3.605 | 1.545 | 5.15 | 494.4
18 | INSTALAÇÃO DE PLACA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO | 1 | sv | 123.48 | 52.92 | 176.4 | 176.4
19 | ELABORAÇÃO DE AS-BUILT | 1 | sv | 102.9 | 44.1 | 147 | 147
20 | DESPESAS DIVERSAS | 1 | vb | 51.45 | 22.05 | 73.5 | 73.5
SUBTOTAL | [6 empty] | 20028.01
PISO ELEVADO
1 | PISO ELEVADO METÁLICO - ALTURA FINAL 400mm - FÓRMICA ALTO TRÁFEGO | 30 | m2 | 282.24 | 120.96 | 403.2 | 12096
2 | MATERIAIS DIVERSOS | 1 | vb | 151.2 | 64.8 | 216 | 216
3 | INSTALAÇÃO DE PISO ELEVADO | 30 | sv | 51.45 | 22.05 | 73.5 | 2205
4 | ELABORAÇÃO DE AS-BUILT | 1 | sv | 102.9 | 44.1 | 147 | 147
5 | FRETE DE PISO ELEVADO | 1 | sv | 771.75 | 330.75 | 1102.5 | 1102.5
6 | DESPESAS DIVERSAS | 1 | vb | 51.45 | 22.05 | 73.5 | 73.5
SUBTOTAL | [6 empty] | 15840
PREPARAÇÃO DE CONTRAPISO
1 | LIXA MÉDIA PARA ALVERNARIA | 3 | pç | 0.805 | 0.345 | 1.15 | 3.45
2 | LIXA GROSSA PARA ALVENARIA | 3 | pç | 0.805 | 0.345 | 1.15 | 3.45
3 | LIXA MÉDIA PARA METAL | 3 | pç | 2.52 | 1.08 | 3.6 | 10.8
4 | LIXA GROSSA PARA METAL | 3 | pç | 2.52 | 1.08 | 3.6 | 10.8
5 | ROLO DE PINTURA 200mm | 2 | pç | 8.771 | 3.759 | 12.53 | 25.06
6 | ROLO DE PINTURA 100mm | 2 | pç | 6.755 | 2.895 | 9.65 | 19.3
7 | SOLVENTE (LATA 1 LITRO) | 1 | pç | 9.072 | 3.888 | 12.96 | 12.96
8 | FITA CREPE LARGA (ROLO) | 2 | pç | 7.56 | 3.24 | 10.8 | 21.6
9 | ESTOPA - PACOTE | 1 | pç | 2.016 | 0.864 | 2.88 | 2.88
10 | TINTA PARA PISO CINZA ESCURO (LATA 20 LITROS) | 1 | pç | 176.4 | 75.6 | 252 | 252
16 | MATERIAIS DIVERSOS | 1 | vb | 50.4 | 21.6 | 72 | 72
17 | REMOÇÃO DE FORRAÇÃO EXISTENTE | 28 | sv | 4.116 | 1.764 | 5.88 | 164.64
18 | PINTURA DE CONTRAPISO | 28 | sv | 9.779 | 4.191 | 13.97 | 391.16
19 | ELABORAÇÃO DE AS-BUILT | 1 | sv | 102.9 | 44.1 | 147 | 147
20 | DESPESAS DIVERSAS | 1 | vb | 51.45 | 22.05 | 73.5 | 73.5
SUBTOTAL | [6 empty] | 1210.6
FORRO REBAIXADO
1 | FORRO ISOVER MODULAÇÃO 1250x625mm - TIPO OMNI | 30 | m2 | 95.76 | 41.04 | 136.8 | 4104
2 | MATERIAIS DIVERSOS | 1 | vb | 151.2 | 64.8 | 216 | 216
3 | INSTALAÇÃO DE FORRO C/ MODULAÇÃO 1250x625mm | 30 | sv | 46.305 | 19.845 | 66.15 | 1984.5
4 | ELABORAÇÃO DE AS-BUILT | 1 | sv | 102.9 | 44.1 | 147 | 147
5 | FRETE DE FORROS | 1 | vb | 411.6 | 176.4 | 588 | 588
6 | DESPESAS DIVERSAS | 1 | vb | 51.45 | 22.05 | 73.5 | 73.5
SUBTOTAL | [6 empty] | 7113
PORTA CORTA-FOGO
1 | PORTA CORTA-FOGO TIPO P-120 1000x2200mm | 1 | pç | 5241.6 | 2246.4 | 7488 | 7488
2 | MATERIAIS DIVERSOS | 1 | vb | 100.8 | 43.2 | 144 | 144
3 | INSTALAÇÃO DE PORTA CORTA-FOGO | 1 | sv | 154.35 | 66.15 | 220.5 | 220.5
4 | ELABORAÇÃO DE AS-BUILT | 1 | sv | 102.9 | 44.1 | 147 | 147
5 | FRETE DE PORTA | 1 | vb | 123.48 | 52.92 | 176.4 | 176.4
6 | DESPESAS DIVERSAS | 1 | vb | 51.45 | 22.05 | 73.5 | 73.5
SUBTOTAL | [6 empty] | 8249.4
SOLUÇÃO APC -NO-BREAKS, RACKS, CLIMATIZAÇÃO DE PRECISÃO
1 | RACK PADRÃO 19" NETSHELTER SX 42U PROF. 1070mm. | 2 | pç | 3230.486 | 1384.494 | 4614.98 | 9229.96
2 | RACK PADRÃO 23" NETSHELTER SX 42U PROF. 1070mm. | 1 | pç | 4537.001 | 1944.429 | 6481.43 | 6481.43
3 | BANDEJA FIXA 114kg - PRETA - APC | 3 | pç | 227.906 | 97.674 | 325.58 | 976.74
4 | ORGANIZADOR VERTICAL DE CABOS (02 UNIDADES) | 3 | pç | 178.227 | 76.383 | 254.61 | 763.83
5 | AR CONDICIONADO DE PRECISÃO SC AIR COOLED SELF CONTAINED 200-240V 60Hz - CAP. 5,3kW (18000 Btu/h), REFIGERAÇÃO A AR, REFRIGERANTE ECOLÓGICO | 1 | pç | 17778.621 | 7619.409 | 25398.03 | 25398.03
6 | Smart-UPS RT 15000VA/12000W 230V 12U COR: PRETO | 1 | pç | 13361.32 | 5726.28 | 19087.6 | 19087.6
7 | TRANSFORMADOR ISOLADOR 20kVA APC - STEP-DOWN TRANSFORMER | 1 | pç | 4089.652 | 1752.708 | 5842.36 | 5842.36
8 | MÓDULO DE BATERIAIS INTERNO PARA SURT15/SURT20 | 1 | pç | 5071.045 | 2173.305 | 7244.35 | 7244.35
9 | KIT DE TRILHOS 19" PARA BANCO DE BATERIAS/TRAFO ISOLADOR | 3 | pç | 270.676 | 116.004 | 386.68 | 1160.04
10 | PDU PARA RACK, BÁSICA, ZERO U, 30A, 120V, (24)5-15 | 2 | pç | 932.806 | 399.774 | 1332.58 | 2665.16
11 | MATERIAIS DIVERSOS | 1 | vb | 584.08 | 250.32 | 834.4 | 834.4
12 | ATIVAÇÃO DE SISTEMA SURT 5x8NBD | 1 | sv | 2065.413 | 885.177 | 2950.59 | 2950.59
13 | ATIVAÇÃO DE SISTEMA INROW SC - 5x8NBD | 1 | sv | 1862.616 | 798.264 | 2660.88 | 2660.88
14 | INSTALAÇÃO DE RACK | 3 | sv | 127.68 | 54.72 | 182.4 | 547.2
15 | ELABORAÇÃO DE AS-BUILT | 1 | sv | 106.4 | 45.6 | 152 | 152
16 | DESPESAS DIVERSAS | 1 | vb | 106.4 | 45.6 | 152 | 152
SUBTOTAL | [6 empty] | 86146.57
ILUMINACÃO
1 | PERFILADO PERFURADO 38x38x6000mm - CHAPA #16 | 4 | pç | 65.52 | 28.08 | 93.6 | 374.4
2 | CAIXA P/ PERFILADO TIPO LB - CHAPA #16 | 1 | pç | 21.168 | 9.072 | 30.24 | 30.24
3 | CAIXA P/ PERFILADO TIPO X - CHAPA #16 | 1 | pç | 21.168 | 9.072 | 30.24 | 30.24
4 | CAIXA P/ PERFILADO TIPO T - CHAPA #16 | 3 | pç | 21.168 | 9.072 | 30.24 | 90.72
5 | GANCHO CURTO PARA PERFILADO 38x38mm | 24 | pç | 2.114 | 0.906 | 3.02 | 72.48
6 | VERGALHÃO ROSQUEADO 3/8"x3000mm | 5 | pç | 17.136 | 7.344 | 24.48 | 122.4
7 | CHUMBADOR 3/8" TIPO UR | 24 | pç | 4.235 | 1.815 | 6.05 | 145.2
8 | PORCA SEXTAVADA ALTA 3/8" | 60 | pç | 0.063 | 0.027 | 0.09 | 5.4
9 | ARRUELA LISA 3/8" | 60 | pç | 0.049 | 0.021 | 0.07 | 4.2
10 | ARRUELA DE PRESSÃO 3/8" | 60 | pç | 0.049 | 0.021 | 0.07 | 4.2
11 | FLANGE TERMINAL P/ PERFILADO 38x38mm | 4 | pç | 4.634 | 1.986 | 6.62 | 26.48
12 | TAMPA P/ PERFILADO 38x38x6000mm - ENCAIXE SOB PRESSÃO | 4 | pç | 12.096 | 5.184 | 17.28 | 69.12
13 | EMENDA INTERNA PARA PERFILADO 38x38mm - TIPO "I" | 12 | pç | 2.317 | 0.993 | 3.31 | 39.72
14 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4"x1/2" | 120 | pç | 0.14 | 0.06 | 0.2 | 24
15 | PORCA SEXTAVADA ALTA 1/4" | 120 | pç | 0.049 | 0.021 | 0.07 | 8.4
16 | ARRUELA LISA 1/4" | 120 | pç | 0.028 | 0.012 | 0.04 | 4.8
17 | PORCA LOSANGULAR 1/4" S/ MOLA | 12 | pç | 0.028 | 0.012 | 0.04 | 0.48
18 | CAIXA PARA TOMADA EM PERFILADO - P/ PARAFUSO | 6 | pç | 6.048 | 2.592 | 8.64 | 51.84
20 | LIXA MÉDIA P/ METAL | 1 | pç | 2.52 | 1.08 | 3.6 | 3.6
21 | LIXA MÉDIA P/ ALVENARIA | 1 | pç | 0.805 | 0.345 | 1.15 | 1.15
22 | ROLO DE PINTURA 100mm | 1 | pç | 6.755 | 2.895 | 9.65 | 9.65
23 | PINCÉL 100mm | 1 | pç | 7.056 | 3.024 | 10.08 | 10.08
24 | SOLVENTE (LATA 1 LITRO) | 1 | pç | 9.072 | 3.888 | 12.96 | 12.96
26 | CABO FLEX 1,5mm - 750V - AZUL | 100 | m | 0.504 | 0.216 | 0.72 | 72
27 | CABO FLEX 1,5mm - 750V - VERDE | 100 | m | 0.504 | 0.216 | 0.72 | 72
28 | CABO FLEX 1,5mm - 750V - VERMELHO | 100 | m | 0.504 | 0.216 | 0.72 | 72
29 | CABO FLEX 1,5mm - 750V - AMARELO | 100 | m | 0.504 | 0.216 | 0.72 | 72
30 | TERMINAL TIPO PINO - PRÉ-ISOLADO - 1,5mm | 20 | pç | 0.098 | 0.042 | 0.14 | 2.8
31 | TERMINAL TIPO OLHAL - PRÉ-ISOLADO - 1,5mm | 12 | pç | 0.098 | 0.042 | 0.14 | 1.68
32 | TOMADA 2P+T (2 PINOS CHATOS + TERRA) S/ ESPELHO | 6 | pç | 4.291 | 1.839 | 6.13 | 36.78
33 | PLUGUE 2P+T (2 PINOS CHATOS + TERRA) S/ ESPELHO | 6 | pç | 5.887 | 2.523 | 8.41 | 50.46
34 | CABO TIPO PP 3x1,5mm2 | 6 | m | 1.512 | 0.648 | 2.16 | 12.96
35 | LUMINÁRIA EMBUTIR C/ ALETAS 4x16W - COMPLETA | 6 | pç | 141.12 | 60.48 | 201.6 | 1209.6
36 | LÂMPADA 16W | 24 | pç | 10.234 | 4.386 | 14.62 | 350.88
37 | ELETRODUTO AÇO-CARBONO 1/2" - LEVE III | 2 | pç | 9.072 | 3.888 | 12.96 | 25.92
38 | TERMINAL DE ENCAIXE 1/2" | 4 | pç | 1.309 | 0.561 | 1.87 | 7.48
39 | LUVA DE ENCAIXE 1/2" | 4 | pç | 1.106 | 0.474 | 1.58 | 6.32
40 | BUCHA DE ALUMÍNIO 1/2" | 2 | pç | 0.294 | 0.126 | 0.42 | 0.84
41 | ARRUELA DE ALUMÍNIO 1/2" | 2 | pç | 0.203 | 0.087 | 0.29 | 0.58
42 | CONDULETE TIPO E 1/2" C/ ESPELHO CEGO | 2 | pç | 4.333 | 1.857 | 6.19 | 12.38
43 | INTERRUPTOR DUPLO S/ ESPELHO (02 TECLAS) | 1 | pç | 7.56 | 3.24 | 10.8 | 10.8
44 | ESPELHO CONDULETE 1/2" - POSTO P/ INTERRUPTO DUPLO | 1 | pç | 1.68 | 0.72 | 2.4 | 2.4
45 | SEALTUBE 1/2" | 1 | m | 2.982 | 1.278 | 4.26 | 4.26
46 | CONEXÃO CMZ 1/2" | 1 | pç | 4.221 | 1.809 | 6.03 | 6.03
47 | DERIVADOR LATERAL PARA ELETRODUTO 1/2" - PERFILADO | 2 | pç | 1.988 | 0.852 | 2.84 | 5.68
48 | PARAFUSO AA 4,8x50mm - CABEÇA PANELA - PHILIPS | 12 | pç | 0.119 | 0.051 | 0.17 | 2.04
49 | BUCHA S-8 P/ GESSO ACARTONADO | 12 | pç | 0.252 | 0.108 | 0.36 | 4.32
50 | ABRAÇADEIRA CUNHA 1/2" | 4 | pç | 0.504 | 0.216 | 0.72 | 2.88
51 | MATERIAIS DIVERSOS | 1 | vb | 100.8 | 43.2 | 144 | 144
52 | INSTALAÇÃO DE PERFILADO 38x38mm | 24 | sv | 8.232 | 3.528 | 11.76 | 282.24
53 | LANÇAMENTO DE CIRCUITO 1,5mm (F/N/T) | 100 | sv | 0.826 | 0.354 | 1.18 | 118
54 | LANÇAMENTO DE RETORNO 1,5mm | 100 | sv | 0.308 | 0.132 | 0.44 | 44
55 | CONECTORIZAÇÃO DE TOMADA ELÉTRICA | 6 | sv | 3.605 | 1.545 | 5.15 | 30.9
56 | MONTAGEM DE DISJUNTOR | 1 | sv | 3.605 | 1.545 | 5.15 | 5.15
57 | MONTAGEM DE LUMINÁRIA 2x26W | 6 | sv | 20.58 | 8.82 | 29.4 | 176.4
58 | LEVANTAMENTO LUMINOTÉCNICO | 1 | sv | 51.45 | 22.05 | 73.5 | 73.5
59 | CONECTORIZAÇÃO DE INTERRUPTOR | 1 | sv | 3.605 | 1.545 | 5.15 | 5.15
60 | INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO 1/2" | 6 | sv | 5.663 | 2.427 | 8.09 | 48.54
61 | ELABORAÇÃO DE AS-BUILT | 1 | sv | 102.9 | 44.1 | 147 | 147
62 | DESPESAS DIVERSAS | 1 | sv | 205.8 | 88.2 | 294 | 294
SUBTOTAL | [6 empty] | 4555.73
TOMADAS DE SERVIÇO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
1 | TOMADA PADRÃO ABNT 2P+T | 7 | pç | 8.974 | 3.846 | 12.82 | 89.74
2 | ESPELHO CONDULETE 1/2" - POSTO REDONDO | 7 | pç | 1.715 | 0.735 | 2.45 | 17.15
3 | CABO DE TRIPOLAR 3x2,5mm - DUPLO ISOLAMENTO | 70 | m | 2.275 | 0.975 | 3.25 | 227.5
4 | CONDULETE TIPO E 1/2" C/ TAMPA CEGA | 6 | pç | 4.333 | 1.857 | 6.19 | 37.14
5 | ELETRODUTO AÇO-CARBONO 1/2" | 6 | pç | 9.072 | 3.888 | 12.96 | 77.76
6 | CURVA AÇO-CARBONO 1/2" | 6 | pç | 1.666 | 0.714 | 2.38 | 14.28
7 | LUVA DE ENCAIXE 1/2" | 12 | pç | 1.106 | 0.474 | 1.58 | 18.96
8 | TERMINAL LEVE III - 1/2" | 12 | pç | 1.309 | 0.561 | 1.87 | 22.44
9 | ABRAÇADEIRA CUNHA 1/2" | 12 | pç | 0.602 | 0.258 | 0.86 | 10.32
10 | SEALTUBE 1/2" | 6 | m | 2.982 | 1.278 | 4.26 | 25.56
11 | CONEXÃO CMZ 1/2" | 12 | pç | 4.221 | 1.809 | 6.03 | 72.36
12 | PARAFUSO E BUCHA S-8 | 30 | pç | 0.245 | 0.105 | 0.35 | 10.5
13 | BUCHA E ARRUELA ALUMÍNIO 1/2" | 30 | pç | 0.504 | 0.216 | 0.72 | 21.6
14 | CONDULETE TIPO C 1/2" C/ TAMPA CEGA | 4 | pç | 4.333 | 1.857 | 6.19 | 24.76
15 | FITA ISOLANTE | 2 | pç | 2.926 | 1.254 | 4.18 | 8.36
16 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2x55W - 2,5h DE AUTONOM. | 1 | pç | 352.8 | 151.2 | 504 | 504
17 | MATERIAIS DIVERSOS | 1 | vb | 120.96 | 51.84 | 172.8 | 172.8
18 | CONECTORIZAÇÃO DE TOMADA ELÉTRICA | 7 | sv | 3.605 | 1.545 | 5.15 | 36.05
19 | INSTALAÇÃO DE BLOCO AUTÔNOMO | 1 | sv | 51.45 | 22.05 | 73.5 | 73.5
20 | INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO 1/2" | 18 | sv | 5.663 | 2.427 | 8.09 | 145.62
21 | LANÇAMENTO DE CIRCUITO 2,5mm (F/N/T) | 200 | sv | 1.547 | 0.663 | 2.21 | 442
SUBTOTAL | [6 empty] | 2052.4
CONTROLE DE ACESSO
1 | TECLADO DE ACESSO E CENTRAL DE CONTROLE AMELCO - 10 SENHAS | 1 | pç | 309.456 | 132.624 | 442.08 | 442.08
2 | FECHO MAGNÉTICO PARA PORTA LEVE | 1 | pç | 77.616 | 33.264 | 110.88 | 110.88
3 | CABO UTP CAT. 5E PANDUIT CM | 20 | m | 0.763 | 0.327 | 1.09 | 21.8
4 | CABO TIPO PP 3x1,5mm | 20 | m | 1.512 | 0.648 | 2.16 | 43.2
5 | MODULAR JACK CAT. 5E PANDUIT - MINICOM | 2 | m | 1.512 | 0.648 | 2.16 | 4.32
6 | PATCH CABLE 1,5m AZUL - PANDUIT - CAT. 5E | 2 | pç | 1.512 | 0.648 | 2.16 | 4.32
7 | ELETRODUTO F.G. 1/2" | 2 | pç | 9.072 | 3.888 | 12.96 | 25.92
8 | CURVA F.G. 1/2" | 2 | pç | 1.666 | 0.714 | 2.38 | 4.76
9 | LUVA DE ENCAIXE 1/2" | 4 | pç | 1.106 | 0.474 | 1.58 | 6.32
10 | TERMINAL LEVE III - 1/2" | 4 | pç | 1.309 | 0.561 | 1.87 | 7.48
11 | ABRAÇADEIRA CUNHA 1/2" | 6 | pç | 0.602 | 0.258 | 0.86 | 5.16
12 | PARAFUSO E BUCHA S-8 | 20 | pç | 0.231 | 0.099 | 0.33 | 6.6
13 | BUCHA E ARRUELA ALUMÍNIO 1/2" | 20 | pç | 0.504 | 0.216 | 0.72 | 14.4
14 | CONDULETE TIPO C 1/2" C/ TAMPA CEGA | 2 | pç | 4.333 | 1.857 | 6.19 | 12.38
15 | FITA ISOLANTE | 1 | pç | 2.926 | 1.254 | 4.18 | 4.18
16 | MATERIAIS DIVERSOS | 1 | vb | 80.64 | 34.56 | 115.2 | 115.2
17 | INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE ALARME | 1 | sv | 236.67 | 101.43 | 338.1 | 338.1
18 | INSTALAÇÃO DE FECHO MAGNÉTICO | 1 | sv | 10.29 | 4.41 | 14.7 | 14.7
19 | LANÇAMENTO DE CABO UTP | 20 | sv | 0.826 | 0.354 | 1.18 | 23.6
20 | INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO 1/2" | 6 | sv | 5.663 | 2.427 | 8.09 | 48.54
21 | LANÇAMENTO DE CIRCUITO 1,5mm (F/N/T) | 20 | sv | 1.855 | 0.795 | 2.65 | 53
SUBTOTAL | [6 empty] | 1306.94
SISTEMA E DETECÇÃO E COMBATE À INCENDIOS
1 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SISTEMA BASE EM GÁS E-CARO | 1 | pç | 9878.4 | 4233.6 | 14112 | 14112
2 | MATERIAIS DIVERSOS | 1 | vb | 352.8 | 151.2 | 504 | 504
3 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE E DETECÇÃO | 1 | sv | 3601.5 | 1543.5 | 5145 | 5145
4 | ELABORAÇÃO DE AS-BUILT | 1 | sv | 102.9 | 44.1 | 147 | 147
5 | FRETE DE INSUMOS | 1 | vb | 360.15 | 154.35 | 514.5 | 514.5
6 | DESPESAS DIVERSAS | 1 | vb | 51.45 | 22.05 | 73.5 | 73.5
SUBTOTAL | [6 empty] | 20496
SERVIÇOS DIVERSOS E DESPESAS INDIRETAS
1 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO | 1 | sv | 2058 | 882 | 2940 | 2940
2 | ESTADIA (POR TÉCNICO) | 1 | vb | 12348 | 5292 | 17640 | 17640
3 | DESLOCAMENTO | 1 | vb | 1852.2 | 793.8 | 2646 | 2646
4 | ALIMENTAÇÃO | 1 | vb | 5762.4 | 2469.6 | 8232 | 8232
5 | DESPESAS DIVERSAS | 1 | vb | 308.7 | 132.3 | 441 | 441
SUBTOTAL | [6 empty] | 31899
TOTAL | [6 empty] | 252872.99