## ORÇAMENTO PADRÃO MAIO2010
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Pró Reitoria de Infraestrutura
Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental e Urbano
Campus Universitário - CEP 97.105-900 - Santa Maria - RS - Fax: (55) 3220-8104
OBRA: BLOCO 74 "B1" - CCSH/UFSM
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 37706.65
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 2518.5 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 1133.325
1.2 | Projeto de fundações | 684 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 478.8
1.3 | Projeto estrutural | 2518.5 | m2 | 0.05 | 7 | 7.05 | 17755.425
1.4 | Projeto As built (como construido) | 2518.5 | m2 | 0.05 | 1.35 | 1.4 | 3525.9
1.5 | Cópias e despesas legais | 2518.5 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 2518.5
1.6 | Tapumes ch. Comp. e=12mm h=2,20 | 150 | m | 35 | 5 | 40 | 6000
1.7 | Instalação provisoria Elétrica | 1 | un | 275 | 105 | 380 | 380
1.8 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | un | 135 | 75 | 210 | 210
1.9 | Barraco de obra | 30 | m2 | 95 | 35 | 130 | 3900
1.10 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.11 | Locação da Obra | 684 | m2 | 0.45 | 0.35 | 0.8 | 547.2
1.12 | Limpeza permanente da obra | 450 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 1035
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 10828.8
2.1 | Limpeza do terreno, com remoção de camada orgânica de 15cm, com transporte até 3 km | 800 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 1720
2.2 | Aterro compactado com material de boa capacidade de suporte | 150 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 3280.5
2.3 | Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação, rede hidráulica, elétrica | 80 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 1323.2
2.4 | Escavação mecânica de solo | 200 | m3 | 0.05 | 7.3 | 7.35 | 1470
2.5 | Transporte de solo com distância até 5 km - bota fora | 160 | m3 | 0.05 | 13.7 | 13.75 | 2200
2.6 | Reaterro e apiloamento com compactador mecânico (sapo) | 70 | m3 | 0.05 | 11.88 | 11.93 | 835.1
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 74225.64
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 8,5m, fck= 15MPa | 17 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 874.14
3.2 | Estaca escavada, diâm=400mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 8,5m, fck= 15MPa | 25.5 | m | 41.1 | 35 | 76.1 | 1940.55
3.3 | Estaca escavada, diâm=500mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 8,5m, fck= 15MPa | 115 | m | 64.03 | 42.64 | 106.67 | 12267.05
3.4 | Estaca escavada, diâm=600mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 8,5m, fck= 15MPa | 136 | m | 86.72 | 75 | 161.72 | 21993.92
3.5 | Estaca escavada, diâm=700mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 8,5m, fck= 15MPa | 25.5 | m | 118 | 79 | 197 | 5023.5
3.6 | Estaca escavada, diâm=800mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 8,5m, fck= 15MPa | 17 | m | 144.44 | 83 | 227.44 | 3866.48
3.7 | Concreto magro, fck = 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 4 | m3 | 150 | 90 | 240 | 960
3.8 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck min= 25,0 MPa, bombeado, completa | 26 | m3 | 750 | 300 | 1050 | 27300
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 678336.91
4.1 | Vigas de conc.armado, c/forma, fck= 25MPa, (usinado bombeado) - completa | 193 | m3 | 950 | 480 | 1430 | 275990
4.2 | Pilar e pilarete em concreto armado c/ forma, fck 25Mpa (usinado bombeado) - completo | 88 | m3 | 1150 | 550 | 1700 | 149600
4.3 | Calha em concreto armado fck 25 Mpa (usinado bombeado) - completa | 8 | m3 | 750 | 300 | 1050 | 8400
4.4 | Escada em conc.armado, c/forma, fck= 25MPa (usinado), completa | 29 | m3 | 650 | 317.95 | 967.95 | 28070.55
4.5 | Poço do elevador em conc. armado, c/forma, fck= 25MPa (usinado), completo | 3 | m3 | 750 | 300 | 1050 | 3150
4.6 | Laje treliçada, espessura final de 13cm c/ capa minima concreto de 5cm, fck=25MPa (usinado bombeado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 1690 | m2 | 58.25 | 8.65 | 66.9 | 113061
4.7 | Laje treliçada, espessura 17cm c/ capa concreto de 5cm, fck=25MPa (usinado bombeado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 53 | m2 | 91.07 | 14.25 | 105.32 | 5581.96
4.8 | Laje treliçada, espessura 21cm c/ capa concreto de 5cm, fck=25MPa (usinado bombeado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 158 | m2 | 115.95 | 16.45 | 132.4 | 20919.2
4.9 | Laje maciça de concreto armado, espessura 10cm, fck 25 Mpa (usinado bombeado) - completa | 76 | m3 | 650 | 317.95 | 967.95 | 73564.2
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 157919.78
5.1 | Alvenaria de bloco ceramico 20 cm (espessura) | 1250 | m2 | 28 | 16 | 44 | 55000
5.2 | Alvenaria de bloco ceramico - 15 cm (espessura) | 1655 | m2 | 22 | 12 | 34 | 56270
5.3 | Alvenaria maciça de 20cm (espessura) | 550 | m2 | 44 | 16 | 60 | 33000
5.4 | Elementos vazados (cobogó) em concreto, conforme projeto | 38 | m2 | 30 | 12 | 42 | 1596
5.5 | Contraverga em concreto armado sob Janelas | 255 | ml | 25 | 8 | 33 | 8415
5.6 | Contra verga sob janelas, com 2 barras de ferro 4.2mm, com argamassa 1:3 (cimento:areia) | 30 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 786
5.7 | Vergas sobre portas e janelas, com 3 barras de ferro 4.2mm, com argamassa 1:3 (cimento:areia) | 98 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 2852.78
[6 empty] | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 216178.05
6.1 | Caixilho de metalon, com contramarco - janelas maxim-ar e fixas, baquete de aluminio, completa | 480 | m2 | 250 | 12.5 | 262.5 | 126000
6.2 | Caixilho metalon, com contramarco - Porta de acesso ao prédio, completa c/ ferragem | 10 | m2 | 250 | 12.5 | 262.5 | 2625
6.3 | Porta metalon, venezianada, completa c/ ferragem - veneziana indevassável - acesso a subestação | 2.5 | m2 | 250 | 12.5 | 262.5 | 656.25
6.4 | Porta metalon, venezianada, completa c/ ferragem - acesso telhado | 1.5 | m2 | 215 | 12.5 | 227.5 | 341.25
6.5 | Caixilho veneziana metalon - Janela fixa, completa c/ ferragem - veneziana indevassável - subestação | 6.5 | m2 | 250 | 12.5 | 262.5 | 1706.25
6.6 | Caixilho veneziana metalon - Janela fixa, completa c/ ferragem | 5 | m2 | 185 | 12.5 | 197.5 | 987.5
6.7 | Porta Corta Fogo, isola escada do prédio, completa c/ ferragem, c/ vidro nas folhas, tipo vigia (30x45cm) | 4 | cj | 3100 | 60 | 3160 | 12640
6.8 | Escada marinheiro para acesso telhado e reservatório, completa | 3 | ml | 160 | 18 | 178 | 534
6.9 | Fechamento metálico dos shafts nos banheiros, de abrir, completo | 15 | m2 | 85 | 45 | 130 | 1950
6.10 | Corrimãos, completo | 140 | ml | 146 | 18 | 164 | 22960
6.11 | Alçapão em chapa metálica, 80x80, para acesso ao reservatório e telhado, completo | 0.64 | m2 | 100 | 45 | 145 | 92.8
6.12 | Grade em ferro para janelas e porta de acesso do térreo | 110 | m2 | 85 | 20 | 105 | 11550
6.13 | Grelha metálica (Reservatório superior) | 3 | m2 | 235 | 5 | 240 | 720
6.14 | Portas inter. Semi-oca 100x210 cedro -completa c/ferragem, com veneziana 30x30cm - QGBT | 1 | cj | 398 | 35 | 433 | 433
6.15 | Portas inter. Semi-oca 90x210 cedro -completa c/ferragem | 73 | cj | 378 | 35 | 413 | 30149
6.16 | Portas inter. Semi-oca 70x210 cedro -completa c/ferragem | 3 | cj | 358 | 35 | 393 | 1179
6.17 | Trava para portas | 80 | un | 4.2 | 1.5 | 5.7 | 456
6.18 | Numeração das portas internas | 80 | un | 6 | 1.5 | 7.5 | 600
6.19 | Visor fixo em madeira, divisória entre sala de reuniões e secretaria - 190x80cm | 4.6 | m2 | 120 | 10 | 130 | 598
7 | COBERTURA | [6 empty] | 56794.41
7.1 | Esturtura de madeira em eucalipto aplainado 2 faces, com tratamento anti cupim, com tesouras executadas com 10x10 cm a cada 160cm e terças 5x7cm cada 110cm | 598 | m2 | 13.87 | 12.37 | 26.24 | 15691.52
7.2 | Telha fibrocimento ondulada e=8mm | 598 | m2 | 27.41 | 2.72 | 30.13 | 18017.74
7.3 | Cumeeira fibrocimento ondulada e=8mm - inclusive lanternim | 33 | m | 32.4 | 1.48 | 33.88 | 1118.04
7.4 | Rufo / algeroz de parede em chapa galvanizada n° 26, corte 25, c/ pintura, completo | 94 | m | 31.59 | 4.5 | 36.09 | 3392.46
7.5 | Capeamento p/ platibanda corte 25cm, em chapa galvanizada n° 26, c/ pintura, completo | 185 | m | 31.59 | 4.5 | 36.09 | 6676.65
7.6 | Calha em chapa galvanizada n° 20, corte 40, c/ pintura, completa | 19 | ml | 55 | 15 | 70 | 1330
7.7 | Mastique p/ junta de dilatação | 92 | ml | 10 | 4 | 14 | 1288
7.8 | Perfil de alumínio para vedar junta de dilatação, completo e instalado | 256 | ml | 18 | 2 | 20 | 5120
7.9 | Perfil de alumínio "L", 1 1/2", para formar pingadeira nas marquises, completo e instalado | 180 | ml | 18 | 2 | 20 | 3600
7.10 | Perfil de ferro "L", 1 1/2", p/ juntas de dilatação do piso | 28 | ml | 18 | 2 | 20 | 560
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS/ REDE ESTRUTURADA / SPDA | [6 empty] | 478348.65
8.1 | Rede Média Tensão
8.1.1 | Cabo de cobre monopolar de média tensão, #35mm², 15kV – instalado | 280 | m | 30 | 15 | 45 | 12600
8.1.2 | Caixa de alvenaria 100x100x80 com tampa de concreto, dreno, rebocada interna e externamente | 3 | uni | 200 | 100 | 300 | 900
8.1.3 | Eletroduto de aço galvanizado pesado 100mm com curva longa, aterrado em haste copperweld | 6 | m | 120 | 20 | 140 | 840
8.1.4 | Eletroduto de PVC corrugado 150mm envelopado em concreto, tipo "kanaflex", conforme desenho, com fita indicativa de rede subterrânea de acordo com RIC de MT | 100 | m | 44 | 10 | 54 | 5400
8.1.5 | Mufla polimérica 15kV cabo #35mm² completa uso externo - instalada | 4 | uni | 500 | 50 | 550 | 2200
8.1.6 | Mufla polimérica 15kV cabo #35mm² completa uso interno - instalada | 4 | uni | 150 | 50 | 200 | 800
8.1.7 | Conjunto para derivação de MT aérea composto de três chaves base C padrão, cruzeta, três elos de 10A, ferragens, isoladores poliméricos e aterramento - estrutura completa conforme RIC de MT | 1 | uni | 2500 | 500 | 3000 | 3000
8.1.8 | Subestação rebaixadora de tensão trifásica 60Hz 13,8kV/380/220V composta de transformador trifásico de 225kVA a seco, proteção IP00 (sem gabinete), com rodízios, chave seccionadora tripolar para 400A com alavanca de acionamento, tela ótis com porta para proteção da área de MT, cabos e malha de aterramento, ferragens, completa, conforme desenho e RIC de MT | 1 | uni | 45000 | 5000 | 50000 | 50000
8.2 | Instalações Elétricas
8.2.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P, condulete de alumínio e espelho | 96 | uni | 45 | 5 | 50 | 4800
8.2.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C | 5900 | m | 0.96 | 0.65 | 1.61 | 9499
8.2.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #10mm² 1000V Sintenax Flex 70°C | 165 | m | 6.59 | 2.8 | 9.39 | 1549.35
8.2.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #10mm² 750V Afumex Flex 70°C | 1580 | m | 6.49 | 2.8 | 9.29 | 14678.2
8.2.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #150mm² 1000V Eprotenax Gsette 90°C | 120 | m | 95.64 | 15 | 110.64 | 13276.8
8.2.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #16mm² 750V Afumex Flex 70°C | 2000 | m | 9.62 | 4 | 13.62 | 27240
8.2.7 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C | 14000 | m | 1.53 | 0.8 | 2.33 | 32620
8.2.8 | Cabo de cobre monopolar flexível #35mm² 750V Afumex Flex 70°C | 40 | m | 20.9 | 8 | 28.9 | 1156
8.2.9 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70°C | 400 | m | 2.38 | 1.1 | 3.48 | 1392
8.2.10 | Cabo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 750V Afumex Flex 70°C | 200 | m | 3.47 | 1.95 | 5.42 | 1084
8.2.11 | Cabo de cobre monopolar flexível #95mm² 1000V Eprotenax Gsette 90°C | 30 | m | 58.11 | 10 | 68.11 | 2043.3
8.2.12 | Caixa com espelho cego 20x20cm - elevador, subestação e bomba de recalque | 3 | uni | 30 | 15 | 45 | 135
8.2.13 | Caixa de alvenaria rebocada interna e externamente, com tampa de concreto armado 80x80x60cm | 3 | uni | 150 | 50 | 200 | 600
8.2.14 | Centro de distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 12 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A Siemens, referência CEMAR QDSTG-UX (QEs e SE) | 8 | uni | 240 | 30 | 270 | 2160
8.2.15 | Centro de distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 24 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A Siemens, referência CEMAR QDSTG-UX (QLs) | 7 | uni | 360 | 40 | 400 | 2800
8.2.16 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla intermediária 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 2 | uni | 18 | 10 | 28 | 56
8.2.17 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla paralela 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 2 | uni | 11 | 7 | 18 | 36
8.2.18 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 11 | uni | 11 | 7 | 18 | 198
8.2.19 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A + 1 tomada 2P+T - linha silentoque com espelho de alumínio | 8 | uni | 15 | 9 | 24 | 192
8.2.20 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 45 | uni | 11 | 9 | 20 | 900
8.2.21 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 43 | uni | 15 | 10 | 25 | 1075
8.2.22 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 2P+T americana 20A cor vermelha - linha silentoque com espelho de alumínio | 171 | uni | 14 | 8 | 22 | 3762
8.2.23 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho de alumínio | 308 | uni | 14 | 8 | 22 | 6776
8.2.24 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 3P pino chato 30A (AC) - linha silentoque com espelho de alumínio | 67 | uni | 15 | 8 | 23 | 1541
8.2.25 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 3kA referência Siemens | 29 | uni | 8 | 4 | 12 | 348
8.2.26 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20 A - 3kA referência Siemens | 138 | uni | 8 | 4 | 12 | 1656
8.2.27 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25 A - 3kA referência Siemens | 5 | uni | 8 | 4 | 12 | 60
8.2.28 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 100 A - 18kA referência Siemens | 1 | uni | 200 | 25 | 225 | 225
8.2.29 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 32 A - 5kA referência Siemens | 2 | uni | 55 | 12 | 67 | 134
8.2.30 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 350 A - 25kA referência Siemens | 1 | uni | 500 | 50 | 550 | 550
8.2.31 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 40 A - 5kA referência Siemens | 1 | uni | 55 | 12 | 67 | 67
8.2.32 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 50 A - 18kA referência Siemens | 2 | uni | 200 | 25 | 225 | 450
8.2.33 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 50 A - 5kA referência Siemens | 12 | uni | 55 | 12 | 67 | 804
8.2.34 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 63 A - 18kA referência Siemens | 8 | uni | 200 | 25 | 225 | 1800
8.2.35 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 63 A - 5kA referência Siemens | 7 | uni | 80 | 12 | 92 | 644
8.2.36 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 100x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 1600 | m | 18 | 15 | 33 | 52800
8.2.37 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 150x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 6 | m | 25 | 18 | 43 | 258
8.2.38 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 300x100mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 36 | m | 40 | 25 | 65 | 2340
8.2.39 | Eletroduto de aço zincado tipo semi-pesado 3/4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 1600 | m | 10 | 8 | 18 | 28800
8.2.40 | Eletroduto de PVC rígido antichama roscável parede espessura classe A 2", enterrado e envelopado em concreto, com luvas e curvas pré-fabricadas - completo - metro linear | 30 | m | 12 | 12 | 24 | 720
8.2.41 | Eletroduto de PVC rígido antichama roscável parede espessura classe A 4", enterrado e envelopado em concreto, com luvas e curvas pré-fabricadas - completo - metro linear | 60 | m | 40 | 20 | 60 | 3600
8.2.42 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 24 | rl | 5.5 | 11 | 16.5 | 396
8.2.43 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, sem difusor, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência INTRAL OS812, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V | 502 | uni | 128 | 20 | 148 | 74296
8.2.44 | Quadro Geral de Baixa Tensão metálico com porta chapa 14, tratamento anticorrosivo com pintura eletrostática epóxi a pó, com soleira, aberto na parte inferior, dimensões mínimas de 1,20x2,20x1,00m (LxAxP), estrutura chapa nº 13, tampa traseira, com barramento para 400 A - referência Cemar - Painéis Modulares Desmontáveis CPD-TE221210 (QG1) | 1 | uni | 3000 | 1000 | 4000 | 4000
8.2.45 | Quadro Geral do tipo quadro de comando com porta, borracha de vedação na porta, sem flange, de sobrepor, grau de proteção IP54, metálico com tratamento anticorrosivo, tampa interna para proteção barramento, dimensões mínimas (AxLxP) 80x60x25cm, com barramento trifásico para 200A, espaço para 12 disjuntores tripolares tipo DIN de 5kA + geral de 3P-100, barra de terra e de neutro e placa de montagem (QE1) | 1 | uni | 1500 | 500 | 2000 | 2000
8.3 | Rede Estruturada
8.3.1 | Cabo telefônico CI 40-20 uso interno de 20 pares | 1200 | m | 5 | 2 | 7 | 8400
8.3.2 | Cabo UTP categoria 5e 4P #24AWG azul ref. Furukawa | 9000 | m | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 14400
8.3.3 | Cabo UTP categoria 6 4P #24AWG azul ref. Furukawa | 1200 | m | 1.8 | 1.2 | 3 | 3600
8.3.4 | Certificação 5e |  | pt | 0 | 10 | 10 | 0
8.3.5 | Condulete de alumínio 4"x2", 1 conector RJ45e fêmea e espelho de alumínio | 55 | uni | 25 | 15 | 40 | 2200
8.3.6 | Condulete de alumínio 4"x2", 2 conectores RJ45e fêmea e espelho de alumínio | 105 | uni | 40 | 20 | 60 | 6300
8.3.7 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 100x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 380 | m | 18 | 15 | 33 | 12540
8.3.8 | Eletroduto de aço zincado tipo semi-pesado 3/4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 700 | m | 10 | 8 | 18 | 12600
8.3.9 | Patch cable de 1,0m categoria 5 cor vermelha (para voz) | 50 | uni | 10 | 0 | 10 | 500
8.3.10 | Patch cable de 1,0m categoria 5e cor azul (para dados) | 50 | uni | 10 | 0 | 10 | 500
8.3.11 | Rack tipo caixa para parede com porta de acrílico com chave de 19" x 12U referência CEMAR CRC 19 12U X 570, incluindo guias de cabo, exaustor 220V, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, 2 patch panels de 48 portas 19" categoria 5e (saída para pontos da rede) e 1 patch panel de 24 portas categoria 5 (painel de voz) conforme especificações - UL VERIFIED e 1 switch de 48 portas conforme especificações | 4 | uni | 4000 | 1000 | 5000 | 20000
8.4 | Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA
8.4.1 | Cabo de alumínio nú #70mm² (2/0 AWG) com suportes horizontais e verticais - subsistema de descida | 132 | m | 6 | 4 | 10 | 1320
8.4.2 | Cabo de alumínio nú #70mm² (2/0 AWG) com suportes horizontais, verticais e uma haste captora de 60cm a cada 8 m lineares - subsistema captor | 250 | m | 8 | 6 | 14 | 3500
8.4.3 | Cabo de cobre nú #35mm² - subsistema de aterramento | 99 | m | 15 | 4 | 19 | 1881
8.4.4 | Caixa de inspeção de aterramento com conector bimetálico | 11 | uni | 15 | 15 | 30 | 330
8.4.5 | Eletroduto de PVC 1" com braçadeiras | 33 | m | 5 | 5 | 10 | 330
8.4.6 | Haste de aço cobreada copperweld 2,40m x 3/8" com solda exotérmica | 33 | uni | 50 | 10 | 60 | 1980
8.5 | Sistema de Acionamento e Alarme de Incêndio
8.5.1 | Acionador alertador para alarme de incêndio | 8 | uni | 45 | 25 | 70 | 560
8.5.2 | Eletroduto de aço zincado tipo semi-pesado 1/2" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas demãos de tinta esmalte vermelho padrão e fundo galvanoplast | 400 | m | 8 | 4 | 12 | 4800
8.5.3 | Fiação para acionamento e alarme de incêndio - cabo 10 vias | 450 | m | 1.5 | 1.5 | 3 | 1350
9 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | [6 empty] | 43572.5
9.1 | ÁGUA FRIA
9.1.1 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 165 | m | 3.5 | 2 | 5.5 | 907.5
9.1.2 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 300 | m | 7 | 2.5 | 9.5 | 2850
9.1.3 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 40 | m | 10 | 2.5 | 12.5 | 500
9.1.4 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 300 | m | 12 | 3 | 15 | 4500
9.1.5 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 60mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 30 | m | 20 | 4 | 24 | 720
9.1.6 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 85mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 27 | m | 43 | 6.5 | 49.5 | 1336.5
9.1.7 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de110mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 24 | m | 72 | 7.5 | 79.5 | 1908
9.1.8 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1", marca DOCOL ou equivalente. | 12 | unid. | 36 | 8.5 | 44.5 | 534
9.1.9 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/4", marca DOCOL ou equivalente. | 4 | unid. | 47 | 9.5 | 56.5 | 226
9.1.10 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 57 | 11 | 68 | 68
9.1.11 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 2", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 88 | 11.5 | 99.5 | 199
9.1.12 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 4", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 400 | 11.5 | 411.5 | 823
9.1.13 | Válvula de retenção vertical metálica de 1", completa e instalada. | 4 | unid. | 65 | 11 | 76 | 304
9.1.14 | Conjunto de bóias p/ acionamento automático de bomba de recalque, c/ fiação, completa e instalada. | 2 | cjto. | 100 | 50 | 150 | 300
9.1.15 | Reservatório de fibra de vidro, capacidade p/ 7.000 litros c/ tampa, completo e instalado | 1 | unid. | 2000 | 50 | 2050 | 2050
9.1.16 | Reservatório de fibra de vidro, capacidade p/ 10.000 litros c/ tampa, completo e instalado | 2 | unid. | 2400 | 60 | 2460 | 4920
9.2 | ESGOTO SANITÁRIO
9.2.1 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 100x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 4 | unid. | 30 | 6.5 | 36.5 | 146
9.2.2 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 18 | unid. | 36 | 6.5 | 42.5 | 765
9.2.3 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciços, 60x60cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 3 | unid. | 75 | 85 | 160 | 480
9.2.4 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciços, 80x80cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 8 | unid. | 135 | 100 | 235 | 1880
9.2.5 | Caixa de gordura em alvenaria de tijolos maciços, 60x60cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 1 | unid. | 75 | 85 | 160 | 160
9.2.6 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 65 | m | 3.6 | 3.5 | 7.1 | 461.5
9.2.7 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 125 | m | 6.8 | 3.8 | 10.6 | 1325
9.2.8 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 75 | m | 9 | 5 | 14 | 1050
9.2.9 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 220 | m | 11.5 | 6 | 17.5 | 3850
9.2.10 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC, tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 150mm, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 50 | m | 24 | 9 | 33 | 1650
9.3 | ESGOTO PLUVIAL
9.3.1 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 75mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 114 | m | 9 | 5 | 14 | 1596
9.3.2 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 150 | m | 11.5 | 6 | 17.5 | 2625
9.3.3 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 150mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 50 | m | 24 | 9 | 33 | 1650
9.3.4 | Rede de tubos de esgoto pluvial em CONCRETO simples, tipo macho e fêmea, rejuntados com argamassa, com diâmetro de 300mm, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 10 | m | 26 | 9.5 | 35.5 | 355
9.3.5 | Rede de tubos de esgoto pluvial em CONCRETO simples, tipo macho e fêmea, rejuntados com argamassa, com diâmetro de 400mm, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 10 | m | 37 | 10.5 | 47.5 | 475
9.3.6 | Caixa de areia em alvenaria de tijolos maciços, 50x50cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa e instalada. | 14 | unid. | 52 | 85 | 137 | 1918
9.3.7 | Caixa de areia em alvenaria de pedras de alicerce, 80x80cm, com tampa de concreto armado, completa e instalada. | 2 | unid. | 135 | 100 | 235 | 470
9.3.8 | Caixa de areia em alvenaria de pedras de alicerce, 100x100cm, com tampa de concreto armado, completa e instalada. | 2 | unid. | 165 | 120 | 285 | 570
9.5 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 64710
9.5.1 | Bacia sanitária de louça c/ descarga de 6 litros por ciclo, p/ válvula de descarga, completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 60 | unid. | 180 | 50 | 230 | 13800
9.5.2 | Válvula de descarga p/ bacia sanitária, 1 1/2", c/ acabamento e tecla metálicos, p/ descarga de 6 litros por ciclo, completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente. | 60 | unid. | 175 | 31 | 206 | 12360
9.5.3 | Mictório individual de louça, tipo parede, c/ sifão integrado, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 12 | unid. | 180 | 40 | 220 | 2640
9.5.4 | Válvula automática p/ mictório tipo pressmatic, c/ acabamento e tecla metálicos, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente. | 12 | unid. | 140 | 15 | 155 | 1860
9.5.5 | Bacia sanitária de louça c/ descarga de 6 litros por ciclo, c/ caixa acoplada de louça, completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 2 | unid. | 260 | 50 | 310 | 620
9.5.6 | Anteparo de separação dos mictórios, de granito cinza mauá, 55x100cm com 2cm de espessura, completo e instalado. | 12 | unid. | 120 | 20 | 140 | 1680
9.5.7 | Tampo de granito cinza mauá 265x55cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ quatro cubas ovais cada, completo e instalado c/ metais cromados e suportes metálicos, cubas marca DECA ou equivalente. | 8 | unid. | 750 | 60 | 810 | 6480
9.5.8 | Tampo de granito (de canto) cinza mauá 45x45cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ uma cuba redonda cada, completo e instalado c/ metais cromados e suportes metálicos, cuba marca DECA ou equivalente. | 8 | unid. | 160 | 50 | 210 | 1680
9.5.9 | Lavatório de louça c/ coluna, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 2 | unid. | 185 | 38 | 223 | 446
9.5.10 | Tampo de inox AISI 304, espessura da chapa de 0,7mm, 120x55cm, com uma cuba integrada de 40x34x17cm, acabamento acetinado, c/ válvula de inox, preenchido c/ concreto em sua face inferior, com suportes de alvenaria de tijolos maciços, revestidos c/ chapisco, emboço e reboco, válvula e sifão cromados, completo e instalado. | 3 | unid. | 250 | 50 | 300 | 900
9.5.11 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 42 | unid. | 260 | 9 | 269 | 11298
9.5.12 | Torneira de parede longa (1/2”), marca DOCOL (mod. 1158) ou equivalente. | 3 | unid. | 55 | 9 | 64 | 192
9.5.13 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 9 | unid. | 35 | 9 | 44 | 396
9.5.14 | Conjunto de barras de apoio para banheiros de portadores de necessidades especiais, cromadas, marca DECA ou equivalente. | 8 | cj. | 220 | 10 | 230 | 1840
9.5.15 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 27 | unid. | 62 | 9 | 71 | 1917
9.5.16 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 1", marca DOCOL ou equivalente. | 4 | unid. | 73 | 9 | 82 | 328
9.5.17 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 1 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 6 | unid. | 95 | 10.5 | 105.5 | 633
9.5.18 | Bebedouro de água com sistema de refrigeração metálico com tampo e bicas de aço inoxidável, cor branco, primeira qualidade, completo e instalado. | 4 | unid. | 930 | 15 | 945 | 3780
9.5.19 | Porta papel higiênico de louça, cor branca, marca Deca ou equivalente, completo e instalado | 60 | unid. | 21 | 10 | 31 | 1860
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [6 empty] | 17083.7
10.1 | Impermeabilização das vigas de fundação - 3 demãos, completa | 165 | m2 | 5.52 | 7.7 | 13.22 | 2181.3
10.2 | Impermeabilização de calha de concreto c/ manta asfáltica, e=3mm, c/ acabamento em alumínio, sem proteção mecânica, completa e instalada | 90 | m2 | 22.3 | 8.5 | 30.8 | 2772
10.3 | Impermeabilização de marquise/terraço c/ manta asfáltica, e=3mm, com proteção mecânica e=3cm, completa e instalada | 295 | m2 | 31.62 | 9.5 | 41.12 | 12130.4
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 21186.75
11.1 | Rede de tubos e conexões de agua fria em ferro galvanizado, composta pelos barriletes, colunas e ramais, com diâmetro de 3" (80mm), completa e instalada. | 130 | m | 70 | 10 | 80 | 10400
11.2 | Rede de tubos e conexões de agua fria em ferro galvanizado, composta pelos barriletes, colunas e ramais, com diâmetro de 2 1/2" (65mm), completa e instalada. | 4 | m | 62 | 9 | 71 | 284
11.3 | Hidrante de incêndio-válvula de 2 1/2" com adaptador storz de rosca rápida para saída de 40mm (1 1/2"), metálico de 45º, completo e instalado. | 8 | unid. | 126 | 15 | 141 | 1128
11.4 | Mangueira de incêndio com 30m (2x15m) e diâmetro de 40mm (1 1/2") com adaptador nas extremidades, completa e instalada. | 8 | unid. | 174 |  | 174 | 1392
11.5 | Abrigo metálico para hidrantes de 60x90x17cm e acessórios, completo e instalado. | 8 | unid. | 160 | 11 | 171 | 1368
11.6 | Esguicho metálico tipo universal, regulável p/ vazão de 130 l/min c/ diâmetro storz de 40 (1 1/2") e diâmetro do requinte de 13mm, completo e instalado. | 8 | unid. | 140 | 11.5 | 151.5 | 1212
11.7 | Caixa de alvenaria de 40x60cm c/ tampa de ferro fundido, tipo padrão p/ hidrante de calçada, c/ registro de 2 1/2" com adaptador storz de rosca rápida para saída de 40mm (1 1/2"), metálico de 45º c/ tampa, completa e instalada. | 1 | unid. | 318 | 75 | 393 | 393
11.8 | Válvula de retenção horizontal metálica de 3", completa e instalada. | 3 | unid. | 230 | 14 | 244 | 732
11.9 | Registro de gaveta metálico bruto de 3", de primeira qualidade, marca DOCOL ou equivalente, completo e instalado. | 4 | unid. | 340 | 11.5 | 351.5 | 1406
11.10 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) acionado por eletricidade c/ sistema de partida e desligamento automático (chave de fluxo c/ retardo) e demais acessórios p/ bomba de reforço de combate a incêndio. Altura manométrica: 23 m.c.a., vazão de 25,5 m³/h e 3CV de potência, marca Schneider (BPI-21 R 2 1/2)) ou equivalente, completa e instalada. | 1 | unid. | 1846.75 | 25 | 1871.75 | 1871.75
11.11 | Extintor de incêndio tipo PQS c/ capacidade de 4Kg, completo e instalado. | 4 | unid. | 120 | 5 | 125 | 500
11.12 | Extintor de incêndio tipo água-gás (AP) c/ capacidade de 10 l, completo e instalado. | 4 | unid. | 120 | 5 | 125 | 500
12 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 567968.88
REVESTIMENTO INTERNO
12.1 | Chapisco c/ adesivo - bianco ou equivalente - tetos | 1800 | m2 | 1.5 | 1.95 | 3.45 | 6210
12.2 | Chapisco | 7200 | m2 | 1.15 | 1.95 | 3.1 | 22320
12.3 | Massa Grossa (emboço) | 9000 | m2 | 2.55 | 9.85 | 12.4 | 111600
12.4 | Massa Fina -(reboco) | 9000 | m2 | 0.59 | 5.12 | 5.71 | 51390
REVESTIMENTO EXTERNO
12.5 | Chapisco | 3000 | m2 | 1.15 | 2 | 3.15 | 9450
12.6 | Massa Grossa (emboço) | 3000 | m2 | 2.81 | 10.72 | 13.53 | 40590
12.7 | Massa Fina - (reboco) | 3000 | m2 | 0.59 | 6.05 | 6.64 | 19920
DIVISÓRIAS E FORROS
12.8 | Forro gesso acartonado, completo | 155 | m2 | 42.5 | 7.5 | 50 | 7750
12.9 | Negativo p/ forro gesso acartonado, completo | 160 | m | 6 | 3 | 9 | 1440
12.10 | Divisória Divilux 35mm N1, inclusive portas , completa e instalada | 260 | m2 | 57.85 | 8.5 | 66.35 | 17251
12.11 | Porta de divisoria leve divilux 70x195cm, c/ ferragem, completa e instalada | 52 | cj | 235 | 15 | 250 | 13000
12.12 | Parede Gesso Acartonado, completa e instalada | 115 | m2 | 69 | 17.25 | 86.25 | 9918.75
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
12.13 | Contra Piso armado fck 15Mpa, armado, e= 8cm, inclusive lastro de brita de 7 cm | 550 | m2 | 30 | 17 | 47 | 25850
12.14 | Contra Piso fck 15Mpa, e= 8cm, inclusive lastro de brita de 7 cm | 55 | m2 | 22 | 15 | 37 | 2035
12.15 | Piso granitina branca pré-moldado, completo | 390 | m2 | 43 | 17 | 60 | 23400
12.16 | Cimentado desempenado, traço 1:3, e=4cm (mínimo) - subestação | 32 | m2 | 8.84 | 3.5 | 12.34 | 394.88
12.17 | Piso vinílico 30 x 30cm, fademac ou equivalente, espessura 3,2mm, completo e instalado - inclusive cimentado-base, traço 1:3 c/ 4cm de espessura e emulsão prévia. | 1500 | m² | 59 | 13.5 | 72.5 | 108750
12.18 | Acabamento superficial para piso vinilico | 1500 | m2 | 3.01 | 6.59 | 9.6 | 14400
12.19 | Piso cerâmico 40 x 40 cm, primeira qualidade Eliane ou equivalente técnico, antiderrapante, PEI 5, completo e instalado - inclusive cimentado-base, traço 1:3 c/ 4cm de espessura e rejunte. | 215 | m2 | 31.5 | 16 | 47.5 | 10212.5
12.20 | Piso de basalto tear, 40x40cm, e= 1,6cm, completo e instalado - patamar escada | 100 | m2 | 85 | 18 | 103 | 10300
12.21 | Piso de basalto tear, L=30cm, e= 2,0cm - soleira dos degraus - com 3 frisos antiderrapantes, completo e instalado | 260 | ml | 55 | 15 | 70 | 18200
12.22 | Espelho de basalto tear, L=18cm, e= 1,6cm, completo e instalado | 260 | ml | 45 | 13 | 58 | 15080
RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
12.23 | Peitoril de basalto tear, e=1,6cm, L= até 15cm | 255 | m | 32.5 | 9.15 | 41.65 | 10620.75
12.24 | Soleira de basalto tear, e= 1,6cm, L= até 20cm | 4.5 | m | 45 | 13 | 58 | 261
12.25 | Rodapé de basalto tear, h=7,0cm | 70 | m | 9 | 8.5 | 17.5 | 1225
12.26 | Rodapé pré-moldado de granitina branca, h=7,0cm | 200 | m | 9 | 8.5 | 17.5 | 3500
12.27 | Rodapé de madeira, h=7,0cm | 1200 | m | 7.25 | 3.5 | 10.75 | 12900
0
13 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 38524.7
13.1 | Vidro 4mm - liso - janelas | 465 | m2 | 64.5 | 1.5 | 66 | 30690
13.2 | Vidro fantasia miniboreal, e=4mm - janelas banheiros | 20 | m2 | 35 | 5 | 40 | 800
13.3 | Vidro 4mm temperado, escada e PRF | 16 | m2 | 165 | 3 | 168 | 2688
13.4 | Vidro 5mm- liso - porta acesso prédio e divisória entre sala de reuniões e secretaria | 14.6 | m2 | 88 | 1.5 | 89.5 | 1306.7
13.5 | Espelho 2.15x0.80, e=4mm | 8 | un | 290 | 5 | 295 | 2360
13.6 | Espelho 0.50x0.90, e=4mm | 8 | un | 80 | 5 | 85 | 680
14 | PINTURA | [6 empty] | 215010.3
PINTURA INTERNA
14.1 | Selador acrilico, sobre reboco lixado e limpo - 1 demão | 7200 | m2 | 0.82 | 2.11 | 2.93 | 21096
14.2 | Selador acrilico flexível, sobre reboco lixado e limpo - 2 demãos - tetos | 1800 | m2 | 2.1 | 3.5 | 5.6 | 10080
14.3 | Pintura acrilica acetinada, minimo 2 demãos | 7850 | m2 | 2.82 | 6.23 | 9.05 | 71042.5
14.4 | Massa PVA - 2 demãos | 550 | m2 | 3.11 | 6.77 | 9.88 | 5434
14.5 | Textura acrilica | 1150 | m2 | 8.56 | 6.77 | 15.33 | 17629.5
14.6 | Pintura acrílica semi-brilho sobre textura acrilica, minimo 2 demãos | 1150 | m2 | 2.95 | 6.23 | 9.18 | 10557
14.7 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 1600 | m2 | 3.5 | 7.02 | 10.52 | 16832
14.8 | Massa oleo p/ madeira (ponsar) | 450 | m2 | 5.01 | 2.4 | 7.41 | 3334.5
14.9 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 450 | m2 | 3.06 | 6.23 | 9.29 | 4180.5
14.10 | Pintura esmalte s/rodapé, incluive massa, minimo 2 demãos | 1360 | m | 2.73 | 5.9 | 8.63 | 11736.8
14.11 | Aplicação de fungicida sobre madeira (esquadrias e rodapés de madeira) | 750 | m2 | 1.55 | 1.5 | 3.05 | 2287.5
PINTURA EXTERNA
14.12 | Selador acrilico flexivel, sobre reboco lixado e limpo - 2 demãos | 3000 | m2 | 2.1 | 3.5 | 5.6 | 16800
14.13 | Pintura acrilica semi brilho, minimo 2 demãos | 3000 | m2 | 3.5 | 4.5 | 8 | 24000
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 14116.745
15.1 | Calçada |  |  |  |  | 0 | 0
15.1.1 | Terraplanagem/preparação da base | 85 | m² | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 212.5
15.1.2 | Compactação da base | 85 | m² |  | 2 | 2 | 170
15.1.3 | Pó-de-brita - mínimo 10cm | 85 | m2 | 6 | 2 | 8 | 680
15.1.4 | Meio fio de concreto pré-moldado, 12x30x100cm, boleado | 40 | m | 24 | 5 | 29 | 1160
15.1.5 | Bloco intertravado pré-moldado tipo Unistein, e=5 cm, rejuntado e compactado | 85 | m² | 37 | 11 | 48 | 4080
15.2 | Paisagismo
15.2.1 | Camada de terra orgânica (preta) p/ plantio de grama - esp.=15cm | 250 | m2 | 12.5 | 2.5 | 15 | 3750
15.2.2 | Grama em leiva | 250 | m2 | 7.5 | 1 | 8.5 | 2125
15.3 | Limpeza fina geral para Entrega de obra | 2518.5 | m2 | 0.25 | 0.52 | 0.77 | 1939.245
| Total | [6 empty] | 2692512.465