## ORÇAMENTO
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Pró Reitoria de Infraestrutura
Coodenadoria de Obras e Planejamento ambiental e Urbano
Campus Universitário - CEP 97.105-900 - Santa Maria - RS - Fax: (55) 3220-8104
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE COMPLEMENTAÇÃO DE QUIOSQUE EXISTENTE - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 2489.3
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 308 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 138.6
1.2 | Projeto de fundações | 308 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 215.6
1.3 | Projeto As built (como construido) | 308 | m2 | 0.05 | 1.35 | 1.4 | 431.2
1.4 | Cópias e despesas legais | 308 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 308
1.5 | Instalação provisoria Elétrica | 1 | un | 275 | 105 | 380 | 380
1.6 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | un | 135 | 75 | 210 | 210
1.7 | Barraco de obra | 1 | m2 | 95 | 35 | 130 | 130
1.8 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.9 | Locação da Obra | 308 | m2 | 0.45 | 0.35 | 0.8 | 246.4
1.10 | Limpeza permanente da obra | 90 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 207
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 506.76
2.1 | Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação, rede hidraulica, eletrica | 9 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 148.86
2.2 | Reaterro e apiloamento com compactador mecanico (sapo) | 30 | m3 | 0.05 | 11.88 | 11.93 | 357.9
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 9996.4
3.1 | Concreto magro, fck = 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 4 | m3 | 150 | 90 | 240 | 960
3.2 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck min= 25,0 MPa, completa | 8 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 9036.4
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 8441.14
4.1 | Vigas de conc.armado, c/forma, fck= 25MPa, (usinado bombeado) - completa | 2.5 | m3 | 978.5 | 497.52 | 1476.02 | 3690.05
4.2 | Pilar em concreto armado c/ forma, fck 25Mpa (usinado bombeado) - completo | 0.6 | m3 | 1219.73 | 624.42 | 1844.15 | 1106.49
4.3 | Pilar em madeira de eucalipito, D=30cm, instalado | 35 | m | 23 | 10 | 33 | 1155
4.4 | Pre laje comum, com tavelas ceramicas, 12 cm, capa de concreto com 4cm, fck 20Mpa (usinado bombeado) | 40 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 2489.6
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 7845.1
5.1 | Alvenaria de bloco ceramico 15 cm (espessura) | 200 | m2 | 23.5 | 12.96 | 36.46 | 7292
5.2 | Contra verga sob janelas, com 2 barras de ferro 4.2mm, com argamassa 1:3 (cimento:areia) | 10 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 262
5.3 | Vergas sobre portas e janelas, com 3 barras de ferro 4.2mm, com argamassa 1:3 (cimento:areia) | 10 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 291.1
[6 empty] | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 7438.024
6.1 | Caixilho de metalon, com contramarco - janelas maxim-ar, baquete de aluminio, completa | 7.3 | m2 | 312.5 | 12.5 | 325 | 2372.5
6.2 | Caixilho de metalon, com contramarco - janelas de correr, 100% de abertura, baquete de aluminio, completa, (copa) | 2 | m2 | 312.5 | 12.5 | 325 | 650
6.3 | Bancada em madeira de eucalipito tratado, 200x30cm, com reforço metálico na parte inferior, completo e instalado. | 2 | m | 180 | 18 | 198 | 396
6.4 | Caixilho metalon, com contramarco - Portas de acesso ao prédio, completa c/ ferragem | 6 | m2 | 310 | 12.5 | 322.5 | 1935
6.5 | Portas inter. Semi-oca 90x210cm cedro -completa, marco, guarnição e ferragens, | 2 | cj | 378 | 35 | 413 | 826
6.6 | Numeração/ sinalização das portas internas | 3 | unid | 16 | 1.5 | 17.5 | 52.5
6.7 | Grade em barra chata de 3/4"x3/16" cada 10cm e ferro quadrado de 1/2" cada 30 cm , pintada e instalada, (janelas e copa) | 9.3 | m2 | 117.18 | 12.5 | 129.68 | 1206.024
7 | COBERTURA | [6 empty] | 9383.83
7.1 | Esturtura de madeira em eucalipto aplainado 2 faces, terças 10x20 cm e caibros 5x7cm cada 110cm | 191 | m2 | 11 | 8 | 19 | 3629
7.2 | Telha fibrocimento 8mm, completa e instalada | 191 | m2 | 27.41 | 2.72 | 30.13 | 5754.83
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS/ REDE ESTRUTURADA/ SPDA | [6 empty] | 11524.8
8.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora mais tomada 2P, condulete de alumínio multibox e espelho. | 5 | unid. | 67 | 6.8 | 73.8 | 369
8.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 460 | m | 0.65 | 0.55 | 1.2 | 552
8.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 298 | m | 1.02 | 0.55 | 1.57 | 467.86
8.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 50 | m | 1.59 | 0.6 | 2.19 | 109.5
8.5 | Condulete de alumínio multibox 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio. | 5 | pç | 12.75 | 8 | 20.75 | 103.75
8.6 | Condulete de alumínio multibox 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio. | 3 | pç | 13.6 | 8 | 21.6 | 64.8
8.7 | Condulete de alumínio multibox 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho de alumínio. | 15 | pçs. | 15 | 8 | 23 | 345
8.8 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16A - 6kA modelo 5SX2 referência Siemens. | 7 | unids. | 15.8 | 8 | 23.8 | 166.6
8.9 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 32A - 6kA modelo 5SX2 referência Siemens. | 4 | unids. | 16.8 | 8 | 24.8 | 99.2
8.10 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 40A - 6kA modelo 5SX2 referência Siemens. | 1 | unids. | 22.5 | 8 | 30.5 | 30.5
8.11 | Perfilado liso galvanizado aba plana com pintura eletrostática interna e externa de 38x38mm chapa nº 14 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa. | 152 | m | 16.52 | 9.5 | 26.02 | 3955.04
8.12 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas mãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 60 | m | 15.7 | 10 | 25.7 | 1542
8.13 | Luminária para lâmpada fluorescente tubular 1x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em chapa de aço tratada e pintada, com soquete tipo push-in G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência INTRAL AS820, com 1 lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 1x32 220V. | 34 | pçs. | 70 | 12 | 82 | 2788
8.14 | Quadro de distribuição de sobrepor com capacidade de 13 disjuntores tipo DIN, com grau de proteção IP40 e porta fumê. | 1 | unid. | 45 | 8 | 53 | 53
INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA
8.15 | Eletroduto de aço zincado tipo leve de ¾" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas mãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplástico. | 7.5 | m | 15.7 | 10 | 25.7 | 192.75
8.16 | Condulete de alumínio para dois conectores RJ45 fêmea categoria 5e. | 2 | pç | 40 | 20 | 60 | 120
8.17 | Cabo FTP 4 pares trançados categoria 5e cor azul. Referência FURUKAWA. | 65 | m | 1.8 | 0.9 | 2.7 | 175.5
8.18 | Perfilado liso galvanizado aba plana com pintura eletrostática interna e externa de 38x38mm chapa nº 14 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa. | 15 | m | 16.52 | 9.5 | 26.02 | 390.3
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [5 empty] | 0 | 5587.49
ÁGUA FRIA
9.1 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 72 | m | 3.8 | 2 | 5.8 | 417.6
9.2 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 6 | m | 7 | 2.5 | 9.5 | 57
9.3 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 6 | m | 9.3 | 2.5 | 11.8 | 70.8
9.4 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 3 | unid. | 69.65 | 9 | 78.65 | 235.95
9.5 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/4", marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 55 | 10 | 65 | 65
APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
9.6 | Bacia sanitária de louça completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) para PNE | 2 | unid. | 389 | 47.5 | 436.5 | 873
9.7 | Lavatório de louça , c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente para PNE. | 2 | unid. | 290 | 15 | 305 | 610
9.8 | Granito cinza mauá com 2 cm de espessura para bancada de concreto, conforme especificações | 1.5 | m2 | 195 | 65 | 260 | 390
9.9 | Cuba de inox AISI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensões de 40x50x18cm c/ válvula de inox, marca Tramontina ou equivalente, completa e instalada. | 1 | unid. | 387 | 15 | 402 | 402
9.10 | Conjunto composto por 3 barras de apoio para banheiros de PNE, cromadas, marca DECA ou equivalente, com 45mm de espessura. | 2 | cj. | 297 | 10 | 307 | 614
9.11 | Porta papel higienico de louça, completo e instalado | 2 | unid. | 24.5 | 8.5 | 33 | 66
9.12 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 2 | unid. | 130 | 4 | 134 | 268
9.13 | Torneira tipo de mesa giratória (1/2") com articulador da linha Reggia da DOCOL (cod. 55300106) ou equivalente. | 1 | unid. | 247 | 4 | 251 | 251
9.14 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 88.75 | 4 | 92.75 | 92.75
ESGOTO SANITÁRIO
9.15 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 3 | unid. | 30 | 6 | 36 | 108
9.16 | Caixa de gordura 250x230x75mm com tampa cega com saida 75mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 1 | unid. | 40 | 6 | 46 | 46
9.17 | Caixa de inspeção em alvenaria, 80x80x80cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 1 | unid. | 135 | 95.79 | 230.79 | 230.79
9.18 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 12 | m | 3.6 | 3 | 6.6 | 79.2
9.19 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 12 | m | 6.4 | 3.3 | 9.7 | 116.4
9.20 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 36 | m | 11 | 5.5 | 16.5 | 594
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [6 empty] | 370.16
10.1 | Impermeabilização das vigas de fundação - 3 demãos, completa | 28 | m2 | 5.52 | 7.7 | 13.22 | 370.16
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [6 empty] | 139
11.1 | Extintor de incêndio tipo PQS A/B/C c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado. | 1 | unid. | 134 | 5 | 139 | 139
12 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 14454.3
REVESTIMENTO INTERNO
12.1 | Chapisco | 160 | m2 | 1.15 | 1.95 | 3.1 | 496
12.2 | Massa Grossa (emboço) | 160 | m2 | 2.55 | 9.85 | 12.4 | 1984
12.3 | Massa Fina -(reboco) | 130 | m2 | 0.59 | 5.12 | 5.71 | 742.3
REVESTIMENTO EXTERNO
12.4 | Chapisco | 120 | m2 | 1.15 | 2 | 3.15 | 378
12.5 | Massa Grossa (emboço) | 120 | m2 | 2.81 | 10.72 | 13.53 | 1623.6
12.6 | Massa Fina - (reboco) | 120 | m2 | 0.59 | 6.05 | 6.64 | 796.8
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
12.7 | Cimentado-base, traço 1:3, e=7cm (mínimo), c lastro de 5cm de brita | 48 | m2 | 12.8 | 3.7 | 16.5 | 792
12.8 | Cimentado-base alisado, traço 1:3, e=7cm (mínimo), c lastro de 5cm de brita | 260 | m2 | 13.9 | 5.2 | 19.1 | 4966
12.9 | Piso cerâmico 40 x 40, primeira qualidade Eliane ou equivalente tecnico, antiderrapante, PEI 5, completo completo rejuntado | 48 | m2 | 29.55 | 10.35 | 39.9 | 1915.2
RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
12.10 | Peitoril de basalto tear, e=1,6cm, L= até 15cm | 8 | m | 32.5 | 9.15 | 41.65 | 333.2
12.11 | Rodapé cerâmico, h=7cm, completo e instalado | 80 | m | 1.5 | 3.84 | 5.34 | 427.2
0
13 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 876.465
13.1 | Vidro 4mm - miniboreal | 1.3 | m2 | 61.75 | 1.5 | 63.25 | 82.225
13.2 | Vidro 4mm - liso | 9 | m2 | 64.5 | 1.5 | 66 | 594
13.3 | Espelho 50 x90cm , e =4mm | 2 | unid | 75.12 | 25 | 100.12 | 200.24
14 | PINTURA | [6 empty] | 5384.61
PINTURA INTERNA
14.1 | Selador acrilico, sobre parede lixada e limpa | 160 | m2 | 0.82 | 2.11 | 2.93 | 468.8
14.2 | Pintura acrilica acetinada, minimo 2 demãos | 160 | m2 | 2.82 | 3.9 | 6.72 | 1075.2
14.3 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 33 | m2 | 3.5 | 7.02 | 10.52 | 347.16
14.4 | Massa oleo p/ madeira (ponsar) | 10 | m2 | 5.01 | 2.4 | 7.41 | 74.1
14.5 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 10 | m2 | 3.06 | 6.23 | 9.29 | 92.9
14.6 | Aplicação de impregnante natural e atóxico à base de óleos e resinas vegetais, telhados e pilares de madeira, p os dois quiosques | 350 | m2 | 3.55 | 1.5 | 5.05 | 1767.5
14.7 | Aplicação de fungicida sobre madeira (portas e marcos) | 15 | m2 | 1.55 | 1.5 | 3.05 | 45.75
PINTURA EXTERNA
14.8 | Selador acrilico flexivel, sobre parede lixada e limpa - 2 demãos | 120 | m2 | 1.1 | 3.51 | 4.61 | 553.2
14.9 | Pintura acrilica semi brilho, minimo 2 demãos | 120 | m2 | 3.5 | 4.5 | 8 | 960
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 237.16
15.1 | Limpeza fina geral para Entrega de obra | 308 | m2 | 0.25 | 0.52 | 0.77 | 237.16
| Total | [6 empty] | 84674.539
84674.539