## SETEMBRO2010
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
COOORDENADORIA DEOBRAS E PLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANO
REFORMA PRÉDIO ANTIGA REITORIA
ORÇAMENTO ANALÍTCO
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 2134.13
1.1 | Limpeza permanente da obra | 120 | d | 1 | 15 | 16 | 1920
1.2 | Visita Técnica, orçamento e cronograma | 122.36 | m2 | 0.5 | 1.25 | 1.75 | 214.13
2 | DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 6094
2.1 | Demolição de alvenaria de tijolos furados de 20cm | 22.5 | m3 | 5 | 8 | 13 | 292.5
2.2 | Retirada de azulejo e reboco | 320 | m2 | 1.5 | 3 | 4.5 | 1440
2.3 | Transporte interno e externo de emtulho por empresa licenciada | 36 | m3 | 30 | 10 | 40 | 1440
2.4 | Retirada de piso ceramico e aparelhos sanitários | 122 | m3 | 1.5 | 3 | 4.5 | 549
2.5 | Returada de telhado calhetão e transporte até manutenção UFSM | 249 | m2 | 1 | 1.5 | 2.5 | 622.5
2.6 | Retirada de coluna FF de água fria e ramais | 7 | unid | 25 | 80 | 105 | 735
2.7 | Retirada de coluna FF de esgoto e ramais | 7 | unid | 25 | 120 | 145 | 1015
3 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 5878.62
3,1 | Divisória de granito ( 60 x 180 ) colocada com acessórios | 3 | m2 | 23.5 | 14.04 | 37.54 | 112.62
3,2 | Divisória de gesso acartonado resistente a água com acessórios colocado, c/ massa e pintura | 62 | m2 | 75 | 18 | 93 | 5766
4 | ESQUADRIAS E GRADES |  |  |  |  | 0 | 0 | 10219
4.1 | Retirada de vidro com reaproveiamento, remoção da ferrugem, pintura, recolocação de vidros | 44 | m2 | 7 | 15 | 22 | 968
4.2 | Portas inter. Semi-oca 60x180cm cedro -completa, marco, guarnição e ferragens, banheiros | 15 | cj | 370 | 40 | 410 | 6150
4.3 | Portas inter. Semi-oca 90x210cm cedro -completa, marco, guarnição e ferragens, PNE | 7 | cj | 403 | 40 | 443 | 3101
5 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 20040.4904
5.1 | REVESTIMENTO INTERNO
5.1.1 | Chapisco | 320 | m2 | 1.15 | 1.95 | 3.1 | 992
5.1.2 | Massa Grossa (emboço) | 140 | m2 | 2.55 | 9.85 | 12.4 | 1736
5.1.3 | Massa Fina -(reboco) | 140 | m2 | 0.59 | 5.12 | 5.71 | 799.4
12.4 | Azulejo branco 20 x 20 cm, sobre emboço, com rejunte completo | 122 | m2 | 33.18 | 6.93 | 40.11 | 4893.42
5.2 | DIVISÓRIAS E FORROS
5.2.1 | Forro de PVC branco 20cm, completo, inclusive roda forro e malha de aço para sustentação do forro (corredor secretarias) | 122 | m2 | 32.5 | 8.0892 | 40.5892 | 4951.8824
5.3 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
5.3.1 | Regularização de piso | 122 | m² | 8.84 | 3.5 | 12.34 | 1505.48
5.3.2 | Piso cerâmico PI V baixa absorção de água, Eliane, assentado com ciemento-cola rejuntado | 122 | m² | 32 | 10.314 | 42.314 | 5162.308
0
6 | PINTURA | [6 empty] | 45247.95
6.1 | PINTURA INTERNA
6.1.1 | Pintura acrilica acetinada, paredes | 154 | m2 | 2.82 | 6.23 | 9.05 | 1393.7
6.1.2 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 105 | m2 | 3.06 | 6.23 | 9.29 | 975.45
6.2 | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | 0 | 0
6.2.1 | Preparação das paredes, fundo preparados, Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa - 2 demãos | 2350 | m2 | 1.85 | 3.51 | 5.36 | 12596
6.2.2 | Pintura acriíica semi brilho, mínimo 2 demãos | 2350 | m2 | 3.5 | 5.5 | 9 | 21150
6.2.3 | Preparação de janelas de ferro, inclusive desingripante e remoção da ferrugem | 640 | m2 | 1.25 | 2.5 | 3.75 | 2400
6.2.4 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 640 | m2 | 3.5 | 7.02 | 10.52 | 6732.8
7 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 1430
7.1 | Vidro para reposição dos quedrados | 22 | m2 | 55 | 10 | 65 | 1430
8 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [5 empty] | 0 | 31809.95
8.1 | ÁGUA FRIA
8.1.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 63mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 36 | m | 3.8 | 2 | 5.8 | 208.8
8.1.2 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 36 | m | 3.8 | 2 | 5.8 | 208.8
8.1.3 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 21 | m | 3.8 | 2 | 5.8 | 121.8
8.1.4 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 84 | m | 3.8 | 2 | 5.8 | 487.2
8.1.5 | Registro de gaveta metálico bruto de 2 1/2", de primeira qualidade, marca DOCOL ou equivalente, completo e instalado. | 1 | unid. | 230 | 10 | 240 | 240
8.1.6 | Registro de gaveta metálico, bruto e instalado, 1", marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 79.85 | 9 | 88.85 | 88.85
8.1.7 | ESGOTO SANITÁRIO
8.1.8 | Rede de tubos e conexões de coluna de ventilação em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 42 | m | 7.5 | 4.5 | 12 | 504
8.1.9 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 66 | m | 11 | 5.5 | 16.5 | 1089
8.1.10 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 18 | m | 7.5 | 4.5 | 12 | 216
8.1.11 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 18 | m | 6.4 | 3.3 | 9.7 | 174.6
8.1.12 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 24 | m | 7.5 | 4.5 | 12 | 288
8.1.13 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 24 | m | 3.6 | 3 | 6.6 | 158.4
8.1.14 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 7 | unid. | 30 | 6 | 36 | 252
8.1.15 | Conjunto composto por 3 barras de apoio para banheiros de PNE, cromadas, marca DECA ou equivalente, com 45mm de espessura. | 7 | cj. | 297 | 10 | 307 | 2149
8.1.16 | Porta papel higiênico, cor branca, acrilico rolão, completo e instalado | 29 | unid. | 35 | 2.5 | 37.5 | 1087.5
8.1.17 | Bacia sanitária de louça completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) para PNE | 7 | unid. | 389 | 47.5 | 436.5 | 3055.5
8.1.18 | Bacia sanitária de louça completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente ( PNE ) | 7 | unid. | 225 | 47.5 | 272.5 | 1907.5
8.1.19 | Tampo de granito cinza mauá 200x55cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ tres cuba oval, completo e instalado c/ metais cromados, cuba marca DECA ou equivalente. | 3 | unid. | 675 | 100 | 775 | 2325
8.1.20 | Tampo de granito cinza mauá 150x55cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ duas cubas ovais cada, completo e instalado c/ metais cromados, cubas marca DECA ou equivalente. | 4 | unid. | 500 | 100 | 600 | 2400
8.1.21 | Cuba de inox AISI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensões de 40x34x17cm c/ válvula de inox, marca Tramontina ou equivalente, completa e instalada. | 7 | um | 145 | 15 | 160 | 1120
8.1.22 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 17 | unid. | 130 | 4 | 134 | 2278
8.1.23 | Bacia sanitária de louça completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 15 | unid. | 135 | 47.5 | 182.5 | 2737.5
8.1.24 | Válvula de descarga p/ bacia sanitária c/ acabamento e tecla metálicos, p/ descarga de 6 litros por ciclo, completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente. | 22 | unid. | 128.75 | 15 | 143.75 | 3162.5
8.1.25 | Mictório individual de louça, tipo parede, c/ sifão integrado, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 6 | unid. | 187.5 | 15 | 202.5 | 1215
8.1.26 | Válvula automática p/ mictório tipo pressmatic, c/ acabamento e tecla metálicos, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente. | 6 | unid. | 230 | 15 | 245 | 1470
8.1.27 | Divisória de separação do mictório 40x70cm, de granito cinza mauá, 2,5cm de espessura, completo e instalado. | 3 | unid. | 125 | 25 | 150 | 450
8.1.28 | Espelho 150x100cm, e=4mm | 4 | un | 290 | 25 | 315 | 1260
8.1.29 | Espelho 170x80cm, e=4mm | 3 | un | 360 | 25 | 385 | 1155
9 | TUBOS DE QUEDA E VENTILAÇÃO EXTERNA | [6 empty] | 3080
9.1 | Rede de tubos de queda e conexões de coluna de ventilação em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 140 | m | 7.5 | 14.5 | 22 | 3080
[6 empty] | 0 | 0
10 | Instalações Elétricas | [6 empty] | 10946
10.1 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C | 350 | m | 0.96 | 0.65 | 1.61 | 563.5
10.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C | 350 | m | 1.53 | 0.8 | 2.33 | 815.5
10.3 | Centro de distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 4 disjuntores tipo DIN | 7 | uni | 40 | 10 | 50 | 350
10.4 | Condulete de alumínio 4"x2" compatível com 1 tomada 2P+T padrão brasileiro 20A - linha silentoque com espelho de alumínio - completa | 14 | uni | 14 | 8 | 22 | 308
10.5 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 14 | uni | 10 | 9 | 19 | 266
10.6 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 10 A - 3kA referência Siemens SX | 7 | uni | 8 | 4 | 12 | 84
10.7 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 3kA referência Siemens SX | 7 | uni | 8 | 4 | 12 | 84
10.8 | Eletrocalha lisa tipo C COM VIROLA de aço GALVANIZADO A FOGO de 50x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref CEMAR | 84 | m | 25 | 20 | 45 | 3780
10.9 | Eletroduto de aço zincado tipo semi-pesado 3/4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 84 | m | 10 | 8 | 18 | 1512
10.10 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 2 | rl | 5.5 | 11 | 16.5 | 33
10.11 | Interruptor de fuga bipolar corrente de sensibilidade de 30mA tipo AC calibre 25A | 7 | uni | 120 | 30 | 150 | 1050
10.12 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com 4 soquetes tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência INTRAL AS810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V | 14 | uni | 130 | 20 | 150 | 2100
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS | [6 empty] | 213.5
11.1 | Limpeza fina geral para Entrega de obra | 122 | m2 | 0.5 | 1.25 | 1.75 | 213.5
| Total | [5 empty] | 137093.6404 | 137093.6404