## Plan2
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Pró Reitoria de Infraestrutura
COORDENADORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANO
Campus Universitário - CEP 97.105-900 - Santa Maria - RS - Fax: (55) 3220-8104
OBRA: CAPELA - CAFW - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Item | Serviços | Quant. | Unid. | Preços
|  |  |  | Material | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | PROJETOS | [6 empty] | 257.125
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 42.5 | m2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 4.25
1.2 | Projeto de Fundações | 42.5 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 29.75
1.3 | Projeto de hidrossanitário e incêndio, considerando repetições de pavimentos | 42.5 | m2 |  | 5 | 5 | 212.5
1.4 | Cópias e despesas legais | 42.5 | m2 | 0.25 |  | 0.25 | 10.625
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | [6 empty] | 2777.5
2.1 | Instalações Provisórias | [5 empty] | 0
2.1.1 | Elétrica | 1 | unid. | 250 | 75 | 325 | 325
2.1.2 | Unidade sanitária 5m2 | 1 | unid. | 230 | 85 | 315 | 315
2.1.3 | Hidráulica | 1 | unid. | 200 | 50 | 250 | 250
2.1.4 | Barraco de obra | 30 | m2 | 30 | 15 | 45 | 1350
2.2 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
2.3 | Limpeza permanente da obra | 90 | d |  | 3.5 | 3.5 | 315
3 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 537.8
3.1 | Limpeza do terreno c/ remoção de camada orgânica (mínimo 20cm) | 70 | m2 | 0.85 | 0.45 | 1.3 | 91
3.2 | Escavação Mecânica - terraplanagem | 18 | m3 | 12.5 | 1.95 | 14.45 | 260.1
3.3 | Escavação Manual solo até 4m - vigas fundação | 5 | m3 | 0 | 11.5 | 11.5 | 57.5
3.4 | Transporte de Terra | 3 | m3 | 6.12 | 0.28 | 6.4 | 19.2
3.5 | Reaterro e apiloamento | 10 | m3 | 9 | 2 | 11 | 110
4 | INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 6605.4
4.1 | Estaca escavada, diâm=300mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 8,5m, fck= 15MPa | 120 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 6170.4
4.2 | Concreto magro, fck = 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 1.5 | m3 | 200 | 90 | 290 | 435
5 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 23683
5.1 | Vigas de conc.armado, c/forma, fck= 25MPa (usinado), completa | 4 | m3 | 1050 | 450 | 1500 | 6000
5.2 | Pilares e pilaretes em conc. armado, c/forma, fck= 25MPa (usinado), completos | 1 | m3 | 1300 | 550 | 1850 | 1850
5.3 | Laje treliçada, espessura 12cm c/ capa concreto de 4cm, fck=25MPa (usinado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 48cm | 27 | m2 | 65 | 10 | 75 | 2025
5.4 | Laje de concreto armado maciça, espessura de 8 a 10cm, fck=25MPa (usinado), completa - marquise | 15.5 | m3 | 600 | 280 | 880 | 13640
5.5 | Poste de madeira autoclavada, l=15cm a 20cm | 5.6 | m | 20 | 10 | 30 | 168
6 | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | [6 empty] | 11588 | 0
6.1 | Tijolo maciço, conforme o projeto, incluindo as pardes cobogó | [5 empty] | 0
6.1.1 | - 6x11x23 cm (espessura) padrão à vista | 110 | m2 | 75 | 30 | 105 | 11550
6.2 | Vergas em concreto armado sobre portas | 1 | m | 30 | 8 | 38 | 38
[6 empty] | 0 | 0
7 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 750
7.1 | Caixilho de madeira de lei maciça, com contramarco - Porta de acesso ao prédio, completa c/ ferragem | 3 | m2 | 205 | 45 | 250 | 750
8 | COBERTURA |  |  |  |  | 0 | 0 | 1743.5
8.1 | Algeroz em chapa galvanizada n° 22, corte 25, c/ pintura, completo | 3 | m | 27 | 3.5 | 30.5 | 91.5
8.2 | Placa de policarbonato e=4mm | 2.5 | m2 | 250 | 50 | 300 | 750
8.3 | Estrutura metálica p/ placa de policarbonato, completa | 22 | m2 | 28 | 13 | 41 | 902
9 | INSTALÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 1947.8888
9.1 | Barra condutora. | 2 | m | 114 | 15 | 129 | 258
9.2 | Terminal de alimentação de acoplamento (TA-502). | 2 | pç | 75 | 12 | 87 | 174
9.3 | Caixa de alimentação de extremidade (AEM-802). | 2 | pç | 16.85 | 2.5 | 19.35 | 38.7
9.4 | Arremate final (AF-100). | 2 | pç | 10.07 | 8 | 18.07 | 36.14
9.5 | Derivação 2 pólos mais Terra. | 11 | pç | 21 | 2.5 | 23.5 | 258.5
9.6 | Adaptador para spot. | 11 | pç | 4.9 | 2.5 | 7.4 | 81.4
9.7 | Cavaletes simples | 10 | pç | 2.52 | 0.6 | 3.12 | 31.2
9.8 | Gancho de suspensão com cupilha. | 10 | pç | 2.11 | 0.6 | 2.71 | 27.1
9.9 | Vergalhão rosqueado ¼ x 2,0 m. | 10 | pç | 6.91 | 0.6 | 7.51 | 75.1
9.10 | Porca sextavada ¼ galvanizada. | 40 | pç | 0.11 | 0.4 | 0.51 | 20.4
9.11 | Arruela lisa ¼ galvanizada. | 40 | pç | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 18
9.12 | Conjunto de fixação e travamento (pintado). | 2 | pç | 9.7 | 0.4 | 10.1 | 20.2
9.13 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25 A - 3kA referência Siemens | 3 | unid. | 15.6 | 4 | 19.6 | 58.8
9.14 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 27.09 | m | 1.52 | 0.8 | 2.32 | 62.8488
9.15 | Caixa de aluminio multibox 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho em ABS polido. | 1 | pç | 25 | 10 | 35 | 35
9.16 | Spot para lâmpada halógena de 75W, E-27, acoplado ao adaptador da derivação e ligado aos bornes da mesma, pronto para conexão aos trilhos. | 11 | pç | 48.5 | 10 | 58.5 | 643.5
9.17 | Condulete de aluminio multibox 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de ABS polido. | 1 | pç | 17 | 12 | 29 | 29
9.18 | Quadro de distribuição linha transparente, fundo cinza e tampa oca, cor branca e porta fumê transparente para até 8 disjuntores referência CEMAR modelo CDET-8DIN. | 1 | pç | 65 | 15 | 80 | 80
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [6 empty] | 596.7
10.1 | Água fria
10.1.2 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 18 | m | 7 | 2.5 | 9.5 | 171
10.2 | Esgoto sanitário
10.2.1 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 12 | m | 3.6 | 3.5 | 7.1 | 85.2
10.2.2 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 1 | unid. | 36 | 6.5 | 42.5 | 42.5
10.2.3 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciços, 50x50cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 1 | unid. | 75 | 85 | 160 | 160
10.3 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
10.3.1 | Torneira de parede longa (1/2”), marca DOCOL (mod. 1158) ou equivalente. | 1 | unid. | 75 | 4 | 79 | 79
10.3.2 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 50 | 9 | 59 | 59
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA | [6 empty] | 1561.4
11.1 | Impermeabilização das vigas - 3 demãos, completa | 8 | m2 | 8 | 6.8 | 14.8 | 118.4
11.2 | Impermeabilização da marquise e laje de cobertura, c/ manta asfáltica, e=3mm, com proteção mecânica e=3cm, completa e instalada | 37 | m2 | 28 | 11 | 39 | 1443
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 150
12.1 | Extintor de incêndio tipo água-gás (AP) c/ capacidade de 10 l, completo e instalado. | 1 | unid. | 145 | 5 | 150 | 150
13 | REVESTIMENTOS
13.1 | Revestimento interno | [6 empty] | 4810.59
13.1.1 | Chapisco | 27 | m2 | 1.58 | 2.63 | 4.21 | 113.67
13.1.2 | Massa Grossa (emboço) | 27 | m2 | 2.28 | 6.48 | 8.76 | 236.52
13.1.3 | Massa Fina | 27 | m2 | 0.74 | 5.76 | 6.5 | 175.5
13.1.4 | Contra piso de regularização e=6,0cm, completo | 42.5 | m2 | 20 | 9 | 29 | 1232.5
13.1.5 | Cimento polido c/ máquina helicoidal, e=6,0cm, completo | 42.5 | m2 | 38 | 11 | 49 | 2082.5
13.2 | Revestimetno externo
13.2.4 | Peitoril de basalto, e= 2cm, L= até 15cm, p/ marquise | 17 | m | 45 | 8 | 53 | 901
13.2.5 | Soleira de basalto, e= 2cm, L= até 15cm | 1.3 | m | 45 | 8 | 53 | 68.9
14 | VIDROS | [6 empty] | 85
14.1 | Vidros lisos |  |  |  |  | 0 | 0
14.1.1 | 5mm - porta acesso prédio | 1 | m2 | 62.5 | 22.5 | 85 | 85
0
15 | PINTURA | [5 empty] | 0 | 2907.55
15.1 | Pintura Interna | [5 empty] | 0
15.1.1 | Selador acrilico | 27 | m2 | 0.82 | 2.11 | 2.93 | 79.11
15.1.2 | Pintura acrilica | 27 | m2 | 2.82 | 3.9 | 6.72 | 181.44
15.1.3 | Pintura siliconada em tijolos e viga à vista | 120 | m2 | 6.5 | 3.1 | 9.6 | 1152
15.1.5 | Pintura esmalte incolor s/ madeira, mínimo 3 demãos | 10 | m2 | 5.1 | 5.5 | 10.6 | 106
15.1.6 | Aplicação de fungicida (porta) | 10 | m2 | 3 | 1.5 | 4.5 | 45
15.2 | Pintura Externa | [5 empty] | 0
15.2.3 | Pintura siliconada em tijolos e viga à vista | 140 | m2 | 6.5 | 3.1 | 9.6 | 1344
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 19.125
16.1 | Limpeza Geral para Entrega | 42.5 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 19.125
| Total | [6 empty] | 60020.5788