## Plan2
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Pró-Reitoria de Infraestrutura
Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental e Urbano
Campus Universitário - CEP 97.105-900 - Santa Maria - RS - Fax: (55) 3220-8104
OBRA: CENTRO ECUMÊNICO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Item | Serviços | Quant. | Unid. | Preços
|  |  |  | Material | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | PROJETOS | [6 empty] | 3011.5
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 638 | m2 | 0.05 | 0.2 | 0.25 | 159.5
1.2 | Cópias e despesas legais | 638 | m2 | 1 |  | 1 | 638
1.3 | Projeto de Fundação - estacas | 638 | m2 |  | 3 | 3 | 1914
1.4 | Controle Tecnológico do concreto | 6 | lotes |  | 50 | 50 | 300
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | [6 empty] | 13641
2.1 | Tapumes ch. Comp. e=12mm h=2,20R10 | 140 | ml | 35 | 5 | 40 | 5600
2.2 | Instalações Provisórias | [5 empty] | 0
2.2.1 | Elétrica | 1 | un | 275 | 105 | 380 | 380
2.2.2 | Unidade sanitária 5m2 | 1 | un | 230 | 85 | 315 | 315
2.2.3 | Hidráulica | 1 | un | 135 | 75 | 210 | 210 |  |  | 275 | 105
2.2.4 | Barraco de obra | 40 | m2 | 95 | 35 | 130 | 5200 |  |  | 135 | 75
2.3 | Placa de Obra | 2.16 | m2 | 185 | 37.5 | 222.5 | 480.6
2.4 | Locação da Obra | 638 | m2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 510.4
2.5 | Limpeza permanente da obra | 270 | d |  | 3.5 | 3.5 | 945
3 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 8562
3.1 | Limpeza do terreno c/ remoção de camada orgânica (mínimo 20cm) | 950 | m2 |  | 3 | 3 | 2850
3.3 | Escavação manual solo até 1,50m - valas para sapata corrida (alicerce das paredes de contenção) | 30 | m3 | 0 | 19 | 19 | 570
3.4 | Aterro e compactação com material de boa capacidade de suporte | 300 | m3 | 13 | 3.8 | 16.8 | 5040
3.5 | Reaterro e apiloamento - alicerce das paredes de contenção | 17 | m3 | 1.15 | 4.85 | 6 | 102
4 | INFRA ESTRUTURA E FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 56688.84
4.1 | Estaca broca, diâm= 30cm, prof. média= 3,5m, moldada "in loco", c/ espera p/ pilar, fck= 15MPa | 17 | unid. | 55 | 45 | 100 | 1700
4.3 | Estaca escavada, diâm=400mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 8m, fck= 15MPa | 112 | ml | 41.1 | 35 | 76.1 | 8523.2
4.2 | Estaca escavada, diâm=500mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 8m, fck= 15MPa | 64 | ml | 64.03 | 42.64 | 106.67 | 6826.88
4.1 | Estaca escavada, diâm=600mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 8m, fck= 15MPa | 8 | ml | 86.72 | 75 | 161.72 | 1293.76
4.4 | Sapata corrida em concreto armado, h=10cm, fck=15MPa, completa - alicerce para paredes de contenção | 5.5 | m3 | 615 | 235 | 850 | 4675
4.5 | Concreto magro, fck = 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 3 | m3 | 210 | 90 | 300 | 900
4.6 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck= 30,0 MPa (usinado), completa | 29 | m3 | 800 | 330 | 1130 | 32770
5 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 255575
5.1 | Vigas de conc.armado, c/forma, fck= 30MPa (usinado), completa | 12 | m3 | 1100 | 500 | 1600 | 19200
5.2 | Laje nervurada, h=35cm (capa=5cm), intereixo=48cm, fck=30MPa (usinado), completa, com formas de PVC - concreto aparente, acabamento desempenado da face superior | 117 | m3 | 1300 | 450 | 1750 | 204750
5.3 | Laje de concreto armado maciça, espessura de 9 a 12cm, fck=30MPa (usinado), completa | 3.5 | m3 | 650 | 350 | 1000 | 3500
5.4 | Pilares em conc. armado, c/forma, fck= 30MPa (usinado), completos | 15 | m3 | 1250 | 625 | 1875 | 28125
6 | ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA | [6 empty] | 235580 | #REF!
6.1 | Tijolo maciço |  |  |  |  | 0 | 0
6.1.1 | - 25 cm (espessura nominal) | 60 | m2 | 70 | 20 | 90 | 5400
6.1.2 | - 10 cm (espessura nominal), padrão à vista, 21 furos | 160 | m2 | 60 | 20 | 80
6.2 | Tijolo de 6 Furos |  |  |  |  | 0 | 0
6.2.2 | - 15 cm (espessura nominal) | 950 | m2 | 22 | 15.3 | 37.3 | 35435
6.3 | Vergas em concreto armado sobre portas | 12 | m | 25 | 8 | 33 | 396
6.4 | Contraverga em concreto armado sob Janelas | 3 | m | 25 | 8 | 33 | 99
6.5 | Fechamento em madeira de lei, conforme o projeto | 195 | m2 | 310 | 40 | 350 | 68250
6.6 | Painéis móveis em vidro, conforme o projeto | 140 | m2 | 410 | 45 | 455 | 63700
6.7 | Painéis móveis em madeira de lei, conforme o projeto | 140 | m2 | 400 | 45 | 445 | 62300
7 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 9024.25
7.1 | Caixilho em metalon, com contramarco - janelas maxim-ar e fixas, completa, conforme o projeto | 3.15 | m2 | 550 | 45 | 595 | 1874.25
7.2 | Portas inter. Semi-oca 180x210 cedro, de correr -completa c/ferragem | 1 | cj | 522 | 35 | 557 | 557
7.3 | Portas inter. Semi-oca 90x210 cedro -completa c/ferragem | 3 | cj | 388 | 40 | 428 | 1284
7.4 | Portas inter. Semi-oca 70x210 cedro -completa c/ferragem | 2 | cj | 370 | 40 | 410 | 820
7.5 | Porta de vidro laminado 3+3mm, 300x210, completa c/ferragem de correr 2 folhas, conforme o projeto | 1 | cj | 1600 | 60 | 1660 | 1660
7.6 | Visores fixo em metalon, conforme o projeto | 12.3 | m2 | 180 | 50 | 230 | 2829
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 89876.9
8.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P, Caixa de ferro esmaltado e espelho | 23 | uni | 54 | 10.8 | 64.8 | 1490.4
8.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C | 1800 | m | 1.13 | 0.54 | 1.67 | 3006
8.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #10mm² 750V Afumex Flex 70°C | 310 | m | 7.62 | 2.16 | 9.78 | 3031.8
8.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C | 330 | m | 1.81 | 0.64 | 2.45 | 808.5
8.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #25mm² 1.000V Sintenax Flex 70°C | 20 | m | 19.15 | 3.24 | 22.39 | 447.8
8.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #50mm² 1.000V Sintenax Flex 70°C | 280 | m | 36.39 | 5.4 | 41.79 | 11701.2
8.7 | Cabo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 750V Afumex Flex 70°C | 180 | m | 4.08 | 0.97 | 5.05 | 909
8.8 | Caixa de alvenaria 80x80x80 com tampa de concreto, dreno, rebocada interna e externamente | 3 | uni | 270 | 108 | 378 | 1134
8.9 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 dimmer com tecla rotativa P>1000W - linha modular com espelho em ABS polido | 6 | uni | 64.8 | 8.64 | 73.44 | 440.64
8.10 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha modular com espelho em ABS polido | 4 | uni | 16.2 | 9.72 | 25.92 | 103.68
8.11 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - linha modular com espelho em ABS polido | 1 | uni | 19.44 | 10.8 | 30.24 | 30.24
8.12 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha modular com espelho em ABS polido | 23 | uni | 16.2 | 9.72 | 25.92 | 596.16
8.13 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2", 1 interruptor de 1 tecla simples 15A e uma tomada 2P+T - linha modular com espelho em ABS polido | 4 | uni | 27 | 11.88 | 38.88 | 155.52
8.14 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 3kA referência Siemens | 7 | uni | 8.64 | 4.32 | 12.96 | 90.72
8.15 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20 A - 3kA referência Siemens | 3 | uni | 8.64 | 4.32 | 12.96 | 38.88
8.16 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 40 A - 3kA referência Siemens | 2 | uni | 8.64 | 4.32 | 12.96 | 25.92
8.17 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 125 A - 18kA referência Siemens | 1 | uni | 216 | 28.56 | 244.56 | 244.56
8.18 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 50 A - 5kA referência Siemens | 2 | uni | 64.8 | 12.96 | 77.76 | 155.52
8.19 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 50x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 270 | m | 12.96 | 4.32 | 17.28 | 4665.6
8.20 | Eletroduto de aço zincado tipo semi-pesado 3/4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 18 | m | 10.8 | 4.32 | 15.12 | 272.16
8.21 | Eletroduto galvanizado pesado 3" fixado ao poste - aterrado conforme RIC | 6 | m | 43.2 | 10.8 | 54 | 324
8.22 | Eletroduto PVC rígido roscável 1" com luvas, curvas, bucha e arruelas, embutido | 66 | m | 11.88 | 5.4 | 17.28 | 1140.48
8.23 | Eletroduto PVC rígido roscável 3" com luvas, curvas, envelopado em concreto | 63 | m | 21.6 | 5.4 | 27 | 1701
8.24 | Eletroduto PVC rígido roscável 3/4" com luvas, curvas, bucha e arruelas, embutido | 210 | m | 7.56 | 3.24 | 10.8 | 2268
8.25 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 6 | rl | 5.94 | 11.88 | 17.82 | 106.92
8.26 | Luminária cilíndrica de sobrepor, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente e refletor repuxado em alumínio anodizado, com difusor em vidro jateado, referencia Lumicenter DRN-01-S126-VJ, com 1 lâmpada fluorescente compacta de 26W "tripla", base GX24Q-3 (4 pinos), fluxo luminoso de 1800 lúmens, temperatura de cor de 4000K, índice de reprodução de cores IRC>=82, vida útil de 10000 horas, referência Philips MASTER PL-T/4P26W/840NG, com 1 reator eletrônico de 26W, partida instantânea, 220V, fator de potência >=0,98, BF>=0,95, THD<=15%, referência Philips Ecotronic Plus PL ES26A26 PL-T/C (iluminação geral) | 33 | uni | 108 | 21.6 | 129.6 | 4276.8
8.27 | Luminária de embutir para balizamento tipo LED 220V potência = 0,5W, cor azul, com caixa de ferro esmaltada 4"x2" e espelho de acabamento da PIAL plus | 14 | uni | 32.4 | 10.8 | 43.2 | 604.8
8.28 | Luminária tipo refletor de alumínio anodizado brilhante, laterais em alumínio fundido, base E27 de porcelana, com lâmpada vapor de mercúrio 125W, com reator de uso externo, com lâmpada vapor de mercúrio 125W, base E27 (iluminação embaixo da laje) + caixa esmaltada 4"x2" embutida na laje e espelho 1 furo | 11 | uni | 270 | 54 | 324 | 3564
8.29 | Projetor fechado de facho concentrado, corpo e aro com alojamento para equipamento elétrico incorporado em alumínio injetado a alta pressão, chassi para equipamento elétrico e suporte regulável para lâmpada em chapa de aço, com acabamento zincado eletrolítico, refletor em chapa de alumínio repuxado, anodizado e selado, lente plana de cristal temperado e vedação de borracha de silicone, suporte de fixação em alumínio injetado, fechamento feito através de 1 fecho em aço inox fixado ao corpo, pintura eletrostática na cor cinza, grau de proteção: IP-65, base E27 de porcelana, referência REPUME DI-730, com lâmpada halógena base E27 150W 230V, temperatura de cor de 2900K, fluxo luminoso de 2500lm, vida útil de 2000h, referência OSRAM "HALOLUX CERAM" - dimerizável | 36 | uni | 162 | 32.4 | 194.4 | 6998.4
8.30 | Quadro de comando metálico de embutir, porta, placa de montagem, dimensões de 80x50x25cm (AxLxP) referência CEMAR CE-8050-25 + barramento trifásico para 200A confeccionado em bancada, barra de terra e de neutro e placa de acrílico para proteção do barramento contra contatos diretos | 1 | uni | 540 | 108 | 648 | 648
8.31 | Relé fotoelétrico 220V/1200W, uso externo, com base, caixa 4"x2" e espelho 1 furo | 1 | uni | 32.4 | 16.2 | 48.6 | 48.6
8.32 | Subestação rebaixadora completa aérea conforme RIC MT, estrutura N1, consistindo de 1 poste tronco-cônico de 600kgf, concretado na base, 12m, 3 chaves base C, 3 pára-raios poliméricos com varistor de óxido metáico, isoladores poliméricos, haste franklin, aterramento, grampo e conector linha viva, transformador 75kVA 13,8kV/380/220V a óleo, ferragens e cruzetas – instalado | 1 | uni | 23760 | 5940 | 29700 | 29700
8.33 | Tomada pentapolar tipo industrial 3P+N+T referência Steck 63A com plugue e caixa 6"x6" embutida | 6 | uni | 216 | 21.6 | 237.6 | 1425.6
8.34 | Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  |  | 0 | 0
8.34.1 | Barra chata de alumínio espessura 1/8", largura 7/8", colocada | 350 | m | 10.8 | 5.4 | 16.2 | 5670
8.34.2 | Cabo de cobre nú 50mm² - aterramento - colocado | 40 | m | 16.2 | 2.7 | 18.9 | 756
8.34.3 | Caixa de inspeção de aterramento | 5 | uni | 16.2 | 16.2 | 32.4 | 162
8.34.4 | Chapa de PVC para proteção da barra chata (3m) | 15 | m | 5.4 | 5.4 | 10.8 | 162
8.34.5 | Haste de aço cobreada copperweld 2,40m x 3/8" com solda exotérmica | 15 | uni | 54 | 10.8 | 64.8 | 972
|  |  |  | 0 | 0
9 | INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFÔNICA |  |  | 0 | 0 |  |  | 33169.8
9.1 | Cabo telefônico CTP-APL uso externo aéreo/subterrâneo de 20 pares | 300 | m | 27 | 10.8 | 37.8 | 11340
9.2 | Cabo UTP categoria 5e 4P #24AWG azul ref. Furukawa | 300 | m | 0.86 | 0.86 | 1.72 | 516
9.3 | Caixa de alumínio 30x30x12cm com tampa referência Tramontina | 1 | uni | 43.2 | 21.6 | 64.8 | 64.8
9.4 | Caixa de alvenaria 80x80x80 com tampa de concreto, dreno, rebocada interna e externamente | 6 | uni | 270 | 108 | 378 | 2268
9.5 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 2 conectores RJ45e fêmea - linha modular com espelho em ABS polido | 6 | uni | 43.2 | 21.6 | 64.8 | 388.8
9.6 | Certificação 5e | 12 | pt | 0 | 10.8 | 10.8 | 129.6
9.7 | Cordão ótico duplex multimodo 50/125µm, comprimento 2,5m, conectores SC/SC, norma ISO/IEC 11801 ou ANSI/TIA/EIA-568-B.3 | 12 | uni | 75.6 | 32.4 | 108 | 1296
9.8 | Duto de PVC de 100mm com luvas e curvas longas - incluindo abertura manual de vala e fechamento | 200 | m | 8.64 | 4.32 | 12.96 | 2592
9.9 | Duto de PVC de 75mm com luvas e curvas longas - incluindo abertura manual de vala e fechamento | 75 | m | 6.48 | 3.24 | 9.72 | 729
9.10 | Eletroduto de aço galvanizado pesado 2" com luvas e curva longa - poste | 12 | m | 32.4 | 10.8 | 43.2 | 518.4
9.11 | Eletroduto PVC rígido roscável 1" com luvas, curvas, bucha e arruelas, embutido | 15 | m | 12.96 | 5.4 | 18.36 | 275.4
9.12 | Eletroduto PVC rígido roscável 3/4" com luvas, curvas, bucha e arruelas, embutido | 90 | m | 7.56 | 3.24 | 10.8 | 972
9.13 | Fibra ótica aérea com 4 fibras (2 pares) 50/125µm, revestidas em acrilato, revestimento externo termoplástico, preto, resistente à intempéries - deve atender o padrão ISSO 9001 | 800 | m | 4.32 | 2.16 | 6.48 | 5184
9.14 | Gaveta DIO para rack, montagem em RACK 19", gaveta deslizante, altura 1U, capacidade miníma 12 fibras, com 12 acopladores ópticos SC/SC, 12 pig-tails multimodo 50/125 SC, 12 protetores de emenda - tubete, estrutura em alumínio 1,5 mm, bandejas em aço SAE 1010 de 0,75mm p/ acondicionamento das emendas, acabamento epoxi preto (instalar no rack existente no 2º andar da Reitoria) | 1 | uni | 648 | 216 | 864 | 864
9.15 | Mensageiro de aço com todos os suportes, aterrado em cada extremidade | 150 | m | 5.4 | 5.4 | 10.8 | 1620
9.16 | Mini DIO para 12 fibras, com 6 acopladores de fibra SC/SC simplex, com 6 pig-tails multimodo, conector SC, com 10 protetores de emendas/fusão (composto de materiail termoencolhível, estrutura de aço, com acabamento em epoxi preto (os mini DIOS devem ser instalados na obra - um para dados e outro para TV) | 2 | uni | 324 | 162 | 486 | 972
9.17 | Patch cable de 1,0m categoria 5 cor vermelha (para voz) | 10 | uni | 10.8 | 0 | 10.8 | 108
9.18 | Patch cable de 1,0m categoria 5e cor azul (para dados) | 2 | uni | 10.8 | 0 | 10.8 | 21.6
9.19 | Pig tail multimodo 50/125µm, comprimento 1,0m, conector SC, norma ISO/IEC 11801 ou ANSI/TIA/EIA-568-B.3 (para o DIO existente no estúdio da TV campus no 9º andar da Reitoria) | 3 | uni | 21.6 | 16.2 | 37.8 | 113.4
9.20 | Rack tipo caixa para parede com porta de acrílico com chave de 19" x 12U referência CEMAR CRC 19 12U X 570, incluindo guias de cabo, exaustor 220V, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, 2 patch panels de 24 portas 19" categoria 5e conforme especificações | 1 | uni | 1620 | 540 | 2160 | 2160
9.21 | Transceiver conforme especificações | 2 | uni | 518.4 | 0 | 518.4 | 1036.8
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [6 empty] | 11176.4
10.1 | Água fria
10.1.1 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 18 | m | 3.5 | 2 | 5.5 | 99
10.1.2 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 65 | m | 7 | 2.5 | 9.5 | 617.5
10.2 | Esgoto sanitário
10.2.1 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 4 | unid. | 36 | 6.5 | 42.5 | 170
10.2.2 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciços, 50x50cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 7 | unid. | 75 | 85 | 160 | 1120
10.2.3 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 6 | m | 3.6 | 3.5 | 7.1 | 42.6
10.2.4 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 8 | m | 6.8 | 3.8 | 10.6 | 84.8
10.2.5 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 6 | m | 9 | 5 | 14 | 84
10.2.6 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 105 | m | 11.5 | 6 | 17.5 | 1837.5
10.3 | Sistema de tratamento de esgoto
10.3.1 | Fossa Séptica e Filtro Anaeróbico confeccionados em Plástico Reforçado/Compósito de alta resistência química e mecânica, dimensionada para tratar efluentes em caráter permanente, com remoção média de DBO de 80% preconizadas pela NBR – 13969 da marca Bakof Tec – modelo 1600 ou equivalente. | 1 | cjto. | 2500 | 500 | 3000 | 3000
10.4 | Aparelhos hidrosanitários - louças e metais
10.4.1 | Bacia sanitária de louça c/ descarga de 6 litros por ciclo, c/ caixa acoplada de louça, completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 4 | unid. | 280 | 50 | 330 | 1320
10.4.2 | Tampo de granito (de canto) cinza mauá 45x45cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ uma cuba redonda cada, completo e instalado c/ metais cromados e suportes metálicos, cuba marca DECA ou equivalente. | 2 | unid. | 160 | 50 | 210 | 420
10.4.3 | Lavatório de louça c/ coluna, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 2 | unid. | 185 | 38 | 223 | 446
10.4.4 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 4 | unid. | 260 | 9 | 269 | 1076
10.4.5 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 35 | 9 | 44 | 44
10.4.6 | Conjunto de barras de apoio para banheiros de portadores de necessidades especiais, cromadas, marca DECA ou equivalente. | 2 | cj. | 300 | 10 | 310 | 620
10.4.7 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 62 | 9 | 71 | 71
10.4.8 | Porta papel higiênico de louça, cor branca, marca Deca ou equivalente, completo e instalado | 4 | unid. | 21 | 10 | 31 | 124
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA | [6 empty] | 46382
11.1 | Impermeabilização das vigas de fundação - 3 demãos, completa | 70 | m2 | 5.8 | 6.8 | 12.6 | 882
11.2 | Impermeabilização da laje de cobertura e marquises - impermeabilizante produzido a base de 100% de resinas acrílicas puras, que forme no local uma membrana flexível de alta durabilidade, super-resistente as intempéries, aos raios UV e à ozona, referência Hey’dicryl Plus da Viapol ou equivalente técnico - 3 demãos, completa inclusive manta de poliéster, conforme especificação | 650 | m2 | 60 | 10 | 70 | 45500
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 565
12.1 | Extintor de incêndio tipo PQS ABC c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado. | 1 | unid. | 140 | 10 | 150 | 150
12.2 | Extintor de incêndio tipo gás carbônico (CO2) c/ capacidade de 6 Kg, completo e instalado. | 1 | unid. | 410 | 5 | 415 | 415
13 | REVESTIMENTOS
13.1 | Revestimento interno | [6 empty] | 104846.2
13.1.1 | Chapisco | 380 | m2 | 1.15 | 1.95 | 3.1 | 1178
13.1.2 | Massa Grossa (emboço) | 380 | m2 | 2.55 | 9.85 | 12.4 | 4712
13.1.3 | Massa Fina | 320 | m2 | 0.59 | 5.12 | 5.71 | 1827.2
13.1.4 | Azulejo Branco, 20x20, completo e instalado, até 2,10m, sobre emboço | 60 | m2 | 33 | 7 | 40 | 2400
13.1.5 | Contra piso, h= 8cm, fck=15MPa, sobre colchão de brita - banheiros | 10 | m2 | 20 | 10 | 30 | 300
13.1.6 | Contra piso armado, h=10cm, fck=15MPa, sobre colchão de brita | 115 | m2 | 34 | 18 | 52 | 5980
13.1.7 | Piso de concreto armado, h=10cm, fck=25MPa, polido mecânicamente, com as devidas juntas de dilatação (junta serrada ou de controle) completas (corte e selagem c/ mástique a base de poliuretano) | 352 | m2 | 54 | 21 | 75 | 26400
13.1.8 | Piso cerâmico, antiderrapante, PEI 5, completo (inclusive contrapiso) e instalado | 14 | m2 | 40 | 13.5 | 53.5 | 749
13.1.9 | Assoalho em madeira de Ipê cerne, autoclavada, completo e instalado | 115 | m2 | 170 | 50 | 220 | 25300
13.1.10 | Deck em madeira de Ipê cerne, autoclavada, completo e instalado | 180 | m2 | 160 | 40 | 200 | 36000
13.2 | Revestimetno externo |  |  |  |  | 0 | 0 | 55280.4
13.2.1 | Chapisco | 120 | m2 | 1.15 | 2 | 3.15 | 378
13.2.2 | Massa Grossa (emboço) | 120 | m2 | 2.81 | 10.72 | 13.53 | 1623.6
13.2.3 | Massa Fina | 120 | m2 | 0.59 | 6.05 | 6.64 | 796.8
13.2.4 | Placas de arenito amarelo 40x20x2,5cm | 450 | m2 | 85 | 25 | 110 | 49500
13.2.5 | Peitoril de basalto, e= 2cm, L= até 15cm | 3 | m | 40 | 8 | 48 | 144
13.2.6 | Soleira de granito, e= 2cm, L= até 15cm | 11 | m | 250 | 8 | 258 | 2838
15 | VIDROS | [6 empty] | 23277.99
15.1 | Vidros lisos |  |  |  |  | 0 | 0
15.1.1 | 4mm - visores | 12.3 | m2 | 58 | 5.8 | 63.8 | 784.74
15.1.2 | 3 +3mm laminado - Portas de correr | 146 | m2 | 120 | 30 | 150 | 21900
15.2 | Fantasias miniboreal, e=4mm - janelas banheiros | 3.15 | m2 | 50 | 5 | 55 | 173.25
15.3 | Espelho 0.50x0.90, e=4mm | 4 | unid | 100 | 5 | 105 | 420
16 | PINTURA | [6 empty] | #VALUE!
16.1 | Pintura Interna
16.1.1 | Selador acrilico | 540 | m2 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 1944
16.1.2 | Pintura acrilica | 540 | m2 | 3 | 4 | 7 | 3780
16.1.3 | Verniz poliuretânico, acabamento vidrificado, s/ madeira, salão - mínimo 2 demãos | 170 | m2 | 6 | 5.5 | 11.5 | 1955
16.1.4 | Pintura siliconada sobre parede de concreto aparente e piso de concreto - mínimo 2 demãos | 750 | m2 | 5,00 | 3,10 | #VALUE! | #VALUE!
16.1.5 | Massa p/ madeira (ponsar) | 35 | m2 | 3.8 | 2.4 | 6.2 | 217
16.1.6 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 35 | m2 | 5.1 | 5.5 | 10.6 | 371
16.1.7 | Aplicação de fungicida ( esquadrias) | 35 | m2 | 3 | 1.5 | 4.5 | 157.5
16.2 | Pintura Externa
16.2.1 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa , 2 demãos | 70 | m2 | 2 | 3 | 5 | 350
16.2.2 | Pintura acriíica semi brilho, mínimo 2 demãos | 70 | m2 | 3.5 | 5 | 8.5 | 595
16.2.3 | Pintura siliconada Renner ou equivalente, sobre alvenaria de pedra aparente - mínimo 2 demãos | 550 | m2 | 6,00 | 3,10 | #VALUE! | #VALUE!
16.2.4 | Verniz poliuretânico Renner ou equivalente, impermeabilizante, s/ madeira, deck - mínimo 2 demãos | 315 | m2 | 6 | 5.5 | 11.5 | 3622.5
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 216.945
17.1 | Limpeza Geral para Entrega | 867.78 | m2 | 0.05 | 0.2 | 0.25 | 216.945
| Total | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE!