|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA # PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - PROINFRA COORDENAÇÃO DE OBRA PLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANO FONE/FAX: (0xx55) 3220- 8304 |
| --- | --- |
| ### Campus Universitário – Santa Maria – RS – Fax: (0xx55) 3220-8114 - CEP 97105-900 |  |

##### MANUTENÇÃO/SERVIÇOS  DE  ENERGIA  ELÉTRICA

# ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

A PRESENTE ESPECIFICAÇÃO TEM POR FINALIDADE O DETALHAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO/SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, FORMA EMERGENCIAL NAS REDES E PRÉDIOS DO CAMPUS E NA CIDADE, DA UFSM.

- SERVIÇOS À EXECUTAR: Serão executados serviços nas Redes e Instalações de Alta e Baixa Tensão, fora do horário de expediente normal, sempre que houver necessidade ou falha no sistema.

- HORÁRIO DO ATENDIMENTO: O atendimento será feito de segunda a sexta-feira, a partir das 18:00 h até às 07:00h; e  aos sábados, domingos e feriados durante às 24:00 h.

- PERIODICIDADE: Toda vez que houver uma falha ou necessidade durante os horários estabelecidos no item acima, será solicitado o comparecimento da Empresa com sua equipe preparada, para sanar os problemas.

- TEMPO PARA O ATENDIMENTO: Após a comunicação para a Empresa, esta terá no máximo 1 (uma) hora para comparecer no(s) local(ais) dos serviços.

- CUSTOS DOS ATENDIMENTOS: Serão calculados por hora trabalhada, admitindo-se que os valores de segunda à sexta, possam ser diferentes daqueles a serem cobrados aos sábados, domingos e feriados.

Para efeito dos custos será sempre admitido o acréscimo de 1 (uma) hora trabalhada, para o deslocamento até o local dos serviços; e, será levado em consideração cada vez que houver um novo deslocamento.

- MATERIAIS: A UFSM fornecerá todos materiais necessários à execução dos serviços.

- TRANSPORTE: Os veículos necessários para o atendimento serão de responsabilidade da Contratada, admitindo-se a possibilidade de utilização do Caminhão MUNCK da Universidade, o qual será disponibilizado com combustíveis, motorista e operador.

- PROPOSTA: As Empresas participantes da licitação, deverão apresentar as propostas com valores unitários por hora trabalhada, levando-se em consideração a chegada no Portão Central do Campus ou no local dos serviços; discriminando os valores para segundas às sextas, e para os sábados, domingos e feriados.

- LIVRO DE REGISTRO: Ficará no Portão Central e/ou nos Locais dos Serviços, um livro de ocorrências no qual constará a hora da chegada, serviços executados, materiais usados e hora do término do atendimento.

- FORMA DE JULGAMENTO: Será pelo menor preço global, compondo-se o valor total na soma das horas de segunda a sexta, com os dos sábados, domingos e feriados.

- FORMA DE PAGAMENTO: A Empresa vencedora apresentará no 1º dia útil do mês subseqüente ao dos atendimentos, a nota fiscal/fatura dos serviços efetuados naquele período.

- PRAZO DO CONTRATO: O contrato será assinado pelo período de 12 (doze) meses, até o limite de 300 (trezentas) horas trabalhadas.