## ORÇAMENTO PADRÃO ABRIL 2011
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA: QUIOSQUE - CESNORS - PALMEIRA DAS MISSÕES
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 5110.1
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 154 | m2 | 0.05 | 0.35 | 0.4 | 61.6
1.2 | Administração local | 154 | m2 | 3.5 | 6.1 | 9.6 | 1478.4
1.3 | Projeto de fundações | 154 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 107.8
1.4 | Projeto "As built" (como construído) | 154 | m2 | 0.05 | 1.35 | 1.4 | 215.6
1.5 | Cópias e despesas legais | 154 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 154
1.6 | Instalação provisória Elétrica | 1 | un | 275 | 105 | 380 | 380
1.7 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | un | 135 | 75 | 210 | 210
1.8 | Barraco de obra | 15 | m2 | 95 | 35 | 130 | 1950
1.9 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.10 | Locação da Obra | 154 | m2 | 0.45 | 0.35 | 0.8 | 123.2
1.11 | Limpeza permanente da obra | 90 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 207
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 2800.44
2.1 | Limpeza do terreno, com remoção de camada orgânica de 15cm, com transporte até 3 km | 160 | m2 | 0.05 | 2.2 | 2.25 | 360
2.2 | Aterro compactado com material de boa capacidade de suporte | 400 | m3 | 1 | 4.17 | 5.17 | 2068
2.3 | Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação, rede hidráulica, elétrica | 4.5 | m3 | 0.05 | 17.31 | 17.36 | 78.12
2.6 | Transporte e remoção entulhos em aterro licenciado | 0.5 | m3 | 48.12 | 13.12 | 61.24 | 30.62
2.7 | Transporte interno e externo | 90 | d | 0.05 | 2.88 | 2.93 | 263.7
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 7247.75
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 7,5m, fck 15MPa | 50 | m | 26.69 | 27.3 | 53.99 | 2699.5
3.2 | Concreto magro, fck 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 2 | m3 | 157.5 | 94.5 | 252 | 504
3.3 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck 20,0 MPa, bombeado, completa | 3.5 | m3 | 810.68 | 344.82 | 1155.5 | 4044.25
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 6523.566
4.1 | Vigas de conc. armado, c/forma, fck 20MPa (usinado bombeado) - completa | 1.6 | m3 | 997.92 | 522.39 | 1520.31 | 2432.496
4.2 | Pilar em concreto armado c/ forma, fck 20Mpa (usinado bombeado) - completo | 0.6 | m3 | 1251.31 | 655.64 | 1906.95 | 1144.17
4.3 | Pilar em madeira de eucalipito, D=30cm, instalado | 20 | m | 23 | 10 | 33 | 660
4.4 | Pré laje comum, com tavelas cerâmicas, 12 cm, capa de concreto com 4cm, fck 20Mpa (usinado bombeado) | 35 | m2 | 57.22 | 8.12 | 65.34 | 2286.9
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 2422.59
5.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de 15 cm (espessura) | 60 | m2 | 24.67 | 13.6 | 38.27 | 2296.2
5.6 | Contra verga sob janelas, conforme especificações | 6 | m | 5.04 | 3.6 | 8.64 | 51.84
5.7 | Vergas sobre portas em concreto pré moldado , conforme especificações | 3 | m | 20.13 | 4.72 | 24.85 | 74.55
[6 empty] | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 3187.9998
6.1 | Caixilho em metalon, com baguete de alumínio, conforme especificações, instalado, completo. | 4 | m2 | 328.12 | 13.12 | 341.24 | 1364.96
6.2 | Grade em barra chata de 3/4"x3/16" cada 10cm e ferro quadrado de 1/2" cada 30 cm , pintada, completa | 4 | m2 | 123.03 | 13.12 | 136.15 | 544.6
6.3 | Porta de ferro estruturada em metalon com chapa n 20, com marco e ferragens 90 x210, completa | 1.26 | m2 | 265.61 | 13.12 | 278.73 | 351.1998
6.4 | Portas interna semi-oca 90x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 2 | cj | 407.4 | 42 | 449.4 | 898.8
6.5 | Numeração/ sinalização das portas internas | 1 | unid | 20.84 | 1.57 | 22.41 | 22.41
6.6 | Trava de portas | 1 | unid | 4.46 | 1.57 | 6.03 | 6.03
7 | COBERTURA | [6 empty] | 9112.18
7.1 | Estrutura de madeira em eucalipto aplainado 2 faces, com tratamento anti cupim, com tesouras executadas com 10x10 cm a cada 160cm e terças 5x7cm cada 110cm | 154 | m2 | 14.56 | 12.98 | 27.54 | 4241.16
7.2 | Telha fibrocimento 8mm, inclusive acessórios de fixação | 154 | m2 | 28.78 | 2.85 | 31.63 | 4871.02
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / SPDA | [6 empty] | #VALUE!
8.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora mais tomada 2P, condulete de alumínio multibox e espelho. | 2 | unid. | 67 | 6.8 | 73.8 | 147.6
8.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 220 | m | 1,02 | 0.55 | #VALUE! | #VALUE!
8.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 170 | m | 1,53 | 0,68 | #VALUE! | #VALUE!
8.4 | Cabo Multiplex Monofásico 0,6/1kV de Isolação, Seção nominal 2x6mm² anti-chama 70ºC. Conforme normas brasileiras, incluindo todos os conectores, ferragens e acessórios para fixações e conexões elétricas | 75 | m | 10 | 2 | 12 | 900
8.5 | Condulete de alumínio multibox 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio. | 3 | pç | 12.75 | 8 | 20.75 | 62.25
8.6 | Condulete de alumínio multibox 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio. | 2 | pç | 13.6 | 8 | 21.6 | 43.2
8.7 | Condulete de alumínio multibox 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho de alumínio. | 10 | pçs. | 15 | 8 | 23 | 230
8.8 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16A - 6kA modelo 5SX2 referência Siemens. | 4 | unids. | 15.8 | 8 | 23.8 | 95.2
8.9 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 32A - 6kA modelo 5SX2 referência Siemens. | 2 | unids. | 16.8 | 8 | 24.8 | 49.6
8.10 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 40A - 6kA modelo 5SX2 referência Siemens. | 1 | unids. | 22.5 | 8 | 30.5 | 30.5
8.11 | Perfilado liso galvanizado aba plana com pintura eletrostática interna e externa de 38x38mm chapa nº 14 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa. | 95 | m | 16.52 | 9.5 | 26.02 | 2471.9
8.12 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas mãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 40 | m | 15.7 | 10 | 25.7 | 1028
8.13 | Luminária para lâmpada fluorescente tubular 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em chapa de aço tratada e pintada, com soquete tipo push-in G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência INTRAL AS820, com 2 lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referênciia INTRAL POUP AFP PLUS 1x32 220V. | 18 | pçs. | 110 | 20 | 130 | 2340
8.14 | Quadro de distribuição de sobrepor com capacidade de 13 disjuntores tipo DIN, com grau de proteção IP40 e porta fumê. | 1 | unid. | 45 | 15 | 60 | 60
8.16 | Poste de concreto duplo T de 300kgf, 11m, as11, completo com todas as ferragens, isoladores e estais, conforme projeto | 1 | unid. | 850 | 200 | 1050 | 1050
9 | INSTALAÇÃO LÓGICA E TELEFONICA | [6 empty] | 1196.7
9.1 | Cabo LAN 4x24 AWG CAT 5E FTP CM Externo, conforme a norma EIA/TIA 568 B.2 (Category 5e, constituído por condutores de cobre isolados em polietileno, reunidos em pares, recebendo um enfaixamento de fita de poliéster aluminizada, condutor dreno e protegido por uma capa de PVC na cor preta, com todos os suportes, terminais e conectores. | 100 | m | 4 | 2 | 6 | 600
9.2 | Perfilado liso galvanizado aba plana com pintura eletrostática interna e externa de 38x38mm chapa nº 14 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa. | 15 | m | 16.52 | 9.5 | 26.02 | 390.3
9.3 | Roteador Wireless de 54Mbps (padrão 802.11g, Padrões IEEE 802.3, IEEE 802.3u), tensão de alimentasão universal ou 220V, 4 portas LAN e 1 porta de sinal, referência WRT54G-LA da Linksys. | 1 | unid. | 120 | 20 | 140 | 140
9.4 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas mãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 2 | m | 15.7 | 10 | 25.7 | 51.4
9.5 | Condulete de alumínio multibox 4"x2" e uma toda RJ45 Fêmea, com espelho de alumínio. | 1 | unid. | 10 | 5 | 15 | 15
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [6 empty] | 4498.49
ÁGUA FRIA
10.1 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 72 | m | 3.8 | 2 | 5.8 | 417.6
10.2 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 6 | m | 7 | 2.5 | 9.5 | 57
10.3 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 6 | m | 9.3 | 2.5 | 11.8 | 70.8
10.4 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 3 | unid. | 69.65 | 9 | 78.65 | 235.95
10.5 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/4", marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 55 | 10 | 65 | 65
APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
10.6 | Bacia sanitária de louça completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) para PNE | 2 | unid. | 389 | 47.5 | 436.5 | 873
10.7 | Lavatório de louça , c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente para PNE. | 2 | unid. | 290 | 15 | 305 | 610
10.8 | Conjunto composto por 3 barras de apoio para banheiros de PNE, cromadas, marca DECA ou equivalente, com 45mm de espessura. | 2 | cj. | 297 | 10 | 307 | 614
10.9 | Porta papel higienico de louça, completo e instalado | 2 | unid. | 24.5 | 8.5 | 33 | 66
10.10 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 2 | unid. | 130 | 4 | 134 | 268
10.11 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 88.75 | 4 | 92.75 | 92.75
ESGOTO SANITÁRIO
10.12 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 3 | unid. | 30 | 6 | 36 | 108
10.13 | Caixa de inspeção em alvenaria, 80x80x80cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 1 | unid. | 135 | 95.79 | 230.79 | 230.79
10.14 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 12 | m | 3.6 | 3 | 6.6 | 79.2
10.15 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 12 | m | 6.4 | 3.3 | 9.7 | 116.4
10.16 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 36 | m | 11 | 5.5 | 16.5 | 594
0
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [5 empty] | 0 | 214.2
11.1 | Impermeabilização das vigas de fundação, 3 demãos | 15 | m2 | 5.88 | 8.4 | 14.28 | 214.2
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [6 empty] | 146.3
12.1 | Extintor de incêndio tipo PQS A/B/C c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado | 1 | unid. | 141 | 5.3 | 146.3 | 146.3
13 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 15868.25
REVESTIMENTO INTERNO
13.1 | Chapisco | 90 | m2 | 1.2 | 2.04 | 3.24 | 291.6
13.2 | Massa Grossa (emboço) | 90 | m2 | 2.67 | 10.34 | 13.01 | 1170.9
13.3 | Massa Fina (reboco) | 70 | m2 | 0.63 | 5.37 | 6 | 420
13.4 | Azulejo branco 20 x 20 cm, sobre emboço, com rejunte completo | 20 | m2 | 33.18 | 7.27 | 40.45 | 809
REVESTIMENTO EXTERNO
13.5 | Chapisco | 70 | m2 | 1.2 | 2.1 | 3.3 | 231
13.6 | Massa Grossa (emboço) | 70 | m2 | 2.95 | 11.25 | 14.2 | 994
13.7 | Massa Fina (reboco) | 70 | m2 | 0.63 | 6.35 | 6.98 | 488.6
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
13.8 | Contra Piso armado fck 15Mpa, armado, e= 8cm,inclusive lastro de brita de 7 cm | 35 | m2 | 35.62 | 18.56 | 54.18 | 1896.3
13.9 | Cimentado-base p/ piso colado (cerâmica, forração, piso vinilico) , traço 1:4, e=4cm | 35 | m2 | 9.28 | 3.8 | 13.08 | 457.8
13.10 | Piso cerâmico 40 x 40 cm, primeira qualidade Eliane ou equivalente técnico, antiderrapante, PEI 5, completo e rejuntado | 35 | m2 | 27.5 | 10.85 | 38.35 | 1342.25
13.11 | Piso polido de concreto armado com 8cm, fck 25Mpa, com lastro de base graduada compactada de 10cm | 120 | m2 | 45 | 17 | 62 | 7440
RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
13.12 | Peitoril de basalto tear, e=1,6cm, L= até 15cm | 4 | m | 32.5 | 9.15 | 41.65 | 166.6
13.13 | Rodapé cerâmico, h=7cm, completo e instalado | 30 | m | 1.5 | 3.84 | 5.34 | 160.2
0
14 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 591.295
14.1 | Vidro 4mm - liso | 2.4 | m2 | 67.7 | 1.5 | 69.2 | 166.08
14.2 | Vidro 4mm - miniboreal | 1.3 | m2 | 64.05 | 1.5 | 65.55 | 85.215
14.3 | Espelho 50 x90cm , e =4mm - PNE | 2 | unid | 145 | 25 | 170 | 340
15 | PINTURA | [6 empty] | 2498.22
PINTURA INTERNA
15.1 | Selador acrílico, sobre parede lixada e limpa | 90 | m2 | 0.82 | 2.11 | 2.93 | 263.7
15.2 | Pintura acrílica acetinada, mínimo 2 demãos | 90 | m2 | 2.96 | 4.09 | 7.05 | 634.5
15.3 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 13 | m2 | 3.67 | 7.37 | 11.04 | 143.52
15.4 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 6 | m2 | 3.21 | 6.54 | 9.75 | 58.5
15.5 | Aplicação de fungicida sobre madeira (portas, marcos e janelas) | 160 | m2 | 1.55 | 1.5 | 3.05 | 488
PINTURA EXTERNA
15.6 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa , 2 demãos | 70 | m2 | 1.1 | 3.51 | 4.61 | 322.7
15.7 | Pintura acrílica semi brilho, mínimo 2 demãos | 70 | m2 | 3.67 | 4.72 | 8.39 | 587.3
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 1222.3
16.1 | Base de brita graduada compactada, h=20cm | 50 | m2 | 18.37 | 3.15 | 21.52 | 1076
16.2 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 154 | m2 | 0.3 | 0.65 | 0.95 | 146.3
| Total | [6 empty] | #VALUE!
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA / SERVIÇO:XXXXX
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5110.1
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800.44
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7247.75
4 | SUPERESTRUTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6523.566
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2422.59
6 | ESQUADRIAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3187.9998
7 | COBERTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9112.18
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS /SPDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEFONICA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF!
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4498.49
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.2
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.3
13 | REVESTIMENTOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15868.25
14 | VIDROS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.295
15 | PINTURAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2498.22
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222.3
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL GERAL | [13 empty] | #VALUE!

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/10 a 30/04/10
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal